## Sheet1
Specifikace vzorku | Virtualizační řešení - hypervizor
Technické parametry - povinná část
Parametr | Minimální požadavek zadavatele | Skutečné specifikace nabízeného zboží
Architektura | licence hypervizoru pro fyzické servery, každý osazen CPU, včetně managementu
Virtualizace x86 | hypervizor instalován přímo na hardware, plná virtualizace x86 stroje
Umístění kompletního prostředí včetně OS a aplikací do virtuálních strojů bez závislosti na provozovaném HW | Ano
Virtualizace a agregace x86 strojů a k nim připojených síťových a datových úložišť do unifikovaných souborů zdrojů | Ano
Škálovatelnost pro možnost podpory IT prostředí jakékoli velikosti | Ano
Klastrový systém zajišťující přístup k datovým diskům virtuálního stroje několika nainstalovaných host serverů současně | Ano
Symetrický multiprocesing zlepšující výkonnost virtuálního stroje a umožňující, aby jediný virtuální stroj využíval několik virtuálních procesorů současně | Ano
Dynamické a inteligentní přiřazení hardwarových zdrojů k zajištění optimálního propojení business provozu a IT | Ano
Kontinuální dynamický balancing aplikačního výkonu nad dostupnými HW zdroji | Ano
Inteligentní alokace zdrojů na základě předdefinovaných pravidel | Ano
Migrace virtuálních strojů za provozu zajišťující tak plynulou správu a údržbu IT | Ano
Konsolidace zátěže a potřeb virtuálních strojů na menší počet fyzických serverů v případě nižších požadavků na výkon včetně jejich přenosu bez ztráty spojení a jejich následný pohyb zpět na základě změny požadavků | Ano
Nepřetržitý monitoring všech host serverů ve zdrojovém poolu a v případě detekce selhání host serverů automatické iniciování procesu restartování všech dotčených virtuálních strojů na zbývajících host serverech | Ano
podpora operačních systémů Windows 2000 a novější, Linux, FreeBSD | Ano
Maintenance, přímý support výrobce software ve všech úrovních podpory, nárok na nové verze | 1 rok