DODATEČNÉ INFORMACE č. 2  K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Zadavatel: 	Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Sídlo: 				Na Slovance 2, 182 21  Praha 8

IČO:				68378271

Osoba oprávněná

jednat za zadavatele: 	prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel

Název veřejné zakázky:	Mikroskop do optické dílny

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále i jen jako „ZVZ“), zveřejňuje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k  dané  veřejné zakázce na mikroskop do optické dílny, která byla zadána  jako zakázka malého rozsahu dle Pravidel pro výběr dodavatelů OP VaVpI.

Otázka:

1) V technické dokumentaci není specifikovaný typ a rozlišení kamery. Jaké má mít kamera rozlišení  v Mpixelech a jaký má být čip kamery CMOS nebo CCD? Prosím o upřesnění. 

2) Jak má být kamery připojena ke stereomikroskopu? Pres trinokulární tubus a přes adapter s C-závitem? Případně jaké je požadované zvětšení adapteru  s ohledem na zorné pole nap ř. 0,5x pro velké zorné pole na monitoru? 

3) Má být řídicí PC dopln ěno rovněž  LCD monitorem? Pokud ano s jakou úhlopříčkou? Jsou nějaké minimální specifikace na konfiguraci PC ( kapacita HDD, požadavky na procesor, paměti atd..)? 

4) má být stereomikroskop rovněž vybaven aperturní clonou pro dosažení větší hloubky ostrosti a větš ího kontrastu? Aperturní clona na stereomikroskopu může být užitečná pro pozorování optických vad na povrchu skla.

Odpověď:

1) Kamera má mít minimálně 2  megapixly a čip kamery CCD .

2) Připojen přes trinokulární tubus a  0,5x zvětšení  adapteru.

3) Ano s monitorem , uhlopříčku 24 palců, PC s HDD 1 TB, RAM 4 GB, min 3 GHz.

4) Ano, má být vybaven aperturní clonou.

V Praze dne 13.8.2014