## Rekapitulace
ZADAVATEL:
NÁZEV: | Kino ART
PŘEDMĚT NABÍDKY: | Slaboproudé systémy - soupis prací
Číslo nabídky: | A/15/024
Zpracoval: | Martin Štěrba
Kontaktní osoba:
Dne:
Platnost nabídky do:
REKAPITULACE
Elektroinstalace slaboproud
EZS_elektronická zabezpečovací signalizace + přístupový systém |  | 0
CCTV_IP kamerový systém |  | 0
DT_Domovní telefon |  | 0
Osvětlení |  | 0
Celkem slaboproud bez DPH |  | 0
Celkem cena bez DPH |  | 0
DPH bude účtována podle daňových předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
Pozn.: Součástí rozpočtu není zajištění přístupu na internet a SIM karta operátora pro GSM bránu EZS systému.

## EZS
| položka | Množství | MJ | Material JC | Materiál celkem | Montáž JC | Montáž celkem | Jednotková cena | Cena celkem
Technologie
1 | Detektor tříštění skla s dosahem až 9m | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Magnetický kontakt, povrchová nebo zapuštěná montáž, pracovní mezera 12mm, 4 vodiče, 2m kabel | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Plastová povrchová propojovací krabice 12 + 2 šroubovací svorky | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Venkovní zálohovaná siréna 110dB s elektrodynamickým měničem, NiCd 4,8 V / 1800mAh, LED blikač. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Ústředna zabezpečovacího a přístupového systému, 8 (16ATZ) zón na PCB rozšiřitelné na 192 zón, 8 nezávislých podsystémů, 999 uživatelů, možno připojit až 254 modulů, 3 PGM + 1 relé na PCB, 1,7A zdroj. Evidence přístupu do 32 dveří, paměť 2048 událostí. Ús | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Sběrnicový posilující zesilovač a napájecí zdroj 1,7A, kontrola stavu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Kryt ústředny 320 x 300 x 90mm s instalovaným transformátorem 18/40VA, ochranný kontakt "TAMPER", provedené pospojování, prostor pro 17Ah akumulátor, 8mm distanční mezera od zdi. | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Akumulátor 12 V/18 Ah | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Akumulátor 12V / 7,0Ah | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Alfanumerická LCD klávesnice s modrým podsvitem, 1 zón. na desce, 1 PGM | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Kryt klávesnice | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | GSM komunikátor | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Dveřní elektromagnet 300kg, 12/24V, optická signalizace | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Držák "L" pro tělo elektromagnetu | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Držák "Z" pro kotvu elektromagnetu | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Plastové odchodové tlačítko s NO kontaktem (montáž typ. na zápustnou krabici) | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Přístupový modul pro jedny dveře s přídavným zdrojem 1,5A a podporou 4 drátové přístupové čtečky. | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Kryt ústředny 250 x 250 x 80mm s instalovaným transformátorem 18/20VA, ochranný kontakt "TAMPER", provedené pospojování, prostor pro 7Ah akumulátor. | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Akumulátor 12C 4,5Ah | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Venkovní bezkontaktní čtečka ID karet pro elektronický přístupový nebo zabezpečovací systém. 4-drátové připojení, upgrade firmware, čtení karet do vzdálenosti 10 cm, LED indikace, pokročilá technologie SwiftRead, elegantní modrý podsvit | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Klíčenka pro přístupové systémy v moderním designu a modré barvě. Čtecí vzdálenost 7 cm. | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | Ovládací relé | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabelové rozvody a elektroinstalační materiál
23 | Trubka ohebná / trubka tuhá / lišta | 140 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | Krabice universální | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | Instalační kabel CAT5E FTP LSOH | 80 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | Stíněný kabel 6x | 240 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | Stíněný kabel 4x | 220 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | Jistič jednopól. 6A | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | Ostatní instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní položky
31 | Zkušební provoz | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | Pomocné práce rozebíraní podhledů … | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | SW nastavení | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | Zaškolení uživatele | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | Výchozí revize elektrického zařízení | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | Ostatní náklady a dopravné | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | Projekční práce | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Pozn.: Součástí řešení není SIM karta pro GSM komunikátor, ani poplatky spojené s poskytováním služeb, toto zajišťuje investor.

## CCTV
| položka | Množství | MJ | Material JC | Materiál celkem | Montáž JC | Montáž celkem | Jednotková cena | Cena celkem
Technologie
1 | 1,3 MPx kamera IP kompaktní exteriérová barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 30m, 1/ 3" progressive scan Aptina CMOS, maximální rozlišení 1280x960 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.2, 0.005LUX/F1.2 (B / W), 0Lux /F1.2(IR LED), volitelný objektiv 3,6 mm a 6 mm, úhel záběru 70°, komprese H264/MJPEG, duální kódování, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, napájení 12VDC, 420mA, PoE, IP66, rozměry 168x66x59mm, hmotnost 0,5 kg | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 1.3 Mpx kamera IP dome exteriérová antivandal barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, 1/3" CMOS Aptina čip, maximální rozlišení 1280 × 960 px 25fps, citlivost 0.05LUX/F1.2 (barva), volitelný objektiv 2,8 mm, 3,6 mm a 6 mm, úhel záběru 70°, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, video komprese H.264/MJPEG, duální kódování, slot na Micro SD kartu max 32GB, IP66, IK10, napájení 12VDC/200mA PoE, rozměry 54mm x O110mm, hmotnost 0,25 kg | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | WebSmart Gigabit PoE AT Switch, 8x PoE AF/AT 10/100/1000Mbps, 2xSFP 1Gbps | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Nástěnný skládaný rozvaděč 21U 500mm RAL 7035, nedělený | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP s vyvazovací lištou černý 1U | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Patch kabel CAT6 UTP PVC 0,5m | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Zásuvka 230V | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Prodlužka 3m 5 pozic BK, s přepěťovou ochranou včetně vany 2U | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Police 19" 2U 350mm ukládací plato BK úchyt na přední lišty | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Síťový 8-kanálový videorekordér IP, s operačním systémem Linux. Díky ONVIF protokolu - podporuje většinu IP kamer | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | SATA DISK 1000GB, 7200 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | UPS 800 VA, 4 zásuvky, USB | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | LED monitor barevný LCD 19 "VGA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 1.3 Mpx kamera IP dome exteriérová D/N barevná s mechanickým IR filtrem, IR LED dosvit 20m, 1/3" CMOS Aptina čip, maximální rozlišení 1280×960 px 25fps, citlivost barevná 0.01LUX/F1.2, 0,005LUX/F1,2 (č/b) 0Lux (IR LED), objektiv 2,8 mm,úhel záběru 89°, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, video komprese H.264/MJPEG, duální kódování, napájení 12VDC, 200mA, PoE, IP66, rozměry O114mm x 86mm, hmotnost 0,4 kg, náhrada za IPC-HDW2100P-0280B | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 1.3 Mpx kamera IP dome exteriérová D/N barevná s mechanickým IR filtrem, IR LED dosvit 20m, 1/3" CMOS Aptina čip, maximální rozlišení 1280×960 px 25fps, citlivost barevná 0.01LUX/F1.2, 0,005LUX/F1,2 (č/b) 0Lux (IR LED) , objektiv 3,6 mm, úhel záběru 70°, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, video komprese H.264/MJPEG, duální kódování, napájení 12VDC, 200mA, PoE, IP66, rozměry O114mm x 86mm, hmotnost 0,4 kg | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Přídavný límec pro Dahua kamery CA-FW(G), CA-DW(E/F/H/I/M), HAC-HFW(S), HAC-HDW(C/D/S), HAC-HDW1100, IPC-HFW(C/S), IPC-HDW(C/S), IPC-HDW2100, kompatibilní příslušenství PFA150/PFA151 | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 1,3 MPx kamera IP kompaktní exteriérová barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 30m, 1/ 3" progressive scan Aptina CMOS, maximální rozlišení 1280x960 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.2, 0.005LUX/F1.2 (B / W), 0Lux /F1.2(IR LED), objektiv 3,6 mm, úhel záběru 70°, komprese H264/MJPEG, duální kódování, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, napájení 12VDC, 420mA, PoE, IP66, rozměry 168x66x59mm, hmotnost 0,5 kg | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 1,3 MPx kamera IP kompaktní exteriérová barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 30m, 1/ 3" progressive scan Aptina CMOS, maximální rozlišení 1280x960 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.2, 0.005LUX/F1.2 (B / W), 0Lux /F1.2(IR LED), objektiv 6 mm, úhel záběru 46°, komprese H264/MJPEG, duální kódování, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, napájení 12VDC, 420mA, PoE, IP66, rozměry 168x66x59mm, hmotnost 0,5 kg | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Propojovací box, hliníkový, pro kamery Dahua, kompatibilní s modely, HAC-HFW[E], HAC-HDW[M], IPC-HFW[E], PFB120W, PFB121W, rozměry 134x134x55mm, hmotnost 0,5kg, nosnost 3kg | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabelové rozvody a elektroinstalační materiál
14 | Trubka ohebná / trubka tuhá / lišta | 150 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Krabice universální | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Instalační kabel CAT6 UTP LSOH | 200 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Kabel CYKY-J 3x 2,5 | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Jistič 1p B 16A 10kA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Ostatní instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní položky
20 | Zkušební provoz | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Pomocné práce rozebíraní podhledů … | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | SW nastavení | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | Zaškolení uživatele | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | Výchozí revize elektrického zařízení | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | Ostatní náklady a dopravné | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | Projekční práce | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## DT
| položka | Množství | MJ | Material JC | Materiál celkem | Montáž JC | Montáž celkem | Jednotková cena | Cena celkem
Technologie
1 | Dveřní kamerová jednotka barevná, 8 tlačítek, nastavitelná kamera, LED přisvětlení snímaného prostoru, ovládání pro 1 zámek | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Rozšiřující tablo s 12 tlačítky v antivandal, provedení určené pro montáž na omítku. Tablo je určené pro doplnění dveřní jednotky | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Separátor napájení sběrnice, 1x výstup pro větev monitorů, 1x výstup pro větev dveřních jednotek | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Video distributor sběrnice, 4x výstup pro odbočení sběrnice a zapojení monitorů do hvězdy | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Zdroj na DIN lištu 230VAC / 24 VDC | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Audio telefon se sluchátkem v provedení bílý plast | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Videomonitor se sluchátkem, provedení bílý plast, dotykové ovládání tlačítek, 4" barevný LCD displej, textové menu, bez paměti | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Programovací kabel, převodník RS-485 na USB, pro propojení PC s dveřní jednotkou | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | DIN lišta s držákem do 19" rozvaděče,1U černá RAL 9005 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabelové rozvody a elektroinstalační materiál
10 | Trubka ohebná / trubka tuhá / lišta | 300 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Krabice universální | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Komunikační kabel pro 2-vodičové systémy, kroucený pár, průřez 2x1,5mm2, CU lanko, PVC izolace | 350 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Jistič jednopól. 10A | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Ostatní instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní položky
15 | Zkušební provoz | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Pomocné práce rozebíraní podhledů … | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | SW nastavení | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Zaškolení uživatele | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Výchozí revize elektrického zařízení | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Ostatní náklady a dopravné | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Projekční práce | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Osvětlení
| položka | Množství | MJ | Material JC | Materiál celkem | Montáž JC | Montáž celkem | Jednotková cena | Cena celkem
Technologie
1 | Venkovní nástěnné světlo základna černá/bílá, difuzor čiré sklo, s čidlem pohybu, záběr 360°, dosah max 12m, 60W, E27, 230V, IP44 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Spínač časový na DIN lištu | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabelové rozvody a elektroinstalační materiál
3 | Trubka ohebná / trubka tuhá / lišta | 40 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 50 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopól. 10A | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Ostatní instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní položky
7 | Zkušební provoz | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Pomocné práce rozebíraní podhledů … | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Koordinace a mapovaní stávající elektroinstalace | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Zaškolení uživatele | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Výchozí revize elektrického zařízení | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Ostatní náklady a dopravné | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Projekční práce | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
V rozpočtu je uvedeno referenční svítidlo finální podoba svítidla bude dopřesněna investorem před realizací. Svítitla budou koordinována s nově realizovanou fasadou.