3.Specifikacija opreme po prostorijama sa opštim uslovima prostorija

| ETAŽA : Prizemlje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Zajedničke prostorije

| br. prost. 0.01 |  |  |  | Naziv prostorije: | Glavni ulaz - vjetrobran |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. | Primjedba |

| D4797 | brisač za noge |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| D7020 | terminal centralnog audio sistema | 1 |  |
| D7576 | indikator protivpožarnog sistema |  | 1 |
| D7600 | terminal sistema video nadzora (kamera) | 1 |  |
| D7612 | terminal sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 180 - 250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |
|  | Sistema video nadzora |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona: | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. prost. 0.02 |  |  |  | Naziv prostorije: | Kontrola ulaza - portir |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. | Primjedba |

| B2150 | prijemno-administrativni pult sa delom za garderobu | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B2151 | komplet komplet visećih elemenata iznad pulta | 1 |  |
| B3400 | instalacioni kanal u funkciji prijemno-administrativnog pulta | 1 |  |
| C2024 | radna stolica, pokretljiva i visinski pomerljiva sa naslonom za ruke | 1 |  |
| D6004 | telefon-direktni | 1 |  |
| D6016 | telefon-lokalni | 1 |  |
| D6028 | interfon | 1 |  |
| D6512 | terminal centralnog računarskog sistema | 1 |  |
| D7020 | terminal centralnog audio sistema | 1 |  |
| D7520 | terminal centralnog satnog sistema (zidni) | 1 |  |
| D7576 | indikator protiv požarnog sistema | 1 |  |
| D7596 | centrala video nadzora (kamera) | 1 |  |
| D7608 | centrala sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza (glavni ulaz + 3 sporedna) | 1 |  |
| D9000 | zavjesa | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 180 - 250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |
|  | sistema video nadzora |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona: | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. prost. 0.03 |  |  |  | Naziv prostorije: | Informacija - registracija |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. | Primjedba |

| B2152 | prijemno-administrativni pult | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B2153 | komplet plakara za administrativne potrebe | 1 |  |
| B3401 | instalacioni kanal u funkciji prijemno-administrativnog pulta | 1 |  |
| C2024 | radna stolica, pokretljiva i visinski pomerljiva sa naslonom za ruke | 2 |  |
| D6004 | telefon-direktni | 1 |  |
| D6016 | telefon-lokalni | 1 |  |
| D6028 | interfon | 1 |  |
| D6062 | terminal sistema radio veze | 1 |  |
| D6512 | terminal centralnog računarskog sistema | 2 |  |
| D7020 | terminal centralnog audio sistema | 1 |  |
| D7536 | centrala signalno-pozivnog sistema pacijenata / pratilaca | 1 |  |
| D7576 | indikator protiv požarnog sistema | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 180 - 250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | signalno pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona: | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. prost. 0.04 |  |  |  | Naziv prostorije: | Glavni hol - čekaonica |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. | Primedba |

| C0081 | klub stočić | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C0257 | posuda za cvjeće | 2 |  |
| C0305 | korpa za otpatke sa pepeljarom | 2 |  |
| C2112 | stolica u čekaonici sa naslonom za ruke | 10 |  |
| D5576 | informacioni pano sistema vizuelnih komunikacija | 1 |  |
| D7020 | terminal centralnog audio sistema | 2 |  |
| D7540 | terminal signalno-pozivnog sistema pacijenata / pratilaca | 2 |  |
| D7528 | terminal centralnog satnog sistema (plafonski) | 1 |  |
| D7576 | indikator protiv požarnog sistema | 2 |  |
| D7600 | terminal sistema video nadzora (kamera) | 2 |  |
| D9001 | zavjesa (usklađena sa namenom prostorije) | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 6 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 180 - 250C |
| Jačina svjetla : | Opšte150 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |
|  | Sistema video nadzora |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona: | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. prost. 0.05 |  |  |  | Naziv prostorije: | Prodavnica 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. | Primedba |

| B2154 | prijemno-prodajni pult | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B2155 | komplet plakara za smještaj materijala prodavnice | 1 |  |
| B3402 | instalacioni kanal u funkciji prijemno-prodajnog pulta | 1 |  |
| D6004 | telefon – direktni | 1 |  |
| D6016 | telefon – lokalni | 1 |  |
| D6512 | terminal centralnog računarskog sistema | 1 |  |
| D7020 | terminal centralnog audio sistema | 1 |  |
| D7520 | terminal centralnog satnog sistema (zidni) | 1 |  |
| D7576 | indikator protiv požarnog sistema | 1 |  |
| D9002 | zavjesa (uskladjena sa namenom prostorije) | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 180-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | u slučaju požara |
| Obrada poda: |  | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : |  | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : |  | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. prost. 0.06 |  |  |  | Naziv prostorije: | Prodavnica 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. | Primedba |

| B2156 | prijemno-prodajni pult | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B2157 | komplet plakara za smještaj materijala prodavnice | 1 |  |
| B3403 | instalacioni kanal u funkciji prijemno-prodajnog pulta | 1 |  |
| D6004 | telefon – direktni | 1 |  |
| D6016 | telefon – lokalni | 1 |  |
| D6512 | terminal centralnog računarskog sistema | 1 |  |
| D7020 | terminal centralnog audio sistema | 1 |  |
| D7520 | terminal centralnog satnog sistema (zidni) | 1 |  |
| D7576 | indikator protiv požarnog sistema | 1 |  |
| D9003 | zavjesa (uskladjena sa namenom prostorije) | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 180-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | u slučaju požara |
| Obrada poda : |  | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : |  | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : |  | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. Prost. 0.07 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor pacijenata (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. | Primedba |

| A8170 | baktericidna svjetiljka | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D4514 | ogledalo | 3 |  |
| D4524 | polica-etažer | 3 |  |
| D4572 | posuda za tečni sapun sa dozatorom | 3 |  |
| D4608 | nosač papirnih peškira | 3 |  |
| alternativa: |  |  |  |
| D4612 | fen za sušenje ruku | 3 |  |
| D4620 | nosač WC papira | 2 |  |
| D4636 | zidni rukohvat | 2 |  |
| D4660 | keramički lavabo | 3 |  |
| D4680 | keramička WC šolja | 2 |  |
| D4685 | pisoar | 4 |  |
| D4701 | korpa za otpatke sa poklopcem | 4 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 180 – 250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obrada poda : | keramičke pločice u celosti |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u celosti |
| Obrada plafona : | spušteni , vodoodporan |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. prost. 0.08 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor za hendikepirane |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. | Primedba |

| A8170 | baktericidna svjetiljka | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D4514 | ogledalo | 1 |  |
| D4524 | polica-etažer | 1 |  |
| D4572 | posuda za tečni sapun sa dozatorom | 1 |  |
| D4608 | nosač papirnih peškira | 1 |  |
| alternativa: |  |  |  |
| D4612 | fen za sušenje ruku | 1 |  |
| D4620 | nosač WC papira | 1 |  |
| D4636 | zidni rukohvat | 2 |  |
| D4660 | keramički lavabo | 1 |  |
| D4680 | keramička WC šolja | 1 |  |
| D4701 | korpa za otpatke sa poklopcem | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 180 - 250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obrada poda: | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada plafona: | spušteni , vodoodporan |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. prost. 0.09 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor pacijenata (ž) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. | Primedba |

| A8170 | baktericidna svjetiljka | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D4514 | ogledalo | 3 |  |
| D4524 | polica-etažer | 3 |  |
| D4572 | posuda za tečni sapun sa dozatorom | 3 |  |
| D4608 | nosač papirnih peškira | 3 |  |
| alternativa: |  |  |
| D4612 | fen za sušenje ruku | 3 |  |
| D4620 | nosač WC papira | 3 |  |
| D4636 | zidni rukohvat | 3 |  |
| D4660 | keramički lavabo | 3 |  |
| D4680 | keramička WC šolja | 3 |  |
| D4701 | korpa za otpatke sa poklopcem | 4 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 180 - 250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obrada poda: | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada plafona: | spušteni , vodoodporan |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. prost. 0.10 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ostava pribora za čišćenje |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. | Primedba |

| A8053 | izlivnik | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A8170 | baktericidna svjetiljka | 1 |  |
| B2800 | radna površina sa koritom (nerđajući čelik) | 1 |  |
| B2801 | konzolni nosač polica sa policama iznad radne površine (nerđajući čelik) | 1 |  |
| D4572 | posuda za tečni sapun sa dozatorom | 1 |  |
| D4580 | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom | 1 |  |
| D4608 | nosač papirnih peškira | 1 |  |
| D4696 | kontejner za prevoz otpada | 1 |  |
| D4713 | sanitarni komplet za čistačice | 1 |  |
| D4741 | uređaj za pranje i čišćenje podova | 1 |  |
| D4804 | vreće za smeštaj otpada | 50 |  |
| D6028 | interfon | 1 |  |
| D7576 | indikator protiv požarnog sistema | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada zidova: | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona: | spušteni, vodoodporan |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 0.11 |  |  |  | Naziv prostorije: | Komunikacija – stepenište |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. | Primedba |

| D7020 | terminal centralnog audio sistema |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D7540 |  | terminal signalno-pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |  | 1 |  |
| D7576 | indikator protiv-požarnog sistema |  | 1 |  |
| D7600 |  | terminal sistema video nadzora (kamera) |  | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |
|  | sistema video nadzora |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona: | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 0.12 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Komunikacija, liftovi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |

lift kabina u skladu sa bolničkim zahtjevima i protivpožarnim mjerama sigurnosti

| br. prost. 0.13 |  |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Interna komunikacija |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  |  | Naziv opreme |  |  |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D7528 |  | terminal centralnog satnog sistema (plafonski) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7540 |  |  | terminal signalno-pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D7600 |  | terminal sistema video nadzora (kamera) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 6 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |
|  | sistema video nadzora |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona: | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

Trudnice, porodilje - bebe

| br. prost. 0.14 |  |  |  | Naziv prostorije: | Dežurni ljekar odelenja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| B2158 |  | radna površina za administrativne potrebe sa djelom za garderobu |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2159 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3500 |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za administrativne potrebe |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0081 |  | klub stočić |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2024 |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2160 |  | hotelski ležaj-trosed |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6004 |  | telefon-direktni |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6016 |  | telefon-lokal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7036 |  | kolor televizor |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7060 |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7552 |  | terminal signalno-pozivnog sistema dež. med. osoblja |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D9004 |  | zavjesa ( usklađena sa namenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada podova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 0.15 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor osoblja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| alternativa: |  |  |  |  |  |  |  |
| D4612 |  | fen za sušenje ruku |  |  |  |  | 1 |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  | kopra za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obrada poda: | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada plafona: | spušteni , vodoodporan |
| Klimatizacija / Ventilacija : | Po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. prost. 0.16 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ljekarska soba |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| B2160 |  | radna površina – niska vitrina sa djelom za garderobu i administraciju |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2161 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površne |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3900 |  | zidni instalacioni kanal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3903 |  | zidni instalacioni kanal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0081 |  | klub stočić |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0017 |  | pisaći sto sa dva korpusa sa dodatkom za računar |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0257 |  | posuda za cvjeće |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2024 |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2056 |  | klub fotelja sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 3 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6004 |  | telefon-direktni |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6016 |  | telefon-lokal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7036 |  | kolor televizor |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7060 |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D9005 |  | zajvesa (usklađena sa namenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | u slučaju požara |
| Obrada podova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 0.17 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ljekarska soba |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. | Primedba |

| B2162 | radna površina – niska vitrina sa delom za garderobu i administraciju | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B2163 | komplet visećih elemenata iznad radne površne | 1 |  |
| B3900 | zidni instalacioni kanal | 1 |  |
| B3903 | zidni instalacioni kanal | 1 |  |
| C0081 | klub stočić | 1 |  |
| C0017 | pisaći sto sa dva korpusa sa dodatkom za računar | 1 |  |
| C0257 | posuda za cvjeće | 1 |  |
| C2024 | radna stolica, pokretljiva i visinski pomerljiva sa naslonom za ruke | 1 |  |
| C2056 | klub fotelja sa naslonom za ruke | 3 |  |
| D4514 | ogledalo | 1 |  |
| D4524 | polica-etažer | 1 |  |
| D4572 | posuda za tečni sapun sa dozatorom | 1 |  |
| D4580 | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom | 1 |  |
| D4600 | nosač tekstilnih peškira | 1 |  |
| D4660 | keramički lavabo | 1 |  |
| D4701 | korpa za otpatke sa poklopcem | 1 |  |
| D6004 | telefon-direktni | 1 |  |
| D6016 | telefon-lokal | 1 |  |
| D6028 | interfon | 1 |  |
| D6512 | terminal centralnog računarskog sistema | 2 |  |
| D7020 | terminal centralnog audio sistema | 1 |  |
| D7036 | kolor televizor | 1 |  |
| D7060 | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije | 1 |  |
| D7520 | terminal centralnog satnog sistema (zidni) | 1 |  |
| D7576 | indikator protiv-požarnog sistema | 1 |  |
| D9006 | zavjesa (usklađena sa namenom prostorije) | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | u slučaju požara |
| Obrada podova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.18 |  |  |  | Naziv prostorije: | Akušerska ordinacija odelenja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A0001 |  | ljekarska slušalica – stetoskop |  |  |  |  | 1 |
| A0045 |  | vaga sa visinomjerom |  |  |  |  | 1 |
| A1168 |  | kardiotokograf za praćenje vitalnih funkcija bebe |  |  |  |  | 1 |
| A1172 |  | slušalica za trudnice |  |  |  |  | 1 |
| A4797 |  | komplet za kiseoničku terapiju (šinski) |  |  |  |  | 1 |
| A4969 |  | mjerač krvnog pritiska-tenziometar (šinski) |  |  |  |  | 1 |
| A5752 |  | paravan (dvodelni) |  |  |  |  | 1 |
| A6208 |  | negatoskop (80x40 cm) |  |  |  |  | 1 |
| A6850 |  | plafonska univerzalna lampa za ambulantne preglede |  |  |  |  | 1 |
| A7300 |  | stolica pokretljiva i visinski pomerljiva za medicinske potrebe |  |  |  |  | 1 |
| A7332 |  | ležaj za preglede (niski) |  |  |  |  | 1 |
| A7352 |  | univerzalni ležaj za opšte ginekološko-akušerske |  |  |  |  | 1 |
|  |  | preglede i intervencije, visinski pomerljiv sa priborom |  |  |  |  |  |
| A7420 |  | višenamenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom |  |  |  |  | 1 |
| A7536 |  | dvostruki nosač posuda sa posudama |  |  |  |  | 1 |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  | baktericidna svetiljka |  |  |  |  | 1 |
| A8257 |  | ekspresni parni sterilizator |  |  |  |  | 1 |
| A9036 |  | komplet instrumentarija akušerske preglede |  |  |  |  | 1 |
| A9039 |  | komplet potr. materijala za akušersku ordinaciju |  |  |  |  | 1 |
| A9042 |  | komplet tekstila i obuće za akušersku ordinaciju |  |  |  |  | 1 |
| B2000 |  | zidna garderobna stjena (60 cm) |  |  |  |  | 1 |
| B2164 |  | radna površina za administrativne potrebe |  |  |  |  | 1 |
| B2165 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |
| B2166 |  | radna površina za medicinske potrebe sa koritom |  |  |  |  | 1 |
| B2167 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |
| B3501 |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za administrativne potrebe |  |  |  |  | 1 |
| B3600 |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za medicinske potrebe |  |  |  |  | 1 |
| B4000 |  | zidni energetski set |  |  |  |  | 2 |
| C2024 |  | radna stolica pokretljiva, visinski pomerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 1 |
| C2056 |  | klub fotelja sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 2 |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 2 |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  | korpa za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D6004 |  | telefon-direktni |  |  |  |  | 1 |
| D6016 |  | telefon-lokalni |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  | terminal centrtalnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |
| D7540 |  | terminal signalno-pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D9007 |  | zajvesa (uskladjena sa namenom prostorija) |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keram. pločice |
| Obrada plafona : | spusteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.19 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Izdavanje beba |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A3168 |  | vaga za merenje beba |  |  |  |  | 1 |  |
| A3236 |  | uredjaj za toplotnu terapiju beba (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |
| A3345 |  | transportna kolica za bebe sa grejanim dušekom |  |  |  |  | 1 |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |  |
| A8170 |  | baktericidna svetiljka |  |  |  |  | 1 |  |
| B2000 |  | zidna garderobna stjena (60 cm) |  |  |  |  | 1 |  |
| B2168 |  | radna površina za administrativne potrebe |  |  |  |  | 1 |  |
| B2169 |  | komplet visećih elemenata inad radne površine |  |  |  |  | 1 |  |
| B2170 |  | radna površina sa delom za kupanje i obradu beba |  |  |  |  | 1 |  |
| B2171 |  | koplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |  |
| B3502 |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za administrativne potrebe |  |  |  |  | 1 |  |
| B3601 |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za medicinske potrebe |  |  |  |  | 1 |  |
| C0081 |  | klub sto |  |  |  |  | 1 |  |
| C2024 |  | radna stolica pokretljiva, visinski pomerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 1 |  |
| C2056 |  | klub fotelja |  |  |  |  | 3 |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 2 |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | korpa za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |
| D6004 |  | telefon-direktni |  |  |  |  | 1 |  |
| D6016 |  | telefon-lokalni |  |  |  |  | 1 |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D9008 |  | zavjesa (uskladjena sa namenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječn broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačna svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keram. pločice |
| Obrada plafona : | spusteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.20 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Odmor osoblja, čajna kuhinja |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  |  | Primedba |  |
| B2000 |  |  | zidna garderobna stjena (60cm) |  |  |  |  | 1 |
| B2100 |  |  | komplet mini kuhinje sa koritom i grejnom pločom |  |  |  |  | 1 |
| B2101 |  |  | komplet visećih elemenata mini kuhinje |  |  |  |  | 1 |
| C0073 |  |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  | 1 |
| C2132 |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  | 4 |
| D0053 |  |  | frižider sa delom za duboko zamrzavanje |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D2291 |  |  | sto za serviranje sa drškom za guranje (dvoetažni) |  |  |  |  | 1 |
| D6016 |  |  | telefon – lokalni |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  |  | interfon |  |  |  |  | 1 |
| D7020 |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7520 |  |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D9009 |  |  | zavjesa (uskladjena sa namenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | u slućaju pozaraa |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju, djelimicno keramicke pločice |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. Prost. 0.21 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor osoblja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| alternativa: |  |  |  |  |  |  |  |
| D4612 |  | fen za sušenje ruku |  |  |  |  | 1 |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  | kopra za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 2 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada plafona : | spušteni , vodoodporan |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. Prost. 0.22 |  |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Interna komunikacija – odjeljenje |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  |  | Naziv opreme |  |  |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| D7528 |  | terminal centralnog satnog sistema (plafonski) |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D7540 |  |  | terminal signalno-pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D7612 |  | terminal sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| D7600 |  | terminal sistema video nadzora (kamera) |  |  |  |  |  | 2 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 6 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | sigurnosno-interfonskog sistema |
|  | pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |
|  | sistema video nadzora |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.23 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ostava nečistog |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A8053 |  | izlivnik |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  | baktericidna svetiljka |  |  |  |  | 1 |
| B2802 |  | radna površina sa koritom (nerđajući čelik) |  |  |  |  | 1 |
| B2803 |  | konzolni nosač polica sa policama iznad radne površine (nerđajući čelik) |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4696 |  | kontejner za prevoz otpada |  |  |  |  | 1 |
| D4713 |  | sanitarni komplet za čistačice |  |  |  |  | 1 |
| D4804 |  | vreće za smeštaj otpada |  |  |  |  | 50 |
| D4812 |  | terminal sistema vertikalnog transporta otpada |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona : | spušteni, vodoodporan |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.24 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor osoblja (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| alternativa: |  |  |  |  |  |  |  |
| D4612 |  | fen za sušenje ruku |  |  |  |  | 1 |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  | kopra za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obrada poda : | keramičke pločice u celosti |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada plafona : | spušteni , vodoodporan |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. Prost. 0.25 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor osoblja (ž) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| alternativa: |  |  |  |  |  |  |  |
| D4612 |  | fen za sušenje ruku |  |  |  |  | 1 |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  | kopra za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada plafona : | spušteni , vodoodporan |
| Klimatizacija / Ventilacija : | Po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. Prost. 0.26 |  |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Radna baza sestara- mliječna kuhinja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  |  | Kom. |  |  |  |  | Primedba |  |  |
| A7420 |  |  | višenamjenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom za guranje |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| A8236 |  |  | suhi sterilizator (jednokrilni) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| B2000 |  |  |  | zidna garderobna stjena (60cm) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| B2172 |  |  |  | radna površina za medicinske potrebe sa koritom, grijnom pločom i djelom za smeštaj materijala |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| B2173 |  |  |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| B2174 |  |  |  | nadzorno-administrativni pult sa djelom za administrativne potrebe |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| B3602 |  |  |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za medicinske potrebe sa koritom |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| B3405 |  |  |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne povšrine za nadzorno-administrativne potrebe |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| C0073 |  |  |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| C0313 |  |  |  | korpa za otpatke – administrativna |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| C2024 |  |  |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomjerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| C2132 |  |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| D0053 |  |  |  | frižider sa dijelom za duboko zamrzavanje |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D2891 |  |  |  | komplet za pripremu mlijeka (priprema mleka, čuvanje mlijeka, flašice za mlijeko) |  |  |  |  |  |  |  |
| D4514 |  |  |  | ogledalo |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D4524 |  |  |  | polica – etažer |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D4572 |  |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| D4580 |  |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| D4600 |  |  |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D4608 |  |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D4660 |  |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D4701 |  |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D6004 |  |  |  | telefon – direktni |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D6016 |  |  |  | telefon – lokalni |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D6028 |  |  |  | interfon |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D6512 |  |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D7020 |  |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D7520 |  |  |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D7548 |  |  |  | centrala pozivnog sistema dežurnog med.osoblja |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D7608 |  |  |  | centrala interfonskog sistema ulaza / izlaza |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| D7632 |  |  |  | centrala “sos” pozivnog sistema pacijenta |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D7576 |  |  |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D9010 |  |  |  | zavjesa (usklađena sa namenom prostorije) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

Opsti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jacina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zastita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | Pozivnog sistema pacijenata – pratilaca |
|  | Sigurnosno interfonskog sistema |
|  | Pozivnog SOS pozivnog sistema |
|  | u slučaju požara |
| Obrada podova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju, djelim.keramič.ploč. |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.27 |  |  |  | Naziv prostorije: | Distributivna kuhinja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| B2804 |  | radna površina sa koritom (nehrdjajući čelik) |  |  |  |  | 1 |
| B2805 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine (nehrdjajući čelik) |  |  |  |  | 1 |
| B2806 |  | konzolni nosač polica sa policama iznad radne površine (nehrdjajući čelik) |  |  |  |  | 1 |
| B2807 |  | neutralni sto-zatvoreni |  |  |  |  | 1 |
| D2288 |  | kuhinjska transportna kolica (jednoetažna) |  |  |  |  | 1 |
| D2289 |  | kuhinjska transportna kolica (dvoetažna) |  |  |  |  | 1 |
| D2286 |  | komplet kuhinjskog pribora kapaciteta bolničke jedinice (30 kreveta) |  |  |  |  | 1 |
| D2888 |  | komplet „bjelog“ posuđa kapaciteta bolničke jedinice (30 kreveta) |  |  |  |  | 1 |
| D2292 |  | topli sto sa četiri gastro posude |  |  |  |  | 1 |
| D2293 |  | hlađeni sto sa četiri gastro posude |  |  |  |  | 1 |
| D2294 |  | sto za odpatke hrane |  |  |  |  | 1 |
| D2306 |  | grijana kolica za distribuciju hrane |  |  |  |  | 2 |
| D2330 |  | kolica za odpatke sa kantom |  |  |  |  | 1 |
| D2609 |  | mašina za pranje bijelog posudja |  |  |  |  | 1 |
| D2915 |  | komplet termos posuda |  |  |  |  | 1 |
| D2921 |  | komplet kaseta za namirnice |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4589 |  | posuda za dezinfekciono sredsvo |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D6016 |  | telefon-lokalni |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada plafona : | spušteni, vodoodporan |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.28 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarna obrada pacijenata |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| A7420 |  | višenamjenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom za guranje |  |  |  |  | 2 |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 2 |  |
| A8053 |  | izlivnik |  |  |  |  | 1 |  |
| A8128 |  | mobilna kada sa priborom za tuširanje i zidnim priključkom na instalacije |  |  |  |  | 1 |  |
| A8170 |  | baktericidna svetiljka |  |  |  |  | 1 |  |
| A8182 |  | univerzalna dizalica za prenos pacijenata |  |  |  |  | 1 |  |
| B2000 |  | zidna garderobna stena (60 cm) |  |  |  |  | 1 |  |
| B2808 |  | radna površina sa koritom (nerđajući čelik) |  |  |  |  | 1 |  |
| B2809 |  | konzolni nosač polica sa policama iznad radne površine (nerđajući čelik) |  |  |  |  | 1 |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |  |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 2 |  |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |  |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |  |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 1 |  |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |  |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |  |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 2 |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |
| D7576 |  | indikator protivpožarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 180 -250 C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada plafona : | spušteni plafon, vodoodporan |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.29 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ostava garderobe pacijenata |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| B2175 |  | komplet plakara za smještaj garderobe pacijenata |  |  |  |  | 1 |  |
| B2176 |  | vješalice za odela sa zaštitnom kesom |  |  |  |  | 25 |  |
| B2177 |  | komplet polica za smještaj bolničkog tekstila / odjela |  |  |  |  | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 180 -250 C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada plafona : | spušteni plafon, vodoodporan |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.30 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Tehnička prostorija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| D6004 |  | telefon-direktni |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D6012 |  | telefonska centrala |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D6016 |  | telefon-lokalni |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D6024 |  | centrala interfonskog sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D6504 |  | centrala računarskog sistema-server |  |  |  |  |  | 2 |  |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  |  | 2 |  |
| D7016 |  | centrala audio sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7050 |  | centrala kablovskog tv sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7516 |  | centralni satni sistem – matični sat |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7572 |  | centrala protiv požarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7596 |  | centrala videonadzornog sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 180-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | u slučaju požara |
|  | sigurnosno interfonskog sistema ulaza / izlaza |
| Obrada poda : | el. provodljiv |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.31 |  |  |  | Naziv prostorije: | Požarno stepenište |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.32 |  |  |  | Naziv prostorije: | Predprostor |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| D4797 |  | brisač za noge |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D7576 |  | indikator protivpožarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D7600 |  | terminal sistema video nadzora (kamera) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7612 |  | terminal sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 180 - 250C |
| JaČina svjetla : | Opšte150 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |
|  | Sistema video nadzora |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. Prost. 0.33 |  |  |  | Naziv prostorije: | Požarno stepenište |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.34 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Rizična trudnoća (jednokrevetna soba) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| A4797 |  |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom (šinski) |  |  |  |  | 1 |  |
| A7109 |  |  | bolesnički krevet |  |  |  |  | 1 |  |
| A7133 |  |  | pokretni ormarić uz krevet sa rasklopivom pločom |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | za objedovanje |  |  |  |  |  |  |
| A7177 |  |  | tabla za temperaturne liste |  |  |  |  | 1 |  |
| A7185 |  |  | komplet pomoćnog pribora i tekstila uz bolesnički krevet |  |  |  |  | 1 |  |
| A7300 |  |  | stolica pokretljiva i visinski pomerljiva za med. potrebe |  |  |  |  | 1 |  |
| A8170 |  |  | baktericidna svetiljka |  |  |  |  | 1 |  |
| B2178 |  |  | komplet ormana za pribor i garderobu pacijenata |  |  |  |  | 1 |  |
| B3270 |  |  | zidni instalacioni kanal sa direktnom i indirektnom svetiljkom (jednokrevetni) |  |  |  |  | 1 |  |
| C0073 |  |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  | 1 |  |
| C2132 |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  | 2 |  |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4524 |  |  | polica - etažer |  |  |  |  | 1 |  |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |  |
| D7552 |  |  | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  | 1 |  |
| D7558 |  |  | zidni panel bolničke signalizacije sa signalnom svjetiljkom ispred ulaznih vrata (razrešni set) |  |  |  |  | 1 |  |
| D7559 |  |  | zidna orjentaciona svetiljka |  |  |  |  | 1 |  |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |
| D9011 |  |  | zavjesa (usklađena sa namenom prostorije ) |  |  |  |  | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux sa mogućnošću regulacije |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | sistema bolničke signalizacije |
|  | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keramičke pločice |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | Po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.35 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor sobe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |  |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |  |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |  |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |  |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 1 |  |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |
| D7636 |  | terminal “SOS” pozivnog sistema –taster |  |  |  |  | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | SOS sistema signalizacije |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada plafona : | spušteni, vodoodporan |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. Prost. 0.36 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Rizična trudnoća (jednokrevetna soba) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| A4797 |  |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom (šinski) |  |  |  |  | 1 |  |
| A7109 |  |  | bolesnički krevet |  |  |  |  | 1 |  |
| A7133 |  |  | pokretni ormarić uz krevet sa rasklopivom pločom za objedovanje |  |  |  |  | 1 |  |
| A7177 |  |  | tabla za temperaturne liste |  |  |  |  | 1 |  |
| A7185 |  |  | komplet pomoćnog pribora i tekstila uz bolesnički krevet |  |  |  |  | 1 |  |
| A7300 |  |  | stolica pokretljiva i visinski pomerljiva za med. potrebe |  |  |  |  | 1 |  |
| A8170 |  |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |
| B2178 |  |  | komplet ormana za pribor i garderobu pacijenata |  |  |  |  | 1 |  |
| B3270 |  |  | zidni instalacioni kanal sa direktnom i indirektnom svjetiljkom (jednokrevetni) |  |  |  |  | 1 |  |
| C0073 |  |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  | 1 |  |
| C2132 |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  | 2 |  |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4524 |  |  | polica - etažer |  |  |  |  | 1 |  |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |  |
| D7552 |  |  | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  | 1 |  |
| D7558 |  |  | zidni panel bolničke signalizacije sa signalnom svetiljkom ispred ulaznih vrata (razrješni set) |  |  |  |  | 1 |  |
| D7559 |  |  | zidna orjentaciona svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |
| D9012 |  |  | zavjesa (usklađena sa namenom prostorije ) |  |  |  |  | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux sa mogućnošću regulacije |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | sistema bolničke signalizacije |
|  | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keramičke pločice |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.37 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor sobe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |  |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |  |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |  |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |  |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 1 |  |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |
| D7636 |  | terminal “SOS” pozivnog sistema –taster |  |  |  |  | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | SOS sistema signalizacije |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada plafona : | spušteni, vodoodporan |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. Prost. 0.38 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Apartman 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| A4797 |  |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom (šinski) |  |  |  |  | 1 |  |
| A7109 |  |  | bolesnički krevet |  |  |  |  | 1 |  |
| A7133 |  |  | pokretni ormarić uz krevet sa rasklopivom pločom za objedovanje |  |  |  |  | 1 |  |
| A7177 |  |  | tabla za temperaturne liste |  |  |  |  | 1 |  |
| A7185 |  |  | komplet pomoćnog pribora i tekstila uz bolesnički krevet |  |  |  |  | 1 |  |
| A7300 |  |  | stolica pokretljiva i visinski pomerljiva za med. potrebe |  |  |  |  | 1 |  |
| A8170 |  |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |
| B2178 |  |  | komplet ormana za pribor i garderobu pacijenata |  |  |  |  | 1 |  |
| B2179 |  |  | radna površina – niska vitrina sa delom za objedovanje |  |  |  |  | 1 |  |
| B3270 |  |  | zidni instalacioni kanal sa direktnom i indirektnom svjetiljkom (jednokrevetni) |  |  |  |  | 1 |  |
| C2132 |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  | 2 |  |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4524 |  |  | polica - etažer |  |  |  |  | 1 |  |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |  |
| D7036 |  |  | kolor televizor |  |  |  |  | 1 |  |
| D7060 |  |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  | 1 |  |
| D7552 |  |  | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  | 1 |  |
| D7558 |  |  | zidni panel bolničke signalizacije sa signalnom |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | svjetiljkom ispred ulaznih vrata (razrješni set) |  |  |  |  |  |  |
| D7559 |  |  | zidna orjentaciona svetiljka |  |  |  |  | 1 |  |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |
| D9013 |  |  | zavjesa (usklađena sa namenom prostorije ) |  |  |  |  | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux sa mogućnošću regulacije |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | sistema bolničke signalizacije |
|  | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keramičke pločice |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | Po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.39 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor apartmana |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |  |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |  |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |  |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |  |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 1 |  |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |
| D7636 |  | terminal “SOS” pozivnog sistema –taster |  |  |  |  | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | SOS sistema signalizacije |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada plafona : | spušteni, vodoodporan |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. Prost. 0.40 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Apartman 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| A4797 |  |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom (šinski) |  |  |  |  | 1 |  |
| A7109 |  |  | bolesnički krevet |  |  |  |  | 1 |  |
| A7133 |  |  | pokretni ormarić uz krevet sa rasklopivom pločom za obedovanje |  |  |  |  | 1 |  |
| A7177 |  |  | tabla za temperaturne liste |  |  |  |  | 1 |  |
| A7185 |  |  | komplet pomoćnog pribora i tekstila uz bolesnički krevet |  |  |  |  | 1 |  |
| A7300 |  |  | stolica pokretljiva i visinski pomerljiva za med. potrebe |  |  |  |  | 1 |  |
| A8170 |  |  | baktericidna svetiljka |  |  |  |  | 1 |  |
| B2178 |  |  | komplet ormana za pribor i garderobu pacijenata |  |  |  |  | 1 |  |
| B2179 |  |  | radna površina – niska vitrina sa delom za obedovanje |  |  |  |  | 1 |  |
| B3270 |  |  | zidni instalacioni kanal sa direktnom i indirektnom svjetiljkom (jednokrevetni) |  |  |  |  | 1 |  |
| C2132 |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  | 2 |  |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4524 |  |  | polica - etažer |  |  |  |  | 1 |  |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |  |
| D7036 |  |  | kolor televizor |  |  |  |  | 1 |  |
| D7060 |  |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  | 1 |  |
| D7552 |  |  | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  | 1 |  |
| D7558 |  |  | zidni panel bolničke signalizacije sa signalnom |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | svjetiljkom ispred ulaznih vrata (razrješni set) |  |  |  |  |  |  |
| D7559 |  |  | zidna orjentaciona svetiljka |  |  |  |  | 1 |  |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |
| D9014 |  |  | zavjesa (usklađena sa namenom prostorije ) |  |  |  |  | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux sa mogućnošću regulacije |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | sistema bolničke signalizacije |
|  | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keramičke pločice |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | Po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.41 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor apartmana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. | Primedba |

| A7548 | sabirna kolica za rublje (jednostruka) | 1 |
| --- | --- | --- |
| A8170 | baktericidna svjetiljka | 1 |
| D4514 | ogledalo | 1 |
| D4524 | polica-etažer | 1 |
| D4572 | posuda za tečni sapun sa dozatorom | 1 |
| D4600 | nosač tekstilnih peškira | 1 |
| D4617 | fen za sušenje kose (zidni) | 1 |
| D4620 | nosač WC papira | 1 |
| D4628 | zidni garderobni nosač | 2 |
| D4648 | zavesa za tuš kabinu sa nosačem | 1 |
| D4660 | keramički lavabo | 1 |
| D4675 | tuš kabina | 1 |
| D4680 | keramička WC šolja | 1 |
| D4636 | zidni rukohvat | 1 |
| D4701 | kopra za odpatke sa poklopcem | 1 |
| D7636 | terminal “SOS” pozivnog sistema –taster | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | SOS sistema signalizacije |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada plafona : | spušteni, vodoodporan |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | Po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. Prost. 0.42 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Patologija trudnoće (trokrevetna soba) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A4797 |  |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom (šinski) |  |  |  |  | 2 |
| A7109 |  |  | bolesnički krevet |  |  |  |  | 3 |
| A7133 |  |  | pokretni ormarić uz krevet sa rasklopivom pločom |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | za objedovanje |  |  |  |  |  |
| A7177 |  |  | tabla za temperaturne liste |  |  |  |  | 3 |
| A7185 |  |  | komplet pomoćnog pribora i tekstila uz bolesnički krevet |  |  |  |  | 3 |
| A7300 |  |  | stolica pokretljiva i visinski pomjerljiva za med. potrebe |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| B2178 |  |  | komplet ormana za pribor i garderobu pacijenata |  |  |  |  | 1 |
| B3330 |  |  | zidni instalacioni kanal sa direktnom i indirektnom svjetiljkom (trokrevetni) |  |  |  |  | 1 |
| C0073 |  |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  | 1 |
| C2132 |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  | 3 |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  |  | polica - etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7552 |  |  | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  | 3 |
| D7558 |  |  | zidni panel bolničke signalizacije sa signalnom |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | svjetiljkom ispred ulaznih vrata (razrješni set) |  |  |  |  |  |
| D7559 |  |  | zidna orjentaciona svetiljka |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D9015 |  |  | zavjesa (usklađena sa namenom prostorije ) |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux sa mogućnošću regulacije |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | sistema bolničke signalizacije |
|  | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keramičke pločice |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | Po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.43 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor sobe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 1 |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |
| D4648 |  | zavjesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D7636 |  | terminal “SOS” pozivnog sistema –taster |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | SOS sistema signalizacije |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada plafona : | spušteni, vodoodporan |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. Prost. 0.44 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Patologija trudnoće (trokrevetna soba) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A4797 |  |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom (šinski) |  |  |  |  | 2 |
| A7109 |  |  | bolesnički krevet |  |  |  |  | 3 |
| A7133 |  |  | pokretni ormarić uz krevet sa rasklopivom pločom za objedovanje |  |  |  |  | 3 |
| A7177 |  |  | tabla za temperaturne liste |  |  |  |  | 3 |
| A7185 |  |  | komplet pomoćnog pribora i tekstila uz bolesnički krevet |  |  |  |  | 3 |
| A7300 |  |  | stolica pokretljiva i visinski pomjerljiva za med. potrebe |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| B2178 |  |  | komplet ormana za pribor i garderobu pacijenata |  |  |  |  | 1 |
| B3330 |  |  | zidni instalacioni kanal sa direktnom i indirektnom svjetiljkom (trokrevetni) |  |  |  |  | 1 |
| C0073 |  |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  | 1 |
| C2132 |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  | 3 |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  |  | polica - etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7552 |  |  | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  | 3 |
| D7558 |  |  | zidni panel bolničke signalizacije sa signalnom |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | svjetiljkom ispred ulaznih vrata (razrješni set) |  |  |  |  |  |
| D7559 |  |  | zidna orjentaciona svetiljka |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D9016 |  |  | zavjesa (usklađena sa namenom prostorije ) |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux sa mogućnošću regulacije |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | sistema bolničke signalizacije |
|  | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keramičke pločice |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.45 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor sobe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 1 |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D7636 |  | terminal “SOS” pozivnog sistema –taster |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | SOS sistema signalizacije |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada plafona : | spušteni, vodoodporan |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. Prost. 0.46 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Porodilje –bebe (dvokrevetna soba) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  |  | Primedba |
| A3168 |  | vaga za mjerenje beba |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A3325 |  | krevetić za bebe sa točkovima i komplet priborom |  |  |  |  |  |  | 2 |
| A3236 |  | uređaj za toplotnu terapiju beba (zidni) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A4797 |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom (šinski) |  |  |  |  |  |  | 2 |
| A7109 |  | bolnički (porodiljski) krevet |  |  |  |  |  |  | 2 |
| A7133 |  | pokretni ormarić uz ležaj sa rasklopivom pločom za objedovanje |  |  |  |  |  |  | 2 |
| A7177 |  | tabla za temperaturne liste |  |  |  |  |  |  | 2 |
| A7185 |  | komplet pomoćnog pribora i tekstila uz postelju porodilja |  |  |  |  |  |  | 2 |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  |  |  | 1 |
| B2178 |  | komplet ormana za pribor i garderobu pacijenata |  |  |  |  |  |  | 1 |
| B2180 |  | radna površina za obradu beba sa koritom i termostatskom bateriom |  |  |  |  |  | 1 |  |
| B2181 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  |  |  | 1 |
| B3300 |  | zidni instalacioni kanal sa direktnim i indirektnim svjetlom (dvokrevetni) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  |  | 1 |
| D7552 |  |  | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  |  | 2 |
| D7558 |  |  | zidni panel bolničke signalizacije sa signalnom |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | svjetiljkom ispred ulaznih vrata (razrješni set) |  |  |  |  |  |  |
| D7559 |  |  | zidna orjentaciona svetiljka |  |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D9017 |  | zavjesa (uskladjena sa namenom prostorije) |  |  |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux sa mogućnošću regulacije |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | sistema bolničke signalizacije |
|  | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keramičke pločice |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.47 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor sobe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. | Primedba |

| A7548 | sabirna kolica za rublje (jednostruka) | 1 |
| --- | --- | --- |
| A8170 | baktericidna svjetiljka | 1 |
| D4514 | ogledalo | 1 |
| D4524 | polica-etažer | 1 |
| D4572 | posuda za tečni sapun sa dozatorom | 1 |
| D4600 | nosač tekstilnih peškira | 1 |
| D4617 | fen za sušenje kose (zidni) | 1 |
| D4620 | nosač WC papira | 1 |
| D4628 | zidni garderobni nosač | 2 |
| D4648 | zavesa za tuš kabinu sa nosačem | 1 |
| D4660 | keramički lavabo | 1 |
| D4675 | tuš kabina | 1 |
| D4680 | keramička WC šolja | 1 |
| D4636 | zidni rukohvat | 1 |
| D4701 | kopra za odpatke sa poklopcem | 1 |
| D7636 | terminal “SOS” pozivnog sistema –taster | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | SOS sistema signalizacije |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada plafona : | spušteni, vodoodporan |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. Prost. 0.48 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Porodilje –bebe (dvokrevetna soba) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  |  | Primedba |
| A3168 |  | vaga za mjerenje beba |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A3325 |  | krevetić za bebe sa točkovima i komplet priborom |  |  |  |  |  |  | 2 |
| A3236 |  | uređaj za toplotnu terapiju beba (zidni) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A4797 |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom (šinski) |  |  |  |  |  |  | 2 |
| A7109 |  | bolnički (porodiljski) krevet |  |  |  |  |  |  | 2 |
| A7133 |  | pokretni ormarić uz ležaj sa rasklopivom pločom za obedovanje |  |  |  |  |  |  | 2 |
| A7177 |  | tabla za temperaturne liste |  |  |  |  |  |  | 2 |
| A7185 |  | komplet pomoćnog pribora i tekstila uz postelju porodilja |  |  |  |  |  |  | 2 |
| A8170 |  | baktericidna svetiljka |  |  |  |  |  |  | 1 |
| B2178 |  | komplet ormana za pribor i garderobu pacijenata |  |  |  |  |  |  | 1 |
| B2180 |  | radna površina za obradu beba sa koritom i termostatskom baterijom |  |  |  |  |  | 1 |  |
| B2181 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  |  |  | 1 |
| B3300 |  | zidni instalacioni kanal sa direktnim i indirektnim svjetlom (dvokrevetni) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  |  | 1 |
| D7552 |  |  | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  |  | 2 |
| D7558 |  |  | zidni panel bolničke signalizacije sa signalnom |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | svjetiljkom ispred ulaznih vrata (razrješni set) |  |  |  |  |  |  |
| D7559 |  |  | zidna orjentaciona svetiljka |  |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D9018 |  | zavjesa (uskladjena sa namenom prostorije) |  |  |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux sa mogućnošću regulacije |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | sistema bolničke signalizacije |
|  | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keramičke pločice |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.49 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor sobe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 1 |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |
| D4680 |  | keramička wc šolja |  |  |  |  | 1 |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D7636 |  | terminal “SOS” pozivnog sistema –taster |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | SOS sistema signalizacije |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada plafona : | spušteni, vodoodporan |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. Prost. 0.50 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Porodilje –bebe (dvokrevetna soba) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  |  | Primedba |
| A3168 |  | vaga za mjerenje beba |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A3325 |  | krevetić za bebe sa točkovima i komplet priborom |  |  |  |  |  |  | 2 |
| A3236 |  | uređaj za toplotnu terapiju beba (zidni) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A4797 |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom (šinski) |  |  |  |  |  |  | 2 |
| A7109 |  | bolnički (porodiljski) krevet |  |  |  |  |  |  | 2 |
| A7133 |  | pokretni ormarić uz ležaj sa rasklopivom pločom za obedovanje |  |  |  |  |  |  | 2 |
| A7177 |  | tabla za temperaturne liste |  |  |  |  |  |  | 2 |
| A7185 |  | komplet pomoćnog pribora i tekstila uz postelju porodilja |  |  |  |  |  |  | 2 |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  |  |  | 1 |
| B2178 |  | komplet ormana za pribor i garderobu pacijenata |  |  |  |  |  |  | 1 |
| B2180 |  | radna površina za obradu beba sa koritom i termostatskom bateriom |  |  |  |  |  | 1 |  |
| B2181 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  |  |  | 1 |
| B3300 |  | zidni instalacioni kanal sa direktnim i indirektnim svjetlom (dvokrevetni) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  |  | 1 |
| D7552 |  |  | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  |  | 2 |
| D7558 |  |  | zidni panel bolničke signalizacije sa signalnom |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | svjetiljkom ispred ulaznih vrata (razrješni set) |  |  |  |  |  |  |
| D7559 |  |  | zidna orjentaciona svetiljka |  |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D9019 |  | zavjesa (uskladjena sa namenom prostorije) |  |  |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux sa mogućnošću regulacije |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | sistema bolničke signalizacije |
|  | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keramičke pločice |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.51 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor sobe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7636 |  | terminal “SOS” pozivnog sistema –taster |  |  |  |  | 1 |  |  |

OPŠTI USLOVI PROSTORIJE

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | SOS sistema signalizacije |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada plafona : | spušteni, vodoodporan |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | Po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. Prost. 0.52 |  |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Priprema trudnica, postporođajno vježbanje |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A0001 |  |  |  | ljekarska slušalica – stetoskop |  |  |  |  | 1 |
| A2572 |  |  |  | strunjača za vežbanje |  |  |  |  | 3 |
| A4797 |  |  |  | komplet za kiseoničku terapiju |  |  |  |  | 2 |
| A4969 |  |  |  | mjerač krvnog pritiska – tenziometar (šinski) |  |  |  |  | 1 |
| A7332 |  |  |  | ležaj za preglede (niski) |  |  |  |  | 3 |
| A7300 |  |  |  | stolica pokretljiva i visinski pomjerljiva za medicinske potrebe |  |  |  |  | 2 |
| A7420 |  |  |  | višenamenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom za guranje |  |  |  |  | 1 |
| A7548 |  |  |  | sabirna kolica za rublje |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  |  |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| A9108 |  |  |  | komplet rekvizita za vježbanje |  |  |  |  | 1 |
| A9111 |  |  |  | komplet potrošnog materijala za vježbe |  |  |  |  | 1 |
| A9114 |  |  |  | komplet tekstila i obuće za vježbanje |  |  |  |  | 1 |
| B2182 |  |  |  | administrativni pult |  |  |  |  | 1 |
| B2183 |  |  |  | radna površina za medicinske potrebe |  |  |  |  | 1 |
| B2184 |  |  |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |
| B2185 |  |  |  | radna površina za medicinske potrebe sa djelom za garderobu |  |  |  |  | 1 |
| B2186 |  |  |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |
| B3603 |  |  |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za medicinske potrebe |  |  |  |  | 1 |
| B3604 |  |  |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za medicinske potrebe |  |  |  |  | 1 |
| B3406 |  |  |  | instalacioni kanal u funkciji administrativnog pulta |  |  |  |  | 1 |
| B4000 |  |  |  | zidni energetski set |  |  |  |  | 4 |
| D4514 |  |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  |  |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4608 |  |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D6016 |  |  |  | telefon-lokalni |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  |  |  | interfon |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 2 |
| D7020 |  |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7520 |  |  |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  |  |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D9020 |  |  |  | zavjesa (uskladjena sa namenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 8 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keram. pločice |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

Prijemno-trijažni deo

| br. Prost. 0.53 |  |  |  | Naziv prostorije: | Interna komunikacija, čekaonica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| C0081 |  | klub stočić |  |  |  |  | 2 |
| C0257 |  | posuda za cveće |  |  |  |  | 2 |
| C0305 |  | korpa za otpatke sa pepeljarom |  |  |  |  | 2 |
| C2112 |  | stolica u čekaonici sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 14 |
| D5576 |  | informacioni pano sistema vizuelnih komunikacija |  |  |  |  | 1 |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 2 |
| D7528 |  | terminal centralnog satnog sistema (plafonski) |  |  |  |  | 1 |
| D7540 |  | terminal signalno-pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 2 |
| D7600 |  | terminal sistema video nadzora (kamera) |  |  |  |  | 1 |
| D7612 |  | terminal sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |  |  |  |  | 2 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 20 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 180 - 250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |
|  | sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |
|  | Sistema video nadzora |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. Prost. 0.54 |  |  |  | Naziv prostorije: | Akušerska ordinacija – ultrazvuk |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A0001 |  | ljekarska slušalica-stetoskop |  |  |  |  | 1 |
| A3296 |  | uređaj za ultrazvučnu dijagnostiku sa kolor doplerom |  |  |  |  | 1 |
| A4797 |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom (šinski) |  |  |  |  | 1 |
| A4969 |  | mjerač krvnog pritiska-tenziometar (šinski) |  |  |  |  | 1 |
| A5752 |  | paravan (dvodelni) |  |  |  |  | 1 |
| A7300 |  | stolica pokretljiva i visinski pomjerljiva za med. potrebe |  |  |  |  | 1 |
| A7332 |  | ležaj za preglede (niski) |  |  |  |  | 1 |
| A7420 |  | višenamenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom za guranje |  |  |  |  | 1 |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| A9070 |  | komplet instrumenata za ordinaciju ultrazvučne dijagnostike |  |  |  |  | 1 |
| A9071 |  | komplet potrošnog materijala za ordinaciju ultrazvučne dijagnostike |  |  |  |  | 1 |
| A9072 |  | komplet tekstila i obuće za ordinaciju ultrazvučne dijagnostike |  |  |  |  | 1 |
| B2000 |  | zidna garderobna stjena (60 cm) |  |  |  |  | 1 |
| B2187 |  | radna površina za administrativne potrebe |  |  |  |  | 1 |
| B2188 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |
| B2189 |  | radna površina za medicinske potrebe sa koritom |  |  |  |  | 1 |
| B2190 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |
| B3503 |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za administrativne potrebe |  |  |  |  | 1 |
| B3604 |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za medicinske potrebe potrebe |  |  |  |  | 1 |
| B4000 |  | zidni energetski set |  |  |  |  | 1 |
| C2024 |  | radna stolica pokretljiva i visinski pomjerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 1 |
| C2056 |  | klub fotelja sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  | polica / etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D6004 |  | telefon-direktni |  |  |  |  | 1 |
| D6016 |  | telefon-lokalni |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 2 |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |
| D7540 |  | terminal signalno-pozivnog sistema pacijenata/pratilaca |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D9021 |  | zavjesa (uskladjena sa namenom prostorije) |  |  |  |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
|  | Sigurnosno-pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |
| Obavezna signalizacija: | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keram. pločice |
| Obrada plafona : | spusteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.55 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor ordinacije |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| B2191 |  | komplet polica za tekstil |  |  |  |  | 1 |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 1 |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D9022 |  | zavjesa (uskladjena sa namenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada plafona : | spušteni, vodoodporan |
| Klimatizacija/Ventilacija : | Po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.56 |  |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor ordinacije |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| A7548 |  |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |  |
| A8170 |  |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |
| B2191 |  |  | komplet polica za tekstil |  |  |  |  | 1 |  |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4524 |  |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |
| D4600 |  |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |
| D4617 |  |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |
| D4620 |  |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |  |
| D4628 |  |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |  |
| D4648 |  |  | zavjesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |  |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4675 |  |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |  |
| D4680 |  |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |  |
| D4636 |  |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 1 |  |
| D4701 |  |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |
| D9023 |  |  | zavjesa (uskladjena sa namenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada plafona : | spušteni, vodoodporan |
| Klimatizacija/Ventilacija : | Po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.57 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Akušerska ordinacija |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |  |
| A0001 |  |  | ljekarska slušalica – stetoskop |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A0045 |  |  | vaga sa visinomerom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A1168 |  |  | kardiotokograf za praćenje vitalnih funkcija bebe |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A1172 |  |  | slušalica za trudnice |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A4797 |  |  | komplet za kiseoničku terapiju (šinski) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A4969 |  |  | merač krvnog pritiska-tenziometar (šinski) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A5752 |  |  | paravan (dvodelni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A6208 |  |  | negatoskop (80x40 cm) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A6850 |  |  | plafonska univerzalna lampa za ambulantne preglede |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A7300 |  |  | stolica pokretljiva i visinski pomjerljiva za medicinske potrebe |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A7332 |  |  | ležaj za preglede (niski) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A7352 |  |  | univerzalni ležaj za opšte ginkološko-akušerske |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | preglede i intervencije, visinski pomjerljiv sa priborom |  |  |  |  |  |  |  |
| A7420 |  |  | višenamenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A7536 |  |  | dvostruki nosač posuda sa posudama |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A7548 |  |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A8170 |  |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A8257 |  |  | ekspresni parni sterilizator |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A9036 |  |  | komplet instrumentarija akušerske preglede |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A9039 |  |  | komplet potr. materijala za akušersku ordinaciju |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A9042 |  |  | komplet tekstila i obuće za akušersku ordinaciju |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2000 |  |  | zidna garderobna stjena |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2192 |  |  | radna površina za administrativne potrebe |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2193 |  |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2194 |  |  | radna površina za medicinske potrebe sa koritom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2195 |  |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3504 |  |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za administrativne potrebe |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3605 |  |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za medicinske potrebe |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B4000 |  |  | zidni energetski set |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2024 |  |  | radna stolica pokretljiva, visinski pomerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2056 |  | klub fotelja sa naslonom za ruke |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6004 |  |  | telefon-direktni |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6016 |  |  | telefon-lokalni |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6028 |  |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6512 |  |  | terminal centrtalnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7020 |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7520 |  |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7540 |  |  | terminal signalno-pozivnog sistema pacijenata/pratilaca |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7576 |  |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D9024 |  |  | zavjesa (uskladjena sa namenom prostorija) |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 8 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | Pozivno-signalni sistem pacijenata / pratilaca |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keram. pločice |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.58 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Informacije – registracija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| B2196 |  | prijemno-administrativni pult |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| B3407 |  | instalacioni kanal u funkciji |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | prijemno-administrativnog pulta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2024 |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomjerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D6004 |  | telefon-direktni |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| D6016 |  | telefon-lokalni |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D7536 |  | centrala signalno-pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D7608 |  | centrala sigurnosno-interfonskog sistema glavnog ulaza / izlaza |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Opšti uslovi prostorije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Prosječan broj ljudi : | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 180 - 250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | signalno pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |
|  | sigurnosno interfonskog sistema ulaza / izlaza |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. Prost. 0.59 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ostava čistog |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| A8551 |  | žičane korpice za skladištenje i distribuciju materijala (veće) |  |  |  |  | 25 |
| A8554 |  | žičane korpice za skladištenje i distribuciju materijala (manje) |  |  |  |  | 15 |
| B2197 |  | komplet polica za skladištenje materijala |  |  |  |  | 2 |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D4717 |  | transportna kolica za materijal (jednoetažna) |  |  |  |  | 1 |
| D4718 |  | transportna kolica za materijal (dvoetažna) |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | u slučaju požara |
| Obrada poda : |  | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : |  | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona : |  | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. Prost. 0.60 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ordinacija hitnog prijema, i faza porođaja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A0001 |  | llekarska slušalica – stetoskop |  |  |  |  | 1 |
| A1168 |  | kardiotokograf za praćenje vitalnih funkcija bebe |  |  |  |  | 2 |
| A1172 |  | slušalica za trudnice |  |  |  |  | 1 |
| A4797 |  | komplet za kiseoničku terapiju ({inski) |  |  |  |  | 2 |
| A4969 |  | merač krvnog pritiska-tenziometar (šinski) |  |  |  |  | 2 |
| A6208 |  | negatoskop (zidni) |  |  |  |  | 1 |
| A7134 |  | pokretni ormarić uz ležaj |  |  |  |  | 2 |
| A7185 |  | komplet pomoćnog pribora i tekstila uz ležaj |  |  |  |  | 2 |
| A7332 |  | ležaj za preglede (niski) |  |  |  |  | 2 |
| A7420 |  | višenamenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom za guranje |  |  |  |  | 1 |
| A7536 |  | dvostruki nosač posuda sa posudama |  |  |  |  | 1 |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  | baktericidna svetiljka |  |  |  |  | 1 |
| A8257 |  | ekspresni parni sterilizator |  |  |  |  | 2 |
| A9298 |  | komplet instrum. i pribora i faze porođaja (koheri i dr.) |  |  |  |  | 2 |
| B2198 |  | radna površina za administrativne potrebe |  |  |  |  | 1 |
| B2199 |  | komplet visežih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |
| B2000 |  | zidna garderobna stjena (60cm) |  |  |  |  | 1 |
| B2200 |  | radna površina za medicinske potrebe sa koritom |  |  |  |  | 1 |
| B2201 |  | komplet visećih elemenata |  |  |  |  | 1 |
| B3505 |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za administrativne potrebe |  |  |  |  | 1 |
| B3606 |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za medicinske potrebe |  |  |  |  | 1 |
| B4000 |  | zidni energetski set |  |  |  |  | 2 |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  | korpa za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D6004 |  | telefon-direktni |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D6016 |  | telefon-lokalni |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 3 |  |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |
| D7540 |  | terminal signalno-pozivnog sistema pacijenata/pratilaca |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 8 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | Signalno-pozivnog sistema pacijenata / patilaca |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keram. pločice |
| Obrada plafona : | spusteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.61 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor ordinacije |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| B2191 |  | komplet polica za tekstil |  |  |  |  | 1 |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 1 |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u celosti |  |
| Obrada plafona : | spušteni, vodoodporan |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. Prost. 0.62 |  |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Odmor osoblja, čajna kuhinja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| B2000 |  |  |  | zidna garderobna stjena (60cm) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2102 |  |  |  | komplet mini kuhinje sa koritom i grijnom pločom |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2103 |  |  |  | komplet visećih elemenata iznad mini kuhinje |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0073 |  |  |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| C2132 |  |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| D0053 |  |  | frižider sa djelom za duboko zamrzavanje |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4572 |  |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4580 |  |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4608 |  |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D2291 |  |  |  | sto za serviranje sa drškom za guranje (dvoetažni) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6016 |  |  |  | telefon – lokalni |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6028 |  |  |  | interfon |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7020 |  |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7520 |  |  |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7576 |  |  |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | u slučaju pozaraa |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju, djelimicno keramicke pločice |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

Porođajni blok

| br. Prost. 0.63 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Depo sterilnog materijala |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A8170 |  |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| A8551 |  |  | žičane korpice za skladištenje i distribuciju materijala (veće) |  |  |  |  | 25 |
| A8554 |  |  | žičane korpice za skladištenje i distribuciju materijala (manje) |  |  |  |  | 15 |
| B2202 |  |  | komplet polica za skladištenje materijala |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  |  | korpa za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D4717 |  |  | transportna kolica za materijal (jednoetažna) |  |  |  |  | 1 |
| D4718 |  |  | transportna kolica za materijal (dvoetažna) |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  |  | interfon |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |

OPŠTI USLOVI PROSTORIJE

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | u slučaju požara |
| Obrada poda : |  | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : |  | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona : |  | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. Prost. 0.64 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni propusnik osoblja (m+ž) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 2 |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2203 |  | orman za ličnu garderobu osoblja |  |  |  |  | 4 |  |  |
| B2204 |  | komplet polica za sterilna odjela i obuću |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | korpa za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : |  |  |  |  | 18-250C |  |  |  |  |  |  |
| Jačina svjetla : |  |  |  |  | opšte 100 lux |  |  |  |  |  |  |
| Obavezna zaštita : |  |  |  |  | u slučaju nestanka električne energije |  |  |  |  |  |  |
| Obavezna signalizacija : |  |  |  |  | u slučaju požara |  |  |  |  |  |  |
| Obrada poda : |  |  |  |  | keramičke pločice u cjelini |  |  |  |  |  |  |
| Obrada zidova : |  |  |  |  | keramičke pločice u cjelini |  |  |  |  |  |  |
| Obrada plafona : |  |  |  |  | spušteni, vodootporan |  |  |  |  |  |  |
| Klimatizacija / Ventilacija : |  |  |  |  | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |  |  |  |  |  |
| br. Prost. 0.65 |  |  |  | Naziv prostorije: |  | Dežurni ljekar – akušer |  |  |  |  |  |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| B2205 |  | radna površina za administrativne potrebe sa djelom za garderobu |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2206 |  | komplet visećih elemenata |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3506 |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za administrativne potrebe |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0081 |  | klub stočić |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2024 |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomjerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2160 |  | hotelski ležaj-trosed |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6004 |  | telefon-direktni |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6016 |  | telefon-lokal |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7036 |  | kolor televizor |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7060 |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7548 |  | centrala signalno-pozivnog sistema dež. med. osoblja |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D9025 |  | zavjesa ( usklađena sa namenom prostorije) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada podova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.66 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | U slučaju požara |
| Obrada poda : | keramičke pločice u celosti |  |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada plafona : | spušteni, vodoodporan |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. Prost. 0.67 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Dežurne sestre – babice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| B2104 |  | komplet mini kuhinje sa koritom i grijnom pločom |  |  |  |  |  | 1 |
| B2105 |  | komplet visećih elemenata mini kuhinje |  |  |  |  |  | 1 |
| B2207 |  | radna površina-niska vitrina |  |  |  |  |  | 1 |
| C0073 |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  |  | 2 |
| C2132 |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  |  | 6 |
| D0053 |  | frižider sa djelom za duboko zamrzavanje |  |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  |  | 1 |
| D2291 |  | sto za serviranje sa drškom za guranje (dvoetažni) |  |  |  |  |  | 1 |
| D6016 |  | telefon – lokalni |  |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  |  | 1 |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 1 |
| D7036 |  | kolor televizor |  |  |  |  |  | 1 |
| D7060 |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  |  | 1 |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |
| D7608 |  |  | centrala sigurnosno-interfonskog sistema glavnog ulaza / izlaza |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D9026 |  | zavjesa (uskladjena sa namenom prostorije) |  |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 6 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | u slučaju pozaraa |
|  | sigurnosno interfonskog sistema ulaza / izlaza |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju, djelimicno keramičke pločice |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. Prost. 0.68 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ostava čistog i placenti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| A8551 |  | žičane korpice za skladištenje i distribuciju materijala (veće) |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| A8554 |  | žičane korpice za skladištenje i distribuciju materijala (manje) |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| B2208 |  | komplet polica za skladištenje materijala |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| D0059 |  | zamrzivač |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4701 |  | korpa za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4717 |  | transportna kolica za materijal (jednoetažna) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4718 |  | transportna kolica za materijal (dvoetažna) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | u slučaju požara |
| Obrada poda : |  | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : |  | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona : |  | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. Prost. 0.69 |  |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Interna komunikacija porodjajnog bloka |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  |  |  | Primedba |
| D7020 |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| D7528 |  | terminal centralnog satnog sistema (plafonski) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7576 |  |  |  | indikator protivpožarnog sistema |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D7600 |  | terminal sistema video nadzora (kamera) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7612 |  |  |  | terminal sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 180 - 250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |
|  | sistema video nadzora |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. Prost. 0.70 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Porođajna sala – porođanje u kadi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A1163 |  | kada za porođaje u vodi |  |  |  |  |  | 1 |
| A1168 |  | kardiotokograf za praćenje vitalnih funkcija bebe |  |  |  |  |  | 1 |
| A1224 |  | vakum ekstraktor |  |  |  |  |  | 1 |
| A3168 |  | vaga za mjerenje beba |  |  |  |  |  | 1 |
| A3236 |  | uređaj za toplotnu terapiju beba (zidni) |  |  |  |  |  | 1 |
| A3345 |  | transportna kolica za bebe sa grijanim dušekom |  |  |  |  |  | 1 |
| A4773 |  | set za reanimaciju |  |  |  |  |  | 1 |
| A4797 |  | komplet za kiseoničku terapiju (šinski) |  |  |  |  |  | 1 |
| A4829 |  | infuziona pumpa |  |  |  |  |  | 1 |
| A4917 |  | monitor za praćenje vitalnih funkcija |  |  |  |  |  | 1 |
| A4937 |  | nosač monitora (šinski) |  |  |  |  |  | 1 |
| A6851 |  | plafonska univerzalna lampa za intervencije |  |  |  |  |  | 1 |
| A7308 |  | stolica pokretljiva i visinski pomerljiva za hirurske potrebe |  |  |  |  |  | 1 |
| A7420 |  | višenamenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom |  |  |  |  |  | 2 |
| A7536 |  | dvostruki držač posuda sa posudama |  |  |  |  |  | 1 |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  |  | 1 |
| A7556 |  | stalak za infuziju (šinski) |  |  |  |  |  | 1 |
| A7616 |  | korpa za otpatke sa postoljem i drškom za guranje |  |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  |  | 1 |
| A9405 |  | komplet instrumenatarija za porođajnu salu |  |  |  |  |  | 1 |
| A9406 |  | komplet potrošnog materijala za porođajnu salu |  |  |  |  |  | 1 |
| A9407 |  | komplet tekstila i obuće za porođajnu salu |  |  |  |  |  | 1 |
| B2209 |  | radna površina za obradu beba sa koritom za kupanje i termostatskom baterijom |  |  |  |  |  | 1 |
| B2210 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  |  | 1 |
| B3140 |  | zidni instalacioni kanal sa šinom za nošenje uređaja (jednokrevetni) |  |  |  |  |  | 1 |
| B3360 |  | zidna šina za nošenje uređaja |  |  |  |  |  | 1 |
| B3607 |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za obradu beba |  |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  |  | 1 |
| D4612 |  | fen za sušenje ruku |  |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 1 |
| D7525 |  | terminal centralnog satnog sistema sa štopericom (zidni) |  |  |  |  |  | 1 |
| D7552 |  | terminal signalno-pozidnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |
| D9027 |  | zavjesa ( usklađena sa namenom prostorije) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 500 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | Pozivni sistema deyurnogmedicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | elektro provodljiv |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , vinil zidna obloga ili keram. pločice u cjelini |
| Obrada plafona : | spusteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.71 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | porođajna sala (dva boksa) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A1160 |  | porođajni krevet |  |  |  |  |  | 2 |
| A1168 |  | kardiotokograf za praćenje vitalnih funkcija bebe |  |  |  |  |  | 2 |
| A1224 |  | vakum ekstraktor |  |  |  |  |  | 2 |
| A3168 |  | vaga za merenje beba |  |  |  |  |  | 2 |
| A3236 |  | uredjaj za toplotnu terapiju beba (zidni) |  |  |  |  |  | 2 |
| A3345 |  | transportna kolica za bebe sa grijanim dušekom |  |  |  |  |  | 2 |
| A4773 |  | set za reanimaciju |  |  |  |  |  | 2 |
| A4797 |  | komplet za kiseoničku terapiju (šinski) |  |  |  |  |  | 2 |
| A4829 |  | infuziona pumpa |  |  |  |  |  | 2 |
| A4917 |  | monitor za praćenje vitalnih funkcija |  |  |  |  |  | 2 |
| A4937 |  | nosač monitora (šinski) |  |  |  |  |  | 2 |
| A5017 |  | teleskopski nosač zavese sa zavjesom |  |  |  |  |  | 1 |
| A6851 |  | plafonska univerzalna lampa za intervencije |  |  |  |  |  | 2 |
| A7308 |  | stolica pokretljiva i visinski pomerljiva za medicinske potrebe |  |  |  |  |  | 2 |
| A7420 |  | višenamenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom |  |  |  |  |  | 2 |
| A7536 |  | dvostruki držač posuda sa posudama |  |  |  |  |  | 2 |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  |  | 2 |
| A7556 |  | stalak za infuziju (šinski) |  |  |  |  |  | 2 |
| A7616 |  | korpa za otpatke sa postoljem i drškom za guranje |  |  |  |  |  | 2 |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  |  | 2 |
| A9405 |  | komplet instrumenatarija za porodjajnu salu |  |  |  |  |  | 2 |
| A9406 |  | komplet potrošnog materijala za porođajnu salu |  |  |  |  |  | 2 |
| A9407 |  | komplet tekstila i obuće za porodjajnu salu |  |  |  |  |  | 2 |
| B2209 |  | radna površina za obradu beba sa koritom za kupanje i termostatskom baterijom |  |  |  |  |  | 2 |
| B2210 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  |  | 2 |
| B3140 |  | zidni instalacioni kanal sa šinom za nošenje uređaja |  |  |  |  |  | 2 |
| B3360 |  | zidna šina za nošenje uredjaja |  |  |  |  |  | 2 |
| B3607 |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za obradu beba |  |  |  |  |  | 2 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  |  | 2 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  |  | 2 |
| D4612 |  | fen za sušenje ruku |  |  |  |  |  | 2 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 2 |
| D7525 |  | terminal centralnog satnog sistema sa štopericom (zidni) |  |  |  |  |  | 2 |
| D7552 |  | terminal signalno-pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  |  | 2 |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |
| D9028 |  | zavjesa ( usklađena sa namenom prostorije) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 500 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | Pozivni sistema deyurnogmedicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | elektro provodljiv |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , PVC zidna obloga ili keram. pločice |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.72 |  |  |  | Naziv prostorije: | Hirurško – akušersko pranje |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A7616 |  | korpa za otpatke sa postoljem i drškom za guranje |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A8137 |  | korito za hirurško pranje sa senzorskom baterijom (2 rm) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2211 |  | komplet visećih elemenata pribora za hiruško pranje |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4612 |  | fen za sušenje ruku |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona : | spušteni metalni, dihtovani odporan na dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.73 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Sala za hitne akušerske intervencije |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A0158 |  | defibrilator sa pisačem |  |  |  |  |  | 1 |
| A3168 |  | vaga za merenje beba |  |  |  |  |  | 1 |
| A3201 |  | reanimacioni sto sa priborom za reanimaciju i fototerapiju |  |  |  |  |  | 1 |
| A3236 |  | uređaj za toplotnu terapiju beba (zidni) |  |  |  |  |  | 1 |
| A4157 |  | elektro hirurški nož sa izvorom hladnog svetla za ginekološko akušerske intervencije |  |  |  |  |  |  |
| A4551 |  | op sto sa priborom za ginekološko-akušerske intervencije |  |  |  |  |  | 1 |
| A4741 |  | aparat za anesteziju sa automatskim respiratorom i monitorom |  |  |  |  |  | 1 |
| A4765 |  | kolica za anesteziologa |  |  |  |  |  | 1 |
| A4829 |  | infuziona pumpa |  |  |  |  |  | 1 |
| A4833 |  | aparat za grijanje konzervirane krvi |  |  |  |  |  | 1 |
| A4918 |  | centralni monitor op sale za praćenje vitalnih funkcija |  |  |  |  |  | 1 |
| A5029 |  | disajni balon |  |  |  |  |  | 1 |
| A5033 |  | manžetne za brzo davanje krvi, derivata i infuzije |  |  |  |  |  | 1 |
| A6209 |  | negatoskop (ugradni) |  |  |  |  |  | 1 |
| A6798 |  | operacioni ginekološki aspirator |  |  |  |  |  | 1 |
| A6938 |  | op lampa sa satelitom i tv kamerom |  |  |  |  |  | 1 |
| A7308 |  | stolica pokretljiva i visinski pomerljiva za hirurške potrebe |  |  |  |  |  | 2 |
| A7420 |  | višenamenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom |  |  |  |  |  | 3 |
| A7512 |  | sto za dodavanje instrumenata |  |  |  |  |  | 1 |
| A7536 |  | dvostruki držač posuda sa posudama |  |  |  |  |  | 2 |
| A7537 |  | stalak za tufere |  |  |  |  |  | 1 |
| A7556 |  | stalak za infuziju |  |  |  |  |  | 2 |
| A7616 |  | korpa za otpatke sa postoljem i drškom za guranje |  |  |  |  |  | 2 |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  |  | 1 |
| A9396 |  | komplet instrumenata i pribora za potrebe ginekološko-akušerske hirurgij |  |  |  |  |  | 1 |
| A9397 |  | komplet potrošnog materijala za potrebe ginekološko-akušerske hirurgije |  |  |  |  |  | 1 |
| A9398 |  | komplet tekstila i obuće za potrebe ginekološko-akušerske hirurgije |  |  |  |  |  | 1 |
| B2812 |  | komplet ormana za potrebe op sale |  |  |  |  |  | 1 |
| B3010 |  | hirurški plafonski stativ |  |  |  |  |  | 1 |
| B3020 |  | anesteziološki plafonski stativ |  |  |  |  |  | 1 |
| B4200 |  | zidni hirurški set |  |  |  |  |  | 1 |
| B4300 |  | zidni anesteziološki set |  |  |  |  |  | 1 |
| B5000 |  | tehnički orman sale |  |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 1 |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7060 |  | terminal centralnog sistema interne televizije |  |  |  |  |  | 1 |
| D7525 |  | terminal centralnog satnog sistema sa štopericom |  |  |  |  |  | 1 |
| D7564 |  | terminal signalnog-sistema stanja medicinskih gasova |  |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječni broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Osvjetlenje : | opšte 1000 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | stanja medicinskih gasova |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | elektro provodljiv |
| Obrada zidova : | vinil zidna obloga ili keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona : | spušteni metalni, dihtovani odporan na dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.74 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Reanimacija beba |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A3172 |  | inkubator sa vagom |  |  |  |  |  | 2 |
| A3184 |  | prenosni-transportni inkubator |  |  |  |  |  | 1 |
| A3200 |  | jedinica za reanimaciju novorodjenčadi sa kompletom za respiraciju i reanimaciju |  |  |  |  |  | 2 |
| A7420 |  | višenamenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom |  |  |  |  |  | 2 |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  |  | 1 |
| A7616 |  | korpa za odpadke sa postoljem i drškom za guranje |  |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  |  | 1 |
| A9299 |  | komplet instrumentarija za reanimaciju beba (komplet za otvaranje pupka) |  |  |  |  |  | 1 |
| A9300 |  | komplet potrošnog materijala reanimaciju beba |  |  |  |  |  | 1 |
| A9301 |  | komplet tekstila i obuće za reanimaciju beba |  |  |  |  |  | 1 |
| B2209 |  | radna površina za obradu beba sa koritom i termostatskom baterijom |  |  |  |  |  | 1 |
| B2210 |  | komplet viseših elemenata iznad radne površine |  |  |  |  |  | 1 |
| B3160 |  | zidni instalacioni kanal sa šinom za nošenje uredjaja |  |  |  |  |  | 1 |
| B3361 |  | zidna šina za nošenje uredjaja |  |  |  |  |  | 1 |
| B3607 |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za obradu beba |  |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 1 |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  |  | 1 |
| D7552 |  | terminal signalno-pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  |  | 1 |
| D7564 |  | indikator stanja gasova |  |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protivpožarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječni broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Osvjetlenje : | opšte 500 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | Stanja gasova |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | elektro provodljiv |
| Obrada zidova : | vinil zidna obloga ili keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona : | spušteni metalni, dihtovani odporan na dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.75 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ostava nečistog |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A8059 |  | blatex |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| B2810 |  | radna površina sa koritom (nehrđajući čelik) |  |  |  |  | 1 |
| B2811 |  | konzolni nosač polica sa policama iznad radne površine (nehrđajući čelik) |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4696 |  | kontejner za prevoz otpada |  |  |  |  | 1 |
| D4713 |  | sanitarni komplet za čistačice |  |  |  |  | 1 |
| D4741 |  | uređaj za pranje i čišćenje podova |  |  |  |  | 1 |
| D4804 |  | vreće za smeštaj otpada |  |  |  |  | 50 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona : | spušteni, vodoodporan |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.76 |  |  |  | Naziv prostorije: | Požarno stepenište |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |

OPŠTI USLOVI PROSTORIJE

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 0.77 |  |  |  | Naziv prostorije: | Predprostor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| D4797 |  | brisač za noge |  |  |  |  | 2 |
| D7600 |  | terminal sistema video nadzora (kamera) |  |  |  |  | 1 |
| D7612 |  | terminal sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |  |  |  |  | 2 |  |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 180 - 250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |
|  | sistema video nadzora |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. Prost. 0.78 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Požarno stepenište |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| ETAŽA : I SPRAT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Zajedničke prostorije

| br. Prost. 1.01 |  |  |  | Naziv prostorije: | Hol, čekaonica, veza sa postojećim objektom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  |  | Primedba |
| C0081 |  | klub stočić |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| C0257 |  | posuda za cveće |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| C0305 |  | korpa za otpatke sa pepeljarom |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| C2112 |  | stolica u čekaonici sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| D5576 |  | informacioni pano sistema vizuelnih komunikacija |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| D7540 |  | terminal signalno-pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D7612 |  | terminal sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| D7528 |  | terminal centralnog satnog sistema (plafonski) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| D7600 |  | terminal sistema video nadzora (kamera) |  |  |  |  |  | 1 |
| D9029 |  | zavjesa (usklađena sa namenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 10 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 180 - 250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |
|  | Sistema video nadzora |
|  | sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. Prost. 1.02 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Interna komunikacija |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D7528 |  | terminal centralnog satnog sistema (plafonski) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7540 |  | terminal signalno-pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D7600 |  | terminal sistema video nadzora (kamera) |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 6 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |
|  | sistema video nadzora |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 1.03 |  |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Ljekarska soba |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| B2212 |  |  | radna površina – niska vitrina sa delom za garderobu |  |  |  |  | 1 |  |
| B2213 |  |  | komplet visećih elemenata iznad radne površne |  |  |  |  | 1 |  |
| B3901 |  |  | zidni instalacioni kanal |  |  |  |  | 1 |  |
| B3903 |  |  | zidni instalacioni kanal |  |  |  |  | 1 |  |
| C0081 |  |  | klub stočić |  |  |  |  | 1 |  |
| C0017 |  |  | pisaći sto sa dva korpusa sa dodatkom za računar |  |  |  |  | 1 |  |
| C0257 |  |  | posuda za cvjeće |  |  |  |  | 1 |  |
| C2024 |  |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 1 |  |
| C2056 |  |  | klub fotelja sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 3 |  |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4524 |  |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |
| D4600 |  |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |
| D6004 |  |  | telefon-direktni |  |  |  |  | 1 |  |
| D6016 |  |  | telefon-lokal |  |  |  |  | 1 |  |
| D6028 |  |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 2 |  |
| D7020 |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |
| D7036 |  |  | kolor televizor |  |  |  |  | 1 |  |
| D7060 |  |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  | 1 |  |
| D7520 |  |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |
| D9030 |  |  | zavjesa (usklađena sa namenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |  |

OPŠTI USLOVI PROSTORIJE

| Prosječan broj ljudi : | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | u slučaju požara |
| Obrada podova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 1.04 |  |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Ljekarska soba |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| B2212 |  |  | radna površina – niska vitrina sa djelom za garderobu |  |  |  |  | 1 |  |
| B2213 |  |  | komplet visećih elemenata iznad radne površne |  |  |  |  | 1 |  |
| B3901 |  |  | zidni instalacioni kanal |  |  |  |  | 1 |  |
| B3903 |  |  | zidni instalacioni kanal |  |  |  |  | 1 |  |
| C0081 |  |  | klub stočić |  |  |  |  | 1 |  |
| C0017 |  |  | pisaći sto sa dva korpusa sa dodatkom za računar |  |  |  |  | 1 |  |
| C0257 |  |  | posuda za cveće |  |  |  |  | 1 |  |
| C2024 |  |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 1 |  |
| C2056 |  |  | klub fotelja sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 3 |  |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4524 |  |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |
| D4600 |  |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |
| D6004 |  |  | telefon-direktni |  |  |  |  | 1 |  |
| D6016 |  |  | telefon-lokal |  |  |  |  | 1 |  |
| D6028 |  |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 2 |  |
| D7020 |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |
| D7036 |  |  | kolor televizor |  |  |  |  | 1 |  |
| D7060 |  |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  | 1 |  |
| D7520 |  |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |
| D9031 |  |  | zavjesa (usklađena sa namenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | u slučaju požara |
| Obrada podova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 1.05 |  |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Ljekarska soba |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  |  | Primedba |  |
| B2212 |  |  | radna površina – niska vitrina sa djelom za garderobu |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| B2213 |  |  | komplet visećih elemenata iznad radne površne |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| B3901 |  |  | zidni instalacioni kanal |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| B3903 |  |  |  |  | zidni instalacioni kanal |  |  |  |  |  | 1 |
| C0081 |  |  | klub stočić |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| C0017 |  |  | pisaći sto sa dva korpusa sa dodatkom za računar |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| C0257 |  |  | posuda za cveće |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| C2024 |  |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| C2056 |  |  | klub fotelja sa naslonom za ruke |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4524 |  |  | polica-etažer |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4600 |  |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D6004 |  |  | telefon-direktni |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D6016 |  |  | telefon-lokal |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D6028 |  |  | interfon |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| D7020 |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D7036 |  |  | kolor televizor |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D7060 |  |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D7520 |  |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D9032 |  |  | zavjesa (usklađena sa namenom prostorije) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

OPŠTI USLOVI PROSTORIJE

| Prosječan broj ljudi : | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | u slučaju požara |
| Obrada podova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 1.06 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ljekarska soba |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  |  | Primedba |  |  |
| B2212 |  |  | radna površina – niska vitrina sa djelom za garderobu |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| B2213 |  |  | komplet visećih elemenata iznad radne površne |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| B3901 |  |  | zidni instalacioni kanal |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| B3903 |  |  | zidni instalacioni kanal |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0081 |  |  | klub stočić |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| C0017 |  |  | pisaći sto sa dva korpusa sa dodatkom za računar |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| C0257 |  |  | posuda za cveće |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| C2024 |  |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| C2056 |  |  | klub fotelja sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D4524 |  |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D4600 |  |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D6004 |  |  | telefon-direktni |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D6016 |  |  | telefon-lokal |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D6028 |  |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| D7020 |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D7036 |  |  | kolor televizor |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D7060 |  |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D7520 |  |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D9033 |  |  | zavjesa (usklađena sa namenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | u slučaju požara |
| Obrada podova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 1.07 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sala za sastanke- konzilijum |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| B2000 |  | zidna garderobna stjena (60cm) |  |  |  |  | 1 |
| B2214 |  | radna površina – niska vitrina |  |  |  |  | 1 |
| B2215 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |
| B2216 |  | radna površina – niska vitrina |  |  |  |  | 1 |
| B3902 |  | zidni instalacioni kanal |  |  |  |  | 1 |
| C0057 |  | konferencijski sto |  |  |  |  | 1 |
| C2092 |  | konferencijska fotelja |  |  |  |  | 12 |
| D1044 |  | tabla za pisanje i projekcije |  |  |  |  | 1 |
| D2660 |  | grafoskop |  |  |  |  | 1 |
| D2668 |  | dijaprojektor |  |  |  |  | 1 |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D6016 |  | telefon – lokal |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7036 |  | kolor televizor |  |  |  |  | 1 |
| D7060 |  | terminal centralnog sistema interne televizije |  |  |  |  | 1 |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protivpožarnog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D9034 |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 10 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | u slučaju požara |
| Obrada podova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 1.08 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor – tuš (m+ž) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 2 |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| B2217 |  | komplet polica za tekstil |  |  |  |  | 2 |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 2 |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 2 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 2 |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 2 |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 2 |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 2 |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 2 |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 2 |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |

OPŠTI USLOVI PROSTORIJE

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | U slučaju požara |
| Obrada poda : | keramičke pločice u celosti |  |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u celosti |  |
| Obrada plafona : | spušteni, vodoodporan |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | Po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. Prost. 1.9 |  |  |  | Naziv prostorije: | Komunikacija, stepenište |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. | Primedba |

| D7020 | terminal centralnog audio sistema |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D7540 |  | terminal signalno-pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |  | 1 |  |
| D7576 | indikator protiv-požarnog sistema |  | 1 |  |
| D7600 |  | terminal sistema video nadzora (kamera) | 1 |  |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |
|  | sistema video nadzora |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 1.10 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Komunikacija, liftovi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |

lift kabina u skladu sa bolničkim zahtevima

i protivpožarnim merama sigurnosti

| br. Prost. 1.11 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor osoblja (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| alternativa: |  |  |  |  |  |  |  |
| D4612 |  | fen za sušenje ruku |  |  |  |  | 1 |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4680 |  | keramička wc šolja |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  | kopra za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |

opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada plafona : | spušteni , vodoodporan |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. Prost. 1.12 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor osoblja (ž) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| alternativa: |  |  |  |  |  |  |  |
| D4612 |  | fen za sušenje ruku |  |  |  |  | 1 |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  | kopra za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada plafona : | spušteni , vodoodporan |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. Prost. 1.13 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Interna komunikacija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 2 |
| D7528 |  | terminal centralnog satnog sistema (plafonski) |  |  |  |  |  | 1 |
| D7540 |  | terminal signalno-pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |  |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  |  | 2 |
| D7600 |  | terminal sistema video nadzora (kamera) |  |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 6 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |
|  | sistema video nadzora |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

Odjeljenje ginekologije

| br. Prost. 1.14 |  |  |  | Naziv prostorije: | Dežurni ljekar odjeljenja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| B2158 |  | radna površina za administrativne potrebe sa djelom za garderobu |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2159 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3500 |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za administrativne potrebe |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0081 |  | klub stočić |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2024 |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2160 |  | hotelski ležaj-trosed |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6004 |  | telefon-direktni |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6016 |  | telefon-lokal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7036 |  | kolor televizor |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7060 |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7552 |  | terminal signalno-pozivnog sistema dež. med. osoblja |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D9035 |  | zavjesa ( usklađena sa namenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada podova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 1.15 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor osoblja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. | Primedba |

| D4514 | ogledalo | 1 |
| --- | --- | --- |
| D4524 | polica-etažer | 1 |
| D4572 | posuda za tečni sapun sa dozatorom | 1 |
| D4580 | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom | 1 |
| D4600 | nosač tekstilnih peškira | 1 |
| alternativa: |  |  |
| D4612 | fen za sušenje ruku | 1 |
| D4620 | nosač WC papira | 1 |
| D4660 | keramički lavabo | 1 |
| D4680 | keramička WC šolja | 1 |
| D4701 | kopra za otpatke sa poklopcem | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada plafona : | spušteni , vodoodporan |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. Prost. 1.16 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ljekarska soba – hirurzi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| B2160 |  | radna površina – niska vitrina sa djelom za garderobu i administraciju |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2161 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površne |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3900 |  | zidni instalacioni kanal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3903 |  | zidni instalacioni kanal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0081 |  | klub stočić |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0017 |  | pisaći sto sa dva korpusa sa dodatkom za računar |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0257 |  | posuda za cveće |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2024 |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2056 |  | klub fotelja sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 3 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6004 |  | telefon-direktni |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6016 |  | telefon-lokal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7036 |  | kolor televizor |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7060 |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D9036 |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | u slučaju požara |
| Obrada podova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 1.17 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ljekarska soba – anesteziolozi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| B2162 |  | radna površina – niska vitrina sa djelom za garderobu i administraciju |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2163 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površne |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3900 |  | zidni instalacioni kanal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3903 |  | zidni instalacioni kanal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0081 |  | klub stočić |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0017 |  | pisaći sto sa dva korpusa sa dodatkom za računar |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0257 |  | posuda za cveće |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2024 |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2056 |  | klub fotelja sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 3 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6004 |  | telefon-direktni |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6016 |  | telefon-lokal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7036 |  | kolor televizor |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7060 |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D9037 |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | u slučaju požara |
| Obrada podova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 1.18 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ginekološka ordinacija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A0001 |  | ljekarska slušalica-stetoskop |  |  |  |  | 1 |
| A4797 |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom(šinski) |  |  |  |  | 1 |
| A4969 |  | merač krvnog pritiska-tenziometar (šinski) |  |  |  |  | 1 |
| A5752 |  | paravan (dvodjelni) |  |  |  |  | 1 |
| A6208 |  | negatoskop |  |  |  |  | 1 |
| A6850 |  | plafonska univerzalna lampa za ambulanten preglede |  |  |  |  | 1 |
| A7300 |  | stolica pokretljiva i visinski pomerljiva za med. potrebe |  |  |  |  | 1 |
| A7324 |  | ležaj za preglede (visoki) |  |  |  |  | 1 |
| A7352 |  | univerzalni ležaj za opšte ginekološko-akušerske |  |  |  |  | 1 |
|  |  | preglede i intervencije, visinski pomjerljiv sa priborom |  |  |  |  |  |
| A7420 |  | višenamenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom za guranje |  |  |  |  |  |
| A7536 |  | dvostruki nosač posuda sa posudama |  |  |  |  | 1 |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| A8257 |  | ekspresni parni sterilizator |  |  |  |  | 1 |
| A9000 |  | komplet instrumenata za ginekološku ordinaciju |  |  |  |  | 1 |
| A9001 |  | komplet potr. materijala za ginekološku ordinaciju |  |  |  |  | 1 |
| A9002 |  | komplet tekstila i obuće za ginekološku ordinaciju |  |  |  |  | 1 |
| B2000 |  | zidna garderobna stjena (60cm) |  |  |  |  | 1 |
| B2164 |  | radna površina za administrativne potrebe |  |  |  |  | 1 |
| B2165 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |
| B2166 |  | radna površina za medicinske potrebe sa koritom |  |  |  |  | 1 |
| B2167 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |
| B3501 |  | zidni instalacioni kanal funkciji radne površine za administrativne potrebe |  |  |  |  | 1 |
| B3600 |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za medicinske potrebe sa koritom |  |  |  |  | 1 |
| B4000 |  | zidni energetski set |  |  |  |  | 2 |
| C2024 |  | radna stolica pokretljiva i visinski pomerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 1 |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  | polica / etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D6004 |  | telefon-direktni |  |  |  |  | 1 |
| D6016 |  | telefon-lokalni |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |
| D7540 |  | terminal signalno-pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D9038 |  | zavjesa (uskladjena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , delimično keram. Pločice |
| Obrada plafona : | spusteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 1.19 |  |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Dežurno osoblje – sestre |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| B2000 |  |  | zidna garderobna vješalica (60cm) |  |  |  |  | 1 |  |
| B2207 |  |  | radna površina – niska vitrina |  |  |  |  | 1 |  |
| B2218 |  |  | radna površina za medicinske potrebe sa djelom za smeštaj materijala |  |  |  |  | 1 |  |
| B2219 |  |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |  |
| B3608 |  |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za medicinske potrebe |  |  |  |  | 1 |  |
| C0073 |  |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  | 2 |  |
| C2132 |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  | 6 |  |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4524 |  |  | polica ispod ogledala |  |  |  |  | 1 |  |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |
| D4600 |  |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |
| D6016 |  |  | telefon – lokalni |  |  |  |  | 1 |  |
| D6028 |  |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |
| D7020 |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |
| D7036 |  |  | kolor televizor |  |  |  |  | 1 |  |
| D7060 |  |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  | 1 |  |
| D7520 |  |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |
| D7576 |  |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |
| D9039 |  |  | zavjesa (uskladjena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 4 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električine energije |
| Obavezna signalizacija: | u slučaju pozaraa |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju, djelimicno keramičke pločice |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. Prost. 1.20 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | odmor osoblja – čajna kuhinja |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  |  |  | Primedba |  |
| B2000 |  |  | zidna garderobna stjena (60cm) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| B2100 |  |  | komplet mini kuhinje sa koritom i grijnom pločom |  |  |  |  |  | 1 |  |
| B2101 |  |  | komplet visećih elemenata mini kuhinje |  |  |  |  |  | 1 |  |
| C0073 |  |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  |  | 1 |  |
| C2132 |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  |  | 4 |  |
| D0053 |  |  | frižider sa djelom za duboko zamrzavanje |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D2291 |  |  | sto za serviranje sa drškom za guranje (dvoetažni) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D6016 |  |  | telefon – lokalni |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D6028 |  |  | interfon |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7020 |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7520 |  |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7576 |  |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D9040 |  |  | zavjesa (uskladjena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  |  | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | u slučaju pozaraa |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju, djelimicno keramičke pločice |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. Prost. 1.21 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor osoblja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| alternativa: |  |  |  |  |  |  |  |
| D4612 |  | fen za sušenje ruku |  |  |  |  | 1 |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  | kopra za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada plafona : | spušteni, vodoodporan |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 1.22 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Interna komunikacija odjeljenja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| D7020 |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 4 |
| D7528 |  |  | terminal centralnog satnog sistema (plafonski) |  |  |  |  | 2 |
| D7540 |  |  | terminal signalno-pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |  |  |  |  | 2 |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 2 |
| D7612 |  |  | terminal sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |  |  |  |  | 5 |
| D7600 |  |  | terminal sistema video nadzora (kamera) |  |  |  |  | 2 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 6 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | sigurnosno-interfonskog sistema |
|  | pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |
|  | sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |
|  | sistema video nadzora |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 1.23 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ostava nečistog |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A8053 |  | izlivnik |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| B2802 |  | radna površina sa koritom (nehrđajući čelik) |  |  |  |  | 1 |
| B2803 |  | konzolni nosač polica sa policama iznad radne površine (nehrđajući čelik) |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4696 |  | kontejner za prevoz otpada |  |  |  |  | 1 |
| D4713 |  | sanitarni komplet za čistačice |  |  |  |  | 1 |
| D4804 |  | vreće za smještaj otpada |  |  |  |  | 50 |
| D4812 |  | terminal sistema vertikalnog transporta otpada |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona : | spušteni, vodoodporan |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 1.24 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Radna baza sestara |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A7420 |  | višenamjenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom za guranje |  |  |  |  |  | 2 |
| B2220 |  | nadzorno-administrativni pult sa djelom administrativne potrebe |  |  |  |  |  | 1 |
| B2221 |  | radna površina za medicinske potrebe sa koritom i djelom za smeštaj materijala |  |  |  |  |  | 1 |
| B2222 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  |  | 1 |
| B3609 |  | zidni instalacioni kanal u funkciji |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | radne povšrine za medicinske potrebe sa koritom |  |  |  |  |  |  |
| B3408 |  | instalacioni kanal u funkciji nadzorno-administrativnog pulta |  |  |  |  |  | 1 |
| C0073 |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  |  | 2 |
| C0313 |  | korpa za otpatke – administrativna |  |  |  |  |  | 1 |
| C2024 |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  |  | 2 |
| C2132 |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  |  | 4 |
| D0053 |  |  | frižider sa delom za duboko zamrzavanje |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  | polica – etažer |  |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  |  | 2 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  |  | 2 |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  |  | 1 |
| D6004 |  | telefon – direktni |  |  |  |  |  | 1 |
| D6016 |  | telefon – lokalni |  |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  |  | 1 |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 1 |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  |  | 1 |
| D7540 |  | terminal signalno-pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |  |  |  |  |  | 1 |
| D7548 |  | centrala signalno-pozivnog sistema dež. med.osoblja |  |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |
| D7608 |  | centrala interfonskog sistema ulaza / izlaza |  |  |  |  |  | 5 |
| D7632 |  | centrala “SOS” pozivnog sistema pacijenta |  |  |  |  |  | 1 |
| D9041 |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jacina svjetla : | opšte 250 lux |  |
| Obavezna zastita : | u slučaju nestanka električne energije |  |
| Obavezna signalizacija : | Pozivnog sistema pacijenata / patilaca |  |
|  | Pozivnog sisema dež.medicinskog osoblja |  |
|  | Interfonskog sistema ulaza / izlaza |  |
|  |  | SOS sistema signalizacije |
|  | u slučaju požara |  |
| Obrada podova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |  |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju, djelim.keramič.ploč. |  |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. Prost. 1.25 |  |  |  | Naziv prostorije: | Distributivna kuhinja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A8170 |  | bakteric idna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| B2804 |  | radna površina sa koritom (nehrđajući čelik) |  |  |  |  | 1 |
| B2805 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine (nerđajući čelik) |  |  |  |  | 1 |
| B2806 |  | konzolni nosač polica sa policama iznad radne površine (nehrđajući čelik) |  |  |  |  | 1 |
| B2807 |  | neutralni sto-zatvoreni |  |  |  |  | 1 |
| D2288 |  | kuhinjska transportna kolica (jednodelna) |  |  |  |  | 1 |
| D2289 |  | kuhinjska transportna kolic (dvodelna) |  |  |  |  | 1 |
| D2286 |  | komplet kuhinjskog pribora kapaciteta bolničke jedinice (30 kreveta) |  |  |  |  | 1 |
| D2888 |  | komplet „belog“ posudja kapaciteta bolničke jedinice (30 kreveta) |  |  |  |  | 1 |
| D2292 |  | topli sto sa četiri gastro posude |  |  |  |  | 1 |
| D2293 |  | hlađeni sto sa četiri gastro posude |  |  |  |  | 1 |
| D2294 |  | sto za odpatke hrane |  |  |  |  | 1 |
| D2306 |  | grejana kolica za distribuciju hrane |  |  |  |  | 2 |
| D2330 |  | kolica za odpatke sa kantom |  |  |  |  | 1 |
| D2609 |  | mašina za pranje bjelog posuđa |  |  |  |  | 1 |
| D2915 |  | komplet termos posuda |  |  |  |  | 1 |
| D2921 |  | komplet kaseta za namirnice |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4589 |  | posuda za dezinfekciono sredsvo |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D6016 |  | telefon-lokalni |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada plafona : | spušteni, vodoodporan |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 1.26 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarna obrada pacijentkinja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| A7420 |  | višenamenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom za guranje |  |  |  |  | 2 |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 2 |  |
| A8053 |  | izlivnik |  |  |  |  | 1 |  |
| A8128 |  | mobilna kada sa priborom za tuširanje i zidnim priključkom na instalacije |  |  |  |  | 1 |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |
| A8182 |  | univerzalna dizalica za prenos pacijenata |  |  |  |  | 1 |  |
| B2000 |  | zidna garderobna stjena (60 cm) |  |  |  |  | 1 |  |
| B2808 |  | radna površina sa koritom (nehrđajući čelik) |  |  |  |  | 1 |  |
| B2809 |  | konzolni nosač polica sa policama iznad radne površine (nehrđajući čelik) |  |  |  |  | 1 |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |  |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 2 |  |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |  |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |  |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 1 |  |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |  |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |  |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 2 |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |
| D7576 |  | indikator protivpožarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 180 -250 C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada plafona : | spušteni plafon, vodoodporan |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 1.27 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ostava garderobe pacijenata |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| B2175 |  | komplet plakara za smještaj garderobe pacijenata |  |  |  |  | 1 |  |
| B2176 |  | vješalice za odela sa zaštitnom kesom |  |  |  |  | 25 |  |
| B2177 |  | komplet polica za smještaj bolničkog tekstila / odela |  |  |  |  | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 180 -250 C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada plafona : | spušteni plafon, vodoodporan |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 1.28 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Bolesnička soba (dvokrevetna) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A4797 |  |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom (šinski) |  |  |  |  | 1 |
| A7109 |  |  | bolesnički krevet |  |  |  |  | 2 |
| A7133 |  |  | pokretni ormarić uz krevet sa rasklopivom pločom za objedovanje |  |  |  |  | 2 |
| A7177 |  |  | tabla za temperaturne liste |  |  |  |  | 2 |
| A7185 |  |  | komplet pomoćnog pribora i tekstila uz bolesnički krevet |  |  |  |  | 2 |
| A7300 |  |  | stolica pokretljiva i visinski pomerljiva za med. potrebe |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| B2178 |  |  | komplet ormana za pribor i garderobu pacijenata |  |  |  |  | 1 |
| B3301 |  |  | zidni instalacioni kanal sa direktnom i indirektnom svjetiljkom (dvokrevetni) |  |  |  |  | 1 |
| C0073 |  |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  | 1 |
| C2132 |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  | 2 |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  |  | polica - etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7552 |  |  | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  | 2 |
| D7558 |  |  | zidni panel bolničke signalizacije sa signalnom |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | svjetiljkom ispred ulaznih vrata (razrješni set) |  |  |  |  |  |
| D7559 |  |  | zidna orjentaciona svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D9042 |  |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije ) |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : |  |  |  | 18-250C |  |  |  |  |  |  |  |
| Jačina svjetla : |  |  |  | opšte 250 lux sa mogućnošću regulacije |  |  |  |  |  |  |  |
| Obavezna zaštita: |  |  |  | u slučaju nestanka električne energije |  |  |  |  |  |  |  |
| Obavezna signalizacija: |  |  |  | sistema bolničke signalizacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | u slučaju požara |  |  |  |  |  |  |  |
| Obrada poda : |  |  |  | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |  |  |  |  |  |  |  |
| Obrada zidova : |  |  |  | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keramičke pločice |  |  |  |  |  |  |  |
| Obrada plafona : |  |  |  | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |  |  |  |  |  |  |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : |  |  |  | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |  |  |  |  |  |  |
| br. prost. 1.29 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor sobe |  |  |  |  |  |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7636 |  | terminal "SOS" pozivnog sistema –taster |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | SOS sistema signalizacije |
| Obrada poda: | keramičke pločice u cjjelosti |  |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u celosti |  |
| Obrada plafona: | spušteni, vodoodporan |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. prost. 1.30 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Bolesnička soba (dvokrevetna) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A4797 |  |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom (šinski) |  |  |  |  | 1 |
| A7109 |  |  | bolesnički krevet |  |  |  |  | 2 |
| A7133 |  |  | pokretni ormarić uz krevet sa rasklopivom pločom za objedovanje |  |  |  |  | 2 |
| A7177 |  |  | tabla za temperaturne liste |  |  |  |  | 2 |
| A7185 |  |  | komplet pomoćnog pribora i tekstila uz bolesnički krevet |  |  |  |  | 2 |
| A7300 |  |  | stolica pokretljiva i visinski pomerljiva za med. potrebe |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| B2178 |  |  | komplet ormana za pribor i garderobu pacijenata |  |  |  |  | 1 |
| B3301 |  |  | zidni instalacioni kanal sa direktnom i indirektnom svjetiljkom (dvokrevetni) |  |  |  |  | 1 |
| C0073 |  |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  | 1 |
| C2132 |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  | 2 |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  |  | polica - etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7552 |  |  | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  | 2 |
| D7558 |  |  | zidni panel bolničke signalizacije sa signalnom |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | svjetiljkom ispred ulaznih vrata (razrješni set) |  |  |  |  |  |
| D7559 |  |  | zidna orjentaciona svetiljka |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D9043 |  |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije ) |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux sa mogućnošću regulacije |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | sistema bolničke signalizacije |
|  | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keramičke pločice |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 1.31 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor sobe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7636 |  | terminal "SOS" pozivnog sistema –taster |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | SOS sistema signalizacije |
| Obrada poda: | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada plafona: | spušteni, vodoodporan |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. prost. 1.32 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Apartman |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A4797 |  |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom (šinski) |  |  |  |  | 1 |
| A7109 |  |  | bolesnički krevet |  |  |  |  | 1 |
| A7133 |  |  | pokretni ormarić uz krevet sa rasklopivom pločom za objedovanje |  |  |  |  | 1 |
| A7177 |  |  | tabla za temperaturne liste |  |  |  |  | 1 |
| A7185 |  |  | komplet pomoćnog pribora i tekstila uz bolesnički krevet |  |  |  |  | 1 |
| A7300 |  |  | stolica pokretljiva i visinski pomjerljiva za med. potrebe |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| B2178 |  |  | komplet ormana za pribor i garderobu pacijenata |  |  |  |  | 1 |
| B2179 |  |  | radna površina – niska vitrina delom za obedovanje |  |  |  |  | 1 |
| B3270 |  |  | zidni instalacioni kanal sa direktnom i indirektnom svetiljkom (jednokrevetni) |  |  |  |  | 1 |
| C2132 |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  | 2 |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  |  | polica - etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7036 |  |  | kolor televizor |  |  |  |  | 1 |
| D7060 |  |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  | 1 |
| D7552 |  |  | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  | 1 |
| D7558 |  |  | zidni panel bolničke signalizacije sa signalnom |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | svjetiljkom ispred ulaznih vrata (razrješni set) |  |  |  |  |  |
| D7559 |  |  | zidna orjentaciona svetiljka |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D9044 |  |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije ) |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux sa mogućnošću regulacije |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | sistema bolničke signalizacije |
|  | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keramičke pločice |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 1.33 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor apartmana |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7636 |  | terminal "SOS" pozivnog sistema –taster |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | SOS sistema signalizacije |
| Obrada poda: | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada plafona: | spušteni, vodoodporan |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. prost. 1.34 |  |  |  | Naziv prostorije: | Terasa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. | Primedba |

| D7600 | terminal sistema video nadzora (kamera) |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| D7612 |  | terminal sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza | 1 |  |

| br. prost. 1.35 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Požarno stepenište |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| D7020 |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | Opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona: | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 1.36 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Bolesnička soba (trokrevetna) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A4797 |  |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom (šinski) |  |  |  |  | 2 |
| A7109 |  |  | bolesnički krevet |  |  |  |  | 3 |
| A7133 |  |  | pokretni ormarić uz krevet sa rasklopivom pločom za objedovanje |  |  |  |  | 3 |
| A7177 |  |  | tabla za temperaturne liste |  |  |  |  | 3 |
| A7185 |  |  | komplet pomoćnog pribora i tekstila uz bolesnički krevet |  |  |  |  | 3 |
| A7300 |  |  | stolica pokretljiva i visinski pomerljiva za med. potrebe |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| B2178 |  |  | komplet ormana za pribor i garderobu pacijenata |  |  |  |  | 1 |
| B3330 |  |  | zidni instalacioni kanal sa direktnom i indirektnom svjetiljkom (trokrevetni) |  |  |  |  | 1 |
| C0073 |  |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  | 1 |
| C2132 |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  | 3 |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  |  | polica - etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7552 |  |  | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  | 3 |
| D7558 |  |  | zidni panel bolničke signalizacije sa signalnom |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | svjetiljkom ispred ulaznih vrata (razrješni set) |  |  |  |  |  |
| D7559 |  |  | zidna orjentaciona svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D9045 |  |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije ) |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux sa mogućnošću regulacije |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | sistema bolničke signalizacije |
|  | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keramičke pločice |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 1.37 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor sobe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7636 |  | terminal "SOS" pozivnog sistema –taster |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | SOS sistema signalizacije |
| Obrada poda: | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada plafona: | spušteni, vodoodporan |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. prost. 1.38 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Bolesnička soba (trokrevetna) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A4797 |  |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom (šinski) |  |  |  |  | 2 |
| A7109 |  |  | bolesnički krevet |  |  |  |  | 3 |
| A7133 |  |  | pokretni ormarić uz krevet sa rasklopivom pločom za objedovanje |  |  |  |  | 3 |
| A7177 |  |  | tabla za temperaturne liste |  |  |  |  | 3 |
| A7185 |  |  | komplet pomoćnog pribora i tekstila uz bolesnički krevet |  |  |  |  | 3 |
| A7300 |  |  | stolica pokretljiva i visinski pomjerljiva za med. potrebe |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| B2178 |  |  | komplet ormana za pribor i garderobu pacijenata |  |  |  |  | 1 |
| B3330 |  |  | zidni instalacioni kanal sa direktnom i indirektnom svjetiljkom (trokrevetni) |  |  |  |  | 1 |
| C0073 |  |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  | 1 |
| C2132 |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  | 3 |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  |  | polica - etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7552 |  |  | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  | 3 |
| D7558 |  |  | zidni panel bolničke signalizacije sa signalnom |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | svjetiljkom ispred ulaznih vrata (razrješni set) |  |  |  |  |  |
| D7559 |  |  | zidna orjentaciona svetiljka |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D9046 |  |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije ) |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux sa mogućnošću regulacije |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | sistema bolničke signalizacije |
|  | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keramičke pločice |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 1.39 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor sobe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. | Primedba |

| A7548 | sabirna kolica za rublje (jednostruka) | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A8170 | baktericidna svjetiljka | 1 |  |
| D4514 | ogledalo | 1 |  |
| D4524 | polica-etažer | 1 |  |
| D4572 | posuda za tečni sapun sa dozatorom | 1 |  |
| D4600 | nosač tekstilnih peškira | 1 |  |
| D4617 | fen za sušenje kose (zidni) | 1 |  |
| D4620 | nosač WC papira | 1 |  |
| D4628 | zidni garderobni nosač | 2 |  |
| D4648 | zavesa za tuš kabinu sa nosačem | 1 |  |
| D4660 | keramički lavabo | 1 |  |
| D4675 | tuš kabina | 1 |  |
| D4680 | keramička WC šolja | 1 |  |
| D4636 | zidni rukohvat | 1 |  |
| D4701 | kopra za odpatke sa poklopcem | 1 |  |
| D7636 | terminal "SOS" pozivnog sistema –taster | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | SOS sistema signalizacije |
| Obrada poda: | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada plafona: | spušteni, vodoodporan |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. prost. 1.40 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Bolesnička soba (trokrevetna) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A4797 |  |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom (šinski) |  |  |  |  | 2 |
| A7109 |  |  | bolesnički krevet |  |  |  |  | 3 |
| A7133 |  |  | pokretni ormarić uz krevet sa rasklopivom pločom za objedovanje |  |  |  |  | 3 |
| A7177 |  |  | tabla za temperaturne liste |  |  |  |  | 3 |
| A7185 |  |  | komplet pomoćnog pribora i tekstila uz bolesnički krevet |  |  |  |  | 3 |
| A7300 |  |  | stolica pokretljiva i visinski pomerljiva za med. potrebe |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| B2178 |  |  | komplet ormana za pribor i garderobu pacijenata |  |  |  |  | 1 |
| B3330 |  |  | zidni instalacioni kanal sa direktnom i indirektnom svjetiljkom (trokrevetni) |  |  |  |  | 1 |
| C0073 |  |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  | 1 |
| C2132 |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  | 3 |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  |  | polica - etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7552 |  |  | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  | 3 |
| D7558 |  |  | zidni panel bolničke signalizacije sa signalnom |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | svjetiljkom ispred ulaznih vrata (razrješni set) |  |  |  |  |  |
| D7559 |  |  | zidna orjentaciona svetiljka |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D9047 |  |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije ) |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux sa mogućnošću regulacije |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | sistema bolničke signalizacije |
|  | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keramičke pločice |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 1.41 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor sobe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7636 |  | terminal "SOS" pozivnog sistema –taster |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | SOS sistema signalizacije |
| Obrada poda: | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada plafona: | spušteni, vodoodporan |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. prost. 1.42 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Bolesnička soba (trokrevetna) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A4797 |  |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom (šinski) |  |  |  |  | 2 |
| A7109 |  |  | bolesnički krevet |  |  |  |  | 3 |
| A7133 |  |  | pokretni ormarić uz krevet sa rasklopivom pločom za objedovanje |  |  |  |  | 3 |
| A7177 |  |  | tabla za temperaturne liste |  |  |  |  | 3 |
| A7185 |  |  | komplet pomoćnog pribora i tekstila uz bolesnički krevet |  |  |  |  | 3 |
| A7300 |  |  | stolica pokretljiva i visinski pomerljiva za med. potrebe |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| B2178 |  |  | komplet ormana za pribor i garderobu pacijenata |  |  |  |  | 1 |
| B3330 |  |  | zidni instalacioni kanal sa direktnom i indirektnom svjetiljkom (trokrevetni) |  |  |  |  | 1 |
| C0073 |  |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  | 1 |
| C2132 |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  | 3 |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  |  | polica - etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7552 |  |  | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  | 3 |
| D7558 |  |  | zidni panel bolničke signalizacije sa signalnom |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | svjetiljkom ispred ulaznih vrata (razrješni set) |  |  |  |  |  |
| D7559 |  |  | zidna orjentaciona svetiljka |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D9048 |  |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije ) |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux sa mogućnošću regulacije |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | sistema bolničke signalizacije |
|  | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keramičke pločice |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 1.43 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor sobe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7636 |  | terminal "SOS" pozivnog sistema –taster |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | SOS sistema signalizacije |
| Obrada poda: | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada plafona: | spušteni, vodoodporan |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. prost. 1.44 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Bolesnička soba (trokrevetna) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A4797 |  |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom (šinski) |  |  |  |  | 2 |
| A7109 |  |  | bolesnički krevet |  |  |  |  | 3 |
| A7133 |  |  | pokretni ormarić uz krevet sa rasklopivom pločom za objedovanje |  |  |  |  | 3 |
| A7177 |  |  | tabla za temperaturne liste |  |  |  |  | 3 |
| A7185 |  |  | komplet pomoćnog pribora i tekstila uz bolesnički krevet |  |  |  |  | 3 |
| A7300 |  |  | stolica pokretljiva i visinski pomerljiva za med. potrebe |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| B2178 |  |  | komplet ormana za pribor i garderobu pacijenata |  |  |  |  | 1 |
| B3330 |  |  | zidni instalacioni kanal sa direktnom i indirektnom svjetiljkom (trokrevetni) |  |  |  |  | 1 |
| C0073 |  |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  | 1 |
| C2132 |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  | 3 |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  |  | polica - etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7552 |  |  | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  | 3 |
| D7558 |  |  | zidni panel bolničke signalizacije sa signalnom |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | svjetiljkom ispred ulaznih vrata (razrješni set) |  |  |  |  |  |
| D7559 |  |  | zidna orjentaciona svetiljka |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D9049 |  |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije ) |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux sa mogućnošću regulacije |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | sistema bolničke signalizacije |
|  | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keramičke pločice |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 1.45 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor sobe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7636 |  | terminal "SOS" pozivnog sistema –taster |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | SOS sistema signalizacije |
| Obrada poda: | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada plafona: | spušteni, vodoodporan |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | Po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

Operativni  blok, intenzivna njega ginekologije

| br. prost. 1.46 |  |  |  | Naziv prostorije: | Depo sterilnog materijala |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| A8551 |  | žičane korpice za skladištenje i distribuciju materijala (veće) |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| A8554 |  | žičane korpice za skladištenje i distribuciju materijala (manje) |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| B2202 |  | komplet polica za skladištenje materijala |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4701 |  | korpa za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4717 |  | transportna kolica za materijal (jednoetažna) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4718 |  | transportna kolica za materijal (dvoetažna) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | u slučaju požara |
| Obrada poda: |  | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : |  | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona : |  | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. prost. 1.47 |  |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Interna komunikacija op bloka i intenzivne nege |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  |  |  | Primedba |
| A4543 |  |  | strečer sa op pločom za transport |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| D7020 |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| D7528 |  | terminal centralnog satnog sistema (plafonski) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7576 |  |  |  | indikator protivpožarnog sistema |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D7600 |  | terminal sistema video nadzora (kamera) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7612 |  |  |  | terminal sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 180 - 250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |
|  | sistema video nadzora |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona: | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. prost. 1.48 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ulaz pacijenata - preleganje |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. | Primedba |

A8170	baktericidna svjetiljka	1

A6722	mobilni uređaj za preleganje i transport pacijenata u op bloku	2

A7616	korpa za otpatke sa postoljem i drškom za guranje	2

| D6028 | interfon | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |

D7020	terminal centralnog audio sistema		1

D7576	indikator protiv-požarnog sistema                                                        	2

D7612	terminal  interfonskog sistema ulaza / izlaza	2

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
|  | sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |
| Obrada podova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona: | spušteni metalni, dihtovani odporan na dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 1.49 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni propusnik osoblja (m) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 2 |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2203 |  | orman za ličnu garderobu osoblja |  |  |  |  | 9 |  |  |
| B2223 |  | komplet polica za sterilna odela i obuću |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | korpa za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda: | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona: | spušteni, vodootporan |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 1.50 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni propusnik osoblja (ž) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 2 |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2203 |  | orman za ličnu garderobu osoblja |  |  |  |  | 9 |  |  |
| B2223 |  | komplet polica za sterilna odela i obuću |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | korpa za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda: | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona: | spušteni, vodootporan |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 1.51 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Odmor osoblja- sestre |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  |  | Primedba |  |  |
| B2106 |  |  | komplet mini kuhinje sa koritom i grijnom pločom |  |  |  |  |  | 1 |
| B2107 |  |  | komplet visećih elemenata mini kuhinje |  |  |  |  |  | 1 |
| B2207 |  |  | radna površina – niska vitrina |  |  |  |  |  | 1 |
| C0073 |  |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  |  | 1 |
| C2132 |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  |  | 4 |
| D0053 |  |  | frižider sa djelom za duboko zamrzavanje |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  |  | 1 |
| D2291 |  |  | sto za serviranje sa drškom za guranje (dvoetažni) |  |  |  |  |  | 1 |
| D6016 |  |  | telefon – lokalni |  |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  |  | interfon |  |  |  |  |  | 1 |
| D7020 |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 1 |
| D7036 |  |  | kolor televizor |  |  |  |  |  | 1 |
| D7060 |  |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  |  | 1 |
| D7520 |  |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |
| D7608 |  |  | centrala interfonskog sistema ulaza / izlaza (1+2) |  |  |  |  |  | 2 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jacina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zastita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | Sigurnosno interfonskog sistema ulaza / izlaza |
|  | u slučaju požara |
| Obrada podova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju, djelim.keramič.ploč. |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija: | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 1.52 |  |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Odmor osoblja-hirurzi, anesteziolozi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| B2224 |  |  | radna površina za administrativne potrebe (dvodjelna) |  |  |  |  | 1 |  |
| B2225 |  |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |  |
| B2207 |  |  | radna površina – niska vitrina |  |  |  |  | 1 |  |
| B3507 |  |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za administrativne potrebe |  |  |  |  | 1 |  |
| C0085 |  |  | klub stočić (120 cm) |  |  |  |  | 1 |  |
| C2024 |  |  | radna stolica pokretljiva i visinski pomerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 2 |  |
| C2056 |  |  | klub fotelja sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 4 |  |
| D6004 |  |  | telefon – direktni |  |  |  |  | 1 |  |
| D6016 |  |  | telefon – lokalni |  |  |  |  | 1 |  |
| D6028 |  |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |  |
| D7020 |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |
| D7036 |  |  | kolor televizor |  |  |  |  | 1 |  |
| D7060 |  |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  | 1 |  |
| D7520 |  |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |
| D7576 |  |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |
| D9050 |  |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije ) |  |  |  |  | 1 |  |

OPŠTI USLOVI PROSTORIJE

| Prosječan broj ljudi : | 4 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | u slućaju pozaraa |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. Prost. 1.53 |  |  |  | Naziv prostorije: | Interna komunikacija op bloka |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. | Primedba |

| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7528 | terminal centralnog satnog sistema (plafonski) |  | 1 |  |  |
| D7576 |  | indikator protivpožarnog sistema |  |  | 1 |  |
| D7612 |  | terminal sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |  |  | 2 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 180 - 250C |
| Jačina svjjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namenu prostorije |

| br. Prost. 1.54 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Anesteziološka priprema pacijenata 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A0001 |  | ljekarska slušalica-stetoskop |  |  |  |  |  | 1 |
| A4543 |  | strečer sa op pločom za transport |  |  |  |  |  | 1 |
| A4753 |  | zidni aparat za anesteziju |  |  |  |  |  | 1 |
| A4797 |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom –šinski |  |  |  |  |  | 1 |
| A4765 |  | kolica za anesteziologa sa priborom |  |  |  |  |  | 1 |
| A4813 |  | bronhijalni aspirator sa priborom (šinski) |  |  |  |  |  | 1 |
| A4821 |  | aspirator za trajnu drenažu sa priborom -šinski |  |  |  |  |  | 1 |
| A4829 |  | infuziona pumpa |  |  |  |  |  | 1 |
| A4837 |  | injektomat |  |  |  |  |  | 1 |
| A4917 |  | monitor za praćenje vitalnih funkcija |  |  |  |  |  | 1 |
| A4937 |  | nosač monitora (šinski) |  |  |  |  |  | 1 |
| A4969 |  | merač krvnog pritiska-tenziometar (šinski) |  |  |  |  |  | 1 |
| A4981 |  | posuda za odlaganje pribora (šinska) |  |  |  |  |  | 1 |
| A4989 |  | nosač katetera (šinski) |  |  |  |  |  | 1 |
| A5009 |  | nosač kese za prljav materijal (šinski) |  |  |  |  |  | 1 |
| A5021 |  | nosač za infuziju (šinski) |  |  |  |  |  | 1 |
| A6850 |  | plafonska univerzalna lampa za ambulantne preglede |  |  |  |  |  | 1 |
| A7300 |  | stolica pokretljiva i visinski pomjerljiva za medicinske potrebe |  |  |  |  |  | 1 |
| A7420 |  | višenamjenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom za guranje |  |  |  |  |  | 1 |
| A7616 |  | korpa za odpatke sa postoljem i drškom za guranje |  |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  |  | 1 |
| B2226 |  | radna površina za medicinske potrebe sa koritom |  |  |  |  |  | 1 |
| B2227 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  |  | 1 |
| B3141 |  | zidnii instalacioni kanal sa šinama za nošenje uređaja i pribora |  |  |  |  |  | 1 |
| B3362 |  | zidna šina za nošenje uredjaja i pribora |  |  |  |  |  | 1 |
| B3610 |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za medicinske potrebe sa koritom |  |  |  |  |  | 1 |
| D0053 |  | frižider sa delom za duboko zamrzavanje |  |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  |  | 1 |
| D6016 |  | telefon-lokal |  |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  |  | 1 |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 1 |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječni broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Osvjetlenje : | opšte 500 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda: | elektro provodljiv |
| Obrada zidova: | vinil zidna obloga ili keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona: | spušteni metalni, dihtovani odporan na dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 1.55 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Anesteziološka priprema pacijenata 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A0001 |  | ljekarska slušalica-stetoskop |  |  |  |  |  | 1 |
| A4543 |  | strečer sa op pločom za transport |  |  |  |  |  | 1 |
| A4753 |  | zidni aparat za anesteziju |  |  |  |  |  | 1 |
| A4797 |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom –šinski |  |  |  |  |  | 1 |
| A4765 |  | kolica za anesteziologa sa priborom |  |  |  |  |  | 1 |
| A4813 |  | bronhijalni aspirator sa priborom (šinski) |  |  |  |  |  | 1 |
| A4821 |  | aspirator za trajnu drenažu sa priborom -šinski |  |  |  |  |  | 1 |
| A4829 |  | infuziona pumpa |  |  |  |  |  | 1 |
| A4837 |  | injektomat |  |  |  |  |  | 1 |
| A4917 |  | monitor za praćenje vitalnih funkcija |  |  |  |  |  | 1 |
| A4937 |  | nosač monitora (šinski) |  |  |  |  |  | 1 |
| A4969 |  | merač krvnog pritiska-tenziometar (šinski) |  |  |  |  |  | 1 |
| A4981 |  | posuda za odlaganje pribora (šinska) |  |  |  |  |  | 1 |
| A4989 |  | nosač katetera (šinski) |  |  |  |  |  | 1 |
| A5009 |  | nosač kese za prljav materijal (šinski) |  |  |  |  |  | 1 |
| A5021 |  | nosač za infuziju (šinski) |  |  |  |  |  | 1 |
| A6850 |  | plafonska univerzalna lampa za ambulantne preglede |  |  |  |  |  | 1 |
| A7300 |  | stolica pokretljiva i visinski pomjerljiva za medicinske potrebe |  |  |  |  |  | 1 |
| A7420 |  | višenamenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom za guranje |  |  |  |  |  | 1 |
| A7616 |  | korpa za odpatke sa postoljem i drškom za guranje |  |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  |  | 1 |
| B2226 |  | radna površina za medicinske potrebe sa koritom |  |  |  |  |  | 1 |
| B2227 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  |  | 1 |
| B3141 |  | zidni instalacioni kanal sa šinama za nošenje uređaja i pribora |  |  |  |  |  | 1 |
| B3362 |  | zidna šina za nošenje uredjaja i pribora |  |  |  |  |  | 1 |
| B3610 |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za medicinske potrebe sa koritom |  |  |  |  |  | 1 |
| D0053 |  | frižider sa delom za duboko zamrzavanje |  |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  |  | 1 |
| D6016 |  | telefon-lokal |  |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  |  | 1 |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 1 |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječni broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Osvjetlenje : | opšte 500 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda: | elektro provodljiv |
| Obrada zidova: | vinil zidna obloga ili keramičke pločice u celini |
| Obrada plafona: | spušteni metalni, dihtovani odporan na dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 1.56 |  |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Operaciona sala 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  |  | Primedba |
| A0158 |  | defibrilator za spoljnu defibrilaciju |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A1946 |  | komplet laringoskopa |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A4551 |  |  | op sto sa priborom za ginekološko-akušerske intervencije |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A4157 |  |  | elektro hirurški nož sa izvorom hladnog svetla za ginekološko akušerske intervencije |  |  |  |  |  |  |  |
| A4741 |  | aparat za anesteziju sa automatskim respiratorom pluća |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A4765 |  | kolica za anesteziologa sa priborom |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A4829 |  | infuziona pumpa |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| A4833 |  | grijač krvi i derivata (sopstveni stativ) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A4835 |  | uređaj za topljenje zamrznute plazme |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A4837 |  | injektomat |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| A4918 |  | centralni monitor op sale za praćenje vitalnih funkcija |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A5029 |  | disajni balon |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A5033 |  | manžetne za brzo davanje krvi, derivata i infuzije |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| A5041 |  | dušek za grejanje pacijenata sa priborom |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A6209 |  | negatoskop (ugradni) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A6798 |  | operacioni aspirator |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A6938 |  | op lampa sa satelitom i tv kamerom |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A6986 |  | čeona lampa sa izvorom hladnog svetla za hirurga |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A7308 |  | stolica pokretljiva i visinski pomjerljiva za hirurške potrebe sa naslonom za ruke |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7420 |  | višenamenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7512 |  | sto za dodavanje instrumenata |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A7536 |  | dvostruki nosač posuda sa posudama |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A7537 |  | stalak za tufere |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A7556 |  | stalak za infuziju |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| A7616 |  | korpa za odpatke sa postoljem i drškom za guranje |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A9105 |  | komplet instrumenata za op salu ginekološke hirurgije |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A9106 |  | komplet potrošnog materijala za op salu ginekološke hirurgije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A9107 |  | komplet tekstila i obuće za op salu ginekološke hirurgije |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| B2813 |  | komplet ormana za potrebe op sale |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| B3010 |  | hirurški plafonski stativ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| B3020 |  | anesteziološki plafonski stativ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| B4200 |  | zidni hirurški set |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| B4300 |  | zidni anesteziološki set |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| B5000 |  | tehnički orman op sale |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D7525 |  | terminal centralnog satnog sistema sa štopericom (ugradni) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D7564 |  | terminal signalnog sistema stanja medicinskih gasova |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D7700 |  | komunikacioni boks telemedicine |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D9051 |  |  |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije ) |  |  |  |  | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 6 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 1000 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | stanja medicinskih gasova |
|  | u slučaju požara |
| Obrada podova: | elektroprovodljiv |
| Obrada zidova : | vinil zidna obloga ili keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona: | spušteni metalni, dihtovani odporan na dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 1.57 |  |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Operaciona Sala 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| A0158 |  | defibrilator za spoljnu defibrilaciju |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A1946 |  | komplet laringoskopa |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A4551 |  |  | operacioni sto sa priborom za ginekološko-akušerske intervencije |  |  |  |  | 1 |  |
| A4157 |  |  | elektro hirurški nož sa izvorom hladnog svetla za ginekološko akušerske intervencije |  |  |  |  |  |  |
| A4741 |  | aparat za anesteziju sa automatskim respiratorom pluća |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A4765 |  | kolica za anesteziologa sa priborom |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A4829 |  | infuziona pumpa |  |  |  |  |  | 2 |  |
| A4833 |  | grijač krvi i derivata (sopstveni stativ) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A4835 |  | uređaj za topljenje zamrznute plazme |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A4837 |  | injektomat |  |  |  |  |  | 2 |  |
| A4918 |  | centralni monitor operacione sale za praćenje vitalnih funkcija |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A5029 |  | disajni balon |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A5033 |  | manžetne za brzo davanje krvi, derivata i infuzije |  |  |  |  |  | 2 |  |
| A5041 |  | dušek za grijanje pacijenata sa priborom |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A6209 |  | negatoskop (ugradni) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A6798 |  | operacioni aspirator |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A6938 |  | operaciona lampa sa satelitom i tv kamerom |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A6986 |  | čeona lampa sa izvorom hladnog svjetla za hirurga |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A7308 |  | stolica pokretljiva i visinski pomjerljiva za hirurške potrebe sa naslonom za uke |  |  |  |  |  | 2 |  |
| A7420 |  | višenamjenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom |  |  |  |  |  | 3 |  |
| A7512 |  | sto za dodavanje instrumenata |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A7536 |  | dvostruki nosač posuda sa posudama |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A7537 |  | stalak za tufere |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A7556 |  | stalak za infuziju |  |  |  |  |  | 2 |  |
| A7616 |  | korpa za odpatke sa postoljem i drškom za guranje |  |  |  |  |  | 2 |  |
| A8170 |  | baktericidna svetiljka |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A9105 |  | komplet instrumenata za op salu ginekološke hirurgije |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A9106 |  | komplet potrošnog materijala za operacionu salu ginekološke hirurgije |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A9107 |  | komplet tekstila i obuće za op salu ginekološke hirurgije |  |  |  |  |  | 1 |  |
| B2813 |  | komplet ormana za potrebe operacione sale |  |  |  |  |  | 2 |  |
| B3010 |  | hirurški plafonski stativ |  |  |  |  |  | 1 |  |
| B3020 |  | anesteziološki plafonski stativ |  |  |  |  |  | 1 |  |
| B4200 |  | zidni hirurški set |  |  |  |  |  | 1 |  |
| B4300 |  | zidni anesteziološki set |  |  |  |  |  | 1 |  |
| B5000 |  | tehnički orman op sale |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7525 |  | terminal centralnog satnog sistema sa štopericom (ugradni) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7564 |  | terminal signalnog sistema stanja medicinskih gasova |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7700 |  | komunikacioni boks telemedicine |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D9052 |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije ) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Opšti uslovi prostorije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Prosječan broj ljudi : | 6 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 1000 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | stanja medicinskih gasova |
|  | u slučaju požara |
| Obrada podova: | elektroprovodljiv |
| Obrada zidova : | vinil zidna obloga ili keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona: | spušteni metalni, dihtovani odporan na dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 1.58 |  |  |  | Naziv prostorije: | Priprema hirurga – hirurško pranje 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A7616 |  | korpa za otpatke sa postoljem i drškom za guranje |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A8137 |  | korito za hirurško pranje sa senzorskom baterijom (2 rm) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2228 |  | komplet visećih elemenata pribora za hiruško pranje |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4612 |  | fen za sušenje ruku |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona: | spušteni metalni, dihtovani odporan na dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 1.59 |  |  |  | Naziv prostorije: | Priprema hirurga – hirurško pranje 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A7616 |  | korpa za otpatke sa postoljem i drškom za guranje |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A8137 |  | korito za hirurško pranje sa senzorskom baterijom (2 rm) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2228 |  | komplet visećih elemenata pribora za hiruško pranje |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4612 |  | fen za sušenje ruku |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona: | spušteni metalni, dihtovani odporan na dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 1.60 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Substerilizacija 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| A7616 |  | korpa za otpatke sa postoljem i drškom za guranje |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A8020 |  | korito za ultrazvučno pranje |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A8044 |  | univerzalni pištolj za pranje i produvavanje |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A8257 |  | ekspresni parni sterilizator |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A8524 |  | transportna kolica sa korpom za materijal |  |  |  |  |  | 1 |  |
| B2814 |  | radna površina sa koritom (nerđajući čelik) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| B2815 |  | konzolni nosač polica sa policama iznad radne površine (nerđajući čelik) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| B2816 |  | radna površina (nerđajući čelik) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| B2817 |  | konzolni nosač polica iznad radne površine (nerđajući čelik) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D6016 |  | telefon-lokalni |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D9053 |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije ) |  |  |  |  |  | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječni broj ljudi : | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jacina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova: | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona: | spušteni metalni, dihtovani odporan na dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 1.61 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Substerilizacija 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| A7616 |  | korpa za otpatke sa postoljem i drškom za guranje |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A8020 |  | korito za ultrazvučno pranje |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A8044 |  | univerzalni pištolj za pranje i produvavanje |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A8257 |  | ekspresni parni sterilizator |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A8524 |  | transportna kolica sa korpom za materijal |  |  |  |  |  | 1 |  |
| B2814 |  | radna površina sa koritom (nehrđajući čelik) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| B2815 |  | konzolni nosač polica sa policama iznad radne površine (nehrđajući čelik) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| B2816 |  | radna površina (nehrđajući čelik) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| B2817 |  | konzolni nosač polica iznad radne površine (nehrđajući čelik) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D6016 |  | telefon-lokalni |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D9054 |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije ) |  |  |  |  |  | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječni broj ljudi : |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : |  |  |  |  |  |  | 18-250C |  |  |  |  |  |  |
| Jacina svjetla : |  |  |  |  |  |  | opšte 250 lux |  |  |  |  |  |  |
| Obavezna signalizacija : |  |  |  |  |  |  | u slučaju požara |  |  |  |  |  |  |
| Obrada poda: |  |  |  |  |  |  | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |  |  |  |  |  |  |
| Obrada zidova: |  |  |  |  |  |  | keramičke pločice u cjelini |  |  |  |  |  |  |
| Obrada plafona: |  |  |  |  |  |  | spušteni metalni, dihtovani odporan na dezinfekciju |  |  |  |  |  |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : |  |  |  |  |  |  | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |  |  |  |  |  |
| br. prost. 1.62 |  |  |  |  |  | Naziv prostorije: |  | Instrumentarke , hitne laboratorijske analize |  |  |  |  |  |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A5216 |  |  | gasni analizator (+elektroliti, glikernija) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A5324 |  |  | aparat za koagulaciju - automatski |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A7300 |  |  | stolica pokretljiva i visinski pomjerljiva |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | za medicinske potrebe sa naslonom za ruke |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7420 |  |  | višenamenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| A7616 |  |  | korpa sa postoljem i drškom za guranje |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A8170 |  |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A8551 |  |  | žičane korpice za skladištenje i distribuciju materijala (veće) |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| A8554 |  |  | žičane korpice za skladištenje i distribuciju materijala (manje) |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| A8584 |  |  | komplet žičanih tacni sa poklopcem za sterilizaciju, skladištenje i transport materijala |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| A8789 |  |  | frižider za krv |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2818 |  |  | radna površina za medicinske potrebe sa dva korita (nehrđajući čelik) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2819 |  |  | komplet visećih elemenata (nehrđajući čelik) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3611 |  |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za medicinske potrebe |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D0053 |  |  | frižider sa djelom za duboko zamrzavanje |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6016 |  |  | telefon – lokalni |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6028 |  |  | interfon |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7020 |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7520 |  |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7576 |  |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D9055 |  |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije ) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opsti uslovi prostorije

| Prosjecan broj ljudi: | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jacina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zastita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada podova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | keramicke pložcice u cjelosti |
| Obrada plafona : | spušteni metalni, dihtovani odporan na dezinfekciju |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 1.63 |  |  |  | Naziv prostorije: | Depo krvi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A8789 |  | frižider za krv |  |  |  |  | 2 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova: | keram. pločice u cjelini |
| Obrada plafona: | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 1.64 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ostava nečistog |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A8059 |  | izlivnik |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| B2820 |  | radna površina sa koritom (nehrđajući čelik) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| B2821 |  | konzolni nosač polica sa policama iznad radne površine (nehrđajući čelik) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4696 |  | kontejner za prevoz otpada |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4713 |  | sanitarni komplet za čistačice |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4804 |  | vreće za smještaj otpada |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda : | keramičke pločice u celini |
| Obrada zidova: | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona: | spušteni, vodoodporan |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 1.65 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ulaz, interna komunikacija intenzivne njege |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 2 |
| D7528 |  | terminal centralnog satnog sistema (plafonski) |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 2 |
| D7612 |  | terminal sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 6 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | sigurnosno-interfonskog sistema |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona: | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 1.66 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Intenzivna njega sa nadzorom |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A0001 |  |  | ljekarska slušalica-stetoskop |  |  |  |  | 2 |
| A0167 |  |  | mobilni komplet za kardioterapiju |  |  |  |  | 1 |
| A4769 |  |  | uređaj za asistirano disanje-respirator |  |  |  |  | 2 |
| A4813 |  |  | bronhijalni aspirator sa priborom (šinski) |  |  |  |  | 5 |
| A4797 |  |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom (šinski) |  |  |  |  | 5 |
| A4821 |  |  | aspirator za trajnu drenažu sa priborom (šinski) |  |  |  |  | 5 |
| A4829 |  |  | infuziona pumpa |  |  |  |  | 5 |
| A4837 |  |  | injektomat |  |  |  |  | 5 |
| A4835 |  |  | uređaj za otapanje zamrznute plazme |  |  |  |  | 1 |
| A4889 |  |  | centralna jedinica za praćenje vitalnih funkcija pacijenata |  |  |  |  | 1 |
| A4897 |  |  | monitor za praćenje vitalnih funkcija preko centrale |  |  |  |  | 5 |
| A4937 |  |  | nosač monitora (šinski) |  |  |  |  | 5 |
| A4969 |  |  | mjerač krvnog pritiska-tenziometar (šinski) |  |  |  |  | 5 |
| A4973 |  |  | lampa za preglede (šinska) |  |  |  |  | 5 |
| A4981 |  |  | posuda za odlaganje pribora (šinska) |  |  |  |  | 5 |
| A4989 |  |  | nosač katetera (šinski) |  |  |  |  | 5 |
| A5009 |  |  | nosač kese za prljav materijal (šinski) |  |  |  |  | 5 |
| A5017 |  |  | teleskopski nosač zavese sa zavesom |  |  |  |  | 5 |
| A5021 |  |  | nosač za infuziju (šinski) |  |  |  |  | 5 |
| A5033 |  |  | manžetne za brzo davanje krvi, derivata i infuzije |  |  |  |  | 5 |
| A7146 |  |  | mobilni sto sa pločom za serviranje i obedovanje |  |  |  |  | 5 |
| A7169 |  |  | krevet za intenzivnu negu odraslih |  |  |  |  | 5 |
| A7177 |  |  | tabla za temperaturne liste |  |  |  |  | 5 |
| A7197 |  |  | komplet pomoćnog pribora i tekstila uz krevet intenzivne njege |  |  |  |  | 5 |
| A7300 |  |  | stolica pokretljiva i visinski pomjerljiva za medicinske potrebe |  |  |  |  | 3 |
| A7420 |  |  | višenamjenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom za guranje |  |  |  |  | 2 |
| A7616 |  |  | korpa za otpatke sa postoljem u drškom za guranje |  |  |  |  | 2 |
| A8170 |  |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| A9085 |  |  | komplet instrumenata za rad intenzivne njege |  |  |  |  | 1 |
| A9086 |  |  | komplet potrošnog materijala za rad intenzivne njege |  |  |  |  | 1 |
| A9087 |  |  | komplet tekstila i obuće za rad intenzivne njege |  |  |  |  | 1 |
| B2229 |  |  | radna površina-kontrolni pult |  |  |  |  | 1 |
| B2230 |  |  | radna površina za medicinske potrebe sa koritom |  |  |  |  | 1 |
| B2231 |  |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |
| B3080 |  |  | plafonski instalacioni kanal sa dva nosača uređaja i pribora (jednokrevetni) |  |  |  |  | 5 |
| B3409 |  |  | instalacioni kanal u kontrolnom pultu |  |  |  |  | 1 |
| B3612 |  |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za medicinske potrebe sa koritom |  |  |  |  | 2 |
| C2024 |  |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomjerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 1 |
| D0053 |  |  | frižider sa djelom za duboko zamrzavanje |  |  |  |  | 1 |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 7 |
| D4600 |  |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D6004 |  |  | telefon-direktni |  |  |  |  | 1 |
| D6016 |  |  | telefon-lokal |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  |  | interfon |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 6 |
| D7020 |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7528 |  |  | terminal centralnog satnog sistema (plafonski) |  |  |  |  | 1 |
| D7552 |  |  | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  | 5 |
| D7564 |  |  | terminal signalnog sistema stanja medicinskih gasova |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D9056 |  |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječni broj ljudi: | 8 |
| --- | --- |
| Centralno grejanje: | 18-250C |
| Osvjetlenje: | opšte 500 lux sa mogućnošću regulacije |
| Obavezna zaštita: | u slučaju el. energije |
| Obavezna signalizacija: | pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
|  | stanja gasova |
| Obrada poda: | elektro provodljiv |
| Obrada zidova: | vinil zidna obloga ili keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada plafona: | spušteni metalni, dihtovani odporan na dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. prost. 1.67 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ostava čistog |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| A8551 |  | žičane korpice za skladištenje i distribuciju materijala (veće) |  |  |  |  | 25 |
| A8554 |  | žičane korpice za skladištenje i distribuciju materijala (manje) |  |  |  |  | 15 |
| B2232 |  | komplet polica za skladištenje materijala |  |  |  |  | 2 |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D4717 |  | transportna kolica za materijal (jednoetažna) |  |  |  |  | 1 |
| D4718 |  | transportna kolica za materijal (dvoetažna) |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D9057 |  | zavjesa (uskladjena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| JaČina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | u slučaju požara |
| Obrada poda: |  | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : |  | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona : |  | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. prost. 1.68 |  |  |  | Naziv prostorije: | Radna baza sestara intenzivne nege |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  |  | Primedba |  |  |
| A7420 |  |  | višenamjenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom za guranje |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B2233 |  |  | radna površina za medicinske potrebe sa koritom |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| B2234 |  |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| B2207 |  |  | radna površina – niska vitrina |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| B3613 |  |  | zidni instalacioni kanal u funkciji |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | radne povšrine za medicinske potrebe sa koritom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C0073 |  |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| C2132 |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| D0053 |  |  | frižider sa delom za duboko zamrzavanje |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D4524 |  |  | polica – etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| D4600 |  |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D6016 |  |  | telefon – lokalni |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D6028 |  |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D7020 |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D7036 |  |  | kolor televizor |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7060 |  |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7520 |  |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D7576 |  |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D7608 |  |  | centrala interfonskog sistema ulaza / izlaza (1+2) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| D9058 |  |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 3 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jacina svjetla : | opšte 250 lux |  |
| Obavezna zastita: | u slučaju nestanka električne energije |  |
| Obavezna signalizacija : |  | sigurnosno-interfonskog sistema |
|  | u slučaju požara |  |
| Obrada podova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |  |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju, djelim.keramič.ploč. |  |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |  |
| Klimatizacija/Ventilacija: | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. prost. 1.69 |  |  |  | Naziv prostorije: | Dežurni lekar intenzivne nege |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| B2235 |  | radna površina za administrativne potrebe sa delom za garderobu |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2236 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3508 |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za administrativne potrebe |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0081 |  | klub stočić |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2024 |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomjerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2160 |  | hotelski ležaj-trosed |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6004 |  | telefon-direktni |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6016 |  | telefon-lokal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7036 |  | kolor televizor |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7060 |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7548 |  | centrala signalno-pozivnog sistema dež. med. osoblja |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D9059 |  | zavjesa ( usklađena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada podova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 1.70 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni propusnik osoblja intenzivne nege |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 2 |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2203 |  | orman za ličnu garderobu osoblja |  |  |  |  | 14 |  |  |
| B2237 |  | komplet polica za sterilna odela i obuću |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4620 |  | nosač wc papira |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 4 |  |  |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4680 |  | keramička wc šolja |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4701 |  | korpa za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 3 |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda: | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona: | spušteni, vodootporan |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namenu prostorija |

| br. prost. 1.71 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ostava nečistog |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A8059 |  | blatex |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| B2822 |  | radna površina sa koritom (nehrđajući čelik) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| B2823 |  | konzolni nosač polica iznad radne površine (nehrđajući čelik) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4696 |  | kontejner za prevoz otpada |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4713 |  | sanitarni komplet za čistačice |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4741 |  | uređaj za pranje i čišćenje podova |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4804 |  | vreće za smeštaj otpada |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda : | keramičke pločice u celini |
| Obrada zidova: | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona: | spušteni, vodoodporan |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 1.72 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Požarno stepenište |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona: | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 1.73 |  |  |  | Naziv prostorije: | Predprostor |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  |  |  | Primedba |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| D7576 |  | indikator protivpožarnog sistema |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D7600 |  | terminal sistema video nadzora (kamera) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7612 |  | terminal sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: |  | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : |  | 180 - 250C |  |  |
| Jačina svjetla : |  | opšte 150 lux |  |  |
| Obavezna zaštita : |  | u slučaju nestanka električne energije |  |  |
| Obavezna signalizacija: |  | sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |  |  |
|  |  | Sistema video nadzora |  |  |
|  |  | u slučaju požara |  |  |
| Obrada poda: |  | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |  |  |
| Obrada zidova : |  | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |  |  |
| Obrada plafona: |  | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |  |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : |  | po propisu za ovu namjenu prostorije |  |  |
| II SPRAT |  |  |  |  |

Zajedničke prostorije

| br. prost. 2.01 |  |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Interna komunikacija |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  |  | Naziv opreme |  |  |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D7528 |  | terminal centralnog satnog sistema (plafonski) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7540 |  |  | terminal signalno-pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| D7600 |  |  | terminal sistema video nadzora (kamera) |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| D9001 |  |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 6 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |  |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |  |
| Obavezna signalizacija : |  | pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |
|  | sistema video nadzora |  |
|  | u slučaju požara |  |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |  |
| Obrada zidova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |  |
| Obrada plafona: | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. prost. 2.02 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ljekarska soba |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| B2212 |  | radna površina – niska vitrina sa delom za garderobu i administraciju |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2213 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površne |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3901 |  | zidni instalacioni kanal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3903 |  | zidni instalacioni kanal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0081 |  | klub stočić |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0017 |  | pisaći sto sa dva korpusa sa dodatkom za računar |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0257 |  | posuda za cvjeće |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2024 |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomjerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2056 |  | klub fotelja sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 3 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6004 |  | telefon-direktni |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6016 |  | telefon-lokal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7036 |  | kolor televizor |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7060 |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D9060 |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | u slučaju požara |
| Obrada podova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.03 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ljekarska soba |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| B2212 |  | radna površina – niska vitrina sa djelom za garderobu i administraciju |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2213 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površne |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3901 |  | zidni instalacioni kanal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3903 |  | zidni instalacioni kanal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0081 |  | klub stočić |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0017 |  | pisaći sto sa dva korpusa sa dodatkom za računar |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0257 |  | posuda za cveće |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2024 |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomjerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2056 |  | klub fotelja sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 3 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6004 |  | telefon-direktni |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6016 |  | telefon-lokal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7036 |  | kolor televizor |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7060 |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D9061 |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | u slučaju požara |
| Obrada podova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.04 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ljekarska soba |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| B2112 |  | radna površina – niska vitrina sa delom za garderobu i administraciju |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2113 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površne |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3901 |  | zidni instalacioni kanal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3903 |  | zidni instalacioni kanal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0081 |  | klub stočić |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0017 |  | pisaći sto sa dva korpusa sa dodatkom za računar |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0257 |  | posuda za cveće |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2024 |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomjerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2056 |  | klub fotelja sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 3 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6004 |  | telefon-direktni |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6016 |  | telefon-lokal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7036 |  | kolor televizor |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7060 |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D9062 |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | u slučaju požara |
| Obrada podova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.05 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ljekarska soba |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| B2212 |  | radna površina – niska vitrina sa delom za garderobu i administraciju |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2213 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površne |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3901 |  | zidni instalacioni kanal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3903 |  | zidni instalacioni kanal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0081 |  | klub stočić |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0017 |  | pisaći sto sa dva korpusa sa dodatkom za računar |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0257 |  | posuda za cveće |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2024 |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomjerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2056 |  | klub fotelja sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 3 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6004 |  | telefon-direktni |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6016 |  | telefon-lokal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7036 |  | kolor televizor |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7060 |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D9063 |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | u slučaju požara |
| Obrada podova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.06 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sala za sastanke, konzilijum |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| B2214 |  | radna površina – niska vitrina |  |  |  |  | 1 |
| B2215 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |
| B2216 |  | rdna površina – niska vitrina |  |  |  |  | 1 |
| B3902 |  | zidni instalacioni kanal |  |  |  |  | 1 |
| C0057 |  | konferencijski sto |  |  |  |  | 1 |
| C2092 |  | konferencijska fotelja |  |  |  |  | 12 |
| D1044 |  | tabla za pisanje i projekcije |  |  |  |  | 1 |
| D2660 |  | grafoskop |  |  |  |  | 1 |
| D2668 |  | dijaprojektor |  |  |  |  | 1 |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D6016 |  | telefon - lokal |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7036 |  | kolor televizor |  |  |  |  | 1 |
| D7060 |  | terminal centralnog sistema interne televizije |  |  |  |  | 1 |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protivpožarnog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D9064 |  | zavjesa (uskladjena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 10 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | u slučaju požara |
| Obrada podova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.07 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor – tuš (m+ž) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| B2217 |  | komplet polica za tekstil |  |  |  |  | 2 |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 2 |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 2 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 2 |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 2 |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 2 |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 2 |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 2 |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 2 |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | U slučaju požara |
| Obrada poda: | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada plafona: | spušteni, vodoodporan |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. prost. 2.08 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Komunikacija, stepenište |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  |  |  |  | Primedba |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7540 |  |  | terminal signalno-pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7600 |  |  | terminal sistema video nadzora (kamera) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |
|  | sistema video nadzora |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona: | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.9 |  |  |  | Naziv prostorije: | Komunikacija, lift |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. | Primedba |

| D7576 | indikator protiv-požarnog sistema | 1 |
| --- | --- | --- |

lift kabina u skladu sa bolničkim zahtjevima i protivpožarnim merama sigurnosti

| br. prost. 2.10 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor osoblja (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| alternativa: |  |  |  |  |  |  |  |
| D4612 |  | fen za sušenje ruku |  |  |  |  | 1 |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  | kopra za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obrada poda: | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada plafona: | spušteni , vodoodporan |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. prost. 2.11 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor (ž) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| alternativa: |  |  |  |  |  |  |  |
| D4612 |  | fen za sušenje ruku |  |  |  |  | 1 |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  | kopra za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obrada poda: | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada plafona: | spušteni , vodoodporan |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. prost. 2.12 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Interna komunikacija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 2 |
| D7528 |  | terminal centralnog satnog sistema (plafonski) |  |  |  |  |  | 1 |
| D7540 |  | terminal signalno-pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |  |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  |  | 2 |
| D7600 |  | terminal sistema video nadzora (kamera) |  |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 6 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |
|  | sistema video nadzora |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona: | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

Odjeljenje pedijatrije

| br. prost. 2.13 |  |  |  | Naziv prostorije: | Dežurni ljekar odjeljenja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| B2158 |  | radna površina za administrativne potrebe |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | sa delom za garderobu |  |  |  |  |  |  |  |
| B2159 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3500 |  | zidni instalacioni kanal u funkciji |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | radne površine za administrativne potrebe |  |  |  |  |  |  |  |
| C0081 |  | klub stočić |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2024 |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomjerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2160 |  | hotelski ležaj-trosjed |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6004 |  | telefon-direktni |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6016 |  | telefon-lokal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7036 |  | kolor televizor |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7060 |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7552 |  | terminal signalno-pozivnog sistema dež. med. osoblja |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D9065 |  | zavjesa ( usklađena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada podova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 2.14 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor osoblja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| alternativa: |  |  |  |  |  |  |  |
| D4612 |  | fen za sušenje ruku |  |  |  |  | 1 |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  | kopra za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina sjvetla : | opšte 100 lux |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada plafona : | spušteni , vodoodporan |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. Prost. 2.15 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ljekarska soba |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| B2160 |  | radna površina – niska vitrina sa delom za garderobu i administraciju |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2161 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površne |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3900 |  | zidni instalacioni kanal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3903 |  | zidni instalacioni kanal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0081 |  | klub stočić |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0017 |  | pisaći sto sa dva korpusa sa dodatkom za računar |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0257 |  | posuda za cvjeće |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2024 |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomjerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2056 |  | klub fotelja sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 3 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6004 |  | telefon-direktni |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6016 |  | telefon-lokal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7036 |  | kolor televizor |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7060 |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D9066 |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | u slučaju požara |
| Obrada podova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.16 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ljekarska soba |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| B2162 |  | radna površina – niska vitrina sa delom za garderobu i administraciju |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2163 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površne |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3900 |  | zidni instalacioni kanal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3903 |  | zidni instalacioni kanal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0081 |  | klub stočić |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0017 |  | pisaći sto sa dva korpusa sa dodatkom za računar |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0257 |  | posuda za cveće |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2024 |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomjerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2056 |  | klub fotelja sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 3 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6004 |  | telefon-direktni |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6016 |  | telefon-lokal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7036 |  | kolor televizor |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7060 |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D9067 |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | u slučaju požara |
| Obrada podova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.17 |  |  |  | Naziv prostorije: | Pedijatrijska ordinacija odjeljenja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. | Primedba |

A0001	ljekarska slušalica-stetoskop	1

A3168	vaga za mjerenje beba	1

A4797	komplet za kiseoničku terpiju sa priborom	1

| A4815 | aspirator za bebe | 1 |
| --- | --- | --- |
| A6850 | plafonska univerzalna lampa za ambulantne preglede | 1 |

A7300	stolica pokretljiva i visinski pomjerljiva za med. potrebe	1

A7420	višenamenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom za guranje                                2

A7548	sabirna kolica za rublje (jednostruka)	1

A8170	baktericidna svjetiljka	1

A9135	komplet instrumenata za pedijatrijsku ordinaciju	1

A9138	komplet potrošnog materijala za pedijatrijsku ordinaciju 	1

A9141	komplet tekstila i obuće za pedijatrijsku ordinaciju 	1

| B2000 | zidna garderobna stjena | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B2238 | radna površina za administrativne potrebe | 1 |  |
| B2239 | komplet visećih elemenata | 1 |  |

B2240	radna površina za medicinske potrebe

sa koritom i djelom za pregled i povijanje beba	1

B2241	komplet visećih elemenata	1

B3614	zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za medicinsko – administrativne potrebe 1

| B3509 | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za administrativne potrebe | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |

B4000	zidni energetski set	1

C2024	radna stolica pokretljiva i visinski pomerljiva sa naslonom za ruke	1

| D4514 | ogledalo | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D4524 | polica-etažer | 1 |  |

D4572	posuda za tečni sapun sa dozatorom	 2

D4580	posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom	 2

D4600	nosač tekstilnih peškira	 1

D4608	nosač papirnih peškira	 1

| D4660 | keramički lavabo | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |

D4701	korpa za otpatke sa poklopcem	1

D6004	telefon-direktni	1

D6016	telefon-lokalni	1

D6028	interfon	1

D6512	terminal centralnog računarskog sistema	2

D7020	terminal centralnog audio sistema 	1

D7520	terminal centralnog satnog sistema (zidni)	1

D7540	terminal signalno-pozivnog sistema pacijenata/pratilaca	1

| D7552 | terminal pozivnog sistema dežurnog med.osoblja | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |

D7576	indikator protiv požarnog sistema	1

D9068	zavjesa (uskiadjena sa namjenom prostorije)	1

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | pozivnog sistema pacijenata/pratilaca |
|  | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keram. pločice |
| Obrada plafona : | spusteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.18 |  |  |  | Naziv prostorije: | Dežurno osoblje, sestre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  | Primedba |
| B2000 |  | zidna garderobna stena |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2207 |  | radna površina – niska vitrina |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2218 |  | radna površina za medicinske potrebe sa djelom za smeštaj materijala |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2219 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3608 |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za medicinske potrebe |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0073 |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  | 2 |  |  |
| C2132 |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  | 6 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica ispod ogledala |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6016 |  | telefon - lokalni |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7036 |  | kolor televizor |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7060 |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D9069 |  | zavjesa (uskladjena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 4 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električine energije |
| Obavezna signalizacija: | u slućaju pozaraa |
| Obrada poda: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju, djelimicno keramicke plocice |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. prost. 2.19 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Odmor osoblja, čajna kuhinja |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  |  |  | Primedba |  |
| B2000 |  |  | zidna garderobna stjena (60cm) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| B2100 |  |  | komplet mini kuhinje sa koritom i grijnom pločom |  |  |  |  |  | 1 |  |
| B2101 |  |  | komplet visećih elemenata mini kuhinje |  |  |  |  |  | 1 |  |
| C0073 |  |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  |  | 1 |  |
| C2132 |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  |  | 4 |  |
| D0053 |  |  | frižider sa delom za duboko zamrzavanje |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D2291 |  |  | sto za serviranje sa drškom za guranje (dvoetažni) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D6016 |  |  | telefon - lokalni |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D6028 |  |  | interfon |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7020 |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7520 |  |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7576 |  |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D9070 |  |  | zavjesa (uskladjena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  |  | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | u slućaju pozaraa |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju, djelimicno keramicke plocice |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. prost. 2.20 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor osoblja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. | Primedba |

| D4514 | ogledalo | 1 |
| --- | --- | --- |
| D4524 | polica-etažer | 1 |
| D4572 | posuda za tečni sapun sa dozatorom | 1 |
| D4580 | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom | 1 |
| D4600 | nosač tekstilnih peškira | 1 |
| alternativa: |  |  |
| D4612 | fen za sušenje ruku | 1 |
| D4620 | nosač WC papira | 1 |
| D4660 | keramički lavabo | 1 |
| D4680 | keramička WC šolja | 1 |
| D4701 | kopra za otpatke sa poklopcem | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obrada poda: | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada plafona: | spušteni , vodoodporan |
| Klimatizacija / Ventilacija : | Po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. prost. 2.21 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Interna komunikacija odjeljenja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| D7020 |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 4 |
| D7528 |  |  | terminal centralnog satnog sistema (plafonski) |  |  |  |  | 2 |
| D7540 |  |  | terminal signalno-pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |  |  |  |  | 2 |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 2 |
| D7612 |  |  | terminal sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |  |  |  |  | 4 |
| D7600 |  |  | terminal sistema video nadzora (kamera) |  |  |  |  | 2 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 6 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | sigurnosno-interfonskog sistema |
|  | pozivnog sistema pacijenata / pratilaca |
|  | sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |
|  | sistema video nadzora |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona: | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.22 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ostava nečistog |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A8053 |  | izlivnik |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| B2802 |  | radna površina sa koritom (nejrđajući čelik) |  |  |  |  | 1 |
| B2803 |  | konzolni nosač polica sa policama iznad radne površine (nehrđajući čelik) |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4696 |  | kontejner za prevoz otpada |  |  |  |  | 1 |
| D4713 |  | sanitarni komplet za čistačice |  |  |  |  | 1 |
| D4804 |  | vreće za smeštaj otpada |  |  |  |  | 50 |
| D4812 |  | terminal sistema vertikalnog transporta otpada |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada zidova: | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona: | spušteni, vodoodporan |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.23 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Radna baza sestara |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A7420 |  | višenamenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom za guranje |  |  |  |  |  | 2 |
| B2220 |  | nadzorno-administrativni pult sa djelom administrativne potrebe |  |  |  |  |  | 1 |
| B2221 |  | radna površina za medicinske potrebe sa koritom i djelom za smeštaj materijala |  |  |  |  |  | 1 |
| B2222 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  |  | 1 |
| B3609 |  | zidni instalacioni kanal u funkciji |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | radne povšrine za medicinske potrebe sa koritom |  |  |  |  |  |  |
| B3408 |  | instalacioni kanal u funkciji nadzorno-administrativnog pulta |  |  |  |  |  | 1 |
| C0073 |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  |  | 2 |
| C0313 |  | korpa za otpatke – administrativna |  |  |  |  |  | 1 |
| C2024 |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomjerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  |  | 2 |
| C2132 |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  |  | 4 |
| D0053 |  |  | frižider sa djelom za duboko zamrzavanje |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  | polica – etažer |  |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  |  | 2 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  |  | 2 |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  |  | 1 |
| D6004 |  | telefon – direktni |  |  |  |  |  | 1 |
| D6016 |  | telefon – lokalni |  |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  |  | 1 |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 1 |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  |  | 1 |
| D7548 |  | centrala signalno-pozivnog sistema dež. med.osoblja |  |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |
| D7608 |  | centrala interfonskog sistema ulaza / izlaza |  |  |  |  |  | 4 |
| D7632 |  | centrala "SOS" pozivnog sistema pacijenta |  |  |  |  |  | 1 |
| D9071 |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  |  | 1 |

Opsti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 3 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |  |
| Obavezna zastita: | u slučaju nestanka električne energije |  |
| Obavezna signalizacija : | Pozivnog sistema pacijenata / patilaca |  |
|  | Pozivnog sisema dež.medicinskog osoblja |  |
|  | Interfonskog sistema ulaza / izlaza |  |
|  |  | SOS sistema signalizacije |
|  | u slučaju požara |  |
| Obrada podova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |  |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju, djelim.keramič.ploč. |  |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |  |
| Klimatizacija/Ventilacija: | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. prost. 2.24 |  |  |  | Naziv prostorije: | Distributivna kuhinja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A8170 |  | bakteric idna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| B2804 |  | radna površina sa koritom (nerdjajući čelik) |  |  |  |  | 1 |
| B2805 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine (nehrđajući čelik) |  |  |  |  | 1 |
| B2806 |  | konzolni nosač polica sa policama iznad radne površine (nehrđajući čelik) |  |  |  |  | 1 |
| B2807 |  | neutralni sto-zatvoreni |  |  |  |  | 1 |
| D2288 |  | kuhinjska transportna kolica (jednodjelna) |  |  |  |  | 1 |
| D2289 |  | kuhinjska transportna kolic (dvodjelna) |  |  |  |  | 1 |
| D2286 |  | komplet kuhinjskog pribora kapaciteta bolničke jedinice (30 kreveta) |  |  |  |  | 1 |
| D2888 |  | komplet "bjelog" posuđa kapaciteta bolničke jedinice (30 kreveta) |  |  |  |  | 1 |
| D2292 |  | topli sto sa četiri gastro posude |  |  |  |  | 1 |
| D2293 |  | hlađeni sto sa četiri gastro posude |  |  |  |  | 1 |
| D2294 |  | sto za odpatke hrane |  |  |  |  | 1 |
| D2306 |  | grijana kolica za distribuciju hrane |  |  |  |  | 1 |
| D2330 |  | kolica za odpatke sa kantom |  |  |  |  | 1 |
| D2609 |  | mašina za pranje bjelog posuđa |  |  |  |  | 1 |
| D2915 |  | komplet termos posuda |  |  |  |  | 1 |
| D2921 |  | komplet kaseta za namirnice |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4589 |  | posuda za dezinfekciono sredsvo |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D6016 |  | telefon-lokalni |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obrada poda: | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada plafona: | spušteni, vodoodporan |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.25 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarna obrada pacijenata, presvlačenje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| A7420 |  | višenamenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom za guranje |  |  |  |  | 2 |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 2 |  |
| A8053 |  | izlivnik |  |  |  |  | 1 |  |
| A8128 |  | mobilna kada sa priborom za tuširanje i zidnim priključkom na instalacije |  |  |  |  | 1 |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |
| A8182 |  | univerzalna dizalica za prenos pacijenata |  |  |  |  | 1 |  |
| B2000 |  | zidna garderobna stena (60 cm) |  |  |  |  | 1 |  |
| B2808 |  | radna površina sa koritom (nerđajući čelik) |  |  |  |  | 1 |  |
| B2809 |  | konzolni nosač polica sa policama iznad radne površine (nerđajući čelik) |  |  |  |  | 1 |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |  |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 2 |  |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |  |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |  |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 1 |  |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |  |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |  |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 2 |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |
| D7576 |  | indikator protivpožarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 180 -250 C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obrada poda: | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada plafona: | spušteni plafon, vodoodporan |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.27 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ostava garderobe pacijenata |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| B2175 |  | komplet plakara za smeštaj garderobe pacijenata |  |  |  |  | 1 |  |
| B2176 |  | vješalice za odela sa zaštitnom kesom |  |  |  |  | 25 |  |
| B2177 |  | komplet polica za smještaj bolničkog tekstila / odjela |  |  |  |  | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : |  |  |  |  | 180 -250 C |  |  |  |
| Jačina svjetla : |  |  |  |  | opšte 100 lux |  |  |  |
| Obrada poda : |  |  |  |  | keramičke pločice u cjelosti |  |  |  |
| Obrada zidova : |  |  |  |  | keramičke pločice u cjelosti |  |  |  |
| Obrada plafona : |  |  |  |  | spušteni plafon, vodoodporan |  |  |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : |  |  |  |  | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |  |  |
| br. prost. 2.27 |  |  |  | Naziv prostorije: |  | Bolesnička soba (dvokrevetna) |  |  |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. | Primedba |

| A4797 | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom (šinski) | 1 |
| --- | --- | --- |
| A7109 | bolesnički krevet | 2 |
| A7133 | pokretni ormarić uz krevet sa rasklopivom pločom za obedovanje | 2 |
| A7177 | tabla za temperaturne liste | 2 |
| A7185 | komplet pomoćnog pribora i tekstila uz bolesnički krevet | 2 |
| A7300 | stolica pokretljiva i visinski pomerljiva za med. potrebe | 1 |
| A8170 | baktericidna svjetiljka | 1 |
| B2178 | komplet ormana za pribor i garderobu pacijenata | 1 |
| B3301 | zidni instalacioni kanal sa direktnom i indirektnom svjetiljkom (dvokrevetni) | 1 |
| C0073 | restoranski – trpezarijski sto | 1 |
| C2132 | restoranska – trpezarijska stolica | 2 |
| D4514 | ogledalo | 1 |
| D4524 | polica - etažer | 1 |
| D4572 | posuda za tečni sapun sa dozatorom | 1 |
| D4580 | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom | 1 |
| D4608 | nosač papirnih peškira | 1 |
| D4660 | keramički lavabo | 1 |
| D4701 | korpa za otpatke sa poklopcem | 1 |
| D6512 | terminal centralnog računarskog sistema | 1 |
| D7552 | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja | 2 |
| D7558 | zidni panel bolničke signalizacije sa signalnom | 1 |
|  | svjetiljkom ispred ulaznih vrata (razrješni set) |  |
| D7559 | zidna orjentaciona svjetiljka | 1 |
| D7576 | indikator protiv-požarnog sistema | 1 |
| D9072 | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije ) | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux sa mogućnošću regulacije |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | sistema bolničke signalizacije |
|  | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keramičke pločice |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.28 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor sobe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7636 |  | terminal "SOS" pozivnog sistema –taster |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | SOS sistema signalizacije |
| Obrada poda: | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada plafona: | spušteni, vodoodporan |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. prost. 2.29 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Bolesnička soba (dvokrevetna) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A4797 |  |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom (šinski) |  |  |  |  | 1 |
| A7109 |  |  | bolesnički krevet |  |  |  |  | 2 |
| A7133 |  |  | pokretni ormarić uz krevet sa rasklopivom pločom za objedovanje |  |  |  |  | 2 |
| A7177 |  |  | tabla za temperaturne liste |  |  |  |  | 2 |
| A7185 |  |  | komplet pomoćnog pribora i tekstila uz bolesnički krevet |  |  |  |  | 2 |
| A7300 |  |  | stolica pokretljiva i visinski pomjerljiva za med. potrebe |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| B2178 |  |  | komplet ormana za pribor i garderobu pacijenata |  |  |  |  | 1 |
| B3301 |  |  | zidni instalacioni kanal sa direktnom i indirektnom svjetiljkom (dvokrevetni) |  |  |  |  | 1 |
| C0073 |  |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  | 1 |
| C2132 |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  | 2 |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  |  | polica - etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7552 |  |  | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  | 2 |
| D7558 |  |  | zidni panel bolničke signalizacije sa signalnom |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | svjetiljkom ispred ulaznih vrata (razrješni set) |  |  |  |  |  |
| D7559 |  |  | zidna orjentaciona svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D9073 |  |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije ) |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux sa mogućnošću regulacije |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | sistema bolničke signalizacije |
|  | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keramičke pločice |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.30 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor sobe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7636 |  | terminal "SOS" pozivnog sistema –taster |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | SOS sistema signalizacije |
| Obrada poda: | keramičke pločice u celosti |  |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada plafona: | spušteni, vodoodporan |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. prost. 2.31 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Apartman 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A4797 |  |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom (šinski) |  |  |  |  | 1 |
| A7109 |  |  | bolesnički krevet |  |  |  |  | 1 |
| A7133 |  |  | pokretni ormarić uz krevet sa rasklopivom pločom za objedovanje |  |  |  |  | 1 |
| A7177 |  |  | tabla za temperaturne liste |  |  |  |  | 1 |
| A7185 |  |  | komplet pomoćnog pribora i tekstila uz bolesnički krevet |  |  |  |  | 1 |
| A7300 |  |  | stolica pokretljiva i visinski pomerljiva za med. potrebe |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| B2178 |  |  | komplet ormana za pribor i garderobu pacijenata |  |  |  |  | 1 |
| B2179 |  |  | radna površina – niska vitrina delom za obedovanje |  |  |  |  | 1 |
| B3270 |  |  | zidni instalacioni kanal sa direktnom i indirektnom svjetiljkom (jednokrevetni) |  |  |  |  | 1 |
| C2132 |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  | 2 |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  |  | polica - etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7036 |  |  | kolor televizor |  |  |  |  | 1 |
| D7060 |  |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  | 1 |
| D7552 |  |  | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  | 1 |
| D7558 |  |  | zidni panel bolničke signalizacije sa signalnom |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | svetiljkom ispred ulaznih vrata (razrešni set) |  |  |  |  |  |
| D7559 |  |  | zidna orjentaciona svetiljka |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D9074 |  |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije ) |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux sa mogućnošću regulacije |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | sistema bolničke signalizacije |
|  | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keramičke pločice |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 2.32 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor apartmana |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7636 |  | terminal “SOS” pozivnog sistema –taster |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | SOS sistema signalizacije |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada plafona : | spušteni, vodoodporan |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. prost. 2.33 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Terasa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| D7600 |  |  | terminal sistema video nadzora (kamera) |  |  |  |  | 1 |

| br. prost. 2.34 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Požarno stepenište |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| D7020 |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | Opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona: | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.35 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Soba za bebe sa kolevkama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  |  |  |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| A3168 |  | vaga za mjerenje beba |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A3325 |  | krevetić za bebe sa točkovima i kompletom tekstila |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| A3345 |  | transportna kolica za bebe sa grejanim dušekom |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| A3236 |  | uređaj za toplotnu terapiju beba (zidni) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A7177 |  | tabla za temperaturne liste |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2242 |  | radna površina za obradu beba sa koritom i termostatskom baterijom |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| B2243 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| B3161 |  | zidni instalacioni kanal sa šinama za nošenje uređaja |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| B3363 |  | zidna šina za nošenje uređaja |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| D7020 |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D7520 |  |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D7552 |  |  | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D9075 |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 4 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux sa mogućnošću regulacije |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | sistema bolničke signalizacije |
|  | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keramičke pločice |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.36 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Soba za bebe sa kolevkama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  |  |  |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| A3168 |  | vaga za mjerenje beba |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A3325 |  | krevetić za bebe sa točkovima i kompletom tekstila |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| A3345 |  | transportna kolica za bebe sa grijanim dušekom |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| A3236 |  | uređaj za toplotnu terapiju beba (zidni) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A7177 |  | tabla za temperaturne liste |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2242 |  | radna površina za obradu beba sa koritom i termostatskom baterijom |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| B2243 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| B3161 |  | zidni instalacioni kanal sa šinama za nošenje uređaja |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| B3363 |  | zidna šina za nošenje uređaja |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| D7020 |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D7520 |  |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D7552 |  |  | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D9076 |  | zavjesa (uskladjena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : |  |  |  | 18-250C |  |  |  |  |  |  |  |
| Jačina svjetla : |  |  |  | opšte 250 lux sa mogućnošću regulacije |  |  |  |  |  |  |  |
| Obavezna zaštita: |  |  |  | u slučaju nestanka električne energije |  |  |  |  |  |  |  |
| Obavezna signalizacija: |  |  |  | sistema bolničke signalizacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | u slučaju požara |  |  |  |  |  |  |  |
| Obrada poda: |  |  |  | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |  |  |  |  |  |  |  |
| Obrada zidova : |  |  |  | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keramičke pločice |  |  |  |  |  |  |  |
| Obrada plafona : |  |  |  | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |  |  |  |  |  |  |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : |  |  |  | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |  |  |  |  |  |  |
| br. prost. 2.37 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Nadzor beba |  |  |  |  |  |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A7420 |  | višenamenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom za guranje |  |  |  |  |  | 2 |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| B2244 |  | nadzorno – administrativni pult |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3410 |  | instalacioni kanal u funkciji nadzorno – administrativnog pulta |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2024 |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  |  | 2 |
| D6004 |  | telefon – direktni |  |  |  |  |  | 1 |
| D6016 |  | telefon – lokalni |  |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  |  | 1 |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 1 |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  |  | 1 |
| D7552 |  | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  |  | 2 |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zastita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | Pozivnog sisema dež.medicinskog osoblja |
|  | Interfonskog sistema ulaza / izlaza |
|  | u slučaju požara |
| Obrada podova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju, djelim.keramič.ploč. |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija: | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.38 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Soba za malu decu (trokrevetna) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A4797 |  |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom (šinski) |  |  |  |  | 1 |
| A3329 |  |  | bolesnički krevet (dečiji) |  |  |  |  | 3 |
| A7133 |  |  | pokretni ormarić uz krevet sa rasklopivom pločom za objedovanje |  |  |  |  | 3 |
| A7177 |  |  | tabla za temperaturne liste |  |  |  |  | 3 |
| A7300 |  |  | stolica pokretljiva i visinski pomjerljiva za med. potrebe |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| B2178 |  |  | komplet ormana za pribor i garderobu pacijenata |  |  |  |  | 1 |
| B3330 |  |  | zidni instalacioni kanal sa direktnom i indirektnom svjetiljkom (dvokrevetni) |  |  |  |  | 1 |
| C0073 |  |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  | 1 |
| C2132 |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  | 3 |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  |  | polica - etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7552 |  |  | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  | 3 |
| D7558 |  |  | zidni panel bolničke signalizacije sa signalnom |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | svetiljkom ispred ulaznih vrata (razrešni set) |  |  |  |  |  |
| D7559 |  |  | zidna orjentaciona svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D9077 |  |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije ) |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux sa mogućnošću regulacije |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | sistema bolničke signalizacije |
|  | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keramičke pločice |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.39 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor sobe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7636 |  | terminal "SOS" pozivnog sistema –taster |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | SOS sistema signalizacije |
| Obrada poda: | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada plafona: | spušteni, vodoodporan |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. prost. 2.40 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Soba za malu decu (trokrevetna) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A4797 |  |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom (šinski) |  |  |  |  | 1 |
| A3329 |  |  | bolesnički krevet (dječiji) |  |  |  |  | 3 |
| A7133 |  |  | pokretni ormarić uz krevet sa rasklopivom pločom za objedovanje |  |  |  |  | 3 |
| A7177 |  |  | tabla za temperaturne liste |  |  |  |  | 3 |
| A7300 |  |  | stolica pokretljiva i visinski pomjerljiva za med. potrebe |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| B2178 |  |  | komplet ormana za pribor i garderobu pacijenata |  |  |  |  | 1 |
| B3330 |  |  | zidni instalacioni kanal sa direktnom i indirektnom svjetiljkom (dvokrevetni) |  |  |  |  | 1 |
| C0073 |  |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  | 1 |
| C2132 |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  | 3 |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  |  | polica - etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7552 |  |  | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  | 3 |
| D7558 |  |  | zidni panel bolničke signalizacije sa signalnom |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | svjetiljkom ispred ulaznih vrata (razrješni set) |  |  |  |  |  |
| D7559 |  |  | zidna orjentaciona svetiljka |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D9078 |  |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije ) |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux sa mogućnošću regulacije |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | sistema bolničke signalizacije |
|  | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keramičke pločice |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.41 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor sobe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7636 |  | terminal "SOS" pozivnog sistema –taster |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | SOS sistema signalizacije |
| Obrada poda: | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada plafona: | spušteni, vodoodporan |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. prost. 2.42 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Soba za majke pratilje (trokrevetna) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A7109 |  |  | bolesnički krevet |  |  |  |  | 3 |
| A7133 |  |  | pokretni ormarić uz krevet sa rasklopivom pločom za objedovanje |  |  |  |  | 3 |
| A7185 |  |  | komplet pomoćnog pribora i tekstila uz bolesnički krevet |  |  |  |  | 3 |
| A7300 |  |  | stolica pokretljiva i visinski pomerljiva za med. potrebe |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| B2178 |  |  | komplet ormana za pribor i garderobu pacijenata |  |  |  |  | 1 |
| B3330 |  |  | zidni instalacioni kanal sa direktnom i indirektnom svjetiljkom (dvokrevetni) |  |  |  |  | 1 |
| C0073 |  |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  | 1 |
| C2132 |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  | 3 |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  |  | polica - etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7552 |  |  | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  | 3 |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D9079 |  |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije ) |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux sa mogućnošću regulacije |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | sistema bolničke signalizacije |
|  | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju , djelimično keramičke pločice |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.43 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor sobe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7636 |  | terminal "SOS" pozivnog sistema –taster |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | SOS sistema signalizacije |
| Obrada poda: | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada plafona: | spušteni, vodoodporan |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. prost. 2.44 |  |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Dnevni boravak, igraonica |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A2572 |  |  |  | strunjača za vježbanje |  |  |  |  | 3 |
| A7300 |  |  |  | stolica pokretljiva i visinski pomjerljiva za medicinske potrebe |  |  |  |  | 2 |
| A8170 |  |  |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| A9108 |  |  |  | komplet rekvizita za vježbanje |  |  |  |  | 1 |
| A9111 |  |  |  | komplet potrošnog materijala za vježbe |  |  |  |  | 1 |
| A9114 |  |  |  | komplet tekstila i obuće za vježbanje |  |  |  |  | 1 |
| B2183 |  |  |  | radna površina za medicinske potrebe |  |  |  |  | 1 |
| B2184 |  |  |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |
| B2185 |  |  |  | radna površina za medicinske potrebe sa djelom za garderobu |  |  |  |  | 1 |
| B2186 |  |  |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |
| B3603 |  |  |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za medicinske potrebe |  |  |  |  | 1 |
| B3604 |  |  |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za medicinske potrebe |  |  |  |  | 1 |
| B3406 |  |  |  | instalacioni kanal u funkciji administrativnog pulta |  |  |  |  | 1 |
| C0075 |  |  |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  | 2 |
| C2135 |  |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  | 6 |
| D4514 |  |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  |  |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4608 |  |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D6016 |  |  |  | telefon-lokalni |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  |  |  | interfon |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 2 |
| D7036 |  |  |  | kolor televizor |  |  |  |  | 1 |
| D7060 |  |  |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  | 1 |
| D7020 |  |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7520 |  |  |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  |  |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D9080 |  |  |  | zavjesa (uskladjena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 8 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | u slučaju požara |
| Obrada poda: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju, djelimično keram. pločce |
| Obrada plafona : | spusteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

Intenzivna njega pedijatrije i neonatologije

| br. prost. 2.45 |  |  |  | Naziv prostorije: | Depo sterilnog materijala |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| A8551 |  | žičane korpice za skladištenje i distribuciju materijala (veće) |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| A8554 |  | žičane korpice za skladištenje i distribuciju materijala (manje) |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| B2202 |  | komplet polica za skladištenje materijala |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4701 |  | korpa za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4717 |  | transportna kolica za materijal (jednoetažna) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4718 |  | transportna kolica za materijal (dvoetažna) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | u slučaju požara |
| Obrada poda: |  | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : |  | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona : |  | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. prost. 2.46 |  |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Glavna komunikacija intenzivne njege |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  |  |  | Primedba |
| A4543 |  |  | strečer sa op pločom za transport |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| D7020 |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| D7528 |  | terminal centralnog satnog sistema (plafonski) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7576 |  |  |  | indikator protivpožarnog sistema |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D7600 |  | terminal sistema video nadzora (kamera) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7612 |  |  |  | terminal sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 180 - 250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |
|  | sistema video nadzora |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona: | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. prost. 2.47 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ulaz pacijenata, radna baza sestara neonatologije |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A7420 |  | višenamjenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom za guranje |  |  |  |  | 2 |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| B2245 |  | nadzorno-administrativni pult |  |  |  |  | 1 |
| B2246 |  | radna površina za medicinske potrebe i djelom za smeštaj materijala |  |  |  |  | 1 |
| B2247 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |
| B3615 |  | zidni instalacioni kanal u funkciji |  |  |  |  | 1 |
|  |  | radne povšrine za medicinske potrebe sa koritom |  |  |  |  |  |
| B3411 |  | instalacioni kanal u funkciji nadzorno-administrativnog pulta |  |  |  |  | 1 |
| C0073 |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  | 2 |
| C2024 |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomjerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 2 |
| C2132 |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  | 4 |
| D0053 |  | frižider sa delom za duboko zamrzavanje |  |  |  |  | 1 |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  | polica – etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D6004 |  | telefon – direktni |  |  |  |  | 1 |
| D6016 |  | telefon – lokalni |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |
| D7548 |  | centrala signalno-pozivnog sistema dež. med.osoblja |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7608 |  | centrala interfonskog sistema ulaza / izlaza |  |  |  |  | 2 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jacina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zastita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | Pozivnog sisema dež.medicinskog osoblja |
|  | Interfonskog sistema ulaza / izlaza |
|  | u slučaju požara |
| Obrada podova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju, djelim.keramič.ploč. |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija: | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.48 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni propusnik osoblja neonatologije (m+ž) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 2 |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2203 |  | orman za ličnu garderobu osoblja |  |  |  |  | 10 |  |  |
| B2248 |  | komplet polica za sterilna odjela i obuću |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | korpa za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda: | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona: | spušteni, vodootporan |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.49 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ostava nečistog |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A8059 |  | blateks |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| B2824 |  | radna površina sa koritom (nehrđajući čelik) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| B2825 |  | konzolni nosač polica sa policama iznad radne površine (nehrđajući čelik) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4696 |  | kontejner za prevoz otpada |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4713 |  | sanitarni komplet za čistačice |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4804 |  | vreće za smještaj otpada |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada zidova: | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona: | spušteni, vodoodporan |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.50 |  |  |  | Naziv prostorije: | Pranje i dezinfekcija respiratornog pribora |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A8113 |  | mašina za pranje i dezinfekciju |  |  |  |  | 1 |
| A8020 |  | korito za ultrazvučno pranje |  |  |  |  | 1 |
| A8044 |  | univerzalni pištolj za pranje i produvavanje |  |  |  |  | 1 |
| A8170 |  | baktericidna svetiljka |  |  |  |  | 1 |
| B2826 |  | radna površina sa dva korita (nerhdjajući čelik) |  |  |  |  | 1 |
| B2827 |  | konzolni nosač polica iznad radne površine (nehrdjajući čelik) |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jacina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obavezna zastita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | vinil zidna obloga ili keram. pločice u cjelosti |
| Obrada plafona : | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. Prost. 2.51 |  |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Intenzivna nega naonatologije, inkubatori |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  |  | Primedba |
| A0001 |  |  | ljekarska slušalica-stetoskop |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| A3172 |  |  | inkubator sa vagom |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| A3200 |  |  | jedinica za reanimaciju novorođenčadi sa kompletom za respiraciju i reanimaciju |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| A3224 |  |  | lampa za fototerapiju beba ( mobilna) |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| A3236 |  |  | uređaj za toplotnu terapiju beba (zidni) |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| A3240 |  |  | aspirator za trajnu drenažu sa priborom za bebe (šinski) |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| A4829 |  |  | infuziona pumpa |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| A4833 |  |  | aparat za grejanje konzervirane krvi |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| A4837 |  |  | injektomat |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| A4917 |  |  |  | monitor za praćenje vitalnih funkcija |  |  |  |  | 6 |  |
| A4937 |  |  |  | nosač monitora (šinski) |  |  |  |  | 6 |  |
| A4981 |  |  | posuda za odlaganje pribora (šinska) |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| A4989 |  |  | nosač katetera (šinski) |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| A5009 |  |  | nosač kese za prljav materijal (šinski) |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| A5021 |  |  | nosač za infuziju (šinski) |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| A5033 |  | manžetne za brzo davanje krvi, derivata i infuzije |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| A7177 |  |  |  | tabla za temperaturne liste |  |  |  |  | 2 |  |
| A7300 |  |  | stolica pokretljiva i visinski pomjerljiva za medicinske potrebe |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| A7420 |  |  | višenamjenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom za guranje |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| A7548 |  |  | sabirna kolica za rublje(jednostruka) |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| A7616 |  |  | korpa za otpatke i drškom za guranje |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| A8170 |  |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| A9085 |  |  |  | komplet instrumenata za rad intenzivne njege |  |  |  |  | 1 |  |
| A9086 |  |  |  | komplet potrošnog materijala za rad intenzivne njege |  |  |  |  | 1 |  |
| A9087 |  |  |  | komplet tekstila i obuće za rad intenzivne njege |  |  |  |  | 1 |  |
| B2249 |  |  | radna površina za obradu beba sa koritom i termostatskom baterijom |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| B2250 |  |  | komplet visećih elemenata |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| B3180 |  |  | zidni instalacioni kanal sa šinama za nošenje uređaja |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| B3364 |  |  | zidna šina za nošenje uređaja |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| D0053 |  |  | frižider sa delom za duboko zamrzavanje |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4514 |  |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |
| D4524 |  |  |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| D4600 |  |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4660 |  |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |
| D6016 |  |  | telefon-lokal |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D6028 |  |  | interfon |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| D7020 |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D7520 |  |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D7552 |  |  | terminal signalno-pozivnog sistema dež. med. osoblja |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| D7564 |  |  | terminal signalno sistema stanja medicinskih gasova |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D9081 |  |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

| Opšti uslovi prostorije |  |
| --- | --- |
| Prosječan broj ljudi: | 5 |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 500 lux |
| Obavezna signalizacija : | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |
|  | stanja medicinskih gasova |
|  | u slučaju požara |
| Obrada podova: | elektroprovodljiv |
| Obrada zidova : | vinilna zidna obloga ili keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona: | spušteni metalni, dihtovani odporan na dezinfekciju |
| Klimatizacija : | po propisu za ovu vrstu prostorija |

| br. prost. 2.52 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Ordinacija intenzivne njege, neonatologije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |  |
| A0001 |  |  | ljekarska slušalica-stetoskop |  |  |  |  | 2 |  |  |
| A3168 |  |  | vaga za merenje beba |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A4797 |  |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom (šinski) |  |  |  |  | 2 |  |  |
| A4815 |  |  | aspirator za bebe |  |  |  |  | 2 |  |  |
| A6850 |  |  | plafonska univerzalna lampa za ambulantne preglede |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A7300 |  |  | stolica pokretljiva i visinski pomjerljiva za medicinske potrebe |  |  |  |  | 2 |  |  |
| A7420 |  |  | višenamenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom za guranje |  |  |  |  | 2 |  |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| A8170 |  |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A9088 |  |  | komplet instrumenata za rad neonatološke ordinacije |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A9089 |  |  | komplet potrošnog materijala za rad neonatološke ordinacije |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A9090 |  |  | komplet tekstila i obuće za rad neonatološke ordinacije |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2000 |  |  | zidna garderobna stjena (60cm) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2251 |  | radna površina za administrativne potrebe |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| B2252 |  | komplet visećih elemenata |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| B2253 |  |  | radna površina za medicinske potrebe sa koritom |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | i djelom za preglede i povijanje beba |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2254 |  |  | komplet visećih elemenata |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3510 |  |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | za administrativne potrebe |  |  |  |  |  |  |  |
| B4000 |  |  | zidni energetski kanal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3616 |  |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | za medicinske potrebe sa koritom |  |  |  |  |  |  |  |
| C2024 |  |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomjerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 4 |  |  |
| D4600 |  |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D6004 |  | telefon-direktni |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D6016 |  | telefon-lokal |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D6028 |  |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D7020 |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7520 |  |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7552 |  |  | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D7576 |  |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D9082 |  |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |  |  |

OPŠTI USLOVI PROSTORIJE

| Prosječni broj ljudi: | 4 |
| --- | --- |
| Centralno grejanje: | 18-250C |
| Osvjetlenje: | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju el. energije |
| Obavezna signalizacija: | pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda: | elektro provodljiv |
| Obrada zidova: | vinil zidna obloga ili keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada plafona: | spušteni metalni, dihtovani odporan na dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. prost. 2.53 |  |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Intenzivna njega neonatologije, koljevke |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  |  | Naziv opreme |  |  |  |  |  | Kom. |  | Primedba |  |
| A0001 |  |  |  | ljekarska slušalica-stetoskop |  |  |  | 2 |  |  |
| A3168 |  |  | vaga za mjerenje beba |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| A3200 |  |  | jedinica za reanimaciju novorođenčadi sa kompletom za respiraciju i reanimaciju |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| A3224 |  |  | lampa za fototerapiju beba ( mobilna) |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| A3236 |  |  | uređaj za toplotnu terapiju beba (zidni) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| A3256 |  |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom za bebe (šinski) |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| A3325 |  |  | krevetić za bebe sa točkovima i komplet priborom |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| A4829 |  |  | infuziona pumpa |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| A4833 |  | grijač krvi i derivata (sopstveni stativ) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A4837 |  |  | injektomat |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| A4937 |  |  |  | nosač monitora (šinski) |  |  |  | 8 |  |  |
| A4917 |  |  |  | monitor za praćenje vitalnih funkcija |  |  |  | 8 |  |  |
| A4981 |  |  | posuda za odlaganje pribora (šinska) |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| A4989 |  |  | nosač katetera (šinski) |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| A5009 |  |  | nosač kese za prljav materijal (šinski) |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| A5021 |  |  | nosač za infuziju (šinski) |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| A5033 |  | manžetne za brzo davanje krvi, derivata i infuzije |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| A7177 |  |  | tabla za temperaturne liste |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| A7300 |  |  | stolica pokretljiva i visinski pomjerljiva za medicinske potrebe |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| A7420 |  |  | višenamjenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom za guranje |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| A7548 |  |  | sabirna kolica za rublje(jednostruka) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| A7616 |  |  | korpa za otpatke i drškom za guranje |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| A8170 |  |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| A9085 |  |  |  | komplet instrumenata za rad intenzivne nege |  |  |  | 1 |  |  |
| A9086 |  |  |  | komplet potrošnog materijala za rad intenzivne nege |  |  |  | 1 |  |  |
| A9087 |  |  |  | komplet tekstila i obuće za rad intenzivne njege |  |  |  | 1 |  |  |
| B2249 |  |  | radna površina za obradu beba sa koritom i termostatskom baterijom |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| B2250 |  |  | komplet visećih elemenata |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| B3162 |  |  | zidni instalacioni kanal sa šinama za nošenje uređaja (dvokrevetni) |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| B3365 |  |  | zidna šina za nošenje uređaja (dvokrevetni) |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| D4514 |  |  |  | ogledalo |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  |  |  | polica-etažer |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| D4600 |  |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| D6016 |  |  | telefon-lokal |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D6028 |  |  | interfon |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| D7020 |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| D7520 |  |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D7552 |  |  | terminal signalno-pozivnog sistema dež. med. osoblja |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| D7564 |  |  | terminal signalno sistema stanja medicinskih gasova |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D7576 |  |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| D9083 |  |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 5 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 500 lux |
| Obavezna signalizacija : | stanja medicinskih gasova |
|  | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada podova: | elektroprovodljiv |
| Obrada zidova : | PVC zidna obloga ili keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona: | spušteni metalni, dihtovani odporan na dezinfekciju |
| Klimatizacija : | po propisu za ovu vrstu prostorija |

| br. prost. 2.54 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ostava čistog |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| A8551 |  | žičane korpice za skladištenje i distribuciju materijala (veće) |  |  |  |  | 25 |
| A8554 |  | žičane korpice za skladištenje i distribuciju materijala (manje) |  |  |  |  | 15 |
| B2255 |  | komplet polica za skladištenje materijala |  |  |  |  | 2 |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D4717 |  | transportna kolica za materijal (jednoetažna) |  |  |  |  | 1 |
| D4718 |  | transportna kolica za materijal (dvoetažna) |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | u slučaju požara |
| Obrada poda: |  | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : |  | keramičke pločice u celini |
| Obrada plafona : |  | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. prost. 2.55 |  |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Predprostor izolacije, nadzor |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  |  | Primedba |  |
| A7420 |  |  | višenamjenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom za guranje |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| A7548 |  |  | sabirna kolica za rublje(jednostruka) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| B2256 |  |  | nadzorno –administrativni pult |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| B2257 |  |  | radna površina za medicinske potrebe sa koritom |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| B2258 |  |  | komplet visećih elemenata |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| B3412 |  |  | instalacioni kanal u funkciji nadzornog –administrativnog pulta |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| B3617 |  |  |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za medicinske potrebe sa koritom |  |  |  |  | 1 |  |
| C2024 |  |  |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomjerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 2 |  |
| D0053 |  |  | frižider sa delom za duboko zamrzavanje |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6004 |  | telefon – direktni |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D6016 |  | telefon – lokalni |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D7552 |  |  | terminal signalno-pozivnog sistema dež. med. osoblja |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D7612 |  | terminal sigurnosno-interfonskog sistema ulaza/izlaza |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 180C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | u slučaju požara |
|  | pozivni sistem dežurnog medicinskog osoblja |
| Obrada poda: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.56 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Soba za izolaciju (trokrevetna) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  |  | Primedba |
| A4797 |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom (šinski) |  |  |  |  |  | 2 |  |
| A7109 |  | bolesnički ležaj |  |  |  |  |  | 3 |  |
| A7133 |  | pokretni ormarić uz ležaj sa rasklopivom pločom za objedovanje |  |  |  |  |  | 3 |  |
| A7177 |  | tabla za temperaturne liste |  |  |  |  |  | 3 |  |
| A7185 |  | komplet pomoćnog pribora i tekstila uz bolesnički ležaj |  |  |  |  |  | 3 |  |
| A8170 |  | baktericidna svetiljka |  |  |  |  |  | 1 |  |
| B2259 |  |  | radna površina –niska vitrina sa delom za garderobu pacijenata |  |  |  |  |  | 1 |
| B2260 |  |  | komplet visećih elemenata |  |  |  |  |  | 1 |
| B3331 |  | zidni instalacioni kanal sa direktnom i indirektnom svjetiljkom (trokrevetni) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| C0073 |  | trpezariski sto |  |  |  |  |  | 1 |  |
| C2132 |  | trpezarka stolica |  |  |  |  |  | 3 |  |
| D7036 |  | kolor televizor sa zidnim nosačem |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7060 |  | terminal centralnog sistema kablovske tv |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7552 |  | terminal signalno-pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  |  | 3 |  |
| D7558 |  | zidni panel bolničke signalizacije sa signalnom |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | svjetiljkom ispred ulaznih vrata (razrješni set) |  |  |  |  |  |  |  |
| D7559 |  | zidna orjentaciona svetiljka |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |
| D9084 |  | zavjesa (uskladjena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  |  | 1 |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : |  | 18-250C |
| Jačina svjetla : |  | opšte 250 lux sa mogućnosšću regulacije |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |  |
| Obavezna signalizacija: | sistema bolničke signalizacije |  |
|  | u slučaju požara |  |
| Obrada poda: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |  |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |  |
| Obrada plafona : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |  |
| Klimatizacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. prost. 2.57 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni čvor sobe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4636 |  | zidni rukohvat |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7636 |  | terminal "SOS" pozivnog sistema –taster |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | SOS sistema signalizacije |
| Obrada poda: | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelosti |  |
| Obrada plafona: | spušteni, vodoodporan |  |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namenu prostorija |  |

| br. prost. 2.58 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ulaz pacijenata intenzivne nege pedijatrije |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 2 |
| D7528 |  | terminal centralnog satnog sistema (plafonski) |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 2 |
| D7612 |  | terminal sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 6 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | sigurnosno-interfonskog sistema |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona: | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.59 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Intenzivna nega pedijatrije sa nadzorom |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A0001 |  |  | ljekarska slušalica-stetoskop |  |  |  |  | 2 |
| A0167 |  |  | mobilni komplet za kardioterapiju |  |  |  |  | 1 |
| A4769 |  |  | uređaj za asistirano disanje-respirator |  |  |  |  | 2 |
| A4813 |  |  | bronhijalni aspirator sa priborom (šinski) |  |  |  |  | 5 |
| A4797 |  |  | komplet za kiseoničku terapiju sa priborom (šinski) |  |  |  |  | 5 |
| A4821 |  |  | aspirator za trajnu drenažu sa priborom (šinski) |  |  |  |  | 5 |
| A4829 |  |  | infuziona pumpa |  |  |  |  | 5 |
| A4837 |  |  | injektomat |  |  |  |  | 5 |
| A4835 |  |  | uređaj za otapanje zamrznute plazme |  |  |  |  | 1 |
| A4889 |  |  | centralna jedinica za praćenje vitalnih funkcija pacijenata |  |  |  |  | 1 |
| A4897 |  |  | monitor za praćenje vitalnih funkcija preko centrale |  |  |  |  | 5 |
| A4937 |  |  | nosač monitora (šinski) |  |  |  |  | 5 |
| A4969 |  |  | merač krvnog pritiska-tenziometar (šinski) |  |  |  |  | 5 |
| A4973 |  |  | lampa za preglede (šinska) |  |  |  |  | 5 |
| A4981 |  |  | posuda za odlaganje pribora (šinska) |  |  |  |  | 5 |
| A4989 |  |  | nosač katetera (šinski) |  |  |  |  | 5 |
| A5009 |  |  | nosač kese za prljav materijal (šinski) |  |  |  |  | 5 |
| A5017 |  |  | teleskopski nosač zavjese sa zavesom |  |  |  |  | 5 |
| A5021 |  |  | nosač za infuziju (šinski) |  |  |  |  | 5 |
| A5033 |  |  | manžetne za brzo davanje krvi, derivata i infuzije |  |  |  |  | 5 |
| A7146 |  |  | mobilni sto sa pločom za serviranje i objedovanje |  |  |  |  | 5 |
| A7169 |  |  | krevet za intenzivnu njegu |  |  |  |  | 5 |
| A7177 |  |  | tabla za temperaturne liste |  |  |  |  | 5 |
| A7197 |  |  | komplet pomoćnog pribora i tekstila uz krevet intenzivne njege |  |  |  |  |  |
| A7300 |  |  | stolica pokretljiva i visinski pomjerljiva za medicinske potrebe |  |  |  |  |  |
| A7420 |  |  | višenamjenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom za guranje |  |  |  |  | 2 |
| A7616 |  |  | korpa za otpatke sa postoljem u drškom za guranje |  |  |  |  | 2 |
| A8170 |  |  | baktericidna svetiljka |  |  |  |  | 1 |
| A9085 |  |  | komplet instrumenata za rad intenzivne nege |  |  |  |  | 1 |
| A9086 |  |  | komplet potrošnog materijala za rad intenzivne njege |  |  |  |  | 1 |
| A9087 |  |  | komplet tekstila i obuće za rad intenzivne njege |  |  |  |  | 1 |
| B2229 |  |  | radna površina-kontrolni pult |  |  |  |  | 1 |
| B2230 |  |  | radna površina za medicinske potrebe sa koritom |  |  |  |  | 1 |
| B2231 |  |  | komplet visećih elemenata |  |  |  |  | 1 |
| B3409 |  |  | instalacioni kanal u kontrolnom pultu |  |  |  |  | 1 |
| B3612 |  |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za medicinske potrebe sa koritom |  |  |  |  | 2 |
| B3080 |  |  | plafonski instalacioni kanal sa nosačima uređaja i pribora (jednokrevetni) |  |  |  |  | 5 |
| C2024 |  |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomjerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 1 |
| D0053 |  |  | frižider sa delom za duboko zamrzavanje |  |  |  |  | 1 |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |
| D4524 |  |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 7 |
| D4600 |  |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |
| D6004 |  |  | telefon-direktno |  |  |  |  | 1 |
| D6016 |  |  | telefon-lokal |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  |  | interfon |  |  |  |  | 1 |
| D6512 |  |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 6 |
| D7020 |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |
| D7528 |  |  | terminal centralnog satnog sistema (plafonski) |  |  |  |  | 1 |
| D7552 |  |  | terminal pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |  |  |  |  | 5 |
| D7564 |  |  | terminal signalnog sistema stanja medicinskih gasova |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D9085 |  |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječni broj ljudi: | 8 |
| --- | --- |
| Centralno grejanje: | 18-250C |
| Osvjetlenje: | opšte 500 lux sa mogućnošću regulacije |
| Obavezna zaštita: | u slučaju el. energije |
| Obavezna signalizacija: | pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
|  | stanja gasova |
| Obrada poda: | elektro provodljiv |
| Obrada zidova: | vinil zidna obloga ili keramičke pločice u cjelosti |
| Obrada plafona: | spušteni metalni, dihtovani odporan na dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. prost. 2.60 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ostava čistog |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |
| A8551 |  | žičane korpice za skladištenje i distribuciju materijala (veće) |  |  |  |  | 25 |
| A8554 |  | žičane korpice za skladištenje i distribuciju materijala (manje) |  |  |  |  | 15 |
| B2232 |  | komplet polica za skladištenje materijala |  |  |  |  | 2 |
| D4701 |  | kopra za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |
| D4717 |  | transportna kolica za materijal (jednoetažna) |  |  |  |  | 1 |
| D4718 |  | transportna kolica za materijal (dvoetažna) |  |  |  |  | 1 |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |
| D9086 |  | zavjesa (uskladjena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |

OPŠTI USLOVI PROSTORIJE

| Prosečan broj ljudi : | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |  |
| Obavezna signalizacija: |  | u slučaju požara |
| Obrada poda: |  | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : |  | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona : |  | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. prost. 2.61 |  |  |  | Naziv prostorije: | Radna baza sestara intenzivne nege pedijatrije |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  |  | Primedba |  |  |
| A7420 |  |  | višenamjenski pokretni sto sa udubljenom pločom i drškom za guranje |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| B2233 |  |  | radna površina za medicinske potrebe sa koritom |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| B2234 |  |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| B2207 |  |  | radna površina – niska vitrina |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| B3613 |  |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne povšine za medicinske potrebe sa koritom |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| C0073 |  |  | restoranski – trpezarijski sto |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| C2132 |  |  | restoranska – trpezarijska stolica |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| D0053 |  |  | frižider sa delom za duboko zamrzavanje |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D4514 |  |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D4524 |  |  | polica – etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D4572 |  |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| D4580 |  |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| D4600 |  |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D4608 |  |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D4660 |  |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D4701 |  |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D6016 |  |  | telefon – lokalni |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D6028 |  |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D7020 |  |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D7036 |  |  | kolor televizor |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7060 |  |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7520 |  |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D7576 |  |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D7608 |  |  | centrala interfonskog sistema ulaza / izlaza (1+2) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| D9087 |  |  | zavjesa (usklađena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

Opsti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 3 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |  |
| Jacina svjetla : | opšte 250 lux |  |
| Obavezna zastita: | u slučaju nestanka električne energije |  |
| Obavezna signalizacija : |  | sigurnosno-interfonskog sistema |
|  | u slučaju požara |  |
| Obrada podova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |  |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju, djelim.keramič.ploč. |  |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |  |
| Klimatizacija/Ventilacija: | po propisu za ovu namjenu prostorija |  |

| br. prost. 2.62 |  |  |  | Naziv prostorije: | Dežurni lekar intenzivne nege pedijatrije |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| B2235 |  | radna površina za administrativne potrebe sa djelom za garderobu |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2236 |  | komplet visećih elemenata iznad radne površine |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B3508 |  | zidni instalacioni kanal u funkciji radne površine za administrativne potrebe |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C0081 |  | klub stočić |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2024 |  | radna stolica, pokretljiva i visinski pomjerljiva sa naslonom za ruke |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C2160 |  | hotelski ležaj-trosed |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4701 |  | korpa za otpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6004 |  | telefon-direktni |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6016 |  | telefon-lokal |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D6512 |  | terminal centralnog računarskog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7036 |  | kolor televizor |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7060 |  | terminal centralnog sistema interne i kablovske televizije |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7520 |  | terminal centralnog satnog sistema (zidni) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7548 |  | centrala signalno-pozivnog sistema dež. med. osoblja |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D9088 |  | zavjesa ( usklađena sa namjenom prostorije) |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | pozivnog sistema dežurnog medicinskog osoblja |
|  | u slučaju požara |
| Obrada podova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona : | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.63 |  |  |  | Naziv prostorije: | Sanitarni propusnik osoblja (m+ž) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |  |
| A7548 |  | sabirna kolica za rublje (jednostruka) |  |  |  |  | 2 |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B2203 |  | orman za ličnu garderobu osoblja |  |  |  |  | 14 |  |  |
| B2237 |  | komplet polica za sterilna odela i obuću |  |  |  |  | 1 |  |  |
| D4514 |  | ogledalo |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4524 |  | polica-etažer |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4600 |  | nosač tekstilnih peškira |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4617 |  | fen za sušenje kose (zidni) |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4620 |  | nosač WC papira |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4628 |  | zidni garderobni nosač |  |  |  |  | 4 |  |  |
| D4648 |  | zavesa za tuš kabinu sa nosačem |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4675 |  | tuš kabina |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4660 |  | keramički lavabo |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4680 |  | keramička WC šolja |  |  |  |  | 2 |  |  |
| D4701 |  | korpa za odpatke sa poklopcem |  |  |  |  | 3 |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda: | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada zidova : | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona: | spušteni, vodootporan |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.64 |  |  |  | Naziv prostorije: | Ostava nečistog |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| A8059 |  | blatex |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| A8170 |  | baktericidna svjetiljka |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| B2822 |  | radna površina sa koritom (nehrđajući čelik) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| B2823 |  | konzolni nosač polica iznad radne površine (nehrđajući čelik) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4572 |  | posuda za tečni sapun sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4580 |  | posuda za dezinfekciono sredstvo sa dozatorom |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4608 |  | nosač papirnih peškira |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4696 |  | kontejner za prevoz otpada |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4713 |  | sanitarni komplet za čistačice |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4741 |  | uređaj za pranje i čišćenje podova |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D4804 |  | vreće za smeštaj otpada |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| D6028 |  | interfon |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D7576 |  | indikator protiv požarnog sistema |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 1 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jacina svjetla : | opšte 100 lux |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda : | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada zidova: | keramičke pločice u cjelini |
| Obrada plafona: | spušteni, vodoodporan |
| Klimatizacija / Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.65 |  |  |  |  | Naziv prostorije: | Požarno stepenište |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  | Primedba |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 1 |
| D7576 |  | indikator protiv-požarnog sistema |  |  |  |  |  | 1 |

OPŠTI USLOVI PROSTORIJE

| Prosječan broj ljudi: | 3 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 18-250C |
| Jačina svjetla : | opšte 150 lux |
| Obavezna zaštita: | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija : | u slučaju požara |
| Obrada poda : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona: | spušteni, pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorija |

| br. prost. 2.66 |  |  |  | Naziv prostorije: | Predprostor |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. |  |  |  | Primedba |  |
| D7020 |  | terminal centralnog audio sistema |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D7576 |  | indikator protivpožarnog sistema |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D7600 |  | terminal sistema video nadzora (kamera) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D7612 |  | terminal sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |

Opšti uslovi prostorije

| Prosječan broj ljudi: | 2 |
| --- | --- |
| Temperatura prostorije : | 180 - 250C |
| Jačna svjetla : | opšte 250 lux |
| Obavezna zaštita : | u slučaju nestanka električne energije |
| Obavezna signalizacija: | sigurnosno-interfonskog sistema ulaza / izlaza |
|  | Sistema video nadzora |
|  | u slučaju požara |
| Obrada poda: | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada zidova : | standardna, pogodna za održavanje i dezinfekciju |
| Obrada plafona: | spušteni , pogodan za održavanje i dezinfekciju |
| Klimatizacija/Ventilacija : | po propisu za ovu namjenu prostorije |

| br. prost. 2.67 |  |  |  | Naziv prostorije: | Terasa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. |  | Naziv opreme |  |  |  | Kom. | Primedba |

| D7600 | terminal sistema video nadzora (kamera) | 1 |
| --- | --- | --- |