Veslařská 56, 637 00 Brno

1.Specifikace předmětu plnění:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu  je výměna stávající elektroinstalace v části objektu MŠ Dubová 2, v Brně-Jundrově za  novou. Jedná se o vnitřní elektroinstalaci učeben, kanceláří a kuchyně. Záměrem investora je nahradit stávající kabeláž s hliníkovými jádry kabelů za kabely s měděnými jádry CYKY, vedenými na povrchu v elektromontážních lištách.

Součástí prací bude:

- Stěhování nábytku před a po rekonstrukci

- Ochrana nábytku a vybavení proti prachu

- Zapravení a výmalba dotčených ploch na bílo

- Osazení nových svítidel

- Nové nouzové osvětlení

- Bourací práce

- Nová podlaha v kuchyni MŠ

- Revize

- Dokumentace skutečného provedení

- Likvidace odpadů

Rekonstrukce bude probíhat v období letních prázdnin, při celkové odstávce školky. Zhotovitel musí veškeré elektromontážní a pomocné práce koordinovat s vedením MŠ. Zhotovitel předloží do nabídky harmonogram prací (od 3.7.2017 – 18.8.2017), členěný po týdnech.

Práce lze provádět PO-NE v čase od 7:00 do max. 19:00 hod.

2.Požadavky na prokázání kvalifikace

Splnění kvalifikační profesních předpokladů dodavatel dokáže tím, že v nabídce předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nesmí být ke lhůtě pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

Doklad o oprávnění k podnikání

Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis z živnostenského rejstříku (§10 odstavec 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to na předmět podnikání:

- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Doklady osvědčující splnění odborné způsobilosti

Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží doklad o autorizaci pro obor: Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení vydané osobám, jejichž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob prokázání kvalifikace:

a) Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením česného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že osoba prokazující jeho odbornou způsobilost splňuje profesní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Dále doloží kopii dokladu o autorizaci v příslušném oboru.

b) v případě, že osoba zajišťující dodavateli odbornou způsobilost není zaměstnancem dodavatele, doloží platnou smlouvu o zajištění této činnosti v rámci předmětné zakázky a kopii dokladu  o autorizaci v příslušném oboru.

Dodavatel doloží doklad odborné způsobilosti na úseku elektrotechniky dle vyhlášky 50/1978 Sb. u osob zajišťujících:

- Řízení elektromontážních prací, kvalifikace dle § 8:         alespoň jedna osoba

- Osoba, která provede výchozí revizi, kvalifikace dle § 9: alespoň jedna osoba

Dodavatel doloží doklad odborné způsobilosti na úseku stavebních prací u osoby hlavního stavbyvedoucího:

- Vysokoškolské vzdělání v oboru Pozemních staveb formou kopie VŠ diplomu

Způsob prokázání kvalifikace:

a) Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že osoba prokazující jeho odbornou způsobilost je zaměstnanec dodavatele a splňuje profesní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

b) v případě, že osoba zajišťující dodavateli odbornou způsobilost není zaměstnancem dodavatele, doloží platnou smlouvu o zajištění této činnosti v rámci předmětné zakázky a kopii dokladu  o vzdělání  v příslušném oboru.

Pravost a stáří dokladů:

Dodavatel předloží doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v prosté kopii. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy požadovat po vybraném uchazeči předložení dokladů v originále, nebo úředně ověřené kopii.

REFERENCE – TECHNICKÉ  KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů  předložením těchto dokladů:

- seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven:

- nejméně tři stavby na rekonstrukci silnoproudých elektrorozvodů obdobného charakteru     o finančním objemu každé z nich nejméně 500 000,- Kč bez DPH k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek.

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele. Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci je požadováno u jedné osoby zajišťující řízení elektromontážních prací, přičemž   u této osoby musí být splněny veškeré níže uvedené požadavky:

- praxe v oboru minimálně 3 roky alespoň na třech dokončených stavbách s minimálním finančním objemem každé z nich alespoň 500 000,- Kč bez DPH.

Způsob prokázání kvalifikace:

Čestné prohlášení o délce praxe osoby na dokončených stavbách a finančním objemu každé z těchto staveb.