## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Kabelová přípojka pro - 1.NP | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
01 |  | Hygienické zázemí |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
8793-12 |  | Rekreační středisko Homole |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | ing. Pavel Jarolímek |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | ing. Pavel Jarolímek
Objednatel |  | Město Jičín
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 20 | % | 0
DPH |  | 20 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 8793-12 Rekreační středisko Homole |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | 01 Hygienické zázemí |  |  | Kabelová přípojka pro - 1.NP
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M01 | Nosný materiál |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M46 | Zemní práce při montážích |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M99 | Ostatní práce "M" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 8793-12 Rekreační středisko Homole |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | 01 Hygienické zázemí |  | Kabelová přípojka pro - 1.NP
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M01 | Nosný materiál |  |  |  |  | 1
1 | 28314146.E | Fólie výstražná š. 300mm - BLESK | m | 31 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 28314146.E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
2 | 34111076 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4B x10 mm2 | m | 47 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34111076 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
3 | 34111090 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2 | m | 47 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34111090 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
4 | 34140967 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 16 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34140967 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
5 | 34524414 | Vložka pojistková E33 2420 50 A normální | kus | 3 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34524414 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
6 | 34524531 | Kroužek styčný pro E33 porcelánový 2510 50 A | kus | 3 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34524531 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
7 | 34570000KP2202 | Trubka ochranná KOPOFLEX 50 | m | 33 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
8 | 34571510KP1019 | Krabice odbočná PH KO 125 E | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
9 | 35441120 | Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm | kg | 35 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 35441120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
10 | 35441925 | Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 35441925 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
11 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál m21 | % | 76.0083 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
12 | 142 T00 | Odbytová přirážka | % | 76.0083 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
| Celkem za | M01 Nosný materiál |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 1
13 | 210010123R00 | Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm | m | 33 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
14 | 210010313R00 | Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtvercová | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
15 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 10 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
16 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 8 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
17 | 210100251R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
18 | 210100258R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
19 | 210220021R00 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 | m | 35 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
20 | 210220301R00 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
21 | 210810013R00 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený | m | 47 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
22 | 210810015R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 47 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
23 | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k | kus | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
24 | 210950201R00 | Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg | m | 35 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
25 | 203 R00 | Zednické výpomoci m21 čl.13-5a | % | 51.727 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  |  | 1
26 | 460120061RT1 | Odvoz zeminy odvoz zeminy včetně naložení | m3 | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
27 | 460200163V01 | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 obsazená trasa | m | 31 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
28 | 460300006R00 | Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm | m3 | 9 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
29 | 460420022RT1 | Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 10 cm | m | 31 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
30 | 460490012V01 | Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm bez materiálu | m | 31 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
31 | 460560163R00 | Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3 | m | 31 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
32 | 460620013R00 | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 | m2 | 31 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
| Celkem za | M46 Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M99 | Ostatní práce "M" |  |  |  |  | 1
33 | 9091 T00 | Vícepráce nad rámec ceníkových položek | hod | 5 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
34 | 9241 T00 | Vytýčení podzemních sítí | hod | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
35 | 9991 T00 | Výchozí revize | hod | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
| Celkem za | M99 Ostatní práce "M" |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0