## List1
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
1 | 722172311R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm | m | 49 | 0 | 0
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
2 | 722172312R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm | m | 4 | 0 | 0
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
3 | 722172313R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32x4,4 mm | m | 29 | 0 | 0
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
4 | 722178313R00 | Potrubí vícevrstvé Uponor MLC, D 20 x 2,25 mm | m | 39 | 0 | 0
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
5 | 722178314R00 | Potrubí vícevrstvé Uponor MLC, D 25 x 2,5 mm | m | 11 | 0 | 0
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
6 | 722182001R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 | m | 103 | 0 | 0
|  | 49+4 |  | 53
|  | 39+11 |  | 50
7 | 722182004R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 | m | 29 | 0 | 0
8 | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2 | kus | 19 | 0 | 0
9 | 722202412R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20 | kus | 2 | 0 | 0
10 | 722202413R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25 | kus | 2 | 0 | 0
11 | 722202414R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 32 | kus | 1 | 0 | 0
12 | 722202522R00 | Ventil přímý s výpustí PP-R INSTAPLAST D 20x1/2" | kus | 5 | 0 | 0
13 | 722202524R00 | Ventil přímý s výpustí PP-R INSTAPLAST D 32x1" | kus | 2 | 0 | 0
14 | 722237152R00 | Kohout kul.vnější-vnitřní z.GIACOMINI R254DL DN 15 | kus | 19 | 0 | 0
15 | 722237662R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit GIACOMINI N5 DN 20 | kus | 1 | 0 | 0
16 | 722237662R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit GIACOMINI N5 DN 20 | kus | 1 | 0 | 0
17 | 722254115RT1 | Skříň hydrantová s výzbrojí D25 (hadice Pyrotex), hydrantová skříň ocelová D25 s nátěrem | soubor | 1 | 0 | 0
18 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 132 | 0 | 0
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí
|  | voda : (49+4+29+39+11) |  | 132
19 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 132 | 0 | 0
Včetně dodání desinfekčních prostředků.
|  | voda : (49+4+29+39+11) |  | 132
20 | 734421130R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 | kus | 1 | 0 | 0
21 | 722001 | Dodávka a montáž objímek na potrubí | kus | 15 | 0 | 0
22 | 283771026R | Izolace potrubí Mirelon PRO 20x9 mm šedočerná | m | 50.47 | 0 | 0
|  | 49*1,03 |  | 50.47
23 | 283771028R | Izolace potrubí Mirelon PRO 20x20 mm šedočerná | m | 40.17 | 0 | 0
|  | 39*1,03 |  | 40.14
24 | 28377108R | Izolace potrubí Mirelon PRO 25x9 mm šedočerná | m | 4.12 | 0 | 0
|  | 4*1,03 |  | 4.12
25 | 283771093R | Izolace potrubí Mirelon PRO 25x20 mm šedočerná | m | 11.33 | 0 | 0
|  | 11*1,03 |  | 11.33
26 | 283771126R | Izolace potrubí Mirelon PRO 32x9 mm šedočerná | m | 29.87 | 0 | 0
|  | 29*1,03 |  | 29.87
27 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 701.5349 | 0 | 0