Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota |  | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Celotělová léčebná vana s vířivkou, podvodní masáží a se saturátorem pro uhličitou koupel |  |  |  |  |
| Účel použití: Celotělová vana vhodná pro uhličité koupele pro zajištění svalového uvolnění, prokrvení kůže a podkoží, stimulaci lymfatického systému a zmírnění bolestí pohybového aparátu, pro snížení krevního tlaku a pulzové frekvence. |  |  |  |  |
| Celonerezový antibakteriální povrch |  |  |  |  |
| Podvodní masáž včetně ukazatele a regulace tlaku |  |  |  |  |
| Užitný objem vody min. 220 l ( +- 10 %) | min. 220 l (+-10 %) |  |  |  |
| Min. 10 vodních trysek | min. 10 |  |  |  |
| Oplachová sprcha |  |  |  |  |
| Madla |  |  |  |  |
| Hlavová opěrka |  |  |  |  |
| Saturátor |  |  |  |  |
| - zařízení pro výrobu saturované vody – CO2 + voda |  |  |  |  |
| - včetně redukční stanice |  |  |  |  |
| Zařízení musí být certifikováno jako zdravotnický prostředek a musí být označeno značkou shody CE |  |  |  |  |