TECHNICKÁ ZPRÁVA BAREVNÉHO ŘEŠENÍ

J. A. Komenského 165, Žacléř

Toto barevné řešení zpracovává rekonstrukci bytového domu v Žacléři, J. A. Komenského 165. Cílem je fasáda zemité barvy, konkrétně dle RGB 231-210-202, v kombinaci s dekorativní omítkou a stěrkou se vzhledem monolitického betonu, hrubost omítky 1 mm. Navrhované odstíny budou vyvzorkovány a finální odstín bude určen a odsouhlasen investorem potažmo architektem, který zpracoval studii.

Pro barevnost jsou navrženy tyto odstíny:

Fasáda – hlavní plocha 	zemitá barva, RGB: 231 – 210 – 202

Doplňková Fasáda	dekorativní omítka se vzhledem manšestru, RGB: 231 – 210 – 202

dekorativní omítka se vzhledem monolitického betonu

Klempířské prvky						  RAL 3017

Parapety						        	  RAL 3017

Výplně otvorů						  RAL 1013

odstín fasády zemité barvy		     dekorativní omítka se		dekorativní omítka se

např. RGB: 231 – 210 – 202		      vzhledem manšestru		vzhledem monolitického betonu

odstín fasády zemité barvy

např. RGB: 231 – 210 – 202

odstín fasády zemité barvy

např. RGB: 231 – 210 – 202