Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota |  | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokální kryoterapie |  |  |  |  |
| Účel použití: Přístroj pro léčbu různých onemocnění, poúrazových a pooperačních stavů, napomáhající snížení bolesti, redukci otoků, vstřebávání hematomů a urychlení celkové léčby. |  |  |  |  |
| Přístroj pro lokální chladovou terapii vzduchem o teplotě min. - 30 °C | min. - 30 °C |  |  |  |
| S teplotním bezkontaktním IR čidlem pro kontrolu teploty tkáně |  |  |  |  |
| S automatickou regulací proudícího vzduchu dle teploty tkáně – teplotní feedback |  |  |  |  |
| S regulací objemu průtoku vzduchu | min. v 5 stupních |  |  |  |
| Aplikace vzduchu pomocí vzduchové hadice o délce | min. 1,5 m |  |  |  |
| Snadný transport – s pojízdnými kolečky |  |  |  |  |
| LCD displej |  |  |  |  |
| Zařízení musí být certifikováno jako zdravotnický prostředek a musí být označeno značkou shody CE |  |  |  |  |