## Titulní list rozpočtu
Sollertia spol. s r.o.
Lipová 93, 541 01 Trutnov, tel./fax 499 814 092, mobil 604 973 681
e-mail: podlipny@sollertia.cz, web: www.sollertia.cz
|  | Zakázka číslo: |  | SO-2024/02
|  | Název: |  | Pec pod Sněžkou - městský kamerový dohlížecí systém
D.1.2.6 - Kamerový systém - ROZŠÍŘENÍ
SOUPIS PRACÍ
| Investor: |  | Město Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou čp. 230
| vypracoval: |  | Lukáš Jirásek
| e-mail: |  | jirasek@sollertia.cz
| telefon: |  | 604646542
| dne: |  | 2025-02-12
Soupis prací dle projektové dokumentace z 2.2025
|  |  | D.1.2.6.1 | Technická zpráva
|  |  | D.1.2.6.2 | Část půdorysu 1.NP čp. 197
|  |  | D.1.2.6.3 | Doplnění rozvaděče RSV
|  |  | D.1.2.6.4 | Celková situace s rozmístěním kamer
|  |  | D.1.2.6.5 | Jednotlivé situace s umístěním kamer
|  |  | D.1.2.6.6 | Blokové schéma
|  |  | D.1.2.6.7 | Protokol o určení vnějších vlivů

## Rekapitulace
Sollertia spol. s r.o.
Lipová 93, 541 01 Trutnov, tel./fax 499 814092, mobil 604 973681
e-mail: podlipny@sollertia.cz, web: www.sollertia.cz
Rekapitulace
Kap. | Popis položky | Základ DPH
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1. | Kamerový bod č. 1 - Javor (umístění na stávající sloup VO) | 0
2. | Kamerový bod č. 2 - most překladiště (umístění na stávající sloup VO) | 0
3. | Kamerový bod č. 3 - most penzion Doulík (umístění na stávající sloup VO) | 0
4. | Kamerový bod č. 4 - objekt České pošty (server, kamery) | 0
5. | Kamerový bod č. 5 - křižovatka Hospoda na Peci (umístění na stávající sloup VO) | 0
6. | Kamerový bod č. 6 - půjčovna lyží Standa Zmatlík (umístění na stávající sloup VO) | 0
7. | Kamerový bod č. 7 - apartmány Krakonoš (umístění na stávající sloup VO) | 0
8. | Kamerový bod č. 8 - chata Lesovna (umístění na stávající sloup VO) | 0
9. | Kamerový bod č. 9 - křižovatka Hotel Horizont (umístění na stávající sloup VO) | 0
10. | Kamerový bod č. 10 - penzion Logla (umístění na stávající sloup VO) | 0
11. | Kamerový bod č. 11 - čerpací stanice (umístění na stávající sloup VO) | 0
12. | Kamerový bod č. 12 - Velká Úpa - parkoviště P5 (umístění na stávající sloup VO) | 0
13. | Kamerový bod č. 13 - Velká Úpa - dům Boudová (umístění na stávající sloup VO) | 0
14. | Kamerový bod č. 14 - Velká Úpa - hasičárna 1 (umístění na stávající sloup VO) | 0
15. | Kamerový bod č. 15 - Velká Úpa - hasičárna 2 (umístění na stávající sloup VO) | 0
16. | Kamerový bod č. 16 - Velká Úpa - hasičárna parkoviště (umístění na stávající sloup VO) | 0
17. | Kamerový bod č. 17 - Most penzion Doulík - RZ (umístnění na nový sloup) | 0
18. | Kamerový bod č. 18 - Velká Úpa - parkoviště P5 - RZ (umístnění na nový sloup) | 0
19. | Kamerový bod č. 19 - apartmány Krakonoš - RZ (umístění na sloup VO) | 0
20. | Městská policie Trutnov - dispečerské pracoviště | 0
Σ | REKAPITULACE CELKEM (BEZ DPH) | 0
Σ | REKAPITULACE CELKEM (S DPH) | 0

## Položky všech ceníků
Kamerový bod č. 1 - Javor (umístění na stávající sloup VO)
Poz. | Objednací číslo | Popis | Kusů | Cena mat. | Celkem | Cena instal. | Celkem | Záruka
1. | AXIS P5676-LE 50Hz | PTZ IP kamera, 4MP (2688x1512) při 25/50fps, 30 x zoom, objektiv 4,5-135mm, 1/2,9"RGB CMOS, F1,6-4,6, H.265, H.264, MJPEG, Zipstream 2, Focus Recall, PoE IEEE802.3at, 13-29W, redukce šumu, stabilizace obrazu, privátní zóny, slot pro SD kartu, pracovní teplota -30°C až 50°C, IR přísvti až 200m, IK10, IP 66 | 1 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
2. | AXIS TQ5001 | Držák kamery na zeď nebo stožár | 1 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
3. | TSW101 | Switch 4xPoE /G 802.3af/at, 9-30VDC, 30W/port, provozní teplota od -40°C do 75°C | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
4. | TL60 | Redukce na výložník | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
5. | Ateas Unlimited | Software security licence pro jednu kameru | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
6. | CPS | Systém trvalého napájení kamer a potřebných zařízení pro přenos dat, kde je dostupné pouze přerušované el. napájení, pro umístění na stožár VO, dobíjení, akumulátor, ochrana aku, venkovní kryt | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
7. | OEZ-ZSE 03 | Soklová zásuvka na DIN, 230V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
8. | OEZ-OLI-10C-1N-030A | Chránič proudový kombinovaný 2p C10A 30mA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
9. | OEZ-LTN-10B-1 | Jistič 1pB10A 10kA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
10. | Prakab | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 14 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
11. | FPKu-ES-F-UV | Elektroinstalační trubka pevná 1250N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytek a spojek | 18 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
12. | Solarix | Datový kabel FTP6, LSOH | 24 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
13. | QMP | Držák na stožár univerzální | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
14. | UBNT Wave LR | Bezdrátový spoj klientská jednotka 2x2 MIMO, 5GHz, zisk 23dBi | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
15. | L140,4,2 | Adaptér na stožár 60-140 | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
16. | PSE-30-BOX-POE | PoE napájecí zdroj 802.3 af, 12/24V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
17. |  | Nastavení software klientských PC | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
18. |  | Funkční zkouška kamerového bodu | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
19. |  | Výchozí revize | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
20. |  | Zaškolení obsluhy | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
21. |  | Oživení a nastavení kamerového bodu, včetně napojení do technologického centra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
22. |  | Vysokozdvižná plošina | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
23. |  | Ostatní instalační materiál a práce | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
24. |  | Projekt skutečného provedení | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
25. |  | Doprava | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
|  | Celkem dodávka a instalace (bez DPH): |  |  | 0 | Kč
Kamerový bod č. 2 - most překladiště (umístění na stávající sloup VO)
Poz. | Objednací číslo | Popis | Kusů | Cena mat. | Celkem | Cena instal. | Celkem | Záruka
1. | AXIS P1467LE | Kompaktní venkovní kamera 5MP při 30fps, MZVF, f=2.8-8.5mm, vzdálený 3,5 optický zoom, detekce pohybu, I/O porty, IR40m, WDR 120dB, , IP66, IK10, zip-stream, teplotní rozsah -40°C až 60°C, PoE 802.3af/at, max 12W | 2 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
2. | AXIS T91B47 | Adaptér pro uchycení kamery P1435 na stožár | 2 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
3. | TSW101 | Switch 4xPoE /G 802.3af/at, 9-30VDC, 30W/port, provozní teplota od -40°C do 75°C | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
4. | TL60 | Redukce na výložník | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
5. | Ateas Unlimited | Software security licence pro jednu kameru | 2 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
6. | CPS | Systém trvalého napájení kamer a potřebných zařízení pro přenos dat, kde je dostupné pouze přerušované el. napájení, pro umístění na stožár VO, dobíjení, akumulátor, ochrana aku, venkovní kryt | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
7. | OEZ-ZSE 03 | Soklová zásuvka na DIN, 230V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
8. | OEZ-OLI-10C-1N-030A | Chránič proudový kombinovaný 2p C10A 30mA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
9. | OEZ-LTN-10B-1 | Jistič 1pB10A 10kA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
10. | Prakab | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 14 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
11. | FPKu-ES-F-UV | Elektroinstalační trubka pevná 1250N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytek a spojek | 15 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
12. | Solarix | Datový kabel FTP6, LSOH | 22 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
13. | QMP | Držák na stožár univerzální | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
14. | UBNT Wave LR | Bezdrátový spoj klientská jednotka 2x2 MIMO, 5GHz, zisk 23dBi | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
15. | L140,4,2 | Adaptér na stožár 60-140 | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
16. | PSE-30-BOX-POE | PoE napájecí zdroj 802.3 af, 12/24V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
17. |  | Nastavení software klientských PC | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
18. |  | Funkční zkouška kamerového bodu | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
19. |  | Výchozí revize | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
20. |  | Zaškolení obsluhy | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
21. |  | Oživení a nastavení kamerového bodu, včetně napojení do technologického centra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
22. |  | Vysokozdvižná plošina | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
23. |  | Ostatní instalační materiál a práce | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
24. |  | Projekt skutečného provedení | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
25. |  | Doprava | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
|  | Celkem dodávka a instalace (bez DPH): |  |  | 0 | Kč
Kamerový bod č. 3 - most penzion Doulík (umístění na stávající sloup VO)
Poz. | Objednací číslo | Popis | Kusů | Cena mat. | Celkem | Cena instal. | Celkem | Záruka
1. | AXIS P1467LE | Kompaktní venkovní kamera 5MP při 30fps, MZVF, f=2.8-8.5mm, vzdálený 3,5 optický zoom, detekce pohybu, I/O porty, IR40m, WDR 120dB, , IP66, IK10, zip-stream, teplotní rozsah -40°C až 60°C, PoE 802.3af/at, max 12W | 1 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
2. | AXIS T91B47 | Adaptér pro uchycení kamery P1435 na stožár | 1 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
3. | TSW101 | Switch 4xPoE /G 802.3af/at, 9-30VDC, 30W/port, provozní teplota od -40°C do 75°C | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
4. | TL60 | Redukce na výložník | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
5. | Ateas Unlimited | Software security licence pro jednu kameru | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
6. | CPS | Systém trvalého napájení kamer a potřebných zařízení pro přenos dat, kde je dostupné pouze přerušované el. napájení, pro umístění na stožár VO, dobíjení, akumulátor, ochrana aku, venkovní kryt | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
7. | OEZ-ZSE 03 | Soklová zásuvka na DIN, 230V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
8. | OEZ-OLI-10C-1N-030A | Chránič proudový kombinovaný 2p C10A 30mA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
9. | OEZ-LTN-10B-1 | Jistič 1pB10A 10kA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
10. | Prakab | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 14 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
11. | FPKu-ES-F-UV | Elektroinstalační trubka pevná 1250N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytek a spojek | 15 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
12. | Solarix | Datový kabel FTP6, LSOH | 22 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
13. | QMP | Držák na stožár univerzální | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
14. | UBNT Wave LR | Bezdrátový spoj klientská jednotka 2x2 MIMO, 5GHz, zisk 23dBi | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
15. | L140,4,2 | Adaptér na stožár 60-140 | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
16. | PSE-30-BOX-POE | PoE napájecí zdroj 802.3 af, 12/24V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
17. |  | Nastavení software klientských PC | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
18. |  | Funkční zkouška kamerového bodu | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
19. |  | Výchozí revize | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
20. |  | Zaškolení obsluhy | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
21. |  | Oživení a nastavení kamerového bodu, včetně napojení do technologického centra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
22. |  | Vysokozdvižná plošina | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
23. |  | Ostatní instalační materiál a práce | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
24. |  | Projekt skutečného provedení | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
25. |  | Doprava | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
|  | Celkem dodávka a instalace (bez DPH): |  |  | 0 | Kč
Kamerový bod č. 4 - objekt České pošty (server, kamery)
Poz. | Objednací číslo | Popis | Kusů | Cena mat. | Celkem | Cena instal. | Celkem | Záruka
1. | HP -250203-S1 | Server HP Z2 TWR G9 i7-14700K/64GB DDR5 4800 UDIMM NECC Memory, NVIDIA GeForce RTX4070 Ti Super 16GB GDDR6X FH PCIex16 Graphics, 2xZ Turbo 1TB PCIe-4x4 228C TLC M.2 Solid State Drive, 1xHP 125BLK Wired Keyboard, 1xHP Black 125 Wired Mouse, 1xAllied Telesis AT-2911T/2-901 Dual Port 1GbE NIC, Win11 Pro,prodloužená záruka NBD | 1 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
2. | Fixed Rail Rack Kit | Ližiny pro uchycení do rozvaděče | 1 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
3. | LM27-E231 | LED monitor 27", 1080p, IPS, 165Hz, 16:9, 24/7 | 1 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
4. | WD241KRYZ | HD WD Gold SATA 6GB/s, 24TB, 7200, buffer 512MB | 2 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
5. | 5P1150IRG2 | UPS EATON 5P 1150i, rack 1U/Tower, 1150VA/920W, 6xIEC,LCD | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
6. | CRS328-24P-4S+RM | Cloud Router Switch MikroTik | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
7. | RZA32A88CAXN1 | Datový rozvaděč 32U/800x800 rozebiratelný (80x152,5x80) š x v x h | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
8. | RAX-CH-X04-X3 | Ventilační jednotka, 60W | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
9. | RAB-X07 | Vybavení datového rozvaděče | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
10. | SG3428X-M2 | Switch 24x2,5Gb port,4xSFP | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
11. | OPA9LC1 | Patch kabel optický SM9/125 LC/SC 1m OS2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
12. | SPB 7603WHPA | SFP WDM transceiver 1,25Gbps,SM,1000BASE-BX10,SM,3km,TX1310nm,Lc simp. | 2 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
13. | SPB 7703WHPA | SFP WDM transceiver 1,25Gbps,SM,1000BASE-BX10,SM,3km,TX1550nm,Lc simp. | 2 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
14. | AXIS Q6100-E 50Hz | Síťová kamera vícesměrová s rozlišením 4x5MP a 360° přehledem pro úplné situační povědomí. Výměnné a sklopné čočky. Doporučené PTZ kamery AXIS Q61/Q63/P56. Možnost detekce směrového zvuku. | 1 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
15. | AXIS TP6902-E | Držák adaptéru pro použití s P56 | 1 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
16. | AXIS TQ5001-E | Konzole pro montáž kamery na zeď nebo stožár | 1 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
17. | AXIS T8134 | Midspan - PoE injektor IEEE802.3af, max.60W | 1 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
18. | AXIS P5676-LE 50Hz | PTZ IP kamera, 4MP (2688x1512) při 25/50fps, 30 x zoom, objektiv 4,5-135mm, 1/2,9"RGB CMOS, F1,6-4,6, H.265, H.264, MJPEG, Zipstream 2, Focus Recall, PoE IEEE802.3at, 13-29W, redukce šumu, stabilizace obrazu, privátní zóny, slot pro SD kartu, pracovní teplota -30°C až 50°C, IR přísvti až 200m, IK10, IP 66 | 1 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
19. | Ateas Unlimited | Software security licence pro jednu kameru | 4 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
20. | MKROV48 | Držák stožáru mezi krovy 1m | 2 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
21. | OEZ-ZSE 03 | Soklová zásuvka na DIN, 230V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
22. | OEZ-OLI-10C-1N-030A | Chránič proudový kombinovaný 2p C10A 30mA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
23. | OEZ-LTN-10B-1 | Jistič 1pB10A 10kA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
24. | Prakab | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 25 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
25. | FPKu-ES-F-UV | Elektroinstalační trubka pevná 1250N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytek a spojek | 68 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
26. | LHD40x20 | Elektroinstalační lišta | 26 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
27. | Solarix | Datový kabel FTP6, LSOH | 80 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
28. |  | Průraz stěnou | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
29. |  | Implementace software ATEAS Unlimited do kamerového serveru, včetně napojení do technologického centra MP Trutnov | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
30. |  | Ostatní instalační materiál a práce | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
31. |  | Projekt skutečného provedení | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
32. |  | Doprava | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
|  | Celkem dodávka a instalace (bez DPH): |  |  | 0 | Kč
Kamerový bod č. 5 - křižovatka Hospoda na Peci (umístění na stávající sloup VO)
Poz. | Objednací číslo | Popis | Kusů | Cena mat. | Celkem | Cena instal. | Celkem | Záruka
1. | AXIS P1467LE | Kompaktní venkovní kamera 5MP při 30fps, MZVF, f=2.8-8.5mm, vzdálený 3,5 optický zoom, detekce pohybu, I/O porty, IR40m, WDR 120dB, , IP66, IK10, zip-stream, teplotní rozsah -40°C až 60°C, PoE 802.3af/at, max 12W | 2 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
2. | AXIS T91B47 | Adaptér pro uchycení kamery P1435 na stožár | 2 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
3. | TSW101 | Switch 4xPoE /G 802.3af/at, 9-30VDC, 30W/port, provozní teplota od -40°C do 75°C | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
4. | TL60 | Redukce na výložník | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
5. | Ateas Unlimited | Software security licence pro jednu kameru | 2 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
6. | CPS | Systém trvalého napájení kamer a potřebných zařízení pro přenos dat, kde je dostupné pouze přerušované el. napájení, pro umístění na stožár VO, dobíjení, akumulátor, ochrana aku, venkovní kryt | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
7. | OEZ-ZSE 03 | Soklová zásuvka na DIN, 230V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
8. | OEZ-OLI-10C-1N-030A | Chránič proudový kombinovaný 2p C10A 30mA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
9. | OEZ-LTN-10B-1 | Jistič 1pB10A 10kA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
10. | Prakab | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 14 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
11. | FPKu-ES-F-UV | Elektroinstalační trubka pevná 1250N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytek a spojek | 15 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
12. | Solarix | Datový kabel FTP6, LSOH | 22 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
13. | QMP | Držák na stožár univerzální | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
14. | MT Wireless nRAY | Bezdrátový spoj 60GHz standard 802.11ay, automatické přepnutí na 5GHz, spotřeba 10W, 1G | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
15. | Solarix | Datový kabel FTP6,závěsný, samonosný | 50 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
16. | PSE-30-BOX-POE | PoE napájecí zdroj 802.3 af, 12/24V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
17. |  | Nastavení software klientských PC | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
18. |  | Funkční zkouška kamerového bodu | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
19. |  | Výchozí revize | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
20. |  | Zaškolení obsluhy | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
21. |  | Oživení a nastavení kamerového bodu, včetně napojení do technologického centra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
22. |  | Vysokozdvižná plošina | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
23. |  | Ostatní instalační materiál a práce | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
24. |  | Projekt skutečného provedení | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
25. |  | Doprava | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
|  | Celkem dodávka a instalace (bez DPH): |  |  | 0 | Kč
Kamerový bod č. 6 - půjčovna lyží Standa Zmatlík (umístění na stávající sloup VO)
Poz. | Objednací číslo | Popis | Kusů | Cena mat. | Celkem | Cena instal. | Celkem | Záruka
1. | AXIS P1467LE | Kompaktní venkovní kamera 5MP při 30fps, MZVF, f=2.8-8.5mm, vzdálený 3,5 optický zoom, detekce pohybu, I/O porty, IR40m, WDR 120dB, , IP66, IK10, zip-stream, teplotní rozsah -40°C až 60°C, PoE 802.3af/at, max 12W | 2 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
2. | AXIS T91B47 | Adaptér pro uchycení kamery P1435 na stožár | 2 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
3. | TSW101 | Switch 4xPoE /G 802.3af/at, 9-30VDC, 30W/port, provozní teplota od -40°C do 75°C | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
4. | TL60 | Redukce na výložník | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
5. | Ateas Unlimited | Software security licence pro jednu kameru | 2 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
6. | CPS | Systém trvalého napájení kamer a potřebných zařízení pro přenos dat, kde je dostupné pouze přerušované el. napájení, pro umístění na stožár VO, dobíjení, akumulátor, ochrana aku, venkovní kryt | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
7. | OEZ-ZSE 03 | Soklová zásuvka na DIN, 230V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
8. | OEZ-OLI-10C-1N-030A | Chránič proudový kombinovaný 2p C10A 30mA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
9. | OEZ-LTN-10B-1 | Jistič 1pB10A 10kA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
10. | Prakab | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 14 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
11. | FPKu-ES-F-UV | Elektroinstalační trubka pevná 1250N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytek a spojek | 15 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
12. | Solarix | Datový kabel FTP6, LSOH | 22 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
13. | QMP | Držák na stožár univerzální | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
14. | UBNT Wave LR | Bezdrátový spoj klientská jednotka 2x2 MIMO, 5GHz, zisk 23dBi | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
15. | L140,4,2 | Adaptér na stožár 60-140 | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
16. | PSE-30-BOX-POE | PoE napájecí zdroj 802.3 af, 12/24V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
17. |  | Nastavení software klientských PC | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
18. |  | Funkční zkouška kamerového bodu | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
19. |  | Výchozí revize | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
20. |  | Zaškolení obsluhy | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
21. |  | Oživení a nastavení kamerového bodu, včetně napojení do technologického centra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
22. |  | Vysokozdvižná plošina | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
23. |  | Ostatní instalační materiál a práce | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
24. |  | Projekt skutečného provedení | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
25. |  | Doprava | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
|  | Celkem dodávka a instalace (bez DPH): |  |  | 0 | Kč
Kamerový bod č. 7 - apartmány Krakonoš (umístění na stávající sloup VO)
Poz. | Objednací číslo | Popis | Kusů | Cena mat. | Celkem | Cena instal. | Celkem | Záruka
1. | AXIS P1467LE | Kompaktní venkovní kamera 5MP při 30fps, MZVF, f=2.8-8.5mm, vzdálený 3,5 optický zoom, detekce pohybu, I/O porty, IR40m, WDR 120dB, , IP66, IK10, zip-stream, teplotní rozsah -40°C až 60°C, PoE 802.3af/at, max 12W | 2 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
2. | AXIS T91B47 | Adaptér pro uchycení kamery P1435 na stožár | 2 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
3. | TSW101 | Switch 4xPoE /G 802.3af/at, 9-30VDC, 30W/port, provozní teplota od -40°C do 75°C | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
4. | TL60 | Redukce na výložník | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
5. | Ateas Unlimited | Software security licence pro jednu kameru | 2 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
6. | CPS | Systém trvalého napájení kamer a potřebných zařízení pro přenos dat, kde je dostupné pouze přerušované el. napájení, pro umístění na stožár VO, dobíjení, akumulátor, ochrana aku, venkovní kryt | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
7. | OEZ-ZSE 03 | Soklová zásuvka na DIN, 230V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
8. | OEZ-OLI-10C-1N-030A | Chránič proudový kombinovaný 2p C10A 30mA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
9. | OEZ-LTN-10B-1 | Jistič 1pB10A 10kA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
10. | Prakab | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 14 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
11. | FPKu-ES-F-UV | Elektroinstalační trubka pevná 1250N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytek a spojek | 15 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
12. | Solarix | Datový kabel FTP6, LSOH | 22 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
13. | QMP | Držák na stožár univerzální | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
14. | UBNT Wave LR | Bezdrátový spoj klientská jednotka 2x2 MIMO, 5GHz, zisk 23dBi | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
15. | L140,4,2 | Adaptér na stožár 60-140 | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
16. | PSE-30-BOX-POE | PoE napájecí zdroj 802.3 af, 12/24V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
17. |  | Nastavení software klientských PC | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
18. |  | Funkční zkouška kamerového bodu | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
19. |  | Výchozí revize | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
20. |  | Zaškolení obsluhy | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
21. |  | Oživení a nastavení kamerového bodu, včetně napojení do technologického centra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
22. |  | Vysokozdvižná plošina | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
23. |  | Ostatní instalační materiál a práce | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
24. |  | Projekt skutečného provedení | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
25. |  | Doprava | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
|  | Celkem dodávka a instalace (bez DPH): |  |  | 0 | Kč
Kamerový bod č. 8 - chata Lesovna (umístění na stávající sloup VO)
Poz. | Objednací číslo | Popis | Kusů | Cena mat. | Celkem | Cena instal. | Celkem | Záruka
1. | AXIS P1467LE | Kompaktní venkovní kamera 5MP při 30fps, MZVF, f=2.8-8.5mm, vzdálený 3,5 optický zoom, detekce pohybu, I/O porty, IR40m, WDR 120dB, , IP66, IK10, zip-stream, teplotní rozsah -40°C až 60°C, PoE 802.3af/at, max 12W | 2 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
2. | AXIS T91B47 | Adaptér pro uchycení kamery P1435 na stožár | 2 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
3. | TSW101 | Switch 4xPoE /G 802.3af/at, 9-30VDC, 30W/port, provozní teplota od -40°C do 75°C | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
4. | TL60 | Redukce na výložník | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
5. | Ateas Unlimited | Software security licence pro jednu kameru | 2 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
6. | CPS | Systém trvalého napájení kamer a potřebných zařízení pro přenos dat, kde je dostupné pouze přerušované el. napájení, pro umístění na stožár VO, dobíjení, akumulátor, ochrana aku, venkovní kryt | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
7. | OEZ-ZSE 03 | Soklová zásuvka na DIN, 230V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
8. | OEZ-OLI-10C-1N-030A | Chránič proudový kombinovaný 2p C10A 30mA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
9. | OEZ-LTN-10B-1 | Jistič 1pB10A 10kA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
10. | Prakab | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 14 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
11. | FPKu-ES-F-UV | Elektroinstalační trubka pevná 1250N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytek a spojek | 15 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
12. | Solarix | Datový kabel FTP6, LSOH | 22 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
13. | QMP | Držák na stožár univerzální | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
14. | UBNT Wave LR | Bezdrátový spoj klientská jednotka 2x2 MIMO, 5GHz, zisk 23dBi | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
15. | L140,4,2 | Adaptér na stožár 60-140 | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
16. | PSE-30-BOX-POE | PoE napájecí zdroj 802.3 af, 12/24V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
17. |  | Nastavení software klientských PC | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
18. |  | Funkční zkouška kamerového bodu | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
19. |  | Výchozí revize | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
20. |  | Zaškolení obsluhy | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
21. |  | Oživení a nastavení kamerového bodu, včetně napojení do technologického centra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
22. |  | Vysokozdvižná plošina | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
23. |  | Ostatní instalační materiál a práce | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
24. |  | Projekt skutečného provedení | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
25. |  | Doprava | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
|  | Celkem dodávka a instalace (bez DPH): |  |  | 0 | Kč
Kamerový bod č. 9 - křižovatka Hotel Horizont (umístění na stávající sloup VO)
Poz. | Objednací číslo | Popis | Kusů | Cena mat. | Celkem | Cena instal. | Celkem | Záruka
1. | AXIS P1467LE | Kompaktní venkovní kamera 5MP při 30fps, MZVF, f=2.8-8.5mm, vzdálený 3,5 optický zoom, detekce pohybu, I/O porty, IR40m, WDR 120dB, , IP66, IK10, zip-stream, teplotní rozsah -40°C až 60°C, PoE 802.3af/at, max 12W | 2 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
2. | AXIS T91B47 | Adaptér pro uchycení kamery P1435 na stožár | 2 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
3. | TSW101 | Switch 4xPoE /G 802.3af/at, 9-30VDC, 30W/port, provozní teplota od -40°C do 75°C | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
4. | TL60 | Redukce na výložník | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
5. | Ateas Unlimited | Software security licence pro jednu kameru | 2 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
6. | CPS | Systém trvalého napájení kamer a potřebných zařízení pro přenos dat, kde je dostupné pouze přerušované el. napájení, pro umístění na stožár VO, dobíjení, akumulátor, ochrana aku, venkovní kryt | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
7. | OEZ-ZSE 03 | Soklová zásuvka na DIN, 230V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
8. | OEZ-OLI-10C-1N-030A | Chránič proudový kombinovaný 2p C10A 30mA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
9. | OEZ-LTN-10B-1 | Jistič 1pB10A 10kA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
10. | Prakab | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 14 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
11. | FPKu-ES-F-UV | Elektroinstalační trubka pevná 1250N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytek a spojek | 15 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
12. | Solarix | Datový kabel FTP6, LSOH | 22 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
13. | QMP | Držák na stožár univerzální | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
14. | MT Wireless nRAY | Bezdrátový spoj 60GHz standard 802.11ay, automatické přepnutí na 5GHz, spotřeba 10W, 1G | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
15. | L140,4,2 | Adaptér na stožár 60-140 | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
16. | PSE-30-BOX-POE | PoE napájecí zdroj 802.3 af, 12/24V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
17. |  | Nastavení software klientských PC | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
18. |  | Funkční zkouška kamerového bodu | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
19. |  | Výchozí revize | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
20. |  | Zaškolení obsluhy | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
21. |  | Oživení a nastavení kamerového bodu, včetně napojení do technologického centra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
22. |  | Vysokozdvižná plošina | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
23. |  | Ostatní instalační materiál a práce | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
24. |  | Projekt skutečného provedení | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
25. |  | Doprava | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
|  | Celkem dodávka a instalace (bez DPH): |  |  | 0 | Kč
Kamerový bod č. 10 - penzion Logla (umístění na stávající sloup VO)
Poz. | Objednací číslo | Popis | Kusů | Cena mat. | Celkem | Cena instal. | Celkem | Záruka
1. | AXIS P1467LE | Kompaktní venkovní kamera 5MP při 30fps, MZVF, f=2.8-8.5mm, vzdálený 3,5 optický zoom, detekce pohybu, I/O porty, IR40m, WDR 120dB, , IP66, IK10, zip-stream, teplotní rozsah -40°C až 60°C, PoE 802.3af/at, max 12W | 2 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
2. | AXIS T91B47 | Adaptér pro uchycení kamery P1435 na stožár | 2 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
3. | TSW101 | Switch 4xPoE /G 802.3af/at, 9-30VDC, 30W/port, provozní teplota od -40°C do 75°C | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
4. | TL60 | Redukce na výložník | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
5. | Ateas Unlimited | Software security licence pro jednu kameru | 2 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
6. | CPS | Systém trvalého napájení kamer a potřebných zařízení pro přenos dat, kde je dostupné pouze přerušované el. napájení, pro umístění na stožár VO, dobíjení, akumulátor, ochrana aku, venkovní kryt | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
7. | OEZ-ZSE 03 | Soklová zásuvka na DIN, 230V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
8. | OEZ-OLI-10C-1N-030A | Chránič proudový kombinovaný 2p C10A 30mA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
9. | OEZ-LTN-10B-1 | Jistič 1pB10A 10kA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
10. | Prakab | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 14 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
11. | FPKu-ES-F-UV | Elektroinstalační trubka pevná 1250N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytek a spojek | 15 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
12. | Solarix | Datový kabel FTP6, LSOH | 22 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
13. | QMP | Držák na stožár univerzální | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
14. | UBNT Wave LR | Bezdrátový spoj klientská jednotka 2x2 MIMO, 5GHz, zisk 23dBi | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
15. | L140,4,2 | Adaptér na stožár 60-140 | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
16. | PSE-30-BOX-POE | PoE napájecí zdroj 802.3 af, 12/24V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
17. |  | Nastavení software klientských PC | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
18. |  | Funkční zkouška kamerového bodu | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
19. |  | Výchozí revize | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
20. |  | Zaškolení obsluhy | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
21. |  | Oživení a nastavení kamerového bodu, včetně napojení do technologického centra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
22. |  | Vysokozdvižná plošina | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
23. |  | Ostatní instalační materiál a práce | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
24. |  | Projekt skutečného provedení | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
25. |  | Doprava | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
|  | Celkem dodávka a instalace (bez DPH): |  |  | 0 | Kč
Kamerový bod č. 11 - čerpací stanice (umístění na stávající sloup VO)
Poz. | Objednací číslo | Popis | Kusů | Cena mat. | Celkem | Cena instal. | Celkem | Záruka
1. | AXIS P1467LE | Kompaktní venkovní kamera 5MP při 30fps, MZVF, f=2.8-8.5mm, vzdálený 3,5 optický zoom, detekce pohybu, I/O porty, IR40m, WDR 120dB, , IP66, IK10, zip-stream, teplotní rozsah -40°C až 60°C, PoE 802.3af/at, max 12W | 2 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
2. | AXIS T91B47 | Adaptér pro uchycení kamery P1435 na stožár | 2 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
3. | TSW101 | Switch 4xPoE /G 802.3af/at, 9-30VDC, 30W/port, provozní teplota od -40°C do 75°C | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
4. | TL60 | Redukce na výložník | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
5. | Ateas Unlimited | Software security licence pro jednu kameru | 2 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
6. | CPS | Systém trvalého napájení kamer a potřebných zařízení pro přenos dat, kde je dostupné pouze přerušované el. napájení, pro umístění na stožár VO, dobíjení, akumulátor, ochrana aku, venkovní kryt | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
7. | OEZ-ZSE 03 | Soklová zásuvka na DIN, 230V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
8. | OEZ-OLI-10C-1N-030A | Chránič proudový kombinovaný 2p C10A 30mA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
9. | OEZ-LTN-10B-1 | Jistič 1pB10A 10kA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
10. | Prakab | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 14 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
11. | FPKu-ES-F-UV | Elektroinstalační trubka pevná 1250N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytek a spojek | 15 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
12. | Solarix | Datový kabel FTP6, LSOH | 22 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
13. | QMP | Držák na stožár univerzální | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
14. | UBNT Wave LR | Bezdrátový spoj klientská jednotka 2x2 MIMO, 5GHz, zisk 23dBi | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
15. | L140,4,2 | Adaptér na stožár 60-140 | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
16. | PSE-30-BOX-POE | PoE napájecí zdroj 802.3 af, 12/24V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
17. |  | Nastavení software klientských PC | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
18. |  | Funkční zkouška kamerového bodu | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
19. |  | Výchozí revize | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
20. |  | Zaškolení obsluhy | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
21. |  | Oživení a nastavení kamerového bodu, včetně napojení do technologického centra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
22. |  | Vysokozdvižná plošina | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
23. |  | Ostatní instalační materiál a práce | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
24. |  | Projekt skutečného provedení | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
25. |  | Doprava | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
|  | Celkem dodávka a instalace (bez DPH): |  |  | 0 | Kč
Kamerový bod č. 12 - Velká Úpa - parkoviště P5 (umístění na stávající sloup VO)
Poz. | Objednací číslo | Popis | Kusů | Cena mat. | Celkem | Cena instal. | Celkem | Záruka
1. | AXIS P5676-LE 50Hz | PTZ IP kamera, 4MP (2688x1512) při 25/50fps, 30 x zoom, objektiv 4,5-135mm, 1/2,9"RGB CMOS, F1,6-4,6, H.265, H.264, MJPEG, Zipstream 2, Focus Recall, PoE IEEE802.3at, 13-29W, redukce šumu, stabilizace obrazu, privátní zóny, slot pro SD kartu, pracovní teplota -30°C až 50°C, IR přísvti až 200m, IK10, IP 66 | 1 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
2. | AXIS TQ5001 | Držák kamery na zeď nebo stožár | 1 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
3. | TSW101 | Switch 4xPoE /G 802.3af/at, 9-30VDC, 30W/port, provozní teplota od -40°C do 75°C | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
4. | TL60 | Redukce na výložník | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
5. | Ateas Unlimited | Software security licence pro jednu kameru | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
6. | CPS | Systém trvalého napájení kamer a potřebných zařízení pro přenos dat, kde je dostupné pouze přerušované el. napájení, pro umístění na stožár VO, dobíjení, akumulátor, ochrana aku, venkovní kryt | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
7. | OEZ-ZSE 03 | Soklová zásuvka na DIN, 230V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
8. | OEZ-OLI-10C-1N-030A | Chránič proudový kombinovaný 2p C10A 30mA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
9. | OEZ-LTN-10B-1 | Jistič 1pB10A 10kA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
10. | Prakab | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 14 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
11. | FPKu-ES-F-UV | Elektroinstalační trubka pevná 1250N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytek a spojek | 18 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
12. | Solarix | Datový kabel FTP6, LSOH | 24 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
13. | QMP | Držák na stožár univerzální | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
14. | UBNT Wave LR | Bezdrátový spoj klientská jednotka 2x2 MIMO, 5GHz, zisk 23dBi | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
15. | L140,4,2 | Adaptér na stožár 60-140 | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
16. | PSE-30-BOX-POE | PoE napájecí zdroj 802.3 af, 12/24V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
17. |  | Nastavení software klientských PC | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
18. |  | Funkční zkouška kamerového bodu | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
19. |  | Výchozí revize | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
20. |  | Zaškolení obsluhy | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
21. |  | Oživení a nastavení kamerového bodu, včetně napojení do technologického centra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
22. |  | Vysokozdvižná plošina | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
23. |  | Ostatní instalační materiál a práce | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
24. |  | Projekt skutečného provedení | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
25. |  | Doprava | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
|  | Celkem dodávka a instalace (bez DPH): |  |  | 0 | Kč
Kamerový bod č. 13 - Velká Úpa - dům Boudová (umístění na stávající sloup VO)
Poz. | Objednací číslo | Popis | Kusů | Cena mat. | Celkem | Cena instal. | Celkem | Záruka
1. | AXIS P5676-LE 50Hz | PTZ IP kamera, 4MP (2688x1512) při 25/50fps, 30 x zoom, objektiv 4,5-135mm, 1/2,9"RGB CMOS, F1,6-4,6, H.265, H.264, MJPEG, Zipstream 2, Focus Recall, PoE IEEE802.3at, 13-29W, redukce šumu, stabilizace obrazu, privátní zóny, slot pro SD kartu, pracovní teplota -30°C až 50°C, IR přísvti až 200m, IK10, IP 66 | 1 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
2. | AXIS TQ5001 | Držák kamery na zeď nebo stožár | 1 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
3. | TSW101 | Switch 4xPoE /G 802.3af/at, 9-30VDC, 30W/port, provozní teplota od -40°C do 75°C | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
4. | TL60 | Redukce na výložník | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
5. | Ateas Unlimited | Software security licence pro jednu kameru | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
6. | CPS | Systém trvalého napájení kamer a potřebných zařízení pro přenos dat, kde je dostupné pouze přerušované el. napájení, pro umístění na stožár VO, dobíjení, akumulátor, ochrana aku, venkovní kryt | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
7. | OEZ-ZSE 03 | Soklová zásuvka na DIN, 230V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
8. | OEZ-OLI-10C-1N-030A | Chránič proudový kombinovaný 2p C10A 30mA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
9. | OEZ-LTN-10B-1 | Jistič 1pB10A 10kA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
10. | Prakab | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 14 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
11. | FPKu-ES-F-UV | Elektroinstalační trubka pevná 1250N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytek a spojek | 18 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
12. | Solarix | Datový kabel FTP6, LSOH | 24 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
13. | QMP | Držák na stožár univerzální | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
14. | UBNT Wave LR | Bezdrátový spoj klientská jednotka 2x2 MIMO, 5GHz, zisk 23dBi | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
15. | L140,4,2 | Adaptér na stožár 60-140 | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
16. | PSE-30-BOX-POE | PoE napájecí zdroj 802.3 af, 12/24V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
17. |  | Nastavení software klientských PC | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
18. |  | Funkční zkouška kamerového bodu | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
19. |  | Výchozí revize | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
20. |  | Zaškolení obsluhy | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
21. |  | Oživení a nastavení kamerového bodu, včetně napojení do technologického centra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
22. |  | Vysokozdvižná plošina | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
23. |  | Ostatní instalační materiál a práce | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
24. |  | Projekt skutečného provedení | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
25. |  | Doprava | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
|  | Celkem dodávka a instalace (bez DPH): |  |  | 0 | Kč
Kamerový bod č. 14 - Velká Úpa - hasičárna 1 (umístění na stávající sloup VO)
Poz. | Objednací číslo | Popis | Kusů | Cena mat. | Celkem | Cena instal. | Celkem | Záruka
1. | AXIS P1467LE | Kompaktní venkovní kamera 5MP při 30fps, MZVF, f=2.8-8.5mm, vzdálený 3,5 optický zoom, detekce pohybu, I/O porty, IR40m, WDR 120dB, , IP66, IK10, zip-stream, teplotní rozsah -40°C až 60°C, PoE 802.3af/at, max 12W | 1 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
2. | AXIS T91B47 | Adaptér pro uchycení kamery P1435 na stožár | 1 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
3. | TSW101 | Switch 4xPoE /G 802.3af/at, 9-30VDC, 30W/port, provozní teplota od -40°C do 75°C | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
4. | TL60 | Redukce na výložník | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
5. | Ateas Unlimited | Software security licence pro jednu kameru | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
6. | CPS | Systém trvalého napájení kamer a potřebných zařízení pro přenos dat, kde je dostupné pouze přerušované el. napájení, pro umístění na stožár VO, dobíjení, akumulátor, ochrana aku, venkovní kryt | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
7. | OEZ-ZSE 03 | Soklová zásuvka na DIN, 230V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
8. | OEZ-OLI-10C-1N-030A | Chránič proudový kombinovaný 2p C10A 30mA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
9. | OEZ-LTN-10B-1 | Jistič 1pB10A 10kA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
10. | Prakab | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 14 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
11. | FPKu-ES-F-UV | Elektroinstalační trubka pevná 1250N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytek a spojek | 12 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
12. | Solarix | Datový kabel FTP6, LSOH | 18 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
13. | QMP | Držák na stožár univerzální | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
14. | UBNT Wave LR | Bezdrátový spoj klientská jednotka 2x2 MIMO, 5GHz, zisk 23dBi | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
15. | L140,4,2 | Adaptér na stožár 60-140 | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
16. | PSE-30-BOX-POE | PoE napájecí zdroj 802.3 af, 12/24V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
17. |  | Nastavení software klientských PC | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
18. |  | Funkční zkouška kamerového bodu | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
19. |  | Výchozí revize | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
20. |  | Zaškolení obsluhy | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
21. |  | Oživení a nastavení kamerového bodu, včetně napojení do technologického centra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
22. |  | Vysokozdvižná plošina | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
23. |  | Ostatní instalační materiál a práce | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
24. |  | Projekt skutečného provedení | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
25. |  | Doprava | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
|  | Celkem dodávka a instalace (bez DPH): |  |  | 0 | Kč
Kamerový bod č. 15 - Velká Úpa - hasičárna 2 (umístění na stávající sloup VO)
Poz. | Objednací číslo | Popis | Kusů | Cena mat. | Celkem | Cena instal. | Celkem | Záruka
1. | AXIS P1467LE | Kompaktní venkovní kamera 5MP při 30fps, MZVF, f=2.8-8.5mm, vzdálený 3,5 optický zoom, detekce pohybu, I/O porty, IR40m, WDR 120dB, , IP66, IK10, zip-stream, teplotní rozsah -40°C až 60°C, PoE 802.3af/at, max 12W | 1 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
2. | AXIS T91B47 | Adaptér pro uchycení kamery P1435 na stožár | 1 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
3. | TSW101 | Switch 4xPoE /G 802.3af/at, 9-30VDC, 30W/port, provozní teplota od -40°C do 75°C | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
4. | TL60 | Redukce na výložník | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
5. | Ateas Unlimited | Software security licence pro jednu kameru | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
6. | CPS | Systém trvalého napájení kamer a potřebných zařízení pro přenos dat, kde je dostupné pouze přerušované el. napájení, pro umístění na stožár VO, dobíjení, akumulátor, ochrana aku, venkovní kryt | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
7. | OEZ-ZSE 03 | Soklová zásuvka na DIN, 230V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
8. | OEZ-OLI-10C-1N-030A | Chránič proudový kombinovaný 2p C10A 30mA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
9. | OEZ-LTN-10B-1 | Jistič 1pB10A 10kA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
10. | Prakab | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 14 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
11. | FPKu-ES-F-UV | Elektroinstalační trubka pevná 1250N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytek a spojek | 12 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
12. | Solarix | Datový kabel FTP6, LSOH | 18 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
13. | QMP | Držák na stožár univerzální | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
14. | UBNT Wave LR | Bezdrátový spoj klientská jednotka 2x2 MIMO, 5GHz, zisk 23dBi | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
15. | L140,4,2 | Adaptér na stožár 60-140 | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
16. | PSE-30-BOX-POE | PoE napájecí zdroj 802.3 af, 12/24V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
17. |  | Nastavení software klientských PC | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
18. |  | Funkční zkouška kamerového bodu | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
19. |  | Výchozí revize | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
20. |  | Zaškolení obsluhy | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
21. |  | Oživení a nastavení kamerového bodu, včetně napojení do technologického centra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
22. |  | Vysokozdvižná plošina | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
23. |  | Ostatní instalační materiál a práce | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
24. |  | Projekt skutečného provedení | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
25. |  | Doprava | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
|  | Celkem dodávka a instalace (bez DPH): |  |  | 0 | Kč
Kamerový bod č. 16 - Velká Úpa - hasičárna parkoviště (umístění na stávající sloup VO)
Poz. | Objednací číslo | Popis | Kusů | Cena mat. | Celkem | Cena instal. | Celkem | Záruka
1. | AXIS P5676-LE 50Hz | PTZ IP kamera, 4MP (2688x1512) při 25/50fps, 30 x zoom, objektiv 4,5-135mm, 1/2,9"RGB CMOS, F1,6-4,6, H.265, H.264, MJPEG, Zipstream 2, Focus Recall, PoE IEEE802.3at, 13-29W, redukce šumu, stabilizace obrazu, privátní zóny, slot pro SD kartu, pracovní teplota -30°C až 50°C, IR přísvti až 200m, IK10, IP 66 | 1 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
2. | AXIS TQ5001 | Držák kamery na zeď nebo stožár | 1 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
3. | TSW101 | Switch 4xPoE /G 802.3af/at, 9-30VDC, 30W/port, provozní teplota od -40°C do 75°C | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
4. | TL60 | Redukce na výložník | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
5. | Ateas Unlimited | Software security licence pro jednu kameru | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
6. | CPS | Systém trvalého napájení kamer a potřebných zařízení pro přenos dat, kde je dostupné pouze přerušované el. napájení, pro umístění na stožár VO, dobíjení, akumulátor, ochrana aku, venkovní kryt | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
7. | OEZ-ZSE 03 | Soklová zásuvka na DIN, 230V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
8. | OEZ-OLI-10C-1N-030A | Chránič proudový kombinovaný 2p C10A 30mA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
9. | OEZ-LTN-10B-1 | Jistič 1pB10A 10kA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
10. | Prakab | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 14 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
11. | FPKu-ES-F-UV | Elektroinstalační trubka pevná 1250N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytek a spojek | 18 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
12. | Solarix | Datový kabel FTP6, LSOH | 24 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
13. | QMP | Držák na stožár univerzální | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
14. | UBNT Wave LR | Bezdrátový spoj klientská jednotka 2x2 MIMO, 5GHz, zisk 23dBi | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
15. | L140,4,2 | Adaptér na stožár 60-140 | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
16. | PSE-30-BOX-POE | PoE napájecí zdroj 802.3 af, 12/24V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
17. |  | Nastavení software klientských PC | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
18. |  | Funkční zkouška kamerového bodu | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
19. |  | Výchozí revize | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
20. |  | Zaškolení obsluhy | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
21. |  | Oživení a nastavení kamerového bodu, včetně napojení do technologického centra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
22. |  | Vysokozdvižná plošina | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
23. |  | Ostatní instalační materiál a práce | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
24. |  | Projekt skutečného provedení | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
25. |  | Doprava | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
|  | Celkem dodávka a instalace (bez DPH): |  |  | 0 | Kč
Kamerový bod č. 17 - Most penzion Doulík - RZ (umístnění na nový sloup)
Poz. | Objednací číslo | Popis | Kusů | Cena mat. | Celkem | Cena instal. | Celkem | Záruka
1. | AXIS Q1800-LE | LPR IP kamera, NEMA 4X, 2MP/1080p , pro snímání SPZ, 20 x zoom, objektiv 7-137mm, HFOV s dálkovým zoomem a ostřením, dosah snímání SPZ 20-100m při rychlosti až 250km/h s volitelným softwarem LPR, pracovní teplota -40°C až 60°C, IR LED technologie 850nm , IK10, IP 66 | 2 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
2. | AXIS T91B47 | Držák kamery na stožár | 2 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
3. | AXIS T8134 | PoE+ IEEE802.3af, napáječ 60W | 2 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
4. | CAMMRA-LPR FFG | Aplikace pro kamery AXIS s čipem ARTPEC 8, update aplikace po dobu 3 let | 2 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
5. | Ateas Unlimited | Software security licence pro jednu kameru | 2 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
6. | K 5 | Ocelový stožár 5,8m s ocelovou manžetou, 133mm-89mm-60mm, žárový pozink | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
7. | OEZ-ZSE 03 | Soklová zásuvka na DIN, 230V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
8. | OEZ-OLI-10C-1N-030A | Chránič proudový kombinovaný 2p C10A 30mA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
9. | OEZ-LTN-10B-1 | Jistič 1pB10A 10kA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
10. | Prakab | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 20 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
11. | FeZn | FeZn 30x4mm | 12 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
12. | FeZn R | FeZn R=10mm s PVC izolací | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
13. | SR02 | Svorka SR02 | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
14. | SR03 | Svorka SR03 | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
15. | 1594 | Kabelové oko na FeZn drát 10mm2, vč. pérové a vějířové podložky | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
16. | 90001 | Výstražná fólie z polyetylenu šíře 220mm | 12 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
17. | HDPE40 | Chránička ohebná korugovaná | 12 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
18. | 90081 | Stožárové pouzdro 250*800mm | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
19. |  | Napojení na stávající rozvaděč | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
20. |  | Napojení na stávající uzemnění | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
21. |  | Uzemění-ochrana proti korozi | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
22. |  | Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
23. |  | Hloubení kabelových rýh ručně š.35cm hl.70cm v hornině tř.I skupiny 3 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
24. |  | Zásyp kabelových rýh ručně | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
25. |  | Vrty nepažené pro stožáry průměru do 55 cm, hloubky do 2 m , v hornině tř.vrtatelnosti III | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
26. | NSYS3D3320P | Plechová skříň 300x300x200mm, rukojeť se zámkem | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
27. | NSYSFPSC30 | Úchyt plechové skříně na stožár 300mm | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
28. | Solarix | Datový kabel FTP6, LSOH | 18 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
29. | QMP | Držák na stožár univerzální | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
30. | UBNT Wave LR | Bezdrátový spoj klientská jednotka 2x2 MIMO, 5GHz, zisk 23dBi | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
31. |  | Nastavení software klientských PC | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
32. |  | Funkční zkouška kamerového bodu | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
33. |  | Výchozí revize | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
34. |  | Zaškolení obsluhy | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
35. |  | Oživení a nastavení kamerového bodu, včetně napojení do technologického centra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
36. |  | Vysokozdvižná plošina | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
37. |  | Ostatní instalační materiál a práce | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
38. |  | Projekt skutečného provedení | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
39. |  | Doprava | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
|  | Celkem dodávka a instalace bez DPH: |  |  | 0 | Kč
Kamerový bod č. 18 - Velká Úpa - parkoviště P5 - RZ (umístnění na nový sloup)
Poz. | Objednací číslo | Popis | Kusů | Cena mat. | Celkem | Cena instal. | Celkem | Záruka
1. | AXIS Q1800-LE | LPR IP kamera, NEMA 4X, 2MP/1080p , pro snímání SPZ, 20 x zoom, objektiv 7-137mm, HFOV s dálkovým zoomem a ostřením, dosah snímání SPZ 20-100m při rychlosti až 250km/h s volitelným softwarem LPR, pracovní teplota -40°C až 60°C, IR LED technologie 850nm , IK10, IP 66 | 2 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
2. | AXIS T91B47 | Držák kamery na stožár | 2 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
3. | AXIS T8134 | PoE+ IEEE802.3af, napáječ 60W | 2 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
4. | CAMMRA-LPR FFG | Aplikace pro kamery AXIS s čipem ARTPEC 8, update aplikace po dobu 3 let | 2 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
5. | Ateas Unlimited | Software security licence pro jednu kameru | 2 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
6. | K 5 | Ocelový stožár 5,8m s ocelovou manžetou, 133mm-89mm-60mm, žárový pozink | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
7. | OEZ-ZSE 03 | Soklová zásuvka na DIN, 230V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
8. | OEZ-OLI-10C-1N-030A | Chránič proudový kombinovaný 2p C10A 30mA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
9. | OEZ-LTN-10B-1 | Jistič 1pB10A 10kA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
10. | Prakab | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 20 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
11. | FeZn | FeZn 30x4mm | 12 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
12. | FeZn R | FeZn R=10mm s PVC izolací | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
13. | SR02 | Svorka SR02 | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
14. | SR03 | Svorka SR03 | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
15. | 1594 | Kabelové oko na FeZn drát 10mm2, vč. pérové a vějířové podložky | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
16. | 90001 | Výstražná fólie z polyetylenu šíře 220mm | 12 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
17. | HDPE40 | Chránička ohebná korugovaná | 12 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
18. | 90081 | Stožárové pouzdro 250*800mm | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
19. |  | Napojení na stávající rozvaděč | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
20. |  | Napojení na stávající uzemnění | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
21. |  | Uzemění-ochrana proti korozi | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
22. |  | Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
23. |  | Hloubení kabelových rýh ručně š.35cm hl.70cm v hornině tř.I skupiny 3 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
24. |  | Zásyp kabelových rýh ručně | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
25. |  | Vrty nepažené pro stožáry průměru do 55 cm, hloubky do 2 m , v hornině tř.vrtatelnosti III | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
26. | NSYS3D3320P | Plechová skříň 300x300x200mm, rukojeť se zámkem | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
27. | NSYSFPSC30 | Úchyt plechové skříně na stožár 300mm | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
28. | Solarix | Datový kabel FTP6, LSOH | 18 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
29. | QMP | Držák na stožár univerzální | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
30. | UBNT Wave LR | Bezdrátový spoj klientská jednotka 2x2 MIMO, 5GHz, zisk 23dBi | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
31. |  | Nastavení software klientských PC | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
32. |  | Funkční zkouška kamerového bodu | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
33. |  | Výchozí revize | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
34. |  | Zaškolení obsluhy | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
35. |  | Oživení a nastavení kamerového bodu, včetně napojení do technologického centra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
36. |  | Vysokozdvižná plošina | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
37. |  | Ostatní instalační materiál a práce | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
38. |  | Projekt skutečného provedení | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
39. |  | Doprava | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
|  | Celkem dodávka a instalace bez DPH: |  |  | 0 | Kč
Kamerový bod č. 19 - apartmány Krakonoš - RZ (umístění na sloup VO)
Poz. | Objednací číslo | Popis | Kusů | Cena mat. | Celkem | Cena instal. | Celkem | Záruka
1. | AXIS Q1800-LE | LPR IP kamera, NEMA 4X, 2MP/1080p , pro snímání SPZ, 20 x zoom, objektiv 7-137mm, HFOV s dálkovým zoomem a ostřením, dosah snímání SPZ 20-100m při rychlosti až 250km/h s volitelným softwarem LPR, pracovní teplota -40°C až 60°C, IR LED technologie 850nm , IK10, IP 66 | 2 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
2. | AXIS T91B47 | Držák kamery na stožár | 2 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
3. | AXIS T8134 | PoE+ IEEE802.3af, napáječ 60W | 2 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
4. | CAMMRA-LPR FFG | Aplikace pro kamery AXIS s čipem ARTPEC 8, update aplikace po dobu 3 let | 2 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
5. | Ateas Unlimited | Software security licence pro jednu kameru | 2 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
6. | CPS | Systém trvalého napájení kamer a potřebných zařízení pro přenos dat, kde je dostupné pouze přerušované el. napájení, pro umístění na stožár VO, dobíjení, akumulátor, ochrana aku, venkovní kryt | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
7. | OEZ-ZSE 03 | Soklová zásuvka na DIN, 230V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
8. | OEZ-OLI-10C-1N-030A | Chránič proudový kombinovaný 2p C10A 30mA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
9. | OEZ-LTN-10B-1 | Jistič 1pB10A 10kA | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
10. | Prakab | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 8 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
11. | FPKu-ES-F-UV | Elektroinstalační trubka pevná 1250N HF prům.20 s ochranou proti UV, včetně příchytek a spojek | 14 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
12. | Solarix | Datový kabel FTP6, LSOH | 18 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
13. | QMP | Držák na stožár univerzální | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
14. | UBNT Wave LR | Bezdrátový spoj klientská jednotka 2x2 MIMO, 5GHz, zisk 23dBi | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
15. | L140,4,2 | Adaptér na stožár 60-140 | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
16. | PSE-30-BOX-POE | PoE napájecí zdroj 802.3 af, 12/24V | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
17. |  | Nastavení software klientských PC | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
18. |  | Funkční zkouška kamerového bodu | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
19. |  | Výchozí revize | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
20. |  | Zaškolení obsluhy | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
21. |  | Oživení a nastavení kamerového bodu, včetně napojení do technologického centra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
22. |  | Vysokozdvižná plošina | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
23. |  | Ostatní instalační materiál a práce | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
24. |  | Projekt skutečného provedení | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
25. |  | Doprava | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
|  | Celkem dodávka a instalace bez DPH: |  |  | 0 | Kč
Městská policie Trutnov - dispečerské pracoviště
Poz. | Objednací číslo | Popis | Kusů | Cena mat. | Celkem | Cena instal. | Celkem | Záruka
1. | 8T1S5EA BCM | HP PC Z2 Mini G9 700W i7-14700K, 32GB DDR5, RTX 2000Ada 16GB, Win11 Pro | 1 |  | 0 |  | 0 | 60 měsíců
2. | U1G57E | HP 5-letá záruka s opravou u zákazníka následující pracovní den + DMR, pro Z1, Z2, Z4, HP 5-letá záruka s opravou u zákazníka následující pracovní den + DMR, pro Z1, Z2, Z4 | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
3. | EATON | Ellipse PRO 1600 FR, Line-interactive, Tower, 1600VA/1000W | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
4. | IIYAMA LH5075UHS-B1AG | IIYAMA Pro Lite monitor 50", 4K UHD, pro provoz 24/7 | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
5. | OPA9LC1 | Patch kabel optický SM9/125 LC/SC 1m OS2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
6. | LHD 40x20 | Lišta elektroinstalační | 20 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
7. | SHO-1005 | Držák monitoru VESA výklopný | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
8. | RAB-X07 | Vybavení datového rozvaděče | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
9. | Solarix | Datový kabel FTP6, LSOH | 18 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
10. | SPB 7603WHPA | SFP WDM transceiver 1,25Gbps,SM,1000BASE-BX10,SM,3km,TX1310nm,Lc simp. | 2 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
11. | SPB 7703WHPA | SFP WDM transceiver 1,25Gbps,SM,1000BASE-BX10,SM,3km,TX1550nm,Lc simp. | 2 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
12. | Prakab | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 18 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
13. |  | Redukce miniDP/HDMI | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
14. |  | Aktivní optický kabel 1,4(8K@30Hz) DP/DP 30m | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
15. |  | Nastavení software monitorové stěny | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
16. |  | Ostatní instalační materiál a práce | 1 |  | 0 |  | 0 | 24 měsíců
17. |  | Projekt skutečného provedení | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
18. |  | Doprava | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 24 měsíců
|  | Celkem dodávka a instalace (bez DPH): |  |  | 0 | Kč