## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 1318 | Instalace FVE na pavilon D hlavní budovy FZU
| Objekt: |  | SO 01 | ASŘ
1567 | Rozpočet: |  | 1 | ASŘ
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | SO 01 | ASŘ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | ASŘ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 1318 - Instalace FVE na pavilon D hlavní budovy FZU
#POPO | Popis objektu: SO 01 - ASŘ
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - ASŘ
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1318 | Instalace FVE na pavilon D hlavní budovy FZU | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | ASŘ | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | ASŘ | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 6397.5 |  | 1913.9 |  | 0 |  | 0.73 |  | 0 |  |  |  |  | 3.71 | [6 empty] | DIL
1 | 310235241RT2 | Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 64.51 | 64.51 | 80.49 | 80.49 | 21 | 0 | 0.01237 | 0.01 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.16069 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | P04 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
2 | 342255028R00 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm | m2 | 6.4 | 0 | 0 | 989.53 | 6332.99 | 286.47 | 1833.41 | 21 | 0 | 0.11219 | 0.72 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.55489 | 3.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [25 empty] | SPI
|  | P07 : 6,4 |  | 6.4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 2919.02 |  | 7890.78 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 14.7 | [6 empty] | DIL
3 | 612401191RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 2 | 0 | 0 | 35.51 | 71.02 | 120.99 | 241.98 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.01 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.22498 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
4 | 612421231RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 15.9 | 0 | 0 | 25.31 | 402.43 | 94.69 | 1505.57 | 21 | 0 | 0.00355 | 0.06 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.17016 | 2.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P08 : 15,9 |  | 15.9 | [23 empty] | VV | 0
5 | 612474510RT3 | Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , vápenocementová, na pórobeton, | m2 | 12.8 | 0 | 0 | 109.12 | 1396.74 | 278.38 | 3563.26 | 21 | 0 | 0.01333 | 0.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.54 | 6.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní souvrství | [25 empty] | SPI
|  | P07 : 6,4*2 |  | 12.8 | [23 empty] | VV | 0
6 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 12.8 | 0 | 0 | 81.94 | 1048.83 | 201.56 | 2579.97 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.362 | 4.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P07 : 6,4*2 |  | 12.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 2810.71 |  | 1553.29 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 3.26 | [6 empty] | DIL
7 | 642945121R00 | Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou | kus | 1 | 0 | 0 | 310.71 | 310.71 | 1553.29 | 1553.29 | 21 | 0 | 0.0432 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.258 | 3.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. | [25 empty] | SPI |  | a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
|  | P06 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
8 | 5533301326R | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3 | kus | 1 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0157 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | P06 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 515.4 |  | 844.6 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.77 | [6 empty] | DIL
9 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 10 | 0 | 0 | 51.54 | 515.4 | 84.46 | 844.6 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.01 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.177 | 1.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 2013.25 |  | 8582.25 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 13.49 | [6 empty] | DIL
10 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 10 | 0 | 0 | 1.82 | 18.2 | 132.68 | 1326.8 | 21 | 0 | 0.00205 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.308 | 3.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
11 | 953941312R00 | Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje | kus | 1 | 0 | 0 | 15.55 | 15.55 | 74.45 | 74.45 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.17 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P05 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
12 | 913 R00 | Hzs - Stavební dělník | h | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 4380 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1 | 10 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přípomocné práce : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
13 | 952212440R00 | Štítky orientační na zeď | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 301 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.242 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | 959990099R00 | Poplatek za odvoz a likvidaci odpadů stavby | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_3
15 | 44984142R | přístoj hasicí sněhový; S5KTe; hasící látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; dostřik 2 m; doba činnosti 35 s | kus | 1 | 0 | 0 | 1863 | 1863 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | P05 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
16 | 54823022.AR | tabulka výstražná; smaltovaná; A5; š = 210 mm; v = 149 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 116.5 | 116.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2245.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 5.24 | [6 empty] | DIL
17 | 900 R01 | Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4 | h | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 2150 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1 | 5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bourací práce : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
18 | 971033241R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3 | 95.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.01 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.243 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | P04 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1454.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.9 | [6 empty] | DIL
19 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 1.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294 | 1454.37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.577 | 2.9 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 2505.48 |  | 745.59 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.02 |  |  |  |  | 1.43 | [6 empty] | DIL
20 | 712300832RT1 | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 68.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.08 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P01 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | P02 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
21 | 712341559RV1 | Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina | m2 | 3 | 0 | 0 | 522.13 | 1566.39 | 108.87 | 326.61 | 21 | 0 | 0.0053 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.2 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P01 : 1,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | P02 : 1,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
22 | 712351111RT2 | Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu | m2 | 3 | 0 | 0 | 313.03 | 939.09 | 103.47 | 310.41 | 21 | 0 | 0.00403 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.207 | 0.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P01 : 1,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | P02 : 1,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
23 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.02799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421 | 39.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.609 | 0.05 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 7062.74 |  | 7188.34 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.02 |  |  |  |  | 10.27 | [6 empty] | DIL
24 | 713104212R00 | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, připevněné drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky od 100 mm do 200 mm | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 151.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00416 | 0.02 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.053 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P01 : 1*3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | P02 : 1*3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
25 | 713141125R00 | Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo | m2 | 6 | 0 | 0 | 55.91 | 335.46 | 87.09 | 522.54 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.16 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev. | [25 empty] | POP
|  | P01 : 1*3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | P02 : 1*3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
26 | 713552131R00 | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna | kus | 1 | 0 | 0 | 443.38 | 443.38 | 919.62 | 919.62 | 21 | 0 | 0.00294 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.695 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P04 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
27 | 71352199XX | Montáž protipožární izolace dle PD | m2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 5521.6 | 21 | 0 | 0.00439 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.28 | 7.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | položka obsahuje veškeré práce materiály - ( pouze TI ve specifikaci) : | [25 empty] | VV | 0
|  | P01 : 0,9 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | P02 : 4,7 |  | 4.7 | [23 empty] | VV | 0
28 | 28375768.AR | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E | m3 | 0.408 | 0 | 0 | 4200 | 1713.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | P01 : 1*0,2*1,02 |  | 0.204 | [23 empty] | VV | 0
|  | P02 : 1*0,2*1,02 |  | 0.204 | [23 empty] | VV | 0
29 | 28375972R | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E | m3 | 0.204 | 0 | 0 | 4935 | 1006.74 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | P01 : 1*0,1*1,02 |  | 0.102 | [23 empty] | VV | 0
|  | P02 : 1*0,1*1,02 |  | 0.102 | [23 empty] | VV | 0
30 | 63151692R | rohož, pas izolační lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 65,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 7.28 | 0 | 0 | 489.5 | 3563.56 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0026 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | P01 : 0,9 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 2
|  | P02 : 4,7 |  | 4.7 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 5,6*1,3 |  | 7.28 | [23 empty] | VV | 0
31 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | t | 0.06373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 72.78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.831 | 0.12 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 15550 |  | 3302.16 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 2.58 | [6 empty] | DIL
32 | 766661422R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | 861 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.63 | 1.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dveře s protipožární odolností do 30 minut. | [25 empty] | POP
|  | P06 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
33 | 766670021R00XX | Dodávka a montáž kování klika/klika- uzamykatelná cylindrická vložka - dle PD | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 2350 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.78 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P06 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
34 | 5534550XX1 | Dveře požární 1kříd.-30 min EW 30 DP3 80x197 cm, plné, DTD výplň, povrch lamino | kus | 1 | 0 | 0 | 15550 | 15550 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.071 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | P06 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
35 | 998766102R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m | t | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284 | 91.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.421 | 0.17 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.21 | [6 empty] | DIL
36 | 783225601T00 | Nátěr syntetický kovových zárubní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.2146 | 1.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [25 empty] | POP
|  | P06 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 500.45 |  | 3382.38 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 2.41 | [6 empty] | DIL
37 | 784403801R00 | Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m | m2 | 15.9 | 0 | 0 | 0.11 | 1.75 | 25.09 | 398.93 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.04322 | 0.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P08 : 15,9 |  | 15.9 | [23 empty] | VV | 0
38 | 784161401R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 12.8 | 0 | 0 | 7.27 | 93.06 | 17.73 | 226.94 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.03248 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | P07 : 6,4*2 |  | 12.8 | [23 empty] | VV | 0
39 | 784165512R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné | m2 | 12.8 | 0 | 0 | 19.53 | 249.98 | 55.47 | 710.02 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.10191 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | P07 : 6,4*2 |  | 12.8 | [23 empty] | VV | 0
40 | 784950030RA0 | Oprava maleb z malířských směsí | m2 | 15.9 | 0 | 0 | 9.79 | 155.66 | 128.71 | 2046.49 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem. | [25 empty] | SPI |  | Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.
|  | P08 : 15,9 |  | 15.9 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1175436.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
41 | M21 | Dodávka a montáž FVE dle samostatného soupisu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001754.48 | 1001754.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | M2100mtž | Dodávka a montáž hromosvodu dle samostatného soupisu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153682 | 153682 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | M2101dmtž | Demontáž stávajícího hromosvodu včetně přesunu a likvidace, dle PD | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0.2 |  | 295.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.23 | [6 empty] | DIL
44 | 979990107R00 | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 0.01296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 25.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,05296 |  | 0.05296 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,02 |  | -0.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,02 |  | -0.02 | [23 empty] | VV | 0
45 | 979990121R00 | Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2825 | 56.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,02 |  | 0.02 | [23 empty] | VV | 0
46 | 979990146R00 | Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů | t | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4045 | 80.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
47 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 0.05296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 41.73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.01 | 0.11 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
48 | 979011219R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím | t | 0.05296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 19.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.96 | 0.05 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
49 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0.05296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.5 | 19.57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.942 | 0.05 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
50 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 0.21184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 8.73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.11 | 0.02 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
51 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m | t | 0.05296 | 0 | 0 | 3.84 | 0.2 | 380.66 | 20.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.042 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
52 | 979083191R00 | Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m | t | 0.74144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 22.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 62787.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
53 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18836.39 | 18836.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
54 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12557.59 | 12557.59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [25 empty] | POP |  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
55 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25115.18 | 25115.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
56 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6278.8 | 6278.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## FVE
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: | Připojení nové výrobny elektrické energie o jmenovitém výkonu 30,94 kWp | [21 empty] | STA
O: | Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8 - Libeň
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 80240 |  | 36040 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
| 767 001. | Montáž systémové konstrukce pro FV sklon na konstrukci 100 vč. osazení a zapojení panelů pro plochou střechu | ks | 68 |  | 0 | 0 | 0 | 530 | 36040 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
| 555 004 | Systémová Alu konstr. na plochou střechu, sklon na konstrukci 100 + šroubové úchyty pro FV panely, vč. Příslušenství pro sklon 100 | ks | 68 |  | 0 | 1180 | 80240 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | ocelové podkladní profily, ocelové kotvy do panelů, hliníkové podkladní profily | [20 empty] | POP | ocelové podkladní profily, ocelové kotvy do panelů, hliníkové podkladní profily
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 397337 |  | 10267.45 |  | 0 |  | 0.174 |  | 0 |  |  |  | 30.21 |  |  | DIL
| 210190054R00 | Montáž střídače a rozvaděče RFVE | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3957.45 | 3957.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.802 | 5.8 |  |  | POL1_0
| 5534739760R | MARS žlab kabelový NKZIN 50X62X0.70 EC, neděrovaný, s integrovanou spojkou | m | 50 |  | 0 | 290 | 14500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00098 | 0.049 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
| 210800646RT1 | Vodič solární 6 mm2 uložený pevně, včetně dodávky solárního vodiče | m | 150 |  | 0 | 18 | 2700 | 4.67 | 700.5 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.0105 | 0 | 0 |  |  | 0.09122 | 13.68 |  |  | POL1_0
|  | Vodič 6 mm2 uložený pevně, včetně dodávky | m | 150 |  | 0
| 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 184 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.4 |  |  | POL1_0
| 210810046RT3 | Kabel CYKY-J pevně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 50 |  | 0 | 19.22 | 961 | 37.18 | 1859 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.0115 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 4.98 |  |  | POL1_0
| 210810017RT5 | Kabel CYKY-J pevně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 50 |  | 0 | 268.04 | 13402 | 71.33 | 3566.5 | 21 | 0 | 0.00206 | 0.103 | 0 | 0 |  |  | 0.107 | 5.35 |  |  | POL1_0
| 555 005 | FV monokrystalický panel, o jmenovitém výkonu 455 Wp (2108 x 1048) | ks | 68 |  | 0 | 2686 | 182648 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
| 555 003 | MPPT Optimalizace na úrovni 2 panelů, optimizér pro panel 450 Wp | ks | 34 |  | 0 | 1239 | 42126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
| 555 006 | Síťový střídač 25kW, 43,5A, IP65 vč. integrovaného monitoringu, Optimalizace MPPT na úrovni panelů | ks | 1 |  | 0 | 99000 | 99000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
| 210001.1 | Rozvaděč RFVE | ks | 1 |  | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Ostatní montáž | ks | 1 |  | 0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  | 674.5 |  | 2230.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.97 |  |  | DIL
| 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 2130 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.057 | 5.7 |  |  | POL1_0
| 371201301R | Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž | m | 100 |  | 0 | 6.5 | 650 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
| 371205050R | Krimpovací konektor RJ45, CAT5E, UTP | kus | 5 |  | 0 | 4.9 | 24.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
| 222301101R00 | Konektor RJ45 na kabel UTP | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 100.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05383 | 0.27 |  |  | POL1_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 48000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
| OST01 | Doprava technologie - dle výběru dodovatele | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
| OST02 | Autorský dozor | Soubor | 1 |  | 0
|  | Nastavení systému a zprovoznění invertoru | Soubor | 1 |  | 0
|  | Příprava ke komplexní zkoušce a odzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 26500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
| 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
| 005231010R | Výchozí revize | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 15 | 21
END

## Hrom
VÝKAZ VÝMĚR
AKCE: |  | HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ-FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV
ZPRACOVAL: |  | Ing. Radek Strnad
P.Č | Kód položky | Popis | MJ | Množství | Cenová jednotka materiál | Cenová jednotka montáž | Celková cena
1 | 1 | Drát AlMgSi d=8mm | m | 470 |  |  | 0
2 | 2 | Podpěra vedení na plochou střechu | ks | 200 |  |  | 0
3 | 3 | Svorka spojovací drát-drát | ks | 90 |  |  | 0
4 | 4 | Svorka připojovací | ks | 20 |  |  | 0
5 | 5 | Podpěra do zdiva | ks | 130 |  |  | 0
6 | 6 | Svorka zkušební | ks | 13 |  |  | 0
7 | 7 | Zaváděcí tyč FeZn 2m d=18 mm | ks | 13 |  |  | 0
8 | 8 | Držák zaváděcí tyče do zdiva | ks | 39 |  |  | 0
9 | 9 | Spojka zaváděcí tyč-pásek | ks | 13 |  |  | 0
10 | 10 | Štítek pro popis svodu | ks | 13 |  |  | 0
11 | 11 | Jímací tyč 5 m AlMgSi d=40/18mm | ks | 3 |  |  | 0
12 | 12 | Jímací tyč 2 m AlMgSi d=18/10mm | ks | 3 |  |  | 0
13 | 13 | Tříramenný stojan pro jímací tyč | ks | 3 |  |  | 0
14 | 14 | Betonový podstavec | ks | 21 |  |  | 0
15 | 15 | Spojovací tyč pro betonové podstavce | ks | 9 |  |  | 0
16 | 16 | Gumová podložka | ks | 12 |  |  | 0
17 | 17 | Objímka jímací tyče | ks | 3 |  |  | 0
18 | 18 | Lanová očnice 3 mm | ks | 9 |  |  | 0
19 | 19 | Lanová svorka | ks | 18 |  |  | 0
20 | 20 | Nerezové lanko 3 mm | m | 30 |  |  | 0
21 | 21 | Napínací šroub | ks | 9 |  |  | 0
22 | 22 | Revize hromosvod | soubor | 1 |  |  | 0
23 | 23 | Úpravy stávajícího hromosvodu | soubor | 1 |  |  | 0
24 | 24 | Doprava materiálu | soubor | 1 |  |  | 0
Celková cena bez DPH | [6 empty] | 0