Vysvětlení č. 2

| Zadavatel | Obec Tuklaty |
| --- | --- |
| Sídlo | Na Valech 19 (sídlo obecního úřadu), PSČ: 250 82 Tuklaty |
| IČO: | 00235822 |
| ID datové schránky: | nszbkj8 |
| Název zakázky: | Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben |
| Statutární zástupce Zadavatele | Monika Petrisková, starostka |
| Druh veřejné zakázky: | Zjednodušené podlimitní řízení |

Zadavatel ve shora uvedené veřejné zakázce obdržel dne 20.3.2026 níže uvedené žádosti o vysvětlení. Zadavatel poskytuje dodavatelům následující vysvětlení zadávacích podmínek

Dotaz dodavatele č. 1:

Zadavatel požaduje, aby člen týmu - technik pro realizaci elektroinstalace disponoval min. 2 pozemními stavbami (rekonstrukce/novostavba) občan. vybavení s náklady na dodávky technologií osvětlení ke každé stavbě min. 1 mil. Kč bez DPH.

Uchazeč žádá o vysvětlení, jak zadavatel stanovil požadavek, aby každá z referenčních staveb obsahovala

technologii osvětlení v hodnotě alespoň 1 mil. Kč bez DPH.

U staveb typu přístavby tělocvičny a učeben obvykle technologie osvětlení takové hodnoty nedosahuje. Požadavek proto může být nepřiměřený povaze a rozsahu předmětu této veřejné zakázky a může podstatně omezovat hospodářskou soutěž.

Uchazeč žádá o úpravu požadavku na počet referencí, příp. na možnost předložení reference bez stanovení minimální hodnoty technologie osvětlení.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Zadavatel tímto upravuje zadávací podmínky a zcela vypouští požadavek na tento druh referenčních zakázek. Zadavatel v tomto smyslu upravil zadávací dokumentaci a čestná prohlášení.

Dotaz dodavatele č. 2:

Ve výkazu výměr chybí dodávka hliníkových výplní otvorů, je zde pouze montáž a zároveň žádáme o soulad mezi měrnou jednotkou a množstvím u těchto prvků.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:

Položky hliníkových výplní byly opraveny, přílohou je nový výkaz výměr.

Dotaz dodavatele č. 3:

Žádáme o doplnění akustické studie, na kterou se odkazují podhledy v technické zprávě.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3:

Zadavatel doplňuje akustickou studii, která byla součástí projektu pro stavební povolení.

Dotaz dodavatele č. 4:

Žádáme o sjednocení tlouštěk akustického podledu, jelikož ve výkazu výměr je tl. 15mm a v tabulce skladeb tl. 40mm.

|  |  |  | panel akustický hygienický povrch porézní |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | M | 631263-R01 | skelná tkanina hrana zatřená rovná aw=0,95 viditelný rastr š 24mm bílý tl 15mm | m2 | 311,178 |  | 0,00 |

|  |  |  | panel akustický hygienický povrch porézní |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 | M | 631263-R02 | skelná tkanina hrana zatřená rovná aw=0,95 viditelný rastr š 24mm bílý tl 15mm | m2 | 113,712 |  | 0,00 |

|  | střešní PVC folie 1,5 mm, barva červená - terakota, kotvená teieskpickymi kotvami do stropní kce | 1,5 mm |
| --- | --- | --- |
|  | podkladnPpás vlies | 1 mm |
|  | tepelná izolace EPS 100S, včetně spádových klínů ve 1% | 280 mm |
| P 2.1 | parotěsná folie |  |
|  | trapézový plech TR100/275 - viz STA | 100 |
|  | ÍPE 360-viz STA | 360 mm |
|  | akustický kazetový podhled ti. 40 mm, odolnost proti nárazu třída 1A, třída pohltivosti A, velikost kazet 600x1200, včetně návrhu a měření dozvuku | 150 mm |

|  | střešní PVC folie 1,5 mm, barva červená - terakota, kotvená teíeskpickými kotvamido stropní kce | i,5mm |
| --- | --- | --- |
|  | podkladní pás vlies | 1 mm |

| P 2.2 | tepelná izolace EPS 100S, včetně spádových klínů ve 1% | 280 mm |
| --- | --- | --- |
|  | parotěsná vrstva - asfaltový pás modifikovaný | 4 mm |
|  | železobetonová stropní deska | 200 mm |
|  | akustický kazetový podhled tl. 40 mm, třída pohltivosti A, velikost kazet 600x600, včetně návrhu a měření dozvuku | 200 mm |

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 4:

Položky akustického podhledu byly ve výkazu výměr doplněny. Vzhledem k tomu, že zadavatel nemůže určovat konkrétní výrobek použitý pro splnění akustických požadavků, jsou ve výkazu doplněny položky podhledu v plném znění dle PD, tedy včetně návrhu a následného akustického měření dozvuku. Nový výkaz výměr je přílohou.

Dotaz dodavatele č. 5:

Chtěli bychom upozornit na malé množství m2 fasádního lešení. Ve výkazu výměr je počítána čistá plocha fasády, ale u lešení je potřeba počítat s přechody přes rohy budovy.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 5:

Není to standardem, nicméně zadavatel ve  výkazu výměr doplnil  10% navíc na přesahy. Nový výkaz výměr je přílohou.

Dotaz dodavatele č. 6:

Ve výkazu výměr chybí bourací práce pro propojení stávajícího objektu s novou přístavbou.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 6:

Položky spojení s vybouráním otvoru včetně odvozu a likvidace sutě byly doplněny. Zadavatel není v tuto chvíli schopen předpokládat veškeré práce pojené s touto činností, pokud dojde k nutnosti provedení víceprací, budou tyto oceněny v ceníku ÚRS v aktuální cenové hladině. Nový výkaz výměr je přílohou.

Dotaz dodavatele č. 7:

Zdvořile žádáme zadavatele, aby bylo možné doložit referenční stavební práci na instalaci kompaktního monoblokového tepelného čerpadla sytému vzduch/voda samostatnou referencí, tzn, aby tato reference nemusela být součástí referenční stavební práce na novostavby nebo rekonstrukce stávající stavby nebo přístavby budovy občanského vybavení v celkovém finančním objemu min. 15 mil Kč bez DPH. Zadavatel by tímto požadavkem kumuloval a řetězil několik požadavků navzájem a tuto velice specifickou referenční stavební práci by tak prakticky znemožnil plnit prostřednictvím specializovaného dodavatele TZB/vzduchotechniky.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 7:

Zadavatel zcela vypouští tento referenční požadavek, neboť tento nemusí být skutečně odpovídající předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel s ohledem na zásadní úpravy zadávacích podmínek mění lhůtu pro podání nabídek následovně:

Nabídky se podávají nejpozději do:   20.4.2026 do 10:00 hodin.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že zveřejnil aktualizovaný výkaz výměr, který jsou dodavatelé povinni

reflektovat a ve své nabídce jsou povinni nacenit aktualizovaný výkaz výměr.

Přílohy:

1) Akustická studie

2) Aktualizovaný výkaz výměr

3) Aktualizovaná výzva k podání nabídek

V Tuklatech dne 29.3.2026

V Tuklatech dne 29.3.2026

Obec Tuklaty