Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum:  
 Kavřík / 732 837 223 Brno 23. 7. 2024

**Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek u zadávacího řízení u podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „V 00762 – komunální FVE obce Zvole“**

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Obec Zvole,** Zvole 107, 592 56, IČO: 00295817 – Vám dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k**zadávacímu řízení u podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „V 00762 – komunální FVE obce Zvole“** zadávanému ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**Dotaz 1:**

Chtěl bych se zeptat na objekt čov, konkrétně na železnou konstrukci, která má být součástí montáže FVE. Prosím o zasláni projektové dokumentace, případně podrobné upřesnění tohoto přístřešku. Dle ZD je umístěn mimo pozemek čov. Prosím o ujasnění.

***Odpověď:***

*PD k přístřešku není. Jde o to, aby sklon panelů byl shodný se sklonem na ČOV, stejná výška. Krytina pod panely být nemusí. Počítá se se zastavěním na parcele č 734/1, obec zajistí posunutí plotu a případné staveb. povolení. Jde tak fakticky o nosnou konstrukci pod panely, která bude navazovat na střechu ČOV.*

**Dotaz 2:**

V zadávací dokumentaci píšete, že má zhotovitel zakázky na starost jak připojení do distribuční sítě, tak vyřešení smluv o dodávání přetoků do sítě. Ve Vašem případě je dle mapy připojitelnosti EG-D však možné dodávání přetoků do sítě pouze u objektu Dům kultury. Ostatní objekty budou muset mít zakázané přetoky bez možnosti prodeje nadbytečné energie.

Jak má tedy nyní dodavatel postupovat, když se z principu nedá splnit zadávací dokumentace?

***Odpověď:***

*Takto to ale není ve smlouvě o dílo požadované. Ve smlouvě o dílo se v čl. IV odst. 2 písm. b) uvádí: „Dodávka a montáž FVE* ***v souladu se Smlouvou o připojení distributora*** *a platnými normami na základě výzvy k zahájení plnění.“ Zadavatel již má tyto smlouvy uzavřeny a dodavatel pouze dodá podklady k realizovaným FVE.*

**Dotaz 3:**

Bylo by možné dodat foto elektroměrů všech budov, abychom viděli, jaké úpravy budou nutné udělat?

***Odpověď:***

*Fotografie elektroměrů zadavatel poskytuje jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Přesně pro tyto účely, aby se účastníci mohli seznámit se stávajícím stavem, zadavatel stanovil a umožnil prohlídku místa plnění.*

**Dotaz 4:**

Ve dvou rozpočtech je položka "Rekonstrukce elektroinstalace", co konkrétně tato položka znamená? Je k tomuto vypracována dokumentace?

***Odpověď:***

*Zadavatel na obdobný dotaz již reagoval, viz odpověď na dotaz č. 2 v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 4. U KD se jedná o úpravu stávajícího el. rozvaděče, aby splňoval podmínky připojení FVE. Na prohlídce místa plnění je možné vidět aktuální stav, rozsah úprav pak bude vycházet z potřeb každého nabízeného technického řešení daného účastníka. Technická zpráva a výkresová dokumentace pro hasičskou zbrojnici již byla poskytnuta v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Všechny tyto informace jsou dostupné na profilu zadavatele.*

**Dotaz 5:**

Jak mají být řešeny hromosvody na všech budovách? Bude jejich předělání řešit zhotovitel? Je vypracován projekt pro jejich umístění?

***Odpověď:***

*Na KD Branišov a na hasičské zbrojnici jsou nové hromosvody. Na ČOV je hromosvod starý cca 10 let. Hromosvody ale nejsou součástí zakázky, zadavatel si je bude řešit mimo tuto zakázku.*

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na e-mailu [**verejnezakazky@sklegal.cz**](mailto:verejnezakazky@sklegal.cz), příp. na tel. čísle +420 732 837 223.

S pozdravem

**Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, advokát**

mobil: 732 837 223

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, IČ: 03045315

zapsán v seznamu advokátů vedeném

Českou advokátní komorou pod č. 14882