ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(pro druhou fázi zadávacího řízení)

Výstavba paroplynového cyklu č. 2 v Teplárně Komořany

PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění)

KNIHA „A“

ČÁST „A.2“ – Obchodní podmínky

Příloha č. 14 – Požadavky na bezpečnostní opatření na straně zhotovitele

United Energy, a.s.

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ: 434 03

IČO: 273 09 959

PŘÍLOHA Č. 14 SMLOUVY

POŽADAVKY NA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA STRANĚ ZHOTOVITELE

Obsah:

1	Základní pojmy a zkratky

2 	Úvodní ustanovení

3 	Působnost

4	Bezpečnostní opatření

4.1	Systém řízení informační a kybernetické bezpečnosti

4.2	Řízení aktiv

4.3	Řízení rizik

4.4	Organizační bezpečnost, bezpečnostní role a bezpečnost lidských zdrojů

4.5	Řízení dodavatelů

4.6	Řízení provozu a komunikací

4.7	Řízení změn

4.8	Řízení přístupu

4.9	Akvizice, vývoj a údržba

4.10	Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů

4.11	Kontrola a audit

4.12	Kontinuita činností

4.13	Fyzická bezpečnost

4.14	Bezpečnost komunikačních sítí

4.15	Správa a ověřování identit, řízení přístupových oprávnění

4.16	Ochrana před škodlivým kódem

4.17	Záznamy událostí v informačním systému

4.18	Detekce, sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí

4.19	Aplikační bezpečnost

4.20	Kryptografické prostředky

4.21	Dostupnost informací

4.22	Řídící systémy

- Základní pojmy a zkratky

Pro potřeby této přílohy SMLOUVY jsou použity následující zkratky a pojmy.

| SMLOUVA | Smlouva o dílo/Kupní smlouva/Rámcová smlouva o poskytování služeb jejíž přílohou je tento dokument. |
| --- | --- |
| Informační bezpečnost | Ochrana informací a informačních systémů před neoprávněným přístupem, užíváním, odhalením, rušením, změnou, inspekcí, záznamem nebo zničením s cílem zabezpečit jejich důvěrnost, integritu a dostupnost. |
| Kybernetická bezpečnost | Ochrana systémů, sítí a dat v digitálním prostoru před útoky, poškozením nebo neoprávněným přístupem. Zahrnuje implementaci technologií, postupů a strategií na ochranu elektronických informací a infrastruktury. |
| Prostředky Objednatele | Hmotné i nehmotné věci ve vlastnictví nebo nájmu Objednatele, které jsou nezbytné k plnění předmětu smlouvy. |
| Prostředí Objednatele | Fyzický perimetr určený ohraničením fyzického prostoru v nájmu nebo majetku Objednatele anebo logický perimetr definovaný hraničními prvky informačního/komunikačního systému ve správě nebo majetku Objednatele. |
| Prostředky Zhotovitele | Hmotné i nehmotné věci ve vlastnictví nebo nájmu Zhotovitele, které jsou nezbytné k plnění předmětu smlouvy. |
| Prostředí Zhotovitele | Fyzický perimetr určený ohraničením fyzického prostoru v nájmu nebo majetku Zhotovitele anebo logický perimetr definovaný hraničními prvky informačního/komunikačního systému ve správě nebo majetku Zhotovitele. |
| VoKB | Vyhláška č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) ve znění pozdějších přepisů. |
| ZoKB | Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů. |
| Osobní údaje | Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby). |
| Zpracování osobních údajů | Jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. |

- Úvodní ustanovení

Příloha – „Požadavky na bezpečnostní opatření na straně Zhotovitele“ dle ZoKB a VoKB (dále jen “Bezpečnostní požadavky”) je nástrojem pro plnění požadavků na základě:

- ustanovení § 4 odst. 1 a 4 zákona č.181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZoKB) a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

- ustanovení §3 - §28 vyhlášky č.82/2018Sb o kybernetické bezpečnosti (VoKB)

- Působnost

Bezpečnostní požadavky musí být uplatněny jak v organizaci, tak i v informačním a komunikačním systému Zhotovitele (a jeho poddodavatelů), minimálně v těch částech, které mohou mít vliv na plnění předmětu DÍLA dle smlouvy.

- Bezpečnostní opatření

  - Systém řízení informační a kybernetické bezpečnosti

V oblasti plnění povinností uvedených v § 3 VoKB, se Zhotovitel zavazuje minimálně:

- vytvořit a uplatňovat pravidla pro ochranu dat, informací a technických aktiv;

- vytvořit dokumentaci s bezpečnostními pravidly pro řízení bezpečnosti informací, které zahrnují hlavní zásady, cíle, potřeby, práva a povinnosti, které se týkající se ochrany dat a informací;

  - Řízení aktiv

V oblasti plnění povinností uvedených v § 4 VoKB, se Zhotovitel zavazuje minimálně:

- vytvořit a udržovat seznam s popisem všech technických prostředků (aktiv) jako např. hardware, software;

- stanovit pravidla pro jejich používání technických prostředků/aktiv dle bodu 4.2.a);

  - Řízení rizik

V oblasti plnění povinností uvedených v § 5 VoKB, se Zhotovitel zavazuje minimálně:

- řídit vlastní rizika na základě relevantních hrozeb a zranitelností;

- alespoň 1x ročně vytvořit Zprávu o řízení kybernetických rizik, která bude minimálně pokrývat:

  - vyhodnocení stavu kybernetické bezpečnosti za hodnocený rok;

  - identifikaci a hodnocení rizik s vazbou na předmět plnění;

  - realizovaná bezpečnostní opatření;

  - nepokrytá bezpečnostní rizika a návrh opatření;

  - vyhodnocení bezpečnostních událostí a incidentů;

  - aktuální stav souladu Zhotovitele s těmito bezpečnostními požadavky;

  - Organizační bezpečnost, bezpečnostní role a bezpečnost lidských zdrojů

V oblasti plnění povinností uvedených v § 6, § 7 a § 9 VoKB, se Zhotovitel zavazuje minimálně:

- stanovit pravomoci a odpovědnosti v rámci organizace Zhotovitele, vedoucí ke zajištění kybernetické bezpečnosti;

- určit odpovědné osoby zastávajících bezpečnostní role za oblast kybernetické bezpečnosti;

- stanovit, dodržovat a evidovat plán rozvoje bezpečnostního povědomí́/školení, jehož̌ cílem je zajistit odpovídající́ vzdělávání a zlepšovaní bezpečnostního povědomí́ a odbornosti pracovníků Zhotovitele;

  - Řízení dodavatelů

V oblasti plnění povinností uvedených v §8 VoKB, se Zhotovitel zavazuje zajistit minimálně:

- vedení evidence dodavatelů, jejichž dodávky mají vliv na zajištění informační a kybernetické bezpečnosti;

- aplikaci bezpečnostních požadavků dle této přílohy na své poddodavatele, jejichž dodávky mají vliv na zajištění informační a kybernetické bezpečnosti;

  - Řízení provozu a komunikací

V oblasti plnění povinností uvedených v §10 VoKB, se Zhotovitel zavazuje minimálně:

- zajistit bezpečný provoz informačního systému a infrastruktury využívané pro poskytování předmětu plnění;

- provádět pravidelné zálohování, vč. kontroly použitelnosti a testu obnovení provedených záloh;

- řídit technické zranitelnosti provozovaných systémů;

  - Řízení změn

V oblasti plnění povinností uvedených v § 11 VoKB, se Zhotovitel zavazuje minimálně:

- řídit a evidovat významné změny, za které se považují změny na straně aktiv Zhotovitele, které mají nebo mohou mít vliv na kybernetickou bezpečnost a představují vysoké riziko pro plnění předmětu smlouvy;

- "Vysoké riziko" v tomto kontextu označuje jakoukoli situaci nebo změnu, která může významně narušit dodávané služby, zvýšit pravděpodobnost úspěšného kybernetického útoku, vést k nesouladu s právními normami, způsobit významné finanční ztráty nebo závislost na nespolehlivých třetích stranách. Zahrnuje také situace, kdy jsou potřebné významné změny v systémech, které by mohly vést k novým nezamýšleným zranitelnostem;

  - Řízení přístupu

V oblasti plnění povinností uvedených v § 12 VoKB, se Zhotovitel zavazuje minimálně:

- dokumentovat přidělování a odebírání uživatelských oprávnění;

- přidělit každému uživateli přístup s přiřazením jedinečného jmenného identifikátoru;

- přidělit na principu „nezbytného“ minima;

- omezit přidělení a použití privilegovaných oprávnění na dobu nezbytně nutnou k výkonu práce;

- provádět přezkoumání a případnou úpravu nastavení veškerých přístupových oprávnění, včetně případného rozdělení do přístupových skupin a rolí:

  - pravidelně pro všechny uživatele;

  - v případě změny pracovní pozice/náplně práce uživatele;

  - v případě ukončení pracovního poměru uživatele;

  - Akvizice, vývoj a údržba

V oblasti plnění povinností uvedených v § 13 VoKB, se Zhotovitel zavazuje minimálně:

- zajistit bezpečnou implementaci, inovaci, aktualizaci a testování technologií, které Zhotovitel používá nebo nasazuje;

- zajistit, že plnění bude obsahovat jen ty součásti, které jsou objektivně potřebné́ pro řádné provozovaní́ řešení a/nebo které́ jsou specifikovány výslovně̌ ve SMLOUVĚ (zejména, že řešení nebude obsahovat žádné nepotřebné́ komponenty, žádné programové́ vzorky apod.);

V případě, že předmět plnění zahrnuje vývoj softwaru, zavazuje se Zhotovitel:

- dodržovat a implementovat nejlepší praktiky pro bezpečný vývoj softwaru;

- zajistit, že do produkčního prostředí bude dodáván jen předmětem SMLOUVY specifikovaný kompilovaný, respektive spustitelný kód a další nezbytná data pro provozování předmětu plnění;

- zajistit řízení verzí zdrojového kódu;

- zajistit zálohování zdrojového kódu;

- zajistit, aby distribuce zdrojových kódů obsahovala soubor z vývojového prostředí na řízenou kompilaci těchto zdrojových kódů;

  - Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů

V oblasti plnění povinností uvedených v § 14 VoKB, se Zhotovitel zavazuje zajistit minimálně:

- stanovení a aplikovaní postupů pro detekci, hlášení a řešení kybernetických bezpečnostních incidentů na komunikační a informační infrastruktuře Zhotovitele;

- proces včasného informování osob zastávající bezpečnostní role o vzniku kybernetických bezpečnostních událostí;

- evidenci bezpečnostní události v rozsahu:

  - datum a čas zjištění;

  - povaha a popis události;

  - zdroje události;

  - cíle/oběti události;

  - potenciální dopad.

- bez zbytečného odkladu realizaci nápravných opatření k minimalizaci rizika události / incidentu souvisejícího s předmětem SMLOUVY;

Zhotovitel bere na vědomí, že postup zvládání bezpečnostního incidentu či jiný důsledek porušení těchto Bezpečnostních požadavků, jehož příčina je na straně Zhotovitele, nebude posuzován jako okolnost vylučující odpovědnost Zhotovitele.

  - Kontrola a audit

V oblasti plnění povinností uvedených v § 8 a § 16 VoKB, se Zhotovitel zavazuje minimálně:

- pravidelně provádět kontrolu/audit plnění opatření uvedených v tomto dokumentu;

- vyhradit si právo provést kontrolu/audit plněné bezpečnostních požadavků u svých poddodavatelů;

  - Kontinuita činnosti

V oblasti plnění povinností uvedených v § 15 VoKB, se Zhotovitel zavazuje minimálně:

- stanovit minimální úroveň poskytovaných služeb, zajišťující plnění Předmětu Díla dle SMLOUVY;

- vyhodnotit možné dopady kybernetických bezpečnostních incidentů na zajištění kontinuity činnosti;

- vypracovat, aktualizovat a testovat havarijní plány pro obnovu informačního a komunikačního systému;

  - Fyzická bezpečnost

V oblasti plnění povinností uvedených v § 17 VoKB, se Zhotovitel zavazuje minimálně:

- stanovit fyzický bezpečnostní perimetr ohraničující oblast, ve které jsou uchovávány a zpracovány informace a umístěna technická aktiva informačního a komunikačního systému;

- přijmout nezbytná opatření a použít prostředky fyzické bezpečnosti, pro zamezení neoprávněnému fyzickému přístupu do bezpečnostního perimetru dle bodu a);

- v rozsahu předmětu plnění zajistit fyzické zabezpečení instalačních, záložních nebo archivních médií a dokumentace v souladu s požadavky na bezpečné nakládání s informacemi;

  - Bezpečnost komunikačních sítí

V oblasti plnění povinností uvedených v § 18 VoKB, se Zhotovitel zavazuje zajistit minimálně:

- vhodnou segmentaci sítě;

- řízení komunikace, blokování nežádoucí komunikace v rámci komunikační sítě a na jejím perimetru;

- vhodným způsobem zabezpečit bezdrátové technologie a případný vzdálený přístup do komunikační sítě;

  - Správa a ověřování identit, řízení přístupových oprávnění

V oblasti plnění povinností uvedených v § 19 a § 20 VoKB, se Zhotovitel zavazuje zajistit minimálně:

- použití vhodného nástroje nebo procesu pro správu a ověření identit uživatelů, který zajistí mj. uložení autentizačních údajů ve formě odolné vůči zneužití;

- stanovení požadavků na dostatečnou sílu hesla pro uživatele a administrátory a délku jeho platnosti;

- stanovení pravidel automatického zablokování přístupu v případě opakovaného neúspěšného přihlášení a obdobných podezřelých aktivit;

  - Ochrana před škodlivým kódem

V oblasti plnění povinností uvedených v § 21 VoKB, se Zhotovitel zavazuje zajistit minimálně:

- nepřetržité spuštění a pravidelnou aktualizaci antivirové ochrany na všech prvcích informačního systému (koncové stanice, servery, mobilní zařízení, apod…);

- vhodnou ochranu před škodlivým kódem u zařízení, na kterých není možné antivirovou ochranu nainstalovat/spustit;

- stanovit pravidla pro používání výměnných paměťových médií;

  - Záznamy událostí v informačním systému

V oblasti plnění povinností uvedených v § 22 VoKB, se Zhotovitel zavazuje zajistit minimálně:

- zaznamenávat důležité bezpečnostní a provozní údaje technických aktiv informačního a komunikačního systému;

- zaznamenávat činnosti uživatelů informačního a komunikačního systému důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany informací;

- používat časovou synchronizaci technických aktiv;

- uchovávat záznamy událostí informačního a komunikačního systému nejméně dobu 18 měsíců ve formě odolné proti modifikaci;

  - Detekce, sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí

V oblasti plnění povinností uvedených v § 23 § 24 VoKB, se Zhotovitel zavazuje zajistit minimálně:

- ověření a kontrolu přenášených dat jak uvnitř, tak vně informačního a komunikačního systému;

- blokování nežádoucí komunikace;

- detekci kybernetických bezpečnostních událostí na technických aktivech informačního a komunikačního systému, přiměřeně s ohledem na jejich důležitost;

- proces včasného informování osob zastávající bezpečnostní role o vzniku kybernetických bezpečnostních událostí;

  - Aplikační bezpečnost

V oblasti plnění povinností uvedených v § 25 VoKB, se Zhotovitel zavazuje minimálně:

- provádět důkladné plánování bezpečnostních opatření, které zohlední všechny potřebné zdroje a rizika spojená s aplikací;

- analyzovat potenciální hrozby a zranitelnosti aplikace ve všech jejích částech.

- navrhnout bezpečnostní řešení na základě provedené analýzy s cílem minimalizovat rizika;

- vyvíjet aplikaci tak, aby splňovala všechny stanovené bezpečnostní požadavky a normy;

- pravidelně testovat aplikaci v různých fázích vývoje na přítomnost zranitelností a potenciálních hrozeb;

- implementovat aplikaci s nezbytnými bezpečnostními opatřeními, která byla identifikována během předchozích fází;

- udržovat a aktualizovat bezpečnostní opatření aplikace po celou dobu jejího životního cyklu, reagovat na nově identifikovaná rizika a provádět pravidelné revize bezpečnostních postupů;

  - Kryptografické prostředky

V oblasti plnění povinností uvedených v § 26 VoKB, se Zhotovitel zavazuje zajistit minimálně:

- používat kryptografické prostředky tam, kde je to žádoucí, smysluplné, účelné a technicky proveditelné;

- používat odolné kryptografické algoritmy a klíče;

  - Dostupnost informací

V oblasti plnění povinností uvedených v § 27 VoKB, se Zhotovitel zavazuje zajistit minimálně:

- stálou dostupnost všech nezbytných prostředků a informací potřebných k řádnému plnění SMLOUVY;

- včasnou nápravu jakýchkoli výpadků nebo přerušení, které by mohly ohrozit plnění smluvních povinností;

  - Řídicí systémy

V oblasti plnění povinností uvedených v § 28 VoKB, se Zhotovitel zavazuje zajistit minimálně:

- aplikovat zásady kybernetické bezpečnosti uvedené v tomto dokumentu v co největším rozsahu a s ohledem na specifika průmyslových a řídicích systémů;

- případné výjimky z pravidel řádně zdůvodnit;