## výpočet hodnotících kritérií
Příloha J zadávací dokumentace - provozní náklady pro účely hodnocení nabídek
| VÝPOČET PROVOZNÍCH NÁKLADŮa |  | vyplňované údaje |  |  | vypočtené položkové ceny |  |  | Ceny komodit |  |  |  | CZK
| položka | jednotka | K20 | K80d | K90d | K20 | K80 | K90 |  |  |  | ceny komodit
| Termická účinnost kotleb | % | (vyplnit) | (vyplnit) | (vyplnit) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | elektrická energie | 0.1 | EUR·kWh-1 | dřevní štepky | 2300 | Kč·t-1
| Spotřeba močoviny | kg·h-1 | (vyplnit) | (vyplnit) | (vyplnit) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | vápenec | 46 | EUR·t-1 | fytopelety | 3800 | Kč·t-1 | 26
| Spotřeba síranu amonného | kg·h-1 | (vyplnit) | (vyplnit) | (vyplnit) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | hydroxid vápenatý | 315 | EUR·t-1 | elektřina | 2.5 | Kč·kWh-1
| Spotřeba vodného roztoku čpavku | kg·h-1 | (vyplnit) | (vyplnit) | (vyplnit) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | uhličitan sodný | 520 | EUR·t-1 | vápenec | 1200 | Kč·t-1
| Spotřeba vápence | kg·h-1 | (vyplnit) | (vyplnit) | (vyplnit) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | močovina | 343 | EUR·t-1 | hydroxid vápenatý | 8200 | Kč·t-1
| Spotřeba uhličitanu sodného | kg·h-1 | (vyplnit) | (vyplnit) | (vyplnit) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | vodný roztok čpavku | 215 | EUR·t-1 | uhličitan sodný | 13500 | Kč·t-1
| Spotřeba písku | kg·h-1 | (vyplnit) | (vyplnit) | (vyplnit) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | síran amonný | 334 | EUR·t-1 | močovina | 8920 | Kč·t-1
| Spotřeba hydroxidu vápenatého | kg·h-1 | (vyplnit) | (vyplnit) | (vyplnit) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | písek | 12.5 | EUR·t-1 | vodný roztok čpavku | 5600 | Kč·t-1
| Vlastní spotřeba elektřinyc | kW | (vyplnit) | - | - | #VALUE! | - | - | termická účinnost K20 | 25 | EUR·%-1 | síran amonný | 8670 | Kč·t-1
|  |  |  | Cena celkem EUR·h-1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | termická účinnost K80/90 | 31.25 | EUR·%-1
#VALUE!
a | Vyplňují se údaje za hodinový provoz při jmenovitých parametrech.
b | Termická účinnost kotle se vypočte dle normy ČSN EN 12952-15.
c | Vlastní spotřeba zařízení umístěních na kotelně K20 (SO201/202) mimo kompresorovou stanici.
d | Vyplňují se hodnoty pro spalování příkonu 60 % dřevní štěpky a 40 % rostlinných pelet.
Poznámky:
Vyplňují se pouze bílé / nepodbarvené buňky tabulky.
Složení paliv a aditiv je popsáno v příloze A6.

## List1 (hidden)
VÝPOČET PROVOZNÍCH NÁKLADŮa,b |  | K20 | K80 | K90 | K20 | K80 | K90
jmenovitý výkon | MW | 56.7 | 70.9 | 70.9
příkon paliva | MW | 0 | 0 | 0
spotřeba dřevní štěpky | t·h-1 | 22.4 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0
spotřeba fytopeletek | t·h-1 |  | 6.9 | 6.9 |  | 0 | 0
tepelná účinnost | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
spotřeba močoviny | kg·h-1 | 1.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0
spotřeba síranu amonného | kg·h-1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
spotřeba vodného roztoku čpavku | kg·h-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
spotřeba vápence | kg·h-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
spotřeba uhličitanu sodného | kg·h-1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
spotřeba hydroxidu vápenatého | kg·h-1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0
vlastní spotřeba elektřinyb | kW | 990 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | celkem EUR·h-1 | 0 | 0 | 0
0