## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {21176574-8302-445a-83a3-b80138cfddcd}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 10_25_A | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Výměna oken ZŠ Valtice, nám. Svobody č.p. 38 | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | k.ú. Valtice | [8 empty] | Datum: |  | 23. 10. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Město Valtice, nám. Svobody 21, 69142 Valtice | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | IPOKa, s.r.o.,Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 10_25_A
| Stavba: | [6 empty] | Výměna oken ZŠ Valtice, nám. Svobody č.p. 38
| Místo: | [6 empty] | k.ú. Valtice | [6 empty] | Datum: |  | 23. 10. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Valtice, nám. Svobody 21, 69142 Valtice | [6 empty] | Projektant: |  | IPOKa, s.r.o.,Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {21176574-8302-445a-83a3-b80138cfddcd} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Výměna vnějších otvorů | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {06fa0fa1-c0e8-47ee-85ec-27f98f7a2bb1} | {21176574-8302-445a-83a3-b80138cfddcd} | 2
/ |  | VON |  |  |  | VRN+ON | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ce30a7b3-3fc1-4267-8f92-81745a9efc4d} | {21176574-8302-445a-83a3-b80138cfddcd} | 2

## 01 - Výměna vnějších otvorů
{06fa0fa1-c0e8-47ee-85ec-27f98f7a2bb1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Výměna oken ZŠ Valtice, nám. Svobody č.p. 38
Objekt:
01 - Výměna vnějších otvorů
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | k.ú. Valtice |  |  | Datum: | 23. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Valtice, nám. Svobody 21, 69142 Valtice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | IPOKa, s.r.o.,Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výměna oken ZŠ Valtice, nám. Svobody č.p. 38
Objekt:
01 - Výměna vnějších otvorů
Místo: |  |  | k.ú. Valtice |  |  | Datum: | 23. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Valtice, nám. Svobody 21, 69142 Valtice |  |  | Projektant: | IPOKa, s.r.o.,Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výměna oken ZŠ Valtice, nám. Svobody č.p. 38
Objekt:
01 - Výměna vnějších otvorů
Místo: |  |  | k.ú. Valtice |  |  | Datum: | 23. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Valtice, nám. Svobody 21, 69142 Valtice |  |  | Projektant: | IPOKa, s.r.o.,Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 28.1492 |  | 12.9592 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 22.4743 |  | 12.3662 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.5463 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 34923181R | Přizdívka ostění z cihel | m2 | 73.144 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.26723 | 19.5463 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 951748540
| VV |  | případná přizdívka nerovností ostění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.-3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP-3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,90*2)*14+(2,30*2)*4+(2,30*2)*9+(1,88*2)*4+(1,18*2)*6+(1,80*2)*4 |  | 156.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20*2)*3+(1,90*2)*2+(1,90*2)*16+(2,30*2)*6+(2,30*2)*9+(0,90*2)*2 |  | 148.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,17*2)*15+(1,80*2)*5+(1,17*2)*1+(1,37*2)*2 |  | 60.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 365.72 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 365,72*0,20 |  | 73.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.928 |  | 0.087802 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních ostění+nadpraží nanášený ručně | m2 | 156.929 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.040802 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1070720546
| VV |  | ostění+nadpraží | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,18+1,80*2)*0,485*2+(1,20+1,90*2)*0,46*8+(1,20+1,90*2)*0,45*6+(1,97+2,30*2)*0,35*2 |  | 41.136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20+2,30*2)*0,48*9+(1,18+1,88*2)*0,48*2+(0,85+1,18*2)*0,50+(0,85+1,18*2)*0,34*2+(0,85+1,18*2)*0,31*2+(1,15+1,80*2)*0,50+4 |  | 41.951 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,85+1,18*2)*0,515+(0,90+1,20*2)*0,485*3 |  | 6.455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,17+1,90*2)*0,34*2+(1,17+1,90*2)*0,33*8+(2,10+1,90*2)*(0,20+0,43)+(1,17+1,90*2)*0,43*6+(1,97+2,30*2)*0,15*2 |  | 35.011 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20+2,30*2)*0,48*9+(1,20+1,90*2)*0,29*2+(0,87+1,17*2)*0,29+(1,20+1,80*2)*0,29 |  | 30.279 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,87+1,17*2)*0,20*2+(0,87+1,17*2)*0,32*2+(1,20+1,80*2)*0,31*4 |  | 9.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,87+1,17*2)*0,34*9+(0,87+1,17*2)*0,30+(0,93+1,17*2)*0,30 |  | 11.767 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odečet obkladů ostění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -18,96 |  | -18.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 156.929 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 612315301 | Vápenná hladká omítka ostění | m2 | 18.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0296 | 0.56122 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -917305937
| VV |  | pod obklady | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18*0,34*2*2 |  | 1.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18*0,31*2*2 |  | 1.463 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18*0,515*2 |  | 1.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*0,485*2*3 |  | 3.492 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*0,20*2*2+1,17*0,32*2*2+1,17*0,34*2*11 |  | 11.185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 619991001 | Zakrytí podlahy PE fólií | m2 | 430 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0172 | 6e-05 | 0.0258 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -34060250
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 180,0 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250,0 |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 430 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 619991011 | Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií | m2 | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.09 | 6e-05 | 0.06 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1038919320
| VV |  | zakrytí nábytku, zařizovacích předmětů atp. - předpokládaná výměra | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.-2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*100 |  | 1000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1000 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken včetně dodávky materiálu (sádrová omítka hladká) | m | 478.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.71844 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1116263139
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,18+1,88*2)*4 |  | 19.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20+1,90*2)*(8+6)+(1,20+2,30*2)*9 |  | 122.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,97+2,30*2)*2 |  | 13.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,85+1,18*2)*6 |  | 19.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,80*2)*4 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,90+1,20*2)*3 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,87+1,17*2)*15 |  | 48.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,93+1,17*2)*1 |  | 3.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,17+1,90*2)*(10+6) |  | 79.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,90+1,90*2)*2 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,87+2,30*2)*6 |  | 32.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20+2,30*2)*9 |  | 52.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20+1,90*2)*2+(1,20+1,80*2)*5+(1,20+1,90*2)*2 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,43+1,37*2)*2 |  | 6.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 478.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 47.382 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.012319 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2046345111
| VV |  | ostění+nadpraží oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.-3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP-3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20+1,90*2)*14+(0,90+2,30*2)*4+(1,20+2,30*2)*9+(1,18+1,88*2)*4+(0,85+1,18*2)*6+(1,15+1,80*2)*4 |  | 202.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,90+1,20*2)*3+(0,90+1,90*2)*2+(1,17+1,90*2)*16+(0,87+2,30*2)*6+(1,20+2,30*2)*9+(1,20+0,90*2)*2 |  | 189.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,87+1,17*2)*15+(1,20+1,80*2)*5+(0,93+1,17*2)*1+(0,43+1,37*2)*2 |  | 81.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 473.82 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 473,82*0,10 |  | 47.382 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem | m | 473.82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2027833327
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP-3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20+1,90*2)*14+(0,90+2,30*2)*4+(1,20+2,30*2)*9+(1,18+1,88*2)*4+(0,85+1,18*2)*6+(1,15+1,80*2)*4 |  | 202.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,90+1,20*2)*3+(0,90+1,90*2)*2+(1,17+1,90*2)*16+(0,87+2,30*2)*6+(1,20+2,30*2)*9+(1,20+0,90*2)*2 |  | 189.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,87+1,17*2)*15+(1,20+1,80*2)*5+(0,93+1,17*2)*1+(0,43+1,37*2)*2 |  | 81.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 473.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 28342205 | profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 6mm | m | 497.511 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0199 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1294501333
| VV |  | 473,82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 497.511 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 622325317 | Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu přes 50 do 65 % | m2 | 47.382 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0309 | 1.4641 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2063946443
| VV |  | ostění+nadpraží oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.-3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP-3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20+1,90*2)*14+(0,90+2,30*2)*4+(1,20+2,30*2)*9+(1,18+1,88*2)*4+(0,85+1,18*2)*6+(1,15+1,80*2)*4 |  | 202.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,90+1,20*2)*3+(0,90+1,90*2)*2+(1,17+1,90*2)*16+(0,87+2,30*2)*6+(1,20+2,30*2)*9+(1,20+0,90*2)*2 |  | 189.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,87+1,17*2)*15+(1,20+1,80*2)*5+(0,93+1,17*2)*1+(0,43+1,37*2)*2 |  | 81.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 473.82 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 473,82*0,10 |  | 47.382 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 200.181 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0040036 | 1e-05 | 0.0020018 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 619579065
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP-3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*1,90*14+0,90*2,30*4+1,20*2,30*9+1,18*1,88*4+0,85*1,18*6+1,15*1,80*4 |  | 88.212 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*1,20*3+0,90*1,90*2+1,17*1,90*16+0,87*2,30*6+1,20*2,30*9+1,20*1,90*2 |  | 83.634 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,87*1,17*15+1,20*1,80*5+0,93*1,17*1+0,43*1,37*2 |  | 28.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200.181 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 12.2784 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 1013.24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1521893457
| VV |  | lešení fasády | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,74+0,90*2+28,39+59,0+6,08+2,86*2+13,65+1,68+12,73+3,15+3,90+0,90*3)*6,0 |  | 957.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,0*8,0 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1013.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití | m2 | 60794.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520162585
| VV |  | 1013,24*60 'Přepočtené koeficientem množství |  | 60794.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 1013.24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 901534207
15 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1013.24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1082687387
16 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za každý den použití | m2 | 60794.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1263206054
| VV |  | 1013,24*60 'Přepočtené koeficientem množství |  | 60794.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
17 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1013.24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1961919590
18 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 229.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1537075567
| VV |  | pomocné lešení pro demontáž oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*1,50*102 |  | 229.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 229.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 9670311R1 | Zednické zapravení ostění včetně očištění otvoru po vybouraných rámech oken | m2 | 71.073 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 3.909 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2016730236
| VV |  | přisekání ostění+nadpraží po demontáži oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostění+nadpraží oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.-3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP-3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20+1,90*2)*14+(0,90+2,30*2)*4+(1,20+2,30*2)*9+(1,18+1,88*2)*4+(0,85+1,18*2)*6+(1,15+1,80*2)*4 |  | 202.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,90+1,20*2)*3+(0,90+1,90*2)*2+(1,17+1,90*2)*16+(0,87+2,30*2)*6+(1,20+2,30*2)*9+(1,20+0,90*2)*2 |  | 189.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,87+1,17*2)*15+(1,20+1,80*2)*5+(0,93+1,17*2)*1+(0,43+1,37*2)*2 |  | 81.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 473.82 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 473,82*0,15 |  | 71.073 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 968062374 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 | m2 | 1.178 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.056544 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350320154
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,43*1,37*2 |  | 1.178 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.178 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 968062375 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 25.615 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.97337 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -188134619
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*1,18*6 |  | 6.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*1,20*3 |  | 3.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,87*1,17*15 |  | 15.269 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,93*1,17*1 |  | 1.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.615 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 968062376 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 177.948 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 6.0502 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2108200527
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18*1,88*4 |  | 8.874 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*1,90*14 |  | 31.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*2,30*4 |  | 8.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*2,30*9 |  | 24.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*1,80*4 |  | 8.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*1,90*(10+6) |  | 35.568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*1,90*2 |  | 3.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,87*2,30*6 |  | 12.006 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*2,30*9 |  | 24.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*1,90*2+1,20*1,80*5+1,20*1,90*2 |  | 19.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 177.948 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 978059511 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 | m2 | 18.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.2893 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 105530288
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18*0,34*2*2 |  | 1.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18*0,31*2*2 |  | 1.463 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18*0,515*2 |  | 1.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*0,485*2*3 |  | 3.492 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*0,20*2*2+1,17*0,32*2*2+1,17*0,34*2*11 |  | 11.185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně | t | 12.959 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1530097294
25 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 12.959 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114462790
26 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 129.59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 801091889
| VV |  | 12,959*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 129.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 12.959 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 869172367
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 22.474 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1755915202
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.6749 |  | 0.59295 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.004 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 751614121 | Montáž čidla CO2 | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 374058713
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,0 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 40461005 | čidlo CO2 bateriové | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -484119452
31 | K | 998751311 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166771083
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.47465 |  | 0.18297 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 109.56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.18297 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1514391957
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18*4 |  | 4.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*(8+6+9) |  | 27.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,97*2 |  | 3.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*6 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*4 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*3 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*16 |  | 18.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,10*2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,97*2 |  | 3.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*16 |  | 19.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,87*15+0,93 |  | 13.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,43*2 |  | 0.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 7642166R1 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 215 mm včetně kotvení přes příponku | m | 2.596 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00183 | 0.0047507 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 616643167
| VV |  | příloha PD - tabulka klempířských konstrukcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18*1,10*2 "P06 |  | 2.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.596 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 7642166R2 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 220 mm včetně kotvení přes příponku | m | 2.596 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00183 | 0.0047507 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 661098361
| VV |  | příloha PD - tabulka klempířských konstrukcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nutná klempířská úprava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18*1,10*2 "P07 |  | 2.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.596 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 7642166R3 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 225 mm včetně kotvení přes příponku | m | 67.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00183 | 0.1232 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1592939772
| VV |  | příloha PD - tabulka klempířských konstrukcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nutná klempířská úprava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*1,10*6 "P08 |  | 5.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,10*1,10*2 "P10 |  | 4.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*1,10*16 "P11 |  | 20.592 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*1,10*7 "P12 |  | 9.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,87*1,10*15 "P13 |  | 14.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,93*1,10 "P14 |  | 1.023 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*1,10*9 "P16 |  | 11.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 7642166R4 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 235 mm včetně kotvení přes příponku | m | 11.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00183 | 0.02174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1703911821
| VV |  | příloha PD - tabulka klempířských konstrukcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nutná klempířská úprava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*1,10*9 "P03 |  | 11.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 7642166R5 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 245 mm včetně kotvení přes příponku | m | 18.59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00183 | 0.03402 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -540028219
| VV |  | příloha PD - tabulka klempířských konstrukcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nutná klempířská úprava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*1,10*8 "P01 |  | 10.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*1,10*3 "P05 |  | 2.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*1,10*4 "P09 |  | 5.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 7642166R6 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 265 mm včetně kotvení přes příponku | m | 7.92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00226 | 0.017899 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1950148955
| VV |  | příloha PD - tabulka klempířských konstrukcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nutná klempířská úprava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*1,10*6 |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 7642166R7 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 350 mm včetně kotvení přes příponku | m | 0.946 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00295 | 0.0027907 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -447045853
| VV |  | příloha PD - tabulka klempířských konstrukcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nutná klempířská úprava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,43*1,10*2 |  | 0.946 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.946 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 7642166R8 | Příplatek k oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou za zvýšenou pracnost | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00295 | 0.2655 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -157942011
41 | K | 998764122 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.475 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -937352638
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.6263 |  | 0.40998 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 766621211 | Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 26.793 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0069662 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -993777267
| VV |  | příloha PD - tabulka oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*1,18*6 "O05 |  | 6.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*1,20*3 "O07 |  | 3.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,87*1,17*15 "O13 |  | 15.269 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,93*1,17 "O15 |  | 1.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,43*1,37*2 "O16 |  | 1.178 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.793 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 61110R05 | okno dřevěné otevíravé/sklopné 850x1180mm, izolační trojsklo Uw=0,69W/m2K, dřevěná dubová okapová lišta bez plastových koncovek, barva RAL 8024 vnější/vnitřní RAL 9010, okenní klika stříbrná - O05 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03958 | 0.23748 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1122503677
44 | M | 61110R07 | okno dřevěné otevíravé/sklopné 900x1200mm, izolační trojsklo Uw=0,69W/m2K, dřevěná dubová okapová lišta bez plastových koncovek, barva RAL 8024 vnější/vnitřní RAL 9010, okenní klika stříbrná - O07 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03958 | 0.11874 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -357151957
45 | M | 61110R13 | okno dřevěné otevíravé/sklopné 870x1170mm, izolační trojsklo Uw=0,69W/m2K, dřevěná dubová okapová lišta bez plastových koncovek, barva RAL 8024 vnější/vnitřní RAL 9010, okenní klika stříbrná - O13 | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03958 | 0.5937 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 193883141
46 | M | 61110R15 | okno dřevěné otevíravé/sklopné 930x1170mm, izolační trojsklo Uw=0,69W/m2K, dřevěná dubová okapová lišta bez plastových koncovek, barva RAL 8024 vnější/vnitřní RAL 9010, okenní klika stříbrná - O15 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03958 | 0.03958 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1862272557
47 | M | 61110R16 | okno dřevěné otevíravé/sklopné 430x1370mm, izolační trojsklo Uw=0,69W/m2K, dřevěná dubová okapová lišta bez plastových koncovek, barva RAL 8024 vnější/vnitřní RAL 9010, okenní klika stříbrná - O16 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03958 | 0.07916 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1275441810
48 | K | 766621212 | Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 173.388 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.043347 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1484512548
| VV |  | příloha PD - tabulka oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*1,90*14 "O01 |  | 31.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*2,30*4 "O02 |  | 8.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*2,30*9 "O03 |  | 24.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18*1,88*4 "O04 |  | 8.874 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*1,80*4 "O06 |  | 8.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*1,90*2 "O08 |  | 3.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*1,90*16 "O09 |  | 35.568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,87*2,30*6 "O10 |  | 12.006 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*2,30*9 "O11 |  | 24.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*1,90*2 "O12 |  | 4.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*1,80*5 "O14 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 173.388 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 61110R01 | okno dřevěné otevíravé/sklopné 1200x1900mm, izolační trojsklo Uw=0,69W/m2K, dřevěná dubová okapová lišta bez plastových koncovek, barva RAL 8024 vnější/vnitřní RAL 9010, okenní klika stříbrná - O01 | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03796 | 0.53144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -862470150
50 | M | 61110R02 | okno dřevěné otevíravé/sklopné 900x2300mm, izolační trojsklo Uw=0,69W/m2K, dřevěná dubová okapová lišta bez plastových koncovek, barva RAL 8024 vnější/vnitřní RAL 9010, okenní klika stříbrná - O02 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03796 | 0.15184 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -26129904
51 | M | 61110R03 | okno dřevěné otevíravé/sklopné 1200x2300mm, izolační trojsklo Uw=0,69W/m2K, dřevěná dubová okapová lišta bez plastových koncovek, barva RAL 8024 vnější/vnitřní RAL 9010, okenní klika stříbrná - O03 | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03796 | 0.34164 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 492111909
52 | M | 61110R04 | okno dřevěné otevíravé/sklopné 1180x1880mm, izolační trojsklo Uw=0,69W/m2K, dřevěná dubová okapová lišta bez plastových koncovek, barva RAL 8024 vnější/vnitřní RAL 9010, okenní klika stříbrná - O04 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03796 | 0.15184 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -422756273
53 | M | 61110R06 | okno dřevěné otevíravé/sklopné 1150x1800mm, izolační trojsklo Uw=0,69W/m2K, dřevěná dubová okapová lišta bez plastových koncovek, barva RAL 8024 vnější/vnitřní RAL 9010, okenní klika stříbrná - O06 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03796 | 0.15184 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1873993725
54 | M | 61110R08 | okno dřevěné otevíravé/sklopné 900x1900mm, izolační trojsklo Uw=0,69W/m2K, dřevěná dubová okapová lišta bez plastových koncovek, barva RAL 8024 vnější/vnitřní RAL 9010, okenní klika stříbrná - O08 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03796 | 0.07592 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1643389964
55 | M | 61110R09 | okno dřevěné otevíravé/sklopné 1170x1900mm, izolační trojsklo Uw=0,69W/m2K, dřevěná dubová okapová lišta bez plastových koncovek, barva RAL 8024 vnější/vnitřní RAL 9010, okenní klika stříbrná - O09 | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03796 | 0.60736 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2122471445
56 | M | 61110R10 | okno dřevěné otevíravé/sklopné 870x2300mm, izolační trojsklo Uw=0,69W/m2K, dřevěná dubová okapová lišta bez plastových koncovek, barva RAL 8024 vnější/vnitřní RAL 9010, okenní klika stříbrná - O10 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03796 | 0.22776 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2137113669
57 | M | 61110R11 | okno dřevěné otevíravé/sklopné 1200x2300mm, izolační trojsklo Uw=0,69W/m2K, dřevěná dubová okapová lišta bez plastových koncovek, barva RAL 8024 vnější/vnitřní RAL 9010, okenní klika stříbrná - O11 | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03796 | 0.34164 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1898163926
58 | M | 61110R12 | okno dřevěné otevíravé/sklopné 1200x1900mm, izolační trojsklo Uw=0,69W/m2K, dřevěná dubová okapová lišta bez plastových koncovek, barva RAL 8024 vnější/vnitřní RAL 9010, okenní klika stříbrná - O12 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03796 | 0.07592 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 161909023
59 | M | 61110R14 | okno dřevěné otevíravé/sklopné 1200x1800mm, izolační trojsklo Uw=0,69W/m2K, dřevěná dubová okapová lišta bez plastových koncovek, barva RAL 8024 vnější/vnitřní RAL 9010, okenní klika stříbrná - O14 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03796 | 0.1898 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 173193900
60 | K | 7666217R1 | D+M pákový otvírač oken | kus | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 959184049
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,0 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 766629413 | Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění fólie připojovací spára do 35 mm | m | 581.92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.087288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 659138761
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP-3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20+1,90*2)*14+(0,90+2,30*2)*4+(1,20+2,30*2)*9+(1,18+1,88*2)*4+(0,85+1,18*2)*6+(1,15+1,80*2)*4 |  | 202.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,90+1,20*2)*3+(0,90+1,90*2)*2+(1,17+1,90*2)*16+(0,87+2,30*2)*6+(1,20+2,30*2)*9+(1,20+0,90*2)*2 |  | 189.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,87+1,17*2)*15+(1,20+1,80*2)*5+(0,93+1,17*2)*1+(0,43+1,37*2)*2 |  | 81.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP-3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*14+0,90*4+1,20*9+1,18*4+0,85*6+1,15*4+0,90*3+0,90*2+1,17*16+0,87*6+1,20*9+1,20*2+0,87*15+1,20*5+0,93+0,43*2 |  | 108.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 581.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 766691811 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm | m | 25.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.05108 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1262914765
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*9 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,97 |  | 1.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*9 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,97 |  | 1.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 766691812 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm | m | 71.78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.3589 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -502056355
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18*4 |  | 4.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*(8+6) |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,97 |  | 1.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*6 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*4 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*3 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18*4 |  | 4.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*(8+6) |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,97 |  | 1.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*6 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*4 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*3 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 766694116 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 300 mm | m | 26.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1479976960
| VV |  | příloha PD - tabulka truhlářských prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,26+1,97+1,30*9 |  | 14.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,97*2+1,23*2+1,21+0,87+0,87*2 |  | 10.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,43*2 |  | 0.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.01 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 607941R1 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 110mm | m | 0.86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.00258 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1036228945
| VV |  | 0,43*2 |  | 0.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 60794101 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm | m | 5.91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.01773 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -370739792
| VV |  | 1,97 "D08 |  | 1.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,97*2 "D24 |  | 3.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.91 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | 607941R2 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 270mm | m | 11.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.0468 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1756181214
| VV |  | 1,30*9 "D09 |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 607941R3 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 280mm | m | 1.26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.00504 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 729791488
| VV |  | 1,26 "D05 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 607941R4 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 290mm | m | 4.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.01816 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 899737921
| VV |  | 1,23*2 "D29 |  | 2.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,21 "D30 |  | 1.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,87 "D31 |  | 0.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 60794103 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm | m | 1.74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.0087 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324518029
| VV |  | 0,87*2 "D36 |  | 1.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 60794121 | koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm | kus | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00252 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 416465069
72 | K | 766694126 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 300 mm | m | 86.61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1330339608
| VV |  | příloha PD - tabulka truhlářských prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,27*4+1,25+1,20*3+1,25*4+1,97+1,27*2+1,29*2+0,91*3+0,95*2+1,28*4+0,85+0,90*3 |  | 35.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*10+1,25+1,23+2,10*2+1,22*2+1,36+1,30*8+1,17+1,23+0,87*4+1,25*4+0,87*9 |  | 51.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 60794R01 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 310mm | m | 9.134 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.054804 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2116982635
74 | M | 60794R02 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 320mm | m | 8.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.0516 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -559648642
| VV |  | 1,28*4 "D15 |  | 5.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,87*4 "D32 |  | 3.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 60794R03 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 330mm | m | 18.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.11232 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1395092998
| VV |  | 1,17*10 "D18 |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25 "D19 |  | 1.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,23 "D20 |  | 1.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,10 "D21 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,22*2 "D23 |  | 2.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 60794R04 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 340mm | m | 9.44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.05664 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 528023566
| VV |  | 0,91*2 "D13 |  | 1.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17 "D27 |  | 1.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,23 "D28 |  | 1.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,87*6 "D34 |  | 5.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | M | 60794104 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 350mm | m | 1.671 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.010026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272365223
78 | M | 60794R09 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 430mm | m | 2.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.0126 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1724587232
| VV |  | 2,10 "D22 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | M | 60794106 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm | m | 4.241 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.029687 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2121293
80 | M | 60794R05 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 460mm | m | 5.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.03048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 55235699
| VV |  | 1,27*4 "D01 |  | 5.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | M | 60794R06 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 480mm | m | 5.24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.03144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1797754881
| VV |  | 1,29*2 "D11 |  | 2.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,36 "D25 |  | 1.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,30 "D26 |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 60794R07 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 485mm | m | 10.09 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.06054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156612382
| VV |  | 1,25*1 "D02 |  | 1.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*3 "D03 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,27*2 "D10 |  | 2.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*3 "D17 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.09 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 60794107 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 500mm | m | 0.91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.00728 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -927048631
| VV |  | 0,91*1 "D12 |  | 0.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.91 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | 60794R08 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 515mm | m | 0.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.0051 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1555027472
| VV |  | 0,85*1 "D16 |  | 0.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | 60794121 | koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm | kus | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -492763700
86 | K | 998766312 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -63537296
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.46925 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 18.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.005688 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -474071313
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18*0,34*2*2 |  | 1.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18*0,31*2*2 |  | 1.463 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18*0,515*2 |  | 1.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*0,485*2*3 |  | 3.492 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*0,20*2*2+1,17*0,32*2*2+1,17*0,34*2*11 |  | 11.185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 781472219 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 18.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00538 | 0.102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1050053008
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18*0,34*2*2 |  | 1.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18*0,31*2*2 |  | 1.463 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18*0,515*2 |  | 1.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*0,485*2*3 |  | 3.492 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*0,20*2*2+1,17*0,32*2*2+1,17*0,34*2*11 |  | 11.185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | M | 59761704 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm | m2 | 20.856 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.3337 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -452348647
| VV |  | 18,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.856 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
90 | K | 781472291 | Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2 | m2 | 18.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1979088176
91 | K | 781492211 | Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem | m | 54.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.01082 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 297458751
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18*2*2 |  | 4.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18*2*2 |  | 4.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18*2 |  | 2.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*2*3 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*2*2+1,17*2*2+1,17*2*11 |  | 35.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | M | 28342003 | lišta ukončovací z PVC 10mm | m | 56.805 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.017041 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 350191014
| VV |  | 54,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 56.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
93 | K | 998781312 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -629248530
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02227 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 783823133 | Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 | 47.382 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.005212 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2116332966
| VV |  | ostění+nadpraží oken | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.-3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příloha PD - D.1.1.2.1.B-01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP-3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20+1,90*2)*14+(0,90+2,30*2)*4+(1,20+2,30*2)*9+(1,18+1,88*2)*4+(0,85+1,18*2)*6+(1,15+1,80*2)*4 |  | 202.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,90+1,20*2)*3+(0,90+1,90*2)*2+(1,17+1,90*2)*16+(0,87+2,30*2)*6+(1,20+2,30*2)*9+(1,20+0,90*2)*2 |  | 189.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,87+1,17*2)*15+(1,20+1,80*2)*5+(0,93+1,17*2)*1+(0,43+1,37*2)*2 |  | 81.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 473.82 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 473,82*0,10 |  | 47.382 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 783827125 | Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 47.382 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.017058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -448533712
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.078464 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 156.929 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.032955 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 658550676
| VV |  | ostění+nadpraží | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,18+1,80*2)*0,485*2+(1,20+1,90*2)*0,46*8+(1,20+1,90*2)*0,45*6+(1,97+2,30*2)*0,35*2 |  | 41.136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20+2,30*2)*0,48*9+(1,18+1,88*2)*0,48*2+(0,85+1,18*2)*0,50+(0,85+1,18*2)*0,34*2+(0,85+1,18*2)*0,31*2+(1,15+1,80*2)*0,50+4 |  | 41.951 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,85+1,18*2)*0,515+(0,90+1,20*2)*0,485*3 |  | 6.455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,17+1,90*2)*0,34*2+(1,17+1,90*2)*0,33*8+(2,10+1,90*2)*(0,20+0,43)+(1,17+1,90*2)*0,43*6+(1,97+2,30*2)*0,15*2 |  | 35.011 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20+2,30*2)*0,48*9+(1,20+1,90*2)*0,29*2+(0,87+1,17*2)*0,29+(1,20+1,80*2)*0,29 |  | 30.279 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,87+1,17*2)*0,20*2+(0,87+1,17*2)*0,32*2+(1,20+1,80*2)*0,31*4 |  | 9.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,87+1,17*2)*0,34*9+(0,87+1,17*2)*0,30+(0,93+1,17*2)*0,30 |  | 11.767 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odečet obkladů ostění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -18,96 |  | -18.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 156.929 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 156.929 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.045509 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1137906729

## VON - VRN+ON
{ce30a7b3-3fc1-4267-8f92-81745a9efc4d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Výměna oken ZŠ Valtice, nám. Svobody č.p. 38
Objekt:
VON - VRN+ON
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | k.ú. Valtice |  |  | Datum: | 23. 10. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Valtice, nám. Svobody 21, 69142 Valtice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | IPOKa, s.r.o.,Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výměna oken ZŠ Valtice, nám. Svobody č.p. 38
Objekt:
VON - VRN+ON
Místo: |  |  | k.ú. Valtice |  |  | Datum: | 23. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Valtice, nám. Svobody 21, 69142 Valtice |  |  | Projektant: | IPOKa, s.r.o.,Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výměna oken ZŠ Valtice, nám. Svobody č.p. 38
Objekt:
VON - VRN+ON
Místo: |  |  | k.ú. Valtice |  |  | Datum: | 23. 10. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Valtice, nám. Svobody 21, 69142 Valtice |  |  | Projektant: | IPOKa, s.r.o.,Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013203000 | Náklady na dopracování detailů RPD (dílenská dokumentace) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -796332378
| VV |  | dílenská dokumentace oken, venkovních parapetů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 63219799
3 | K | 013274000 | Fotodokumentace a pasportizace objektu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -667293953
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 776864836
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 041414000 | Plán BOZP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 335860920
6 | K | 041903000 | Inženýrská činnost při realizaci stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -187139726
7 | K | 049002000 | Doklady požadované k převzetí díla | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 974178176
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 060001000 | Územní vlivy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2114429874
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 070001000 | Provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1571336349
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 094002000 | Označení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -201461451