## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
PROJEKTOVÝ ROZPOČET STAVBY
Stavba: |  | Rekonstrukce kotelny ZŠ Kuldova 38
Tyršova Základní Škola, Brno, Kuldova 38
615 00 Brno
Objednatel: |  | Statutární město Brno |  |  |  | IČ:
|  | Městská část Brno-Židenice, |  |  |  | DIČ:
Gajdošova 7, 615 00 Brno
Projektant: | [5 empty] | IČ: | 8239274
DIČ:
Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
Elektromateriál kotelna | [6 empty] | 0
Rozvaděč DT1 kotelna | [6 empty] | 0
Ostatní náklady kotelna | [6 empty] | 0
Rozvaděč DT2 | [6 empty] | 0
Rozvaděč DT3 | [6 empty] | 0
Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
Snížená DPH |  |  | 0 | % | 0 |  |  | CZK
Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
CZK
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| v |  |  | dne
|  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
VYPLŇUJTE POUZE MODRÁ POLE
Luděk Skácel
Electrical Service s.r.o.
Luděk Skácel
Note on C11: Název
Note on H11: IČO
Note on C12: Ulice
Note on H12: DIČ
Note on B13: PSČ
Note on C13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Elektro Kotelna
Rozvody NN a MaR
Pol. | Specifikace | Počet |  | Cena za ks | Cena bez DPH | Montáž | Práce
1 | CYKY-J 3x1,5 | 292 | m |  | 0 |  | 0
2 | CYKY-J 3x2,5 | 48 | m |  | 0 |  | 0
3 | CYKY-J 5x6 | 22 | m |  | 0 |  | 0
3 | CYKY-J 4x1,5 | 0 | m |  | 0 |  | 0
4 | CYKY-J 5x1,5 | 0 | m |  | 0 |  | 0
5 | CYKY-J 5x2,5 | 0 | m |  | 0 |  | 0
6 | CYKY-O 2x1,5 | 32 | m |  | 0 |  | 0
7 | JYTY-J 4x1 | 198 | m |  | 0 |  | 0
8 | JYSTY 2x2x0,8 | 293 | m |  | 0 |  | 0
9 | JYSTY 1x2x0,8 | 115 | m |  | 0 |  | 0
10 | JYTY -O 2x1 | 390 | m |  | 0 |  | 0
11 | CYKY-J 5x4 | 22 | m |  | 0 |  | 0
12 | JYTY-O 4x1 | 75 | m |  | 0 |  | 0
13 | JYTY-J 2x1 | 185 | m |  | 0 |  | 0
14 | Rozváděč DT2 MaR 800x600 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
15 | UPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
16 | Elektroměr ModBus TRU | 1 | ks |  | 0 |  | 0
17 | Osazení rozváděče | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
18 | Ukončení kabelů | 144 | ks |  | 0 |  | 0
19 | STOP tlačítko s aretací | 1 | ks |  | 0 |  | 0
20 | Zásuvková skříň | 1 | ks |  | 0 |  | 0
21 | Zásuvka přisazená 230 V | 4 | ks |  | 0 |  | 0
22 | Trubka instalační ohebná 16 | 24 | m |  | 0 |  | 0
23 | Trubka instalační pevná 16 | 8 | ks |  | 0 |  | 0
24 | Drobný instalační materiál | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
25 | Materiál dopl. ochr. pospojení | 3 | soub. |  | 0 |  | 0
26 | Spojka SUM1 uzemňovací | 39 | ks |  | 0 |  | 0
27 | CYA 6 zž | 52 | m |  | 0 |  | 0
28 | Kulový ven. BELIMO | 0 | ks |  | 0 |  | 0
29 | Servopohon Belimo NRFA | 9 | ks |  | 0 |  | 0
30 | Světelná sig. - maják 24 V, | 3 | ks |  | 0 |  | 0
31 | Zvuková signalizace -12VDC | 3 | ks |  | 0 |  | 0
32 | Komunikace a odečet a vodoměru | 0 | ks |  | 0 |  | 0
33 | Čidlo zaplavení Siemens ZVA | 4 | ks |  | 0 |  | 0
34 | Kabelový žlab 50/50 | 34 | m |  | 0 |  | 0
35 | Kabelový žlab 100/50 | 16 | m |  | 0 |  | 0
36 | Kabelový žlab 200/50 | 0 | m |  | 0 |  | 0
37 | Kabelový žlab 150/50 | 12 | m |  | 0 |  | 0
38 | Nosník NZM 200 | 10 | ks |  | 0 |  | 0
39 | Nosník NZM 100 | 24 | ks |  | 0 |  | 0
40 | Patka TOP profilu 41 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
41 | Profil montážní MP 41 3m | 2 | ks |  | 0 |  | 0
42 | Konzola 27/18 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
43 | Spojka SZM 1 | 50 | ks |  | 0 |  | 0
44 | Montážní materiál | 1 | ks |  | 0 |  | 0
45 | Čidlo tlaku | 4 | ks |  | 0 |  | 0
46 | Prostorový snímač Regmet | 4 | ks |  | 0 |  | 0
47 | Čidlo teploty QAE 2120.010 | 28 | ks |  | 0 |  | 0
48 | Jímka ALT-SS100 | 28 | ks |  | 0 |  | 0
49 | Tlačítko nouzového zastavení | 4 | ks |  | 0 |  | 0
50 | Venkovní čidlo teploty | 1 | ks |  | 0 |  | 0
51 | Detektor GIC40N CO | 2 | ks |  | 0 |  | 0
52 | Detektory typu GC20N | 2 | ks |  | 0 |  | 0
53 | Napájecí zdroj NZ34 pro GC | 1 | ks |  | 0 |  | 0
54 | LED sv. 40W, 120cm, IP65 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
55 | Nouzové svítidlo LED 3W, 3h | 4 | ks |  | 0 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| CENA CELKEM |  |  |  | 0
| Rozvaděč DT1 |  |  |  | 0
| Rozváděč DT1 2000 x 1200 x 300 + 100 mm sokl silová část + MaR | 1 | ks |  | 0
| Regulátor markMX.2 | 1 | ks |  | 0
| Router LTE RUT 955 | 1 | ks |  | 0
| Převodník M-Bus | 1 | ks |  | 0
| Modul R220 | 2 | ks |  | 0
| Modul R550 | 2 | ks |  | 0
| Zdroj 230V/24VDC Schrack | 1 | ks |  | 0
| Uživatelský software RC-Vision-X | 1 | soubor |  | 0
| Test | 20 | h |  | 0
| iPC 10 118T PC, LCD 10" | 1 | ks |  | 0
| PC for Domat Merbon SCADA | 1 | ks |  | 0
| Převodník Ethernet – RS485 | 1 | ks |  | 0
| Rozvaděč DT2 |  |  |  | 0
| Rozváděč DT2 600 x 600 x 250mm silová část + MaR | 1 | ks |  | 0
| IMIO110.2 DDC REGULÁTOR | 0 | ks |  | 0
| RCIO modul | 1 | ks |  | 0
| Převodník M-Bus | 1 | ks |  | 0
| Modul R220 | 0 | ks |  | 0
| Modul R560 | 0 | ks |  | 0
| Zdroj 230V/24VDC Schrack | 1 | ks |  | 0
| Uživatelský software | 1 | soubor |  | 0
| Test | 4 | h |  | 0
| Čítač R710 | 0 | ks |  | 0
| Rozvaděč DT3 |  |  |  | 0
| Rozváděč DT3 600 x 600 x 250mm silová část + MaR | 1 | ks |  | 0
| IMIO110.2 DDC REGULÁTOR | 0 | ks |  | 0
| RCIO modul | 1 | ks |  | 0
| Převodník M-Bus | 1 | ks |  | 0
| Modul R220 | 0 | ks |  | 0
| Modul R560 | 0 | ks |  | 0
| Zdroj 230V/24VDC Schrack | 1 | ks |  | 0
| Uživatelský software | 1 | soubor |  | 0
| Test | 4 | h |  | 0
| Čítač R710 | 0 | ks |  | 0
| Ostatní kotelna - výměníky |  |  |  | 0
| Demontáž zařízení kotelny | 24 | hod |  | 0
| Úprava stávající instalace - provizorní stavy | 8 | hod |  | 0
| Revize elektro - měření, kontrola | 10 | hod |  | 0
| Vypracování revizní zprávy | 8 | hod |  | 0
| Zpracování skutečného provedení stavby | 1 | ks |  | 0
| Doprava 10 x 88 km | 880 | km |  | 0