SPOLEČNÉ REALIZAČNÍ POŽADAVKY NA DODÁVKU ID 01 - 07

Cílový stav

Zadavatel poptává vždy hotový systém, ne vývoj na zakázku. Celý systém musí být nativně integrovatelný do IT infrastruktury zadavatele, po zaškolení obsluhovatelný a konfigurovatelný lidskými zdroji zadavatele bez nutnosti žádat o konfigurační úpravy dodavatele. Veškeré konfigurační nástroje musí být zadavateli dostupné bez nutnosti zapojení dodavatele.

Rozsah licence

Zadavatel požaduje u SW komponent stálou (tzv. perpetual) licenci, která bude pokrývat jeho IT infrastrukturu . Popis provozního prostředí na vyžádání a podpisu NDA. Součástí dodávky musí být i kompletní podpora výrobce v rozsahu dodávaných SW a HW komponent na dobu min. 5 let. Žádné z nabízených řešení nesmí být v době podání nabídky v režimu end of sales/end of support. Všechny požadované funkce musí být v době podání nabídky součástí stabilní verze systému, požadované funkce zařazené na tzv. roadmapu nebudou akceptovány.

Služby implementace a školení

Pokud není uvedeno jinak v technické specifikaci konkrétního ID pak se Službami implementace a školení rozumí zejména: - instalace všech HW a SW součástí řešení - provedení potřebných analýz v prostředí zadavatele za účelem co nejefektivnějšího nasazení HW a sW prostředků, splnění integračních púožadavků na další systémy zadavatele - připojení HW zařízení do sítě LAN a jejich zpřístupnění pro sdílení a monitoring - nastavení pravidel komunikace a monitoringu IT zařízení v LAN - provedení specifické konfigurace podle role zařízení - iniciace licencí na portálu výrobce ve prospěch zadavatele - tvorba a realizace testovacích scénářů před uvedením systému do produkce -.akceptované předání do produkce -. příprava požadovaných výstupů/reportů Zaškolení administrátorů a klíčových uživatelů aplikace nebo systémového rozhraní v rozsahu: - nutném pro běžný provozní monitoring a základní analýzu provozních problémů - ovládání a orientaci v uživatelském rozhraní - nastavení bezpečnostních pravidel a správu uživatelských rolí - popis nastavení integrací na další IT a KB systémy v prostředí zadavatele

Testovaní v prostředí zadavatele před uzavřením smlouvy

V případě, že si v průběhu hodnocení veřejné zakázky zadavatel nebude jistý hodnotami technických parametrů řešení nabízených uchazečem, zadavatel bude požadovat po uchazeči vytvoření testovacího prostředí v IT infrastruktuře zadavatele, na kterém bude účastník všechny požadované parametry schopen demonstrovat.

Cílový implementační koncept řešení

Cílový implementační koncept řešení bude obsahovat definici základních milníků realizace etapy 1 a etapy 2 v kontextu Přílohy č. 4 Harmonogram prací, návaznost jednotlivých kroků realizace řešení a definici případných závislostí, popis rozsahu integrace jednotlivých produktů do prostředí zadavatele v souladu s cíli předmětu smlouvy, specifikaci informací, které bude muset zadavatel poskytnout nad rámec zpřístupněné Provozní dokumentace a další relevantní informace.

Technická podpora výrobce na HW a SW komponenty

Je požadována technická podpora výrobce na 60 měsíců. Zadavatel předpokládá čerpání technické podpory od 1.4.2026.

| ID 01 Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí (EDR/XDR/NDR) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| EDR (End Point Detection and Response) |  |  |  |  |  |
| DETEKČNÍ FUNKCE/SCHOPNOSTI |  |  |  |  |  |
| Systém je cíleně navržen jako nástroj pro bezpečnotní specialisty a SOC týmy pro podporu jejich práce a poskytuje detailní síťovou vizibilitu na dění na koncových bodech a implementuje detekční metody relevatní známým i novým bezpečnostním hrozbám. |  |  |  |  |  |
| Pokročilá detekce hrozeb: - detekce škodlivého kódu jeho rozpoznáním podle vzorů pro obsah - detekce škodlivého kódu pomocí pravidel popisující chování, - detekce projevů činnosti útočníka na koncovém bodě, - analýza běžících procesů na stanici a jejich ohodnocení z hlediska činností, které provádějí nebo by mohly provádět. |  |  |  |  |  |
| Systém musí klasifikovat události podle MITRE ATT&CK frameworku uvedením odpovídající techniky a/nebo taktiky útočníka. |  |  |  |  |  |
| Systém bude možné napojit na vlastní nebo otevřené zdroje informací o hrozbách ve formátech JSON, CSV a STIX. |  |  |  |  |  |
| Systém musí rozpoznat zranitelnosti nainstalovaného software na koncových bodech. |  |  |  |  |  |
| Systém bezpečnostního monitorování koncových zařízení (stanic a serverů) s integrovanou funkcionalitou EDR. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| Systém bude kontinuálně zaznamenávat činnosti na koncových bodech v podobě meta-dat v těchto oblastech: - spuštění a ukončení procesů, - souborové manipulace, - manipulace s registry, - síťových spojení včetně URL pro http spojení, - DNS překladů, - Manipulace s USB médii a přenosy souborů na ně, - Windows události (Windows Events). |  |  |  |  |  |
| Vlastní pravidla lze definovat tak, aby také používala kategorie MITRE ATT&CK frameworku. |  |  |  |  |  |
| Systém bude umožňovat import popisu IOC ve formátu OpenIOC a YARA. |  |  |  |  |  |
| VYŠETŘOVACÍ FUNKCE/SCHOPNOSTI |  |  |  |  |  |
| Systém umožní zhodnocení hrozby integrací na službu Virus Total nebo obdobnou službu. |  |  |  |  |  |
| Systém musí umožnit přístup ke koncovému bodu pomocí sezení v reálném čase (konzolový přístup) pro účely vyšetřování a reakce. |  |  |  |  |  |
| Systém bude umožňovat vyhledávání souboru i pro smazané soubory. |  |  |  |  |  |
| Systém bude umožňovat vyhledávání v metadatech dle libovolného parametru události (například jméno procesu, jméno rodiče, PID, hash, jméno souboru, jméno klíče v registrech, IP adresa serveru, URL spojení). |  |  |  |  |  |
| V případě potřeby musí být systém schopný spustit rozšířené úlohy zjišťující stav koncového bodu v oblasti: - získání historie navštívených stránek webového prohlížeče - získání záznamu síťového provozu koncového bodu - získání obrazu logického disku nebo fyzického disku - získání obrazu paměti |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |
| Systém musí být schopný zobrazit činnosti určitého procesu ve vztahu k: - souborovým manipulacím - manipulacím s registry - síťovým spojením - spuštěným podprocesům - to vše graficky na časové ose. |  |  |  |  |  |
| Systém bude pro běžící procesy schopen zaznamenat: - otevřené sokety - souborové manipulace - informace o DLL, které byly dynamicky přilinkovány včetně informace, zda byly injektovány - obsazený virtuální adresní prostor - identitu, pod kterou byl proces spuštěn. |  |  |  |  |  |
| Systém musí být schopen na vyžádání – nebo jako součást automatické reakce – získat informace o okamžitém stavu koncového bodu minimálně v oblastech: - přihlášení uživatelé - vystavená síťová spojení - běžící procesy - seznam zavedených lokálních správců - seznam nainstalovaného software - seznam nainstalovaných důvěryhodných certifikátů - čas od spuštění počítače - stav antiviru - stav firewallu - seznam do paměti nahraných ovladačů - seznam klíčů a hodnot autorun v registrech - výpis obsahu DNS a ARP vyrovnávacích pamětí - HW inventář - obsah směrovací tabulky - seznam aktivních síťových rozhraní. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |
| Systém musí být schopen nalézt soubor na disku koncového bodu dle: - obsahu - hashe - názvu - velikosti - koncovky - času vytvoření/modifikace - kombinace výše uvedeného. |  |  |  |  |  |
| Události budou zaznamenávány do centrálního úložiště v reálném čase a budou zpětně dostupné s časovou retencí požadovanou Zadavatelem. |  |  |  |  |  |
| REAKČNÍ FUNKCE/SCHOPNOSTI |  |  |  |  |  |
| Systém umožní provedení akce na koncovém bodě nebo bodech odesláním úlohy k provedení a také interakcí s koncovým bodem v reálném čase. |  |  |  |  |  |
| Systém musí umožnit na stanici: - smazat soubor - ukončit proces - síťová izolace koncového bodu (při zachování komunikace systému s EDR řešením) - modifikace/mazání obsahu registrů - instalace a odinstalace aplikací a záplat - odhlášení uživatele - zapnutí a vypnutí firewallu - restartování, vypnutí a hibernace koncového bodu. |  |  |  |  |  |
| Ochrana koncového bodu zabráněním spuštění procesu dle hash nebo výrazu YARA. |  |  |  |  |  |
| Systémová správa podporovaná na koncovém bodu prostřednictvím nástroje EDR: - správa uživatelů (přidání, odebrání, povolení, zablokování, - instalace a odinstalace aplikací, - změna nastavení operačního systému (například zapnutí firewallu a antivirového systému). |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |
| Forenzní analýza: - vzdáleně – získáním obrazu paměti určitého procesu - vzdáleně – získáním obrazu celé paměti - vzdáleně – získáním obrazu disku |  |  |  |  |  |
| Automatizace reakce na incidenty automatickým nebo polo-automatickým spouštěním akcí (nachystaných výrobcem i uživatelem definovaných) na koncových bodech v případě výskytu určitého alarmu, který se ke koncovému bodu vztahuje. |  |  |  |  |  |
| Systém musí být schopen automatického spuštění vybrané akce jako automatické odpovědi na určitý alert. |  |  |  |  |  |
| Schopnost agenta systému provádět více akcí současně. |  |  |  |  |  |
| Systém musí umožnit zobrazení běžících procesů na koncovém bodě v reálném čase a základní manipulaci s nimi – například jejich ukončení a získání obrazu paměti procesu. |  |  |  |  |  |
| Automatizace vybraných reakcí na incidenty (dle definovaných a schválených scriptů). |  |  |  |  |  |
| Systém musí umožnit zobrazení vzdáleného souborového systému koncového bodu a základní manipulace se soubory – například získání souboru, smazání souboru. |  |  |  |  |  |
| Automatickým spouštěním akcí (nachystaných i uživatelem definovaných) na koncových bodech v případě výskytu určitého alarmu, který se ke koncovému bodu vztahuje. |  |  |  |  |  |
| OSTATNÍ FUNKČNÍ POŽADAVKY |  |  |  |  |  |
| Alerty generované systémem musí být zobrazovány v centrální konzoli řešení. |  |  |  |  |  |
| Před-připravené integrační vazby na aplikace typu SIEM. |  |  |  |  |  |
| Systém musí podporovat integraci s: - komponenty pro detekci APT útoků na síťovém provozu (NDR), způsobem plné integrace v řešení Extended Detection and Response (XDR). |  |  |  |  |  |
| Jednotné uživatelské rozhraní pro analytiku, vyšetřování a reakci společnou pro prostředí sítě i koncových bodů. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |
| Dokumentované standardizované aplikační rozhraní pro zákaznické integrace s dalšími bezpečnostními komponentami. Preferujeme http & XML nebo JSON API rozhraní. |  |  |  |  |  |
| Systém disponuje jednotným rozhraním pro správu, detekci, vyšetřování a reakci, které je součástí poptávaného řešení Extended Detection and Response. |  |  |  |  |  |
| Systém bude napojen na zdroj aktualizovaných informací o hrozbách (threat-intelligence) a bude z toho zdroje provádět pravidelně aktualizace. |  |  |  |  |  |
| Systém je kompletně nasaditelný do prostředí zákazníka |  |  |  |  |  |
| Systém je shopen být plně funkční i bez konektivity do internetu |  |  |  |  |  |
| Systém musí být schopný zaznamenávat metadata o chování koncových bodů, alerty a výsledky úloh i pro koncové body, které jsou dočasně mimo síť, jejich uchováním na koncovém bodě až do jejich odeslání do systému alespoň po dobu 5 dní. |  |  |  |  |  |
| Na koncových stanicích musí agentská část využívat zanedbatelnou část zdrojů - agent by neměl překročit po většinu času jednotky (max. 4%) využití CPU. |  |  |  |  |  |
| Agent systému musí být odolný proti odinstalování a pokusům jej zastavit nebo poškodit. |  |  |  |  |  |
| Systém musí uchovávat metadata a události po dobu minimálně 30 dní s možností rozšíření až na 90 dní formou volitelné licence. |  |  |  |  |  |
| Odinstalace agentů musí vyžadovat zvláštní autentizaci (např. heslo pro odinstalaci). |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |
| Systém musí podporovat koncové body s operačními systémy (64bit): - Windows Server 2016, 2019 a novější - Windows 10, 64 bit a novější - Windows 11, 64 bit OS a novější - CentOS 7 a novější - Red Hat Enterprise Linux 7, 8 a novější - Ubuntu 14.04, 16.04,18.04, 20.04, 22.04 a novější - macOS |  |  |  |  |  |
| LICENCE |  |  |  |  |  |
| Licence musí pokrýt minimálně 400 endpointů (PC, servery, virtuální stroje) s možností rozšíření na 450 bez nové soutěže. |  |  |  |  |  |
| NDR (Network Detection and Response) |  |  |  |  |  |
| DETEKČNÍ FUNKCE/SCHOPNOSTI |  |  |  |  |  |
| Systém je cíleně navržen jako nástroj pro bezpečnotní specialisty a SOC týmy pro podporu jejich práce a poskytuje detailní síťovou vizibilitu na síťový provoz a implementuje detekční metody relevatní známým i novým bezpečnostním hrozbám. |  |  |  |  |  |
| Detekce probíhají pomocí rozpoznání známých hrozeb DPI pravidly |  |  |  |  |  |
| Detekce probíhají rozpoznáním známých hrozeb na základě reputace souborů (dle hash), reputace IP adres a dalších reputačních seznamů odvolávající se na atributy obsahu. |  |  |  |  |  |
| Detekce probíhají pomocí heuristiky a emulace postoupením přenášeného spustitelného kódu antivirovému enginu. |  |  |  |  |  |
| Detekce probíhají pomocí pravidel odvolávající se na obsah spojení: - klíčová slova - regex výrazy pro obsah - YARA výraz |  |  |  |  |  |
| Detekce probíhají pomocí pravidel odvolávající se na parametry protokolu, kterým spojení probíhá: - odkaz na atribut spojení a relační podmínka - kombinace podmínek v podobě logického výrazu |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| Detekce probíhají detonací spustitelného kódu přenášeného po síti na sandboxu. |  |  |  |  |  |
| Detekce probíhají behaviorální analýzou shopnou rozpoznat pomalé útoky korelací síťových aktivit přes dlouhé časové okno. |  |  |  |  |  |
| Detekční metody pracují i nad obsahem, který je v přenášených archivech (zip, rar, gzip, tar) nebo vložených dokumentech (například Excel tabulka ve Word dokumentu) a to i v případě opakovaného vložení nebo archivace bez omezení počtu vnoření. |  |  |  |  |  |
| Detekce anomálií pomocí modelů strojového učení a případné generování alarmů pro významné anomálie. |  |  |  |  |  |
| Identifikace spojení využívajících neočekávané nebo neznámé protokoly (např. nesoulad portů a protokolů). |  |  |  |  |  |
| Systém musí klasifikovat události podle MITRE ATT&CK frameworku uvedením odpovídající techniky a/nebo taktiky útočníka. Vlastní pravidla lze definovat tak, aby také používala kategorie MITRE ATT&CK frameworku. |  |  |  |  |  |
| Možnost importu detekčních pravidel s podporou formátů YARA. |  |  |  |  |  |
| Možnost definovat pravidla pro vyhledávání shluku událostí nebo posloupnosti událostí v síťovém provozu a generovat výstrahy průběžnou analýzou okamžitých událostí a analýzou již uložených historických záznamů o provozu zpětně. |  |  |  |  |  |
| Analýza síťového provozu v rámci systému se provádí pro veškerý síťový provoz bez ohledu na použité komunikační protokoly, a proto jsou sledována a analyzována všechna probíhající spojení na všech síťových portech. |  |  |  |  |  |
| Systém musí poskytovat kontinuální a neselektivní záznamy o aktivitách na síti formou metadat. Tyto záznamy jsou ukládány bez ohledu na přítomnost detekce, aby sloužily zadavateli při vyšetřování hrozeb a hunting. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |
| Systém musí neselektivně popisovat síťovou komunikace minimálně v následujícím rozsahu pro uvedené vybrané protokoly: HTTP Protokol - záznamy musí obsahovat minimálně - URL - Jméno přenášeného souboru (pokud se jedná o přenos souboru) - HTTP Command - Status kód serveru - User Agent - Referer - Informace o ukončení připojení (pro perzistentní HTTP spojení) - Analýza přenášeného obsahu (soubory/HTML) |  |  |  |  |  |
| TLS Protokol - záznamy musí obsahovat minimálně: - Typ šifry - Délka klíče - Hashovací metoda - Verze TLS/SSL - SNI - JA3 a JA3S - Atributy certifikátu: - Subjekt - Vydavatel - Platnost - Typ certifikátu |  |  |  |  |  |
| FTP Protokol - záznamy musí obsahovat minimálně: - Příkaz - Jméno souboru - Režim (pasivní/aktivní) - Uživatelské jméno - Analýza přenášeného obsahu (soubory) |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |
| POP3 Protokol - záznamy musí obsahovat minimálně: - Uživatel - Popis obsahu (obvykle MIME obálky): - Subjekt - From - To - Received hlavičky - Originální IP adresa odesilatele - Jména příloh - Analýza přenášeného obsahu (soubory) |  |  |  |  |  |
| SMTP Protokol - záznamy musí obsahovat minimálně: - From - To - Uživatelské jméno - Kód odpovědi serveru - Analýza přenášeného obsahu (soubory) |  |  |  |  |  |
| SSH Protokol - záznamy musí obsahovat minimálně: - Použitá šifra - HASSH klienta - HASSH serveru |  |  |  |  |  |
| Rozpoznání typu obsahu - bez ohledu na protokol musí systém rozpoznávat typ obsahu pro následující běžně používané souborové formáty a zaznamenávat o nich metadata: - HTML - JavaScript - Archivační a komprimační formáty: zip, rar, gzip, tar, dmg, a další - PDF (včetně vložených aktivních komponent) - Obrazové formáty: jpg, png, ico - Dokumenty: doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xlsm (včetně vložených aktivních komponent) - Spustitelné soubory: exe Obsah musí být popsán atributy relevantními pro daný formát. U složených dokumentů (archiv vložené dokumenty do jiných dokumentů) musí být obsah popsán opakovaně a bez omezení hloubky vnoření |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |
| Detekce malwaru přenášeného přes jakýkoli nešifrovaný protokol. |  |  |  |  |  |
| Detekce malwaru zabaleného i hluboko v obsahu (v archivech a dalších složených dokumentech). |  |  |  |  |  |
| Možnost definovat pravidla (komunikační matice) pro vyhodnocení oprávněnosti odchozí komunikace vůči definovaným kritickým informačním systémům pomocí kombinací parametrů: - IP adresa/seznam IP adres/rozsah adres - Skutečný typ detekovaného protokolu (nezávisle na definovaném čísle portu TCP/UDP) - Čísla portů (TCP/UDP). |  |  |  |  |  |
| Možnost importu úplného záznamu síťové komunikace ve formátu PCAP pro kontrolu, popis a hloubkovou analýzu. |  |  |  |  |  |
| Detekce projevů nástrojů pro vzdálený přístup (RAT). |  |  |  |  |  |
| Definice výjimek pro vyloučení určité komunikace z inspekce daným pravidlem. |  |  |  |  |  |
| Funkce obsahové analýzy detekuje informace přenášené i hluboko v obsahu, bez ohledu na hloubku vložení a bez ohledu na formát souboru. |  |  |  |  |  |
| Import popisu hrozeb od třetích stran a vlastních, které mohou být dodány ve formátech STIX, TAXII, CSV (podpora ThreatConnect). |  |  |  |  |  |
| Obsahová analýza pro detekci exfiltrace informací s možností nasazení v prostředí se značkami (klasifikátory) i bez nich (např. pomocí regulárních výrazů obsahových pravidel, vzorových šablon, atp.). |  |  |  |  |  |
| Retrospektivní analýza všech zaznamenaných údajů o chování sítě (podle definované doby retence, požadována je retnce 30 dní s možností rozšíření až na 90 dní), která odhalí sled událostí vedoucích k projevům kybernetického incidentu. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |
| Možnost definovat vlastní pravidla detekce nad libovolným typem přenášeného obsahu, charakteristikami chování nebo posloupností událostí v síti. |  |  |  |  |  |
| Detekce zpětných volání malwaru Command & Control. |  |  |  |  |  |
| Systém bude schopen aplikovat aktualizované signatury na historický síťový provoz uložený v popisných metadatech po dobu požadované retence, aby našel nyní známý malware, který nebyl v minulosti detekován. |  |  |  |  |  |
| Pravidla analýzy provozu umožňují definovat podmínky vztahující se k přenášenému obsahu a parametrům aplikační vrstvy, například detekovat přenášené soubory, u nichž koncovky soborů neodpovídají obsahu, nebo typická čísla portů neodpovídající typu detekovaného komunikačního protokolu. |  |  |  |  |  |
| Detekce pokusů o zneužití zranitelností na dálku prostřednictvím sítě. |  |  |  |  |  |
| Podpora spolupráce s řešeními SSL Visibility pro kontrolu provozu přenášeného přes šifrované připojení. |  |  |  |  |  |
| Schopnost systému identifikovat specifické komunikační protokoly vyskytující se v provozu organizace zadavatele. Schopnost zahrnout takto identifikovaný protokol do definice detekčních pravidel. |  |  |  |  |  |
| Podpora detekce síťového provozu ve spolupráci s PROXY systémy, které podporují protokol ICAP (Internet Content Adaptation Protocol). |  |  |  |  |  |
| VYŠETŘOVACÍ FUNKCE/SCHOPNOSTI |  |  |  |  |  |
| Průběžné zaznamenávání informací o síťové komunikaci ve formě, která umožňuje pozdější analýzu (metadata). |  |  |  |  |  |
| Export úplného záznamu, předem popsaných síťových komunikací, ve formátu PCAP pro další zkoumání. |  |  |  |  |  |
| Extrakce obsahu souborů zachycených při jejich pohybu po síti pro forenzní účely pomocí systémové konzoly. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |
| Systém podporuje efektivitu vyšetřování tím, že dokáže automatizovaně spojovat jednotlivé bezpečnostní události, které mají společnou příčinu, do jedné události (incidentu). |  |  |  |  |  |
| Možnost průběžně zaznamenávat a zpětně analyzovat informace o všech síťových aktivitách (všechny níže uvedené): - IP adresy a jejich zeměpisná poloha - identity uživatelů (např. e-mailové adresy pro rozhraní SMTP/POP3/IMAP a web-mail nebo uživatelská jména pro jiné protokoly). - čísla portů - skutečný typ zjištěného protokolu - parametry rozpoznaných komunikačních protokolů (například hlavičky SMTP, HTTP, ...) - typ přenášených souborů (minimálně excel, word, powerpoint, pdf, exe, msi, obrazové formáty, archivní a kompresní formáty, včetně vnořených) - HASH přenášených souborů - velikost přenášených souborů - název a přípona přenesených souborů - informace o tom, že soubor je zašifrovaný, a obecně informace o entropii obsahu souborů - čas a délku spojení - objem přenesených dat. |  |  |  |  |  |
| Pro následnou analýzu jsou k dispozici historické informace o provozu se stanovenou dobou uchování. |  |  |  |  |  |
| Zaznamenané informace o provozu umožňují vyhledávat spojení podle libovolného atributu popisujícího spojení nebo pomocí logického výrazu s relačními operátory odkazujícími na atributy spojení. |  |  |  |  |  |
| V oblasti detekce a vyšetřování Advanced persistent threats (APT) musí systém splňovat požadavek na viditelnost stop daného útoku a dostupnost forenzních dat ze všech zachytitelných fází útoku APT (podle fází cyber-kill-chain). |  |  |  |  |  |
| Geolokace komunikujících stran. |  |  |  |  |  |
| Možnost vlastní definice geolokačních tabulek IP adres (pro geolokaci privátní IP segmentů). |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |
| Vestavěná podpora pro řízení životního cyklu tiketů pro distribuci úkolů mezi uživatele systému/vyšetřovatele. |  |  |  |  |  |
| Analýza obsahu komunikace u nešifrovaných protokolů u systému jako jsou např.: FileServer, Sharepoint, OneDrive Exchange, Web Browsers - MS Edge, Google Chrome, Opera, SQL, Oracle atd. |  |  |  |  |  |
| Rekurzivní analýza složeného obsahu (archivy, složené dokumenty atd.) a popis veškerého i vloženého obsahu v metadatech bez omezení počtu vnoření. |  |  |  |  |  |
| Systém přiřazuje informace o uživatelském účtu k zaznamenanému síťovému spojení. |  |  |  |  |  |
| Systém sbírá informace o událostech (alespoň login operace) z Active Directory serveru |  |  |  |  |  |
| REAKČNÍ FUNKCE/SCHOPNOSTI |  |  |  |  |  |
| Schopnost ukončit spojení na základě detekce. |  |  |  |  |  |
| Schopnost automatizace pracovních postupů při nápravě kybernetických incidentů: - plně automatická reakce definovaná bezpečnostní politikou pro síťový provoz - podporované metody: DROP při in-line zapojení, nebo TCP Reset pro out-of-band připojení |  |  |  |  |  |
| Schopnost umísit škodlivý email do karantény. |  |  |  |  |  |
| Systém musí být schopen spouštět vyšetřovací nebo nápravné úlohy na koncových bodech prostřednictvím integrace s řešením EDR. |  |  |  |  |  |
| Systém poskytuje webové uživatelské rozhraní pro analýzu zaznamenaného provozu bezpečnostními specialisty, které bude součástí jednotného uživatelského rozhraní. |  |  |  |  |  |
| Předpřipravené integrační vazby na aplikace typu SIEM. |  |  |  |  |  |
| Zdokumentované aplikační rozhraní pro integraci s dalšími bezpečnostními komponentami. Upřednostňujte rozhraní API http a XML nebo JSON. |  |  |  |  |  |
| Dashboard a možnosti jeho úprav pro grafické zobrazení informací a podpory rozhodovacího procesu (alert triage). |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |
| Možnost detailního řízení přístupových práv pro více úrovní pracovníků SOC (analytici, operátoři, IT podpora, forenzní analytici, vyšetřovatelé). |  |  |  |  |  |
| Možnost napojení na ActiveDirectory/LDAP pro autentizaci uživatelů systému. |  |  |  |  |  |
| Jednotné uživatelské rozhraní pro veškerou analytiku, vyšetřování a reakci. |  |  |  |  |  |
| Systém je platforma pro forenzní analytiku, detekci, vyšetřování a řízení reakcí na zaznamenané kybernetické události. |  |  |  |  |  |
| FUNKCE/SCHOPNOST SANDBOXING |  |  |  |  |  |
| Systém bude poskytovat službu sandboxingu, která bude využita pro další práci s potencionálně škodlivým obsahem. |  |  |  |  |  |
| Takový obsah bude detonován na Widows OS, který bude provozován v rámci sandboxu. |  |  |  |  |  |
| Takový obsah bude detonován na Linux OS, který bude provozován v rámci sandboxu |  |  |  |  |  |
| Sandbox rozpozná pokusy o jeho detekci ze strany detonovaného kódu |  |  |  |  |  |
| Výstup sandboxingu bude součástí informací v alertech zobrazovaných v konzoli systému |  |  |  |  |  |
| Sandbox bude možné nastavit do režimu, kdy bude mít detonovaný kód přístup k vnější konektivitě do internetu nebo bude detonován bez toho přístupu. |  |  |  |  |  |
| Sandbox bude využívat pokročilé technologie pro vyprovokování kódu k činnosti. |  |  |  |  |  |
| Sandbox musí umožnit detekci podezřelého kódu a vyhodnocení jeho chování v izolovaném prostředí pro Windows a Linux. Výsledky sandboxingu musí být viditelné v centrální konzoli. |  |  |  |  |  |
| Popis činnost detonovaného kódu bude součástí výstupu sandboxingu a to alespoň v kategoriích: - spouštěné procesy - zapisované soubory - registrové zápisy a změny - síťová spojení - DNS překlady - popis podezřelých činností, které sandbox rozpoznal |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |
| OSTATNÍ FUNKČNÍ POŽADAVKY |  |  |  |  |  |
| Systém je kompletně nasaditelný do prostředí zákazníka |  |  |  |  |  |
| Systém je shopen být plně funkční i bez konektivity do internetu |  |  |  |  |  |
| Systém musí podporovat standardní správu oprávnění a přístupů bez požadavku na hierarchický režim pro podřízené organizace. |  |  |  |  |  |
| Generování reportů dle předpřipravených šablon. |  |  |  |  |  |
| Tvorba a generování zákaznicky definovaných reportů. |  |  |  |  |  |
| Systém monitoruje svůj vnitřní chod a drží historické informace o událostech týkající se vlastního chodu a problémů. |  |  |  |  |  |
| Možnost nastavení automatického generování a odesílání reportů na emailové adresy. |  |  |  |  |  |
| Podpora instalace jednotlivých komponent řešení do virtuálního prostředí na platformě VMware nebo Proxmox. |  |  |  |  |  |
| Funkcionalita analýzy a záznamu síťového provozu pracuje nad zrcadleným provozem sítě. |  |  |  |  |  |
| Podpora monitorování provozu na rozhraních Ethernet s rychlostmi 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps, 25Gbps. |  |  |  |  |  |
| Obsahuje službu průběžné aktualizace signatur/definic chování a aktualizace pravidel sandboxu z komerčního zdroje. |  |  |  |  |  |
| LICENCE |  |  |  |  |  |
| Celková požadovaná retence všech historických metadadat o chování sítě v délce min. 30 dnů. |  |  |  |  |  |
| Schopnost analyzovat provoz až do celkové přenosové rychlosti min. 1 Gbps. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| INTELIGENTNÍ PASTI (Honeypots) |  |  |  |  |  |
| OBECNÉ POŽADAVKY |  |  |  |  |  |
| Systém je cíleně navržen jako nástroj pro bezpečnotní specialisty a SOC týmy pro podporu jejich práce a poskytuje možnost rychle a operativně vystavovat pasti do síťového prostředí a seznamovat se s detaily detekcí na pastech. |  |  |  |  |  |
| Jedním HW nebo VM komponentem systému bude možné realizovat až 1000 pastí v různých částech sítě. |  |  |  |  |  |
| Komunikace mezi komponenty systému bude zabezpečena a bude možné ji vydělit do zvláštní sítě nebo segmentu. |  |  |  |  |  |
| Pasti jsou schopny využívat statické IP adresy nebo DHCP pro přidělení adresy. |  |  |  |  |  |
| Systém bude podporovat nasazení pastí až ve stovkách VLANů. |  |  |  |  |  |
| Systém bude schopen rozpoznat, že jde o stejný koncový bod i po případné a příležitostné změně jeho IP adresy. |  |  |  |  |  |
| Systém bude schopný připojení trunkem i porty bez VLAN taggingu. |  |  |  |  |  |
| Systém bude spravován z centrální konzole. |  |  |  |  |  |
| Systém bude využívat pro svůj provoz HW vlastní appliance nebo dodanou virtualizační platformu. |  |  |  |  |  |
| Systém nalezne automaticky proxy servery v organizaci. |  |  |  |  |  |
| Systém neomezuje nasazení návnad na koncové body licenčně z hlediska počtu. |  |  |  |  |  |
| Systém umožní využití podvržených MAC adres u pastí. |  |  |  |  |  |
| ZÁKLADNÍ FUNKCIONALITY/SCHOPNOSTI |  |  |  |  |  |
| Autentizační metody na pastech by měly pokrývat uživatelsky definované účty, před-definované účty a úspěšné přihlášení po několika pokusech simulující prolomení hesla. |  |  |  |  |  |
| Návnady bude možné nasazovat pomocí SCCM nebo nástroji EDR. |  |  |  |  |  |
| Nekonečně vnořená klamná struktura složek na pastech poskytujících souborové služby pro zpomalení útočníka. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |
| Pasti budou součástí domény a budou schopné komunikovat s Active Directory aby vzbudily zdání skutečných aktivit uživatelů. |  |  |  |  |  |
| Pasti musí aktiovně vystupovat na síti. aby útočníci poslouchající síťový provoz a snažící se o MITM typ útoku byli vedeni k pastem. Příkladem mohou být aktivity protokoly LLMNR, ARP nebo NetBIOS. |  |  |  |  |  |
| Pasti poskytující souborové služby umožní vystavení určitých skutečných souborů. |  |  |  |  |  |
| Pasti poskytující souborové služby umožňují nastavit jinou než originální velikost souborů při stahování útočníkem pro jeho zpomalení. |  |  |  |  |  |
| Systém automaticky detekuje servery v síti včetně DNS, Proxy, FTP a SSH serverů. |  |  |  |  |  |
| Systém automatizovaně zvolí vhodné návnady pro dané koncové body. |  |  |  |  |  |
| Systém automatizovaně zvolí vhodné pasti pro daný segment sítě na základě profilování a klasifikace zařízení. |  |  |  |  |  |
| Systém bude adaptovat pasti na změny v síti – na nové segmenty sítě. operační systémy a aplikace. |  |  |  |  |  |
| Systém bude aktualizovat pasti tak. aby odpovídali měnícímu se ICT prostředí a to automatizovaně na základě profilování a klasifikace zařízení. |  |  |  |  |  |
| Systém bude detekovat příchozí spojení z Internetu včetně rozpoznání protokolu. |  |  |  |  |  |
| Systém bude implementovat mechanismy pro zpomalení aktivit útočníka. |  |  |  |  |  |
| Systém bude lákat útočníka k pastem s využitím síťových aktivit. falešných indicií distribuovaných na skutečné koncové body a integrací s AD. |  |  |  |  |  |
| Systém bude měnit pasti tak. aby útočník nebyl schopen naučit se podobu a umístění pastí. |  |  |  |  |  |
| Systém bude podporovat různé úrovně interaktivity pastí – nízkou, střední a vysokou. |  |  |  |  |  |
| Systém bude umožnovat realizaci postí s různými operačními systémy: Windows. Linux. MacOS. které bude možné provozovat současně. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |
| Systém detekuje odesílání souborů do Internetu a rozpozná objem a použitý protokol. |  |  |  |  |  |
| Systém detekuje použití protokolů na jiných než obvyklých portech. |  |  |  |  |  |
| Systém klasifikuje alerty z hlediska technik a taktik dle MITRE ATT&CK frameworku. |  |  |  |  |  |
| Systém musí být schopen detekovat IT a IoT zařízení v síti a vytvářet pasti odpovídajícího typu. |  |  |  |  |  |
| Systém musí být schopen vytvořit pasti automatizovaně na základě pasivně prováděného profilování sítě a tak. aby odpovídali skutečně používaným OS a službám. |  |  |  |  |  |
| Systém musí být schopen vytvořit vhodné pasti na základě importu bezpečnostního skenu sítě. |  |  |  |  |  |
| Systém musí podporovat bezpečnostní specialisty při huntingu integrací se systémem typu NDR. |  |  |  |  |  |
| Systém musí podporovat vytvoření pastí ve více podsítích/segmentech sítě. |  |  |  |  |  |
| Systém musí pokrývat tyto případy užití: 1) detekce laterálního pohybu 2) vnitřní útočník 3) ukradené přihlašovací údaje 4) Man-in-the-Middle 5) ransomware 6) útoky na IP tiskárny, úložiště a síťové prvky 7) hunting a reakce na útok |  |  |  |  |  |
| Systém musí vytvářet profily a klasifikovat zařízení v síti pro poskytnutí přehledu o rolích a aktivitách jednotlivých zařízení. |  |  |  |  |  |
| Systém nasadí specificky vytvořené návnady pro jednotlivé koncové body. které budou vycházet například z uživatele koncového bodu. |  |  |  |  |  |
| Systém nebude vyžadovat instalaci agentů na koncové body. |  |  |  |  |  |
| Systém nezanechá žádné stopy ukazující na způsob vytvoření návnad na koncových bodech. |  |  |  |  |  |
| Systém ověří. že existuje komunikační cesta mezi návnadou a odkazovanou pastí. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |
| Systém poskytne detailní informace o dění a činnosti útočníka na pastech. |  |  |  |  |  |
| Systém poskytne informace o komunikaci mezi koncovými body, a tedy jdoucími i vlastní mimo pasti. |  |  |  |  |  |
| Systém poskytne seznam používaných prohlížečů v organizaci. |  |  |  |  |  |
| Systém předkládá všechny získané informace v přehledné a celistvé podobě. |  |  |  |  |  |
| Systém rozpozná http využívající nástroje a aplikace (prohlížeče. aktualizační programy. …) |  |  |  |  |  |
| Systém rozpozná používané TLS využívající nástroje a aplikace. |  |  |  |  |  |
| Systém umožní manuální a detailní konfiguraci pastí v případě potřeby. |  |  |  |  |  |
| Systém umožní nahrát obsah pro pasti přístupné přes http(s). |  |  |  |  |  |
| Systém umožní nasadit na kubernetes/docker hostitele kontejnery, které budou pastmi. |  |  |  |  |  |
| Systém umožní nasadit pasti se zranitelnostmi a bude určité zranitelnosti i emulovat |  |  |  |  |  |
| Systém umožní nasazení vlastního pre-loadu operačního systému organizace na pasti. |  |  |  |  |  |
| Systém umožní realizaci emulovaných pastí poskytujících alespoň tyto služby: FTP, SSH, VNC, Databáze, HTTP(S), SMTP, SMB. |  |  |  |  |  |
| Systém umožní vytvoření a distribuci návnad v podobě falešných profilů do klientských aplikací, které budou odkazovat na pasti. Tyto návnady budou realizovány jako klíče v registrech, soubory aplikačních profilů. cookies prohlížečů, položky historie prohlížečů pro operační systému koncových bodů Windows, Linux a MacOS. |  |  |  |  |  |
| Systém umožní vytvořit past se souborovou strukturou (nikoliv obsahem) odpovídající skutečným koncovým bodům. |  |  |  |  |  |
| Systém umožní vytvořit pasti v podobě emulovaných služeb na různých emulovaných operačních systémech. |  |  |  |  |  |
| Systém umožní zobrazit jaká návnada na koncovém bodě odkazuje na jakou past. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje výběrový záznam komunikace do PCAP. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |
| Systém umožňuje vytvoření emulovaných pastí i pastí využívajících skutečné operační systémy provozované jako virtuální stroje. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje zobrazit mapu sítě na úrovni IP sítí a koncových bodů a komunikační vazby mezi nimi. |  |  |  |  |  |
| Systém určí rizikové koncové body a IP sítě. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje nasadit návnady, které budou ukazovat na falešné cíle umístěné na různých podsítích. |  |  |  |  |  |
| INTEGRAČNÍ FUNKCIONALITY/SCHOPNOSTI |  |  |  |  |  |
| Systém musí umožňovat automaticky reagovat na koncovém bodě vykonáním určené aktivity – úlohy nebo playbooku – intgerací se systémem EDR. |  |  |  |  |  |
| Systém odesílá notifikace jako emailové zprávy. |  |  |  |  |  |
| Systém podporuje integraci se systémy typu NTA/NDR pro dohledání detailů o spojeních. |  |  |  |  |  |
| Systém poskytuje otevřené a dokumentované API pro napojení na systémy jiných stran. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje jednoduché/předpřipravené napojení na aplikace typu SIEM. |  |  |  |  |  |
| Systém odesílá soubory uložené na emulované pasti útočníky do sandboxu pro zjištění jejich škodlivosti. |  |  |  |  |  |
| POŽADAVKY NA REPORTING |  |  |  |  |  |
| Systém obsahuje předpřipravené typické reporty. |  |  |  |  |  |
| Systém umožní export pohledů na alerty s aplikovanými filtry do souboru PDF nebo CSV. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje export informací minimálně ve formátech PDF a CSV. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje nastavit periodicitu a adresy příjemců pro generování reportů. |  |  |  |  |  |
| Alerty lze v rozhraní systému vyhledávat dle jakéhokoliv jeho atributu. |  |  |  |  |  |
| Dashboard obsahuje předpřipravené komponenty a je možné doplnit a parametrizovat vlastní. |  |  |  |  |  |
| Systém sdruží alerty relevantní k jedné události/incidentu. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |
| Uživatelské rozhraní je schopné zobrazit v reálném čase alerty a jejich detaily a výsledky profilování. |  |  |  |  |  |
| POŽADAVKY NA SPRÁVU SYSTÉMU |  |  |  |  |  |
| Systém je schopen provést aktualizaci všech komponent z centrální konzole. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje definovat výjimky na základě zdrojové a cílové IP adresy a protokolu. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje whitelistovat situace, kdy by nemělo dojít ke vzniku alertu (například při přístupu bezpečnostního scanneru na past). |  |  |  |  |  |
| V případě výpadku komponenty je k dispozici automatická záloha její konfigurace, kterou lze využít pro nakonfigurování komponenty nové. |  |  |  |  |  |
| Systém je kompletně nasaditelný do prostředí zákazníka (on-site). |  |  |  |  |  |
| Systém je shopen být plně funkční i bez konektivity do internetu. |  |  |  |  |  |
| LICENCE |  |  |  |  |  |
| Systém bude chránit pastmi min. 400 zařízení s IP adresou v síti Zadavatele. |  |  |  |  |  |
| Systém bude ümožnovat vystavit pasti min. do 50 VLAN v síti Zadavatele. |  |  |  |  |  |
| Systém nebude omezovat počet realizovatelných pastí nebo návnad licencí. |  |  |  |  |  |
| SLUŽBY IMPLEMENTACE A ŠKOLENÍ |  |  |  |  |  |
| Implementační práce v prostředí Zadavatele (instalace všech HW a SW součástí řešení, nastavení pravidel komunikace a monitoringu IT zařízení v LAN, nastavení response pravidel, napojení na další systémy KB Zadavatele a Dashboard kybernetické bezpečnosti, testovací provoz minimálně 14 dní). |  |  |  |  |  |
| Tvorba a realizace testovacích scénářů před uvedením systému do produkce. |  |  |  |  |  |
| Zaškolení administrátorů. |  |  |  |  |  |

| ID 02 MFA (Vícefaktorové ověřování) |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY | SPLŇUJE ANO/NE | POPIS ŘEŠENÍ |
| LICENCE |  |  |
| Min. 400 uživatelů |  |  |
| FUNKCIONALITY PRO UŽIVATELE |  |  |
| Umožňuje uživateli samostatný reset hesla k doméně ve WIN AD lokálně, z úrovně vlastního počítače nebo dálkově, za použití internetového prohlížeče. Vše bez pomoci interního IT oddělení. |  |  |
| Umožňuje uživateli domény samostatné odblokování účtu v doméně (v případě jeho zablokování) lokálně, z úrovně vlastního počítače nebo prostřednictvím internetového prohlížeče. Vše bez pomoci interního IT oddělení. |  |  |
| Umožňuje uživateli domény aktualizovat své osobní údaje v prostředí Active Directory. |  |  |
| Umožňuje uživateli domény resetovat si heslo ze zamknutého účtu přímo z přihlašovací obrazovky Windows, macOS a Linuxu. |  |  |
| Umožňuje uživatelům používat SSO pro přístup do OS, ke svým aplikacím a zařízením. |  |  |
| FUNKCIONALITY PRO ADMINISTRÁTORY/SPRÁVCE |  |  |
| Kompletní auditní výkazy, které se týkají uživatelů a úkonů, které samostatně provedli v oblasti hesel. |  |  |
| Kontrolu používaných uživatelských hesel proti slovníkovému filtru, kontrole vzorových kombinací a podobných způsobů kontroly. |  |  |
| Zapnutí MFA pro přístupy do Window, macOS a Linux, případně pro VPN přístupy pro všechny či jen vybrané uživatele. |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE | POPIS ŘEŠENÍ |
| MFA musí umožňovat použití těchto faktorů: Fingerprint/Face ID authentication, YubiKey Authenticator, RSA SecurID, SMS codes, Email codes, Phone call, App-based codes, Push notifikace, Microsoft Authenticator, RADIUS, OATH hardware token např. Yubico, DeepNet Security, atd. ,Google Authenticator, Time-based one-time password, QR code-based authentication, SAML authentication, Smart Card Authentication, Security questions and answers, AD-based security questions. |  |  |
| Mobilní aplikaci pro iOS a Android s funkcionalitami uvedenými v části A2. |  |  |
| Nastavení podmíněného přístupu pro uživatele na základě IP adresy, času přihlášení, geolokaci, zařízení, ze kterého se přihlašuje, počtu nepodařených přihlášení, atd. |  |  |
| SLUŽBY IMPLEMENTACE A ŠKOLENÍ |  |  |
| Analýza potřeb – definice systémů napojených na SSO, stanovení pravidel a politiky hesel, analýza potřeb v oblasti reportingu a statistických výkazů. |  |  |
| Příprava HW a SW prostředí - prostupnosti v infrastruktuře, otevření požadovaných portů, otevření DMZ, stanovení postupu deploymentu agentů na koncová zařízení |  |  |
| Instalace systému do infrastruktury zadavatele. |  |  |
| Konfigurace systémů dle výstupů procesní a systémové analýzy a současně napojení servisního účtu, nastavení politik bezpečnosti, nastavení MFA, příprava pro enrollment uživatelů. |  |  |
| Tvorba a realizace testovacích scénářů před uvedením systému do produkce. |  |  |
| Uvedení do produkčního prostředí. |  |  |
| Zaškolení administrátorů. |  |  |

| ID 03 Kompletní správa životního cyklu logů |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY |  |  |  |  |  |
| Systém pracuje jako hardwarová appliance s jedním uceleným webovým rozhraním pro všechny administrátorské i operátorské činnosti. Nevyžaduje instalaci dalších systémů a aplikací, vyjma podpory sběru na pobočkách a agenta pro sběr Windows logů. Doložte katalogový list produktu (datasheet) podrobně popisující hardwarové i softwarové parametry nabízeného systému. |  |  |  |  |  |
| Systém provádí zpracování událostí z předdefinovaných zdrojů logů napříč výrobci aplikací, operačních systémů a síťového hardware. |  |  |  |  |  |
| Veškerá konfigurace systému se musí provádět v grafickém rozhraní jednotné uživatelské webové konzole. Systém poskytuje podporu pro vizuální programování pro všechny kroky zpracování strojových dat. Ve webové konzoli se nepřipouští konfigurace za využití skriptů, maker nebo textových konfiguračních polí, do kterých se složité textové skripty/makra vkládají. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| Systém umožňuje dopsání parserů pro výše neuvedená zařízení uživatelem bez nutnosti spolupráce s výrobcem nebo dodavatelem (vč. subdodavatelů) nabízeného systému - Uživatelsky definované parsery. Dokumentace musí obsahovat přehledný návod na vytváření zákaznických parserů a systém musí obsahovat možnost testování a ladění zákaznických parserů v jednotném ovládacím grafickém webovém rozhraní viz bod č. 1. Vytváření a testování parserů nesmí mít vliv na provoz systému. Pro psaní parserů nesmí být použito textové psaní programového kódu ale tzv. vizuální programování, které automaticky opravuje uživatele a upozorňuje ho na chyby. Požadujeme předložit příslušnou dokumentaci k vytváření parserů a testování jejich funkčnosti. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje v grafickém rozhraní vizuálního programovacího jazyka snadno provádět třídění a značkování vstupních dat pro jejich další zpracování. Nepřipouští se nastavování třídění vstupních dat ve formě skriptu/makra zobrazeného v textovém okně. Předložte příslušný odkaz na dokumentaci popisující funkčnost třídění vstupních dat. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| Systém přijímá a zpracovává logy, události a další strojově generovaná data prostřednictvím minimálně následujících protokolů: SYSLOG (dle RFC3164, RFC5424, RFC5425) a RELP. Systém musí umožňovat příjem logů i na rozsahu alespoň 50 UDP a TCP portů pro zjednodušené třídění vstupních zpráv. Dále požadujeme podporu sběru strojových dat z databází s nastavením v grafickém menu systému minimálně pro databáze MSSQL, MySQL, Oracle a PostgreSQL a to bez nutnosti instalovat na databázový server doplňkový software nebo agenta. Předložte detailní komunikační matrici nabízeného systému a dokumentaci k nastavení sběru z databází v grafickém rozhraní systému. |  |  |  |  |  |
| Přijaté logy systém standardizuje do jednotného formátu a logy jsou normalizovány (rozdělovány) do příslušných polí dle jejich typu. Zároveň systém uchovává i originální verzi zpráv. Integrované parsery systému automaticky přidávájí ke zprávám, kterých se to týká, meta informace o jaký druh zprávy se jedná, minimálně požadujeme rozlišení těchto druhů zpráv: úspěšné přihlášení, neúspěšné přihlášení, odhlášení, konfigurační změna, značka/tag. Tyto meta informace musí být možné přidávat i v uživatelsky definovaných parserech. |  |  |  |  |  |
| Hodnoty jednotlivých parsovaných polí je možné v definici parseru přetypovat a standardizovat alespoň na tyto základní druhy: číslo, IP adresa, MAC adresa, URL. Nad uloženými čísly je pak možné při prohledávání dat provádět matematické operace (součty všech hodnot, průměry, nejmenší/největší hodnota apod.). |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| Systém zachovává původní informaci ze zdroje logu o časové značce události, ale nedůvěřuje jí a vytváří vlastní důvěryhodné časové razítko ke každému logu, které vzniká v okamžiku přijetí logu systémem a kterým se systém defaultně řídí. |  |  |  |  |  |
| Všechna pole a položky přijaté systémem jsou automaticky indexovány. Nad všemi položkami je možné ihned provádět vyhledávání bez nutnosti dodatečného ručního indexování administrátorem. |  |  |  |  |  |
| Možnost sběru událostí minimálně ve formátech RAW, Syslog RFC5424, CEF, LEEF, JSON RFC8259. |  |  |  |  |  |
| Systém nesmí v žádném případě umožnit mazání nebo modifikování již uložených logů v rámci požadované retence. A to ani libovolnou konfigurační změnou - administrátorovi s nejvyššími oprávněními k navrhovanému systému. Každý zpracovaný log musí mít dohledatelný unikátní identifikátor, který umožní jeho jednoznačnou identifikaci. |  |  |  |  |  |
| Systém musí umožňovat konfiguraci filtrace nerelevantních událostí v grafickém rozhraní vizuálního programovacího jazyka. Pro psaní filtrace nesmí být použito textové psaní programového kódu ale tzv. vizuální programování, které automaticky opravuje uživatele a upozorňuje ho na chyby. Předložte odkaz na dokumentaci popisující způsob filtrování nerelevantních událostí. |  |  |  |  |  |
| Systém provádí konsolidaci logů na interním storage logovacího systému. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| Systém umožňuje snadné vyhledávání událostí a okamžité vytváření grafických reportů (ad hoc) bez nutnosti dodatečného programování nebo aplikování dotazů v SQL jazyce. Reportovací nástroj musí být integrální součástí navrhovaného systému a musí se obsluhovat v jednotném rozhraní nabízeného produktu. Předložte link nebo pdf popisující způsob vytváření reportů. |  |  |  |  |  |
| Systém provádí ucelenou vizualizaci logů, událostí a strojových dat (grafy událostí). Vizualizace musí být dynamická, tj. volbou v jednom grafu se ostatní příslušné grafy v pohledu na data upraví dle požadované volby automaticky. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje snadno vytvářet grafické znázornění událostí v dashboardech nad všemi uloženými daty za libovolné časové období bez nutnosti nejprve modifikovat konfiguraci systému nebo parametrů uložených dat. Historická data v požadované délce retence uložená v systému je možné prohledávat okamžitě bez časových prodlev opětovného importu nebo dekomprimace starších dat, prohledávání dat nesmí vyžadovat manuální konfiguraci a zásahy uživatele. |  |  |  |  |  |
| Systém provádí automatické doplňování reverzních DNS záznamů a GeoIP informací k událostem a u GeoIP jejich grafické znázornění na mapě bez nutnosti využívat služeb třetích stran či externí aplikace, manuální aktualizace a umožňuje používat tuto funkci jen pro vybrané IP adresné prostory. Doložte odkazem na dokumentaci, jakým způsobem se požadované funkce v grafickém rozhraní systému nastavují. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| Systém podporuje nativní získávání logů z Office365/Microsoft365 prostředí bez ohledu na použitou licenci 365 prostředí a bez nutnosti instalovat dodatečné externí komponenty. Požadujeme předložit link na dokumentaci popisující nastavení systému v jednotném grafickém rozhraní tak, aby získával logy z Office365/Mircosoft365. |  |  |  |  |  |
| V případě krátkodobého (do 10 minut) až dvounásobného přetížení systému proti jeho tabulkovým hodnotám nesmí dojít ke ztrátě logů nebo nesprávnému stanovení časového razítka. Všechny přijaté nezpracované logy/události musí být ukládány do vyrovnávací paměti. |  |  |  |  |  |
| Systém musí umožňovat unifikované vyhledávání napříč všemi typy dat a zařízeními dle normalizovaných polí (uživatelské jméno,zdrojová IP, značka/tag apod.). |  |  |  |  |  |
| Systém musí mít možnost uložení uživatelem vytvořených pohledů na data (dashboardů) pro budoucí zpracování. Továrně dodané pohledy na data nesmí jít administrátorem ani uživatelem systému nevratně modifikovat nebo smazat. |  |  |  |  |  |
| Systém obsahuje reportovací nástroj s přednastavenými nejběžnějšími reporty a možností vlastních úprav a vytvoření nových pohledů. Pro vytváření nových pohledů na data není přípustné používat povinně SQL jazyk. |  |  |  |  |  |
| Systém obsahuje předpřipravené pohledy na uložená data dle jednotlivých kategorií zdrojových zařízení i dle logického členění. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| Na základě pohledu na uložená data lze provést export dat ve strukturovaném formátu tak, jak jsou v továrně nastaveném nebo uživatelsky nastaveném pohledu data skutečně zobrazena. |  |  |  |  |  |
| Konfigurační a Systémové rozhraní a dokumentace k těmto rozhraním musí být identické v anglickém i v českém jazyce. Nepřipouští se omezená dokumentace v českém jazyce nebo zjednodušená dokumentace odkazující na další dokumentaci v anglickém jazyce, případně na dokumentaci třetích stran. Požadujeme předložit link na online dokumentaci nebo připojit pdf aktuální kompletní dokumentace k ověření jednotlivých vlastností navrhovaného systému. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje kapacitní i výkonovou škálovatelnost. |  |  |  |  |  |
| Čistá kapacita úložného prostoru (kapacita diskového pole) dostupná pro uložená data nabízeného systému musí být minimálně 40TB dat. |  |  |  |  |  |
| Požadujeme, aby ze systému bylo možné za běhu vytáhnout libovolné dva disky, bez ztráty dat a vlivu na funkčnost řešení. Redundance disků nesmí ovlivňovat požadovanou kapacitu úložiště. |  |  |  |  |  |
| Pokročilá telemetria a monitoring stavu systému. Systém musí umět zobrazovat kromě bežných telemetrických dat o svojí činnosti i data ohledně rychlosti indexování, délce fronty dat čekající na zpracování a rychlosti odezvy DNS serverů vyřizujících DNS PTR odpovědi. Dále musí umožňovat alertování při překročení prahových hodnot nebo chybě systému, s odesláním upozornění pomocí SMTP nebo Syslogu. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| Jednotná centrální webová konzole s jednotným grafickým rozhraním pro přístup k logům, alertům, reportům a pro správu systému. Z této konzole se provádí veškerá konfigurace, správa i analýza logů. Není přípustné, aby navrhovaný systém měl více rozdílných konzolí od různých výrobců s rozdílným ovládáním nebo aby se konfigurace musela provádět mimo jednotné webové rozhraní. Požadujeme předložit dokumentaci, ze které je zřejmé, jakým způsobem je realizována konfigurace v rámci jednotné konzole. |  |  |  |  |  |
| Požadujeme, aby systém umožňoval jednotné vytváření uživatelských rolí definujících přístupová práva k uloženým událostem na základě typu zdrojů a značek a k jednotlivým ovládacím komponentům systému. Připojte odkaz na dokumentaci popisující vytváření uživatelských rolí v grafickém rozhraní systému. |  |  |  |  |  |
| Dodaný systém musí obsahovat ucelené all-in-one řešení pro parsování a normalizaci přijatých událostí bez nutnosti dodatečné instalace externích aplikací nebo systémů. Jedinou přípustnou výjimkou je monitorování systémů Windows pomocí agentů. |  |  |  |  |  |
| Systém musí podporovat ověřování uživatele systému na externím LDAP serveru. V případě výpadku externího LDAP systému musí podporovat ověření lokálního účtu. Systém automaticky zaznamenává uživatelská jména u akcí provedených konkrétním uživatelem. |  |  |  |  |  |
| MINIMÁLNÍ HW KONFIGURACE |  |  |  |  |  |
| Jedna hardwarová appliance o velikosti max. 2U, včetně lyžin umožňujících vysunutí zapnutého systému z racku pro servisní účely. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| HW appliance obsahuje veškeré potřebné komponenty (CPU, RAM, diskový prostor) pro svoji činnost a je nezávislá na dalších systémech. |  |  |  |  |  |
| 2 procesory, min. 16 jader každý, s podporou HyperThreadingu nebo Multi-Threadingu. |  |  |  |  |  |
| Min. 128GB DDR-4 a možnost rozšíření o NVMe paměťové pole pro zpracování dat v čase blízkém reálnému (Near Real-Time). |  |  |  |  |  |
| Minimálně 40 TB pro integrovanou databázi podporovanou HW akcelerovaným SAS RAID řadičem s read-write cache min. 8GB. Řadič diskového pole musí obsahovat zálohovací baterii nebo být vybaven flash pamětí. |  |  |  |  |  |
| Z výkonových důvodů požadujeme, aby v systému bylo minimálně 12 ks stejných RAID edition disků určených pro použití v datacentrech, o rychlosti minimálně 7200 otáček/m. |  |  |  |  |  |
| Minimálně 4x 1Gbit LAN porty + 1x dedikovaný 1Gbit port pro management HW. Konfigurace všech parametrů síťového rozhraní včetně link agregace dle LACP (802.3ad), VLAN a IP adresace v jednotném webovém rozhraní systému. |  |  |  |  |  |
| Ventilátory redundantní a vyměnitelné za provozu. |  |  |  |  |  |
| Napájecí zdroje redundantní a vyměnitelné za chodu (hotplug). |  |  |  |  |  |
| Virtuální KVM (tj. převzetí textové i grafické konzole serveru a zajištění přenosu povelů z klávesnice a myši vzdáleného počítače. |  |  |  |  |  |
| Systém pro vzdálenou správu serveru včetně potřebné licence, pokud je třeba (obdoba HP iLO, Dell iDRAC apod). |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| VÝKONNOVÉ POŽADAVKY |  |  |  |  |  |
| Systém funguje formou HW appliance (všechny části systémů je možné nastavit v centrální webové konzoli a není nutné editovat žádné konfigurační soubory, scripty nebo makra v příkazové řádce). |  |  |  |  |  |
| Aktualizace systému jsou distribuovány v jednotném balíku a jejich instalace je prováděna uživatelsky přes centrální webovou správcovskou konzoli. Všechny aktualizace musí být prováděny z webového prostředí bez potřeby asistence dodavatele/výrobce dodávaného systému. Požadujeme předložení posledních 4 poznámek k novému vydání (release notes) pro kontrolu parametrů navrhovaného systému. |  |  |  |  |  |
| Systém musí podporovat downgrade v jednom kroku, pro případ problémů s novou verzí systému po upgrade. Není přípustný downgrade pouze za součinnosti výrobce. Popište podrobně způsob realizace downgrade, nebo přiložte odkaz na dokumentaci s detailním popisem. |  |  |  |  |  |
| Průměrný trvalý příjem min. 2000 událostí/s. Výkon musí být dosažen na požadované množství událostí s průměrnou délkou zpráv minimálně 700Byte trvale. Systém musí prokazatelně kompletně zpracovat přijaté události včetně vytváření očekávaných metadat (DNS-PTR, čísla a jména ASN, geolokace), zajišťovat normalizaci, zamezovat ztrátě přijatých událostí nebo posunutí důvěryhodného časového razítka oproti času skutečného příjmu každé události. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| Špičkový příjem minimálně 10000 událostí/s po dobu nejméně 10 minut a průměrnou délkou minimálně 700byte. Systém musí prokazatelně kompletně zpracovat přijaté události, zamezovat ztrátě ukládaných dat nebo posunutí důvěryhodného časového razítka oproti času skutečného příjmu zpráv. Při zpracování dat během špičkového příjmu akceptujeme zpoždění zobrazení zpracovávaných dat. Systém ani ve špičkovém výkonu nesmí dovolit ztrátu dat, skluz důvěryhodného časového razítka nebo jiné prokazatelné vady na zpracovávaných datech oproti zpracování při průměrném trvalému příjmu událostí. |  |  |  |  |  |
| Licenčně neomezený počet zařízení pro příjem zasílaných událostí. Licenčně neomezený počet událostí v GB za den nebo licence na minimálně 300GB uložených událostí za den. Integrovaná databáze musí mít čistou velikost nejméně 40TB a nad to musí podporovat kompresi ukládaných dat. |  |  |  |  |  |
| Uživatelská konfigurace klasifikace dat, parserů, filtrů a alertů se provádí pomocí vizuálního programovacího jazyka v centrální správcovské webové konzoli. Vizuální programovací jazyk musí uživateli umožnit psát konfigurace bez nutnosti znalosti programování (např. Node-RED, Microsoft VPL, Blockly apod). Vizuální programovací jazyk není prezentován textově, ale graficky formou schémat-symbolů, které reprezentují aplikační logiku a kontrolují syntaxi. Doložte odkazem na dokumentaci systém vizuálního programování a popisu jednotlivých použítých komponent vizuálního programování nástroje. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| Konfigurace uživatelských parserů musí umožňovat automatické doplňování DNS reverzních záznamů, GeoIP informace a identifikace výrobce zařízení podle MAC adresy. |  |  |  |  |  |
| Možnost on-line ladění uživatelsky definovaných parserů - při jejich vytváření je možné vložit skupinu testovacích zpráv, při změně je okamžitě zobrazena výsledná podoba rozparsovaných dat a případná chybová hlášení s upozorněním na chybná místa vytvářeného parseru. Pro snadnější vytváření parserů požadujeme mít možnost vložení minimálně 20 testovacích zpráv současně. Doložte odkazem na dokumentaci, ze které je zřejmé, jakým způsobem se vkládají testovací zprávy během psaní nového uživatelského parseru a jakým způsobem je prezentován výstup testu. |  |  |  |  |  |
| V centrální správcovské konzoli je možné přidávat k jednotlivým zdrojům dat, aplikacím, zařízením nebo IP subnetům tzv. značky, označující například umístění zařízení, typ zařízení, kritičnost zařízení apod. Systém obsahuje předdefinované značky, které automaticky přidává k přijímaným zprávám. Příklady značek: konfigurační změna, úspešné ověření uživatele, neúspěšné ověření uživatele, zpráva přišla z windows, zpráva byla vygenerována firewallem atd. |  |  |  |  |  |
| Všechny přidávané značky jsou ukládány s každou přijatou událostí, na základě značky je možné filtrovat data nebo omezovat oprávnění uživatelů systému k jednotlivým událostem. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| Pro budoucí nasazení ve vysoké dostupnosti a výkonnostní rozšíření je vyžadována podpora sestavení ve vysoké dostupnosti – požadujeme podporu minimálně 4 nodů v clusteru. Nastavení clusteru se musí kompletně realizovat v grafickém rozhraní správcovské konzole v jednom kroku, není přípustné konfigurovat sestavení scripty, makry nebo úpravou textové konfigurace systému a pomocí ručních restartů služeb. Systém ve vysoké dostupnosti musí přehledně informovat o stavu clusteru a procesu synchronizace databází. Dokumentace k realizaci vysoké dostupnosti musí být kompletní a popisovat všechny kroky sestavování a obnovení v případě výpadku komponenty clusteru. Doložte odkazem na dokumentaci, jakým způsobem se cluster vytváří a jakým způsobem se provádí obnovení po možném výpadku jednotlivých zúčastněných komponent. |  |  |  |  |  |
| Vícenodový cluster se chová i ovládá jako jednotný systém, nutnost nezávislé konfigurace na každé jednotce v clusteru je vyloučena. Vícenodový cluster umožnuje geolokační oddělení a pro komunikaci v rámci clusteru musí využívat definovaný TCP/UDP port pro snadné nastavení prostupy firewallu. Veškerá komunikace v rámci clusteru musí být šifrovaná s vysokým kryptografickým standardem pro bezpečné vytvoření privátní virtuální sítě na síťové vrstvě. Popište použitou technologii zabezpečení komunikace v rámci clusteru. |  |  |  |  |  |
| V případě rozšíření systému na cluster musí navrhovaný systém zajistit bezvýpadkovost sběru logů. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| Řešení musí umožňovat rozšíření mezipaměti diskového subsystému o SSD nebo NVRAM typu o kapacitě minimálně 6TB. |  |  |  |  |  |
| Systém musí umožňovat export dat ve formátu vhodném pro další strojové zpracování bez dodatečných omezení na časové období, množství nebo obsah exportovaných dat. Během exportu je možné označit pouze vybraná pole, která mají být do exportu zahrnuta. |  |  |  |  |  |
| Podpora zálohování nebo obnovení konfigurace v jednom kroku a jednom souboru pro celý systém. Doložte odkazem na dokumentaci, jakým způsobem se provádí zálohování a obnova konfigurace systému. |  |  |  |  |  |
| Podpora důvěryhodného zálohování dat na externí systém. Požadováno plánované i ad-hoc zálohování. Zálohy dat musejí být vhodně kompresovány a umožnit v budoucnosti obnovení bez ohledu na verzi systému, ve které byla záloha pořízena. Doložte odkazem na dokumentaci, jakým způsobem se realizuje zálohování a obnova záloh. |  |  |  |  |  |
| SPRÁVA ALERTŮ |  |  |  |  |  |
| Systém je schopen na základě uživatelsky zadaných podmínek splněných v přijatých datech vygenerovat alert. |  |  |  |  |  |
| Text emailu vygenerovaného alertem musí být uživatelsky definovatelný s proměnnými, které jsou vyplněny z přijaté rozparsované události. |  |  |  |  |  |
| Systém musí obsahovat výrobcem předpřipravené sety/vzory alertů a korelací. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| Systém musí provádět konfigurace alertů a korelací pomocí vizuálního programovacího jazyka. Vizuální programovací jazyk není prezentován čistě textově, ale textově-grafickou formou, která vizualizuje aplikační logiku vytvářeného alertu. Konfigurace alertů musí umožňovat okamžitou kontrolu funkčnosti výstupu alertu nebo korelace vložením příslušné testovací zprávy, včetně zobrazení upozornění na případné uživatelské chyby. Doložte odkazem na dokumentaci, jakým způsobem realizujete konfiguraci a testovaní alertů a korelací. |  |  |  |  |  |
| Jako výstupní pravidlo Alertu musí systém umět odeslat událost, která alert vyvolala, na externí systém minimálně prostřednictvím SMTP nebo Syslogu přes TCP protokol. U Syslog protokolu požadujeme možnost definice formátu odesílaných dat pro snazší integraci se systémy třetích stran. Doložte odkazem na dokumentaci, jakým způsobem se zpráva, která vyvolala spuštění alertu, odesílá na externí systém a jak se definuje formát odesílání dat. |  |  |  |  |  |
| V alertech je možné nejen využívat, ale i přiřazovat značky (příklad: pošli alert jen v případě, že se událost stala na kritickém serveru a je označen názvem lokality, nebo pokud událost obsahuje podmínku, přiřaď novou značku). Doložte odkazem na dokumentaci, jakým způsobem lze v jednotném grafickém rozhraní systému definovat a přiřazovat značky. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| Systém podporuje základní funkce SIEM - funkce pro korelace událostí a upozornění s hraničními limity. Definice korelačních pravidel je prováděna pomocí vizuálního programovacího jazyka a musí obsahovat možnost vložení testovací zprávy a zobrazení výsledku testu o provedené akci. |  |  |  |  |  |
| SBĚR UDÁLOSTI - OS WINDOWS |  |  |  |  |  |
| Události z Microsoft prostředí jsou vyčítány pomocí agenta instalovaného přímo v koncových systémech. Windows agent musí současně podporovat jak monitoring interních windows logů, tak monitoring textových souborových logů. Agent se nesmí instalovat individuálně, ale prostřednictvím MS AD Group Policy a nesmí vyžadovat žádnou konfiguraci na cílovém systému. Doložte odkaz na dokumentaci popisující požadované vlastnosti integrovaného Windows agenta. |  |  |  |  |  |
| Agent sběru z Microsoft podporuje globální i lokální nastavení filtrace odesílaných událostí pomocí centrální správcovské konzole. Například, zašli pouze logy z adresářů Systém, Security, Sysmon atd. a zahoď logy s EventId 9999. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| Filtrace odesílaných událostí agenty se konfiguruje pomocí vizuálního programovacího jazyka z centrální správcovské konzole systému. Logy nastavené k filtraci jsou filtrovány na straně windows agenta a nejsou nijak odesílány po síti. Vizuální programovací jazyk není prezentován textově, ale textově-grafickou formou, která vizualizuje aplikační logiku vytvářeného alertu. Doložte odkazem na dokumentaci, jakým způsobem se vytváří a přiřazují filtry pro Windows agenty pro sběr logů a jakým způsobem se testuje účinnost filtru. |  |  |  |  |  |
| Windows agent nevyžaduje administrátorské zásahy na koncovém systému – je centrálně spravovaný a jeho konfigurace musí být kompletně realizována v grafickém rozhraní systému bez využití skriptů nebo maker. Konfigurace musí být automaticky distribuována přímo z centrální konzole systému. Tj. vlastní správa a aktualizace Windows agenta se neprovádí z Group Policy. |  |  |  |  |  |
| Komunikace Windows agenta a centrálního systému musí být zabezpečena TLS 1.2 a výše a musí podporovat ověřování certifikátem. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| Windows agent podporuje sběr nejen ze základních systémových logů (Aplikace, Zabezpečení, Instalace, Systém), ale je možné z centrální konzole v grafickém rozhraní nastavit i sběr všech ostatních logů ve složce Protokoly aplikací a služeb a logy rozšířit Sysmonem. Dále musí Windows agent podporovat centralizované nastavení z administrátorské konzole systému pro sběr textových logů včetně možnosti výběru jejich formátu. Doložte odkazem na dokumentaci, jakým způsobem se nastavují parametry sběru logů globálně a jakým způsobem u konkrétního agenta. |  |  |  |  |  |
| OBSLUŽNOST POBOČEK |  |  |  |  |  |
| Systém musí obsahovat centrálně spravované řešení, které sbírá události na pobočkách a umožní jejich odeslání po saturované lince bez ztráty dat. Doložte odkazem na dokumentaci, jakým způsobem realizujete sběr událostí z poboček. |  |  |  |  |  |
| Systém musí podporovat centralizovanou správu pro sběr událostí přímo z centrálního úložiště dat včetně dokumentace požadavků na virtualizaci a komunikační matici pro šifrovaný přenos dat. |  |  |  |  |  |
| Řešení musí být schopno automaticky navázat spojení s centrálním úložištěm dat a přenášená data šifrovat. V případě výpadku spojení mezi pobočkou a centrálou musí spojení automaticky obnovit. |  |  |  |  |  |
| Řešení musí komunikovat po definovaném TCP/UDP portu, aby mohl být snadno nastaven prostup přes firewally a řešena kvalita služby (QoS) pro přenos událostí. Doložte odkazem na dokumentaci, jak vypadá komunikační matice pro připojení rešení pro sběr událostí na pobočkách. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| Řešení musí poskytovat kapacitu vyrovnávací paměti pro minimálně 100GB událostí, které na pobočce mohou vzniknout během výpadku spojení mezi pobočkou a datovým centrem. |  |  |  |  |  |
| Řešení pro sběr dat z poboček musí mít výkon minimálně 5 tisíc událostí/s, a to i v trvalé zátěži. |  |  |  |  |  |
| Řešení musí poskytnout podporu pro sběr událostí na identických UDP i TCP portech jako hlavní dodaný systém. |  |  |  |  |  |
| Řešení musí být k dispozici jako fyzický systém nebo jako virtuální systém pro VMware ESXi a Hyper-V. |  |  |  |  |  |
| Řešení musí být schopno komunikovat z pobočky na centrálu i přes vícenásobný překlad adres (NAT). |  |  |  |  |  |
| SERVISNÍ PODPORA NA HW A SW |  |  |  |  |  |
| HW - Požadovaná minimálně 5letá servisní podpora na hardware appliance s opravou v místě instalace serveru a s garantovanou odezvou následující pracovní den od nahlášení případné závady. |  |  |  |  |  |
| Systém musí podporovat vygenerování TSR (technického support reportu) pro možnost diagnostiky bez vzdáleného přístupu. |  |  |  |  |  |
| SW - Podpora výrobce na aktualizaci systému a parserů min na 5 let. Podpora musí obsahovat pravidelnou aktualizaci SW minimálně 2x ročně, opravy chyb a telefonickou a emailovou podporu s diagnostikou vzdáleným přístupem. |  |  |  |  |  |
| SLUŽBY IMPLEMENTACE A ŠKOLENÍ |  |  |  |  |  |
| Implementační a konfigurační práce v prostředí Zadavatele podle jeho požadavků tj. zejména napojení logovaných zdrojů, provozní reporting, integrace na další systémy kybernetické bezpečnosti a Dashboard kybernetické bezpečnosti. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| Tvorba a realizace testovacích scénářů před uvedením systému do produkce. |  |  |  |  |  |
| Zaškolení administrátorů. |  |  |  |  |  |

| ID 04 Bezpečnostní Dashboard |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| FUNKČNÍ POŽADAVKY NA DASHBOARD |  |  |  |  |
| Systém disponuje prostředky pro zobrazení aktuálních provozních informací o infrastruktuře a prostředky pro zobrazení reportů pro podporu řízení. |  |  |  |  |
| Systém musí zobrazovat stav monitorovaných celků se zpožděním maximálně v řádu jednotek vteřin. |  |  |  |  |
| Systém disponuje integrací na zdroje dat Zabbix API, Zabbix DB, MS AD LDAP, MS SQL Server a obecným API pro další systémy. |  |  |  |  |
| Systém umožňuje definovat pravidla, která vyhodnocují skupiny provozních atributů ze systému Zabbix a definují úrovně, které jsou provozně optimální, provozně neoptimální, avšak akceptovatelné a provozně neakceptovatelné. Tato pravidla umožňuje seskupovat do skupin, které pokrývají určitý prvek nebo oblast IT infrastruktury, přičemž není omezen počet možných nadskupin, do kterých lze pravidla seskupovat. Stav takto definovaných skupin (např. Virtuální OS) je možné graficky zobrazit i s historií za uživatelsky definovanou periodu. |  |  |  |  |
| Systém umožňuje vizuálně znázornit stav IT bezpečnosti provozu minimálně v těchto oblastech: Infrastruktura, Aplikace, Bezpečnost. |  |  |  |  |
| Vyhodnocené údaje jsou ukládány do datového skladu a slouží jako podklad pro statistické vyhodnocení provozu. |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| Provozní grafické přehledy i reporty pro management umožňuje systém vytvářet a upravovat v dostupném uživatelském nástroji, bez nutnosti zásahu programátora a úpravy samotného systému. |  |  |  |  |
| V operativních přehledech i manažerských reportech je možné si zvolit časový rozsah za který je vizualizace vytvořena. |  |  |  |  |
| Systém umožnuje spouštět zpracování dat ze zdrojových systémů a jejich transformaci do interního datového skladu v konfigurovatelných časových intervalech, ale umožňuje také manuální spuštění tohoto procesu. |  |  |  |  |
| Uživatelské rozhraní aplikace je realizováno formou webové aplikace a umožnuje definovat vlastní strom složek, do kterého budou organizovány provozní přehledy a manažerské reporty |  |  |  |  |
| Datový sklad systému je svou strukturou rozšiřitelný o nové datové struktury v případě napojení systému na nový zdroj dat, který není v současné době známý. Datové transformace ze zdroje do datového skladu je možné definovat bez nutnosti zásahu programátora. |  |  |  |  |
| Architektura systému umožňuje vyvinout a integrovat datový konektor na nové datové zdroje. |  |  |  |  |
| Systém umožňuje načítat a synchronizovat uživatelské účty a uživatelské skupiny z MS Active Directory a autentizovat tyto uživatele proti MS AD. |  |  |  |  |
| Systém umožňuje přiřazovat uživatelům a skupinám aplikační role, které definují přístup k aplikačním funkcím systému. |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |
| Systém umožňuje definovat oprávnění pro aplikační roli, skupinu uživatelských účtů a konkrétní uživatelské účty. |  |  |  |  |
| Systém umožňuje nastavit oprávnění na čtení a zápis na složky, do kterých jsou organizovány provozní přehledy a manažerské reporty. |  |  |  |  |
| Systém umožňuje definovat synchronizaci uživatelů a skupin s MS AD v konfigurovatelných časových intervalech, ale umožňuje také manuální spuštění tohoto procesu. |  |  |  |  |
| Systém umožňuje zobrazit historii běhu naplánovaných úloh. |  |  |  |  |
| Systém umožňuje nahrávat do složek soubory ze souborového systému. |  |  |  |  |
| Systém disponuje detailním auditním logem. |  |  |  |  |
| Systém lze konfigurovat z uživatelského webového rozhraní bez nutnosti zásahů na straně serveru. |  |  |  |  |
| OSTATNÍ POŽADAVKY |  |  |  |  |
| Součástí dodávky je Instalační, administrační a uživatelské dokumentace. Uživatelské rozhraní disponuje kontextovou uživatelskou nápovědou. |  |  |  |  |
| Systém lze provozovat na operačních systémech Windows a Linux. |  |  |  |  |
| Součástí dodávky je instalace a konfigurace systému na produkční a testovací prostředí. |  |  |  |  |
| Systém disponuje dokumentovaným API rozhraním. |  |  |  |  |
| Uživatelské webové rozhraní je možné provozovat v posledních verzích prohlížečů Edge, Chrome, Safari a Firefox. |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |
| KONFIGURAČNÍ SLUŽBY SYSTÉMU ZABBIX |  |  |  |  |
| Nastavení konfigurace notifikace pomocí SMS a e-mailových služeb. |  |  |  |  |
| Konfigurace propojení alertů do Service Deskového systému. |  |  |  |  |
| Konfigurace pro: |  |  |  |  |
| - objevování file systémů, |  |  |  |  |
| - objevování CPU a CPU core, |  |  |  |  |
| - objevování SNMP OID, |  |  |  |  |
| - objevování ODBC SQL dotazů, |  |  |  |  |
| - objevování služeb operačních systémů. |  |  |  |  |
| Parametrizace alert skriptů. |  |  |  |  |
| Konfigurace pro monitorování fyzických serverů, kde bude nastaveno sledování pro následující parametrů: |  |  |  |  |
| - teplota, |  |  |  |  |
| - LAN interface, |  |  |  |  |
| - stavy úložišť serveru, |  |  |  |  |
| - stavy ventilátorů. |  |  |  |  |
| Konfigurace výkonnostních parametrů na vybraných zařízeních: |  |  |  |  |
| - utilizace CPU, |  |  |  |  |
| - utilizace RAM, |  |  |  |  |
| - využití diskové kapacity. |  |  |  |  |
| Konfigurace monitoringu operačních systémů a stavy běžících služeb na monitorovaném operačním systému. |  |  |  |  |
| V rámci operačního systému bude také sledováno využití: |  |  |  |  |
| - utilizace CPU, |  |  |  |  |
| - utilizace RAM a její celkové množství, |  |  |  |  |
| - využití poskytnutého diskového prostoru, |  |  |  |  |
| - míra využití diskových operací. |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |
| Konfigurace monitoringu databázových prostředí: |  |  |  |  |
| - stavy jednotlivých databází, |  |  |  |  |
| - transakční logy, |  |  |  |  |
| - přihlášení uživatelé k databázi, |  |  |  |  |
| - detekce starých full backup záloh, |  |  |  |  |
| - sledování verzí databází, |  |  |  |  |
| - velikost souborů transakčních logů, |  |  |  |  |
| - sledování počtu transakcí za definovanou jednotku času, |  |  |  |  |
| - počet aktuálně blokovaných procesů, |  |  |  |  |
| - počet zámků za určenou časovou jednotku. |  |  |  |  |
| Konfigurace monitoringu síťové konektivity: |  |  |  |  |
| - stavy vytížení jednotlivých portů, |  |  |  |  |
| - samotné stavy portů, |  |  |  |  |
| - vytíženost monitorovaných linek. |  |  |  |  |
| Konfigurace monitoringu síťových prvků: |  |  |  |  |
| - teplota zařízení, |  |  |  |  |
| - verze firmware, |  |  |  |  |
| - monitoring stavu stohovacích portů, |  |  |  |  |
| - monitoring stavů jednotlivých datových portů. |  |  |  |  |
| Konfigurace monitoringu diskových úložišť: |  |  |  |  |
| - provozní stavy jednotlivých diskových úložišť, |  |  |  |  |
| - sledování teploty diskových úložišť, |  |  |  |  |
| - sledování stavů LAN/SAN portů, |  |  |  |  |
| - sledování zaplněnosti diskové kapacity. |  |  |  |  |
| Konfigurace parametrů SLA pro sledovaná zařízení: |  |  |  |  |
| - procentuální splnění SLA a jeho grafické znázornění pro sledovaná zařízení. |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |
| SLUŽBY IMPLEMENTACE A ŠKOLENÍ |  |  |  |  |
| Součástí dodávky je procesní a systémová analýza – definice zdrojových a ukládaných dat a jejich transformace, definice oprávněních příslušných uživatelů a uživatelských skupin. Definice grafických výstupů. |  |  |  |  |
| Příprava provozních prostředí a zapojení do infrastruktury Zadavatele. |  |  |  |  |
| Konfigurace systémů na základě analýzy. |  |  |  |  |
| Tvorba a realizace testovacích scénářů před uvedením systému do produkce. |  |  |  |  |
| Zaškolení administrátorů a klíčových uživatelů. |  |  |  |  |

| ID 05 DLP (data loss prevention) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| AUDITOVÁNÍ AKCÍ NAD SOUBORY |  |  |  |  |  |
| Monitoring a reporting všech aktivit spojených se soubory: create, delete, rename, modify, overwrite, move, read, vše v reálném čase. |  |  |  |  |  |
| Sledování a záznam aktivit se soubory kopírovanými přes tzv. "clipboard" Ctr+C a přes right-click myší. |  |  |  |  |  |
| Audituje a analyzuje všechny úspěšné i neúspěšné uživatelské přístupy k souborům pro případ důkazní potřeby. |  |  |  |  |  |
| Tvorba detailních záznamů o všech souborových aktivitách, "Kdo, kdy a odkud přistoupil k jakým souborům, kde byly soubory uloženy. |  |  |  |  |  |
| Analýza auditních dat s cílem identifikace např. nejaktivnější uživatel pracující se soubory, nejpřistupovanější soubor, proces použitý nejčastěji pro přístup k souborům, atp. |  |  |  |  |  |
| MONITORING SOUBOROVÉ INTEGRITY |  |  |  |  |  |
| Správce systému je okamžitě upozorněn v případě např. nárůstu neúspěšných pokusů o úpravu souborů nebo odstranění důležitých firemních dat. |  |  |  |  |  |
| Systém sleduje indikátory souborové kompromitace, např. aktivita se soubory mimo pracovní dobu a další neobvyklé aktivity. |  |  |  |  |  |
| Systém sleduje zneužívání oprávnění sledováním častých změn oprávnění, změn SACL, změn vlastníků atd. |  |  |  |  |  |
| Systém umí selektivně monitorovat souborové aktivity u nedůvěryhodných uživatelů a skupin. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| DETEKCE RANSOMWARE ATTACK |  |  |  |  |  |
| Identifikace ransomware útoků pomocí neobvyklých změn v souborových aktivitách, např. změny oprávnění, počty přístupů, atp. s možností okamžité notifikace správcům systému či pověřeným pracovníkům. |  |  |  |  |  |
| Automatický systém odezvy na incidenty umožňuje vypnutí infikovaného zařízení, zakázání nebo odpojení relace problémového uživatele, atd. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje provedení root-cause analýzy s cílem nalézt "uživatele 0" a popsat způsob šíření infekce. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje vyhledat všechny soubory "pozměněné" v rámci útoku pomocí zabudované knihovny, která obsahuje známé ransomware typy. |  |  |  |  |  |
| DLP FUNKCE |  |  |  |  |  |
| Systém umí vynutit použití pouze schválených vyměnitelných úložných zařízení. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňí blokovat kopírování souborů na USB úložná zařízení, na místní či síťová sdílení. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje plnou kontrolu v rámci aktivit se soubory nad zařízeními typu Bluetooth, Wifi, CD/DVD, atp. |  |  |  |  |  |
| Systém umí zabránit posílání citlivých souborů formou emailových příloh. |  |  |  |  |  |
| Systém umé zabránit tzv. "ex-filtraci" souborů přes externí úložná media. |  |  |  |  |  |
| Systém umí odstranit soubory nebo je umístit do karantény, zastavit přenosy dat přes USB a spustit další aktivní preventivní opatření, aby nedošlo k úniku dat. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje spuštění tzv. vynucené selektivní kontroly nad externím úložištěm ve formě např.umožnění přístupu pouze pro čtení k podezřelým zařízením, zastavení spuštění spustitelných souborů na USB a další. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  |  | POPIS ŘEŠENÍ |
| Systém umožňuje uzamčení periferních portů koncové stanice v reakci na škodlivé chování uživatelů a tím zabránit potenciálním únikům dat. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje reporting, kdo kdy a odkud připojil jaké zařízení ke koncovým bodům počítačové sítě (např. USB, fotoaparát, microSD a další). |  |  |  |  |  |
| Sledování a analýza,kdy je jakýkoli důležitý soubor zkopírován do nebo z vyměnitelných úložných zařízení. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje okamžité uzamčení portů USB, když přes ně uživatelé přesunou omezený obsah. Po vyřešení potenciálního problému je možno porty hned odblokovat. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňí zobrazit vyskakovací zprávy na obrazovce, které uživatele informují a varují před kritickými porušeními firemních pravidel. |  |  |  |  |  |
| Systém musí umožnit klasifikaci souborů na základě jejich citlivosti do kategorií, např.. Veřejné, Soukromé, Důvěrné nebo Omezené. |  |  |  |  |  |
| Systém musí umožňovat na koncových stanicích audit všech přístupů k souborům a jejich úprav – včetně vytváření, mazání, přejmenování, změny oprávnění a dalších, vše v reálném čase. |  |  |  |  |  |
| Systém musí umožnit sledovat emailové aktivity typu kdo e-mail poslal, komu, s jakou přílohou a předmětem, kdy a odkud. |  |  |  |  |  |
| Systém musí zaznamenávat podrobnosti o všech činnostech se soubory prostřednictvím prohlížečů, jako jsou např. aktivity zaměstnanců při nahrávání a stahování. |  |  |  |  |  |
| Systém audituje využití místního tiskového serveru a sleduje, kdo a kdy vytiskl jaké soubory. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  |  | POPIS ŘEŠENÍ |
| Systém umožní sledovat vzorce sdílení dat prostřednictvím webových aplikací, jako jsou SharePoint, Exchange, OneDrive, DropBox, a další, s podrobnostmi o tom, kdo, kdy a odkud požadavek podal. |  |  |  |  |  |
| Systém kontroluje neúspěšné pokusy o přístup ke schváleným i neschváleným cloudovým aplikacím, analyzuje požadavky zaslané do nešifrovaných, zakázaných nebo cloudových aplikací s nízkou spolehlivostí ,zda nevykazují známky zneužití a kompromitace. |  |  |  |  |  |
| Systém umožní regulovat používání nechtěných webových služeb a zakázat cloudové aplikace, které snižují produktivitu, jako jsou sociální média, streamování videa, online hry a další. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje monitorovat prostředí podnikových úložišť a poskytuje zprávy o objemu, typu a trendech v ukládání citlivých dat. Vyhledává např. čísla pasů, e-mailové adresy, čísla kreditních karet a více než padesát dalších typů osobních údajů pomocí předem nakonfigurovaných a přizpůsobitelných patternů. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje automatizovanou klasifikaci souborů obsahujících citlivá, osobní, či jinak kritická data. |  |  |  |  |  |
| Systém obsahuje předpřipravené reporty a umožňuje být souladu min. s PCI DSS, HIPAA. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje identifikovat zaměstnance, kteří mají přístup k souborům obsahujícím osobní údaje, a ověřit, zda jsou pro jejich roli vyžadována přístupová práva. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  |  | POPIS ŘEŠENÍ |
| Systém umožňuje vyhledat redundantní, zastaralá a tzv. (ROT) data a odebrat je ze souborových serverů pro, pro předcházení problémům s výkonem primárního úložiště. Systém umí generovat upozornění na porušení zásad ukládání dat, například zaměstnanci hromadí velké dokumenty, osobní soubory, média nebo jiné nepodstatné soubory. |  |  |  |  |  |
| Systém generuje reporty o typu, počtu, umístění, vlastnictví duplicitních souborů a umožňuje jejich odstranění. |  |  |  |  |  |
| Systém generuje podrobné reporty o využití diskového prostoru. |  |  |  |  |  |
| Systém generuje podrobné reporty o přístupových právech každého uživatele ke konkrétním souborů, složkám, diskům s cílem odstranit přístupová oprávnění, která nejsou nutná pro výkon práce uživatele. |  |  |  |  |  |
| NOTIFIKAČNÍ FUNKCE |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje vytvořit vlastní notifikace specifické pro danou organizaci na např. vznik souborů definované velikosti, příliš mnoho souborových změn, atdp. |  |  |  |  |  |
| Audit a reporting v souladu s regulačními nařízeními jako např. GDPR. Ukládání auditních dat musí být v databázi MySQL, MS SQL, nebo Oracle. |  |  |  |  |  |
| SLUŽBY IMPLEMENTACE A ŠKOLENÍ |  |  |  |  |  |
| Procesní a systémová analýza – definice ukládaných dat, definice oprávněních příslušných uživatelů. |  |  |  |  |  |
| Příprava HW a SW prostředí. |  |  |  |  |  |
| Instalace systému do infrastruktury zadavatele. |  |  |  |  |  |
| Konfigurace systémů dle výstupů procesní a systémové analýzy a současně stanovení přístupů a rolí. |  |  |  |  |  |
| Tvorba a realizace testovacích scénářů před uvedením systému do produkce. |  |  |  |  |  |
| Uvedení do produkčního prostředí. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| Zaškolení administrátorů. |  |  |  |  |  |

| ID 06 Zavedení systému ISMS a dodání platformy pro řízení kybernetické bezpečnosti |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| FUNKČNÍ POŽADAVKY NA APLIKACI |  |  |  |  |  |
| Systém podporuje zpracování analýzy rizik. |  |  |  |  |  |
| Systém podporuje nastavení vlastních úrovní hodnot aktiva, pravděpodobnosti hrozeb, výše zranitelnosti, výše rizika hodnocení dodavatelů, účinnosti opatření, a to včetně nastavení barev pro tyto úrovně. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje provádět analýzu rizik dle norem ISO 27001, Zákona o kybernetické bezpečnosti (včetně implementace EU nařízení NIS2) |  |  |  |  |  |
| Systém disponuje vzorovými katalogy hrozeb a zranitelností. Systém umožňuje přidávat vlastní hrozby a zranitelnosti. |  |  |  |  |  |
| Systém nedovolí měnit výchozí položky číselníků a vzorových katalogů. Výchozí položky viditelně označí. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje zavést si vlastní normu zs vlastním výčtem hrozeb a zranitelností. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje definovat výchozí pravděpodobnosti hrozeb a výchozí výše zranitelností, které se aplikují při použití těchto položek v identifikovaném riziku. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje provádět analýzu rizik dle více norem současně. |  |  |  |  |  |
| Systém disponuje výchozím katalogem rizikových situací, který obsahuje pravděpodobné a smysluplné kombinace hrozeb a zranitelnosti pro různé typy aktiv. |  |  |  |  |  |
| Systém při vytváření rizik nabídne dle typu aktiva jen ty kombinace hrozeb a zranitelností, které jsou uvedeny ve vzorovém katalogu rizikových situací. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| Systém disponuje katalogem vzorových opatření pro každou normu. Výchozí opatření nelze měnit, ale je možné vytvářet vzory vlastní. |  |  |  |  |  |
| U každého vzorového opatření je možné určit na jaké zranitelnosti je účinné a jak velká tato účinnost je. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje evidovat identifikovaná aktiva, kterým lze přiřadit odpovědné garanty, gestory a evidovat u nich dodavatele, finanční hodnotu a způsoby likvidace. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje ohodnotit aktiva způsobem komponent CIA (Confidentality, Integrity, Accessibility). |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje konfiguračně nastavit algoritmus hodnocení aktiva. Na výběr musí být minimálně tyto algoritmy: součet CIA, průměr CIA, nejvyšší z CIA. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje vytvářet mezi nadřízenými a podřízenými aktivy vazby a těmto vazbám přiřadit sílu vazby. Úrovně vazby je možné konfiguračně nastavit. Aktivum může mít jedno nebo více aktiv na kterých je závislé. Aktivum může mít jedu nebo více vazeb na aktiva, která jsou závislá na něm. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje definovat šablony aktiv, na základě, kterých lze zakládat opakující se podobná aktiva. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje urychlit identifikaci aktiv tím, že umožňuje kopírovat existující aktiva a ukládat je jako nová aktiva. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje definovat vlastní atributy, které lze přiřadit šabloně aktiv nebo přímo konkrétnímu aktivu. Lze volit typ vlastního atributu v rozsahu číslo, text, datum, výčet, ano/ne. Lze zvolit výchozí hodnotu atributu. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| Systém umožňuje evidovat identifikovat rizika na aktivech tím, že jim umožní přiřazovat hrozby a zranitelnosti. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje hromadně zakládat rizika k aktivu dle vzorového katalogu rizikových situací. |  |  |  |  |  |
| Systém podporuje hodnocení rizik volbou pravděpodobnosti hrozby, výše zranitelnosti a dopadem na aktivum. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje u nově zakládaného aktiva vytvářet nová rizika. |  |  |  |  |  |
| Systém podporuje evidenci zvládání rizika pro snižování úrovně rizika. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje přiřazovat jedno zvládání více rizikům a také přiřazovat více zvládání jednomu riziku. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje evidovat náklady spojené se zvládáním rizika, a to na úrovni celého zvládání, tak na úrovni dílčích zvládání pro jednotlivá rizika. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje evidovat finanční náklady i pracnosti spojené se zaváděním zvládání rizika. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje ke každému zvládání přiřazovat dokumenty, které dokladují toto zvládání rizika. |  |  |  |  |  |
| Systém podporuje evidenci dodavatelů a jejich hodnocení. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje ke každému dodavateli přiřazovat dokumenty. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje označit významného dodavatele. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje evidovat dodavatele jako aktivum. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje k dodavateli evidovat vlastní atributy. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| Systém disponuje správou organizační struktury na úrovni organizačních jednotek a osob. Osoba nemusí být uživatel. Tato struktura bude využitelná pro definici odpovědných osob na úrovni aktiv, rizik, zvládání rizika a dodavatelů. |  |  |  |  |  |
| Systém podporuje generování auditních dokumentů v rozsahu: Zpráva z hodnocení rizik, Prohlášení o aplikovatelnosti a Plán zvládání rizik. |  |  |  |  |  |
| Systém umožňuje vygenerované dokumenty stáhnout do zařízení uživatele a nahrát ze zařízení uživatele jako novou verzi stejného dokumentu. |  |  |  |  |  |
| Systém podporuje fulltextové vyhledávání na úrovni metadat evidovaných objektů i v nahraných dokumentech. |  |  |  |  |  |
| Systém disponuje funkcemi pro správu jednotlivých tenantů/organizací, které umožní tenanty zakládat, aktivovat a deaktivovat. |  |  |  |  |  |
| POŽADAVKY NA TECHNICKOU A BEZPEČNOSTNÍ ARCHITEKTURU APLIKACE, PROVOZNÍ POŽADAVKY |  |  |  |  |  |
| Uživatelská i serverová část aplikace je spustitelná minimálně na operačních systémech Windows a Linux. |  |  |  |  |  |
| Systém disponuje uživatelským webovým rozhraním, které lze spustit v běžně používaných webových prohlížečích Chrome, Firefox a MS Edge v aktuálních verzích. |  |  |  |  |  |
| Jednotlivé komponenty systému lze spouštět ve více instancích a na více serverech a lze se tak přizpůsobovat požadavkům na výkon. Zátěž mezi těmito instancemi je rovnoměrně rozdělována samotným systémem. |  |  |  |  |  |
| Systém je možné provozovat v plně virtualizovaném prostření. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| Systém je distribuován a provozován formě Docker kontejnerů. |  |  |  |  |  |
| Systém dokáže monitorovat sám sebe a tyto informace je schopen prezentovat na svém aplikačním rozhraní. Systém je schopen poskytnout tyto informace monitorovacím systémům třetích stran. |  |  |  |  |  |
| Systém dokáže zobrazit statistické informace o svém běhu. |  |  |  |  |  |
| Systémové záznamy o běhu aplikace jsou dostupné administrátorovi z uživatelského rozhraní. |  |  |  |  |  |
| Systém je v principu stavěn na principu tří vrstvé architektury, kdy je od sebe odděleno uživatelské rozhraní, funkce systému a ukládání dat. |  |  |  |  |  |
| Systém disponuje komponentou pro centrální konfigurací. |  |  |  |  |  |
| Funkce systému jsou dostupné přes REST nebo SOAP aplikační rozhraní. |  |  |  |  |  |
| Systém disponuje centrálním transakčním logem, který zaznamenává události o tom kdo, kdy a jakou změnu provedl. |  |  |  |  |  |
| Komponenty systému zaznamenávají své systémové záznamy o svém běhu do centrálního úložiště. Pokud je jedna funkční událost provedena na více komponentách a generuje více systémových záznamů, musí log obsahovat i korelační ID, které umožní vybrat záznamy z více komponent v kontextu této události. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| Systém podporuje multi-tenantní provoz, kdy je možné na jedné instalaci systému provozovat více samostatných organizací, které jsou datově nezávislé tak, že jsou jejich data uložena v samostatných nezávislých datových strukturách minimálně na úrovni databáze nebo databázových schématu. |  |  |  |  |  |
| Systém poskytuje své služby přes jeden vstupní síťový proxy bod, a neumožňuje přímé volání komponent systému. |  |  |  |  |  |
| Systém disponuje mechanismem naplánovaných úloh pro spouštění operací synchronizace uživatelů. |  |  |  |  |  |
| Systém je možné integrovat na MS Active Directory nebo Azure Entra ID a synchronizovat uživatele a skupiny uživatelů. Je možné konfiguračně určit jaké skupiny uživatelů synchronizovat a na jaké aplikační role tyto skupiny mapovat. |  |  |  |  |  |
| Systém disponuje systémem aplikačních rolí, skupin uživatelů a samotných uživatelů, kterým lze přiřazovat oprávnění. |  |  |  |  |  |
| Oprávnění je možné aplikovat na aplikační funkci, typ objektu nebo na konkrétní objekt. |  |  |  |  |  |
| Systém podporuje autentizaci v souladu se standardem OAuth2, a to buď svými vlastními prostředky nebo integrací na externí zdroj autentizace, který tento standard podporuje, jako je například MS AD nebo Azure Entra ID. |  |  |  |  |  |
| Systém uchovává data v šifrované podobě. |  |  |  |  |  |
| Systém disponuje transakčním protokolem, který uchovává informace o tom kdo, kdy a co v systému zakládal, mazal nebo měnil. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| Systém umožňuje definovat samostatné nezávislé administrační účty pro každého tenanta zvlášť. Účty je možné aktivovat a deaktivovat dle potřeby. |  |  |  |  |  |
| UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ |  |  |  |  |  |
| Uživatelské rozhraní systému je plně ovladatelné klávesnicí. |  |  |  |  |  |
| Uživatelské rozhraní systému je plně ovladatelné myší. |  |  |  |  |  |
| Uživatelské rozhraní systému je přístupné zrakově postiženým. |  |  |  |  |  |
| Uživatelské rozhraní umožňuje náhled PDF dokumentů v prostředí aplikace, bez nutnosti stahování PDF souboru do zařízení uživatele. |  |  |  |  |  |
| Uživatelské rozhraní systému umožňuje změnu měřítka/velikosti a automatické přizpůsobení ovládacích prvků tomuto měřítku. |  |  |  |  |  |
| POŽADAVEK NA SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTÉNÍM PLNĚNÍ POVINNOSTÍ PLYNOUCÍCH Z ZoKB (NIS 2) |  |  |  |  |  |
| Výkon bezpečnostní role osoby odpovědné za kybernetickou bezpečnost |  |  |  |  |  |
| Pasivní komunikace s NÚKIB a případně dalšími orgány |  |  |  |  |  |
| Aktivní komunikace vůči orgánům veřejné správy |  |  |  |  |  |
| Aktivní komunikace vůči NÚKIB - hlášení změn, incidentů apod. |  |  |  |  |  |
| Alerting v oblaskti hrozeb, změn legislativy a metodik |  |  |  |  |  |
| Zajišťuje procesní část hodnocení a hlášení incidentu včetně dokumentace a archivace |  |  |  |  |  |
| Individuální komunikace administrátora s klientem |  |  |  |  |  |
| Kontaktní místo pro zaměstnance klienta |  |  |  |  |  |
| Informační kanál vůči zaměstnancům klientů |  |  |  |  |  |
| Kontaktní bod pro infromace o nestandardním chování |  |  |  |  |  |
| Kontrola podezřelých e-mailů a příloh |  |  |  |  |  |
| Obsahuje a řídí dokumetnaci odpovídající povinnostem ze ZoKB |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| Veškeré změny a úkony mají prokazatelnou auditní stopu, dokumentace je versovaná |  |  |  |  |  |
| Odpovědnost za soulad dokumentace se zákonem a metodikami NÚKIB |  |  |  |  |  |
| Zajišťuje každoroční přezkum aktuálnosti dokumentace |  |  |  |  |  |
| Zajišťuje záznam o seznámení klienta s dokumentací |  |  |  |  |  |
| Zajišťuje revize bezpečnostních opatření vedením klienta |  |  |  |  |  |
| Zajišťuje vedení a revize evidence aktiv |  |  |  |  |  |
| Zajišťuje vzorové smluvní doložky pro povinná smluvní ujednání a del doporučení NÚKIB |  |  |  |  |  |
| Vede přehledy o školeních kybernticé bezpečnosti |  |  |  |  |  |
| Zajišťuje vstupní školení v oblasti kybernetické bezpečnost formou e-learningu |  |  |  |  |  |
| Provádí pravidelná školení v oblasti kybernetické bezpečnosti formou e-learningu |  |  |  |  |  |
| Doporučuje potřebná odborná teoretická i praktická školení administrátorů a osoby odpovědné za kybernetickou bezpečnost v souladu s jejich pracovní náplní |  |  |  |  |  |
| Jednou ročně provede a dokumentuje vyhodnocení účinnosti zavedených bezpečnostních opatření, včetně aktualizace přehledu bezpečnostních opatření |  |  |  |  |  |
| Provede pravidelné přezkoumání nastavení veškerých přístupových oprávnění |  |  |  |  |  |
| Zajišťuje plánování a dokumentování auditů, penetračních testů a scanů zranitelnosti |  |  |  |  |  |

| ID 07 Zabezpečené datové úložiště pro provozní zálohy a bezpečnostní logy včetně aplikačních dat ISMS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodávka ID 07 Zabezpečené datové úložiště je definována ve 3 následujících specifikacích: 1/ Technická specifikace POLE 1 a POLE 2 2/ Technická specifikace - SOUBOROVÝ A OBJEKTOVÝ SYSTÉM 3/ Technická specifikace ŘÍDÍCÍ SERVER - požadované množství 4 ks |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/ TECHNICKÁ SPECIFIKACE POLE 1 A POLE 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPECIFIKACE PARAMETRU |  | SPLŇUJE ANO/NE | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| ROZSAH DODÁVKY |  |  | Je požadována dodávka 2 (slovy dvou) totožných diskových polí (pokud není dále specifikováno jinak, viz. definice parametrů pro POLE1 a POLE 2). Hodnota všech uvedených parametrů je minimální požadovaná. |  |  |  |  |
| ARCHITEKTURA A ROZŠIŘITELNOST, PODPOROVANÉ DISKY |  |  | Modulární, minimálně dvou řadičové hybridní diskové pole active-active designu založené na NVMe architektuře, řešení je koncipováno jako HW, SW a FW od jednoho výrobce. |  |  |  |  |
|  |  |  | Škálování výkonnosti je možné přidáváním dalších řadičů minimálně do osmi řadičové konfigurace a škálování kapacit pomocí expanzních jednotek. |  |  |  |  |
|  |  |  | Celková velikost cache/RAM v jednom řadiči je minimálně 128GB s možností rozšíření na min. dvojnásobek. |  |  |  |  |
|  |  |  | Celková rozšiřitelnost je minimálně 420 disků, v případě nasazení více řadičů až čtyřikrát tolik disků. |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpora 2,5” nebo 3,5” disků výhradně technologie SSD/flash a to současně: - podpora SCM (Storage Class Memory) - enterprise úrovně tzn. minimálně eMLC, 3D TLC, SLC nebo eSLC nebo enterprise flash modulů s hodnotou DWPD minimálně 1 a vyšší - SSD s hodnotou DWPD minimálně 1 - všechny požadované typy SSD musí být NVMe standardu a musí být možno je současně osadit (mixovat) v rámci jedné diskové police - řešení musí umožňovat nasazení redukce dat tak v reálném čase tak, aby nedošlo k žádnému ovlivnění výkonu jednotlivých řadičů, tzn. je požadována separátní HW technologie, která je nezávislá na výpočetním výkonu jednotlivých řadičů a zajišťuje maximálně efektivní redukci dat nezávisle na typu ukládaných dat |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpora minimálně následujících režimů RAID - 1, 5, 6, 10 nebo minimálně DRAID 1, 6 |  |  |  |  |
| PARAMETRY | SPECIFIKACE PARAMETRU |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |
| MINIMÁLNÍ HRUBÁ KAPACITA A OCHRANA DAT |  |  | POLE 1, Tier 0: minimálně 115 TB na SSD / Flash ve variantě enterprise (DWPD 1 a vyšší). Maximální velikost SSD / Flash modulu je 10TB POLE 2, Tier 0: minimálně 14 TB na SSD / Flash ve variantě enterprise (DWPD 1 a vyšší). Maximální velikost SSD / Flash modulu je 5TB POLE 2, Tier 1: minimálně 288 TB na SSD / SAS 10k nebo NL-SAS 7,2k discích ve variantě enterprise. Maximální velikost disku je 25TB Pro všechny tiery je požadována ochrana dat minimálně proti výpadku 2 disků/modulů současně. |  |  |  |  |
| KONEKTIVITA (FRONT-END) |  |  | Diskové pole obsahuje připojení diskového pole blokovým přístupem pomocí 64/32Gbit FC a 25/10Gbit iSCSI. |  |  |  |  |
|  |  |  | Jsou požadovány min. 2 porty 10Gb iSCSI na řadič, a 4x 32Gbit FC porty na jeden řadič. Tzn. minimálně 8x 32Gbit FC portů a 4x 10Gbit iSCSI portů na jedno dvouřadičové diskové pole. |  |  |  |  |
|  |  |  | POLE 1 je požadována možnost rozšíření FC portů na min. 16 portů 32Gb FC na diskové pole celkem bez nutnosti dokupovat řadiče nebo jiný HW, kromě přídavných FC karet. |  |  |  |  |
| PARAMETRY | SPECIFIKACE PARAMETRU |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |
| FUNKCIONALITY PRO EFEKTIVNÍ UKLÁDÁNÍ A SPRÁVU DAT, POKUD JE LICENCOVÁNO, LICENCE MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ DODÁVKY |  |  | Vytváření virtuálních logických disků. |  |  |  |  |
|  |  |  | Thin provisioning (včetně detekce a reklamace prázdného prostoru). |  |  |  |  |
|  |  |  | Komprese dat v reálném čase bez nutnosti dedikování dodatečného diskového prostoru pro post-processing pro celou nabízenou kapacitu včetně patřičného HW akcelerátoru nebo na jednotlivých modulech. |  |  |  |  |
|  |  |  | Deduplikace dat v reálném čase bez nutnosti dedikování dodatečného diskového prostoru pro post-processing pro celou požadovanou kapacitu včetně SW licence. |  |  |  |  |
|  |  |  | Šifrování dat minimálně pro flash/SSD nabízenou kapacitu ve standardu minimálně FIPS 140-3 Level 1 včetně případné licence s podporou quantum safe šifrování. |  |  |  |  |
|  |  |  | Inteligentní správa výkonnostních charakteristik (pro minimálně 3 tiery a to včetně SCM) virtualizovaných diskových prostorů (automatická migrace více utilizovaných dat na rychlejší disky nebo SSD/SCM). |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpora externí storage virtualizace pro stávající diskové pole včetně potřebné licence a možnost dalšího připojení externích diskových polí od různých výrobců min. pro účely migrace. Seznam podporovaných diskových systému je veřejně dostupný. |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpora nástrojů pro sledování historických dat o vytížení datového úložiště (minimálně počet IOps, latence, propustnost, alokovaná kapacita, využití keší) s granularitou na hosta či LUN s historií minimálně 1 rok (možnost řešit i externím SW nástrojem v rámci dodávky). |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpora Microsoft VSS. |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpora VMware VAAI, VASA a VVOL. |  |  |  |  |
| PODPORA OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ A HYPERVIZORŮ |  |  | IBM AIX 7.3 a novější. |  |  |  |  |
|  |  |  | IBM i 7.2 a novější. |  |  |  |  |
|  |  |  | IBM VIOS 3.1 a novější. |  |  |  |  |
|  |  |  | Oracle Enterprise Linux 7.9 a novější. |  |  |  |  |
|  |  |  | Oracle Solaris 11 a novější. |  |  |  |  |
|  |  |  | RHEL 7.9 a novější. |  |  |  |  |
|  |  |  | SUSE Linux ES 15 a movější. |  |  |  |  |
|  |  |  | VMware 8.x a vyšší včetně VAAI a VASA integrací |  |  |  |  |
|  |  |  | Windows server 2016 a novější. |  |  |  |  |
| TYP PŘÍSTUPU K DATŮM |  |  | Blokový, standard FCP a iSCSI. |  |  |  |  |
| PARAMETRY | SPECIFIKACE PARAMETRU |  |  | SPLŇUJE ANO/NE |  | POPIS ŘEŠENÍ |
| KOPÍROVACÍ FUNKCE - LICENCE MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ NABÍDKY A MUSÍ BÝT NA NEOMEZENOU KAPACITU, POČET DISKŮ, EXPANZÍCH JEDNOTEK ATD. |  |  | Zrcadlení virtuálního disku tzn. ochrana virtualizovaných dat v režimu RAID1 (s možností zdvojení dat virtuálního disku i na dvě pole). |  |  |  |  |
|  |  |  | Možnost vytváření snapshotů (CoW a RoW) a klonů v následujících režimech: - snapshot se po určité době může automaticky stát klonem - inkrementální snapshoty, tzn. kopírují se jen rozdílová data mezi dvěma okamžiky iniciace klonu - lze udržovat až 4 inkrementálně pořizované klony z jednoho originálu (s možností reverzních snapshotů) - reverzní snapshoty - lze provést zpětné přesunutí dat z klonu do původního originálního Volume |  |  |  |  |
|  |  |  | Interní/externí zrcadlení logického (virtuálního) disku z jednoho zdroje do dvou cílů pro zvýšení dostupnosti v případě výpadku jednoho cíle. |  |  |  |  |
| ZAJIŠTĚNÍ KONTINUÁLNÍ DOSTUPNOSTI DAT (DR A HA ŘEŠENÍ) - LICENCE MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ NABÍDKY A MUSÍ BÝT NA NEOMEZENOU KAPACITU, POČET DISKŮ, EXPANZÍCH JEDNOTEK ATD. |  |  | Upgrade software a hardware u řadičů je proveditelné za chodu a bez ztráty přístupu hostitelských serverů k datum. |  |  |  |  |
|  |  |  | Jednotlivá disková je možné spojit do clusteru, který umožňuje vytvoření jednoho funkčního celku, zrcadlení dat mezi jednotlivými poli apod. |  |  |  |  |
|  |  |  | Vytvoření HA řešení s automatickým failover bez dalších vícenákladů, které je navíc nezávislé na OS nebo virtualizační platformě včetně příslušných licencí |  |  |  |  |
|  |  |  | Nabízená disková pole musí být možné spravovat, monitorovat z jednoho místa včetně možnosti bez odstávkového přesunu workloadů na jakékoliv diskové pole, které je součástí clusteru tzn. zajištění loadbalancingu na úrovni polí v clusteru, tedy nejenom na úrovni řadičů jednotlivých polí. |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpora replikace do třetí lokality. |  |  |  |  |
|  |  |  | SW pro redundantní datové cesty v ceně řešení. |  |  |  |  |
|  |  |  | Nabízené řešení musí být plně kompatibilní s VMware Metro Storage Cluster funkcionalitou, tzn. musí být dohledatelné v matici kompatibility na stránkách Vmware. |  |  |  |  |
| MIGRACE DAT |  |  | Transparentní migrace (tzn. možnost zdarma migrovat data ze stávajících diskových polí na nová disková úložiště) s možností rozšíření o synchronní a asynchronní zrcadlení logických (virtuálních) disků v případě více lokalit. |  |  |  |  |
| POČET HOSTITELSKÝCH SERVERŮ PŘIPOJOVANÝCH K DISKOVÉMU POLI |  |  | Řešení obsahuje licence na neomezený počet připojení hostitelských serverů. |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPECIFIKACE PARAMETRU |  | SPLŇUJE ANO/NE | POPIS ŘEŠENÍ |
| SPRÁVA DISKOVÉHO POLE A DALŠÍ DOSTUPNÉ FUNKCIONALITY |  |  | SW pro plnohodnotnou správu diskového pole a diskových subsystémů, možnost ovládání přes CLI, GUI (ze std. web browseru). |  |  |  |  |
|  |  |  | Remote Service (call home) v ceně řešení. |  |  |  |  |
|  |  |  | Příkazy prováděné v GUI jsou uchovávány v tzv. "AuditLogu" v podobě standardních CLI příkazů, které lze později snadno zkopírovat a aplikovat při programování uživatelských skriptů např. pro podporu automatizace zálohování atd. |  |  |  |  |
|  |  |  | Je požadováno potvrzení od lokálního zastoupení výrobce, že nabízené řešení je určeno pro český (EU) trh a bude servisním střediskem výrobce plně podporováno. Servisní podpora výrobce bude v českém jazyce. |  |  |  |  |
| BEZPEČNOST |  |  | Je požadována ochrana proti ransomware útokům nativní funkcionalitou nabízeného pole v rámci jeho funkcionalit – řešení z aplikační vrstvy pomocí aplikací třetích stran není přípustné. Řešení musí být pro tento účel jasně popsané a určené, např. ochrana LUNu pouze nastavením do read-only modu není dostatečná pro splnění tohoto požadavku. |  |  |  |  |
|  |  |  | Řešení musí umožňovat detekci ransomware v reálném čase na blokové úrovni před uložením na SSD / flash moduly. |  |  |  |  |
|  |  |  | Nabízené řešení musí umožňovat kontrolu dat a detekci anomálií a ransomware přímo na úrovni jednotlivých SSD / flash modulech včetně vyhodnocení a dostupnost alertů z jednoho dashboardu. |  |  |  |  |
|  |  |  | Řešení musí umožňovat identifikovat a odhalovat potenciální škodlivý přístup a pro účely auditu shody s příslušnými předpisy musí být tyto protokoly o přístupu plně integrovány se stávajícím SIEM řešením u zadavatele. Zadavatel požaduje doložení oficiální dokumentace, kde bude výše zmíněná integrace detailně popsána. |  |  |  |  |
|  |  |  | Integrace se stávajícím SIEM řešením musí být na takové úrovni, aby SIEM dokázal vyvolat vytvoření imutabilní kopie na diskovém poli v případě detekce podezřelého chování nezávisle na nastaveném schedulingu diskového pole. |  |  |  |  |
|  |  |  | Software pro správu snapshotů musí podporovat integraci s bezpečnostním řešením, které provádí automatické skenování variability dat mezi snapshoty, aby bylo možné detekovat možné změny a hrozby ransomwaru. Tato kombinace musí být součástí nabídky. |  |  |  |  |
|  |  |  | Je požadována automatizace bezpečnostních skenů HW snapshotů podle typu kritické aplikace (vytvoření více SLA politik) a v případě nalezení hrozby musí existovat možnost obnovit data z čisté verze HW snapshotu. |  |  |  |  |
|  |  |  | Hlášení o pozitivní detekci ransomwarového útoku musí být okamžitě nahlášeno v nabízeném bezpečnostním řešení (pro účely bezpečnostního týmu) a také v softwarovém řešení pro správu snapshotů (pro účely Infrastrukturního týmu). |  |  |  |  |
|  |  |  | Je požadována tvorba a automatizace aplikačně konzistentních imutabilních kopií pro rychlou obnovu do produkce, pro testování a pro validaci. |  |  |  |  |
|  |  |  | Pokud jsou požadovány licence pro výše uvedené, pak je třeba pokrýt kapacitu minimálně celkem 15TB, platí pouze pro POLE 1. |  |  |  |  |
|  |  |  | Nabízené řešení musí umožňovat správu bezpečnostních klíčů, jejich periodickou obměnu a možnost exportu na externí zařízení. Lze řešit i externím serverem pro správu těchto klíčů, který však musí být plně certifikován s nabízeným diskovým polem. |  |  |  |  |
| PŔÍSLUŠENSTVÍ |  |  | Součástí dodávky je veškerá potřebná kabeláž pro plné zapojení všech portů do instalovaného prostředí a potřebná napájecí kabeláž kompatibilní s napájecími lištami v RACK skříních. |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPECIFIKACE PARAMETRU |  | SPLŇUJE ANO/NE | POPIS ŘEŠENÍ |
| SERVISNÍ PODPORA |  |  | Minimálně 5 let; online režim 24x7 s odezvou tentýž den včetně SW podpory, která umožňuje přístup k novým verzím FW, opravným patchům atd. |  |  |  |  |
| 2/ TECHNICKÁ SPECIFIKACE - SOUBOROVÝ A OBJEKTOVÝ SYSTÉM |  |  |  |  |  |  |  |
| PODPORA STANDARDNÍCH PROTOKOLŮ PRO PŘÍSTUP K SOUBORŮM |  |  | POSIX-kompatibilní přístup (např. přes NFSv3/4, SMB/CIFS, FTP). |  |  |  |  |
|  |  |  | Přímý přístup přes GPFS klienty (nativní připojení k file systému). |  |  |  |  |
| SDÍLENÝ PŘÍSTUP K DATŮM Z VÍCE UZLŮ (PARALLEL FILE SYSTEM) |  |  | Možnost paralelního přístupu více klientů k jednomu souborovému systému. |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpora synchronního i asynchronního přístupu. |  |  |  |  |
| MOŽNOST ŠKÁLOVÁNÍ KAPACITY A VÝKONU |  |  | Horizontální škálování napříč uzly. |  |  |  |  |
|  |  |  | Možnost přidávání disků a uzlů bez výpadku. |  |  |  |  |
| SPRÁVA SOUBOROVÝCH SYSTÉMŮ A KVÓT |  |  | Vytváření vícero file systémů s možností nastavení kvót pro uživatele/skupiny. |  |  |  |  |
|  |  |  | Automatická migrace dat mezi úrovněmi úložiště (tiering – např. SSD/HDD/TAPE oběma směry). |  |  |  |  |
| PODPORA DATOVÉ REDUNDANCE A VYSOKÉ DOSTUPNOSTI |  |  | Replikace nebo erasure coding. |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpora pro diskovou i uzlovou redundanci. |  |  |  |  |
| SNAPSHOTY A KLONOVÁNÍ |  |  | Možnost vytvářet konzistentní snapshoty souborového systému. |  |  |  |  |
|  |  |  | Rychlé klonování dat pro test/dev účely. |  |  |  |  |
| INTEGRACE S AUTENTIZAČNÍMI SYSTÉMY |  |  | Podpora LDAP, Kerberos, Active Directory. |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPECIFIKACE PARAMETRU |  | SPLŇUJE ANO/NE | POPIS ŘEŠENÍ |
| AUDITING A LOGOVÁNÍ |  |  | Záznamy o přístupu, změnách souborů, bezpečnostních událostech. |  |  |  |  |
| QOS A I/O POLITIKA |  |  | Možnost definovat I/O limity, priority pro různé workloady. |  |  |  |  |
| KOMPATIBILITA SE STANDARDNÍM S3 API |  |  | Podpora základních i pokročilých operací (PUT, GET, DELETE, LIST, versioning). |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpora bucketů, ACL, tagů. |  |  |  |  |
| AUTENTIZACE A AUTORIZACE PŘÍSTUPU |  |  | IAM-like řízení přístupových práv k bucketům a objektům. |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpora autentizace přes LDAP nebo externí systémy. |  |  |  |  |
| VERZOVÁNÍ OBJEKTŮ |  |  | Schopnost udržovat více verzí jednoho objektu. |  |  |  |  |
| OBJEKTOVÉ TIERING A POLITIKA ŽIVOTNÍHO CYKLU |  |  | Možnost automatické migrace objektů na jiné úložné vrstvy. |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpora politik pro expirační dobu objektů. |  |  |  |  |
| ŠKÁLOVATELNOST A VYSOKÁ DOSTUPNOST |  |  | Horizontální škálovatelnost objektové vrstvy. |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpora více CES (Cluster Export Services) gateway uzlů. |  |  |  |  |
| INTEGRACE S FILE BACKENDEM |  |  | Možnost přímého přístupu ke stejným datům jako file i jako object (např. přes unified namespace). |  |  |  |  |
| PODPORA PRO MULTIPART UPLOADY A VELKÉ OBJEKTY |  |  | Možnost ukládat objekty větší než 5 GB pomocí multipart uploadu. |  |  |  |  |
| MONITORING A AUDITOVÁNÍ PŘÍSTUPU |  |  | Export metrik do Promethea / Grafany. |  |  |  |  |
|  |  |  | Přehled o využití bucketů a datech. |  |  |  |  |
| PODPORA ŠIFROVÁNÍ |  |  | Šifrování dat při přenosu (HTTPS/TLS). |  |  |  |  |
|  |  |  | Šifrování dat v klidovém stavu (at rest). |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPECIFIKACE PARAMETRU |  | SPLŇUJE ANO/NE | POPIS ŘEŠENÍ |
| DATA INTEGRITY A CONSISTENCY |  |  | Mechanismy pro kontrolu a opravu poškozených objektů. |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpora pro eventual i strong consistency (konfigurovatelné). |  |  |  |  |
| NÍZKÁ LATENCE A VYSOKÁ PROPUSTNOST (THROUGHPUT) |  |  | Úložiště musí zajistit nízkou latenci a dostatečnou propustnost pro provoz SIEM, EDR/NDR a log managementu, s optimalizací pro paralelní přístup k logům a databázím. |  |  |  |  |
|  |  |  | Možnost jemného ladění I/O profilu dle typu zátěže. |  |  |  |  |
| PREDIKOVATELNOST VÝKONU |  |  | I při vysokém zatížení musí systém zajišťovat konzistentní odezvu. |  |  |  |  |
| VYSOKÁ DOSTUPNOST SLUŽEB |  |  | Minimalizace výpadků (≥ 99,99 %). |  |  |  |  |
|  |  |  | Možnost bezvýpadkové údržby (rolling upgrade, failover). |  |  |  |  |
| HORIZONTÁLNÍ ŠKÁLOVATELNOST |  |  | Možnost přidávat další uzly bez přerušení provozu. |  |  |  |  |
|  |  |  | Možnost škálovat storage i výpočetní zdroje nezávisle. |  |  |  |  |
| OCHRANA PROTI SELHÁNÍ UZLU, DISKU ČI CELÉ LOKALITY |  |  | Podpora pro RAID, erasure coding, nebo replikaci dat. |  |  |  |  |
|  |  |  | Možnost geo-distribuované replikace. |  |  |  |  |
| AUTOMATICKÉ ZOTAVENÍ (SELF-HEALING) |  |  | Automatická oprava poškozených bloků dat nebo metadata. |  |  |  |  |
| ŠIFROVÁNÍ |  |  | Data at-rest i in-transit. |  |  |  |  |
|  |  |  | Možnost integrace s HSM/KMS systémy. |  |  |  |  |
| AUDITOVÁNÍ A ZÁZNAM ČINNOSTÍ |  |  | Logování přístupů k objektům a souborům, podpora pro SIEM IBM Qradar. |  |  |  |  |
| ROLE-BASED ACCESS CONTROL (RBAC) |  |  | Možnost oddělení práv na úrovni správy, provozu a přístupu k datům. |  |  |  |  |
| CENTRALIZOVANÁ SPRÁVA A GUI |  |  | Možnost správy přes webové rozhraní. |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | SPECIFIKACE PARAMETRU |  |  | SPLŇUJE ANO/NE | POPIS ŘEŠENÍ |
| INTEGRACE S MONITOROVACÍMI NÁSTROJI |  |  | SNMP, REST API pro integraci s externími nástroji (např. Zabbix, Nagios). |  |  |  |  |
| AUTOMATIZACE PROVOZU |  |  | Podpora pro Ansible playbooky, REST API, CLI nástroje. |  |  |  |  |
| PODPORA VÍCE OS A ARCHITEKTUR |  |  | Linux (RHEL, SLES, Ubuntu), AIX, případně Windows jako SMB. |  |  |  |  |
| KOMPATIBILITA S BĚŽNÝMI APLIKAČNÍMI SCÉNÁŘI |  |  | Úložiště musí být plně kompatibilní se zálohovacím softwarem Veeam, využívaným ve stávající infrastruktuře. |  |  |  |  |
| INSTALACE |  |  | Musí být automatizovatelná (Ansible nebo Deployment Toolkit). |  |  |  |  |
|  |  |  | Možnost rolling upgrade bez výpadku služeb. |  |  |  |  |
| INTEGRACE |  |  | s enterprise backup systémem Veeam. |  |  |  |  |
|  |  |  | Snapshoty a export dat do S3 / tape. |  |  |  |  |
| PODPORA HYBRIDNÍHO A MULTICLOUD PROSTŘEDÍ |  |  | Object storage nebo archivní páskové systémy. |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpora pro cloud bursting (např. do AZURE, AWS, Google Cloud, IBM Cloud). |  |  |  |  |

| 3/ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ŘÍDÍCÍ SERVER |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TECHNICKÉ PARAMETRY | SPECIFIKACE PARAMETRU | SPLŇUJE ANO/NE | POPIS ŘEŠENÍ |  |
| POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ | 4 kusy |  |  |  |
| PROVEDENÍ | 1U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty a místa pro uchopení. Požadujeme LCD display pro základní diagnostiku serveru a uzamykatelný přední panel. Zásuvné ližiny včetně ramene pro vedení kabeláže. |  |  |  |
| CPU | Systém založený na AMD EPYC nebo jiném ekvivalentním procesoru kompatibilním se stávající infrastrukturou. Osazení minimálně 32 fyzických jader celkem (1× CPU), frekvence min. 3,0 GHz na jádro. Požadovaná cache CPU min. 256 MB, maximální TDP 280 W. |  |  |  |
| RAM | Požadovaná kapacita minimálně 512GB. DDR5 min. 4800MT/s, osazeno minimálně 8 moduly s možností dalšího rozšíření. |  |  |  |
| DISKY | Server musí podporovat osazení min. 10 x 2,5 palcových disků kategorie SATA/SAS/SSD/NVMe, požadujeme server osazený hot-plug disky: - 2x 480GB SSD SATA s DWPD1 - disky pro OS na odděleném řadiči typu M.2 a kapacitě min. 400GB v RAID1 |  |  |  |
| DISKOVÝ ŘADIČ | Typu HBA pro přímé připojení disků do systému. |  |  |  |
| TECHNICKÉ PARAMETRY | SPECIFIKACE PARAMETRU | SPLŇUJE ANO/NE | POPIS ŘEŠENÍ |
| SÍŤOVÉ ROZHRANÍ | - 2 x 1 Gb port Ethernet - 2 x 10/25 Gb port Ethernet typu SFP+/SFP28 - 2 x 32Gb Fibre Channel HBA včetně 2ks 32Gb FC modulů |  |  |  |
| NAPÁJENÍ | redundantní síťové napájecí zdroje zajišťující maximální výkon serveru i při výpadku jednoho zdroje a s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) |  |  |  |
| INTERFACE A ROZŠIŘOVACÍ POZICE | - 3 x USB (1 vpředu, 2 vzadu) - 1 x VGA - min. 2 xPCIe Gen5, z toho min. 1 x 16x |  |  |  |
| OS KOMPATIBILITA | - VMware vSphere™ 8.0 a novější - Microsoft® Windows Server® 2019/2022, x64 - Ubuntu Server LTS - Red Hat® Enterprise Linux |  |  |  |
| MANAGEMENT A SPRÁVA | Samostatný dedikovaný LAN RJ45 port, který se nezapočítává do konektivity serveru. |  |  |  |
|  | S podporou failoveru na jinou síťovou kartu v serveru, musí podporovat VLAN a LLDP Discovery síťové infrastruktury, protokolů IPv4 a IPv6. |  |  |  |
|  | Monitoring jakékoliv komponenty serveru nesmí vyžadovat instalaci agenta do OS, OS se musí kompletně obejít bez AMS (Agentless Management Service). Tento požadavek se týká i diskového systému, včetně přístupu k nastavení RAID řadičů, SAS HBA či případných expansních diskových polic serveru. V případě síťových karet na desce či mezzanine kartě, musí být v managementu možnost monitorování až do úrovně případných optický modulů (SFP) osazených v těchto kartách. |  |  |  |
|  | Vestavěný HTML5 server pro správu bez nutnosti instalace ActiveX nebo Java pluginů, platí i pro vzdálenou konzoli KVM over IP. |  |  |  |
|  | Management musí průběžně vyhodnocovat průměrné vytížení serveru s grafickým zobrazením v HTML5 GUI a možností alertů v případě excesů. |  |  |  |
|  | Automatická instalace a obnova SSL certifikátu vestavěného serveru. |  |  |  |
|  | Přístup po SSL, Telnetu, SNMP a RESTful API s podporou Redfish SSE. |  |  |  |
|  | Podpora multifaktorové autentizace, podpora MS AD a generického LDAP. |  |  |  |
|  | Možnost streamingu údajů senzorů serveru, telemetrie a reportů o provozu pro účely prediktivního vyhodnocování provozu a zabezpečení s podporou pro Splunk nebo ELK stack. |  |  |  |
|  | Data logů musí být možné přesměrovat na sériový port RS232. Podpora Syslog serveru. Logy zaznamenávají stavy hardwarových sensorů (stav, teplota, napětí, …) včetně událostí o přihlášení a změnách konfigurace. |  |  |  |
|  | Podpora uzamčení stavu serveru pro zvýšení bezpečnosti (System Lock Down), automatický Secure OS recovery včetně BIOS serveru a firmware BMC, firmware rollback. |  |  |  |
|  | Podpora dynamických změn nastavení externích USB portů systému. |  |  |  |
|  | Podpora serverových konfiguračních profilů pro kompletně automatický deployment serverů vzdáleně i lokálně (Zero Touch deployment). |  |  |  |
|  | Management musí umět poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích (úložiště nezávislé na OS) a hardware firmware update s možností ověření a stažení aktuálních verzí proti online repository výrobce, případně zabezpečenému lokálnímu repository pod správou administrátora. |  |  |  |
|  | Management musí umět poskytovat FW zařízením a kartám instalovaných v serveru, s možností automatické obnovy používané verze a konfigurace v případě výměny zařízení / karty z důvodu servisního zásahu, včetně konfigurace biosu a samotného managementu. Vzdálený mount úložiště není dostatečný, z důvodu případné nízké propustnosti správcova připojení. |  |  |  |
|  | OOB karta serveru musí být schopna utvořit management skupinu s dalšími servery, tak aby prostředí mohlo být dohlíženo z jedné IP adresy bez nutnosti instalace externí management aplikace. Databáze takové skupiny musí být minimálně na dvou místech tak aby v případě výpadku jedné OOB karty, převzala funkcionalitu druhá v jiném serveru. Funkcionalita musí být alespoň v režimu master-slave (či active-pasive) a podporovat min. 100 serverů ve skupině. |  |  |  |
|  | OOB karta musí mít vestavěnu funkcionalitu automatického odeslání hrozících či vzniklých chybových stavů na helpdesk výrobce serverů a automatického vytvoření servisního incidentu, na základě, kterého se automaticky rozběhne servisní zásah (call-home). |  |  |  |
|  | Možnost přístupu přes dedikovaný USB port s emulací síťového připojení. |  |  |  |
|  | Vzdálený reset, reboot s korektním ukončením OS, vypnutí a zapnutí serveru, včetně odpojení zdrojů (power cycle). |  |  |  |
|  | Management musí umožnit bezpečné smazání dat ze serveru a jeho médií pro případ vyřazení nebo přesunu serveru. |  |  |  |
|  | Licence OOB managementu musí být pro server trvalá (life time), pokud je vyžadována. Výrobce udržuje databázi zakoupených licencí přístupnou kupujícímu, tak aby ji bylo možné v případě výměny HW kdykoliv obnovit. |  |  |  |
|  | Možnost přístupu přes wifi a BT rozhraní přes aplikaci podporující Android a iOS. |  |  |  |
|  | Management umožňuje monitoring spotřeby el. energie na úrovni serveru. |  |  |  |
|  | Konfigurace základních LAN parametrů managementu pomocí LCD na šasi serveru. |  |  |  |
|  | Identifikace připojeného vzdáleného uživatele. |  |  |  |
|  | Vzdálená identifikace serveru. |  |  |  |
| BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE | Server musí být doručen s jedinečným HASH klíčem, který ověří neměnnost HW a SW komponent po celou dobu dopravního procesu z továrny výrobce až ke koncovému uživateli. |  |  |  |
| LICENCE | RHEL, 1-2SKT, Physical Node, 5YR Premium Sub, 1 Virtual Guest, Digitally Fulfilled |  |  |  |
| PARAMETRY | SPECIFIKACE PARAMETRU | SPLŇUJE ANO/NE | POPIS ŘEŠENÍ |
| ZÁRUKA, SERVISNÍ PODMŃKY | Jediné kontaktní místo pro hlášení poruch pro všechny HW i SW komponenty dodávaného systému od výrobce. Technická podpora a servis je poskytován výrobcem HW. Zahájení servisních prací následující pracovní den od identifikace problému. Servis probíhá v místě instalace HW. Zdarma možnost stažení ovladačů a Firmware ze stránek výrobce pro konkrétní HW, po zadání jedinečného identifikátoru. Tato možnost stažení ovladačů a Firmware není omezena na dobu trvání technické podpory. Součástí nabídky musí být certifikovaná instalace a zprovoznění zejména veškerého dodaného HW, včetně konfigurace HW, SW a politik pro práci s daty v plném rozsahu dodávky, provedení akceptačních testů, předání uživatelské a další dokumentace a přístupových hesel HW. |  |  |  |