ZADAVATEL:	Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Sídlo:	Roškotova 1225/1, PSČ 140 21, Praha 4

IČ:	47114321

Veřejná zakázka:     Výstavba, implementace a technická podpora Integrovaného Centrálního 			      Informačního Systému (ICIS) OZP

Ev. č.:	 	       480816

Č.j. zadavatele:        OZP-VZ-2014-004

V Praze, dne 31. 7. 2014

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz uchazeče

V dokumentu Dodatečná informace č. 34 - 39.docx je uvedena odpověď č. 2 týkající se virtualizační technologie VMWARE 5, jejíž "současná instalace je dedikována pro jiné účely než je poptávaný ICIS a není možno jej pro tyto účely využít v současném licenčním uspořádání".

Dotaz: Pokud bude v HW specifikaci navrženo použití virtualizační technologie, mají být potřebné licence pro virtualizační technologii započítány do ceny dodávky?

Odpověď zadavatele - Dodatečná informace č. 49

Ano, potřebné licence pro virtualizační technologii započítány do ceny dodávky.

Dotaz uchazeče

V Zadávací dokumentaci je na str. 9 požadavek „c) Součástí specifikace HW infrastruktury budou požadavky na Objednatele (v detailu minimálně dle lokací):

o	požadovaný příkon elektrické sítě,

o	prostorové nároky HW prvků,

o	hmotnost HW prvků,

o	požadavky na chladící jednotky,

o	požadavky na síťovou infrastrukturu pro propojení lokací, uživatelských stanic.“

Zároveň jsme obdrželi Dodatečnou informaci č. 34, odpověď č. 1, kde je uvedeno "Plně v kompetenci Dodavatele je návrh na HW infrastrukturu beze zbytku nutnou pro plnohodnotný provoz navrhovaného informačního systému ICIS (s akceptací zadavatele). Netýká se to však v žádném případě dalších komponent navrhované serverovny jako takové (síťové řešení, včetně switchů a hub(ů), záložní zdroje napájení, RACK skříně)."

Domníváme se, že jde o rozpor mezi Zadávací dokumentací a odpovědí č. 1 v Dodatečné informaci č. 34.

Dotaz: Muže Zadavatel upřesnit, do jaké úrovně tedy má být provedena specifikace požadavků na HW infrastrukturu? Nejlépe strukturovanou tabulkou s výčtem parametrů, která umožní jednoznačný výklad očekávané specifikace a zabrání případným dohadům ohledně splnění/nesplnění kvalifikačních kritérií Zadávací dokumentace v tomto směru?

Odpověď zadavatele - Dodatečná informace č. 50

Nejedná se o rozpor mezi Zadávací dokumentací a odpovědí č. 1 v Dodatečné informaci z 18.7.2014 váš dotaz: „Chápeme správně, že Zadavatel nechá (při dodržení podmínek zadávací dokumentace) plně v kompetenci Dodavatele návrh specifikace na budoucí HW vybavení nově budované serverovny?“.

Co se týče požadavků uvedených v kapitole I B „Technická specifikace“, bodě 5 c) jedná se o definování požadavků z vaší strany dle vašeho návrhu HW na prostory umístění (serverovnu) tak jak jsou v ZD uvedeny. Potvrzujeme, že se to netýká prvků uvedených v naší předchozí odpovědi.

Vzhledem k tomu, že v rámci nabídek lze očekávat informační systémy rozdílných architektur, nelze ani vytvořit univerzální strukturovanou tabulku s výčtem požadovaných parametrů Důvodem je, že Zadavatel nezná, na jaké platformě bude váš návrh HW postaven.

Dotaz uchazeče

Jakou představu má Zadavatel o maintenance programu pro případné použití virtualizační technologie VMware? Má podporu přímo od fy VMware nebo od jiného dodavatele? Plánuje budoucí sloučení své vlastní podpory pro produkty VMware s maintenance k nově dodaným licencím?

Odpověď zadavatele - Dodatečná informace č. 51

Neplánujeme budoucí sloučení své podpory s maintenance k nově dodaným licencím. Maintenance na licence dodané v rámci smlouvy o vytvoření ICIS budou součástí smlouvy o technické podpoře ICIS a nelze je slučovat.

S pozdravem

Mgr. Gabriela Hinková

v.z.

JUDr. Jaroslava Bursíka, advokáta

v.z. zadavatele