## rozpočet
Uchazeč: |  |  |  |  | VÝROBEK SPLŃUJÍCÍ KRITÉRIA
Parametr | Specifikace | ks | jed. cena bez DPH | celkem | označení
Notebook 15,6”
Provedení: | Provedení NTB 15.6" | 9 | 0 | 0
Baterie: | min. 35Wh
Paměť: | min. 16 GB DDR 4
Pevný disk: | min. 512 GB SSD M2 NVME
CPU: | CPU i5/AMD CPU Passmark min. 17 000
Konektivita: | Porty min. 4 x HDMI
Porty | 3 x USB 3, 1 x HDMI, 1 x Ethernet port, 1 x Sluchátka, Wifi + BT
Operační systém: | Win 11
Klávesnice: | Ano
Záruka a servis | 24 měsíců
Myš: | Ano
Tablet/PC 16"
Provedení: | Tablet/PC 15,6"-16" Dotykový | 1 | 0 | 0
Paměť: | min. 16 GB DDR 4
Pevný disk: | min. 1 TB SSD M2 NVME
CPU: | CPI i7/AMD CPU Passmark min 18000
Konektivita: | Porty min. 4 x HDMI
Display | min. 2560x1600
Operační systém: | Win 11
Ostatní požadavky | HDMI, podpora USB 3.x, bluetooth, Thunderbolt 3, čtečka karet, čtečka otisku prstů, výstup na sluchátka, vstup pro mikrofon, podsvícená klávesnice
Záruka a servis | 36 měsíců
Notebook 16"
Provedení: | NTB 16" | 2 | 0 | 0
Paměť: | min. 32GB DDR 4
Pevný disk: | min. 1 TB SSD M2 NVME
CPU: | CPI i7/AMD CPU Passmark min 24937
Konektivita: | Porty min. 4 x HDMI
Display | min. 2560x1600
Operační systém: | Win 11 Pro
Ostatní požadavky | HDMI, podpora USB 3.x, bluetooth, čtečka otisku prstů, výstup na sluchátka, vstup pro mikrofon, WIFI, BT,
Záruka a servis | 36 měsíců
Notebook s MacOS 14,2"
Provedení: | NTB 14,2" Full HD, IPS | 1 | 0 | 0
GPU | Integrovaná GPU grafika, rozlišení display 3024 × 1964
Paměť: | 24 GBDDR4
Pevný disk: | 1 TB
CPU: | 10 Core, min 3,9 Ghz, CPU Passmark min. 24000
Konektivita: | Wifi 802.11a/b/g/n/ac/, BT 5.3
Porty: | 2 x USB 4 / Thunderbolt
Operační systém: | MAC OS
Záruka a servis | 24 měsíců
Stolni PC
Provedení: | Tower | 1 | 0 | 0
GPU | Integrovaná GPU grafika, Grafika 10 GPU
Paměť: | 32 GBDDR4
Pevný disk: | 1 TB SSD
CPU: | AMD/ Intel, Core 8, min 3,4 Ghz, CPU Passmark min. 26000
Grafická karta | 16 GB Cache, 2 x HDMI, 1 x DP
Konektivita: | Wifi 802.11a/b/g/n/ac/, BT 5.3
Porty: | 2 x USB 4 , 1x RJ 45,
Operační systém: | Windows 11 Pro
Záruka a servis | 24 měsíců
Tablet 10"
Provedení: | Tablet min 10,9", Wifi, Dotykový | 8 | 0 | 0
Grafika | QHD 2360 × 1640
Paměť: | 4 GB
Pevný disk: | 64 GB
Konektivita: | Wifi, BT, USB -C
Operační systém: | iPAD os
Záruka a servis | 24 měsíců
Projektor do Sálu
Minimální parametry: | Laserové projekční řešení (20 000 hodin),Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly,Jas 5 200 lumenů Ostrý obraz a jasné barvy i v plně osvětlených místnostech,Rozlišení WUXGA Ostrý obraz s rozlišením Full HD zaručuje vynikající čistotu,16:10; kontrast 2 500 000 :1;korekce Manuální vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °;shift Manuální - Vertikální ± 50 %, horizontální ± 20 %; Možnosti připojení připravené na budoucí nároky Podpora vstupu 4K, HDMI, HDBaseT, vestavěné rozhraní Wi-Fi a funkce screen mirroring;Rozhraní USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), bezdrátová síť LAN b/g/n (2,4 GHz), bezdrátová síť LAN a/n (5 GHz), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI výstup, HDBaseT, Miracast, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), Přehrávání USB 2 typu A | 1 | 0 | 0
Požadované příslušenství: | držák na strop délky do 15cm
Instalace | kompletní instalace včetně příslušenství, potřebné kabeláže, instalace a konfigurace software, oživení a zaškolení obsluhy
Ozvučení Sálu - zesilovač
Minimální parametry: | výstupní výkon 2× 600 W / 20 – 20 000 Hz, THD 0.03 %, 8 Ω, režim Stereo, nebo Parallel výstupní výkon 1× 1700 W / 20 – 20 000 Hz, THD 0.03 %, 8 Ω, režim Bridge dva monofonní kanály s displejem, robustní provedení, třída zesilovače H (= AB + řízení napájecího napětí) frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / ± 0,5 dB, poloviční výkon vstupní citlivost ±0,707 V odstup S/N > 100 dB / A, plný výkon zkreslení THD+N < 0,03 %, plný výkon zkreslení IMD < 0,04 % / 60 Hz, 7 kHz tlumení > 400 / 8 Ω, 100 Hz rychlost přeběhu 40 V / us vstupní impedance 10 kΩ vstupní konektory symetrické XLR výstupní konektory (odbočky vstupů) symetrické XLR pro napojení dalšího zesilovače výstupní konektory Speacon – 4 pin a šroubovací elektronické ochrany proti přetížení, zkratu, stejnosměrnému napětí na výstupu, přehřátí jistič napájení, popř. pojistka soft start – pomalý náběh napájecího napětí zpožděné připnutí reprosoustav řízené chlazení ventilátorem, předozadní vestavěný limiter a filtr velmi nízkých a velmi vysokých frekvencí přepínač režimu zesilovače Stereo / Parallel / Bridge vestavěná subwooferová výhybka s nastavením dělící frekvence a možností vypnutí indikace zapnutí, signálu, limitace a aktivity ochran pro každý kanál podsvětlený LCD displej se zobrazením nastavené hlasitosti a teploty chladiče pro každý kanál otvory pro instalaci do 19” rozvaděče (racku) max.rozměry 482 × 89 (2U) x 445 mm max.zastavěná hloubka 407 mm | 1 | 0 | 0
Instalace | kompletní instalace včetně příslušenství
Ozvučení Sálu - reprosoustavy
Minimální parametry: | dvoupásmová reprosoustava se širokým vyzařováním basový reproduktor 10“ s grafitovanou membránou 2 středovýškové 4“ reproduktory výkon 150 W rms / 300 W max. impedance 8 Ω frekvenční rozsah 40 – 20 000 Hz / –10 dB citlivost 90 dB / 1W, 1m max. hladina akustického tlaku SPL 112 dB / 1 m široké vyzařovací úhly 120° vertikálně x 120° horizontálně bassreflexová ozvučnice ozvučnice z odolného plastu – polypropylenu dělící frekvence výhybky 1,2 kHz strmost výhybky 12 dB / oct. elektronická ochrana reproduktorů 3 otvory se závitem M8 pro instalaci držáku pérková připojovací svorkovnice s paralelním odbočením na druhou reprosoustavu pracovní teplota –25 – +60 °C stupeň krytí IP 44 max.rozměry 550 × 336 × 316 mm max.hmotnost 9 kg / ks | 4 | 0 | 0
Požadované příslušenství: | držák na stěnu
Instalace | kompletní instalace včetně příslušenství a potřebné kabeláže
Ozvučení Sálu - mixažní pult
Minimální parametry: | Mixážní pult se 2 mono a 2 stereo vstupy. Mono vstupy nesymetrické i symetrické přes konektory Jack 6,3 a XLR. Technická data vstupy mono / stereo: 2 / 2; efektová cesta (Jack 6,3): mono Send / stereo Return; Cd/Tape vstup: 2× Cinch; zařazení Cd/Tape vstupu: odposlech / hlavní; výst. na odposlech: Jack 6,3; výstup hlavní: Jack 6,3; výstup na nahrávání: 2× Cinch; výstup na sluchátka: Jack 6,3; potenciometry výstupů: 1 + 1; indikace výstup. signálu: led bargraf; fadery: odolné ALPS; frekvenční rozsah: 10 – 60 kHz / ± 3 dB; zkreslení: THD+N < 0,01 % / A; odstup S/N: 112 dB; napájení: adaptérem; výbava mono vstupů: sym. / nesym. přes XLR nebo Jack 6,3 + 3 pásmový frekvenční korektor + nastavení vst. citlivosti + nastavení panoramy + nastavení úrovně do efektové cesty + sepnutelné fantomové napájení; citlivost mono vstupu – 40 dBu - +10 dBu; výbava stereo vstupů: nesym. přes Jack s nastavením hlasitosti a vyvážení + 3 pásmový frekvenční korek-tor + nastavení úrovně do efektové cesty; nastavení frekvenčního korektoru: 80 Hz; 2,5 kHz; 2 kHz / ± 15 dB; max. výstupní úroveň master: + 22 dBu | 1 | 0 | 0
Instalace | kompletní instalace včetně příslušenství a potřebné kabeláže
Ozvučení Sálu - modul internetového rádia a streamování v LAN, WiFi a Bluetooth
Minimální parametry: | streamování internetových rádií, podcastů a hudby z internetových úložišť streamování hudebního obsahu z místní sítě LAN pomocí DLNA, AirPlay streamování lokální hudby ze smartphone nebo tabletu, kde se nachází streamovací aplikace streamování hudby s připojené flash paměti na slot USB-A, verze USB 2.0, max. kapacita 4 GB streamování prostřednictvím Bluetooth 5.0 konektivity poslech linkového vstupu Aux s konektorem Jack 3,5 stereo systémově nezávislé streamování. Nezáleží na systému (iOS, Android, Blackberry, Windows…), nad kterým běží streamovací aplikace, protože se využívá univerzálních protokolů komunikace otevřený systém, audio je možné přehrávat pomocí různých aplikací, např. 4Stream, Müzo Player, Air Wire, All Connect a dalších, nebo rovnou prostřednictvím aplikací internetových služeb jako jsou např. Spotify nebo TuneIn. Streamovat je možné obvykle i přímo z „továrních“ přehrávačů smartphonů a tabletů. Všeobecnou podmínkou je, aby aplikace měly možnost vybírat UPnP zařízení v síti a streamovat přes DLNA nebo AirPlay. podpora streamovacích protokolů AirPlay, DLNA, Qplay, Spotify Connect podpora síťových protokolů TCP/IP, UDP podpora hudebních formátů Mp3, WMA, WAV, ALAC, AAC, AAC+, FLAC, APE ethernet připojení do LAN přes konektor RJ 45, max. přen. rychlost 10 / 100 Mb/s WiFi konektivita 802.11 b/g/n, pásmo 2,4 GHz, max. přen. rychlost 150 Mb/s modul může fungovat jako WiFi zařízení typu AP (Access point = vytváří svou WiFi), STA (modul přihlášen do jiné WiFi), AP Client (modul vytváří svou WiFi a současně je přihlášen do jiné WiFi) audio výstup Line Out konektorem Jack 3,5 stereo audio vstup Aux In konektorem Jack 3,5 stereo, vstupní citlivost 1 V rms (-3,8 dBu) vícebarevná LED indikace zvoleného způsobu streamování: USB / Bluetooth / Net / Aux In dosah Bluetooth přijímače 15 m dekódování ze vzorkování až 24 b / 192 kHz frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / – 0,5 dB odstup S/N > 91 dB slot mikroUSB-B pro napájení DC 5 V, napájecí adaptér AC 230 V / DC 5 V / 1 A je součástí balení max .rozměry 117 × 23 × 65 mm | 1 | 0 | 0 | DEXON JWS 11
Instalace | kompletní instalace včetně příslušenství a potřebné kabeláže
Ozvučení Sálu - bezdrátový mikrofon diverzitní ruční + náhlavní / klopový, 2kanálový do racku
Minimální parametry: | obsahuje přijímač, 1 ruční mikrofon, 1 vysílač za opasek, 1 náhlavní mikrofon, 1 klopový mikrofon, v jednom okamžiku lze provozovat 2 mikrofony diverzitní UHF tunery, 2 kanály, PLL zpětný IR přenos pro snadné automatické nalazení a spárování pomocí funkce SYNC funkce proskenování celého pásma SCAN indikace 2× nalazení na nosnou, 2× audio vybuzení, 2× číslo kanálu, 2× naladěné frekvence, 2× tuneru diverzitního modu, uzamčení podsvětlený LCD displej regulace úrovně hlasitosti každého kanálu kompresor, expander, 2 šumové brány separátní sym. výstupy konektory XLR a celkový nesym. výstup konektorem Jack 6,3 výstupní úroveň 300 mV ef. / nesym, ±150 mV ef. / sym. 10 kΩ možnost nastavení SQUELCH příjmových podmínek pro každý kanál zvlášť funkce uzamčení nastavení využívá frekvenční pásmo 640 – 660 MHz, pro nalazení je k dispozici až 100 frekv. kanálů. Tím odpadají problémy s nalaďováním dokupovaných vysílačů a se sestavováním složitějších kombinací pohromadě. Taktéž na vysílačích (ručních mikrofonech nebo vysílačích za opasek) se nastavuje 1 ze 100 možných frekvencí. Toto nastavení zle provést manuálně nebo automaticky pomocí funkce SYNC, kdy přijímač zpětně, pomocí IR přenosu, „sdělí“ vysílači, kde se má naladit. přímo v souladu s všeobecným oprávněním VO-R/10/07.2021–8 ČTÚ šířka pásma < 200 kHz frekvenční rozsah audio 35 – 16 000 Hz frekvenční stabilita ± 0,005% FM (F3E) modulace zkreslení THD < 0,5 % dynamika > 100 dB odstup S/N > 90 dB IR čidlo pro párování a automatické nastavení podle přijímače odnímatelné antény na konektorech BNC (bajonet) držáky pro instalaci přijímače do 19" racku napájení adaptérem (je součástí) DC 13 – 18 V / 0,5 A včetně transportního kovového kufru max.rozměry 420 × 41 (1U) x 205 mm | 1 | 0 | 0
Instalace | kompletní instalace včetně příslušenství a potřebné kabeláže
INTERAKTIVNÍ PANEL 75" včetně příslušenství
Úhlopříčka: | min.190 cm(75") | 1 | 0 | 0
Rozlišení: | min.4K UHD(3840x2160 pixelů při 60Hz)
Dotyková technologie: | technologie InGlass IR, antireflexní + oleofobní + antimikrobiální temperované sklo,min. tvrdost 7H (tužka), min.20 souvislých dotykových bodů pro Android a 40 pro Windows,podpora multitouch, ovládání dotykem ruky i stylusem, přesnost dotyku do 1,2 mm, doba odezvy do 8 ms, nástroje pro psaní - pero, prst, dlań, součástí min.2 ks bezbateriových per.
Ostatní parametry: | minimální : 1 slot pro integrovatelný (OPS) počítač, kontrast (dynamický) 5000:1, obnovovací frekvence 60 Hz, pozorovací úhel 178°, jas 400 cd/m2, snímač okolního světla,vnitřní operační pamět 8GB, uložiště 128GB, verze Android 13.0, osmijádrový procesor
Vstupy: | min.vstup HDMI 2.0 (4K@60Hz) x2, Display port 1.2 x1; USB-A 3.0 (Android)x1, USB-A 3.0 x2,USB-B 3.0 (Touch)x2, LAN in (RJ45, 10/100/1000 Mb/s)x1 ,LAN out (RJ45, 10/100/1000 Mb/s)x1 , RJ-232 (Serial) x1, USB-C 3.0 x1, modul Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2x2), bluetooth 5.0, výstup HDMI 2.0 (4K@60Hz) x1, vstup pro mikrofon (3,5 mm)x1, slot pro kameru
Ozvučení: | min.2x20W
Záruka: | v minimální délce 24 měsíců s možností rozšíření v rámci udržitelnosti projektu na 60 měsíců od výrobce
Interaktivní funkce a software: | Panel automaticky rozpozná stylus (psaní), prst (manipulace s objekty) i dlaň (mazání). A to přímo v prosředí kancelářských aplikací Office 365. Vše zcela přirozeně, jako byste používali pero a papír. 20 souvislých dotykových bodů, gesta a potažení prstem od okraje obrazovky. Součástí jsou základní aplikace pro výuku včetně licence, kompatibilita s operačními systémy, používanými na škole. Aplikace bílá tabule – s celou řadu praktických nástrojů. Bez nutnosti připojovat počítač. Možnost přihlášení pomocí QR kódu a rychlého uložení svých poznámek na Disk Google. Možnost Importu obrázků z webu přímo do tabule, matematické nástroje, lístečky s poznámkami. Možnost použití tabule více žáky současně. Nástroje tabule pro vytváření poznámek lze používat samostatně v rámci výuky, webového prohlížeče nebo jiného obsahu. Sdílení obrazovky - Prezentuje a sdílí bezdrátově obsah přímo z vašeho zařízení. Podporuje všechny běžné notebooky, tablety, telefony a prohlížeče. Umožňuje i obousměrnou komunikaci, při které je možno na panelu nejen prezentovat, ale i přímo od dotykové obrazovky váš počítač bezdrátově ovládat. Nemusí být ani na stejné síti, postačí libovolné připojení k internetu. Vysílání obsahu obrazovky všem posluchačům( Sdílení obsahu vašeho zařízení) jakémukoliv připojenému účastníkovi. (až 200 posluchačů)í. Možnost se k vysílanému obsahu připojit se svým zařízením z jednací místnosti, učebny, posluchárny nebo z jakéhokoliv jiného místa, kde je přístup k internetu. Správa všech panelů z jednoho místa - Jednoduché ovládání všech panelů na dálku. Možnost nastavovat funkce obrazovky, instalovat aplikace, používat funkci „Digital Signage“ (vzdálené plánování a ovládání obsahu) a odesílat zprávy na jednotlivé obrazovky nebo jejich skupiny. Interaktivní výukový nástroj, pomocí něhož lze nativně importovat své stávající výukové materiály včetně souborů IWB, SMART Notebook a flipchartů Promethean. Importovat lze jakýkoli obsah, obrázky, video, PDF, PowerPoint, text, tvary a mnoho dalšího. Aplikace Nástroje - výběr nejpoužívanějších nástrojů ze strany učitelů, jako je časovač, opona, bodový reflektor, kostka a semafor. Tento widget funguje po otevření jako překryvný prvek. Lze jej minimalizovat, přepínat mezi libovolnými obrazovkami a otevřít nabídku nástrojů, kdykoli je třeba.
Požadované příslušenství: | Manuální posuvný systém pro interaktivní panel. Instalace (zavěšení) pouze na čelní stěnu bez kontaktu s podlahou. Min. zdvih 40cm,
Instalace | kompletní instalace včetně příslušenství, potřebné kabeláže do 15m, instalace a konfigurace software, oživení a zaškolení obsluhy
Ostatní Příslušenství
Dokovací stanice | USB-C Dokovací stanice, 135W, USB porty, 3x USB 3.1, 2x USB 2.0, 1x USB -C, Audio porty, Kombinovaný audio jack, Ethernet Gigabit Ethernet | 6 | 0 | 0
Monitor - 27" USB-C | min. 27", poměr 16:9, Rozlišení: min 2560x1440, 1000:1, Soundbar, USB HUB (USB 3.2 Typ B / DisplayPort, HDMI), obnovovací frekvenci min. 60Hz, odezva max. 4ms / 36 měsíců | 4 | 0 | 0
Monitor - 27" 4K | min. 27" IPS/16:9/3840:2160, 1300:1, Rozhraní USB, USB-C / DisplayPort, HDMI, USB-C, frekvenci min. 60Hz, odezva max. 4ms./ 36 měsíců | 2 | 0 | 0
Monitor - 34" UltraWide - Prohnutý | min. 34", 3440 x 1440 WQHD, min 175 Hz pří 0,1ms, formát 21:9, min 1000 cd/m2,min. 10 bit barevná hlouba , Porty: 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x USB-C, VESA /36 měsíců | 1 | 0 | 0
Tiskárna | A3 velká kancelářská síťová barevná Laser Multifunkce (tisk, kopy, scan, poslání na email, uložit na USB). Podavač na mnohostránkové oboustranné skenování a tisk. Připojení min.: LAN, Wifi, USB, Rozlišení barevného tisku: 1800 x 600, 1200 x 1200, rozlišení při kopírování a skenování 600 x 600, rychlost skenování min 100str/min, zásobník min 1000str., gramáž papíru i 300g/m2, Interní paměť: min 2GB,Disk: min256 GB, Barevný model: CMYK, min 17 tisíc stran na ČB toner a min 11 tisíc stran při barevném tisku obě při 5% pokrytí, AirPrint (iOS), možnost uživatelských schránek s heslem, šiforvání dat uživatelů, podpora IEEE 802.1x.Dodání s plnými originálními tonery. | 1 | 0 | 0
Klávesnice: | Klávesnice drátová: - Klávesnice odolná proti polití - 3zónová klávesnice v kompaktním provedení - Klávesy ostrovního stylu pro lepší přesnost a pohodlí - Optická myš s rozlišením 1200 dpi - Bezdrátové připojení 2,4 GHz přes nano USB přijímač | 6 | 0 | 0
PC myš | Myš bezdrátová, 1200DPI, 3 tlačítka, symetrická, optická | 6 | 0 | 0
Sluchátka | Frekvenční rozsah: 30-16.000 Hz;Sluchátka s elektretovým mikrofonem s funkcí umlčení šumu pro volnou komunikaci před osobním počítačem;Ideální pro telefonování, hlasem ovládané programy a počítačové hry u zvukových karet s vestavěným napájením;Technologie umlčující šum "Clear Voice TechnologyTM" zajišťuje čistou komunikaci v rušném prostředí;Molitanové náušníky pro otevřený, vzdušný zvuk;Nastavitelný hlavový most pro maximální pohodlí;Impedance mikrofonu 2,2 ohmy;citlovost min.91 dB;Délka přívodního kabelu je 2,5 m | 1 | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0
Virtualizačí server
Provedení serveru: | Rack server s možnosti konverze do 19"racku, max. 2U nedělené chassis 16 x 2,5" | 1 | 0 | 0
Počet procesorových patic na server: | Min. osazen 1x procesor poslední dostupné generace
Počet jader na fyzický procesor: | min. 16 core,
Požadovaný minimální výkon procesoru : | Min. 29200 dle PassMark CPU Benchmark (single CPU)dle https://www.cpubenchmark.net, Perfomance Test V10
Operační paměť (osazení) na server: | Min. 16 paměťových slotů - pozic - pro RAM ,Osazení min. 4x 64GB DDR4 2666MHz
Disková kapacita: | Hot plug disky,Osazeno min. 5 x 1,92 TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps
RAIDový řadič: | HW RAID řadič , Raid 0, 1, 10, 5 s podporou Hot Spare + Cache
Ethernet konektivita na server: | Minimálně 2 x 1Gb port onboard nebo na přídavné PCIe kartě
Ventilátory: | Redundantní hotswapové ventilátory
Napájení a spotřeba: | Redundantní hot-plug napájecí zdroje, každý s maximálním výkonem 600W a účinností alespoň 94% - Platinum, ke každému zdroji napájecí šňura.
Porty: | 1 Gb Dedicated Management Network Port, USB 3.0 x1, USB 2.0 x1 3 x PCIe Gen 3 slots x16
Součástí licence pro virtualizaci až na 4 VM;Součástí licecne Windows server Standard 2025;Součástí 120 Uživatelských licencí
Záruka a SW licence: | Na 60 měsíců, s Odezvou následující pracovní den
UPS
Provedení UPS: | tower s umístěním do rack | 1 | 0 | 0
LCD panel: | Informačníí LCD Panel na přední straně
Výkon: | 1000 VA
Typ UPS: | Online/ Dvojitá koverze
Ostatní: | Kompatibilní s dodávaným serverem a SW;Management karta pro připojení do LAN
Záruka a servis | 36 měsíců
Zálohovací uložiště včetně SW
Procesor: | Min. 4 Core, min. 2,2 GHz | 1 | 0 | 0
Paměť: | Min. 8 GB RAM
Pevné disky: | Min. 4 x 4 TB SATA HDD
Ethernet: | Min. 4 x 1 gbit/s
Porty: | 2 x USB 3.2 Gen 1.;1 x Gen3 x8 slot (x8 link)
Příslušenství: | Lyžiny do RACK
Sw: | Součástí SW pro zálohování všech dat z VM na 5 let
Záruka a servis | Na 36 měsíců
Monitoring Síťového provozu
Provedení: | Ucelený škálovatelný NetFlow/IPFIX monitorovací systém, schopný monitorovat síťový provoz jak na fyzické síťové infrastruktuře, tak i v rámci instalovaného virtuálního prostředí. Získané statistiky o provozu datové sítě musí umožnit sledovat a vyhodnocovat objemy a strukturu provozu, analyzovat příčiny provozních nebo výkonnostních problémů a odhalovat bezpečnostní hrozby. Je nezbytné, aby monitorovací systém byl zcela nezávislý na použité síťové infrastruktuře a svou funkcí monitorovanou síť neovlivňoval | 1 | 0 | 0
Kompletní instalace ve virtuálním prostředí s možností v případě potrřeby rozšířit o hardwarové sondy (tj. podpora decentralizovaného monitoringu)
Datové toky: | Bezeztrátová kontrola každého jednotlivého paketu, podpora NetFlow v5, NetFlow v9 – RFC3954, IPFIX, jFlow, cflowd, NetStream, IPv4, IPv6, VLAN, NAT, MPLS, MAC
Viditelnost: | Ze strany sledované sítě nesmí být monitorovací systém detekovatelný
Management: | Zabezpečená vzdálená správa, dohled a konfigurace – SSH, HTTPS, uživatelsky přívětivé GUI.
Reporting a alertování: | E-mailové notifikace, SNMP trapy, Agregace událostí. Nástroj pro generování a zasílání uživatelsky definovaných grafických reportů
Uložný prostor: | Možnost uložit minimálně 500 GB zachycených dat s možností navýšení rozšířením licence
Ukládání dat: | Kontinuální ukládání dat bez jakékoliv ztrátové agregace (bez ohledu na požadovanou dobu ukládání)
Nastavení času: | Časová synchronizace zařízení proti centrálnímu zdroji času na síti
Konektivita: | min. 2x 1Gbs dedikovaná konektivita do síťové infrastruktury
Externí datové zdroje: | Provázání monitorovaných dat s Active Directory
Možnosti rozšíření: | Modulární řešení umožňující doplnění o další funkcionality (detekce DoS, plný záchyt síťového provozu, bezpečnostní analýza chování v síti, monitoring výkonu aplikací, monitoring síťové infrastruktury, atd.).
API: | Otevřené rozhraní a dokumentované API s možností integrace nástrojů i třetích stran
Uživatelé: | Správa uživatelů a přístupových práv
Zákaznická podpora: | Plná zákaznická podpora v českém jazyce
Další požadavky: | Jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 5 let. - Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.
Min. požadované konfigurační práce: | Instalace do virtuálního prostředí a jeho odpovídající nastavení
Konfigurace páteřního přepínače pro sběr monitorovaných dat a integrace s firewall
Základní konfigurace systému (IP adresa, uživatelské účty, snmp, smtp, ntp, syslog, kvóty, profily)
Provázání monitorovaných dat s Active Directory, tj. spárování IP adresy se jménem autentizovaného uživatele
Provozní monitoring
Monitorování prostředí | Síťové zařízení: Monitorování routerů, switchů a dalších síťových komponentů. | 1 | 0 | 0
Servery: Podpora pro monitorování fyzických a virtuálních serverů.
Aplikace a služby: Monitorování různých aplikací a služeb (např. webové servery, databázové servery).
Cloudové služby: Podpora pro monitorování cloudových prostředí a služeb (např. AWS, Azure).
Agenti: Použití agentů pro shromažďování a odesílání metrik z monitorovaných systémů.
Bezagentní monitoring: Shromažďování dat pomocí SNMP, IPMI, a dalších protokolů bez potřeby instalace agenta.
Skriptování: Možnost spouštění vlastních skriptů pro shromažďování a monitorování dat.
Pravidla upozornění: Možnost definovat pravidla pro generování upozornění na základě prahových hodnot a událostí.
Kanály upozornění: Podpora pro e-maily, SMS, webhooky, a integrace s nástroji jako Slack nebo PagerDuty.
Eskalace upozornění: Možnost konfigurace eskalačních plánů a postupného upozorňování.
Uchovávání dat: Uchovávání historických dat a metrik pro analýzu a reportování.
Vyhledávání a filtrace: Možnost vyhledávání a filtrování historických událostí a metrik.
Grafy a diagramy: Zobrazení historických dat a trendů pomocí grafů, diagramů a tabulek.
Trendy a analýzy: Analýza trendů a výkonu na základě historických dat.
Šifrování: Podpora šifrování komunikace mezi agenty, servery a uživatelskými rozhraními.
Autentizace a autorizace: Možnost použití různých metod autentizace a správy uživatelských přístupů.
Zálohování a obnova: Možnost zálohování konfigurace a dat, obnova po havárii.
Mapy: Vizualizace topologie sítě a fyzického umístění zařízení.
Šablony: Použití a přizpůsobení šablon pro standardizaci monitorování.
Včetně implementace provozníáho monitoringu
Automatizace: Automatické přidávání a konfigurace nových zařízení pomocí šablon.
Software:
Antivirus: | SW licence pro antivirovou ochranu počítačů požadujeme: - centrální správa produktu jak onprem, tak cloud nevázané na licenci Podpora operačních systémů MS: Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016. ▪ Antivirový klient také pro ochranu systémů: Linux,macOS, Android. ▪ Real-Time ochrana před všemi druhy malwaru: Viry,červy,trojskými koňmi (backdoor, adware, spyware, rootkit, bootkit, ransomware…). ▪ Napojení na centrální správu: Kompletně v češtině, Možnost dovoufaktorového ověření do konzole ‒ Možnost expirace hesla u uživatelů konzole ‒ Vzdálená instalace z centrální konzole, několika způsoby: Instalace z konzole, Instalace balíčku přes GPO ‒ Možnost spustit Network discovery z kteréhokoli již instalovaného klienta ‒ uživatelů, nebo skupin (např. administrátorů) v AD. ▪ Možnost blokace/whitelistace přístupu na definované weby, nebo skupiny webů dle kategorií s možností whitelistování na uživatele nebo skupiny v AD. ▪ Antivirus a Antispyware pro aktivní ochranu před všemi typy hrozeb. ▪ Ochrana proti podvodným a phishingovým webovým stránkám ▪ Detekce používaných zařízení (device) na koncové stanici, možnost blokování zařízení dle typu, možnost povolit pouze konkrétní zařízení dle Device ID ▪ Anti-Phishing blokující webové stránky s podvodnými formuláři pro vylákání citlivých údajů a stránky obsahující škodlivý kód. ▪ HIPS pro ochranu operačního systému a eliminaci aktivit ohrožující bezpečnost zařízení. ▪ Jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 5 let | 40 | 0 | 0
Instalační a konfigurační práce
| Konfigurace Firewall FG90 v souladu se standardem konektivity škol (je již vlastněn školou) | 1 | 0 | 0
| Nasazení Helpdesk | 1 | 0 | 0
| Nastaveni Wifi Aruba, včetně vytvoření RADIUS a napojení na EDUROMA v souladu se standardem konektivity škol (je již vlastněn a namontován školou) | 1 | 0 | 0
| Natavení LAN v Souladu se standardem konektivity škol | 1 | 0 | 0
| Instalace server, nasazeni virtualizační platformy | 1 | 0 | 0
| Instalace MS AD, File server | 1 | 0 | 0
| Nasazení NAS a zálohování | 1 | 0 | 0
| Nasazenní Síťové sondy v souladu se Standardem konektivity | 1 | 0 | 0
| Kompletní dokumentace ke splnění standardů konektivity škol | 1 | 0 | 0
| Instalace PC a NTB, implementace OS a zapojení do školní sítě | 1 | 0 | 0
| Instalace UPS | 1 | 0 | 0
| Celkem | 1 |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
21% DPH |  |  |  | 0
Celkem včetně DPH |  |  |  | 0
Poznámka k technické specifikaci: | Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného nebo lepšího řešení. Uvedené konkrétní číselné hodnoty u jednotlivých položek jsou stanoveny jako fixní a nabízené zařízení musí tyto parametry splnit. Vyjímkou jsou ty položky kde je uvedeno, že se jedná u minimální hodnotu(min.). Zde může uchazeč nabídnout lepší hodnotu konkrétního parametru. Pro splnění uvedených požadavků již žádné další softwarové licence než ty, které jsou výše specifikovány nejsou požadovány. Záruka na všechny položky je 24 měsíců pokud není u položky jiná specifikace.
Poznámka ke způsobu vyplnění přílohy | Uchazeči povinně vyplní barevně (modře) označené buňky.