## rekapitulace
ZÁKLADNÍ ŠKOLA RAJHRADICE
SO 02 Slaboproudé rozvody
Rekapitulace rozpočtu
Projektové a průzkumné práce
Dokumentace skutečného provedení stavby
| Celkem |  |  |  | 0
Základní rozpočtové náklady
| Dodávky celkem |  |  |  | 0
| Montážní práce a služby celkem |  |  |  | 0
| Mimostav. doprava 3.6% z dodávky |  |  |  | 0
| PPV 1% obor 001-025 |  |  |  | 0
| PPV 6% mimo oboru 001-025 |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty
| sazba DPH | 21 | % z | 0 | 0
| DPH celkem |  |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  |  | 0
Způsob zpracování rozpočtových cen:
Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.
Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

## Dat
Strukturovaná kabeláž - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 | Komponenty | Datový rozvaděč 19" 42U 800x800 (RD.A) | 0 | ks
3 |  | Datový rozvaděč 19" 15U 600x400 (RD.B) | 0 | ks
4 |  | 19" Ventilační jednotka s termostatem | 0 | ks
5 |  | 19" Patch panel 24 port neosazený 1U | 0 | ks
6 |  | Modul MINI -JACK RJ45 kat.6 do p.p. | 0 | ks
7 |  | 19" Vyvazovací panel 2U | 0 | ks
8 |  | Police 19" 350mm | 0 | ks
9 |  | Rozvodný panel 19", 5x 230V/50Hz s předpěť. ochranou | 0 | ks
10 |  | Ethernet Switch 19", 48 x RJ-45 GigE, PoE 370W, 2960, Management, 2x SFP, 110V AC-230V AC | 0 | ks
11 |  | Ethernet Switch 19", 24 x RJ-45 GigE, PoE 370W, 2960, Management, 2x SFP, 110V AC-230V AC | 0 | ks
12 |  | UPS RACK, On-line 3000VA, Ethernet dohled | 0 | ks
13 |  | UPS RACK, On-line 750VA | 0 | ks
14
15 | Kabely | UTP kabel kat.6 | 126 | m
16 |  | UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6 | 1 | ks
17 |  | UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 2m kat 6 | 1 | ks
18
19 | Kabelové trasy | Datová zásuvka 2x RJ 45cat.6 pod omítku (provedení dle zásuvek NN) | 1 | ks
20 |  | MODUL RJ 45 cat.6 do podlahové krabice | 0 | ks
21 |  | Datová zásuvka 2x RJ 45cat.6 v parapetním žlabu včetně krabice (provedení dle zásuvek NN) | 0 | ks
22 |  | Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení | 60 | m
23 |  | Trubka 2348 PVC pod omítkou vč. zapravení | 0 | m
24 |  | Trubka 50mm pod omítkou vč. zapravení | 0 | m
25 |  | Příchytka pro tr.23,36,48 | 50 | ks
26 |  | Drátěný kabelový žlab, 200x50mm, včetně spojovacího materiálu a konzol | 0 | m
27 |  | Krabice univerzální pr. 68mm vč. víčka | 1 | ks
28 |  | Krabice 132x132x72 vč. víčka | 0 | ks
29 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | 50 | ks
30 |  | Stahovací pásek PVC 150mm | 40 | ks
31 |  | Drobný instalační materiál | 1 | kpl
32 |  | Koordinace se silnoproudem | 1 | hod
33 |  | Koordinace ostatní profese | 1 | hod
34 |  | Konfigurace aktivních prvků sítě | 0 | hod
35 |  | Značení modulů RJ | 4 | ks
36 |  | Měření segmentů UTP, FTP kat.6 | 2 | ks
37 |  | Průraz stěnou 30cm | 1 | ks
38 |  | Průraz stěnou 60cm | 0 | ks
39 |  | Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) | 1 | kpl.
40
41
42
43 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## VDT
Videotelefon - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 | Komponenty | VDS panel s barevnou kamerou, 2 tlačítka, instalační krabice pod omítku | 0 | ks
3 |  | VDS panel s barevnou kamerou, 16 tlačítek, instalační krabice pod omítku | 0 | ks
4 |  | Loft videotelefon VDS TFT color 3,5", 4 tlačítka, regulace hlasitosti vyzvánění | 1 | ks
5 |  | Videodistributor pro 4 monitory | 0 | ks
6 |  | Přídavný elektrický zvonek | 0 | ks
7 |  | Přepínače + zdrojová část | 0 | kpl
8 |  | Dveřní kování pro zámky | 3 | ks
9 |  | Dveřní samozavírač | 0 | ks
10 |  | Pancéřová hadice z nerezové pásky, průměr 8/10 délka 1m | 0 | ks
11 |  | Elektrický zámek 12V/170mA, stavitelná střelka | 0 | ks
12 |  | Rozvaděč pod omítku na DIN lištu 1x24 modulů | 0 | ks
13
14 | Kabely | Kabel 5x1,5 | 22 | m
15 |  | Koax 75ohm | 22 | m
16 |  | CYKY-O 2x1 | 0 | m
17
18 | Kabelové trasy | Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení | 21 | m
19 |  | Krabice univerzální pr. 68mm vč. víčka | 1 | ks
20 |  | Krabice 132x132x72 vč. víčka | 0 | ks
21 |  | Drobný instalační materiál | 1 | kpl
22 |  | Stahovací pásek PVC 150mm | 7 | ks
23 |  | Oživení a nastavení VDT | 1 | ks
24 |  | Revize systému VDT | 1 | ks
25 |  | Koordinace ostatní profese | 1 | hod
26 |  | Přípojení vrátníků k externím zařízením(zámek, brána, EKV) | 0 | hod
27 |  | Průraz stěnou 30cm | 1 | ks
28 |  | Průraz stěnou 60cm | 0 | ks
29 |  | Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) | 1 | kpl.
30
31
32
33 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## EZS
Elektronická zabezpečovací signalizace - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 | Komponenty | Ústř.192 smyček.,8 podsystémů, plechový box+trafo 75W k EZS | 0 | ks
3 |  | LCD CZ, klávesnice | 0 | ks
4 |  | LED tablo pro klávesnici | 0 | ks
5 |  | Expandér, 8 smyček na sběrnici + BOX včetně tampru | 0 | ks
6 |  | Bílý povrchový/závrtný mag. kontakt, 45x15x16,5mm | 3 | ks
7 |  | Pasivní infra. detektor PIR s vysokou odolností proti VF rušení | 3 | ks
8 |  | Opticko-kouřový hlásič, samoresetovací | 0 | ks
9 |  | Teplotní hlásič, samoresetovací | 0 | ks
10 |  | Venkovní siréna zálohovaná dobíjeným akumulátorem s blikačem | 0 | ks
11 |  | GSM komunikátor + SIM karta O2 | 0 | ks
12 |  | Modul spínaného zdroje 12V/10A s tepelnou a nadproudovou ochranou v kovovém krytu s prostorem pro akumulátor max. 65Ah. | 0 | ks
13 |  | Aku kapacita 7 Ah, nominální napětí 12 Vss | 0 | ks
14 |  | Aku kapacita 65 Ah, nominální napětí 12 Vss | 0 | ks
15
16 | Kabely | FTP CAT 5e | 0 | m
17 |  | Kabel 3x2x0,5 dle dodavatele | 98 | m
18 |  | CYKY 2x2,5 | 0 | m
19
20 | Kabelové trasy | Plastová propojovací krabice šroubovací svorky, počet svorek 5+1 | 3 | ks
21 |  | Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení | 42 | m
22 |  | Příchytka pro tr.23,36,48 | 10 | ks
23 |  | Krabice pr. 68 vč. Víčka | 2 | ks
24 |  | Krabice 132x132x72 vč. víčka | 0 | ks
25 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | 25 | ks
26 |  | Programování, funkční zkouška systému | 4 | hod
27 |  | Výchozí revize ústředny EZS | 1 | kpl.
28 |  | Průraz stěnou 30cm | 4 | ks
29 |  | Průraz stěnou 60cm | 0 | ks
30 |  | Koordinace prací s dalšími profesemi | 1 | hod
31 |  | Školení uživatelů EZS | 1 | hod
32 |  | Provozní kniha EZS | 0 | ks
33 |  | Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) | 1 | kpl
34
35
36
37 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## MR
Místní rozhlas, projekce - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 | Komponenty | Nástěnný reproduktor 3W/6W/10W/ 100V, plast | 2 | ks
3 |  | 350W 6-zónová rozhlasová ústředna pro 70/100V s možností nízkoimpedančního zapojení 4-16 ohm. Obsahuje vstupy 3x MIC, 3x AUX. Výstupy 1x AUX, 100V, 4-16 ohm, 350W nebo 6x 60W/100V. Má vestavěný MP3 přehrávač s displejem, USB konektorem, slotem pro SD kartu a FM tuner. Obsahuje gong. | 0 | ks
4 |  | Stanice hlasatele pro dvě zóny s indikátory LED a tlačítko pro hlášení do všech zón | 0 | ks
5
6 | Kabely | Kabel 2x1,5 dle dodavatele MR | 19 | m
7 |  | Kabel UTP pro připojení stanice hlasatele | 0 | m
8
9 | Kabelové trasy | Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení | 18 | m
10 |  | Trubka 2348 PVC pod omítkou vč. zapravení | 0 | m
11 |  | Příchytka pro tr.23,36,48 | 20 | ks
12 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | 25 | ks
13 |  | Krimpovací konektor RJ 45 kat6 | 0 | ks
14 |  | Krabice 132x132x72 vč. víčka | 0 | ks
15 |  | Rozbočovací krabice na omítku včetně svorkovnice 80x80x38mm | 1 | ks
16 |  | Průraz stěnou 30cm | 1 | ks
17 |  | Průraz stěnou 60cm | 0 | ks
18 |  | Drobný elektroinstalační materiál, nespecifikována montáž | 1 | kpl
19 |  | Oživení a programování rozhlasové ústředny | 0 | hod
20 |  | Zaškolení obsluhy | 0 | kpl
21 |  | Revize systému | 1 | kpl
22 |  | Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) | 1 | kpl
23 |  | Koordinace prací s dalšími profesemi | 1 | hod
24
25
26
27 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## JČ
Slaboproudé rozvody jednotný čas - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 | Komponenty | Hlavní hodiny, ML minutová linka 24V/0,9A, impuls 1 - 3 sec., mezera 0 - 3 sec., dokrok 12/24 hod., pro řízení analogových hodin PH a digitálních hodin EDHpm, SK sériový kanál, 1200Bd 12V/300mA, pro řízení digitálních hodin EDHp, RS 232, automatická změna L/Z čas, 3x přepínací kontakt na relé 230V/6A, 250 pamětí, vestavěný zdroj zvonkového napětí 75V/0,6A | 0 | ks
3 |  | Přijímač rádiového časového signálu DCF, včetně kabelu 3m (lze až 100m). | 0 | ks
4 |  | Školní zvonek 75V/0,04A~, dvojitý, čtyři ozvučnice, bílý. | 1 | ks
5 |  | Podružné hodiny jednostranné kulaté 40cm, řízené 24V | 1 | ks
6 |  | Podružné hodiny kulaté dvoustrané 40cm, závěs stropní , řízené 24V | 0 | ks
7
8 | Kabely | Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | 19 | m
9 |  | Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | 19 | m
10
11 | Kabelové trasy | Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení | 18 | m
12 |  | Příchytka OBO pro tr.23,36,48 | 20 | ks
13 |  | Krabice pr. 68 vč. Víčka | 1 | ks
14 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | 25 | ks
15 |  | Programování, funkční zkouška systému | 0 | hod
16 |  | Průraz stěnou 30cm | 1 | ks
17 |  | Průraz stěnou 60cm | 0 | ks
18 |  | Revize systému | 1 | ks
19 |  | Koordinace prací s dalšími profesemi | 1 | hod
20 |  | Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) | 1 | ks
21
22
23
24 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0