## Rekapitulace
VÝKAZ VÝMĚR - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
Akce: |  | REKONSTRUKCE ELEKTROROZVODŮ
MATEŘSKÁ ŠKOLA, Příborská 514, Praha 9 - Letňany
Dokumentace: |  | DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE - DVZ
Datum: |  | 05/2018
I. etapa
| Pol. | OBJEKT | CENA
| 1 | MŠ ŠKOLA, PŘÍBORSKÁ | 0
2
|  | CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH

## Etapa I
HR; přívod školník
Napájecí rozvody B,C,D
| MŠ PŘÍBORSKÁ |  |  | Pavilon B
Poř. | Popis | MJ | Výměra - celkem | I. Etapa | Jedn. cena za materiál | Jedn. cena za montáž | Jedn. cena celkem | CENA CELKEM
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA (ENN)
01.: Rozvaděče
1 | Rozvaděč HR- 3 pole á 2000 x 800 x 400 mm, IP 40/20, (jističe, svorkovnice, měniče, odpínače, přepěťové ochrany, sběrnice), více v jednopólovém schématu zapojení rozváděče. POLE 3 MUSÍ MÍT ČTVERCOVÝ UZÁVĚR NA KLÍČ 6x6 mm, V PROVEDENÍ PRO PRE. Příprava pro zaplombování. | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rozvaděč školník - 215x235x110 mm, rozvodnice nástěnná, plastová, pro 8 modulů, IP 30. | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rozvaděč R3 - 572 x 642 x 156 mm, IP 30, viz. jednopólové schéma zapojení (jištění, napojení nových kabelů,atd.) | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rozvaděč R6, R7 - 572 x 642 x 156 mm, IP 30, viz. jednopólové schéma zapojení (jištění, napojení nových kabelů,atd.) | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Rozvaděč R9, R10 - 572 x 642 x 156 mm, IP 30, viz. jednopólové schéma zapojení (jištění, napojení nových kabelů,atd.) | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.: Kabely
6 | Kabel Cu jádro, B2 ca S1 d 0, 4J x 10 mm² | m | 387 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kabel Cu jádro, B2 ca S1 d 0, 4J x 6 mm² | m | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kabel Cu jádro, B2 ca S1 d 0, 5J x 2,5 mm² | m | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kabel Cu jádro, B2 ca S1 d 0, 5J x 4 mm² | m | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kabel Cu jádro, B2 ca S1 d 0, 5J x 10 mm² | m | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kabel Cu jádro, B2 ca S1 d 0, 3J x 1,5 mm² | m | 495 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kabel Cu jádro, B2 ca S1 d 0, 3J x 2,5 mm² | m | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Instalační vodič izolovaný Cu jádro, pletený, flexibilní harmonizovaný pro uložení v přístrojích a rozváděčích 1x95 mm² | m | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Zemnící vodič izolovaný Cu jádro, pletený 25 mm² | m | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Zemnící vodič izolovaný Cu jádro, pletený 16 mm² | m | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Zemnící vodič izolovaný Cu jádro, pletený 10 mm² | m | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Ukončení kabelů s označením a zapojením na svorkách/svorkovnici do 4 mm² | ks | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Ukončení kabelů s označením a zapojením na svorkách/svorkovnici do 10 mm² | ks | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Pásky kabelové svazovací 300x3,5 | ks | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Drobný pomocný instalační materiál | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
03.: Přístroje
21 | Tlačítko pod omítku | ks | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Impulzní relé do tlačítka | ks | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Dvouzásuvka pod omítku | ks | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Zásuvka pod omítku | ks | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Jednopólový vypínač pod omítku | ks | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Přepěťová ochrana 3. stupeň | ks | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Elektroinstalační krabice na omítku | ks | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Krabice s věnečkem a víkem | ks | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Nástavec pro krabici na omítku | ks | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
04.: Svítidla
30 | Svítidlo stropní LED, kulaté, bílé, ø cca 300 mm, příkon 12 W, 4200 K, IP 20 | ks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
05.: Kabelové nosné trasy a instalační materiál
31 | Drátěný kabelový žlab s integrovanou spojkou, žárově zinkováno, 60/200 mm, uchycení do stropu na závitové tyče | m | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Závitová tyč, žárově zinkováno ø 8 x 2 m, vč. matice ø 8 mm | m | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Spojka pro propojení žlabů, žárově zinkováno | ks | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Závěs pro zavěšení od stropu, žárově zinkováno pro hmotnost 0,06 kg/m | ks | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Středový závěs, žárově zinkováno, pro hmotnost 0,03 kg/m | ks | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Kotva, požárně odolná, kovová, zinkochromát, ø 10 x 95 mm | ks | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Lišta vkládací, plastová s třídou reakcí na oheň 60 x 40 mm, včetně uchycení | m | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Lišta vkládací, plastová s třídou reakcí na oheň 40 x 20 mm, včetně uchycení | m | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Lišta vkládací, plastová s třídou reakcí na oheň 40 x 40 mm, včetně uchycení | m | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Lišta vkládací, plastová s třídou reakcí na oheň 20 x 20 mm, včetně uchycení | m | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Parapetní kanál, plastová s třídou reakcí na oheň 210 x 70 mm, včetně uchycení | m | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
06.: Zednické práce a přípomoce
42 | Průraz stěnou 100 x 80 mm, tl. 150 mm | ks | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Průraz stěnou 80 x 60 mm, tl. 150 mm | ks | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Protipožární ucpávka s požární odolností EI30 v souladu s čl. 6.2 ČSN 73 0810 | kg | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Sádrokartón | m² | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Pomocná konstrukce pro SDK | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Stavební malta 25 kg | ks | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Montážní pěna 750 ml | ks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Zednické práce | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Malířská barva (dle barvy podkladu) | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Malířské práce | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Drobný pomocný materiál | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
07.: Demontáže
53 | Demontáž HR, včetně nadezdívky | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Demontáž Rozvaděč školník-rozvodnice nástěnná, plastová | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Vybourání a demontáž Rozvaděč R3 | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Vybourání a demontáž Rozvaděč R6, R7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Vybourání a demontáž Rozvaděč R9, R10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Vybourání a demontáž Rozvaděč R4-AKU | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Vybourání a demontáž Rozvaděč R5-AKU | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Vybourání a demontáž Rozvaděč R8-AKU | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Demontáž akumulačních kamen s odvozem | ks | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Demontáž přívodů k akumulačním kamnům | ks | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Odpojení kabelů na svorkovnici/svorkách | ks | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Demontáž svítidla | ks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
08.: Ostatní
65 | Pokládka podlahové krytiny PVC | m² | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Podlahová krytina PVC, včetně lepidla | m² | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | PD skutečného provedení | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Oživení, odzkoušení všech zařízení | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Uvedení do provozu | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Výchozí revize a protokol o funkční zkoušce | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady) | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rekapitulace | [6 empty] | Cena
| Cena celkem bez DPH | [6 empty] | 0