## plochy mistnosti BIOCENTRUM
KAMPUS ALBERTOV - GLOBCENTRUM
č. místnosti |  | Vědecké týmy - laboratoře, pracovny celkem | místnosti musí být z provozních důvodů u sebe | plocha | umístění v exteriéru mimo budovu | 2. PP | 1. PP | 1. NP | 2. NP | 3. NP | 4. NP | 5. NP | celkem | poznámky
č. místnosti |  | společenské - výukové prostory |  | plocha | umístění v exteriéru mimo budovu | 2. PP | 1. PP | 1. NP | 2. NP | 3. NP | 4. NP | 5.NP | celkem | poznámky
|  | střední posluchárna 150 osob | [11 empty] | možnost zatemnění, odpovídající audio a video vybavení
|  | střední posluchárna 60 osob I | [11 empty] | možnost zatemnění, odpovídající audio a video vybavení
|  | střední posluchárna 60 osob II | [11 empty] | možnost zatemnění, odpovídající audio a video vybavení
|  | seminární místnost pro studenty 25 osob I | [6 empty] | 50 |  |  |  | 50 | možnost zatemnění, odpovídající audio a video vybavení
|  | seminární místnost pro studenty 25 osob II | [7 empty] | 50 |  |  | 50 | možnost zatemnění, odpovídající audio a video vybavení
|  | seminární místnost pro studenty 25 osob III | [8 empty] | 50 |  | 50 | možnost zatemnění, odpovídající audio a video vybavení
|  | PC místnost |  | 30 | [8 empty] | 30 | klimatizace, EPS, dostatek zásuvek
|  | studovna |  | 200 | [8 empty] | 200 | ideální je v blízkosti kavárny
|  | dětská skupina | [11 empty] | pro 24 dětí, umístění musí být situováno co nejdále od přístrojů jako mikroskopy a jiné zdroje elektromagnetického záření apod.
|  | kavárna vč. zázemí |  | 80 | [8 empty] | 80 | poblíž vchodu, ideální je jako součást vstupních prostor
|  | menza - příjem zboží |  | 20 | [8 empty] | 20 | kapacita menzy s bufetem je 1500 jídel denně, přičemž předpokládáme sortiment: 2 druhy polévky, 4 druhy hlavních jídel, 1 druh minutkového jídla, salátový bufet studená jídla, VITA bufet zdravá jídla, čaj, nápojové vířiče, káva, sortiment nápojů (balené i čepované), zákusky a dezerty; doplňkový sortiment bufetového stylu, obslužný i samoobslužný - saláty, chlebíčky, bagety, cukrovinky; Předpokládaná provozní doba: Bufet: 7,00 - 17,00 hod. Menza: 10,30 - 14,30 hod. V projektu by měly být navrženy min. tyto prostory, přičemž udáváme orientační plochy v m2
|  | menza - odpadky |  | 15 | [8 empty] | 15
|  | menza - obaly |  | 10 | [8 empty] | 10
|  | menza - suchý sklad |  | 30 | [8 empty] | 30
|  | menza - sklad DKP |  | 10 | [8 empty] | 10
|  | menza - sklad chemie |  | 5 | [8 empty] | 5
|  | menza - hrubá přípravna zeleniny |  | 15 | [8 empty] | 15
|  | menza - kancelář vedoucí |  | 10 | [8 empty] | 10
|  | menza - kancelář skladník, šéfkuchař |  | 10 | [8 empty] | 10
|  | menza - šatny |  | 30 | [8 empty] | 30
|  | menza - boxy |  | 40 | [8 empty] | 40
|  | menza - čistá přípravna zeleniny |  | 25 | [8 empty] | 25
|  | menza - studená kuchyně |  | 25 | [8 empty] | 25
|  | menza - přípravna těsta |  | 20 | [8 empty] | 20
|  | menza - čistá přípravna |  | 20 | [8 empty] | 20
|  | menza - mytí kuchyňského nádobí |  | 20 | [8 empty] | 20
|  | menza - varna |  | 110 | [8 empty] | 110
|  | menza - výdej s bufetem |  | 310 | [8 empty] | 310
|  | menza - mytí stolního nádobí |  | 60 | [8 empty] | 60
|  | menza - jídelna |  | 600 | [8 empty] | 600
|  | prodejna skript |  | 60 | [8 empty] | 60
|  | knihovna |  | 60 | [8 empty] | 60
|  | výukové expozice Science on sphere |  | 0 | [8 empty] | 0 | Využije se komunikačních a společných prostor (chodby, atrium, vstupní hala apod.). Mohlo by být atraktivním prvkem i pro prezentaci vůči veřejnosti -umístění ve veřejně přístupných prostorách, neopomenout na možnost zastínění aprostor k sezení, odkud bude na SoS vidět.
|  | celkem | [10 empty] | 0
č. místnosti |  | společné prostory (atrium, vstupní prostory) |  | plocha | umístění v exteriéru mimo budovu | 2. PP | 1. PP | 1. NP | 2. NP | 3. NP | 4. NP | 5.NP | celkem | poznámky
|  | hala - vstupní prostory | tyto místnosti musí být z provozních důvodů u sebe
recepce - vrátnice - součást vstupní prostory
|  | zázemí pro recepci vč. pultu EPS, EZS | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 30
|  | terasa | [9 empty] | 150 | 150 | v posledním patře, část (cca 50 m2 terasy) určena pro umístění anténních a měřících přístrojů, s vchodem do laboratoře a pracovny - viz technické zázemí
|  | celkem | [10 empty] | 0
č. místnosti |  | technické zázemí (údržba, úklid, sklady apod.) |  | plocha | umístění v exteriéru mimo budovu | 2. PP | 1. PP | 1. NP | 2. NP | 3. NP | 4. NP | 5.NP | celkem | poznámky
|  | WC | [11 empty] | na každém patře u jednoho WC výlevka navíc, v každém patře 2 skupiny WC, nejlépe půdorysně proti sobě, jedna ze skupin WC musí být umístěna poblíž vchodu
|  | úklidové místnosti |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 240 | pro strojové čištění - výlevky, odvětrání, široké vstupní dveře, zásuvka 380 V; na každém podlaží 2 úklidové místnosti po 15 m2
|  | dispoziční sklad I |  | 15 | [8 empty] | 15 | disp. sklad - širší dveře, EPS, odvětrání
|  | dispoziční sklad II |  | 15 | [8 empty] | 15 | disp. sklad - širší dveře, EPS, odvětrání
|  | dispoziční sklad III |  | 15 | [8 empty] | 15 | disp. sklad - širší dveře, EPS, odvětrání
|  | elektrodílna | tyto místnosti musí být z provozních důvodů u sebe | 25 | [8 empty] | 25 | 380 V, širší dveře, EPS, odvětrání
|  | zámečnická dílna |  | 25 | [8 empty] | 25 | 380 V, širší dveře, EPS, odvětrání
|  | sklad |  | 25 | [8 empty] | 25 | pro zámečnickou a elektro dílnu, širší dveře, EPS, odvětrání
|  | kancelář I |  | 20 | [8 empty] | 20 | blíže neurčená kancelář
|  | kancelář II |  | 20 | [8 empty] | 20 | blíže neurčená kancelář
|  | kancelář III |  | 20 | [8 empty] | 20 | blíže neurčená kancelář
|  | administrativa - vedoucí | tyto místnosti musí být z provozních důvodů u sebe
administrativa - administrativní pracovnice
|  | dispoziční sklad IV |  | 25 | [8 empty] | 25 | 380 V, širší dveře, EPS, odvětrání
|  | sklad I |  | 20 | [8 empty] | 20 | blíže neurčený sklad, širší dveře, EPS, odvětrání
|  | sklad II |  | 20 | [8 empty] | 20 | blíže neurčený sklad, širší dveře, EPS, odvětrání
|  | sklad III |  | 20 | [8 empty] | 20 | blíže neurčený sklad, širší dveře, EPS, odvětrání
|  | obsluha poslucháren - obsluha audio a video | tyto místnosti musí být z provozních důvodů u poslucháren | 20 | [8 empty] | 20
|  | obsluha poslucháren - sklad správce učeben |  | 20 | [8 empty] | 20
|  | trafostanice 22/0,4 kV, 2x 630 kVA | [11 empty] | pozor na dopravu a výměnu vlastního trafa
hlavní rozvodna silnoproudu
|  | prostory pro IT techniky I | tyto místnosti musí být z provozních důvodů u sebe | 50 | [8 empty] | 50 | klimatizace, EPS, dostatek zásuvek
|  | prostory pro IT techniky II |  | 50 | [8 empty] | 50 | klimatizace, EPS, dostatek zásuvek
|  | prostory pro IT techniky III |  | 50 | [8 empty] | 50 | klimatizace, EPS, dostatek zásuvek
|  | silové rozvaděče |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 | na každém patře jedna místnost
|  | datové rozvaděče |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 | na každém patře jedna místnost, chlazení
|  | serverovna |  | 50 | [8 empty] | 50 | chlazení
telefonní ústředna
|  | sklad nebezpečného odpadu - zářivky, monitory apod. |  | 20 | [8 empty] | 20
centrální vzduchotechnika (pro celý objekt s výjimkou laboratoří a core facilit)
plynová kotelna
|  | místnost hlavního uzávěru vody |  | 20 | [8 empty] | 20
|  | místnost pro kontejnery |  | 50 | [8 empty] | 50 | pamatovat na dopravu kontejnerů k vozidlům
|  | kancelář pro vedoucího údržby | tyto místnosti musí být z provozních důvodů u sebe | 10 | [9 empty] | technické prostory
|  | dílna zámečnická |  | 15 | [9 empty] | technické prostory, 38O V, širší dveře
|  | sklad |  | 40 | [9 empty] | technické prostory, přístup pro drobnou zahradní techniku (sekačka, zahradní traktůrek)
|  | šatna údržba/úklid |  | 20 | [9 empty] | technické prostory
|  | sociální zařízení |  | 15 | [9 empty] | technické prostory
|  | nákladový vstup - rampa | [10 empty] | 0 | obecně řešení zásobovacího vstupu, zvláště s ohledem na zásobování menzy
|  | parkoviště na kola | [11 empty] | kapacita 150 kol, zabezpečení proti krádeži - vstup v rámci kartového systému, pod kamerovým systémem, poblíž WC a sprcha
|  | laboratoř pro anténní soupravy | musí navazovat na terasu, kde jsou umístěny antény a měřící soupravy | 50 | [8 empty] | 50 | umístění v posledním patře
|  | pracovna pro anténní soupravy |  | 50 | [8 empty] | 50 | umístění v posledním patře
|  | antény a měřící soupravy |  | 50 | [8 empty] | 50 | umístění mimo budovu na terase v posledním patře, pozor na zastínění antén, horizont, zorné pole, orientované k jihu, bez vlivu výdechů klimatizace, odtahů větrání apod.
|  | celkem | [10 empty] | 0
č. místnosti |  | parking |  | plocha | umístění v exteriéru mimo budovu | 2. PP | 1. PP | 1. NP | 2. NP | 3. NP | 4. NP | 5.NP | celkem | poznámky
100 parkovacích míst
|  | celkem | [10 empty] | 0
č. místnosti |  | komunikační prostory (chodby, schody, výtahy) |  | plocha | umístění v exteriéru mimo budovu | 2. PP | 1. PP | 1. NP | 2. NP | 3. NP | 4. NP | 5.NP | celkem | poznámky
chodby
výtahy
schodiště
|  | celkem | [10 empty] | 0
|  | centrální technologie |  | plocha | umístění v exteriéru mimo budovu | 2. PP | 1. PP | 1. NP | 2. NP | 3. NP | 4. NP | 5.NP | celkem | poznámky
|  | výroba demineralizované vody |  | 50 | [9 empty] | KA - cirkulační rozvod
|  | zdroj vakua |  | 20
|  | zdroj stlačeného vzduchu 10 Bar |  | 20 | [9 empty] | pro autoklávy apod.
|  | zdroj stlačeného vzduchu 8 Bar |  | 20 | [9 empty] | rozvod do labaratoří - lab. nábytek
|  | záložní zdroj el. - diesel pro: VZT zvířetník, chladovky apod.; teplotně labilní přístroje; chovy IVC, personální a mat. propusti apod.; speciální přístroje |  |  | zasobník na naftu 2,5 m3 | [8 empty] | odhad 0,9 MW s rezervou spotřeba 170 litrů/hod/100 % vytížení
|  | sklad odpadů |  | 75
|  | sklad hořlavin - preferuje se umístění mimo budovu - požární předpisy |  | 75 | 75
|  | sklad chemikálií |  | 50
|  | zdroj chladicí vody VZT, speciální přistroje, rozvod do laboratoří |  | 100 | [9 empty] | chladicí výkon 170 kW - laboratoře, speciální přístroje
|  | celkem | [10 empty] | 0
povinné umístění v daném patře
počet pracovníků je 481, studentů 345
počty pater v Knize místností jsou pouze orientační , skutečný počet pater je na návrhu uchazečů
m2 jsou pouze orientační, lze je navrhnout i jinak ( menší či větší ) při zachování podmínek požadovaných legislativou a při zachování funkčnosti
uváděné podlahové plochy jsou uvedeny jako čisté
Note on O12: Josef Novotný: Noční studovna je i v BC. Pokud něco takového bude fungovat, tak nikoliv v obou budovách. Jinak prosím ad poznámka k tomuto z knihy místností pro BC.