## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | Ko11/23 | 0 | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
11/23 |  | Zubní klinika I. |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
Ko11/23 |  | Poliklinika Drásov |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Ko11/23 Poliklinika Drásov |  |  | Rozpočet : | Ko11/23
Objekt : |  | 11/23 Zubní klinika I.
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Úpravy povrchu, podlahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | Ko11/23 Poliklinika Drásov |  | Rozpočet: | Ko11/23
Objekt : |  | 11/23 Zubní klinika I. |  | 0
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
1 | 310239211R00 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC | m3 | 2.1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1,00*2,10 |  | 2.1 |  |  | 1,00*2,10
2 | 317941121R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 | t | 0.0802 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | (2*1,20*3,06)*3*0,001 |  | 0.022 |  |  | (2*1,20*3,06)*3*0,001
|  | rozvaděč:(2*1,20*3,06)*2*0,001 |  | 0.0147 |  |  | rozvaděč:(2*1,20*3,06)*2*0,001
|  | (2*2,20*3,06)*0,001 |  | 0.0135 |  |  | (2*2,20*3,06)*0,001
|  | (2*0,70*3,06)*7*0,001 |  | 0.03 |  |  | (2*0,70*3,06)*7*0,001
3 | 342255026R00 | Příčky z desek Ytong tl. 12,5 cm | m2 | 12.7562 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 3,925*3,25 |  | 12.7562 |  |  | 3,925*3,25
4 | 346481111R00 | Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem | m2 | 2.6215 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 0,90*0,30*3 |  | 0.81 |  |  | 0,90*0,30*3
|  | rozvadeč:0,90*0,25*2 |  | 0.45 |  |  | rozvadeč:0,90*0,25*2
|  | 1,89*0,35 |  | 0.6615 |  |  | 1,89*0,35
|  | 0,40*0,25*7 |  | 0.7 |  |  | 0,40*0,25*7
5 | 13330310 | Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x4 mm | t | 0.0864 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 13330310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
|  | 0,08*1,08 |  | 0.0864 |  |  | 0,08*1,08
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy | [5 empty] | 1
6 | 602012131RT1 | Stěrka vápenocementová ručně tloušťka vrstvy 5 mm | m2 | 25.5125 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 6 Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 1
7 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m2 | 73 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 700,00*0,04 |  | 28 |  |  | 700,00*0,04
|  | 400,00*0,06 |  | 24 |  |  | 400,00*0,06
|  | 350,00*0,06 |  | 21 |  |  | 350,00*0,06
8 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří, krabic apod. | m | 30.7034 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 3,14*0,10*0,05*96 |  | 1.5072 |  |  | 3,14*0,10*0,05*96
|  | 3,14*0,15*0,05*213 |  | 5.0161 |  |  | 3,14*0,15*0,05*213
|  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | (0,90*2+0,60*2)*2 |  | 6 |  |  | (0,90*2+0,60*2)*2
|  | 1,89*2+0,90*2 |  | 5.58 |  |  | 1,89*2+0,90*2
|  | (0,40*2+0,50*2)*7 |  | 12.6 |  |  | (0,40*2+0,50*2)*7
9 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 4.2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | na zazdívce:1,00*2,10*2 |  | 4.2 |  |  | na zazdívce:1,00*2,10*2
10 | 612423521R00 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká | m2 | 82.575 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 700,00*0,04 |  | 28 |  |  | 700,00*0,04
|  | 400,00*0,06 |  | 24 |  |  | 400,00*0,06
|  | 350,00*0,06 |  | 21 |  |  | 350,00*0,06
|  | rozvaděč:((0,90*2+0,60*2)*0,20+0,90*0,60)*2 |  | 2.28 |  |  | rozvaděč:((0,90*2+0,60*2)*0,20+0,90*0,60)*2
|  | (1,89*2+0,90*2)*0,30+1,89*0,90 |  | 3.375 |  |  | (1,89*2+0,90*2)*0,30+1,89*0,90
|  | ((0,40*2+0,50*2)*0,20+0,40*0,50)*7 |  | 3.92 |  |  | ((0,40*2+0,50*2)*0,20+0,40*0,50)*7
11 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 25.5125 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | příčka:3,925*3,25*2 |  | 25.5125 |  |  | příčka:3,925*3,25*2
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 1
12 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách perlitobetonem | m3 | 0.63 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | viz.stavební výkres 3a ozn.5:18,00*0,10*0,35 |  | 0.63 |  |  | viz.stavební výkres 3a ozn.5:18,00*0,10*0,35
13 | 632411104RT1 | Vyrovnávací stěrka ruční zprac. tl.4 mm samonivelační | m2 | 193 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
14 | 632411150RU1 | Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm samonivelační anhydritový potěr | m2 | 193 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
15 | 632411904R00 | Penetrace podkladů | m2 | 193 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
16 | 632441491R00 | Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu | m2 | 193 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 1
17 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 2.88 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | zazdávku:1,20*1,20*2 |  | 2.88 |  |  | zazdávku:1,20*1,20*2
18 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 11.775 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | příčka:3,925*1,50*2 |  | 11.775 |  |  | příčka:3,925*1,50*2
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
19 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm | m2 | 3.704 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | viz.stavební výkres 3a ozn.6:1,60*3,30 |  | 5.28 |  |  | viz.stavební výkres 3a ozn.6:1,60*3,30
|  | -0,80*1,97 |  | -1.576 |  |  | -0,80*1,97
20 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 13.035 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | viz.stavební výkres 3a ozn.6:3,95*3,30 |  | 13.035 |  |  | viz.stavební výkres 3a ozn.6:3,95*3,30
21 | 965041341R00 | Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 9.65 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | viz.stavební výkres 3a - ozn.4:193,00*0,05 |  | 9.65 |  |  | viz.stavební výkres 3a - ozn.4:193,00*0,05
22 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
23 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.576 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 0,80*1,97 |  | 1.576 |  |  | 0,80*1,97
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [5 empty] | 1
24 | 971033441R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC rozvaděč | kus | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
25 | 971033541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC rozvaděč | m3 | 0.216 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | pro rozvaděč:0,90*0,60*0,20*2 |  | 0.216 |  |  | pro rozvaděč:0,90*0,60*0,20*2
26 | 971033631R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 5.4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | viz.stavební výkres 3a ozn.6:0,90*2,00*3 |  | 5.4 |  |  | viz.stavební výkres 3a ozn.6:0,90*2,00*3
27 | 971033641R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC rozvaděč | m3 | 0.5103 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1,89*0,90*0,30 |  | 0.5103 |  |  | 1,89*0,90*0,30
28 | 973031324R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
29 | 973031616R00 | Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm | kus | 96 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
30 | 973031619R00 | Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 15x15x10cm | kus | 213 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
31 | 973031813R00 | Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm | m | 6.5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 3,25*2 |  | 6.5 |  |  | 3,25*2
32 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm elektro | m | 700 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
33 | 974031122R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm elektro | m | 400 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
34 | 974031132R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm elektro | m | 350 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
35 | 974042557R00 | Vysekání rýh betonová mazanina do 10x30 cm | m | 18 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | viz.stavební výkres 3a ozn.5:18,00 |  | 18 |  |  | viz.stavební výkres 3a ozn.5:18,00
36 | 974042559R00 | Přípl.za dalších 10 cm š.rýhy hl. 10 cm,bet.dlažba bet.mazanina | m | 18 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
37 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 40.2129 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [5 empty] | 1
38 | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 193 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 1
39 | 21 PC 01 | Slaboproud - viz.příloha /samostatný rozpočet/ | kpl. | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
40 | 21 PC 02 | Silnoproud - viz.příloha /samostatný rozpočet/ | kpl. | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [5 empty] | 1
41 | 24 PC 01 | Vzduchotechnika - viz.příloha /samostatný rozpočet/ | kpl. | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
42 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 31.6983 |  | 0 |  | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0
43 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 475.4748 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0
44 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 31.6983 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0
45 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 31.6983 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0
46 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 31.6983 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0
47 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva skupina odpadu 170904 | t | 31.6983 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0