Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum:  
 Kavřík / 732 837 223 Brno, 19. 12. 2016

**Věc: Dodatečné informace k zadávacímu řízení u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „V 00169 – stavební práce Tišnov – Brněnská – vodovod a kanalizace“**

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko**, 666 01 Tišnov, Nám. Míru 111, IČ: 49457004 – Vám dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zasílám dotaz a dodatečné informace č. 4 k**zadávacímu řízení u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „V 00169 – stavební práce Tišnov – Brněnská – vodovod a kanalizace“** zadávanému ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**Dotaz 1:**

Ve výkazu výměr pro stoku E je objekt 04.1 – Kanalizační stoky. Jsou zde položky č. 3 až 6 –

Pol. č. 3 – 122201102 – Odstranění pařezů pod úrovní terénu – o průměru 300 do 500 mm – 3 kus

Pol. č. 4 – 162301402 – Vodorovné přemístění větví stromů listnatých přes 300 mm do 500 mm – 3 kus

Pol. č. 5 – 162301412 – Vodorovné přemístění stromů listnatých přes 300 mm do 500 mm – 3 kusy

Pol. č. 6 – 162 3011422 – Vodorovné přemístění, pařezů, průměru kmene přes 300 mm do 500 mm – na vzdálenost do 5000 m

V položkách uvedených výše a z položky č. 2 – daného objektu plyne, že budou pokáceny 3 ks stromů a odvezeny. Ve výkazu výměr daného objektu jsem ale nenašel položku zahrnující uložení zbytků z dřevin na skládku. Bude tedy doplněna položka uložení dřevin na skládku?

***Odpověď:***

*Dřeviny budou odstraněny spálením, které je uvedené v položce č. 1.*

**Dotaz 2:**

Ve výkazu výměr pro přípojky stoky E objekt SO 04.3 je položka č. 58 – plastová šachta DN 400 – v počtu 17 ks. Daná položka se týká pouze dodávky materiálu tedy šachty. Nikde jsem nenašel položku týkající se montáže této šachty. Bude tato položka do VV doplněna?

***Odpověď:***

*Položka na plastovou šachtu DN 400 obsahuje montáž i dodávku materiálu. Tato skutečnost je uvedena v „Preambuli soupisu prací“, která je uvedena na listu „Stavba“, řádek č. 55.*

**Dotaz 3:**

Ve výkazu výměr – vodovodní řád V3 – je objekt 12.1. Jsou zde položky – č. 4, 5, 6 týkající se vodorovného přemístění větví, kmenů a pařezů. V tomto výkazu výměr jsem nikde nenašel položku uložení dřevní hmoty na skládku. Bude tedy tato položka doplněna do VV?

***Odpověď:***

*Dřeviny budou odstraněny spálením, které je uvedené v položce č. 1.*

**Dotaz 4:**

Dle projektové dokumentace a technické zprávy má být kanalizace i vodovod vedena v komunikaci, které je ve zprávě SUS Jihomoravského kraje. Běžně se za vedení v komunikaci ve správě SUS platí poplatek. Ve výkazu výměr není položka, do které by se dal zahrnout poplatek za SUS. Bude tato položka doplněna do VV?

***Odpověď:***

*Po dobu výstavby uvažujeme s úplnou uzavírkou Brněnské ulice. Z důvodu koordinace všech tří staveb bylo investorem rozhodnuto, že položka na dopravní opatření bude pouze u vodovodu, protože ten překrývá oba úseky výstavby kanalizace. Položka je uvedena na listu „SO 99 99.1 Náklady“, pod číslem 4.*

**Dotaz 5:**



***Odpověď:***

*Při výstavbě budou použity trouby specifikované ve zprávě B.2 – „Technické a uživatelské standardy“.*

**Dotaz 6:**

Žádáme zadavatele o informaci, zda nechybí ve výkazu výměr pro kanalizaci část 2 montáž a dodávka šachetních den, pro potrubí DN 600. Nikde jsme je v rozpočtu nedohledali.

***Odpověď:***

*Uchazeč u dotazu neuvedl, jaké části stavby se jeho dotaz týká, z toho důvodu nelze posoudit jeho oprávněnost ani na něj odpovědět.*

***Dodatečné informace***

S ohledem na výše uvedené odpovědi na dotazy uchazečů zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a stanovuje nový termín pro otevírání obálek s nabídkami:

***Lhůta pro podání nabídek, adresa, na kterou mají být poslány nabídky:***

*Obálka obsahující nabídku bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním (v pracovních dnech v době od 9:00 do 15:00 hod.) na adresu osoby pověřené činnostmi zadavatele –* ***Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek tj. do 6. 1. 2017 do 14:00 hod.***

***Datum, hodina a místo, kde se bude konat otevírání obálek:***

***Otevírání obálek se uskuteční dne 6. 1. 2017 v 14:00 hod. v sídle zástupce zadavatele Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno.***

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na e-mailu [**kavrik@sklegal.cz**](mailto:kavrik@sklegal.cz), příp. na tel. čísle +420 732 837 223.

S pozdravem

**Mgr. Ing. Ladislav Kavřík**

advokát

mobil: 732 837 223

Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.

Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ: 03045315

zapsán v seznamu advokátů vedeném

Českou advokátní komorou pod č. 14882