ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / TENDER DOCUMENTATION

(pro druhou fázi zadávacího řízení / for the second stage of the tender procedure)

" EKOLOGICKÝ PROGRAM ELEKTRÁRNY OPATOVICE, A.S. – 2 ETAPA:VÝMĚNA ELEKTROODLUČOVAČŮ KOTLE K1 A K4 / ENVIRONMENTAL PROGRAMME OF OPATOVICE POWER PLANT – 2ND STAGE: REPLACEMENT OF ELEKTROSTATICAL PRECIPITATORS OF BOILER K1 AND K4"

e.č. zakázky / Contract r.n.: Z2017-014748

PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY ZÁKONA č.134/2016 Sb.

CARRIED OUT ACCORDING TO REQUIREMENTS OF ACT No.134/2016 Coll. (aktuální znění / amended issue)

ČÁST / PART „A.2." Obchodní podmínky / Commercial terms

Příloha č.9/Enclosoru no.9 – Pravidla pro dodavatele / rules for contactors

Elektrárny Opatovice, a.s.

Opatovice nad Labem

Pardubice 2

PSČ 532 13

Česká republika

| Elektrárny Opatovice, a.s. | Směrnice č. 5/2007 - 18 | Datum účinnosti revize: 28. 12. 2016 |
| --- | --- | --- |
| Účinnost: 13. 4. 2007 | Věc: | Spis. zn.: 8.61 |
| Přílohy: | Pravidla pro dodavatele | Zpracoval: útv. BOZP, PO a ekologie |
| Za revize odpovídá útvar: BOZP, PO a ekologie |  | Počet stran: 21 |

Pravidla pro dodavatele

Schválil: 	..........................................										výkonný ředitel

| Přezkoumal formálně: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .............................. |  |  |
|  | správce OŘN |  |  |

Určeno jen pro vnitrofiremní potřebu.

Výtisky nejsou součástí řízené dokumentace.

Předávání výtisků i sdělení obsahu cizím organizacím a osobám je vázáno na souhlas správce dokumentu.

PŘEHLED REVIZÍ

Číslem v postupné řadě ve sloupci "revize č." jsou označovány pouze revize spojené se změnou dokumentu.

Periodické revize aktuálnosti (beze změny dokumentu) jsou označovány ve sloupci "revize č." zkratkou PR. Datum periodické revize, jméno a podpis zástupce útvaru odpovědného za revizi uveďte ve sloupci "předmět změny".

| Revize č. | Předmět změny (kapitola, článek) | Strany | Datum účinnosti | Podpis správce dokumentu: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 5.8, 5.9, 5.10.1, 7.2 | 7 - 8, 10 | 12. 4. 2013 |  |
| 12 | 5.16, 8.1, 10.3.2, 10.3.11, 10.4.4, 10.4.5, 10.5.3 | 9,10, 12 - 14 | 1. 5. 2013 |  |
| 13 | 2.2.7, 3.1, 4.4.4, 5.13, 7.7, 8.1, 10.3.5 | 4, 5, 6, 9, 10, 12 | 1. 7. 2013 |  |
| 14 | 2.1, 5.2, 5.6, 5.7, 8.2, 9.1, 10.5.2 | 3, 6, 7, 11, 14 | 1. 9. 2013 |  |
| 15 | 2.3, 3.1–3.3, , 4.2, 4.4.2, 6, 7.2, 7.4, 10.2.1, 10.2.3, odstranění 10.2.6 (pož. hlídky) | 5, 6, 10, 11, 12 | 18. 8. 2014 |  |
| 16 | celková revize | 1-15 | 15. 4. 2015 |  |
| 17 | 1.3–1.6, 2.2, 2.3.6, 2.3.9, 2.4, 2.5, 5.1, 5.5–5.9, 5.10.1, 5.13, 7.11, 8.2, 10 | 4-15, 17-20 | 19. 6. 2015 |  |
| 18 | 2.3.3, 2.3.7-2.3.9, 2.5, 3.1-3.4, 5.8, 6, 7.3, vložen čl. 10, 11.5.6 | 5-8, 12, 16-18, 21 | 28. 12. 2016 |  |

| Revize č. | Vypracoval jméno podpis |  | Přezkoumal jméno podpis |  | Schválil jméno podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Ing. Hončík |  |  |  | Ing. Pašek |  |
| 12 | Ing. Hilbert |  |  |  | Ing. Pašek |  |
| 13 | Ing. Hilbert |  |  |  | Ing. Pašek |  |
| 14 | Ing. Hončík |  |  |  | Ing. Pašek |  |
| 15 | Ing. Hilbert |  |  |  | Ing. Pašek |  |
| 16 | Ing. Zadák |  |  |  | Ing. Pašek |  |
| 17 | Ing. Hilbert |  |  |  | Ing. Pašek |  |
| 18 | Ing. Hilbert |  |  |  | Ing. Pašek |  |

OBSAH

1 Úvodní ustanovení	4

2 Přístup do objektů a na pozemky EOP	4

3 Povinnosti DODAVATELE při realizaci díla	8

4 Zařízení pracoviště	9

5 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci	9

6 Hlášení úrazů	15

7 RŮznÉ	16

8 EKOLOGIE A Odpadové hospodářství	17

9 Stravování A šatnování pracovníků externích dodavatelů	17

10. Povinnosti pro zahraniční dodavatele	17

11 POKUTY ZA PORUŠENÍ interních norem EOP, ČSN a platných právních předpisů	18

12  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	21

# 1 Úvodní ustanovení

  - Tato pravidla jsou závazná pro dodavatele při provádění prací nebo jiných činností na majetku nebo v objektech a na pozemcích Elektrárny Opatovice, a.s. (dále též jen „EOP“). Odpovědný pracovník EOP je oprávněn kontrolovat dodržování ustanovení této směrnice, případné porušení projednávat s dodavatelem a navrhovat a ukládat nápravná či sankční opatření. Dodavatelem se pro účely této směrnice rozumí též nájemce, který na základě smluvního vztahu užívá majetek EOP.

  - Pravidla a postupy, stanovené touto směrnicí, jsou platné v celé akciové společnosti Elektrárny Opatovice.

  - Odpovědný pracovník útvaru nákupu EOP zajistí, že tato směrnice bude součástí smluvního vztahu s každým dodavatelem. Smluvní vztah musí deklarovat povinnost dodavatele se touto směrnicí řídit. Při vydání revize této směrnice je odpovědný pracovník útvaru nákupu EOP povinen revidovanou směrnici dodavateli prokazatelně předat a dodavatel je povinen se od doby převzetí řídit revidovanou směrnicí.

  - Dodavatel zajistí dodržování veškerých souvisejících právních předpisů, technických norem, které se tímto stávají pro smluvní strany závazné, dále předpisů EOP k ochraně majetku, požárních předpisů, předpisů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

1.5 Poruší-li dodavatel ustanovení této směrnice, vznikne EOP nárok na pokutu, jejíž výše je stanovena dále. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo EOP na náhradu škody, převyšující zaplacenou smluvní pokutu.

1.6 Dodavatel je odpovědný za to, že všichni jeho pracovníci, subdodavatelé a další osoby pro něho pracující na díle v EOP, budou dodržovat pravidla uvedená v této směrnici. Sankce vyplývající z porušení těchto pravidel u subdodavatelů a dalších osob pracujících pro dodavatele bude EOP uplatňovat přímo na dodavateli.

# 2 Přístup do objektů a na pozemky EOP

2.1 Zaměstnanci dodavatele se mohou pohybovat pouze v objektech a na pozemcích EOP souvisejících s plněním dodavatele.

2.2 Za účelem jednotného systému vstupní evidence osob pohybujících se v areálu EOP budou dodavatelům poskytovány vstupní bezdotykové identifikační karty.

Dodavatel předá seznam všech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých smluvních partnerů obsahující jméno, příjmení a termín, do kdy se má daný zaměstnanec v objektech      a po pozemcích EOP pohybovat, podepsaný dodavatelem a odpovědnou osobou EOP ve vztahu k poskytovanému plnění, vedoucímu recepce nebo na recepci EOP, a to nejméně 10 dnů před jejich vstupem do areálu EOP. Jedná-li se o pohyb v provozu, v budovách a na pozemcích Distribuce tepla (dále jen „DT“), dodavatel výše uvedený seznam předá vedoucímu příslušné organizační jednotky DT. Bezdotykové identifikační karty opravňující ke vstupu zaměstnanců dodavatele a jeho smluvních partnerů budou vyhotoveny dle výše uvedeného seznamu. Po vypršení doby uvedené na předaném seznamu bude vstup na tuto kartu zablokován. V případě prodloužení termínu plnění je odpovědný zástupce dodavatele povinen, nejméně dva dny před ukončením doby platnosti karty, oznámit osobně nebo telefonicky nový termín ukončení plnění na recepci. Tento nový termín bude v evidenci karet neprodleně změněn.

Karty se vydávají pro práce přesahující pět dnů. Pro dobu kratší než pět dnů se pracovníci dodavatele zapisují na recepci buď do návštěvního software, nebo v případě většího počtu (5 a více osob) do jmenného seznamu vstupujících osob včetně názvu firmy, který dodavatel předá pracovníkům recepce nejpozději v den nástupu těchto pracovníků. Pokud takový seznam, podepsaný odpovědnou osobou dodavatele, nebude předán, nebudou tito pracovníci do areálu vpuštěni.

Vydání bezdotykových identifikačních karet je bezplatné a po ukončení prací je dodavatel povinen zapůjčené bezdotykové karty vrátit. Pokud tak neučiní nejpozději do 5 dnů po skončení prací nebo vrácené karty budou zničené - nefunkční, bude dodavateli účtován poplatek ve výši 300,- Kč za každou takovou kartu. O předání, převzetí nebo vrácení bezdotykových identifikačních karet bude oboustranně podepsán předávací protokol. Z protokolu bude zřejmé nejen, kterému dodavateli  byla karta přidělena, ale též kterému zaměstnanci dodavatele a na jakou dobu platnosti. Při vracení karet bude ihned zkontrolována jejich funkčnost. Předávací protokol vrácených vstupních karet je dodavatel povinen předložit odpovědné osobě EOP, která je uvedená na jmenném seznamu, který byl předán při vstupu do areálu EOP.

Za EOP jsou oprávněni vydávat a přijímat vstupní bezdotykové identifikační karty pracovníci recepce.

Karty jsou nepřenosné a musí být použity vždy při vstupu a výstupu z areálu EOP.

Jejich uživatelé jsou povinni s nimi zacházet šetrně, tj. neohýbat je, nepoškozovat a nevystavovat účinkům tepla. Dodavatel je odpovědný za škody způsobené jejím poškozením, zničením nebo ztrátou.

EOP si vyhrazuje právo kontroly, zda příslušnou kartu používá osoba, které byla přidělena.

Příchod pracovní návštěvy za dodavatelem oznámí dodavateli telefonicky recepce EOP, Dodavatel si návštěvu vyzvedne přímo na recepci. Návštěva bude doplněna do jmenného seznamu vstupujících osob dodavatele a dodavatel její vstup stvrdí podpisem. Dodavatel zajistí, že každá návštěva bude dodržovat ustanovení této směrnice. Dodavatel a jeho návštěva je oprávněna pohybovat se pouze v prostorách, které souvisí s jejich smluvně určenou pracovní činností.

2.3 Vjezd, výjezd a pohyb vozidel

2.3.1 Doklad o přepravovaném nákladu předkládá řidič vozidla na recepci k potvrzení a kontrole. Při přepravě osob jsou všechny osoby ve vozidle povinny vystoupit a projít osobní recepcí. Přes bránu ve vozidle projede pouze řidič.

2.3.2 Jednorázové povolení k vjezdu (karta) se dodavateli vydá za účelem přepravy materiálu na dobu nezbytně nutnou, ne delší než 24 hodin. Povolení (kartu) je nutno při odjezdu z areálu EOP vrátit.

2.3.3 Trvalé povolení k vjezdu - dodavateli se vystavuje nepřenosná barevně odlišná karta s uvedením SPZ vozidla, názvu firmy a časové platnosti. Karta není zpoplatněna a je platná pouze 1 rok.  Na každý rok se, pro snadnou kontrolu, použije jiná barva karty.

Dodavatel s platnou nájemní smlouvou je povinen před koncem kalendářního roku předat útvaru BOZP, PO a ekologie seznam vozidel s jejich SPZ pro vystavení nových karet na další kalendářní rok. Po schválení seznamu vozidel budou dodavateli předány nové karty.

2.3.4 Povolení k vjezdu (červené karty) bez hodinového omezení na dobu nezbytně nutnou k provedení opravy motorového vozidla ve firmách EOP & HOKA s.r.o. jsou k dispozici na recepci.

2.3.5 Řidič vozidla umožní, na požádání pracovníka recepce, provedení kontroly vozidla se zaměřením na přepravovaný náklad a věci v kabině řidiče.

2.3.6 Pohyb vozidel je povolen pouze po určených komunikacích a na plochách či v prostorech, které souvisejí s prováděním prací dodavatele. Pro pohyb vozidel platí pravidla silničního provozu vyplývající z platných, obecně závazných, právních předpisů

2.3.7 Práce na komunikacích lze povolit po předchozím projednání se technikem správy a údržby areálu a stanovení podmínek, mj. s ohledem na zajištění dostupnosti objektů EOP pro požární vozidla. Dodavatel zajistí neprodleně uklizení komunikace, pokud způsobil její znečištění.

2.3.8 Pohyb vozidel s nákladem o hmotnosti nad 20 tun nebo širších víc jak 3,5 m nebo delších jak 15,0 m lze povolit po předchozím projednání s technikem správy a údržby areálu a stanovení podmínek. Trasa takového vozidla a ostatní podmínky musí být projednány 7 dnů předem.

2.3.9 Řidiči jsou dále povinni:

- Dodržovat maximální rychlostní limit 30 km/h v celém areálu EOP, pokud není dopravními značkami stanoveno jinak. Pro provoz manipulačních vozíků v objektech EOP platí maximální povolená rychlost 5km/h (rychlost běžné chůze)

- Na mostech se pohybovat plynule, jezdit středem mostu po vyznačené trase a neměnit náhle směr ani rychlost jízdy. Na mostech je zakázáno zastavit a stát nebo na mosty vjíždět tak, aby se na něm v jednom okamžiku nacházela dvě vozidla současně. Právo přednosti v jízdě mají naložená vozidla jedoucí ve směru od EOP na složiště.

- Brát ohledy na chodce a cyklisty pohybující se po areálu EOP. Chodci mají na vyznačených přechodech přednost.

- Dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na provoz vozidel, strojů a mechanismů, které se pohybují po areálu.

- Dbát zvýšené opatrnosti na všech železničních přejezdech a přejíždět koleje na místech k tomu určených. Kolejová drážní vozidla mají v celém areálu přednost před ostatními vozidly!

- Vjíždět do areálu a vyjíždět z něho pouze hlavní vstupní branou, pokud není stanoveno jinak.

- Průjezd branou č. 6 je umožněn pouze vozidlům, která se předem ohlásí na recepci.

- Řídit se aktuálními pokyny pracovníků recepce, obsluhy brány č. 10, dispečerů dopravy a správy areálu.

- Jezdit tak, aby nedošlo k dopravní nehodě a ohrožení vlastní bezpečnosti                           a bezpečnosti ostatních osob a ke škodě na cizím majetku.

V areálu EOP i na účelových komunikacích může být změřena rychlost jízdy. V případě překročení stanoveného limitu, může být zakázán další vjezd do areálu.

2.4 Parkování uvnitř a vně areálu EOP

2.4.1 Pravidla pro parkování uvnitř areálu EOP:

- Majitel či provozovatel vozidla je povinen dodržovat pravidla uvedená na zadní straně každé vjezdové karty. Vjezdová karta je nepřenosná a platí vždy pouze s uvedenou SPZ.

- Vjezdová karta neopravňuje držitele k vjíždění a parkování ve výrobních halách. Pro tento účel je nutné vyžádání zvláštního povolení vedoucího provozu.

- V celém areálu EOP platí zákaz stání s výjimkou míst, kde je stání povoleno. Platí přísný zákaz stání na zelených plochách a chodnících. Parkování vozidla je povoleno pouze na místě určeném vydavatelem vjezdové karty.

- Majitelé vozidel s platnou nájemní smlouvou, jejich dodavatelé nebo návštěvy, mají povoleno stání vozidel na plochách pronajatých spolu s objektem.

- Na záchytném parkovišti u provozní budovy je povoleno stání pouze vozidlům bez platné nájemní smlouvy, tj. převážně firem pracujících na běžných a generálních opravách technologického zařízení. Při parkování na záchytném parkovišti jsou řidiči povinni zachovat řád úsporného parkování.

- EOP neručí za škody, které na vozidle při stání v areálu vzniknou poškozením nebo jednáním třetích osob.

- V případě porušení uvedených ustanovení bude vjezdová karta uživateli odebrána           a zakázán vjezd do areálu EOP.

2.4.2 Pravidla parkování na parkovacích plochách přilehlých k oplocenému areál EOP (parkování vně EOP):

- Parkovací plochy EOP slouží pouze pro parkování osobních vozidel bez přípojných vozíků.

- Za případné škody způsobené špatným technickým stavem vozidla či nedodržením provozního řádu parkoviště odpovídá majitel (případně provozovatel) vozidla.

- Parkovat na parkovištích je povoleno pouze na dobu nezbytně nutnou – pracovní doba, návštěva, apod. V jiném případě bude vozidlo na náklady majitele odstraněno.

- Na parkovištích platí pravidlo o přednosti vozidel jedoucích zprava.

Řidiči jsou při parkování povinni:

- Dodržovat všechna pravidla provozu na pozemních komunikacích, která platí i na parkovištích mimo areál EOP i na k nim přilehlých místních komunikacích.

- Dodržovat veškeré dopravní značení umístěné před vjezdy na parkoviště.

- Brát ohledy na chodce, kteří se pohybují na parkovištích. Chodci mají na vyznačených přechodech přednost.

- Parkovat pouze na vyhrazených místech a neblokovat příjezdové pruhy a chodníky.

- Řídit se aktuálními pokyny pracovníků recepce.

- Nahlásit každou nehodu nebo poškození jiného vozidla bezprostředně po události na recepci společnosti.

2.5 Pravidla pro chodce a cyklisty

Chodci jsou povinni:

- Chodit po chodnících a vyznačených cestách pro chodce. Tam, kde nejsou chodníky, se chodí vlevo a to v souladu s pravidly danými příslušnými právními předpisy.

- Přecházet komunikace po nejbližších vyznačených přechodech pro chodce.

- Dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na provoz vozidel, strojů a mechanizmů, které se po areálu/pozemku pohybují, otáčejí nebo couvají. Zvýšené riziko platí zejména pro provoz manipulačních vozíků v prostorách kotelny a strojovny na 0 m a při výstupu z kotelny na žlábkovou kolej.

- Řídit se aktuálními pokyny pracovníků recepce a zástupců EOP.

- Dodržovat veškerá místní nařízení a do míst označených „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ vstupovat pouze s doprovodem kompetentního pracovníka EOP.

Chodci jsou povinni se chovat tak, aby neohrozili vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních osob a nezpůsobili škodu na majetku svém i ostatních.

Pravidla pro cyklisty:

- Dodržovat pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích.

- Při jízdě na kole používat cyklistickou ochrannou přilbu upevněnou podbradníkem.

- Mít kolo vybaveno dle příslušných právních předpisů, zejména účinnými brzdami, osvětlením, zvonkem, event. nosičem pro transportní přepravu zavazadel.

- Dodržovat zákaz přepravy břemen na jízdním kole mimo speciální nosič.

- Používat pouze jízdní kolo v řádném technickém a provozuschopném stavu neohrožujícím bezpečnost pracovníků.

- Jezdit pouze po komunikacích pro vozidla a dodržovat zákaz jízdy po chodnících.

- Na jízdním kole se nesmí přepravovat další osoba.

- Na jízdním kole se nesmí jezdit v období zimní kalamity, při neodklizené komunikaci, při námrazcích a prudkých oblevách, jakož i na rozbahněných nezpevněných cestách.

- Cyklisté jsou povinni se chovat tak, aby neohrozili vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních osob a dalších cyklistů, pohybujících se v areálu EOP a aby nedošlo ke škodě na cizím majetku.

Zákaz jízdy na kole platí ve všech budovách EOP.

V období odstávek nebo zvýšené dopravy produktů odsíření se může zákaz používání kol rozšířit na dotčené komunikace, které budou označeny.

2.6 Pracoviště

Pracovištěm se rozumí prostor nebo plocha uvnitř nebo vně budovy, na pozemku EOP nebo jiném pozemku, kde dodavatel realizuje předmět plnění. Pokud není vypracována dokumentace, ze které je patrno určení pracoviště, určí pracoviště dodavateli odpovědný zástupce EOP a zaznamená jej do montážního deníku (montážním deníkem se dále rozumí i stavební deník, jedná-li se o realizaci stavby). Vyznačení pracoviště zajistí dodavatel. V případě, že je nutné dopravní značení (v případě prací na sítích DT mimo areál EOP), zajistí dodavatel povolení (odsouhlasení) příslušného orgánu státní správy, samosprávy či Policie ČR. Dodavatel zabezpečí pracoviště tak, aby nedošlo ke zranění žádných osob.

Odpovědný zástupce EOP pak odsouhlasí způsob vyznačení do montážního deníku.

Součástí zabezpečení pracoviště je vyznačení přístupových cest, únikových východů a nebezpečných prostorů. Na vyznačené pracoviště mají povolen vstup pouze zaměstnanci toho dodavatele, který provádí práce, dílo a příslušní pracovníci EOP. Pracovištěm se rozumí i staveniště, jde-li o realizaci stavby.

# 3 Povinnosti DODAVATELE při realizaci díla

3.1 Technik BOZP, PO a ekologie zajistí, na vyžádání dodavatele, vstupní školení vedoucích pracovníků dodavatele z interních předpisů BOZP, PO a ekologie EOP, týkající se jak vlastního pracoviště, tak provozů, do kterých mohou během realizace díla vstoupit. Vedoucí pracovníci zhotovitele provedou následně školení svých podřízených a případných subdodavatelů na pracovišti. O tomto školení zhotovitel provede zápis s uvedením jmen a podpisů pracovníků dodavatele. Práce není možné zahájit bez tohoto vstupního školení. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele proškolení svých pracovníků prokázat.

3.2 Dodavatel může zahájit práce teprve tehdy, je-li zařízení, na kterém bude pracovat, zajištěno a je mu písemně předáno způsobem uvedeným v kapitole 7 směrnice č. 9/2006 Zajištění BOZP v EOP (převzetí podepsaného bezpečnostního dokumentu „Povolení k práci“, „BS příkaz“ nebo „B příkaz“ od odpovědné osoby EOP).

3.3 Dodavatel je povinen si před zahájením práce pracoviště zkontrolovat a nahlásit EOP případné nedostatky.

3.4 Dodavatel provádějící práce na zařízení provede každý den záznam do montážního deníku. Záznam obsahuje popis rozsahu provedených prací, počet a kvalifikaci pracovníků, pracovní dobu, počet a druh mechanizačních prostředků, údaje o přejímkách a kontrolách, úrazech a ostatních skutečnostech, které by mohly mít význam při zúčtování díla. Jedná-li se o provádění staveb, bude deník veden v souladu s §6  Vyhl. 499/2006 Sb. Montážní deník zhotovitel ukládá v pracovní době na místě přístupném odpovědnému pracovníkovi EOP nebo orgánům státního stavebního dohledu.

3.5 Jde-li o rozsáhlé plnění, organizuje odpovědný pracovník EOP pracovní porady. Termíny a účast na těchto poradách dohodne s dodavatelem. Mimo pracovní záležitosti jsou náplní porad bezpečnost práce a požární ochrana.

# 4 Zařízení pracoviště

4.1 Dodavatel předloží odpovědnému pracovníku EOP situaci zařízení pracoviště se zakreslením strojů, dočasných skladů, kanceláří, deponií materiálu. Dodavatel zajistí, že na pracovišti nebude nikdo přenocovávat.

4.2 Vypouštění odpadních vod, jiných látek a podzemních vod, které se objeví při zemních pracích, je možné jen se souhlasem odpovědného pracovníka EOP a až po získání stanoviska vodohospodáře EOP.

Skladování topných olejů, mazacích olejů a tuků, pohonných hmot a technických plynů je možné pouze se souhlasem odpovědného pracovníka EOP až po získání stanoviska technika BOZP, PO a ekologie.

Mytí vozidel, mechanizačních prostředků či jiných strojů dodavatele je možné pouze na místě určeném odpovědným pracovníkem EOP. Ukládání odpadů provede dodavatel podle pokynů odpovědného pracovníka EOP.

Dodavatel odpovídá za odpadové hospodářství spojené se svojí činností ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

4.3 Na žádost dodavatele určí odpovědný pracovník EOP připojovací místa pro odběr elektrické energie a vody. EOP je oprávněna po dodavateli požadovat úhradu odebrané elektrické energie a vody. Za osvětlení pracoviště, dopravní značení, bezpečnostní zábrany, rozmístění výstražných nápisů a tabulek odpovídá dodavatel.

4.4 Pořádek a čistota na pracovišti

4.4.1 Dodavatel udržuje pořádek na pracovišti a v jím pronajatých objektech. Dodavatel na své náklady zajistí, aby na pracovišti nebo v montážních prostorech byly neprodleně odstraňovány zbytky materiálu, obalů a jiné odpady vzniklé jeho činností. Způsob odvozu dohodne s odpovědným pracovníkem EOP. O odvozu odpadů vede dodavatel písemnou evidenci.

4.4.2 V odůvodněných případech, může odpovědný pracovník EOP k zajištění pořádku a čistoty na pracovišti a zejména k zajištění bezpečnosti nařídit nezbytná opatření na pracovišti dodavatele.

4.4.3 Po ukončení plnění dodavatel neprodleně nebo v dohodnutém termínu vyklidí pracoviště a uvede je do původního stavu, nebylo-li dohodnuto jinak.

4.4.4 Spalování jakéhokoliv materiálu je zakázáno.

4.5 Odpovědný zástupce EOP je oprávněn vstupovat na pracoviště dodavatele. Do objektů pronajatých dodavatelem je odpovědný zástupce EOP oprávněn vstupovat po předchozím upozornění. Z důvodů kontroly dodržování ustanovení článků 4.1, 4.2, 4.4.1, 4.4.2 a z důvodů požární prevence je odpovědný zástupce EOP oprávněn vstupovat do objektů pronajatých dodavatelem bez předchozího upozornění.

4.6 Pracoviště musí dodavatel viditelně označit obchodní firmou dodavatele.

# 5 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

5.1 Odpovědnost za bezpečnost práce

Každý dodavatel zodpovídá za bezpečnost práce svých zaměstnanců. Všichni zaměstnanci dodavatele musí být prokazatelně seznámeni s podmínkami bezpečné práce a s těmito Pravidly pro dodavatele. Dodavatel je odpovědný za odborné provedení všech bezpečnostních opatření. Dodavatel je povinen vyhodnocovat rizika vznikající z jeho činností a písemně je předávat odpovědné osobě EOP.

5.2 Koordinační porady k bezpečnosti práce

Zástupce EOP může po dohodě s vedoucím útvaru BOZP, PO a ekologie EOP svolat poradu, vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Dodavatel a jeho zaměstnanci mají pak za povinnost se této porady zúčastnit.

5.3 Ochranné lešení, kryty a uzávěrky pracovních prostorů

Dodavatel odpovídá za to, že prostor pracoviště je v souladu s dokumentací organizace výstavby a s příslušným předpisem pro bezpečnost práce. Toto platí zejména pro kryty a zábrany vstupu v prostorech, kde hrozí nebezpečí pádu. Před zahájením práce předá dodavatel odpovědnému pracovníkovi EOP situaci těchto prostorů a způsob jejich zajištění.

Dodavatel je zodpovědný za stav smontovaného lešení, které používá při práci až do doby, kdy bude lešení demontováno. Lešení musí být v řádném stavu podle příslušných předpisů. Každé lešení musí být viditelně označeno tabulkou s následujícími údaji: kdo postavil, pro koho je určeno (kdo převzal), nosnost podlah, počet podlah, umístění lešení, datum postavení, datum kontroly lešení. Kontrolu lešení provádí prokazatelně pracovník firmy, která lešení postavila (doporučeno nejdéle 1x za 14 dní), vizuální kontrolu provádí denně vedoucí pracovní skupiny, která na lešení pracuje.

Stavět lešení a manipulovat s montážními prostředky v blízkosti trolejových vedení vlečky a vedení vysokého napětí je dovoleno na základě písemného povolení odpovědné osoby EOP, přitom musí být respektována ustanovení ČSN EN 50110-1 ed. 2.

5.4 Změny a odstraňování bezpečnostních opatření

Změny nebo odstraňování podlahových roštů a zábradlí, vytvoření montážních děr do podlah či změny jiných bezpečnostních opatření může dodavatel provést jen po dohodě s odpovědným pracovníkem EOP a na dobu nezbytně nutnou. Při tom budou dohodnuta opatření pro zajištění proti pádu nebo jinému ohrožení, které provede dodavatel. Uvedení do původního stavu bude znovu projednáno s odpovědným pracovníkem EOP, který zkontroluje správnost provedení.

5.5 Výtahy, zdvihací a dopravní zařízení

Veškeré činnosti v oblasti výtahů, zdvihacích zařízení a dopravních zařízení musí být prováděny v souladu s platnými legislativními předpisy a technickými normami, zejména s Vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanovují se podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Výtahy, jeřáby a zdvihací zařízení EOP je možno používat jen po dohodě s odpovědným zástupcem EOP. Výtahy, jeřáby a zdvihací zařízení jiného majitele je možno používat jen po dohodě s tímto majitelem.

Jeřábník musí mít platný jeřábnický průkaz pro danou třídu jeřábu. Pro obsluhu jeřábů EOP musí absolvovat zácvik a musí být zapsán v provozní knize jeřábu. Jeřábník je odpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce a v souladu s požadavky bezpečné práce. Zahájení a ukončení prací na jeřábu musí jeřábník zapsat do provozní knihy jeřábu.

Jeřábník se vždy musí řídit pouze pokyny vazače / signalisty, který musí být zřetelně označen. Před zahájením prací musí jeřábník a vazač mít upřesněny dorozumívací signály k bezpečné manipulaci břemen. K dorozumívání je doporučené použití bezdrátových radiových prostředků (vysílačky, mob. telefony ...).

Se zdvihacími prostředky je zakázáno provádět zakázané manipulace. K výstupu a sestupu se používají jen určené vlezy, přechody, žebříky.

Opravy a podobné činnosti na vyhrazených zdvihacích zařízeních smějí provádět pouze firmy, které mají k těmto činnostem oprávnění a jejich pracovníci k nim mají osvědčení.

Výtahy, jeřáby a zdvihací zařízení musí být zajištěny proti používání neoprávněnými osobami.

Veškerá zdvihací zařízení, vázací prostředky a dopravní zařízení vč. motorových vozíků musí být viditelně označeny firmou majitele a evidenčním číslem pro možnost kontroly technického stavu zařízení. Každý vázací prostředek musí být opatřen štítkem s evidenčním číslem, nosností, délkou a označením majitele. Odpovědný zástupce majitele vázacího prostředku musí na vyzvání předložit doklad o kontrole a technickém stavu každého použitého vázacího prostředku.

5.6 Práce s nebezpečnými látkami

Dodavatel je povinen plnit požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví § 44a-44b DÍL 8 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, stanovit povinnosti při nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky.

Pro práce s nebezpečnými látkami dodavatel vypracuje technologický postup, který předloží před započetím práce k odsouhlasení oprávněnému zaměstnanci EOP. Chemické látky budou skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich rozlití.

Před dovezením nebezpečné chemické látky klasifikované jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46, toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61 nebo nebezpečné pro životní prostředí do areálu EOP předá dodavatel její bezpečnostní list a údaj o jejím množství vedoucímu útvaru BOZP, PO a ekologie EOP. Zároveň před započetím práce s výše uvedenými nebezpečnými látkami (vyjma nebezpečných pro životní prostředí), předá dodavatel odpovědnému pracovníkovi EOP kopii písemného záznamu, dokládajícího proškolení svých pracovníků. Při práci s chemickými a ropnými látkami v blízkosti kanalizační vpustí, použije dodavatel kanalizační ucpávky.

5.7 Práce s materiály obsahujícími azbest

Práce při odstraňování staveb a zařízení obsahujících azbest, vyjma odběru vzorků, musí být před jejich započetím oznámena alespoň 40 dní předem vedoucímu útvaru BOZP, PO a ekologie.  Práce může dodavatel zahájit pouze po získání písemného povolení od vedoucího útvaru BOZP, PO a ekologie. Po ukončení prací v uzavřených prostorech zajistí dodavatel provedení kontrolního měření na přítomnost azbestu v ovzduší akreditovanou laboratoří a výsledky předá vedoucímu útvaru BOZP, PO a ekologie.

5.8 Svářečské práce

Tyto práce dodavatel provádí dle příslušných norem ČSN 05 0601, 05 0610, 05 0630, 05 0650, 05 0661, 05 0671 a 05 0672 a vyhlášky MV. č. 87/2000 Sb. Za svářečské práce, se kromě samotného svařování považují i práce s nářadím, které je schopno produkovat nekontrolovatelně odletující jiskry či kousky materiálu, které mohou zapálit předměty a materiál, se kterým se dostanou do styku (např. brusky, rozbrušovačky, elektrické pájky, benzinové nebo plynové lampy, apod.). Před zahájením svářečských prací informuje dodavatel vedoucího příslušného střediska EOP, který rozhodne, zda se jedná o práce vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření, tzn. vystavení písemného povolení k práci se zvýšeným nebezpečím tj. svářecí povolení dle vyhl. MV č. 87/2000 Sb.

Svářecí povolení musí být vystaveno pro následující místa:

1. Zauhlovací trasy

2. Zásobní nádrže a stáčiště LTO

3. Denní nádrže LTO v kotelně

4. Rozvodny a kabelové prostory

5. Objekt revizní věže

6. Olejové hospodářství TG, TN a TOČ

7. Skladovací nádrže motorové nafty

8. Odsíření

9. Sklad technických plynů

10. Sklad hořlavých kapalin

11. Sklady LTO (DT Sever a DT Jih)

Pozn.: U odsíření se týká absorbérů a nádob s pogumováním, pogumovaných potrubních tras, čerpadel, armatur, prostorů kouřovodů s vestavbami z umělohmotných materiálů nebo s antikorozní ochranou.

Ve všech ostatních prostorech je povinností příslušného vedoucího střediska či jeho zástupce vyhodnotit podmínky požární bezpečnosti (§3 vyhl. č. 87/2000 Sb.) a rozhodnout, zda se nejedná o svařování vyžadující zvláštní opatření, tzn. potřebu vystavení písemného povolení pro práci se zvýšeným požárním nebezpečím. Dodavatel nesmí zahájit svářecí práce bez vyjádření příslušného vedoucího střediska.

Svářecí povolení je vydáno ve třech vyhotoveních a může se vystavit maximálně na tři kalendářní dny. Po jejich uplynutí ztrácí povolení automaticky platnost. V případě, že práce trvají déle, musí se vystavit nové povolení. Svářecí povolení vystavuje příslušný vedoucí střediska a schvalují ho pracovníci útvaru BOZP, PO a ekologie.

Vyhotovení č. 1 - je předáno jmenovitě osobě (svářeč), která provádí práce. Převzetí povolení potvrdí svářeč svým podpisem.

Vyhotovení č. 2 - je uloženo v útvaru BOZP, PO a ekologie. O svátcích a o víkendu si toto vyhotovení ponechává mistr nebo vedoucí, zodpovědný za úsek, ve kterém se provádí práce.

Vyhotovení č. 3 - zůstává u osoby, která povolení vystavila (v průběhu prací může toto vyhotovení zůstat u osoby, která zařízení předala do opravy).

Zahájení a ukončení práce oznámí svářeč vždy každý den na určené telefonní číslo. Příjemce oznámení o zahájení a ukončení práce tyto časové údaje vždy zaznamená do vyhotoveného svářecího povolení. Dodavatel si zajistí následný nepřetržitý dozor po sváření po dobu nejméně osmi hodin a stvrdí převzetí podpisem ve vyhotovení č. 1. Požární dozor se vykonává po určenou dobu nepřetržitě nebo vzhledem k charakteru prací po určenou dobu v intervalech.

5.8.1 Základní kvalifikační předpoklady pro oblast svařování

- Svařování mohou provádět pouze svářeči v rozsahu svého svářečské kvalifikace a odborné způsobilosti ve smyslu platného znění norem ČSN 05 0705, ČSN EN 287-11), ČSN EN ISO 9606-1 a ČSN EN 14732 pro materiálové skupiny 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dle ČSN 05 0323.

- V době provádění svařování musí být jejich svářečské oprávnění platné, přičemž platí omezení, že svářeč se svářečským oprávněním dle ČSN 05 0705 může svařovat na zařízeních a potrubních trasách pouze do tlaku příslušného média p ≤ 0,05 MPa.

- Na certifikátu svářeče dle ČSN EN 287-1 musí být uvedenou u „Předpisu: 287-1/PED 97/23 EC“, což značí, že svářeč je certifikován pro sváření na vyhrazených technických zařízeních (VTZ).

- V případě, že zhotovitel použije, nebo má v úmyslu použít zahraniční pracovníky, je povinen prokázat, že zahraniční pracovníci mají platná svářečská oprávnění ve smyslu platných předpisů pro ČR.

1) Norma ČSN EN 287-1 je od 05/2014 nahrazena normou ČSN EN ISO 9606-1, která není v současné době na seznamu harmonizovaných norem pro PED (viz Úřední Věstník EU 2014/C 313/02 z 12. 9. 2014). Stále platí, že pro PED je harmonizovanou normou ČSN EN 287-1; 2011, tzn., že při výrobě nebo opravách VTZ musí mít svářeči vystavený certifikát dle normy ČSN EN 287-1; 2011.

Norma ČSN EN 287-1 bude v platnosti do 31. 10. 2015 s tím, že vydané certifikáty svářečů budou v platnosti do 30. 9. 2017.

5.8.2 Bezpečnost práce a hygiena při svařování

Zhotovitel svářečských prací na zařízeních EOP je povinen dodržovat platné předpisy a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména tím, že:

- před započetím svařování musí být vyhodnocena rizika, zda nejde o práce se zvýšeným nebezpečím

- půjde-li o práce se zvýšeným nebezpečím, musí být odpovědnou sobou EOP vystaveno povolení ke sváření viz výše bod 5.8

- před zahájením svařování na příslušném pracovišti zkontroluje, zda v místě svařování nejsou uloženy hořlavé nebo výbušné látky a jsou provedena opatření pro zabezpečení proti požáru a pro ochranu osob

- pracovníci zúčastnění na svařování a jejich vybavení nejsou znečištěna mastnotami (olej, tuk atd.)

- při obloukovém svařování zemnící svorka bude připojována co nejblíže místu svařování a mimo dosah ovládacích skříní

- při plamenovém svařování a řezání zajistí, že láhve budou umisťovány na volně přístupná místa se zajištěním proti jakémukoliv pohybu (řetěz, objímka, kovový pás)

- při plamenovém svařování a řezání ochrání hadice před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotami

- soupravy pro plamenové svařování používané v prostorách v majetku EOP musí být vybaveny suchými předlohami, např. typu SP50 „OXY a FUEL“. Jednorázové pojistky do hadic proti zpětnému šlehnutí nejsou dostatečné

- po celou dobu svařování, při přerušení i po ukončení práce po nezbytně nutnou dobu, pracoviště a přilehlé prostory budou kontrolovány z hlediska možnosti vzniku požáru

- u nebezpečných prací zajišťuje bez asistence pracovníků EOP kontrolu místa svařování po dobu nejméně 8 hodin po skončení prací

5.9 Práce ve stísněných prostorech

Před vstupem do stísněného prostoru vydá dodavatel, schvalující tyto práce, bezpečnostní dokument, ve kterém budou popsána možná rizika, předepsána bezpečnostní opatření a popsány postupy při záchraně nebo evakuaci osob. Současně dodavatel zajistí poučení všech pracovníků o bezpečnostních opatřeních a způsobu záchrany a evakuace. Dokument podepisují vedoucí a pracovníci, určení pro práci ve stísněném prostoru a pracovníci, určení jako bezpečnostní dozor.

Před vstupem do stísněného prostoru je nutné zajistit:

- odvětrání prostoru

- ověřit, že se v prostoru nevyskytují nebezpečné plyny nebo nebezpečné látky

Ověření výskytu nebezpečných plynů je možno provést schváleným diagnostickým přístrojem. Přístroj musí mít platný certifikát, potvrzující jeho funkčnost nebo platné osvědčení o kalibraci. Během prací se dle povahy prostoru provádí periodické testování na přítomnost nebezpečných plynů.

Mimo stísněný prostor je trvale dozor, tvořený nezbytným počtem pracovníků, určený pro záchranné práce. Dozor musí mít trvale přehled o činnosti pracovníků ve stísněném prostoru.

V případě, že ve stísněném prostoru se pracuje s dýchacími přístroji, musí mít dozor nezbytný počet dýchacích přístrojů připravených k okamžitému použití. Dýchací přístroje musí být schváleného typu.

Před uzavřením stísněného prostoru se musí pracovník, který prostor uzavírá přesvědčit, zda tam nejsou předměty tam nepatřící a především, zda tam nezůstaly osoby. Teprve po té může vedoucí vydat pokyn k uzavření prostoru.

Pro práce s elektrickými zařízeními a na elektrických zařízeních v omezených vodivých prostorech platí ČSN 33 2000-7-706 ed.2.

5.10 Elektrická zařízení

5.10.1 Všeobecně

Dodavatel předloží odpovědnému pracovníku EOP žádost o připojení zařízení pracoviště na zdroj elektrické energie, doloženou soupisem připojovaného zařízení a údajem o požadovaném výkonu. Zařízení, které dodavatel hodlá připojit na síť EOP, musí odpovídat platným právním předpisům a technickým normám. Na elektrických zařízeních EOP nesmí dodavatel provádět žádné změny. Stejně se postupuje při připojování montážních buněk nebo jiných objektů. Vadné nebo poškozené elektrické zařízení nesmí být připojeno. Na požádání odpovědného pracovníka EOP dodavatel předloží platné revizní zprávy elektrického zařízení.

Způsob měření a platba za odebranou elektrickou energii bude stanovena ve smlouvě.

Prodlužovací a pohyblivé přívody k elektrickým spotřebičům na staveništi musí odpovídat  ČSN 34 0350 ed. 2 a souvisejícím technickým normám. Musí být chráněny proti mechanickému poškození a pravidelně revidovány a kontrolovány dle ČSN 33 1600 ed. 2 a souvisejících technických norem.

Ruční elektrické nářadí, elektrické spotřebiče, strojní zařízení a podobná zařízení na staveništi musí být v souladu s ustanovením ČSN 33 1600 ed. 2, ČSN 60204-1 ed. 2 a souvisejících technických norem. Pojízdné a přenosné prostředky musí odpovídat požadavkům ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 a souvisejících technických norem. Jejich pravidelná revize musí splňovat požadavky ČSN 33 1500 a souvisejících technických norem. Za revize a kontroly elektrických zařízení odpovídá dodavatel.

Práci na elektrickém zařízení EOP smějí provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací ve smyslu Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. Dodavatel na žádost odpovědného zástupce EOP předloží doklady o kvalifikaci svých pracovníků.

Pro prozatímní elektrická zařízení platí ČSN 34 1090 ed. 2, a pro elektrická zařízení na staveništi a demolici platí ČSN 33 2000-7-704 ed. 2. Pro zřízení každého prozatímního elektrického zařízení v EOP musí být odpovědným pracovníkem vystaveno povolení a před jeho uvedením do provozu musí být vykonána výchozí revize.

5.10.2 Venkovní vedení a troleje

Před zahájením jakékoliv činnosti v ochranných pásmech venkovních vedení elektrické energie si dodavatel vyžádá souhlas odpovědného pracovníka EOP, který rozhodne o způsobu zajištění pracoviště. Způsob zajištění, dobu trvání a ostatní podmínky pro zajištění bezpečné práce zapíše do povolení k práci, případně i do stavebního (montážního) deníku.

Práce, kde to vyžaduje ČSN EN 50110-1 ed. 2 a související technické normy, např. v rozvodně R 110 kV, v blízkosti vedení velmi vysokého napětí, v rozvodnách vn apod., budou povoleny pouze po vystavení "B" příkazu. Práce v těchto prostorech mohou být zahájeny po prokazatelném poučení zaměstnanců dodavatele.

5.11 Ochrana elektrozařízení uloženého v zemi

Všechny zemní práce dodavatel před zahájením projedná s odpovědným pracovníkem EOP, který dodavatele seznámí s elektrickými zařízeními uloženými v zemi v blízkosti prováděných prací. Dodavatel informuje pracovníka EOP o průběhu těchto prací a o případném poškození zařízení v zemi.

Pokládání kabelových vedení do výkopu musí odpovídat požadavkům ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a souvisejících technických norem. Uložení kabelů zakreslí dodavatel v souladu s technickou dokumentací do situačního plánu EOP a před jejich provozováním zajistí výchozí revizní zpráva

5.12 Osvětlení

Veškeré osvětlení v majetku EOP dodavatel chrání před poškozením, výpadek osvětlení ohlásí odpovědnému pracovníku EOP. Ostatní osvětlení nutné pro provedené práce si zajistí dodavatel.

Přenosná elektrická svítidla dodavatel reviduje a kontroluje dle ČSN 33 1600 ed. 2 a souvisejících technických norem. Jejich používání z hlediska bezpečnosti stanoví ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a související technické normy. Doklady o kontrole anebo revizi na vyžádání předloží odpovědnému pracovníku EOP.

5.13 Požární ochrana

Dodavatel se ve věcech požární ochrany řídí zákonem č. 133/1985 „Zákon o PO“.  a vyhl. MV č. 246/2001Sb. a ostatními navazujícími předpisy, vše ve znění pozdějších předpisů. Dále musí dodavatel při provádění prací činit taková opatření, aby byl zajištěn trvalý přístup k veškerému požárnímu zařízení EOP a vyvěšeným pokynům, ponechal volné únikové cesty a podobně. Povinností dodavatele je se řídit vyvěšenými pokyny ve všech prostorách, ve kterých se zdržuje (Požární poplachová směrnice, Požární řád a Požární evakuační plán). Jsou zakázány jakékoli úpravy či přemísťování nebo poškozování požárního zařízení EOP. Každé zahoření, požár nebo výbuch dodavatel ohlásí na tel: (467 63) 3333.

5.14 Ochrana před zářením

Záměr použít přístroje s rentgenovým, laserovým zářením nebo zářením izotopů je dodavatel povinen včas ohlásit odpovědnému pracovníku EOP, který předá tuto informaci vedoucímu provozu nebo vedoucímu distribuce tepla. Způsob použití těchto přístrojů bude předem písemně odsouhlasen.

5.15 Únikové cesty

Dodavatel zajistí při provádění svých prací, že označené únikové cesty budou trvale volné, označení nesmí být poškozováno, zakrýváno nebo odstraňováno.

5.16 Pracovní oděvy

Zaměstnanci dodavatele budou používat vhodné pracovní oblečení pro danou práci. Dodavatel zajistí, že jeho zaměstnanci budou používat na pracovním oděvu žluté výstražné reflexní vesty s viditelným označením firmy o velikosti min. 20 cm. Výjimkou pro používání reflexních vest jsou práce, kde to jiné bezpečnostní předpisy zakazují (např. svařování, pálení a podobně).

# 6 Hlášení úrazů

Potřebu lékařské pomoci je nutno vyžádat na níže uvedených telefonních číslech.

Vážný úraz

Zdravotnická záchranná služba Pardubice

• z místní pevné linky i mobilu		              155

Zdravotnická záchranná služba Hradec Králové

• z místní pevné linky 			            2155

• z mobilu 					467 632 155

Požár, havárie, úraz, defibrilátor

• místní pevná linka 				            3333

• mobil 					467 633 333

Následně každý pracovní úraz dodavatel neprodleně ohlásí 3123 nebo 3332. Pokud byla vyžádána rychlá lékařská pomoc, je nutné toto neprodleně oznámit i na linku 3333. Stejným způsobem je nutné ohlásit každou mimořádnou událost, která vznikne při realizaci díla na linku 3123/3332 nebo 3333.

# 7 RŮznÉ

7.1 Při průchodu recepcí či průjezdu vstupní bránou EOP jsou povinni všichni zaměstnanci zhotovitele dbát pokynů pracovníků recepce. Pracovník recepce může provádět kontrolu příručních zavazadel. Zaměstnanci dodavatele jsou povinni se při vstupu do EOP na výzvu obsluhy recepce prokázat průkazem totožnosti, jinak nebudou do EOP vpuštěni.

7.2 Ve všech prostorách a na pozemcích EOP je zakázáno požívání alkoholických nápojů, omamných látek a drog. Vstup do objektů a na pozemky EOP je zakázán osobám pod vlivem alkoholu, omamných látek a drog. Každý pracovník dodavatele může být vyzván některou z níže uvedených oprávněných osob, aby se podrobil orientační zkoušce na alkohol nebo omamné látky a drogy.

Odmítne-li se pracovník orientační zkoušce podřídit, případně bude-li u kontrolované osoby orientační zkouškou zjištěn alkohol, omamná látka nebo drogy v jakékoliv výši, bude tato osoba vykázána mimo EOP, a bude jí trvale zakázán vstup a práce v EOP. O provedené zkoušce případně o jejím odmítnutí bude vždy sepsán protokol. O odmítnutí orientační zkoušky nebo o pozitivním výsledku orientační zkoušky bude informován vedoucí pracovník kontrolovaného pracovníka a dále vedoucí útvaru BOZP, PO a ekologie.

Okruh oprávněných osob k provádění orientační zkoušky na alkohol:

- pracovníci strážní a recepční služby							- všichni vedoucí zaměstnanci EOP

- technologové EOP

- všichni zaměstnanci útvaru údržby EOP							- technik BOZP, PO a ekologie

7.3 Je přísně zakázáno vnášet do EOP zbraně. Při porušení tohoto zákazu je EOP oprávněna zakázat dané osobě trvale vstup do EOP.

7.4 Ve všech budovách je zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech.

7.5 Povolení k fotografování vydává výhradně vedoucí útvaru BOZP, PO a ekologie (linka 3123).

7.6 Mechanizační prostředky, přístroje, nářadí a jiný materiál, který nebude při realizaci díla zabudován, musí dodavatel označit, aby nemohlo dojít k záměně s materiálem a zařízením v majetku EOP nebo jiné firmy.

7.7 Použití jakékoliv bezdrátové spojovací techniky je možné pouze se souhlasem odpovědného pracovníka EOP.

7.8 Pro EOP je vypracována požární poplachová směrnice. Dodavatel seznámí s touto směrnicí prokazatelně všechny své zaměstnance a ti jsou povinni se jí řídit.

7.9 Při porušení povinností, stanovených tímto řádem, může odpovědný pracovník EOP zastavit práce do doby zjednání nápravy a uplatnit na dodavateli náhradu škody a ušlého zisku.

7.10 V případě, že EOP není určena jako konečný příjemce dodávky po železnici, uzavře dodavatel s EOP Smlouvu o spoluužívání vlečky.

7.11 V kotelně elektrárny je u každého kotle na podlažích 0, 8, 16 a 33 m optická a akustická signalizace, která je aktivována při najíždění mlýnského okruhu a v případech nestandardního provozu kotle. Při aktivaci této signalizace všichni zaměstnanci neprodleně opustí prostor mlýnských okruhů (kóta 0 a 8 m) na příslušném kotli až do doby ukončení působení signalizace. Podlaží 0, 8 a 33 m jsou na jednotlivých kotlích vybavena výstražnými tabulkami s pokyny k opuštění prostoru mlýnského okruhu a prostoru pojistných ventilů v případě působení této signalizace.

7.12 Dodavatelé jsou povinni se chovat v EOP slušně. Hrubé porušení pravidel slušného chování může vést k zákazu vstupu do EOP.

# 8 EKOLOGIE A Odpadové hospodářství

8.1 V případě vzniku ekologické havárie (např. únik ropných látek) je dodavatel povinen zamezit jejímu šíření a bezodkladně oznámit událost na tel. čísle 467 633 333.

8.2  Dodavatel při nakládání s odpady zajistí plnění požadavků zákona 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcích předpisů v platném znění.

# 9 Stravování A šatnování pracovníků externích dodavatelů

9.1 Stravování - obědy v závodní jídelně EOP pro dodavatele, kteří nejsou v nájmu v areálu EOP, je možné pouze ve výdejní době. Dodavatel oznámí šéfkuchaři VAHO nebo jeho zástupci počet lidí, kteří chodí na oběd nebo na večeři a to pouze v případě, že strávníků přijde více než 5. Dále dodavatel oznámí změny počtu strávníků navštěvujících stravovací zařízení v případě, kdy se počet změní více než o 5. Nezbytně nutné je nahlásit šéfkuchaři VAHO nebo jeho zástupci počty strávníků, kteří se budou stravovat v jídelně o víkendu nebo o svátcích, a to nejpozději den předem do 13:00 hod.

V případě vydání  identifikační karty pro vstup do areálu EOP, je možné, po uzavření příslušné smlouvy s firmou VAHO, tuto kartu použít i k odběru jídla (na kartu lze vložit i hotovost a odebrané jídlo platit přímo kartou).   Strávníci bez identifikační karty, platí obědy hotově u pokladny umístěné před vstupem do jídelny.

9.2 Šatnování pracovníků zajistí odpovědný pracovník EOP, pokud je závazek poskytovat šatnování obsažen ve smlouvě.

# 10. Povinnosti pro zahraniční dodavatele

10.1 Dodavatel je povinen nejdéle 5 pracovních dnů před zahájením prací předat EOP seznam zahraničních zaměstnanců, kteří se budou podílet na provádění prací nebo jiných činností na majetku nebo v objektech a na pozemcích EOP. Jakoukoli změnu v tomto seznamu je dodavatel povinen obratem sdělit písemně zástupci EOP. Zároveň je dodavatel povinen oznámit zástupci EOP bez zbytečného odkladu, nejpozději však druhý den po ukončení prací, tuto skutečnost.

  - Ke každému zahraničnímu zaměstnanci je dodavatel povinen:

a) sdělit následující informace:

- identifikační údaje cizince,

- adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek,

- číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal,

- druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo vyslání trvat,

- pohlaví,

- zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností,

- nejvyšší dosažené vzdělání

- vzdělání požadované pro výkon povolání,

- dobu, na kterou mu bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta a na kterou jim byl povolen pobyt, je-li dle právních předpisů povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta a povolení k pobytu zapotřebí,

- den nástupu a den skončení vyslání,

b) předat kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizinců na území ČR.

  - Dodavatel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy oznámit příslušnému úřadu práce vyslání svých zaměstnanců do EOP. Zároveň je dodavatel povinen příslušnému úřadu práce oznámit, nenastoupí-li zaměstnanec do práce, dojde-li k jakékoli změně v povinných údajích nebo dojde-li k ukončení jeho zaměstnání. K výše uvedenému je dodavatel povinen zajistit si od EOP příslušnou plnou moc.

# 11 POKUTY ZA PORUŠENÍ interních norem EOP, ČSN a platných právních předpisů

11.1 Úvodní ustanovení

V případě porušení Pravidel pro dodavatele, dalších interních norem EOP, na něž Pravidla pro dodavatele odkazují, ČSN a platných právních předpisů zaplatí dodavatel, který se takového porušení dopustil, společnosti EOP pokutu dle následujícího sazebníku.

11.2 Požární ochrana

|  | Způsob porušení ujednání: | Sjednané smluvní pokuty: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.2.1 | Za nenahlášení prací, při kterých dochází k nekontrolovatelnému odletu jisker (svařování, broušení, řezání apod.) dle bodu 5.8 směrnice a nedodržování požadavků definovaných ve vystaveném povolení k práci se zvýšeným nebezpečím (vyhl. č. 87/2000Sb.) | 50.000,- Kč za zjištěný případ |  |
| 11.2.2 | Za nedodržování příslušných ČSN a předpisů o ukládání hořlavých kapalin a o skladování kovových tlakových nádob k dopravě plynů | 50.000,- Kč za zjištěný případ |  |
| 11.2.3 | Za porušení zákazu kouření mimo označené vyhrazené prostory. |  | 10.000,- Kč za zjištěný případ |  |
| 11.2.4 | Za neprovádění protokolárního školení o požární ochraně svých zaměstnanců a zaměstnanců najatých firem |  | 5.000,- Kč za zjištěnou osobu |  |
| 11.2.5 | Za nedodržení předepsaných opatření pro používání elektrotepelných spotřebičů – viz ČSN 061008 | 2.000,- Kč za spotřebič |  |
| 11.2.6 | Za nezajištění evidence a kontroly hasicích přístrojů | 1.000,- Kč za přístroj |  |
| 11.2.7 | Za poškozování požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany (např. hasicích přístrojů, hydrantů, stabilních hasicích zařízení, zařízení pro požární signalizaci apod.) | 20.000,- Kč za zjištěný případ |  |
| 11.2.8 | Za znemožnění přístupu k nouzovým východům, únikovým cestám nebo k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody a k prostředkům požární ochrany, např. nesprávným uskladněním materiálů | 20.000,- Kč za zjištěný případ |  |

11.3 Bezpečnost práce

| 11.3.1 | Za neprovedení prokazatelné instruktáže o předpisech bezpečnosti práce svých zaměstnanců a zaměstnanců najatých firem pro pracoviště v areálu elektrárny | 5.000,- Kč za každého zaměstnance |
| --- | --- | --- |
| 11.3.2 | Za nedodržení legislativy, bezpečnostních předpisů a platných ČSN v oblasti BOZP | 10.000,- Kč za zjištěný případ |
| 11.3.3 | Za porušení zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek nebo odmítnutí dechové zkoušky (testu na alkohol) dle bodu 7.2. | 10.000,- Kč za zjištěný případ V případě pozitivní zkoušky -okamžité vypovězení kontrolovaného zaměstnance z areálu objednatele. |
| 11.3.4 | Za úmyslné poškození dopravního značení v areálu objednatele a neodstranění této škody | 2.000,- Kč za zjištěný případ |
| 11.3.5 | Za neodstranění způsobené závady bránící v provozu ostatní technologii, na níž byl dodavatel EOP upozorněn | 50.000,- Kč za zjištěný případ |
| 11.3.6 | Za nezakrytí nebo řádně neoznačení výkopů, nezabezpečené stěny výkopu pažením, chybějící nebo přemístěné poklopy vstupních šachet, ochrana kanalizací | 20.000,- Kč za zjištěný případ |
| 11.3.7 | Za nepoužití ochranných oděvů a ochranných pracovních pomůcek (příleb, brýlí, respirátorů, vhodné pracovní obuvi apod.), jejichž použití vyplývá z platných právních předpisů | 10.000,- Kč za zjištěný případ |
| 11.3.8 | Za nepoužití reflexních vest s označením firmy dle bodu 5.16 | 5.000,- Kč za zjištěný případ |
| 11.3.9 | Za provedení svévolných úprav na lešení nebo za použití lešenářského materiálu k jiným účelům, než je určen | 10.000,- Kč za zjištěný případ |
| 11.3.10 | Za porušení pravidel pro chodce, pro cyklisty, pravidel pro pohyb automobilů a pravidel parkování uvedených v bodech 2.3 - 2.5 této směrnice | 5.000,- Kč za zjištěný případ |

11.4 Ochrana majetku

| 11.4.1 | Za neoznačení předaných nebo pronajatých prostor firemní značkou | 5.000,- Kč za zjištěný případ |
| --- | --- | --- |
| 11.4.2 | Za vstup zaměstnanců firem (organizací) do objektu objednatele bez platného dokladu o vstupu do areálu EOP | 5.000,- Kč za zjištěný případ |
| 11.4.3 | Za neoprávněné vynášení a vyvážení věcí v majetku EOP z objektu objednatele | 10.000,- Kč za zjištěný případ Vypovězení zaměst. cizích firem z objektu objednatele |
| 11.4.4 | Za neoprávněné použití neplatné nebo cizí karty | 10.000,- Kč za každý zjištěný případ |
| 11.4.5 | Za neoprávněný vjezd bez platné karty | 10.000,- Kč za každý zjištěný případ vjezdu |
| 11.4.6 | Za uložení materiálu na nepronajaté ploše | 500,- Kč za každý zjištěný případ |
| 11.4.7 | Za neuposlechnutí výzvy k úklidu plochy do 24 hodin od zjištění | 200,- Kč za každý m2 a den |
| 11.4.8 | Za ztrátu vjezdové karty nebo časové kartičky | 500,- Kč za každý případ |

11.5 Ostatní

| 11.5.1 | Za nedodržení stanovených pravidel třídění a označování odpadů a nakládání s odpady dle Zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů | 20.000,- Kč za zjištěný případ |
| --- | --- | --- |
| 11.5.2 | Za porušení bodu 5.6 Práce s nebezpečnými chemickými látkami a za nezabránění úniku ropných a jiných chemických látek | 20.000,- Kč za zjištěný případ podle rozsahu |
| 11.5.3 | Za bezodkladné nenahlášení ekologické havárie (úniku ropných a jiných škodlivých látek) dle bodu 8.1 | 50.000,- Kč za zjištěný případ |
| 11.5.4 | Za závažné nedostatky řádného úklidu svěřeného areálu, udržování objektů a neplnění termínů stanovených k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole | 10.000,- Kč za zjištěný případ |
| 11.5.5 | Za manipulace na technologickém zařízení objednatele bez souhlasu objednatele | 50.000,- Kč za zjištěný případ |
| 11.5.6 | Za porušení povinnosti sdělit informace k zahraničním zaměstnancům, předat k nim příslušné dokumenty a oznámit úřadu práce vyslání zaměstnanců. | 20.000,- Kč za zjištěný případ |

# 12  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vydáním této směrnice se ruší platnost směrnice č. 7/2003.