# Příloha č. 1 – Pracoviště zaměstnavatele, kde se provozují činnosti se zvýšeným nebezpečím požáru anebo výbuchu s následným požárem a vystavuje se k provedení prací vymezených čl. 2 PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM POŽÁRU A/NEBO VÝBUCHU PŘÍKAZ „V“

Požární nebezpečí vyjadřuje míru rizika vzniku požáru včetně odhadu závažnosti možných následků. Je dáno charakterem činností a zvyšuje se se stoupající pravděpodobností vzniku požáru, zvyšujícími se nároky na hašení, stoupajícím rizikem pro osoby a zhoršujícími se následky případného požáru. Stanovení míry požárního nebezpečí provádí výhradně příslušně odborně způsobilá osoba v požární ochraně na základě vyhodnocení provozovaných činností. Mezi pracoviště, kde se provozují činnosti se zvýšeným nebezpečím požáru a/nebo výbuchu s následným požárem, náleží typově např.:

Uzavřené a těsné prostory jako jsou tlakové i beztlakové nádoby, kotle, nádrže, energokanály, sklepy, kryty a jiné malé těsné uzavřené prostory.

Znečištěná zařízení (nádoby, potrubí apod.), která obsahují nebo obsahovala látky ohrožující zdraví, včetně žíravin otravných látek, nebo je podezření, že tyto látky obsahovaly, např. při odmašťování rozpouštědly (trichloretylen apod.).

Prostory, kde jsou hořlavé látky, které nelze odstranit (např. úložiště nafty, nádrže na těžký topný olej, sklad hořlavých kapalin, skládka paliva, provozní zařízení plynové kotelny, olejové hospodářství těžkého topného oleje apod.).

Zařízení pod tlakem a zařízení s hořlavým obsahem (nádoby, potrubí apod., které obsahovaly hořlavé nebo hoření podporující látky, případně práce uvnitř těchto nádob, potrubí a zařízení).

Prostory s prostředím mokrým, vlhkým nebo horkým (tedy v podmínkách, kdy jsou snižovány hodnoty elektrického odporu ochranného oděvu, osobních ochranných pracovních prostředků a odporu pokožky lidského těla).

Prostředí venkovní, prašné s vodivým prachem a prostředí s vodivým okolím (např. uzavřené kovové nádrže).

Prostředí, kde mohou být překračovány nejvyšší povolené koncentrace škodlivin (prach, záření, hluk).

## 1.	Kotelna

Na následujících pracovištích se k provedení prací podle čl. 2 tohoto Rozhodnutí vystavuje PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM POŽÁRU A/NEBO VÝBUCHU PŘÍKAZ „V“:

### 1.1	Pracoviště se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

a)	Zauhlování – celý prostor od vyhrnovacích vozíků M51, M52; zauhlovací mosty M4, M3, M13; rohová věž; rozdělovací věž; pasy M2, M12; reverzační pasy M1, M11; zásobníky paliva

b)	Elektrické rozvody – kabelové kanály a prostupy

c)	Výtahy – strojovna výtahu, včetně výtahové šachty

d)	Zapalovací plynové hořáky, přírubové spoje plynového potrubí u K1 až K10 (do 1 m)

e)	Vápencové hospodářství – elektrické rozvody, kabelové kanály, prostupy a sila

f)	Regulační stanice a rozvody plynu – prostor v okruhu do 10 m

g)	Živicové střechy

### 1.2	Pracoviště s nebezpečím vzniku výbuchu

a)	Zauhlování

– Vyhrnovací vozíky u příjmu paliva z ÚUK a okruh 1 m kolem nich

– Dopravní most pásu M4, M3, M13

– Rohová věž – horní podlaží, střední podlaží, kolem napínací stanice, dolní podlaží

– Rozdělovací věž – horní podlaží, podlaží u vývěvy, podlaží u pasů M2, M12, prostor napínacích stanic M2, M12

– Okolí pásů M2, M1, M12, M11 v okruhu 1 m

– Vyhrnovací vozíky

– Přesypy

– Podavače a pohazovače paliva

– Zásobníky paliva v budově kotelny

b)	Kóta +7,70 m – svodky paliva do kotlů

c)	Průmyslový vysavač – sací hubice s hadicí, stabilní potrubní rozvod, výsypka, cyklon a vstupní potrubí

### 1.3	Riziková místa při práci ve stísněných prostorech

a)	Kotelní válce (bubny)

b)	Expandéry

c)	Vzdušníky

d)	Dmychadlovna

## 2.	Uhelná skládka (Externí uhelné hospodářství - EUHO)

Na následujících pracovištích se k provedení prací podle čl. 2 tohoto Rozhodnutí vystavuje PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM POŽÁRU A/NEBO VÝBUCHU PŘÍKAZ „V“:

### 2.1	Pracoviště se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru a výbuchu

a)	Celý prostor skládky uhlí, včetně střechy a prostoru vykládky paliva ze železniční dopravy

b)	Hlubinný zásobník Externího uhelného hospodářství

c)	Věže č. 2, 3, 4

d)	Zauhlovací pásy PD4, PD4a, PD5, PD6, PD7

e)	Rozvodna

f)	Čistírna mourových vod

g)	Průmyslový vysavač, včetně výstupního potrubí, příruby pro odtah do cisternového motorového vozidla (do výbušného prostředí)autocisterny

h)	Nadzemní čerpací stanice PHM

i)	Třídič

j)	Drtič

## 3.	Strojovna

Na následujících pracovištích se k provedení prací podle čl. 2 tohoto Rozhodnutí vystavuje PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM POŽÁRU A/NEBO VÝBUCHU PŘÍKAZ „V“:

### 3.1	Pracoviště se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

a)	Výrobní blok

– Olejové nádrže turbosoustrojí, včetně prostorů pod nádržemi a olejového potrubí

– Olejová čerpadla, olejové chladiče turbín

– Olejové hospodářství napájecích čerpadel

– Centrální dozorna

– Horkovody Most - prostup potrubí z výrobního bloku na VS MOLI

b)	Výměníková stanice horkovodů VS MOLI – trafostanice frekvenčních měničů

c)	Chladicí věže – vestavby

d)	Chemická a tepelná úprava vody CHTÚV – dávkování cyklohexylaminu v prostoru u doplňovací nádrže horkovodů DNC +0,20 m

e)	Chemická úpravna vody CHÚV (demistanice) – kabelové rozvody, včetně velínu

f)	Čerpací stanice akumulační nádrže AKU – rozvaděče, kabelové prostory, rozvodna

g)	Čerpací stanice chladicí vody – rozvaděče, kabelové prostory, rozvodna

h)	Výtahy, jeřáby – strojovna a výtahové šachty

i)	Živicové střechy

j)	Kabelové prostory

### 3.2	Riziková místa při svařování ve stísněných prostorech

a)	Napájecí nádrže

b)	Nádrže surové vody

c)	Doplňovací nádrže horkovodů

d)	Nádrže demineralizované vody (zásobníky, sběrač, odplyňovací nádrž)

e)	Nádrže sběrného kondenzátu

f)	Kondenzátory

g)	Základní ohříváky, špičkové ohříváky

h)	Expandéry

i)	Ohříváky turbosoustrojí

j)	Chemická úpravna vody CHÚV (demistanice) – vzdušníky, neutralizační nádrže, nádrže odpadní vody, zásobníky chemikálií, nádoby iontoměničů, jímky

k)	Pískové filtry

l)	Jímky na všech pracovištích (záchytné a odpadní jímky)

m)	Potrubí větších průměrů při práci uvnitř (chladicí řady)

## 4.	Elektro

Na následujících pracovištích se k provedení prací podle čl. 2 tohoto Rozhodnutí vystavuje PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM POŽÁRU A/NEBO VÝBUCHU PŘÍKAZ „V“:

### 4.1	Pracoviště se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

a)	Transformátory – kobky transformátorů, kobky reaktorů

b)	Kabelové kanály – kabelové kanály průchozí a neprůchozí

c)	Akumulátorovny KYI a KYII, zajištěné zdroje napájení el. energií pro zálohované spotřebiče

d)	Rozvodny 110 kV, 35 kV, 6 kV, 0,4 kV, včetně podružných rozvoden

e)	Elektrovelín

f)	Servery

g)	Dieselagregát

h)	Živicové střechy

## 5.	Správa společnosti

Na následujících pracovištích se k provedení prací podle čl. 2 tohoto Rozhodnutí vystavuje PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM POŽÁRU A/NEBO VÝBUCHU PŘÍKAZ „V“:

### 5.1	Pracoviště se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

a)	Hlavní sklad

b)	Sklad olejů

c)	Úložiště pneumatik

d)	Sklad plynů

e)	Sklad odpadů

f)	Chemické laboratoře + sklad plynů

g)	Centrální spisovna

h)	Servery

i)	Živicové střechy

j)	Garáže

k)	Kanalizace a kanalizační jímky

## 6.	Centrální zásobování teplem

Na následujících pracovištích se k provedení prací podle čl. 2 tohoto Rozhodnutí vystavuje PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM POŽÁRU A/NEBO VÝBUCHU PŘÍKAZ „V“:

### 6.1	Pracoviště se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

a)	Primární a sekundární rozvody tepla v ochranném pásmu jiných produktovodů (plyn, etylén apod.) – nadzemní vedení tepelných napáječů a páteřních řadů, kolektory, výměníky apod.

b)	Živicové střechy

c)	Podzemní rozvody v topných kanálech a kolektorech

d)	Zařízení obsahující hořlavé nebo hoření podporující látky

e)	Jímky

f)	Garáže

## 7.	Ostatní prostory z hlediska zvýšeného rizika ohrožení zdraví při práci (nebezpečný prostor) a zvýšeným nebezpečím požáru

Na následujících pracovištích se k provedení prací podle čl. 2 tohoto Rozhodnutí vystavuje PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRÁCE SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM POŽÁRU A/NEBO VÝBUCHU PŘÍKAZ „V“:

a)	Zcela nebo částečně uzavřené prostory nebo prostory pod úrovní terénu, ve kterém hrozí nejméně jedno z uvedených rizik: nebezpečná koncentrace kyslíku; kumulace toxických, vznětlivých nebo výbušných látek; omezený vstup či výstup; teplota nad 60o C. Příklady takových prostorů:

– Skladovací zařízení sypkých, kapalných nebo plynných hmot

– Výrobní zařízení

– Železniční a automobilové cisterny

– Průmyslová, dešťová, splašková a vodovodní síť, jímky odpadních vod, čističky, septiky, kanály

– Podzemní šachty

– Kabelové kanály

– Výkopy

b)	Objekty a administrativní zařízení o 7 a více nadzemních podlažích nebo 4 a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty.