## List1
Stavební úpravy - Rekonstrukce laboratoří technologie monokrystalů, areál FZÚ budova A, Cukrovarnická 112/10, Praha
Kontrolní rozpočet MaR
| Referenční typ | výrobce | počet | mj | cena/jedn. | cena celkem
Rozvaděčová skříň vč. potřebné elektorovýplně, jističů, stykačů, svorek…. | 500x650x400mm | Schrack, Rittal… | 1 | kpl |  | 0
Řidící systém, volně programovatelný DDC, 18x programovatelné vstupny/výstupy | PXC22.D | Siemens | 1 | ks |  | 0
Display uživatelského rozhranní | PXM10+PXA-C1 | Siemens | 1 | ks |  | 0
dvoucestný regulační ventil Kvs=2,5 | VVP45.15-2,5 | Siemens | 1 | ks |  | 0
Spojitý pohon pro regulační ventil 24VAC, 0-10V | SSB61 | Siemens | 1 | ks |  | 0
Servopohon pro VZT 2Nm, havarijní fce, 2 bodové řízení 24VAC | GQD121.1E | Siemens | 1 | ks |  | 0
Kanálová čidlo teploty 0,4m, Pt1000 | QAM2112.040 | Siemens | 1 | ks |  | 0
Příložné čidlo teploty Pt1000 | QAD2012 | Siemens | 1 | ks |  | 0
Snímač dif. tlaku do VZT20-300Pa | QBM81-3 | Siemens | 3 | ks |  | 0
Zámrazové čidlo do VZT, kapilára 3m | QAF81.3 | Siemens | 1 | ks |  | 0
Frekvenční měnič 400V/1,5kW, provedení na zeď, IP55 | G120P-1.5/35A | Siemens | 1 | ks |  | 0
kabeláž + trasy |  |  | 350 | m |  | 0
software |  |  | 18 | db |  | 0
zapojení periferie |  |  | 15 | ks |  | 0
revize + zkoušky |  |  | 1 | kpl |  | 0
oživení |  |  | 18 | ks |  | 0
celkem | [5 empty] | 0
Názvy materiálů nebo obchodních firem, jsou- li uvedeny v projektu, ve výkazu výměr nebo v zadávací dokumentaci,
pouze reprezentují určený kvalitativní standard a jejich použití rozhodně není pro zakázku závazné.
Zadavatel výslovně umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení,
pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen, nebo bude mít parametry lepší.