Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Květná 8, 603 65 Brno

IČO 68081766, tel: 543 211 538; 543 422 540  fax: 543 211 346, e-mail: ubo@ivb.cz 
Všem zájemcům o veřejnou zakázku

V Brně dne 16. října  2017 , aktualizace 24.10.2017
„81116-17-16  Dodávka manuálního rotačního mikrotomu “ 

sdělujeme všem dodavatelům: 

Věc: Dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu:

pozn. Nejedná se o výběrové řízení dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zadavatel obdržel tento dotaz:

Dotaz č. 1:

V podmínkách je definováno: 

Mikrotom bude mít parametry: 

  * Retrakce vzorku: vypnuto / 60um 

Z tohoto důvodu bych se ráda zeptala zda se jedná o nezbytný parametr, nebo zda by Vášim požadavkům na výběr přístroje vyhovoval i mikrotom s retrakcí vzorku: vypnuto / 40um?

Odpověď č 1:
Z hlediska funkčnosti může vyhovovat i mikrotom s retrakcí vzorku vypnuto / 40 um
Další sdělení zadavatele:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do pátku 27.10.2017 do 12,00 hodin.

Ostatní znění zadávací dokumentace zůstává v platnosti.
S pozdravem

Ing. Pavla Bučková
Vedoucí THS

