## Technologie
Technologie - KS
Pol. | Název | Typ, rozměr | Výrobce - dodavatel, Norma | Materiál | Mj. | Množství | cena/ks | Celková cena
1 | šroubový kompresor chlazený vzduchem se sušičkou +3C a frekvenčním měničem | výkonnost při 7 bar: 30 – 130 l/s |  |  | ks | 1 |  | 0
2 | šroubový kompresor chlazený vzduchem se sušičkou +3C | výkonnost při 7 bar: 120 l/s |  |  | ks | 1 |  | 0
3 | zařízení na využití OT. z kompresoru s f. měničem | vestavěný uvnitř kompresoru |  |  | ks | 1 |  | 0
4 | zařízení na využití OT. z kompresoru | vestavěný uvnitř kompresoru |  |  | ks | 1 |  | 0
5 | prachový a olejový filtr st. vzduchu | kapacita při 7 bar: 130 l/s |  |  | ks | 2 |  | 0
6 | odlučovač oleje z kondenzátu | kapacita při 7 bar: 350–420 l/s |  |  | ks | 1 |  | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
*OT. - Odpadní teplo
* V ceně materiálu a zařízení je zahrnuta i doprava a předávací dokumentace
.

## VZT
Potrubí VZT - KS
Pol. | Název | Typ, rozměr | Umístění | Materiál | Mj. | Množství | cena/ks | Celková cena
Sání
1 | Potrubí sání VP | 1000x800 mm, l= +500 mm | KS | pozink | ks | 2
2 | Protidešťová žaluzie | 1000x800 mm | KS | pozink | ks | 2
3 | Regulační klapka | 1000x800 mm, l= 160 mm | KS | AL | ks | 2
Výdech
4 | Pružná manžeta | Dle typu karoserie kompresoru | KS | pozink | ks | 1
5 | Pružná manžeta | Dle typu karoserie kompresoru | KS | pozink | ks | 1
6 | Pružná manžeta | Dle typu karoserie kompresoru | KS | pozink | ks | 1
7 | Potrubní redukce | manžeta/800x630 mm, l= 250 mm | KS | pozink | ks | 1
8 | Potrubní redukce | manžeta/800x630 mm, l= 250 mm | KS | pozink | ks | 1
9 | Potrubní redukce | manžeta/800x630 mm, l= 250 mm | KS | pozink | ks | 1
10 | Koleno 90° | 630x800 mm, r=100, K=90° | KS | pozink | ks | 3
11 | T-kus | 800x630 mm, l= 900 mm | KS | pozink | ks | 3
12 | Uzavírací klapka - temperace a výdech | 800x630 mm, l= 160 mm | KS | AL | ks | 6
13 | Potrubí výdech VP | 800x630 mm, l=+500 | KS | pozink | ks | 3
14 | Potrubí výdech VP | 800x630 mm, l=+400 | KS | pozink | ks | 6
15 | Protidešťová žaluzie | 800x630 mm | KS | pozink | ks | 3
16 | Izolace VZT | Min tl. 10 mm | KS |  | m2 | 40
17 | VRN | vstupní školení, mechanizace, předávací dokumentace, zkoušky a revize, doprava osob apod, technická příprava - výkresová dokumentace VZT dle skutečnosti |  |  | kpl. | 1
18 | Uložení VZT |  |  | pozink | kpl | 1
19 | Stavební úpravy | Prostupy pro sání a výdech - VZT | KS |  | kpl | 1
20 | Montáž |  |  |  | kpl | 1
| Celkem | [6 empty] | 0
16 | Izolace potrubí | K-Flex (40m2) |  |  | m2 | 40
17 | Montážní a spojovací materiál | M8-M10 |  | ocel | kpl | 1

## potrubní rozvody a kondenzát
Rozvod stlačeného vzduchu a kondenzátu - KS
Pol. | Název | Typ, rozměr | Materiál | Mj. | Množství | cena/ks | Celková cena
1 | Příruba hliníková | DN80/PN16 | AL | ks | 1
2 | Lemový kroužek | DN80 | nerez | ks | 1
3 | Dno | DN80 | nerez | ks | 1
4 | Potrubí | DN80 d=88,9x2 | nerez | bm | 24
5 | Potrubí | DN40 d=48,3x2 | nerez | bm | 24
6 | Koleno | DN80 d=88,9x2 | nerez | ks | 8
7 | Koleno | DN40 d=48,3x2 | nerez | ks | 9
8 | Návarek | DN40 d=48,3x2 | nerez | ks | 9
9 | Návarek | DN25 d=33,7x2 | nerez | ks | 1
10 | Vsuvka | G6/4" | mosaz | ks | 3
11 | Redukce | G6/4"/1" | mosaz | ks | 3
12 | Koleno 10 | G6/4" | mosaz | ks | 3
13 | Šroubení s těsněním | G6/4" | pozink | ks | 6
14 | Kulový kohout | G1" | Cr/Ni | ks | 1
15 | Kulový kohout | G6/4" | Cr/Ni | ks | 3
16 | Konzole WM1 | 30x15, l-250 mm | pozink | ks | 8
17 | Podložka | ø25 mm / ø10,5 mm | pozink | ks | 100
18 | Matice | M8 | pozink | ks | 100
19 | Vějířové podložky | 10,5 | pozink | ks | 30
20 | Univerzální hmoždinky | H12, l- 60 mm | pozink | ks | 30
21 | Vrutošrouby | M10-8 | pozink | ks | 30
22 | Šrouby se šestihrannou hlavou | M8x25 mm | pozink | ks | 100
23 | Objímka | DN 80 | pozink | ks | 12
24 | závitová tyč | 2m, M8 | pozink | ks | 6
25 | Posuvný svorník | M8 | pozink | ks | 12
26 | V - úchyt do trapézu | M8 | pozink | ks | 12
27 | Hadice na kondenzát | d=8 mm | Polyuretan | bm | 20
28 | Sběrné potrubí pro kondenzát | PPR DN 20 | PPR | bm | 12
29 | Spojovací prvky na kondenzát |  |  | kpl | 1
30 | Drobný instalační materiál (tex..) |  |  | kpl | 1
31 | VRN | vstupní školení, mechanizace, předávací dokumentace, zkoušky a revize, doprava osob apod. technická příprava |  | kpl | 1
32 | Vystěhování původní technologie a umístění nové technologie |  |  | kpl | 1
33 | Montáž a demontáž původního potrubí |  |  | kpl | 1
| Celkem | [5 empty] | 0