## Odpadní teplo - Technologie
Technologie - Odpadní teplo
Pol. | Název | Typ, rozměr | Materiál | Mj. | Množství | cena/ks | Celková cena
1 | Oběhové čerpadlo | 25-100 |  | ks | 2 | 0 | 0
2 | Expanzní nádoba membránová | 8 l, 8 bar, 3/4" vč. Příslušenství |  | ks | 2 | 0 | 0
3 | Expanzní nádoba membránová | 25 l, 8 bar, 3/4" vč. Příslušenství |  | ks | 1 | 0 | 0
4 | Akumulační nádoba s dvojitým had. výměníkem | výška max. 2 000 mm, min. 394 l, včetně příslušnství |  | ks | 1 | 0 | 0
5 | Izolace S-II akumulační nádrže |  |  | ks | 1 | 0 | 0
6 | Pojistný ventil | DN25, otv.př. 6 bar |  | ks | 4 | 0 | 0
7 | Teploměr s jímkou | 0-120 st.C, vč. jímky 40 mm |  | ks | 2 | 0 | 0
8 | Manometr | 0-10 bar, G1/2", vč. kohoutu |  | ks | 3 | 0 | 0
9 | Trojcestný termostatický ventil | DN40 |  | ks | 1 | 0 | 0
10 | Montáž Technologie |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
* V ceně materiálu a zařízení je zahrnuta i doprava

## Odpadní teplo rozvody - primár
Rozvody potrubí - Odpadní teplo, 2 x primární okruh
Pol. | Název | Typ, rozměr | Materiál | Mj. | Množství | cena/ks | Celková cena
1 | Kulový kohout s vnitřními závity | G1", s vnitřními závity | CrNi | ks | 8 | 0 | 0
2 | Kulový kohout s vnitřními závity | G3/4", s vnitřními závity | CrNi | ks | 3 | 0 | 0
3 | Kulový kohout s vnitřními závity | G1/2", s vnitřními závity | CrNi | ks | 4 | 0 | 0
4 | Kulový kohout s vnitřními závity | G1/2", - vypouštěcí | CrNi | ks | 3 | 0 | 0
4 | Regulační ventil - setter | G5/4", 20-70 l/min | mosaz | ks | 2 | 0 | 0
5 | Filtr | G1", s vnitřními závity | mosaz | ks | 2 | 0 | 0
7 | Automatický odvzdušňovací ventil | G 1/2", vč. zpětné klapky | mosaz | ks | 4 | 0 | 0
8 | Trubka | DN25 | pozink | bm | 40 | 0 | 0
9 | Trubka | DN20 | pozink | bm | 6 | 0 | 0
10 | vsuvka | G1" | mosaz | ks | 12 | 0 | 0
11 | vsuvka | G3/4" | mosaz | ks | 3 | 0 | 0
12 | vsuvka | G1/2" | mosaz | ks | 10 | 0 | 0
13 | vsuvka redukovaná | G1/ 1,1/4" | mosaz | ks | 4 | 0 | 0
13 | vsuvka redukovaná | G1/ 1,1/2" | mosaz | ks | 2 | 0 | 0
14 | T kus redukovaný | G6/4"/G1" | mosaz | ks | 4 | 0 | 0
14 | T kus | G1" | mosaz | ks | 8 | 0 | 0
15 | T kus | G3/4" | mosaz | ks | 2 | 0 | 0
16 | T kus | G1/2" | mosaz | ks | 4 | 0 | 0
17 | šroubení | G1" | mosaz | ks | 14 | 0 | 0
18 | šroubení k čerpadlu | G5/4" | mosaz | ks | 4 | 0 | 0
18 | šroubení | G5/4" | mosaz | ks | 2 | 0 | 0
19 | šroubení | G1/2" | mosaz | ks | 9 | 0 | 0
20 | šroubení | G6/4" | mosaz | ks | 2 | 0 | 0
21 | koleno | G1" | mosaz | ks | 10 | 0 | 0
22 | zátka | G6/4" | pozink | ks | 2 | 0 | 0
23 | T kusy redukovaný - závitový | DN20/G1/2"/DN20 | pozink | ks | 1 | 0 | 0
25 | T kusy redukovaný | DN25/DN20/DN25 | pozink | ks | 3 | 0 | 0
26 | T kusy redukovaný - zívitový | DN25xG1/2"xDN25 | pozink | ks | 4 | 0 | 0
28 | závitový přechod | DN25/G1" | pozink | ks | 12 | 0 | 0
29 | závitový přechod | DN25/G5/4" | pozink | ks | 2 | 0 | 0
30 | objímka spojovací | DN25 | pozink | ks | 8 | 0 | 0
32 | koleno | DN25 | pozink | ks | 24 | 0 | 0
33 | Objímka s pryžovou vložkou | prům. DN 25 | pozink | ks | 16 | 0 | 0
34 | Závitová tyč | M8, l- 3000 mm | pozink | ks | 10 | 0 | 0
35 | Montážní lišta WM2 | L-2000 mm | pozink | bm | 2 | 0 | 0
36 | Stěnová konzole | vč. kotvícího materiálu | pozink | ks | 10 | 0 | 0
37 | Koncová ucpávka pro lištu |  | pozink | ks | 25 | 0 | 0
38 | Pusuvný svorník | M8 | pozink | ks | 16 | 0 | 0
39 | Matice | M8 | pozink | ks | 100 | 0 | 0
40 | Velkoplošná podložka | M8 | pozink | ks | 100 | 0 | 0
41 | Izolace potrubí | tl. 15 mm, na tr. Prům.34 mm | kaučuk | bm | 42 | 0 | 0
42 | Izolace potrubí | tl. 15 mm, na tr. Prům.27 mm | kaučuk | bm | 6 | 0 | 0
43 | Montáž |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
44 | VRN | vstupní školení, mechanizace, předávací dokumentace, zkoušky a revize, doprava osob apod. technická příprava |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
* V ceně materiálu a zařízení je zahrnuta i doprava

## Odpadní teplo rozvody - sekundá
Rozvody potrubí - Odpadní teplo, sekundární okruh
Pol. | Název | Typ, rozměr | Materiál | Mj. | Množství | cena/ks | Celková cena
1 | Kulový kohout s vnitřními závity | G6/4", s vnitřními závity | CrNi | ks | 4 | 0 | 0
2 | Kulový kohout s vnitřními závity | G1/2", s vnitřními závity | CrNi | ks | 1 | 0 | 0
3 | Automatický odvzdušňovací ventil | G 1/2", vč. zpětné klapky | mosaz | ks | 2 | 0 | 0
4 | trubka | Tr.40x6,7 mm PN 20 | plast | bm | 15 | 0 | 0
5 | vsuvka | G6/4" | mosaz | ks | 4 | 0 | 0
6 | vsuvka | G1/2" | mosaz | ks | 2 | 0 | 0
7 | T kus red | G6/4"/1/2" | mosaz | ks | 2 | 0 | 0
8 | šroubení | G6/4" | mosaz | ks | 4 | 0 | 0
9 | šroubení | G1/2" | mosaz | ks | 1 | 0 | 0
10 | zátka | G6/4" | mosaz | ks | 2 | 0 | 0
11 | T kusy redukovaný - zívitový | DN40xG1/2"xDN40 | plast | ks | 2 | 0 | 0
12 | závitový přechod | 40x6/4" | plast | ks | 4 | 0 | 0
13 | nátrubek | 40 mm | plast | ks | 6 | 0 | 0
14 | koleno | 40 mm 90° | plast | ks | 10 | 0 | 0
15 | Objímka s pryžovou vložkou | prům. 40 | pozink | ks | 6 | 0 | 0
16 | Závitová tyč | M8, l- 3000 mm | pozink | ks | 6 | 0 | 0
17 | Montážní lišta WM2 | L-2000 mm | pozink | bm | 2 | 0 | 0
18 | Stěnová konzole | vč. kotvícího materiálu | pozink | ks | 10 | 0 | 0
19 | Koncová ucpávka pro lištu |  | pozink | ks | 10 | 0 | 0
20 | Matice | M8 | pozink | ks | 100 | 0 | 0
21 | Velkoplošná podložka | M8 | pozink | ks | 100 | 0 | 0
22 | Pusuvný svorník | M8 | pozink | ks | 6 | 0 | 0
23 | Izolace potrubí | Prům.40mm | kaučuk | bm | 12 | 0 | 0
24 | Montáž |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
24 | VRN | vstupní školení, mechanizace, předávací dokumentace, zkoušky a revize, doprava osob apod. technická příprava |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
* V ceně materiálu a zařízení je zahrnuta i doprava