## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 24-053 | Modernizace vytápění MÚ Olomoucká 178/2
| Objednatel: |  | Město Moravská Třebová |  |  |  | IČO: | 00277037
|  |  | nám. T. G. Masaryka 32/29 |  |  |  | DIČ: | CZ00277037
|  |  | 57101 | Moravská Třebová-Město
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | kotelna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | kotelna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | stavební práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 24-053 | Modernizace vytápění MÚ Olomoucká 178/2 | [25 empty] | STA
O: | 01 | kotelna | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | kotelna | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 23.28 | [6 empty] | DIL
1 | 713411111R00 | Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá | m2 | 84.8742 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.27 | 22.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 631547114R | Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm vč. ohybů s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 12.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
3 | 631547115R | Pouzdro potrubní izolační 32/30 mm vč. ohybů s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 32.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
4 | 631547116R | Pouzdro potrubní izolační 38/30 mm vč. ohybů s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
5 | 631547117R | Pouzdro potrubní izolační 45/30 mm vč. ohybů s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 31.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
6 | 631547219R | Pouzdro potrubní izolační 57/40 mm vč. ohybů s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 130.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
7 | 631547323R | Pouzdro potrubní izolační 89/50 mm vč. ohybů s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00153 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
8 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.20782 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.74 | 0.36 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.03 |  |  |  |  | 6.11 | [6 empty] | DIL
9 | 721210813R00 | Demontáž vpusti, DN 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02961 | 0.03 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.507 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 721223423RT1 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka nerez 115 x 115 D 110 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.2 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.359 | 4.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 725850145R00 | Sifon kondenzační, DN 40 mm, vodorovný odtok | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.24 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.00752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.47 | 0.01 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 28.03 | [6 empty] | DIL
14 | 722172914R00 | Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, do D 32 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.21594 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | 722172713R00 | Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16 | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00069 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.3328 | 8.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 722172712R00 | Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.2789 | 1.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.062 | 2.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.029 | 1.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 722181212RU1 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.142 | 2.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 722181214RU1 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.142 | 1.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | 722181214RT8 | Izolace návlekovátl tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.129 | 0.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 724319113R00 | Montáž nádrže tlakové stojaté - přesun stávajícího ohřívače | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0089 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.45 | 2.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 732339102R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.25 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 484673314.R | Nádoba expanzní 25/10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
25 | 484673315.R | Armatura flowjet 3/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
26 | 732421313.R | Čerpadlo cirkulační UPS 25-60N vč. šroubení a montáže | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00339 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.59 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 722231162R00 | Ventil vod.pojistný pružinový P10 G 3/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.207 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 722236513R00 | Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.227 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 722237123R00 | Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.DN 25 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.227 | 1.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 722237122R00 | Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 20 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.207 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 722237624R00 | Ventil vod.zpět.,2xvnitř.závit DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.269 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 722238512R00 | Filtr vodovodní, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.207 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 388412529R | Tlakoměr standardní pr160 0-16 bar | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00097 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
34 | 722224111R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.083 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 722234231.R | Úpravna vody, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | 722234232.R | Automatické dopouštění D+M např. Caleffi 573 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 722265112R00 | Vodoměr na dopouštění, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00394 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.393 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 722-010.R | Armatury a materiál jinde neuvedený | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
39 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.11295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.327 | 0.15 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 34.53 | [6 empty] | DIL
40 | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.064 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.062 | 1.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 723190919R00 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 80 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.609 | 0.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 723150312R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 x 2,9 mm | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00803 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.537 | 7.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | 723150304R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 32x2,6 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00737 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.476 | 1.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 723120202R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 | m | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00509 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.531 | 15.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
46 | 723150365R00 | Potrubí ocelové černé svařované - chráničky D 38/2,6 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.269 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
47 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.48 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
48 | 734173214R00 | Přírubové spoje DN 50, D+M | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0037 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.67 | 1.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | 723219102R00 | Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00424 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.428 | 1.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
50 | 723102.R | Bezpečnostní uzavírací ventil BAP05 DN50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00414 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.15 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | 723237218R00 | Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00208 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.424 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | 723237215R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit,DN 25 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.227 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | 723237213R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit,DN 15 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.166 | 0.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | 723229102R00 | Montáž plynovod.armatur s 1závitem, G 1/2 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.145 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
55 | 42237023.AR | Kohout kulový 1/2" plyn - vzorkovací | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
56 | 734429101R00 | Montáž tlakoměru vč. D+M zkušebního kohoutu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.43 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
57 | 388412527R | Tlakoměr 0-6 kPa | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
58 | 723190253R00 | Vyvedení a upevnění plynovodních přípojek ke spotřebičům | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.424 | 1.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
59 | 723-103.R | Armatury a spojovací materiál jinde neuvedený | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
60 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | t | 0.30967 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.333 | 0.41 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.68 |  | 0 |  |  |  |  | 28.04 | [6 empty] | DIL
61 | 731249311R00 | Montáž závěsných kotlů bez TUV, odtah do komína | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 5.057 | 15.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
62 | 484173130.R | KONDENZAČNÍ KOTEL 7,8-70,2kW, ZP 7,07 m3/h | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0375 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
63 | 001R | Přídavný BUS modul | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0375 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
64 | 005R | Modul pro směšování | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0375 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
65 | 009R | Ovládací jednotka pro topné okruhy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0375 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
66 | 008R | Modul pro zapezpečení kotelny III.kat vč. čidel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0375 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
67 | 008.1R | signalizace a vypínání kotelny III.kat | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0375 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
68 | 003R | Venkovní čidlo | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0375 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
69 | 004R | Příložné čidlo teploty | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0375 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
70 | 731002.R | Spuštění kotlů | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0375 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
71 | 731412551.R | Montáž odkouření | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
72 | 731-001.R | Sada pro kaskádu 3 kotlů 80/160 - vč. klapek, koncovky a sifonu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
73 | 731-002.R | adaptér pro dělené okouření | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
74 | 731-003.R | potrubí 80/1000 vč. dořezu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 1.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
75 | 731-006.R | koleno 80/87° | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
76 | 731-004.R | redukce 160/200 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
77 | 731-005.R | potrubí 200/1000 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
78 | 731-007.R | patní koleno 200 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
79 | 731-008.R | potrubí 200/2000 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 1.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
80 | 731-009.R | koncovka 200 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
81 | 731-010.R | montážní a přidružená materiál, těsnění, mazivo, objímky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
82 | 998731102R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m | t | 0.67785 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 12.21 | 8.28 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44 |  | 0 |  |  |  |  | 13.27 | [6 empty] | DIL
83 | 732119193R00 | Montáž rozdělovačů a sběračů DN 150 (120x120mm) dl 1m | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06663 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.9 | 2.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
84 | 732349102.R | Rozdělovač vč. systémové izolace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01254 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.35 | 1.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
85 | 732349101.R | HVDT vč. systémové izolace a montáže | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01254 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.352 | 1.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
86 | 732351112RT2 | Montáž nádoby expanzní objem 250 l, vč. dodávky nádoby expanzní s armaturou MK G 1" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0268 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.53 | 1.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
87 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.281 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
88 | 732-002.R | Čerpadlo UT1 25-60 vč. šroubení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
89 | 732-003.R | Čerpadlo UT2 25-60 vč. šroubení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
90 | 732-004.R | Čerpadlo UT3 25-40 vč. šroubení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
91 | 42610258.AR | Čerpadlo TUV 25-40 vč. šroubení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
92 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.114 | 3.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
93 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0.44627 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4.043 | 1.8 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.48 |  | 0.4 |  |  |  |  | 151.35 | [6 empty] | DIL
94 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89 | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00841 | 0.4 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.187 | 8.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
95 | 733123921R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 76 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00081 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.4176 | 1.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
96 | 733121214R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 31,8 x 2,6 mm | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00564 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.487 | 15.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
97 | 733121215R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 38 x 2,6 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00634 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.596 | 3.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
98 | 733121216R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 44,5 x 2,6 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00685 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.648 | 19.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
99 | 733121225R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89 x 3,6 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01362 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.04 | 10.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
100 | 733121218R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 57 x 2,9 mm | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00758 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.748 | 20.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
101 | 733121118R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00717 | 0.69 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.525 | 50.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
102 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.33332 | 4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
103 | 733161905R00 | Propojení měděného potrubí vytápění D 28 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.32 | 0.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
104 | 733190225R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.042 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
105 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 203 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.032 | 6.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
106 | 909 R00 733 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace nepředvídané práce | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
107 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 1.4806 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.563 | 5.28 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 37.32 | [6 empty] | DIL
108 | 734235123R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.227 | 1.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
109 | 734295213R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.227 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
110 | 734245123R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.227 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
111 | 734265314R00 | Šroubení topenářské, přímé, DN 25 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.103 | 0.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
112 | 734235124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.269 | 2.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
113 | 734245124R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 32 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.269 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
114 | 734265315R00 | Šroubení topenářské, přímé, DN 32 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.124 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
115 | 734235126R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 50 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.424 | 3.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
116 | 734295216R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.424 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
117 | 734245126R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.424 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
118 | 734265317R00 | Šroubení topenářské, přímé, DN 50 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00118 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.21 | 1.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
119 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.051 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
120 | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.062 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
121 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.083 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
122 | 722234233.R | Filtr magnetický s odlučovačem 5/4" vč. montáže | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.227 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
123 | 734421150.R | Tlakoměr deformační 0-6bar | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.433 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
124 | 734173417R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 80 | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00846 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.957 | 3.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
125 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.278 | 6.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
126 | 734415113R00 | Teploměr s jímkou D 63 mm, DN 15 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.381 | 4.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
127 | 734209124R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.258 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
128 | 484882005R | Směšovač mosazný trojcestný DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
129 | 734209125R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.288 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
130 | 484882010R | Směšovač mosazný trojcestný DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
131 | 734209126R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.34 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
132 | 484882011R | Směšovač mosazný trojcestný DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00103 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
133 | 222611211R00 | Montáž servopohonu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.12 | 3.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
134 | 5513808010R | Pohon pro 3-cestný ventil 24VDC, 0-10V | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
135 | 734173216.R | Armatury, jímky, návarky jinde neuvedené | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00452 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.78 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
136 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.10469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.575 | 0.27 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 22.26 | [6 empty] | DIL
137 | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.087 | 21.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
138 | 783425150R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.103 | 1.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.8 | [6 empty] | DIL
139 | M21-002.R | Elektroinstalace - úprava rozvaděče elektroinstalace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
140 | M21-001.R | MaR - instalace vč. kabeláže a zkoušek | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
141 | M21-003.R | Parametrizace systému MaR | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 0.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24 | [6 empty] | DIL
142 | 005122 R | Demontáž vybavení kotelny - komplet po hranici místnosti vč. odvozu a likvidace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
143 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška a napuštění | h | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1 | 24 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
144 | ON004.R | Hasicí přístoj, výstražné tabulky a vybavnbění kotelny III.kat | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
145 | ON003.R | Revize - elektroinstalace, plyn, komín | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 02 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 24-053 | Modernizace vytápění MÚ Olomoucká 178/2 | [25 empty] | STA
O: | 01 | kotelna | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | stavební práce | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 0.56 | [6 empty] | DIL
1 | 310237241RT1 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11441 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.5582 | 0.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | DIL
2 | 347015131R00 | Předstěna SDK,tl.115mm,oc.kce CW,1x RB 12,5mm,izol | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01368 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.8 | 1.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 347091082R00 | Příplatek k předstěně sádrokart. za plochu do 5 m2 | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.2 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 20.13 | [6 empty] | DIL
4 | 416021122R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm | m2 | 15.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01327 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.95 | 14.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 416091082R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 | m2 | 8.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.43 | 3.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 416091083R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.28 | 1.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.01 |  | 0 |  |  |  |  | 32.71 | [6 empty] | DIL
7 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00251 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.18233 | 1.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 612421331RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 92.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01063 | 0.99 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.33688 | 31.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.21 |  | 0 |  |  |  |  | 2.13 | [6 empty] | DIL
9 | 631311131R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm | m3 | 0.483 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 1.21 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4.4 | 2.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 7.8 | [6 empty] | DIL
10 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.26 | 7.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.89 | [6 empty] | DIL
11 | 952901221R00 | Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.263 | 7.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 2.95 |  |  |  |  | 34.25 | [6 empty] | DIL
12 | 971033231R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.01 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.16 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 971033461R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.276 | 0.55 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.024 | 4.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | 972033371R00 | Vybourání otvorů cih.klenba pl. 0,25 m2, tl. 45 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0.4 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.26 | 2.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | 962032641R00 | Bourání zdiva komínového z cihel na MC | m3 | 0.0405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.671 | 0.07 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.79 | 0.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 0.6345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.52 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 13.301 | 8.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 970251150R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.5 | 12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 965042131RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 0.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.2 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 10.88 | 0.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 963016111R00 | Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 15.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0.01183 | 0.18 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.346 | 5.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 962036412R00 | Demontáž SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01223 | 0.02 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.268 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.65 | [6 empty] | DIL
21 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením | t | 2.7455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.15 | 8.65 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 2.65 | [6 empty] | DIL
22 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.05 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 781475114RT1 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do 200 x 200 mm weberfor profiflex (lep),webercolor comfort (sp) | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00503 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.0746 | 2.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 597642060R | Dlažba dle původního vzoru | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
25 | 781497111RS2 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.12 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 771578011RT3 | Spára podlaha - stěna, silikonem Mapesil AC (fa Mapei) | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 0.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0.05878 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.598 | 0.09 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 17.37 | [6 empty] | DIL
28 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x | m2 | 122.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.03248 | 3.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 784195422R00 | Malba Primalex Polar, barva, bez penetrace, 2 x | m2 | 122.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.10902 | 13.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.15 | [6 empty] | DIL
30 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.942 | 2.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.49 | 1.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 8.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 979999997R00 | Poplatek za skládku | t | 2.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu