## Elektro- soupis
Název | Mj | Počet MJ | Cena/MJ | Cena celkem
Rozvaděč RM1
Dodávka: Rozvaděče RM1, výstroj dle schématu č: D.2.2-2
Rozvaděč
QA40-221004-1K Řadová rozváděčová skříň | Ks | 5 |  | 0
PD-Q13-1KD1004 Celkový kryt dna | Ks | 5 |  | 0
PD-Q03-MP2110 Montážní panel | Ks | 5 |  | 0
PD-Q12-KB2204 Boční kryty | Ks | 2 |  | 0
PD-Q03-SPC22 Sada pro spojování skříní | Ks | 3 |  | 0
PD-QK-DVA4PS Schránka | Ks | 2 |  | 0
PD-Q13-PK021004 Podstavec | Ks | 5 |  | 0
Vybavení rozvaděče
DV900336-A 19" osvětlovací jednotka LED, magnetická | Ks | 5 |  | 0
ACDSW010 Spínač dveřní 6A/230VAC | KS | 5 |  | 0
IUK08566-- Termostat FLZ530/1Z | Ks | 2 |  | 0
IUKNF7523A Ventilátor PF66000, krytí IP54, 230VAC | Ks | 2 |  | 0
IUKNE550-- Filtr výstupní PFA6000, krytí IP54 | Ks | 2 |  | 0
Hlavní vypínač
OT250E04C 4-pólový přepínač I-0-II Ith=250A, 250A/AC-23A/690V | Ks | 1 |  | 0
BD250NE305 Spínací blok | Ks | 1 |  | 0
SE-BD-0250-MTV8 Nadproudová spoušť | Ks | 1 |  | 0
Signálky, ovládací hlavice
HIS-95 x/x 230AC P80 kombinace R, G, B, Y, W, O | Ks | 2 |  | 0
M22-WRK3/K20 Ovládací otočná hlavice, s aretací, 2Z | Ks | 1 |  | 0
M22-PV/K11 Ovládací hlavice nouzového zastavení, 1Z 1V | Ks | 1 |  | 0
M22-XGPV Ochrana tlačítka nouzového zastavení | Ks | 1 |  | 0
SPD
FLP-B+C MAXI VS/3 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20), dálková signalizace poruchy | Ks | 1 |  | 0
RTO-16 oddělovací tlumivky pro správnou koordinaci svodičů, do 16 A | Ks | 2 |  | 0
RTO-35 oddělovací tlumivky pro správnou koordinaci svodičů, do 35 A | Ks | 1 |  | 0
DA-275-DF16-S přepěťová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před chráněné zařízení, dálková signalizace poruchy, 16 A | Ks | 2 |  | 0
BDM-024-V/2-FR1 Svodič bleskových proudů s hrubou a jemnou přepěťovou ochranou dvou-/tří-žilových plovoucích signálových linek, instalace na vstupu do budovy těsně před chráněné zařízení, 24 V DC, max. 1 A, výměnný modul, plovoucí | Ks | 9 |  | 0
Měřící transformátor proudu NN pro RC1, stávající, demontáž z RM1 a opětovná montáž
CLA2.2 250/5A,15VA,3% | Ks | 1 |  | 0
Pojistkový odpínač, včetně pojistek
OPVP10-3 Pojistkový odpínač | Ks | 39 |  | 0
OPVP14-3 Pojistkový odpínač 63A, 3pól, polovod | Ks | 18 |  | 0
PV10 Pojistková vložka (proud viz.vykres) | Ks | 141 |  | 0
Jističe 10kA
LTN-4B-1 Jistič | Ks | 18 |  | 0
LTN-6B-1 Jistič | Ks | 6 |  | 0
LTN-6D-1 Jistič | Ks | 2 |  | 0
LTN-10C-1 Jistič | Ks | 11 |  | 0
LTN-16B-1 Jistič | Ks | 4 |  | 0
LTN-6B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0
LTN-10C-3 Jistič 10A/C/3 | Ks | 1 |  | 0
LTN-20B-3 Jistič 20A/B/3 | Ks | 3 |  | 0
LTN-20C-3 Jistič 20A/C/3 | Ks | 2 |  | 0
LTN-25B-3 Jistič | Ks | 2 |  | 0
LTN-40B-3 Jistič 40A/B/3 | Ks | 13 |  | 0
LTN-40C-3 Jistič 40A/C/3 | Ks | 1 |  | 0
LVN-125B-3 Jistič 125A/B/3 | Ks | 1 |  | 0
LVN-125C-3 Jistič 125A/C/3 | Ks | 1 |  | 0
PS-LS-1100 Pomocný spínač pro jističe, 1Z+1V | Ks | 20 |  | 0
FI + Jističe / AC 10kA
OLI-10C-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A C 2P 30mA A | Ks | 6 |  | 0
OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 7 |  | 0
Proudový chránič 10kA
LFN-40-4-030B-K Proudový chránič 40A 4P 30mA B-K 10kA | Ks | 22 |  | 0
LFN-40-4-030A Proudový chránič 40A 4P 30mA A 10kA | Ks | 1 |  | 0
PS-LT-1100 Pomocný spínač pro proudové chrániče | Ks | 11 |  | 0
Napajecí zdrje
DRP-240-24 DRP-240-24 Meanwell Napájecí spínaný zdroj na DIN, 230VAC/24VDC - 240W, 10A | Ks | 1 |  | 0
Relé - Schrack
PT 570 730 - 230Vst,4mA | Ks | 150 |  | 0
YPT 78 704 - pro relé 4P/6A | Ks | 150 |  | 0
RT 424024 - 25V DC | Ks | 119 |  | 0
YRT78626 8-mi kolíková,pin.5mm | Ks | 119 |  | 0
Relé
NIV-101A Vyhodnocovací relé ochrany motoru WILO | Ks | 15 |  | 0
CRM-2H/UNI asymetrický cyklovač, čas 0.1s-10dnů, výstup 1x16A, cívka AC/DC 12..240 V | Ks | 6 |  | 0
SPT-2A Vyhodnocovací jednotka, 24VDC | Ks | 1 |  | 0
ZR5E0011-- Relé časové zpožděný rozběh 24-240VAC, 1P | Ks | 1 |  | 0
HLÍDACÍ RELÉ
HRN-54N U relé analog.3x400V/230V, nastav. čas. prodl.,monitoruje 3-fázové U vč. "N" vodiče | Ks | 1 |  | 0
TERMOSTATY
TER-7 Termostat pro kontrolu teploty vinutí motoru, AC/DC 24-240V | Ks | 9 |  | 0
Stykače
RSI-20-02-A230 Instalační stykač | Ks | 8 |  | 0
PS-RSI-1100 Pomocný spínač | Ks | 8 |  | 0
LC1D09P7 Stykač 9A 3P 1Z+1V 230V st | Ks | 7 |  | 0
LC1D12P7 Stykač 12A 3P 1Z+1V 230V st | Ks | 6 |  | 0
LADN11 Pomocné kontakty pro stykače LC1-D a LC1-DT 1Z+1V | ks | 13 |  | 0
Motorové spouštěče
GZ1E03 Motorový jistič 0,25...0,40A | Ks | 2 |  | 0
GZ1E04 Motorový jistič 0,40...0,63A | Ks | 2 |  | 0
GZ1E06 Motorový jistič 1...1,6A | Ks | 2 |  | 0
GZ1E07 Motorový jistič 1.6...2,5A | Ks | 10 |  | 0
GZ1E08 Motorový jistič 2,5...4A | Ks | 1 |  | 0
GZ1E10 Motorový jistič 4...6,3A | Ks | 6 |  | 0
GZ1AN11 Pomocné kontakty k mot.jističům 1Z+1V | Ks | 23 |  | 0
Zásuvky - DIN
ZSE-03 Soklová zásuvka | Ks | 3 |  | 0
Frekvenční měniče
Vacon 0100-3L-0003-5-FLOW+SBF4+FL04 Frekvenční měnič, 1,1kW, 3x400V~ | Ks | 2 |  | 0
Vacon 0100-3L-0004-5-FLOW+SBF4+FL04 Frekvenční měnič, 1,5kW, 3x400V~ | Ks | 3 |  | 0
Sinus filtr
SKY3FSM10-400CH Sinusový filtr, 10A, 3x400V~,5-12kHz, IP20 | Ks | 2 |  | 0
Řadové svorkovnice
RSA 4 A Řadová svornice | Ks | 1144 |  | 0
RSA 6 Řadová svornice | Ks | 39 |  | 0
RSA 16 A Řadová svornice | Ks | 3 |  | 0
RSA 16 A Řadová svornice 16 | Ks | 4 |  | 0
RSA 35 A Řadová svornice 35 | Ks | 3 |  | 0
RSA PE 35 A Řadová svornice 35 PE | Ks | 5 |  | 0
RSA PEN 70 A Řadová svornice | Ks | 2 |  | 0
RSA 70 A Řadová svornice | Ks | 3 |  | 0
RSP4LED/24-48V Řadová svornice pojistková | Ks | 40 |  | 0
POJISTKA 5X20 (viz schema) | Ks | 40 |  | 0
Vývodky
V-TEC M12 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M12x1,5 | Ks | 2 |  | 0
V-TEC M16 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M16x1,5 | Ks | 16 |  | 0
V-TEC M20 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M20x1,5 | Ks | 177 |  | 0
V-TEC M25 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M25x1,5 | Ks | 87 |  | 0
V-TEC M32 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M32x1,5 | Ks | 1 |  | 0
V-TEC M50 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M50x1,5 | Ks | 3 |  | 0
UPS
UPS ALFA PLUS 1200VA UPS ALFA PLUS, ZÁLOŽNÍ ZDROJ 230VAC / 600VA, BEZÚDRŽBOVÝ OLOVĚNO-KYSELINOVÝ AKUMULÁTOR | Ks | 1 |  | 0
WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8217 Procesorový modul PFC200 2. GENERACE; 2× Ethernet, RS-232/-485, GSM 4G modul; verze EU | Ks | 1 |  | 0
750-1405 16 binárních vstupů 24VDC; | Ks | 19 |  | 0
750-1504 16 binárních výstupů 24VDC 0,5A; | Ks | 7 |  | 0
750-455 4 analogové vstupy 4-20mA | Ks | 11 |  | 0
750-555 4 analogové výstupy4-20mA | Ks | 8 |  | 0
750-600 Zakončovací modul vnitřní sběrnice | Ks | 1 |  | 0
750-602 Napájecí modul 24V DC bez pojistky | Ks | 2 |  | 0
758-965 Anténa s magnetickou patkou; S 2,5m připojovacím vedením a axiálním konektorem SMA; GSM UMTS; 850/900/1800/1900/2100 MHz | Ks | 1 |  | 0
Operátorský panel
PANEL weintek cMT3162X, 15" | KS | 1 |  | 0
SWITCH
IE-SW-BL08-6TX-2SCS průmyslový ethernetový switch, singlemode, SC-Duplex, 24VDC, IP30, -10°C | ks | 1 |  | 0
Podružný materiál
Podružný materiál | Ks | 1 |  | 0
Montáž
Dílenská montáž RM1 | Ks | 1 |  | 0
Rozvaděč RM1 - celkem |  |  |  | 0
Rozvaděč RS1
Dodávka: Rozvaděče RS1, výstroj dle schématu č: D.2.2-3
Rozvaděč
NP66-0404021 Nástěnná rozváděčová skříň | Ks | 1 |  | 0
Hlavní vypínač
MSN-63-4 Vypínač | Ks | 1 |  | 0
SV-LT-X400 Napěťová spoušť | Ks | 1 |  | 0
Signálky, ovládací hlavice
HIS-95 x/x 230AC P80 kombinace R, G, B, Y, W, O | Ks | 1 |  | 0
M22-PV/K11 Ovládací hlavice nouzového zastavení, 1Z 1V | Ks | 1 |  | 0
M22-XGPV Ochrana tlačítka nouzového zastavení | Ks | 1 |  | 0
SPD
FLP-B+C MAXI VS/4 Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20), dálková signalizace poruchy | Ks | 1 |  | 0
Jističe 10kA
LTN-2B-1 Jistič 2A/B/1 | Ks | 2 |  | 0
LTN-6B-1 Jistič | Ks | 2 |  | 0
LTN-16B-3 Jistič 16A/B/3 | Ks | 2 |  | 0
LTN-40B-3 Jistič 40A/B/3 | Ks | 1 |  | 0
FI + Jističe 10kA
OLI-10C-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A C 2P 30mA A | Ks | 2 |  | 0
OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 3 |  | 0
Proudový chránič 10kA
LFN-40-4-030A Proudový chránič 40A 4P 30mA A 10kA | Ks | 1 |  | 0
Stykače
RSI-20-20-A230-M Instalační stykač 20A 2Z + MANUÁL 230VC SAZBA | Ks | 1 |  | 0
RSI-25-40-A230-M Instalační stykač | Ks | 1 |  | 0
PS-RSI-1100 Pomocný spínač | Ks | 2 |  | 0
Řadové svorkovnice
RSA 4 A Řadová svornice | Ks | 26 |  | 0
RSA PEN 16 A Řadová svornice | Ks | 2 |  | 0
RSA 16 A Řadová svornice | Ks | 4 |  | 0
RSP4 Řadová svornice pojistková | Ks | 1 |  | 0
10230 POJISTKA 5X20 3.15A | Ks | 1 |  | 0
Vývodky
V-TEC M20 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M20x1,5 | Ks | 12 |  | 0
V-TEC M25 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M25x1,5 | Ks | 5 |  | 0
V-TEC M32 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M32x1,5 | Ks | 1 |  | 0
Podružný materiál
Podružný materiál | Ks | 1 |  | 0
Montáž
Dílenská montáž RS1 | Ks | 1 |  | 0
Rozvaděč RS1 - celkem |  |  |  | 0
Rozvaděč kompenzace RC1
D+M Rozvaděče RC1
Kompenzační rozvaděč RC1, skříňové provedené oceloplech, IP40/20 cca 46 kVAr, 7 stupňů (10-10-8-6,25-5-4,1-2,6 kVAr), chráněné provedení. | Ks | 1 |  | 0
Rozvaděč kompenzace RC1 - celkem |  |  |  | 0
Specifikace dodávky ovladacích skříní MS
D+M Specifikace dodávky ovladacích skříní - MS5, MS6, MS130, MS131, MS132, MS11, MS12, MS32, MS40, MS41, MS42, MS43, MS44, MS101, MS102, MS108, MS127 dodávka, montáž
SolidBOX 68170 Famatel 68170 Krabice SolidBOX IP65, 220x170x107mm, plné víko, hladké boky M22-WRK3/K20 Ovládací otočná hlavice, s aretací, 2Z HIS-95 x/x 230AC P80 kombinace R, G, B, Y, W, O RSA 4 A Řadová svornice V-TEC M20 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M20x1,5 Podružný materiál Montáž | Ks | 17 |  | 0
D+M Specifikace dodávky ovladacích skříní - MS8.1, MS126 dodávka, montáž
SolidBOX 68170 Famatel 68170 Krabice SolidBOX IP65, 220x170x107mm, plné víko, hladké boky M22-WRK3/K20 Ovládací otočná hlavice, s aretací, 2Z HIS-95 x/x 230AC P80 kombinace R, G, B, Y, W, O VZ 16 Vestav. zás. 230V/16A IP 54 RSA 4 A Řadová svornice V-TEC M20 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M20x1,5 Podružný materiál Montáž | Ks | 2 |  | 0
D+M Specifikace dodávky ovladacích skříní - MS1, MS2, MS3, MS4, MS13, MS15, MS109, MS110, MS111, MS112, MS120, MS121, MS123 dodávka, montáž
Hensel Mi 90101, IP65, plné víko, hladké boky M22-WRK3/K20 Ovládací otočná hlavice, s aretací, 2Z HIS-95 x/x 230AC P80 kombinace R, G, B, Y, W, O M22-R10K Potenciometr, IP65, lineární, kroužek titan, 10 kOhm RSA 4 A Řadová svornice V-TEC M20 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M20x1,5 Podružný materiál Montáž | Ks | 13 |  | 0
D+M Specifikace dodávky ovladacích skříní - MS22, MS23, MS24, MS103, MS104, MS105 dodávka, montáž
Hensel Mi 90101, IP65, plné víko, hladké boky M22-WRK3/K20 Ovládací otočná hlavice, s aretací, 2Z M22-WRK3/K10 Ovládací otočná hlavice, s aretací, 2Z HIS-95 x/x 230AC P80 kombinace R, G, B, Y, W, O M22-R10K Potenciometr, IP65, lineární, kroužek titan, 10 kOhm RSA 4 A Řadová svornice V-TEC M20 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M20x1,5 Podružný materiál Montáž | Ks | 6 |  | 0
D+M Specifikace dodávky ovladacích skříní - MS16, MS17, MS18, MS19, MS25, MS26, MS28, MS29, MS106, MS107, MS113, MS114, MS115, MS116, MS124 dodávka, montáž
Hensel Mi 90101, IP65, plné víko, hladké boky M22-WRK3/K20 Ovládací otočná hlavice, s aretací, 2Z HIS-95 x/x 230AC P80 kombinace R, G, B, Y, W, O RSA 4 A Řadová svornice V-TEC M20 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M20x1,5 Podružný materiál Montáž | Ks | 15 |  | 0
D+M SA30, SA31 - Vypínač čerpadla kalové vody, dodávka, montáž
VSN16 OB2 3-pólový vačkový spínač v krytu, I-0 Ith=16A, IP65 | Ks | 2 |  | 0
D+M SA20 - Vypínač čerpadla kalové vody, dodávka, montáž
VSN20 OB2 3-pólový vačkový spínač v krytu, I-0 Ith=20A, IP65 | Ks | 1 |  | 0
D+M Specifikace dodávky rozvaděče úkapú - MT10, MT117, MT125 dodávka, montáž
Hensel Mi 90600, IP65, plné víko, hladké boky IN025120-20a vypínač, IP54 VZ 16 Vestav. zás. 230V/16A IP 54 HIS-95 x/x 230AC P80 kombinace R, G, B, Y, W, O RSI-20-02-A230 Instalační stykač PT 570 730 - 230Vst,4mA YPT 78 704 - pro relé 4P/6A MAVE-2-S2/DIN PS-3 Ponorná vodivostní sonda RSA 4 A Řadová svornice V-TEC M20 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M20x1,5 Podružný materiál Montáž | Ks | 3 |  | 0
Specifikace dodávky ovladacích skříní MSSpecifikace dodávky ovladacích skříní MS - celkem |  |  |  | 0
Elektromontáže
D+M Montáž uzemnění na dvě výkopu, spojení se základovým zemničem, včetně protikorozní ochrany spojů, připojení kovových potrubí, zábradlí, dodávka, montáž.
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně | M | 167 |  | 0
SR 2b svorka páska-páska | Ks | 28 |  | 0
Drát 10 N V4A drát o 10mm N (0,62kg/m), pevně | Kg | 67 |  | 0
SR 3a svorka páska-drát | Ks | 48 |  | 0
Antikorozní páska KSB 50x10 (556125) | Ks | 12 |  | 0
Montáž | Sada | 1 |  | 0
D+M Vodič jednožilový pro pospojování, včetně šroubů, objímek, příchytek atd, MET svorkovnice, dodávka, montáž
H07V-K 50 CYA 50, pevně | M | 36 |  | 0
H07V-K 35 CYA 35, pevně | M | 53 |  | 0
H07V-K 16 CYA 16, pevně | M | 72 |  | 0
H07V-K 10 CYA 10, pevně | M | 84 |  | 0
H07V-K 6 CYA 6, pevně | M | 354 |  | 0
Materiál na pospojování, pásky+svorky | Sada | 1 |  | 0
Svorkovnice MET1 | Ks | 1 |  | 0
Montáž pospojování | Sada | 1 |  | 0
D+M Kabely dodávka, montáž
CYKY-J 3x1.5 , pevně | M | 1350 |  | 0
CYKY-O 3x1.5 , pevně | M | 42 |  | 0
CYKY-J 3x2.5 , pevně | M | 356 |  | 0
CYKY-J 3x 4 , pevně | M | 26 |  | 0
CYKY-J 4x1.5 , pevně | M | 877 |  | 0
CYKY-O 4x1.5 , pevně | M | 48 |  | 0
CYKY-J 4x10 , pevně | M | 135 |  | 0
CYKY-J 5x1.5 , pevně | M | 34 |  | 0
CYKY-J 5x2.5 , pevně | M | 138 |  | 0
CYKY-J 5x4 , pevně | M | 334 |  | 0
CYKY-J 5x6 , pevně | M | 583 |  | 0
CYKY-J 5x10 , pevně | M | 53 |  | 0
CYKY-J 5x25 , pebvně | M | 68 |  | 0
CYKY-O 7x1.5 , pevně | M | 359 |  | 0
CYKY-J 7x1.5 , pevně | M | 1036 |  | 0
CYKY-J 7x2.5 , pevně | M | 51 |  | 0
CYKY-J 12x1.5 , pevně | M | 538 |  | 0
KABEL STÍNĚNÝ
NYCY 4x1,5/1,5 , pevně | M | 237 |  | 0
CYKFY-J 4x1,5, pevně | M | 132 |  | 0
CYKFY-J 4x10 , pevně | M | 150 |  | 0
JYTY-O 2x1 mm , pevně | M | 103 |  | 0
JYTY-O 4x1 mm , pevně | M | 1015 |  | 0
JYTY-O 7x1 mm , pevně | M | 109 |  | 0
JYTY-J 7x1 mm , pevně | M | 286 |  | 0
J-Y(St)Y 1x2x0,6 , pevně | M | 23 |  | 0
TCEPKPFLE 1x4x0,8 , pevně | M | 787 |  | 0
TCEPKPFLE 3x4x0,8 , pevně | M | 228 |  | 0
TCEPKPFLE 5x4x0,8 , pevně | M | 221 |  | 0
Ethernet FTP cat.5e , pevně | M | 250 |  | 0
D+M Trubky plastová, vč.zatahovacího lanka, včetně výstražné folíe, dodávka, montáž
KF 09050_BA TRUBKA KOPOFLEX 50 | M | 396 |  | 0
KF 09063_BA TRUBKA KOPOFLEX 63 | M | 316 |  | 0
KF 09110_BA TRUBKA KOPOFLEX 110 | M | 149 |  | 0
Výstražná folíe, včetně pokládky | M | 250 |  | 0
D+M Trubka elektroinstalační, stř. mech. odolnost, včetně příchytek, konzol, dodávka +montáž
2320/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ EN LPE 320N UV | M | 156 |  | 0
2325/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ EN LPE 320N UV | M | 147 |  | 0
1520 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá | M | 264 |  | 0
1525 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá | M | 146 |  | 0
1532 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá | M | 86 |  | 0
1540 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá | M | 73 |  | 0
D+M Prokabelování trasy mezi odvodněním a armaturní komorou 2, dodávka +montáž
Kabeláž dle výkresové dokumentace, pokládka do nových tras | Sada | 1 |  | 0
D+M Kabelový žlab, NEREZ A2, včetně konzol, víka, příslušenství, dodávka, montáž
50/50 drátěný žlab | M | 131 |  | 0
100/50 drátěný žlab | M | 174 |  | 0
100/100 drátěný žlab | M | 66 |  | 0
150/100 drátěný žlab | M | 78 |  | 0
150/100 žlab | M | 22 |  | 0
Podružný materiál - spojovací, zinkový sprej atd. | Ks | 1 |  | 0
Frekvenční měniče
Vacon 0100-3L-0004-5-FLOW+SBF4+FL04+IP54 Frekvenční měnič, 1,5kW, 3x400V~, IP54 | Ks | 4 |  | 0
Vacon 0100-3L-0008-5-FLOW+SBF4+FL04+IP54 Frekvenční měnič, 3kW, 3x400V~, IP54 | Ks | 4 |  | 0
Vacon 0100-3L-0031-5-FLOW+SBF4+FL04+IP54 Frekvenční měnič, 15kW, 3x400V~, IP54 | Ks | 6 |  | 0
D+M Osvětlení, včetně příslušenství pro montáž, dodávka, montáž
A1 - VO - LED 30W, 4000K, 3050lm, 230V, IP65, výlozník UD 1/60-500, stožár K4, manzeta, stožárová vyzbroj (svorkovnice atd.) | Ks | 7 |  | 0
B2 - Zářivka LED 51W, 4000K, 8190lm, 230V, IP66 | Ks | 29 |  | 0
N1 - Nouzové svítidlo LED 3hod, 1,2W, 110lm, 230V, IP65 + univ.piktogram | Ks | 10 |  | 0
R3 - Reflektor LED 50W, 4000K, 6000lm, 230V, IP65 | Ks | 5 |  | 0
D+M Vypínače včetně příslušenství, dodávka, montáž
Přepínač jednopolový IP 44; řazení 1; d. Praktik; b. bílá | Ks | 9 |  | 0
Přepínač střídavý IP 44; řazení 6; d. Praktik; b. bílá | Ks | 4 |  | 0
Přepínač křížový IP 44; řazení 7; d. Praktik; b. bílá | Ks | 1 |  | 0
D+M Zásuky, zásuvkové skříně, přívodky, dodávka, montáž
Zásuvkové skříně vybavení: 2x230V/16A, 1x400V/16A/5pó, 1x400V/32A/5pól s příslušným odjištěním, chráničem 10kA, dokumentací | Ks | 13 |  | 0
IPGN 12553 Nástěnná přívodka IP 67 | Ks | 1 |  | 0
D+M Zásuky ethernetové, dodávka, montáž
Ethernetová zásuvka: keystone, DT kryt, rámeček, nosná maska, krabice přístrojová | Ks | 2 |  | 0
D+M Topidla elektrická, včetně konzol, dodávka, montáž
Přímotopný konvektor s digitálním termostatem, 1500W | Ks | 1 |  | 0
D+M Topný samoregulační kabel na potrubí, včetně příslušenství, dodávka, montáž
Topný samoregulační kabel na potrubí česlí, zapojení, 230V, 15W/m, IP67 v délce 6m | Sada | 2 |  | 0
D+M Dielektrický koberec před rozvaděč RM1, dodávka, montáž
Dielektrický koberec 36,5kV, šíře 1300mm | M | 6 |  | 0
D+M Instalační krabice, včetně svorek, průchodek, dodávka, montáž
KF 9060 139x119x70, včetně wago svorek a průchodek | Ks | 48 |  | 0
D+M Větrání, ventilátory, regulátory, venkovní mřížky, příslušenství pro montáž, dodávka, montáž (Ventilátory dodávka VZT)
Regulátor otáček | Ks | 2 |  | 0
Zapojení ventilátorů s regulací | Ks | 6 |  | 0
D+M Kovové konstrukce, nerez ocel, dodávka, montáž
Ocelové nosné konstrukce a stříšky pro skříně MS, MX, zařízení MaR, výložníky pro kabelové žlaby apod.. Materiál nerez ocel | Sada | 1 |  | 0
M Zapojení zařízení
Zapojení nových zařízení do nových rozvaděčů RH, RM, MT, MS, MX atd. | Kpl | 1 |  | 0
D+M Prostupy zdivem, betonem, zapravení, dodávka , montáž
Prostupy v cihlové stěně 170x120mm, zednické zapravení | Kpl | 7 |  | 0
Prostupy v cihlové stěně 70x70mm, zednické zapravení | Kpl | 6 |  | 0
Prostupy v betonové stěně průměr 150mm, voděodolné utěsnění | Kpl | 3 |  | 0
Prostupy v betonové stěně průměr 65mm, voděodolné utěsnění | Kpl | 2 |  | 0
Prostupy v cihlové stěně průměr 60mm, zednické zapravení | Kpl | 7 |  | 0
Prostupy v cihlové stěně průměr 40mm, zednické zapravení | Kpl | 6 |  | 0
D+M Prostupy zdivem 3.stupně, přívod NN do dmychárny, včetně příslušenství dodávka , montáž (před instalací nutné kontrola kabelů a průřezů)
HMX4 (120x120) - 3.stupeň | Ks | 1 |  | 0
Vymezovací destička do 3,5bar | Ks | 1 |  | 0
Kompresní klín standard | Ks | 1 |  | 0
HF 15/0 slepý modul | Ks | 4 |  | 0
HF 20/0 slepý modul | Ks | 0 |  | 0
HF 30/0 slepý modul | Ks | 3 |  | 0
HF 155 modul 5-7 mm | Ks | 4 |  | 0
HF 206 modul 6-9 mm | Ks | 9 |  | 0
HF 2011 modul 11-14 mm | Ks | 3 |  | 0
HF 3015 modul 15-18 mm | Ks | 1 |  | 0
Montáž | Ks | 1 |  | 0
HMX4 (120x120) - přípojka NN | Ks | 1 |  | 0
Vymezovací destička do 3,5bar | Ks | 1 |  | 0
Kompresní klín standard | Ks | 1 |  | 0
HF 20/0 slepý modul | Ks | 16 |  | 0
HF 209 modul 9-12 mm | Ks | 1 |  | 0
HF 2013 modul 13-16 mm | Ks | 1 |  | 0
HF 6034 modul 34-37 mm | Ks | 2 |  | 0
Montáž | Ks | 1 |  | 0
Montážní klín nástroj pro montáž kompresního klínu | Ks | 1 |  | 0
Demontážní prvek nástroj pro demontáž kompresního klínu | Ks | 1 |  | 0
Lubrikant 80GR | Ks | 3 |  | 0
Intumescentní tmel 310ml | Ks | 3 |  | 0
Podružný materiál | Ks | 1 |  | 0
D+M EZS - dodávka kabeláže, čídel, magnetů, začlenění do stávájícího systému, SPD, kontrola celého systému, výstupní revize (viz TZ) dodávka, montáž
TCEPKPFLE 5x4x0,8 , pevně | M | 80 |  | 0
VL-06 (6x0,5) , pevně | M | 60 |  | 0
SPD T3 | Ks | 1 |  | 0
SPD slaboproud | Sada | 1 |  | 0
Detektr PIR, magnetický kontaky | Sada | 1 |  | 0
Doprogramování systému, prohlídka systému začlenění nových prvků | Sada | 1 |  | 0
Revize, a výsledné měření systému | Ks | 1 |  | 0
D+M Hromosvod PB dle výkresové dokumentace D.2.2-8, montáž jímáčů, hřebenových podpěr, svodů, zavaděcích tyčí, včetně příslušenství dodávka montáž
Vodič AlMgSi Rd 8 měkký | M | 70 |  | 0
Držák jímače s podpěrou na hřebenáč v 1m délce | KS | 3 |  | 0
Podpěra vedení na hřeben PV 15 nerez/plast šedý | KS | 19 |  | 0
Podpěra vedení pod tašku, šedá,UNIsnap 36mm, délka 475mm | KS | 20 |  | 0
DEHNsnap H=36 šedý M8, včetně podložky | KS | 20 |  | 0
Svorka okapová nerez objímka, s připojovací svorkou | KS | 3 |  | 0
Svorka okapová nerez dva Rd 6-10 mm, zaoblení žlabu 16-22 mm | KS | 7 |  | 0
Svorka spojovací MV Al Ø 8-10 | KS | 20 |  | 0
Štítek s číslem svodu (1-5) | KS | 5 |  | 0
ZS zkušební svorka Al, Rd 7-10/Ø 16 | KS | 5 |  | 0
TZ PR16/2m N V4A zaváděcí tyč, včetně držáků | KS | 5 |  | 0
Křížová svorka pro vodiče Ø8/10 a tyče Ø 16 nebo pásky 30 FeZn bez středové destičky | KS | 10 |  | 0
Montáž | SADA | 1 |  | 0
Doprava, podružný materiál | SADA | 1 |  | 0
D+M Hromosvod rozvodny dle výkresové dokumentace D.2.2-9, montáž jímáčů, svodů HVI, zavaděcích tyčí, včetně příslušenství dodávka montáž
Vodič HVI long šedý D 23 | M | 21 |  | 0
H07V-K 6 CYA 6, pevně | M | 40 |  | 0
JT - podpůrná trubka s jímací tyčí nerez | SADA | 2 |  | 0
PV1 - držák jímací tyče 400-700mm, PR40-50 | Ks | 4 |  | 0
PV2 - podpěra vedení nerez, včetně podložky | KS | 14 |  | 0
Připojovací prvek HVI long D 23 vně podpůrné trubky | SADA | 2 |  | 0
Upínací pásek pro PAsvorku | Ks | 2 |  | 0
Upínací pásek na Ø 50-300 | KS | 2 |  | 0
ZS Svorka nerez, včetně čísla svodu (1a2) | KS | 2 |  | 0
TZ PR16/2m N V4A zaváděcí tyč, včetně držáků | KS | 2 |  | 0
Montáž | SADA | 1 |  | 0
Doprava, podružný materiál | SADA | 1 |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0
Specifikace dodávky MaR
D+M LC2, LC3, LC4, LC6, LC7, LC22, LC23, LC24, LC25 - Plovákový spínač, IP68, 10m kabel, závaží, přepojovací krabice, řetěz na vyvázaní se závážím 1,5kg, dodávka, montáž
NLN-1-10-0 Plovákový spínač NIVELCO, 10m, závaží | Ks | 9 |  | 0
KF 9060 139x119x70, včetně wago svorek | Ks | 9 |  | 0
Řetěz na vyvázání plováků Ø6, malodka Ø6, závaží cca 1,5kg (délka 10m) | Ks | 9 |  | 0
D+M LC18, LC19, LC28 - Snímač hladiny kompaktní IP55, 230VAC, včetně elektrod, releový výstup, dodávka, montáž
MAVE-2-S1 1 hladina, (bez sond), v krabičce | Ks | 3 |  | 0
PS-2 Ponorná vodivostní sonda (2 vývody) | Ks | 3 |  | 0
D+M LIC1, LIC5, LIC20, LIC21, LIC37 - Nerezová ponorná sonda výšky hladiny, keramická membrána, IP68, výstup 4-20mA, nap 24VDC, rozsah 10m, kabel 10m. krabice, dodávka, montáž
NIVELCO, Nivopress NP, 24VDC, výstup 4-20mA, IP68, rozsah 0-10m, kabel 10m, adapter pro odpadní vodu | Ks | 5 |  | 0
Plastová trubka DN 50, délka10 metrů, kabelový závěs NAA-209, nerezový montážní materiál | Sada | 5 |  | 0
NIVELCO, NAA-101 přechodová krabice s filtrem a svorkovnicí | Ks | 5 |  | 0
D+M TI35 - Odporový teploměr, IP65, rozsah -30 až 60 st.C, dodávka, montáž
Sensit NS 510A, 4-20mA, bez konektoru, rozsah -30 až 60 st.C | Ks | 1 |  | 0
M FIQ11, FIQ12, FIQ13, FIQ14, FIQ15, FIQ16, FIQ17, FIQ26, FIQ27 - Indukční průtokoměry pouze zapojení, dadává technolog, zapojení
Zapojení indukčních průtokoměrů | Ks | 9 |  | 0
D+M FIQ29 - Ultrazvukový průtokoměr do parshallova žlabu, včetně úředního ověření, stávající zařízení, montáž
Úřední ověření měřidla | Ks | 1 |  | 0
KF 1000 G 180x130x77, včetně svorkovnice | Ks | 1 |  | 0
D+M QIC8, QTIC9, QTIC10, QTIC11 - Sestava pro měření rozpouštěného kyslíku a teploty. Proudové výstupy pro kyslík a teplotu 2x4-20mA, dodávka, montáž
Snímač Endress + Hauser COS 61D | Ks | 4 |  | 0
Převodník Endress+Hauser Liquiline CM442, napájení 230VAC, výstup 2 x 4-20mA, IP54, venkovní montáž, včetně nerez konzoly na zábradlí se stříškou | Ks | 4 |  | 0
Držák sondy Endress + Hauser CYA112-AB11B1AA, včetně nerez konzoly pro uchycení na zábradlí | Ks | 4 |  | 0
D+M TIC33, TIC34, TIC36 - Snímač teploty, 24VDC, IP65, rozsah -30 až 60 st.C
Sensit, NS 510A, 24VDC, výstup 4-20mA, IP65, bez konektoru, rozsah -30 až 60 st.C | Ks | 3 |  | 0
D+M TMIC31, TMIC32 - Termostat a hygrostat, výstup 4-20mA, IP65, rozsah -30 až 80 st.C, rozsah 0 až 100 %RH
COMET, T3110, 24vDC, výstup 2x 4-20mA, IP65, rozsah -30 až 80 st.C, rozsah 0 až 100 %RH, snímač prostorové teploty a vlhkosti | Ks | 2 |  | 0
D+M PIC30 - Tlakový nerezový snímač, včetně tlakové přípojky 1,6 bar, připojovací patice
"BD Senzor - DMP 331, 24VDC, výstup 4-20mA, snímač v provedení nerez, tlaková přípojka G1/2" | Ks | 1 |  | 0
D+M Soumrakový spínač
SOU-3 soumrakový světelný spínač, 1-1000Lx/100-100000Lx. 1x spínací 12A | ks | 1 |  | 0
Oživení, nastavení
Montáž a oživení zařízení MaR | Ks | 38 |  | 0
Specifikace dodávky MaR - celkem |  |  |  | 0
Ostatní
Priprava ke komplexni zkousce, oživení technologie, nastavení zařízení, zaškolení obsluhy | Kpl | 1 |  | 0
Výrobní dokumentace, Projektová dokumentace skutečného provedení | Kpl | 1 |  | 0
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací, TIČR | Kpl | 1 |  | 0
Software
Aplikační software pro PLC | Kpl | 1 |  | 0
Licence + aplikační software SW operátorského pracoviště - vizualice dotykový panel RM1 | Kpl | 1 |  | 0
Licence + aplikační software SW operátorského pracoviště - vizualice na PC obsluhy. Zobrazení 4 ČS na síti. | Kpl | 1 |  | 0
Nastavení, zprovoznění a odzkoušení LTE PLC - odesílání SMS. Zobrazení 4 ČS na síti na vizualizaci ČOV, koordinace s dodavatelem stávajícího přenosu (RTP Brno) | Kpl | 1 |  | 0
PC obsluhy
Pracovní stanice určená pro trvalý provoz, včetně periferii myš / klávesnice / 2 kusy 24" monitor, tiskárna A4 / UPS . Softwarové vybavení včetně licencí pro podnikatele: Aktuální OS Windows, aktuální MS Office (tabulkový a textový editor), aktuální antivirový program s firewallem | Kpl | 1 |  | 0
Podružný materiál
Podružný materiál | Sada | 1 |  | 0
Doprava, ubytování
Doprava, ubytování | Kpl | 1 |  | 0
Koordinace s ostatními profesemi
Koordinace s ostatními, setkání, porady | Kpl | 1 |  | 0
Ostatní - celkem |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do 03.1-LUK-ZDS-Souhrn-2025-01-20 do listu SouhrnnáCena |  |  | Cena celkem *) | 0