## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {d3e38fd4-ad01-4d9c-91d1-d3d6f480a709}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | RO21021C | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Mateřská škola Přerov nad Labem | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 801 31 11 | [6 empty] | CC-CZ: |  | 12631 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Obec Přerov nad Labem | [6 empty] | Datum: |  | 9. 3. 2021 | [14 empty] | 0,01
|  | CZ-CPV: |  |  |  |  | 45000000-7 | [6 empty] | CZ-CPA: |  | 41.00.28 | [14 empty] | 0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Obec Přerov nad Labem | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | ing.arch. Petr Uhlíř, ing. arch. Martin Štrouf | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 07822138 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Petr Jiráček | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | #REF!
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | #REF!
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | RO21021C
| Stavba: | [6 empty] | Mateřská škola Přerov nad Labem
| Místo: | [6 empty] | Obec Přerov nad Labem |  |  |  |  | Datum: |  | 9. 3. 2021
| Zadavatel: | [6 empty] | Obec Přerov nad Labem |  |  |  |  | Projektant: |  | ing.arch. Petr Uhlíř, ing. arch. Martin Štrouf |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Petr Jiráček
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d3e38fd4-ad01-4d9c-91d1-d3d6f480a709} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 801 31 11
/ |  | SO01 - stavba |  |  |  | Mateřská škola Přerov nad Labem | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 |  | IMPORT | {1ed444d8-6991-46dc-8b7a-14ac0b939959} | {d3e38fd4-ad01-4d9c-91d1-d3d6f480a709} | 801 31 11 | 2
/ |  | SO02 - komunikace |  |  |  | Mateřská škola Přerov nad Labem | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 |  | IMPORT | {63817304-a5c5-4e21-9efe-4636ca62afd4} | {d3e38fd4-ad01-4d9c-91d1-d3d6f480a709} | 801 31 11 | 2
/ |  | SO03 - ZTI |  |  |  | Mateřská škola Přerov nad Labem | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 |  | IMPORT | {f4fc02f3-8c81-4231-ba65-746d620dc887} | {d3e38fd4-ad01-4d9c-91d1-d3d6f480a709} | 801 31 11 | 2
/ |  | SO04 - voda přípojka |  |  |  | Mateřská škola Přerov nad Labem | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 |  | IMPORT | {1bc5b7fd-39ef-4aa1-a927-b8c506799fde} | {d3e38fd4-ad01-4d9c-91d1-d3d6f480a709} | 801 31 11 | 2
/ |  | SO05 - kan. spl. |  |  |  | Mateřská škola Přerov nad Labem | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 |  | IMPORT | {4688db31-4cc0-46a4-ae5d-fc0dc8514bd3} | {d3e38fd4-ad01-4d9c-91d1-d3d6f480a709} | 801 31 11 | 2
/ |  | SO06 - kan. podtlak |  |  |  | Mateřská škola Přerov nad Labem | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 |  | IMPORT | {1b8a0bc7-3455-4075-8965-6715c6558a84} | {d3e38fd4-ad01-4d9c-91d1-d3d6f480a709} | 801 31 11 | 2
/ |  | SO07 - kan. dešťová |  |  |  | Mateřská škola Přerov nad Labem | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 |  | IMPORT | {61108f96-5ebb-4729-b5df-d3cf41c6e9c8} | {d3e38fd4-ad01-4d9c-91d1-d3d6f480a709} | 801 31 11 | 2
/ |  | SO08 - ÚT |  |  |  | Mateřská škola Přerov nad Labem | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 |  | IMPORT | {0ad5ddad-f40e-49fd-a576-dbf4227d44ca} | {d3e38fd4-ad01-4d9c-91d1-d3d6f480a709} | 801 31 11 | 2
/ |  | SO09 - VZT |  |  |  | Mateřská škola Přerov nad Labem | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 |  | IMPORT | {ed3d92ce-a684-4a56-ac86-cac0ff332ab8} | {d3e38fd4-ad01-4d9c-91d1-d3d6f480a709} | 801 31 11 | 2
/ |  | SO10 - EI SIL |  |  |  | Mateřská škola Přerov nad Labem | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 |  | IMPORT | {7dd2a1c2-3a53-4f47-b0da-cb0be0f43a72} | {d3e38fd4-ad01-4d9c-91d1-d3d6f480a709} | 801 31 11 | 2
/ |  | SO11 - EI SLP |  |  |  | Mateřská škola Přerov nad Labem | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 |  | IMPORT | {22f991fb-2ccf-4c17-865b-a639c0b28f8c} | {d3e38fd4-ad01-4d9c-91d1-d3d6f480a709} | 801 31 11 | 2
/ |  | SO12 - Gastroprovoz |  |  |  | Mateřská škola Přerov nad Labem | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4250c9d2-cca0-4be9-b673-887e318ec809} | {d3e38fd4-ad01-4d9c-91d1-d3d6f480a709} | 801 31 11 | 2
/ |  | SO13 |  |  |  | Krajinářské úpravy školní zahrady - komunikace | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 |  | IMPORT | {46f4d5f7-e78d-431c-aa86-76cb53a8af6b} | {d3e38fd4-ad01-4d9c-91d1-d3d6f480a709} | 801 31 11 | 2
/ |  | SO14 |  |  |  | Krajinářské úpravy školní zahrady - oplocení | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 |  | IMPORT | {838f6db4-babd-4e08-9c3c-0ce4aedd7a66} | {d3e38fd4-ad01-4d9c-91d1-d3d6f480a709} | 801 31 11 | 2
/ |  | SO15 |  |  |  | Krajinářské úpravy školní zahrady - sadové úpravy | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 |  | IMPORT | {8e0cb9b0-1639-4dc8-816c-e138ff6094bd} | {d3e38fd4-ad01-4d9c-91d1-d3d6f480a709} | 801 31 11 | 2
/ |  | SO16 |  |  |  | Inventář | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 |  | IMPORT | {a62163d0-4a4a-490b-952a-0a3a00614b49} | {d3e38fd4-ad01-4d9c-91d1-d3d6f480a709} | 801 31 11 | 2
/ |  | VRN |  |  |  | Mateřská škola Přerov nad Labem | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 |  | IMPORT | {dae455d1-780e-4798-8507-6694e56760b5} | {d3e38fd4-ad01-4d9c-91d1-d3d6f480a709} | 801 31 11 | 2

## SO12 - Gastroprovoz - Mat...
{4250c9d2-cca0-4be9-b673-887e318ec809}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Mateřská škola Přerov nad Labem
Objekt:
SO12 - Gastroprovoz - Mateřská škola Přerov nad Labem
| KSO: |  | 801 31 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Obec Přerov nad Labem |  |  | Datum: | 9. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Přerov nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing.arch. Petr Uhlíř, ing. arch. Martin Štrouf |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 07822138
|  | Ing. Petr Jiráček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Mateřská škola Přerov nad Labem
Objekt:
SO12 - Gastroprovoz - Mateřská škola Přerov nad Labem
Místo: |  |  | Obec Přerov nad Labem |  |  | Datum: | 9. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Obec Přerov nad Labem |  |  | Projektant: | ing.arch. Petr Uhlíř, ing. arch. Martin Štrouf
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Petr Jiráček
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - GASTROPROVOZ - PŘÍPRAVNA | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Mateřská škola Přerov nad Labem
Objekt:
SO12 - Gastroprovoz - Mateřská škola Přerov nad Labem
Místo: |  |  | Obec Přerov nad Labem |  |  | Datum: | 9. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Obec Přerov nad Labem |  |  | Projektant: | ing.arch. Petr Uhlíř, ing. arch. Martin Štrouf
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Petr Jiráček
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | GASTROPROVOZ - PŘÍPRAVNA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | mytí | Profesionální myčka podstolová - myčka sklenic, myčka nádobí, myčka bistro, myčka příborů, teoretický výkon min. 40 košů/hod. dle provedení, koš 500x500mm + 500x530mm, 720 talířů /hod., 1440 sklenic/hod., zásuvná výška 425mm, spotřeba vody na 1 mycí cyklus : 2,0l na koš, dvouplášťové provedení, ovládání jedním tlačítkem s barevnou signalizací, min. tři základní mycí programy (90, 180, 360 sec.) + speciální programy, regulace tlaku mycího čerpadla pro každý program zvlášť, zabudované dávkovací zařízení pro mycí i oplachový prostředek, odpadní čerpadlo, samočistící program, včetně integrovaného zásobníku a dávkovače mycího a oplachového prostředku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1234838207
| P |  | Poznámka k položce: rozměry 600x603/1048x825 | [14 empty] | P | 1
2 | K | nerez | 01.01 Skladový regál pětipolicový | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1085277032
| P |  | Poznámka k položce: rozměry (mm) š. 1200, hl.600, v 1800, v případě šířky se jedná o orientační rozměr s možností tolerance dle skutečného zaměření místa plnění | [14 empty] | P | 1
3 | K | nerez.1 | 01.03 Pracovní stůl skříňový, vlevo umyvadlo na ruce, včetně stojánkové baterie, vpravo dřez 600x500, prolam kolem dřezu, spodní police, nerezová blenda před dřezem, na stavebním soklu 150mm, zadní pravá a levá ostřiková stěna 200mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -70791055
| P |  | Poznámka k položce: rozměry š. 1900, hl. 700, v. 750 v případě šířky se jedná o orientační rozměr s možností tolerance dle skutečného zaměření místa plnění připojovací armatura ke dřezu, umyvadlu a baterii je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI) | [14 empty] | P | 1
4 | K | nerez.10 | Mycí stůl, vlevo dřez 500x400, prolam desky jako vedení košů, spodní prostor volný, zadní a pravá ostřiková stěna 200mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 240104476
| P |  | Poznámka k položce: připojovací armatura ke dřezu je součástí dodávky gastra rozměry 1400x700x900 připojovací armatura ke dřezu je součástí dodávky gastra | [14 empty] | P | 1
5 | K | nerez.11 | Podstavec pod myčku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -431776221
| P |  | Poznámka k položce: rozměry 600x600x550 | [14 empty] | P | 1
6 | K | nerez.2 | 01.05 Celonerezová nástěnná police, pod policí zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1009129696
| P |  | Poznámka k položce: rozměry š. 900, hl. 350, v. 300 Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříni rozvaděče | [14 empty] | P | 1
7 | K | nerez.3 | 01.06 Pracovní stůl pojízdný, spodní police, prostřední police, čtyři kolečka z toho dvě bržděnná | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1674140725
| P |  | Poznámka k položce: rozměry 1000x700x900 | [14 empty] | P | 1
8 | K | nerez.4 | 01.09 Chladící skříň 600 l, dvouprostorová, GN 2/1, celonerezové provedení, s ventilátorem, elektronické ovládání s textovým displejem, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 839780551
| P |  | Poznámka k položce: rozměry š. 700, hl. cca. 820, v. cca. 2080 | [14 empty] | P | 1
9 | K | nerez.5 | 01.10 Pracovní stůl skříňový, vpravo zásuvkový blok, vlevo vsuny na GN 1/1, spodní police, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -451396521
| P |  | Poznámka k položce: rozměry š. 1000, hl. 800, v. 710 | [14 empty] | P | 1
10 | K | nerez.6 | 01.11 Pracovní stůl skříňový, spodní police, prostřední police, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1613663627
| P |  | Poznámka k položce: rozměry š. 1000, hl. 800, v. 710 | [14 empty] | P | 1
11 | K | nerez.6.1 | 01.12 Pracovní stůl skříňový, spodní police, prostřední police, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 874629545
| P |  | Poznámka k položce: rozměry 1500x800x710 | [14 empty] | P | 1
12 | K | nerez.6.2 | 01.19 Pracovní stůl skříňový, spodní police, prostřední police, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1589717030
| P |  | Poznámka k položce: rozměry š. 1550, hl. 700, v. 900 | [14 empty] | P | 1
13 | K | nerez.6.3 | 01.22 Pracovní stůl skříňový, spodní police, prostřední police, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1515905117
| P |  | Poznámka k položce: rozměry š. 1500, hl. 700, v. 900 | [14 empty] | P | 1
14 | K | nerez.7 | 01.18 Mycí stůl, spodní police, nerezová blenda před dřezem, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1047049273
| P |  | Poznámka k položce: rozměry š. 900, hl. 700, v. 710 | [14 empty] | P | 1
15 | K | nerez.8 | 01.20 Nástěnná celonerezová skříňka, posuvná dvířka + zámek, pod skříňkou zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2146146742
| P |  | Poznámka k položce: rozměry š. 1200, hl. 350, v. 600 Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříni rozvaděče | [14 empty] | P | 1
16 | K | nerez.8.1 | 01.21 Nástěnná celonerezová skříňka, posuvná dvířka + zámek, pod skříňkou zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1818203513
| P |  | Poznámka k položce: rozměry š. 1250, hl. 350, v 600 Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříni rozvaděče | [14 empty] | P | 1
17 | K | nerez.8.2 | Nástěnná celonerezová skříňka, posuvná dvířka + zámek, pod skříňkou zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -359867507
| P |  | Poznámka k položce: Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříni rozvaděče rozměry 900x350x600 Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříni rozvaděče | [14 empty] | P | 1
18 | K | nerez.9 | 01.22a Pracovní deska ke stolům č.p. 01.10, 01.11, 01.18, 01.19 a 01.22, u stolu č.p.01.18 dřez pro velikost GN2/1, včetně stojánkové baterie, prolam kolem dřezu, zadní lem u stěn | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 330407037
| P |  | Poznámka k položce: rozměry hl. 700/850, v. 40 připojovací armatura ke dřezu a baterii jsou součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI) | [14 empty] | P | 1
19 | K | ostatní technologi.1 | 01.04 Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1517215590
| P |  | Poznámka k položce: připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI) | [14 empty] | P | 1
20 | K | ostatní technologi.1 | 01.27 Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1836074826
| P |  | Poznámka k položce: připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI) | [14 empty] | P | 1
21 | K | ostatní technologi.2 | 01.23 Výrobník překapávané kávy a čaje, kapacita zásobkníku 1x 5l, výkon cca. 30l/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 229001030
| P |  | Poznámka k položce: rozměry cca. 452x440(390)x799 | [14 empty] | P | 1
22 | K | ostatní technologi.3 | 01.24 Vyhřívaný zásobník k p.č. 01.23, dvojitá stěna, včetně kohoutku, termostatu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -80935738
| P |  | Poznámka k položce: rozměry 210x210x445 | [14 empty] | P | 1
23 | K | ostatní technologi.4 | 01.25 Restaurační vozík, 3 police, 4 otočná kolečka průměru 125mm z toho 2 brzděná, maximální zatížení na polici 80kg, nosnost 160kg | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2100691871
| P |  | Poznámka k položce: rozměry š. 900, hl. 600, v 950 | [14 empty] | P | 1
24 | K | ostatní technologi.5 | 01.28 Automatický změkčovač vody | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1240838945
| P |  | Poznámka k položce: rozměry 360x360x585 | [14 empty] | P | 1
25 | K | ostatní technologie | Vyhřívaný pojízdný termoport, s nastavitelnou telotou až 140°C, se sklopnými elementy na uložení gastronádob, 4 kolečka z toho 2 bržděnná | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -848774309
| P |  | Poznámka k položce: rozměry 592x788x959 | [14 empty] | P | 1
26 | K | Pol1 | 01.32 Základní sada košů k myčce, min. 1 ks na sklo, 1 ks na talíře a 1 ks na příbory | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1195799353
27 | K | Pol2 | > Koordinační schůzka - odsouhlasení si specifikace a projektové dokumentace - konkretizace realizačního provedení a hygienicky designových detailů - specifikace plánu Realizace a odsouhlasení rozpočtu Realizace - naplánování si Harmonogramu činností a účasti na Kontrolních dnech stavby > Kontrolní dny stavby - kontrola platné Gastro projektové dokumentace se všemi profesanty - seznámení se s prostorem staveniště a transportními cestami - zjištění stavu staveniště pro realizaci kuchyně - předání technologických postupů montáže a souvisejících rizik - kontrola stavebních rozměrů a stavebních příček - kontrola přípojných bodů - koordinace dodávek v předstihu (podlahové vpustě, VZT zákryty, trasy chlazení, chladící a mrazící boxy, koordinace s dodavatei interiéru) - určení prostor vyžadujících provedení obkladů v předstihu - elektronické zaměření stavby > Převzetí staveniště - dle podmínek Stavební připravenosti > Návoz technologie, stěhování a manipulace - nastěhování Gastro technologie do prostor - odvoz a likvidace obalového materiálu - rozmístění Gastro technologie dle dispozice projektu > Montáž - montování a kotvení sestav - srovnání do vodováhy, ukotvení do stěn - připojení Gastro technologie na vývody elektro, plyn a ZTI - přezkoušení těsnosti spojů kalibrovanými přístroji, pospojení zemnícím vodičem - likvidace instalačního odpadu - vyčištění Gastro technologie určenými prostředky > Uvedení Gastro technologie do provozu, provozní zkoušky a revize - uvedení Gastro technologie do polohy Zapnuto - kontrola základních provozních funkcí - kalibrace a seřízení Gastro technologie - provedení provozních zkoušek - změření kvality vstupní vody - zpracování revizních zpráv elektro a plyn > Předání zakázky - předání dodavatelské dokumentace obsahující Seznam gasto technologie, Revizní zprávy, Prohlášení o shodě, Výkres skutečného provedení, Návody k použití - podepsání předávacího protokolu - Dohoda o InterGast Péči Gastro technologie v provozu, způsob řešení záručního a pozáručního servisu > Zaškolení personálu pro obsluhu Gastro technologie - praktické vysvětlení provozních funkcí a parametrů - vysvětlení údržby Gastro technologie - seznámení obsluhy se způsoby pořízení mycích a čistících prostředků - nastavení způsobu hlášení záručního a pozáručního servisu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1539632556
28 | K | Provozovatel | 01.29 Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška | ks | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1116527955
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka provozovatele | [14 empty] | P | 1
29 | K | Provozovatel | Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška | ks | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 283280130
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka provozovatele Dodávka provozovatele | [14 empty] | P | 1
30 | K | Provozovatel | Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška | ks | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1329541581
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka provozovatele Dodávka provozovatele | [14 empty] | P | 1
31 | K | Stavba/VZT | Odsavač par nástěnný, včetně tukových filtrů, vypouštěcího kohoutku a osvětlení | ks | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -364527987
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka stavby/VZT rozměry 1200x1200 Dodávka stavby/VZT | [14 empty] | P | 1
32 | K | Stavba/ZTI | Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou | ks | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -309871792
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka stavby/ZTI rozměry 300x300 Dodávka stavby/ZTI | [14 empty] | P | 1
33 | K | termika | 01.13 Šířka max. 550mm při kapacitě 6x GN 1/1, dveře varného prostoru s vícevrstvým izolačním zasklením (levé), Varná komora z nerezové oceli AISI 304 nebo vyšší kvality, Automatické mytí (samočistící systém), Integrovaná sprcha, centrální ovládání jednou rukou, Expresní vaření, Rychlé předehřátí, Rychlé zchlazení varného prostoru, Bio vaření , Kombi vaření, Regenerační a banketový program, Nízkoteplotní vaření, Uvaření a udržování, Vaření delta-t, Programy pro moderní gastronomii např. sous-vide, konfitování, sušení, uzení, sterilizace, Vícebodová sonda, Přednastavené varné procesy, Samostatná kuchařka min. 300 programů, Grafický displej | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1592802903
| P |  | Poznámka k položce: rozměry 550x787x784 | [14 empty] | P | 1
34 | K | termika.1 | Stolní indukce, automatické rozeznávání hrnce, nastavitelné nožičky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -709459807
| P |  | Poznámka k položce: rozměry 360x390x125 | [14 empty] | P | 1

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST