Výměna vrat a dveří v objektu Technických služeb Smržovka

Dotaz č.1 účastníka výzvy k podání nabídky z 6.5.2025

Potřeboval bych bližší specifikaci, bodu č. 8,9,10 - dodávka a montáž personálních dveří?

Mají to být dveře ve stejném provedení jako jsou garážová vrata, kde budou umístěna,

interier, exterier?

Odpověď zadavatele:

položky č.8.,9.10- jedná se o venkovní dveře. Provedení shodné jako vrata sekční.

Umístění dveří je exteriérové (vedle sekčních vrat).

Ve Smržovce 7.5.2025