Příloha č.8 k výzvě k podání nabídek:

Cenovou nabídku je potřeba vytvořit dle výkazu výměr, v projektové dokumentaci jsou odchylky (níže uvádíme jejich výčet, který je nám znám v době zveřejnění výzvy):

Stavební dokumentace:

S02: neprovádí se příčka s dveřmi – oz. T81

S03: neprovádí se demontáž stávajícího stropu a historický strop se nerestauruje (zůstává zachován stávající strop), AP v místnosti není umístěna – umístění je přesunuto do místnosti 2.13 pod plynový kotel, neprovádí se instalace kované mříže – oz. Z7

S04: dodělání stropu mezi místností 3.12 a půdou, AP umístěné do místnosti 3.7 pod plynový kotel, neprovádí se demontáž stropu a historický strop se nerestauruje

S05: doplnění podlahy mezi půdou a místností 2.13 o podlaží níže. Řešen pouze prostup na půdu z vedlejší nemovitosti.

Na půdě připravit přípravu pro případnou budoucí výstavbu (elektrika, voda, kanál,…)

S07 + S08: fasády venkovní (nikoliv vnitřní na pavlačích) se neřeší

Požární zpráva:

Nedochází k půdní vestavbě (4NP)

Řemesla:

Voda a kanál: nedochází k půdní vestavbě (4NP), provedena pouze příprava pro budoucí vestavbu„dotažení vody a kanálu na úroveň podlaží“

Plynovod: nedochází k půdní vestavbě (4NP), provedena pouze příprava pro budoucí vestavbu.

VZT: nedochází k půdní vestavbě (4NP), provedena pouze příprava pro budoucí vestavbu.

Topení: nedochází k půdní vestavbě (4NP), provedena pouze příprava pro budoucí vestavbu, zvolen jiný kotel – viz popis ve výkazu výměr.

Elektro: nedochází k půdní vestavbě (4NP), provedena pouze příprava pro budoucí vestavbu.