Dotaz č.1

Dobrý den,

chtěli bychom se zeptat:

Jak dáme u věže nové žlaby včetně háků, když je na věži plechová krytina  ( šablony )?

Žlabové háky mají být celoměděné nebo opláštěné ?

Tl. měděného plech má být opravdu 0,7mm ?

Dotaz č.2

Dobrý den, zasíláme následující dotazy:

- V technické zprávě je v oddíle odvodnění uvedeno betonová šachta s lapačem kalu  ….. 7ks a betonová šachta hl. 80cm s mříží ….5ks

Ve výkazu výměr však jsou položky pouze pro osazení plastových šachet. Může být tento rozpor vysvětlen?

- Ve VV jsou položky pro dodávku a montáž parkových laviček litinových. Mohou být tylo lavičky blíže specifikovány?