Zařízení Wave120 bez EPH č.v.: Wave120-S00

- Hlavní části zařízení:

  - Sestava technologie

    - č.v.: Wave120-S100, Wave120-S101, Wave120-S102

  - Obratová komora

    - č.v.: VS-06-S10

  - Výměník EVA

    - č.v.: VS-03-S205

  - Výměník EKO (2ks)

    - verze 1 – č.v.: VS-03-S02

    - verze 2 – č.v.: VS-03-S101a, VS-03-S101b

  - Horní komory (3ks / 1ks)

    - verze 1 – č.v.: VS-05-S05 (2ks); VS-05-S06 (1ks)

    - verze 2 – č.v.: VS-05-S05 (1ks)

  - Čistící systém výměníků (3ks) a jeho pohon

    - č.v.: VS-04-S10 a VS-04-S200

  - Topeniště

    - č.v.: VS-01-S01

  - Pohotovostní násypka s tunelem

    - č.v.: VS-09-S10

  - Popelnice odpopelnění obratové komory

    - č.v.: VS-07-S08

  - Popelnice odpopelnění topeniště

    - č.v.: VS-08-S08

  - Pohon odpopelnění obratové komory

    - č.v.: Wave120-S202

  - Sestava spalinového ventilátoru VMT180

    - č.v.: VS-02-S10

  - Komín nerezový Schiedel, průměr 200 mm

    - č.v.: Wave120-S205

  - Rozvaděč

    - č.v.: Wave120-S104

  - UPS a baterie

    - č.v.: OS-02-S05

  - Odpopelnění topeniště

    - verze 1 – bez pohyblivého roštu č.v.: VS-01-00-S01

    - verze 2 – s pohyblivým roštem č.v.: VS-01-00-S01

- Technologická část kontejneru – montážní výkresy

  - č.v.: Wave120-S100 – TS sestava 3D

  - č.v.: Wave120-S101 – sestava technologie – pracovní látka

  - č.v.: Wave120-S102 – Sestava technologie – topná voda

  - č.v.: Wave120-S103 – Sestava technologie – montáž

  - č.v.: Wave120-S104 – Sestava rozvaděče

- Výměníková část kontejneru – montážní výkresy

  - č.v.: Wave120-S200 – VS sestava 3D

  - č.v.: Wave120-S201 – spal. Výměníky a obratová komora

  - č.v.: Wave120-S202 – montáž výměníků EKO a komponent

  - č.v.: Wave120-S203 – sestava topeniště s výměníkem EVA

  - č.v.: Wave120-S204 – montáž topeniště a komponent v kontejneru

  - č.v.: Wave120-S205 – montáž násypky, komínu, baterií a UPS

  - č.v.: Wave120-S206 – montáž řetězu čištění