## List1
Příloha č.2 Zadávací dokumentace
Technická specifikace
Opakované zadání části veřejné zakázky "Měřicí systém pro přechodové děje"
Měřicí karty pro PC: 16bitové měřicí karty pro PC, synchronizace, BNC stíněné konektorové bloky a stíněná kabeláž pro měřicí karty.
Požadované parametry
rozhraní | maximální vzorkovací frekvence | simultánní vzorkování | počet kanalů s diferenciálním vstupem (lze řešit pomocí více karet) | analog trigger | digital trigger | Absolutní přesnost při plném rozsahu (nom. rozsah 10V) | rozlišení analogového vstupu
jedině | minimálně | jedině | minimálně | jedině | jedině | maximálně | minimálně
PCI-E | 3 MS/s | ano | 20 | ano | ano | 3500 uV | 16bit
PCI-E | 500 kS/s | ano | 20 | ano | ano | 3500 uV | 16bit
Příslušenství ke každé kartě: |  | stíněný kabel 2m
stíněný BNC-konektorový blok s odpovídajícím počtem vstupů