## List1
Pořadí | kód položky | Popis | výměra | MJ | jedn.cena | Cena celkem
| SO_01-4_1.4.f_01 | Elektroinstalace a MAR k VZT |  |  |  | 0
| SO_01-4_1.4.f_001 | Elektroinstalace a MAR k VZT
1 | SO_01-4_1.4.f:_01 | Spínač páčkový- Hlavní vypínač - MSN 32A/3; spínač páčkový | 1 | ks |  | 0
2 | SO_01-4_1.4.f:_02 | Jistič 10kA - PL10-C16/3 | 1 | ks |  | 0
3 | SO_01-4_1.4.f:_03 | Jistič 10kA - PL10-C10/1 | 1 | ks |  | 0
4 | SO_01-4_1.4.f:_04 | Pojistkové spodky s kontrolkou- držák pro pojistky 5x20; 230VAC | 6 | ks |  | 0
5 | SO_01-4_1.4.f:_05 | Trubičkové pojistky | 12 | ks |  | 0
6 | SO_01-4_1.4.f:_06 | Relé pomocné - - s paticí a odrušovacím členem; 230VAC/ 6A; 2 polove | 4 | ks |  | 0
7 | SO_01-4_1.4.f:_07 | Relé vyhodnocení napájení- kontrola silového přívodu - sled, výpadek fází, překročení napětí ve 3F; napájení ze 3 fází; 1x přepínací 8A/250V | 1 | ks |  | 0
8 | SO_01-4_1.4.f:_08 | Signalizace rozvodnice - Signálka HIS - větší průměr- 230VAC | 4 | ks |  | 0
9 | SO_01-4_1.4.f:_09 | Svorky řadové- L,N- jednopatrové -Svorky řadové - =4mm2 | 3 | ks |  | 0
10 | SO_01-4_1.4.f:_10 | Svorky řadové- L,N- jednopatrové -Svorky řadové - =2,5mm2 | 30 | ks |  | 0
11 | SO_01-4_1.4.f:_11 | Svorky řadové- L,N- jednopatrové -Svorky řadové - =1,5mm2 | 40 | ks |  | 0
12 | SO_01-4_1.4.f:_12 | Svorky řadové- L,N- jednopatrové - - pomocný materiál svorky- bočnice, značení svorek | 1 | ks |  | 0
13 | SO_01-4_1.4.f:_13 | PE, N můstky- rozvaděč, vyšší výkony - - din lišta; 63A; 10x pro průřez vodičů 1,5 – 16 mm2 a 1x 1,5 – 25 mm2, lano 1,5 - 10 mm2; 1x pro průřez vodičů 1,5 – 50 mm2, lano 1,5 - 35 mm2 | 2 | ks |  | 0
14 | SO_01-4_1.4.f:_14 | Svorkovnice PE, N - - svorkovnice 10mm2; 1000mm | 1 | ks |  | 0
15 | SO_01-4_1.4.f:_15 | Svorkovnice PE, N - držák svorkovnice 10mm2 na Din lištu- potřeba min. 2ks | 2 | ks |  | 0
16 | SO_01-4_1.4.f:_16 | Propojovací vodiče rozvodnice - do 1,5mm2 | 30 | m |  | 0
17 | SO_01-4_1.4.f:_17 | Propojovací vodiče rozvodnice - do 2,5mm2 | 20 | m |  | 0
18 | SO_01-4_1.4.f:_18 | Propojovací vodiče rozvodnice - do 25,0mm2 | 6 | m |  | 0
19 | SO_01-4_1.4.f:_19 | Propojovací vodiče rozvodnice - do 1,0mm2 | 100 | m |  | 0
20 | SO_01-4_1.4.f:_20 | Značení vodičů | 1 | kpt |  | 0
21 | SO_01-4_1.4.f:_21 | Drobný elektromateriál | 1 | kpt |  | 0
22 | SO_01-4_1.4.f:_22 | Silové spínání - stykač instalační 25A, 230VAC; 4xNO | 3 | ks |  | 0
23 | SO_01-4_1.4.f:_23 | Silové spínání - Stykač 20A/2p. - 2xNO | 2 | ks |  | 0
24 | SO_01-4_1.4.f:_24 | Motorová ochrana; spouštěč motorů - spouštěč motoru; 3P; bez vyhodnocení výpadku fáze; 0,25÷0,4A | 4 | ks |  | 0
25 | SO_01-4_1.4.f:_25 | Motorová ochrana; spouštěč motorů - spouštěč motoru; 3P; bez vyhodnocení výpadku fáze; 0,25÷0,4A | 3 | ks |  | 0
26 | SO_01-4_1.4.f:_26 | Motorová ochrana; spouštěč motorů - spoušť vypínací pro spouštěč motoru | 5 | ks |  | 0
27 | SO_01-4_1.4.f:_27 | Oddělovací tranformátor - 230/230VAC- 200VA; I=0,86A - | 1 | ks |  | 0
28 | SO_01-4_1.4.f:_28 | DIN lišta - din lišta perforovaná 35x7,5 | 0.5 | m |  | 0
29 | SO_01-4_1.4.f:_29 | Krabice elektroinstalační - krabice 310x240x160 | 1 | ks |  | 0
30 | SO_01-4_1.4.f:_30 | Krabice elektroinstalační - Krabice povrchová | 18 | ks |  | 0
31 | SO_01-4_1.4.f:_31 | Krabice elektroinstalační - Přepínač- IP65 na povrch; řazení6; šedá/ tm. Šedá;M20 vývodka | 8 | ks |  | 0
32 | SO_01-4_1.4.f:_32 | Kabelové průchodky- plastové; IP68 - - velikost => M20 s matkou | 15 | ks |  | 0
33 | SO_01-4_1.4.f:_33 | Kabelové průchodky- plastové; IP68 - velikost <= PG13 s matkou | 20 | ks |  | 0
34 | SO_01-4_1.4.f:_34 | Kabelové průchodky- plastové; IP68 - velikost 1= PG11 s matkou | 20 | ks |  | 0
35 | SO_01-4_1.4.f:_35 | Rozvodnice -Rozvodnice IP65, 4x18 modulů- 72 modulů, průhledné dveře- plastová , H=155mm) čistá cca 90mm) | 1 | ks |  | 0
36 | SO_01-4_1.4.f:_36 | Rozvodnice - Kryt plný; 18M | 2 | ks |  | 0
37 | SO_01-4_1.4.f:_37 | Rozvodnice - deska montážní kov 2x18M | 1 | ks |  | 0
38 | SO_01-4_1.4.f:_38 | Kabeláž - Pospojení - H07V U - D 6mm2- zelen.+ přívod | 100 | m |  | 0
39 | SO_01-4_1.4.f:_39 | Kabeláž - Cyky 3Ax1,5- termostat vratná, THR, havarijní, různé | 370 | m |  | 0
40 | SO_01-4_1.4.f:_40 | Kabeláž - Cyky 3Cx1,5- Přívod kotel, oběhová čerpadla | 250 | m |  | 0
41 | SO_01-4_1.4.f:_41 | Kabeláž - Cyky 5Cx2,5- Silovina přívod | 20 | m |  | 0
42 | SO_01-4_1.4.f:_42 | Kabeláž - Cyky-J 4x1,5mm2 | 120 | m |  | 0
43 | SO_01-4_1.4.f:_43 | Plastov program - Trubka plastová, pevná, 16/12,2 mm+ kolena+ příchytky - střední mech odolnost - | 20 | m |  | 0
44 | SO_01-4_1.4.f:_44 | Plastov program - Trubka plastová, pevná, 20/15,8 mm+ kolena+ příchytky - střední mech odolnost | 50 | m |  | 0
45 | SO_01-4_1.4.f:_45 | Kovový program - - žlab 50/50 GAL Zn Merkur 2 ARK; 2,016m | 30 | m |  | 0
46 | SO_01-4_1.4.f:_46 | Kovový program - žlab 100/50 GAL Zn Merkur 2 ARK; 2,016m | 10 | m |  | 0
47 | SO_01-4_1.4.f:_47 | Kovový program - spojka žlabu Merkur M2 | 60 | ks |  | 0
48 | SO_01-4_1.4.f:_48 | Kovový program - spojka pospojení | 25 | ks |  | 0
49 | SO_01-4_1.4.f:_49 | Kovový program - nosník (konzole) Zn - NZM 50 | 20 | ks |  | 0
50 | SO_01-4_1.4.f:_50 | Kovový program - nosník (konzole) Zn - NZM 100 | 10 | ks |  | 0
51 | SO_01-4_1.4.f:_51 | Kovový program - Kotvící a spojovací materiál | 1 | kpt |  | 0
52 | SO_01-4_1.4.f:_52 | PU pěna | 2 | ks |  | 0
53 | SO_01-4_1.4.f:_53 | Výchozí revize | 1 | ks |  | 0
54 | SO_01-4_1.4.f:_54 | Doprava | 1 | ks |  | 0
55 | SO_01-4_1.4.f:_55 | Dokumentace skutečného provedení | 1 | ks |  | 0
56 | SO_01-4_1.4.f:_56 | Lešení | 1 | ks |  | 0
57 | SO_01-4_1.4.f:_57 | Montáž elektroinstalace | 380 | hod |  | 0
58 | SO_01-4_1.4.f:_58 | SW práce | 20 | hod |  | 0