## List1
Akce: | Rekonstrukce plynové kotelny v areálu výtopny Plzeňská č.p.825,Planá
Poz. | Kód položky | Název položky | MJ | Mn. | Cena za MJ | Cena celkem | montáž za MJ | Montáž celkem | Celková cena
Dodavatel je povinen zkontrolovat rozpočet oproti projektu. Případné vyspecifikované výrobky jsou jako standart dodávky
1.1 Řídící systém
1.2 Přístroje
1 |  | Snímač CH4 3x relé, napájení 24V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | CU jímka, 120 mm, 25 bar, závit R 1/2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Snímač CO 3x relé, napájení 24V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  | Kalorimetr 69m3, baterie, komunikace M-Bus | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  | Třícestný směšovací ventil KV 319m3, včetně pohonu 24V, trojbodové ovládání | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | Připojení všech motorů,kotlů, dopouštění, pohonů, snímačů a ostatní technologií připojené na MaR | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.3 Rozvaděče
7 | RM1 | Případné úpravy a doplnění v RMK a RM1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 Kabely, montážní materiál
8 |  | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  | Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  | JYTY 4x1 | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  | Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  | JYTY 2x1 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  | Vodič CYY 6mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  | Kabelová trasa - žlab 62/50 + příchytky, kolena a potřebný materiál | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  | Trubka pevná bezhalogenová včetně příchytek UV odolná | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  | Trubka ohebná bezhalogenová včetně příchytek UV odolná | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  | Demontáže | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  | Bernard svorka včetně CU pásku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  | Montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdivem a stropy, měření kabeláže a všechny další práce a dodávky nutné k dokončení prací | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4. Ostatní
20 |  | Případné úpravy na stávajícím ŘS | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
21 |  | Nastavení zařízení, zaregulování a uvedení do provozu | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
22 |  | Revize | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
23 |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
24 |  | Dokumentace skutečný stav | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
25 |  | Všechny ostatní dodávky a práce nutné pro dokončení díla | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
Základní rozpočtové náklady
|  | Dodávka |  |  |  | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
|  | C E L K E M (ceny bez DPH) |  |  |  | 0