## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [16 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | J201908015 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | Sportovní hala Lysá nad Labem | [24 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  | Lysá nad Labem | [8 empty] | Datum: |  | 19. 5. 2020 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednatel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | False
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [9 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [9 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [5 empty] | J201908015
| Stavba: | [5 empty] | Sportovní hala Lysá nad Labem
| Místo: | [5 empty] | Lysá nad Labem | [6 empty] | Datum: |  | 19. 5. 2020
| Objednatel: | [12 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1367.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {da743abd-4408-4264-a608-667fe877a096} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO01.D.1.4.a. |  |  | Zdravotně technické instalace | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1367.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {f4214c5a-a3c6-41e2-a929-cd2f193076d9} | {da743abd-4408-4264-a608-667fe877a096}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0

## SO01.D.1.4.a. - Zdravotně...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f4214c5a-a3c6-41e2-a929-cd2f193076d9}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Sportovní hala Lysá nad Labem
| Objekt: |  | SO01.D.1.4.a. - Zdravotně technické instalace
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Lysá nad Labem | [5 empty] | Datum: |  | 19. 5. 2020
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Bc. Martin Lánský, DiS. | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Bc. Martin Lánský, DiS. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Sportovní hala Lysá nad Labem
Objekt: |  |  | SO01.D.1.4.a. - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Lysá nad Labem |  |  |  | Datum: |  | 19. 5. 2020
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | Bc. Martin Lánský, DiS.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Bc. Martin Lánský, DiS.
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [8 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [8 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Sportovní hala Lysá nad Labem
Objekt: |  |  | SO01.D.1.4.a. - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Lysá nad Labem |  |  |  | Datum: |  | 19. 5. 2020
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | Bc. Martin Lánský, DiS.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Bc. Martin Lánský, DiS.
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 1367.7683 |  | 167.0063 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 557.6712 |  | 164.5598 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 202.4162 |  | 163.85 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 |  |  | m3 | 38.675 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.43 | 55.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1883628346
2 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 |  |  | m3 | 11.603 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.1 | 1.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1830348443
3 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m |  |  | m3 | 16.958 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.345 | 5.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1480941132
4 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 38.675 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.083 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1182231926
5 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky |  |  | m3 | 38.675 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 0.34807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1020554013
6 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce |  |  | t | 69.615 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1206795190
7 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  |  | m3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -95734821
8 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m |  |  | m3 | 91.028 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.5 | 136.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1505691651
9 | M | 58331340 | kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4 |  |  | t | 163.85 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 163.85 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1514299925
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 35.8916 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého |  |  | m3 | 21.175 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.695 | 35.8916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 207307539
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 75.8146 |  | 0.70981 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 871231211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 75 x 6,8 mm |  |  | m | 1.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.282 | 0.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -476815434
12 | M | 28613599 | potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 75x6,8 dl 12m |  |  | m | 1.929 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00148 | 0.0028549 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1601641845
13 | K | 871263121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110 |  |  | m | 59.56 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.19 | 11.3164 | 1e-05 | 0.0005956 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1729233486
14 | M | 28611113 | trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4 |  |  | m | 61.347 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0016 | 0.098155 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -264291505
15 | K | 871271211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 140 x 12,7 mm |  |  | m | 2.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.363 | 0.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 775656306
16 | M | 28613603 | potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 140x12,7 dl 12m |  |  | m | 2.538 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00513 | 0.01302 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2053902242
17 | K | 871273121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125 |  |  | m | 94.61 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.207 | 19.5843 | 1e-05 | 0.0009461 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1466793608
18 | M | 28611126 | trubka kanalizační PVC DN 125x1000 mm SN4 |  |  | m | 97.448 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00189 | 0.18418 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -397201095
19 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 |  |  | m | 60.46 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.292 | 17.6543 | 1e-05 | 0.0006046 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1716469259
20 | M | 28611131 | trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4 |  |  | m | 62.274 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00294 | 0.18309 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -679844407
21 | K | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 |  |  | m | 23.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.312 | 7.332 | 1e-05 | 0.000235 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718563237
22 | M | 28611136 | trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4 |  |  | m | 24.205 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00469 | 0.11352 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1558417381
23 | K | 871363121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 |  |  | m | 13.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.321 | 4.3014 | 2e-05 | 0.000268 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1343474926
24 | M | 28611140 | trubka kanalizační PVC DN 250x1000 mm SN4 |  |  | m | 13.802 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00814 | 0.11235 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -43312727
25 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 |  |  | m | 1.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.062 | 0.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1096169311
26 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 |  |  | m | 1.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.044 | 0.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1155454898
27 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 |  |  | m | 238.13 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.055 | 13.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1525485634
28 | K | 892381111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 |  |  | m | 13.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.066 | 0.8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92306049
29 | K | X899913132 | Koncová uzavírací manžeta chrániček d140/d75 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -506657802
30 | K | X899911101 | kluzná objímka výšky 15mm pro potrubí d75 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -630003823
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 243.5488 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop |  |  | t | 164.56 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.48 | 243.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -635192670
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 810.0971 |  | 2.4465 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 247.1064 |  | 0.49831 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 721174024 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70 |  |  | m | 33.166 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.78 | 25.8695 | 0.00059 | 0.019568 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1386329960
33 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100 |  |  | m | 27.038 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.827 | 22.3604 | 0.00121 | 0.032716 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1028569934
34 | K | 721174041 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 |  |  | m | 1.236 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1905900133
35 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 |  |  | m | 41.715 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.659 | 27.4902 | 0.00029 | 0.012097 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1455482177
36 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 |  |  | m | 25.235 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.728 | 18.3711 | 0.00035 | 0.0088322 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156213450
37 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 70 |  |  | m | 4.635 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.797 | 3.6941 | 0.00057 | 0.0026419 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 363805585
38 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100 |  |  | m | 10.609 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.832 | 8.8267 | 0.00114 | 0.012094 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1616145004
39 | K | 721174055 | Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 100 |  |  | m | 9.27 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.468 | 4.3384 | 0.00113 | 0.010475 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 187136142
40 | K | 721174062 | Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75 |  |  | m | 14.523 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.283 | 4.11 | 0.00053 | 0.0076972 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1775277635
41 | K | 721174063 | Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 |  |  | m | 20.034 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.314 | 6.2907 | 0.00109 | 0.021837 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1327902399
42 | K | 721175011 | Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 70 |  |  | m | 6.026 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.703 | 4.2363 | 0.00246 | 0.014824 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -149321910
43 | K | 721175012 | Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 100 |  |  | m | 12.463 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.79 | 9.8458 | 0.00368 | 0.045864 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 631972358
44 | K | 721175032 | Potrubí kanalizační plastové dešťové zvuk tlumící vícevrstvé DN 100 |  |  | m | 46.35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.79 | 36.6165 | 0.00334 | 0.15481 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1504250507
45 | K | 721175033 | Potrubí kanalizační plastové dešťové zvuk tlumící vícevrstvé DN 125 |  |  | m | 22.145 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.83 | 18.3803 | 0.00422 | 0.093452 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1845639635
46 | K | 721194103 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1384116965
47 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 |  |  | kus | 31 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.157 | 4.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1848121354
48 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 |  |  | kus | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.174 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 991975240
49 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 |  |  | kus | 21 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.259 | 5.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1777998714
50 | K | 721211421 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 |  |  | kus | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.465 | 3.255 | 0.00101 | 0.00707 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1956706736
51 | K | 721212111 | Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.54 | 7.62 | 0.0054 | 0.0162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296065970
52 | K | 721212112 | Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.54 | 15.24 | 0.0058 | 0.0348 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1381114852
53 | K | 721273152 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.176 | 0.704 | 0.00016 | 0.00064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1119946343
54 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.177 | 0.708 | 0.00029 | 0.00116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1444495751
55 | K | X721274105 | Přivzdušňovací ventil - podomítková verze DN 50 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1986277495
56 | K | X721274104 | Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 75 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 608611170
57 | K | 721274103 | Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110 |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.113 | 0.339 | 0.00051 | 0.00153 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1216894
58 | K | X721226514 | Podomítková ZU s integrovanými tvarovkami pro 2x přívod vody a 1x výtokový ventil |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1333816948
59 | K | X721233112 | Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V) |  |  | kus | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 36379000
60 | K | X721233113 | Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125 s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V) a záchytným košem |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2119656626
61 | K | X721233115 | Nástavec s asfaltovou manžetou d125 |  |  | kus | 11 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2063637981
62 | K | X721233116 | Plastová revizníí šachtice 300x300x330mm pro zelené střechy |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1960423741
63 | K | X721233117 | Plastová revizníí šachtice 300x300x430mm pro zelené střechy |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1610947765
64 | K | 721290123 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 |  |  | m | 266.45 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.059 | 15.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1491414624
65 | K | 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -154835299
66 | K | 998721292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -53743994
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 386.1057 |  | 0.83595 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 722130233 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 |  |  | m | 12.423 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.668 | 8.2986 | 0.00309 | 0.038387 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -116680495
68 | K | 722130234 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 |  |  | m | 1.414 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.572 | 0.80881 | 0.00451 | 0.0063771 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1092062798
69 | K | 722130235 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 |  |  | m | 20.503 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.642 | 13.1629 | 0.00518 | 0.10621 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -905609195
70 | K | 722130236 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 |  |  | m | 7.272 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.739 | 5.374 | 0.0064 | 0.046541 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -13962933
71 | K | 722176112 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm |  |  | m | 109.7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.37 | 40.589 | 0.00033 | 0.036201 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 910680767
72 | M | 28614101 | trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 20mm |  |  | m | 112.991 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00021 | 0.023728 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -39290260
73 | K | 722176113 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm |  |  | m | 156.66 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.405 | 63.4473 | 0.00042 | 0.065797 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -505841800
74 | M | 28614102 | trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 25mm |  |  | m | 161.36 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.048408 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2074817928
75 | K | 722176114 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm |  |  | m | 26.75 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.47 | 12.5725 | 0.0005 | 0.013375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 493332910
76 | M | 28614103 | trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 32mm |  |  | m | 27.553 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00047 | 0.01295 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -39150949
77 | K | 722176115 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 40 mm |  |  | m | 47.7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.534 | 25.4718 | 0.00065 | 0.031005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 922902748
78 | M | 28614104 | trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 40mm |  |  | m | 49.131 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00069 | 0.0339 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1829618138
79 | K | 722176116 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 50 mm |  |  | m | 4.7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.569 | 2.6743 | 0.0008 | 0.00376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 467832110
80 | M | 28614105 | trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 50mm |  |  | m | 4.841 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00105 | 0.005083 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 115805902
81 | K | 722176117 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 63 mm |  |  | m | 48.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.662 | 32.3056 | 0.001 | 0.0488 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1873358801
82 | M | 28614106 | trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 63mm |  |  | m | 50.264 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00159 | 0.07992 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 895401870
83 | K | 722176118 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 75 mm |  |  | m | 23.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.847 | 19.8198 | 0.00119 | 0.027846 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176121940
84 | M | 28614107 | trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 4 D 75mm |  |  | m | 24.102 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00186 | 0.04483 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 81062660
85 | K | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm |  |  | m | 112.991 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.106 | 11.977 | 7e-05 | 0.0079094 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1117666214
86 | K | 722181232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm |  |  | m | 136.578 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.106 | 14.4773 | 9e-05 | 0.012292 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1142754428
87 | K | 722181233 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 63 mm |  |  | m | 40.067 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.106 | 4.2471 | 0.00012 | 0.004808 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1698302885
88 | K | 722181234 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 89 mm |  |  | m | 24.102 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.106 | 2.5548 | 0.00015 | 0.0036153 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 477023526
89 | K | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm |  |  | m | 77.518 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.113 | 8.7595 | 0.00016 | 0.012403 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -721469056
90 | K | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm |  |  | m | 58.968 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.118 | 6.9582 | 0.00024 | 0.014152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1361516949
91 | K | 722181253 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 63 mm |  |  | m | 22.454 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.118 | 2.6496 | 0.00027 | 0.0060626 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1826812747
92 | K | 722181256 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN přes 110 mm |  |  | m | 77.765 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.118 | 9.1763 | 0.00047 | 0.03655 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1092269788
93 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 |  |  | kus | 85 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.425 | 36.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -408898482
94 | K | 722219103 | Montáž armatur vodovodních přírubových DN 65 ostatní typ |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.272 | 2.544 | 0.00973 | 0.01946 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -104972214
95 | M | X42291353 | Závitová příruba DN65/d75 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2096314831
96 | M | X42291354 | E-kus speciální příruba DN65/d75 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 972661224
97 | K | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem |  |  | kus | 54 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.23 | 12.42 | 0.00013 | 0.00702 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1786203224
98 | K | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem |  |  | pár | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.457 | 0.914 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 394343575
99 | K | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem |  |  | kus | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.083 | 0.83 | 0.00022 | 0.0022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1336670493
100 | K | 722224116 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.114 | 0.57 | 0.00027 | 0.00135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 141162210
101 | K | 722231072 | Ventil zpětný mosazný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.165 | 0.33 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 944235524
102 | K | 722231073 | Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.207 | 0.621 | 0.00017 | 0.00051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1099233479
103 | K | 722231075 | Ventil zpětný mosazný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.269 | 0.269 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1302708016
104 | K | 722231077 | Ventil zpětný mosazný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závity |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.424 | 0.848 | 0.00076 | 0.00152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1930476626
105 | K | 722231142 | Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.207 | 0.207 | 0.00041 | 0.00041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 498231343
106 | K | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.16 | 0.16 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2018994310
107 | K | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 1.6 | 0.00034 | 0.00272 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1815906485
108 | K | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 0.88 | 0.0005 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2036386839
109 | K | 722232046 | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.26 | 1.56 | 0.0007 | 0.0042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1955269397
110 | K | 722232048 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.41 | 0.82 | 0.00168 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1358817196
111 | K | 722232049 | Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.52 | 0.52 | 0.00315 | 0.00315 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1445178136
112 | K | 722232066 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.41 | 0.82 | 0.00182 | 0.00364 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -857151427
113 | K | 722239104 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.269 | 0.269 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -683078599
114 | K | X722224153 | Mrazuvzdorný zahradní ventil G 3/4 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 217269572
115 | K | 722229102 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.207 | 0.207 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1216546970
116 | K | X722250132 | Hydrantový systém D19-30bm - plná dvířka - proudnice ekv. 6 |  |  | soubor | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1717253874
117 | M | X55114123 | Kohout kulový G 5/4" s filtrem - FILTR BALL |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -239910049
118 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 |  |  | m | 41.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.067 | 2.7604 | 0.00019 | 0.007828 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 940282316
119 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  |  | m | 433.01 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 35.5068 | 1e-05 | 0.0043301 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1945112331
120 | K | 998722202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32968902
121 | K | 998722292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 211758274
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 55.618 |  | 0.57381 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
122 | K | 725112022 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný |  |  | soubor | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.1 | 13.2 | 0.01692 | 0.20304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1627762249
123 | K | 725121525 | Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem |  |  | soubor | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.5 | 6 | 0.01808 | 0.07232 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -434092914
124 | K | 725211602 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm |  |  | soubor | 17 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.1 | 18.7 | 0.01375 | 0.23375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1302664561
125 | K | 725339111 | Montáž výlevky |  |  | soubor | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.5 | 3 | 0.00059 | 0.00118 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1552067609
126 | M | X55231313 | Závěsná výlevka keramická s plastovou mřížkou |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 429552959
127 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 |  |  | soubor | 38 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.227 | 8.626 | 0.0003 | 0.0114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1752756112
128 | K | 725821312 | Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm |  |  | soubor | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.4 | 0.00196 | 0.00392 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -900533982
129 | K | 725822611 | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti |  |  | soubor | 17 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 3.4 | 0.0018 | 0.0306 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 796845554
130 | K | 725841311 | Baterie sprchová nástěnná pákové |  |  | soubor | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 1.8 | 0.00184 | 0.01656 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1296123899
131 | K | X725980124 | Dvířka 15/30 |  |  | kus | 25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1116696982
132 | K | X725980125 | Mřížka 15/15 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 394949071
133 | K | X725841311 | Držák sprchy s nastavitelnou výškou - 60 cm |  |  | kus | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1099532677
134 | K | X72529166 | Dělící pisoárová stěna keramická |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -203250633
135 | K | X72529167 | Keramický kryt umyvadlového sifonu |  |  | kus | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1294251988
136 | K | 725861312 | Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.246 | 0.492 | 0.00052 | 0.00104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -313279791
137 | K | X725865503 | Konzdenzační sifon DN32 podomítkový s nerez dvířky 150x150mm |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -848790829
138 | K | X725865504 | Kalich pro úkapy kondenzátu 6/4" |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1650147969
139 | K | X725865505 | Kalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -943929691
140 | K | X725865506 | Kondenzační sifon DN40 s mechanickou zápachovou uzávěrkou |  |  | kus | 14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2026113320
141 | K | 998725202 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -62447168
142 | K | 998725292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1274308808
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 91.2 |  | 0.5078 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
143 | K | 726131001 | Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí |  |  | soubor | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.7 | 25.5 | 0.012 | 0.18 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -88740635
144 | K | 726131002 | Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí |  |  | soubor | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.7 | 3.4 | 0.012 | 0.024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1548223560
145 | K | 726131021 | Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí |  |  | soubor | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.2 | 8.8 | 0.0156 | 0.0624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1119705165
146 | K | 726131041 | Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí |  |  | soubor | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.5 | 25 | 0.01865 | 0.1865 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 438099948
147 | K | 726131043 | Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí |  |  | soubor | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.5 | 5 | 0.01765 | 0.0353 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2013026504
148 | K | 726131204 | Instalační předstěna - montáž klozetu do lehkých stěn s kovovou kcí |  |  | soubor | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.3 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -745264122
149 | M | X55145650 | Montážní prvek pro závěsnou výlevku do lehkých stěn |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 127346451
150 | K | 726191001 | Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet |  |  | soubor | 14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.1 | 1.4 | 0.00015 | 0.0021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1545712940
151 | K | 726191002 | Souprava pro předstěnovou montáž |  |  | soubor | 35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 17.5 | 0.0005 | 0.0175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -614707735
152 | K | 998726212 | Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1299661128
153 | K | 998726292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 726 za zvětšený přesun do 100 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -419969342
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 27.379 |  | 0.01474 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
154 | K | 727111202 | Prostup předizolovaného kovového potrubí D 25 mm stropem tl 15 cm požární odolnost EI 60-120 |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.688 | 5.504 | 0.00042 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1618060527
155 | K | 727121101 | Protipožární manžeta D 32 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.625 | 0.625 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2002040835
156 | K | 727121102 | Protipožární manžeta D 40 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.625 | 0.625 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 333242651
157 | K | 727121104 | Protipožární manžeta D 63 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.625 | 1.25 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1368484747
158 | K | 727121105 | Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 |  |  | kus | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.625 | 5.625 | 0.0002 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 735736238
159 | K | 727121107 | Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 |  |  | kus | 18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.625 | 11.25 | 0.00035 | 0.0063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2120473297
160 | K | 727121109 | Protipožární manžeta D 160 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.625 | 2.5 | 0.00057 | 0.00228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 951961583
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.855 |  | 0.01034 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
161 | K | 732331714 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 25 l |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.25 | 0.25 | 0.00655 | 0.00655 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -136765716
162 | K | 732421222 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 32 výtlak do 4,0 m průtok 2,3 m3/h pro TUV |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.605 | 0.605 | 0.00379 | 0.00379 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 832796290
163 | K | 998732202 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1495133299
164 | K | 998732293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený přesun do 500 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2139345226
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.833 |  | 0.00555 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
165 | K | 734221413 | Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.175 | 1.4 | 0.00051 | 0.00408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1829661977
166 | K | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.433 | 0.433 | 0.00147 | 0.00147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1249763798
167 | K | 998734202 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2113663206
168 | K | 998734293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -387914258