## rekapitulace
Rekapitulace dílčí části rozpočtu
Stavba | Hala Lysá nad Labem
část | SO01.D.1.4.g |  | Gastronomické vybavení
Zadavatel | Město Lysá nad Labem | IČ
DIČ
Zhotovitel |  | IČ
DIČ
Datum
Projektant | JIKA-CZ |  |  |  | ;
cena bez DPH | 0
DPH | 0
Cena s DPH v CZK | 0
projektant |  |  | zpracovatel
datum a podpis | razítko |  | datum a podpis | razítko
objednavatel |  |  | zhotovitel
datum a podpis | razítko |  | datum a podpis | razítko

## výkaz
pol. číslo | ozn | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena (bez DPH) | Cena (bez DPH)
1 | 2.01 | CHLADÍCÍ SKŘÍŇ - 374l s ventilátorem - 2× prosklené dveře, osvětlení, ventilátor, 6 polic, dveřní zámek Rozměr [mm]: 600×600×1860 Příkon: 0,3kW/230V | ks | 1 |  | 0
2 | 2.02 | CHLAZENÝ NÁPOJOVÝ STŮL 4x ZÁSUVKA 1/2 bez pracovní desky, součinnost s částí interiéru - plně automatické odtávání s automatickým odpařením - chladící agregát vpravo - konstrukci stolu tvoří dvouplášťová skříň vysokotlace vypěněná polyuretanem bez FCKW - pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou - dno skříně vyprofilované s rádiusy (maximální hygiena) zásuvky se pohybují na speciálních nerezových ložiskových výsuvech s možností 100% vysunutí s jištěním proti vypadnutí a aretací v krajních polohách - zásuvky uzamykatelné se zámky!!! - regulace teploty -2°C až +8°C při okolní teplotě max.32°C Rozměr [mm]: 1570×700×900 Příkon: 0,38kW/230V | ks | 1 |  | 0
3 | 2.03 | NEOBSAZENO
4 | 2.04 | PRACOVNÍ PULTY - projekt a dodávka interiér - zápultí baru vč. Vestavěného dřezu, umývadla a vodovodních baterií - prostory pro umístění technologie gastro (myčka, výrobník ledu atd.) - vč. pracovní desky nad chlazený stůl - pracovní deska 4000x700, skříňky 3000x700x900 Rozměr [mm]: 4000x700x900 | ks | 1 |  | 0
5 | 2.05 | KÁVOVAR DVOUPÁKOVÝ PROFI - dva nezávislé vývody páry, 1x horká voda - doteková programovatelná klávesnice pro každou hlavu nezávisle - automatické dopouštění bojleru 12lt, optický indikátor hladiny vody - pracovní plochy v provedení nerez, automatický čistící program - možnost doplnění cappuccinatoru (za příplatek) Rozměr [mm]: 710x660x565 Příkon: 3,8kW/400V | ks | 1 |  | 0
6 | 2.06 | MLÝNEK NA KÁVU - automatické domílání zásobníku, 1380ot/min. - dávkování 5-9g, barva hnědá Rozměr [mm]: 210x390x640 Příkon: 0,2kW/230V | ks | 1 |  | 0
7 | 2.07 | MYČKA SKLA DVOUPLÁŠŤOVÁ - koš 400x400, mycí cyklus 120sec, dvouplášťová - dávkovač mycího a oplachového prostředku - vana 14lt, bojler 3,9lt, spotřeba vody 2l,4t/cyklus - mycí a oplach ramena spodní, horní oplachová - výkon mycího čerpadla 300W - výška dveří 285mm, 2x koš 400x400, 1x košík příbory Rozměr [mm]: 465x515x700 Příkon: 3kW/230V | ks | 1 |  | 0
8 | 2.08 | VÝROBNÍK LEDU - kapacita zásobníku 9 kg, plné kužely Medium 20g - vzduchem chlazený, vestavný vzduchový filtr, lopatka na led - přední nasávaní a odvádění vzduchu, hlavní vypínač start/stop - signalizace ucpání vzduchového filtru - BIF - Buid-In-Facelity: Progresivní systém cirkulace vzduchu umožnuje obestavení výrobníku z bočních stran interiérem, protože přívod a odvod vzduchu včetně servisního přístupu HSS - Horizontal Spray System: Horizontální nástřik vody na výparník zabraňuje minerálům obsaženým ve vodě zbarvení ledových krystalů a zajišťuje tak krystalickou čistotu ledu. Nástřiková sada je lehce vyjímatelná a tím je umožněno jednoduché čištění a údržba. - ACC - Adaptive Cycle Control: výkyvy okolní teploty ovlivňují výrobu a kvalitu ledu. ACC je elektronické nastavení a seřízení funkcí přístroje umožňující maximální kvalitu a vzhled ledu vč. optimalizace výkonu výrobníku. Rozměr [mm]: 390x600x650 - Příkon: 0,34kW/230V | ks | 1 |  | 0
9 | 2.09 | NEOBSAZENO
10 | 2.10 | NEOBSAZENO
11 | 2.11 | VINOTÉKA - chlazení volitelné: statické nebo chlazení s nuceným oběhem vzduchu - kapacita: 120 lahví (0,75 litru). - provedení z masivního dřeva. V objednávce je nutné uvést barvu provedení pláště: Ref 1 - tmavý ořech, Ref 2 - světlý ořech, Ref 4 - přírodní nebarvené dřevo. - teplotní rozsah: při statickém chlazení - rozdělení teplot +5 / +8 / +10 / + 16°C, při chlazení s nuceným oběhem vzduchu: +5 až +16°C. - součástí zařízení jsou 4 police a zámek. Vnitřní prostor je proveden v barvě světlého ořechu. - Rozměr [mm]: 850x510x2061 - Příkon: 0,4kW/230V | ks | 1 |  | 0
12 | 2.12 | NEOBSAZENO
13 | 2.13 | NEOBSAZENO
14 | 2.14 | NEOBSAZENO
15 | 2.15 | CHLADÍCÍ PANORAMATICKÁ POJÍZDNÁ VITRÍNA - interiérové provedení tmavý ořech nebo třešeň (dřevo masiv) - ventilované chlazení +3/+5°C, vnitřní prosotor s osvětlením - nerez vana 3xGN1/1 a menší + 2x chlazená police Rozměr [mm]: 1075x630x1650 Příkon: 0,5kW/230V | ks | 1 |  | 0
16 | 2.16 | AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY 10lt 3/4" vývod pro vodu - centrální změkčovač s možností každodenní regenerace - kapacita 3.500m3, časově řízený se dvanáctidenním programem - tlak vstupní vody min. 2bary, provozní tlak vody max. 8bary - kabinetní nádrž s korozivzdorného materiálu GFK Rozměr [mm]: 310x475x660 Příkon: 0,1kW/230V | ks | 1 |  | 0
17 | 2.17 | CHLADÍCÍ KOMORA NA ODPAD - ventilované chlazení - vestavěný agregát - chladivo R 404a - digitální termostat - automatické odtávání a odpařování kondenzátu - horní víko pro vhazování odpadu - boční dveře pro nádobu na odpad o objemu 240 l - antibakteriální nerezová úprava vnitřního prostoru | ks | 1 |  | 0
18 | - | Stavební přímopomoce | hod | 40 |  | 0
19 | - | Pomocný materiál | kg | 30 |  | 0
Celková cena bez DPH
0