## Výkaz
Výkaz výměr
Zimní stadion Poděbrady
Přístroje | Počet | MJ
Zásuvka dvojitá s natočením 2P+PE | 1 | ks
Zásuvka jednoduchá 2P+PE | 1 | ks
Vypínač č.1 | 1 | ks
Krabice přístrojová - různé druhy | 3 | ks
Drobný instalační materiál | 1 | ks
Vedení | Počet | MJ
H07V-U 10 zž | 5 | m
H07V-U 4 zž | 100 | m
CYKY-J 3x1,5 | 120 | m
CYKY-J 3x2,5 | 30 | m
CYKY-J 5x1,5 | 20 | m
CYKY-J 5x10 | 5 | m
Komunikační kabel mezi EPS a dveřmi - dle požadavků výrobce | 25 | m
kabelový žlab | 50 | m
Svítidla, zařízení a doplňky | Počet | MJ
Ukončení komunikačního kabelu s EPS | 2 | ks
Ukončení 1f vývodu izolovanou svorkou | 1 | ks
Svítidla A | 4 | ks
Svítidla B | 6 | ks
Obecné ukončení vývodu dle PD | 1 | ks
Autonomní detektor kouře | 1 | ks
Rozvaděče | Počet | MJ
Rozvaděče RH | 1 | kpl
Hromosvod a uzemnění
Zaváděcí tyč DEHN | 3 | ks
Svorka pro zavádějící tyč | 3 | ks
Vodič HVI Power | 33 | m
Zkušební svorka | 5 | ks
Štítek s označemí ke zkušební svorce | 3 | ks
Svorky - různé druhy | 1 | kpl
Spoje zemniče svarem | 1 | kpl
Asfaltový nátěr | 1 | kpl
Zemnící pásek FeZn 30x4 | 40 | m
Drát FeZn ∅ 10 mm s umělohmotnou izolací | 15 | m
Ostatní | Počet | MJ
Revize elektroinstalace
Revize ochrany před bleskem
Koordinační činnost
Přesun materiálu
Stavební přípomoce

## Rozvaděč RH
Rozvaděče
Název | Ks
Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A | 2
Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A | 3
soumrakový čidlo | 1