Příloha č. 4 – Technická specifikace veřejné zakázky

GPR georadar

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GPR-vybavení

- možnost výměny několika antén při sledování několika hloubkových dosahů (v optimálním pokrytí frekvencí mezi 200 až 750 MHz)

- vybavení aparatury odometrem (kolečko) pro přesná měření délek a také konců a začátků měřených profilů

- vhodnost aparatury I příslušenství pro měření v různých I těžších terénních podmínkách (ukloněné, nerovnoměrně členité, zalesněné terény i s proměnlivým reliéfem)

- hlavní požadavky a oblasti využití:

Plánovaný radar (typu Mala Ground Explorer GX se 3 anténami) umožní rychlé způsoby nepřerušovaného a přesně metrážemi vymezeného měření různých podpovrchových archeologických situací a zájmových ploch. Aparatura umožní možnosti profilových měření s těžších terénech s možností 2D zpracování dat, ale současně také možnost plošných a podrobných měření v otevřených a rovnějších terénech s možností 2D i 3D zpracování a zobrazení dat. Velkou devizou bude možnost sledování i hlubších situací v hloubkách X m podle použitých antén. Ve výsledcích bude možné sledovat změny reflexí podpovrchových struktur typu kamenných nebo zděných situací, destrukcí, ale také identifikovat částečně nezaplněné, narušené prostory, dutiny, změny ve vrstvách výplní i podloží lokalit. V případě projektu ARMO bude možné také monitorovat způsoby podpovrchového zachování situací, rozsahy rušivých zásahů do terénů lokalit a také podpovrchové stavy situací, které na povrchu již byly zničeny či se dochovaly pouze ve velice torzovitém stavu. V případě ARÚ nový radar s příslušenstvím umožní kvalitnější možnosti podrobnějších výzkumů i dalších archeologických lokalit, které předchozí radar v ústavu pořízený v roce 2012 již dnes neumožňuje.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------