Kniha svítidel

Stavba:	Pasportizace administrativního objektu Jeremenkova 1157/42a na pozemku p.č. st. 2208, k.ú. Hodolany, Olomouc

Místo stavby:	p.č. st. 2208, k.ú. Hodolany, Olomouc

Část:			D.1.4 Elektroinstalace

Stupeň PD:		zjednodušená dokumentace stavby - pasport

Stavitel:		Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Divize Morava

Jeremenkova 42a, Olomouc, 772 00

Projektant:		Ing. Vojtěch Lipovský, Podešvova 13, 612 00 Brno

ČKAIT: 1003909, vojtech.lipovsky@seznam.cz

Svítidlo Typ A

| Světelný tok | 3650 lm |
| --- | --- |
| Výkon | 35W |
| Rozměry | 600x600 mm |
| Krytí | IP 21 |
| Teplota chromatičnosti | 4000K |
| Montáž | Přisazené s rámečkem |

Svítidlo Typ B

| Světelný tok | 5000 lm |
| --- | --- |
| Výkon | 44W |
| Rozměry | d=480 mm |
| Krytí | IP 21 |
| Teplota chromatičnosti | 3000K |
| Montáž | Přisazené |

Svítidlo Typ C

| Světelný tok | 3000 lm |
| --- | --- |
| Výkon | 28W |
| Rozměry | d=240mm |
| Krytí | IP 21 |
| Teplota chromatičnosti | 4000K |
| Montáž | Vsazené |

Svítidlo Typ D

| Světelný tok | 3000 lm |
| --- | --- |
| Výkon | 28W |
| Rozměry | d=240mm |
| Krytí | IP 21 |
| Teplota chromatičnosti | 4000K |
| Montáž | Přisazené |

Svítidlo Typ N

| Světelný tok | 1200lm |
| --- | --- |
| Výkon | 5W/60min |
| Rozměry | 225/170/45 mm |
| Krytí | IP 54 |
| Teplota chromatičnosti | - |
| Montáž | Přisazené |

Svítidlo Typ N1

Ekvivalent do prostoru

| Světelný tok | 35/40 lm |
| --- | --- |
| Výkon | 2W |
| Rozměry | - |
| Krytí | IP 44 |
| Doba svítivosti | 1 hod |
| Montáž | Přisazené |