VÝKAZ VÝMĚR

- VÝKOPY

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE             11,70 m3

PŘÍPOJKY (NA POZEMKU STAVBY)    3,00 m3

- PŘESUN HMOT

VÝKOPY (PŘESUN NA POZEMKU)       15 m

- PODSYPY

ŠTĚRKODRŤ (ZÁKLADOVÁ DESKA) TL. 100mm              2,57 m3

ŠTĚRKODRŤ (PŘÍSTŘEŠEK) TL. 150mm                         5,25 m3

HRUBÉ KAMENIVO (ZÁKLADOVÁ DESKA) TL. 150mm     3,86 m3

HRUBÉ KAMENIVO (PŘÍSTŘEŠEK) TL. 150mm                5,25 m3

- BETON

ZÁKLADOVÉ PASY A PATKY                                     11,00 m3

ZÁKLADOVÁ DESKA (TL. 150 mm)                            5,06 m3

BETONOVÁ MAZANINA  - PODLAHY (TL. 90mm)         2,24 m3

ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC (VÝŠKA 150mm)                          4,10 m3

- OCEL

KARI SÍŤ (PRŮMĚR 8mm, OKA 100x100 mm) – ZÁKLADOVÁ DESKA         33,79 m2

ARMOVACÍ KOŠ VĚNEC (PRŮMĚR 6mm, ROZMĚR 150 x 120 mm)       DL. 26,70 m

- HYDROIZOLACE

HYDROIZOLACE PŘÍZEMÍ                                                         33,75 m2

PAROTĚSNÁ ZÁBRANA (PODHLED PŘÍZEMÍ)                              24,90 m2

- ZDIVO

BETONOVÉ TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

(TL. 300 mm, VÝŠKA 250m)                                              DL. 26,70 m

ZDIVO TL. 300 mm                                                                 51,20 m2

ZDIVO TL. 100 mm                                                                 11,54 m2

- PŘEKLADY

ZDIVO TL. 300 mm  SVĚTLOST OTVORU 1000 mm – 4 x

ZDIVO TL. 100 mm SVĚTLOST OTVORU 800 mm – 2 x

- TEPELNÁ IZOLACE

ISOVER ORSIK (PODHLED PŘÍZEMÍ)             7,96m3 (24,90 m2, TL. 320mm)

- SÁDROKARTON

PODHLED PŘÍZEMÍ                                      24,90 m2

- KROV

POZEDNICE 140/140mm – DL. 6.100 mm – 4 ks

KROKEV 100/160mm – DL. 7.000 mm – 14 ks

HŘEBENOVKA 140/180mm – DL. 6.100 mm – 1 ks

KLEŠTINA 80/180mm – DL. 8.000mm – 8 ks

SLOUPEK 140/140mm – DL. 2.000mm – 8 ks

– DL. 2.700mm – 2 ks

– DL. 3.500mm – 1 ks

- STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

PROFILOVANÝ PLECH LINDAB MEGA (HNĚDÁ) – PLOCHA 85,40 m2

PAROTĚSNÁ ZÁBRANA – PLOCHA 85,40 m2

STŘEŠNÍ LATĚ 60/40mm – DL. 350m

- PODHLED PŘESAHŮ STŘECHY

DŘEVĚNÉ PALUBKY (TL. 19mm) – PLOCHA 22,78 m2

- KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE

DEŠŤOVÉ ŽLABY (PRŮMĚR 120mm) – DL. 12,20 m

DEŠŤOVÉ SVODY (PRŮMĚR 120mm) – DL. 4,40 m

- OMÍTKY

VNITŘNÍ (STĚRKOVÁ SE ŠTUKOVOU VRSTVOU A VÝMALBOU) – PLOCHA 103 m2

VNĚJŠÍ (STĚRKOVÁ S TENKOVSTVOU VENKOVNÍ OMÍTKOU) – PLOCHA 66 m2

- OBKLADY, DLAŽBY

KERAMICKÝ OBKLAD STĚN (VÝŠKA 1,8m) – PLOCHA 44,00 m2

KERAMICKÁ DLAŽBA PODKLAH – PLOCHA 24,90 m2

- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

WC MÍSA – 2 ks

PISOÁR – 2 ks

UMYVADLO – 3 ks

- VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

1000 x 750 mm –   2ks

DVEŘE VNĚJŠÍ

900 x 2100 mm LEVÉ – 1 ks

900 x 2100 mm PRAVÉ – 1 ks

DVEŘE VNITŘNÍ

700 x 1970 mm PRAVÉ – 2 ks

700 x 1970 mm LEVÉ – 2 ks