## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 5,00% z dodávky zařízení | 0
Přesun 3,00/kg: Cena, Hmotnost |  | 0
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby
Montáž celkem |  | 0
Lešení |  | 0
Izolace tepelné
Izolace protipožární
Izolace protihlukové
Základní náklady celkem | 0 | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů
Vedlejší náklady celkem
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení
Kompletační činnost
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% |  | 0
Základ a hodnota DPH 15% |  | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00%
Roční nárůst cen 0,00%
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení č.7 | 0 | 0 | 261.1

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Zařízení č.7
PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ-PZAL /se sítem/
7.1 | PZAL-200x800-S | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | PZAL-500x500-S | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Směšovací komora stran.,těsná
7.3 | Směšovací komora stranová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: 'IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z ELASTOMERNÍ PĚNY NA BÁZI SYNTETICKÉHO KAUČUKU, LAMBDA<0,04, LEPENÁ K POVRCHU POTRUBÍ
7.4 | tl. 25mm | m2 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | tl. 32mm | m2 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ
7.6 | tl. 80 mm odolnost 60 min | m2 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1890 100% tvarovek | bm | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13.3
| do obvodu 2630 40% tvarovek | bm | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 237.8
ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU
| do obvodu 2630 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| Montážní materiál celkem | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č.7 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 261.1

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | Budova MěÚ Lysá n.L. - větrání a chlazení
Projekt | Úprava větrání kotelny a přívodu spalovacího vzduchu pro kotelnu
Investor | Městský úřad Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem
Z. č. | A 2019-128
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Zdeněk Zikán
Kontroloval
Datum | 15.01.2020
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 5,00
Cna přesunu 1 kg | 3,00
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 1,60
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15