## List1
Číslo kabelu | Název | Délka m | Odkud | Kam | Poznámka
WS-01 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 15 | Ra1 | TT01 | Teplota přívod HV do VS
WS-02 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 15 | Ra1 | TT11 | Teplota zpátečka HV VS
WS-03 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 15 | Ra1 | TT21 | Teplota HV výměník 1
WS-04 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 15 | Ra1 | TT22 | Teplota HV výměník 2
WS-05 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 15 | Ra1 | TT31 | Teplota náběh HV
WS-06 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 15 | Ra1 | TT41 | Teplota vratná HV
WS-08 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 5 | Ra1 | TT91 | Teplota prostor HVS
WS-13 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 15 | Ra1 | PT01 | Tlak přívod HV do HVS
WS-14 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 15 | Ra1 | PT11 | Tlak vratné HV z HVS
WS-15 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 15 | Ra1 | PT31 | Tlak na výstupu HV
WS-16 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 15 | Ra1 | PT41 | Tlak zpátečky HV
WS-21 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 5 | Ra1 | HAVTL | Havarijní tlačítko PS
WS-22 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 5 | Ra1 | LAH01 | Zaplavení VS
WS-23 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | Ra1 | TAH01 | Přehřátí prostoru
WS-24 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | Ra1 | PAL41 | Tlak systému HV
WS-30 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 5 | Rms | Ra1 | Porucha dopouštění M41
WS-31 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | Y01 | Ra1 | Sign.polohy hav.ventil
WS-32 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 10 | Ra1 | OBSL | Pohybové čidlo
WS-34 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 5 | Rms | Ra1 | Čerpadlo AUT - M41
WS-39 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 | 5 | Ra1 | Rms | Zap.čerpadla M41
WS-40 | JYTY-J 4x1 | 15 | Ra1 | Y01 | Řízení ventilu HV
WS-D-01 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | UQ1 | Ra1 | Měřič tepla HV
WS-D-02 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | FQ1 | Ra1 | Vodoměr dopouštění
WS-D-03 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 | Re | Ra1 | Spotřeba el.energie
Note on A1: Peky: